“ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД

ОБОСНОВКА

ЗА ПРОГНОЗНИТЕ ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА

ЦЕНОВИ ПЕРИОД 2016 г. -2017 г.

Представените Справки от 1 до 9 с Приложението от електронния модел и представените в тях данни са изготвени в съответствие с Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия при регулиране чрез метода “Норма на възвръщаемост на капитала” и включват отчетни данни за: 2015г.и прогнозни за едногодишен период, включващ месеците от 7.2016 г. до 6.2017 г.

1. ПРОИЗВОДСТВО.

Производството на електрическа и топлинна енергия е съобразено с настъпилите промени в броя на клиентите на гореща вода. Прогнозата за предстоящия ценовия период е за увеличение на реализираната топлинна енергия с пара и с гореща вода сравнено с отчетната 2015 г. Очакваме да бъдат присъединени  сгради с консервирани абонатни станции и нови сгради, чрез изграждане на нови топлопроводи. Количествата електрическа енергия са резултантни от комбинираното производство при минимално паропроизводство на енергийните котли .

С цел намаляване на разходите и търсене на възможно най- ниски цена на топлинната енергия не се предвижда производство на топлинна енергия с природен газ, съответно няма да работят тези съоръжения. Консервирани са и са изведени от експлоатация всички съоръжения топлофикационни отклонения и абонатни станции, чрез които няма да се реализира топлоенергия.

Размера на количеството електрическа енергия за собствените нужди е съобразно работещите ел.двигатели на вентилатори, помпи и др., свързани с подготовка на горивото за изгаряне, захранване на котлите с вода, подаване на варов разтвор към сероочистващата инсталация и др.

Планирано спиране за ремонт на съоръженията за комбинирано производство 18.06.2017 г. – 10.07.2017 г. През този период не се предвижда производство и продажба на топлинна енергия.

2. РАЗХОДИ.

2.1. Променливи разходи. Променливите разходи са за горива, ел.енергия, вода за технологични нужди, такса за водоползване съгл. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, реагенти за обработка на водата, консумативи за инсталацията за очистване на димните газове от серен двуокис, акциз съгл. Закона за акцизите и данъчните складове, квоти за емисии парникови газове.

Разходи за вода за технологични нужди. Прогнозната сума на този разход е изчислен при работа на сероочистващата инсталация. Заложените разходи за адитив за сероочистващата инсталация са съобразно работата на инсталацията и постигане минимални разходи, съотв. по- ниски цени на електрическата и топлинна енергия.

Вследствие включените абонатни станции за битови потребители през последните години е отчетен увеличен разход за ел.енергия. Очакваме и през следващия ценови период да има увеличение на този разход, предвид присъединяването на нови клиенти.

Сумата за акцизите за електрическа и топлинна енергия са получените, съгласно ценовия модел.

Разходи за закупуване на емисии парникови газове. За 2015 г. верифицираните количества са 229 003 т. За предстощия ценов период прогнозното количество емисии е 230 788 т. Закупените през 2015 г. квоти са 149 600 , на обща стойност 2 033 692.32 лв. Прогнозния брой необходими квоти за следващия ценови период 2016 – 2017 г. е показан в Справка № 4 в ценовия ел. модел. Броят им е получен след изваждане на полагащите се за топлинна енергия за битови нужди и тези по плана за дерогация – общо 74 533. Разходите за тях са изчислени при цена от 16.00 лв/бр., действаща пазарна.

2.2. Условно- постоянни разходи.

Предвидените УПР са запазени на нивото на отчетната 2015 г., като някои от тях са коригирани и актуализирани минимално.

Прогнозните разходи за амортизации са в размер на отчетените през  базовата година и въведените в експлоатация съоръжения през същата година.

Ремонтната кампания през базовата година имаше за цел реализация на стратегия за минимизиране аварийността на парогенератори, рехабилитация на турбинно оборудване и възстановяване на спомагателни съоръжения, при спазване изискванията на нормативна база за контрол, експлоатация, ремонт на съоръжения и осигуряване безопасни и здравословни условия на труд.

Разходите за Ремонти през 2015 г., са на обща стойност 998 х.лв. В сравнение с   2014 г. (1097 х.лв.), разходите са намалели с 100 х.лв.

Направените разходи за ремонт по основни съоръжения, цехове и направления, са както следва:

Ремонт на съоръженията по ЕК N 1 за 103 х.лв., включващ : ревизия и ремонт на мелници, бункери сурови въглища, прахов бункер, сепаратори, циклони, комина и базалтиране течките на мелниците.

Ремонт на съоръженията по ЕК N 2 за 98 х.лв., включващ : ревизия и ремонт на ПСВ, бункери сурови въглища, прахов бункер, сепаратори, мелници, предна стена на ПК, ЕФ и базалтиране течките на мелниците.

Ремонт на турбоагрегат и турбинно оборудване за 55 х.лв., включващ : проверка и ремонт на лагери, клапанна кутия, клапани ВН, сервомотори, маятникова настройка, регулираща и маслена системи.

Ремонт на съоръженията в Горивоподаване за 28 х.лв., на приемни бункери сурови въглища, лентови трасета.

Ремонтите на Ел, КИП и А съоръжения са за 164 х.лв., включващ : профилактика и ремонт на трансформатори, ел.уредби, ел.двигатели, апаратура и прибори.

Ремонта по съоръженията в ХВО са за 3 х.лв., включващ : профилактика и ремонт на Реактор утаител, РМФВ, РОВ 500 м3, РОВ 200 м3, Реактор за кондензат, РПВ и подмяна на арматура.

Извършената ремонтна дейност по транспортните средства от Автотранспорта, са за 84 х.лв.

В направление Пренос и разпределение на топлинна енергия, е извършена ремонтна дейност за 48 х.лв., включваща : ремонт на промишлени парни и водни магистрали, градски водни магистрали и отклонения, АС и помпи, възстановяване на хоризонтална планировка след аварии и.

За Текуща поддръжка са изразходвани общо 418 х.лв.

Въпреки увеличената наработка на съоръженията, липсата на средства през 2015 г. не позволи изпълнение на пълният обем планирани ремонтни дейнности.

Необходимите ремонтни дейности са свързани с осигуряване поддържането на дълговременната работа на основните и спомагателни съоръжения, намаляване броя и продължителността на спиранията и минимална смяна на основните съоръжения в работа. Осигуряване на непрекъснато топлоподаване към клиентите на топлинна енергия. Заложените средства за ремонти са минимизирани с оглед намаляване на разходите.

Поради нарушено изолационно съпротивление през предходната година е направен частичен ремонт на ротор на генератора, след който при извършеното измерване установихме, че не се постига нужното подобрение. Поради това през настоящата година планираме извършване на основен ремонт, който да доведе до постигане на нормативните стойности на изолационно съпротивление на ротора на генератора. Във връзка с увеличения брой пробити и запушени тръби от кондензатора на турбината, водещо до влошаване на химичния състав – повишаване на твърдостта на турбинния кондензат и влошено охлаждане на циркулационна вода, предвиждаме да извършим подмяна на целия тръбен сноп, състоящ се от 4000 броя тръби. Предвиждаме ремонт на трансформатор Т103, вкл. смяна на уплътнения на казана, смяна на масло и др.

Отделените от изгарянето на въглищата сгуро- пепелни маси ще бъдат периодично транспортирани до шламохранилището на дружеството. За целта предвиждаме разходите за тази дейност да възлязат на 235 хил.лв. годишно.

В УПР не са включени разходите извършвани във връзка с приходи от присъединяване, услуги, разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, и др. Разходите за заплати и осигуровки са запазени в размера отчетен през 2015 г.

В регулаторната база на активите са включени само тези активи, които са свързани с изпълнението на лицензионните дейности. Не са включени активи, които са свързани със социални разходи, консервирани и изведени от експлоатация и др.

Стойността на оборотния капитал е определен съгл. т.32.5 от Указанията.

Предложението на дружеството за цена на електрическа енергия от високоефективно производство е изготвено при спазване на нормативната уредба и последните изменения на ЗЕ, регламентиращи продажбата на електрическа енергия на свободния пазар и указанията на КЕВР.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

инж. К. ТАНЕВ