## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2015 |  |  | 7.2016
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 27851.6044 | 1161.7354 | 29013.3398 | 32124.2687 | 1271.2299 | 33395.4987
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 651.8834 | 78.4096 | 730.293 | 907.2732 | 105.5867 | 1012.86
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 27199.721 | 1083.3258 | 28283.0468 | 31216.9955 | 1165.6432 | 32382.6387
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 6664.2603 | 865.3258 | 7529.5861 | 8050.3257 | 945.6432 | 8995.9689
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 5685.2603 | 712.3258 | 6397.5861 | 7071.3257 | 789.6432 | 7860.9689
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 979 | 153 | 1132 | 979 | 156 | 1135
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  | 153 | 153 |  | 156 | 156
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 979 |  | 979 | 979 |  | 979
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 462 | 48 | 510 | 1440 | 95 | 1535
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 | 1190 |  | 1190
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  | 48 | 48 |  | 95 | 95
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 462 |  | 462 | 250 |  | 250
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 2902 | 376 | 3278 | 2902 | 376 | 3278
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 725 | 91 | 816 | 725 | 91 | 816
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 725 | 91 | 816 | 725 | 91 | 816
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 1596.2603 | 197.3258 | 1793.5861 | 2004.3257 | 227.6432 | 2231.9689
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 253 | 20 | 273 | 300 | 25 | 325
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 17 | 3 | 20 | 21 | 3.7707 | 24.7707
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 9 | 0 | 9 | 13 | 2 | 15
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 480.4008 | 68 | 548.4008 | 490 | 71 | 561
5.5. | Застраховки | хил. лв | 47 | 6 | 53 | 52 | 6 | 58
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 72.667 | 3 | 75.667 | 77 | 2.8725 | 79.8725
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 41.455 | 10 | 51.455 | 45 | 12 | 57
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 148.8271 | 2 | 150.8271 | 144 | 4 | 148
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 125 | 0 | 125 | 140 | 6 | 146
5.10. | Наеми | хил. лв | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 9.4152 | 0.2 | 9.6152 | 12 | 20 | 32
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 29.6996 | 28 | 57.6996 | 36.1468 | 28 | 64.1468
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 7.53 |  | 7.53 | 35 | 0 | 35
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 55.9267 | 0 | 55.9267 | 64.8 | 0 | 64.8
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 82 | 3 | 85 | 94 | 4 | 98
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 6.3803 |  | 6.3803 | 6 | 0 | 6
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 91.103 | 2.2211 | 93.3241 | 98 | 2 | 100
5.18. | Командировки | хил. лв | 19 | 1 | 20 | 24 | 1 | 25
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв | 51 | 11 | 62 | 51 | 0 | 51
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв | 1 |  | 1 | 2 | 0 | 2
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 1.085 |  | 1.085 | 10.3789 | 0 | 10.3789
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 22.0495 |  | 22.0495 | 29 | 0 | 29
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  | 39.9047 | 39.9047 | 0 | 40 | 40
5.24. | Транспортиране на сгуро- пепелни маси до шламохранилище | хил. лв |  |  | 0 | 235 | 0 | 235
5.25. | Други |  | 24.7211 |  | 24.7211 | 25 | 0 | 25
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв | 158.1979 |  | 158.1979 | 158.1979 |  | 158.1979
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 20535.4607 | 218 | 20753.4607 | 23166.6698 | 220 | 23386.6698
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 17789.238 | 218 | 18007.238 | 19937.5219 | 220 | 20157.5219
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 16278.402 |  | 16278.402 | 17356.395 |  | 17356.395
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | мазут | хил. лв | 192.376 |  | 192.376 | 288 |  | 288
1.1.3 | газьол | хил. лв | 13.942 |  | 13.942 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 16072.084 |  | 16072.084 | 17068.395 |  | 17068.395
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 223.836 |  | 223.836 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 223.836 |  | 223.836 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 207 |  | 207 | 274.3285 |  | 274.3285
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 472 | 218 | 690 | 464.75 | 220 | 684.75
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 608 |  | 608 | 1842.0483 |  | 1842.0483
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 712.7071 |  | 712.7071 | 729.0739 |  | 729.0739
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 689.3647 |  |  | 729.0739 |  | 729.0739
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 23.3424 |  | 23.3424 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 2033.5156 |  | 2033.5156 | 2500.074 |  | 2500.074
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  | / инж. К. Танев/

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 29614 | 15905 |  | 29614 | 15905
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 29550 | 15845 |  | 29550 | 15845
| Земи | хил. лв | 1875 |  |  | 1875 | 0
| Сгради | хил. лв | 4558 | 3037 |  | 4558 | 3037
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 22353 | 12164 |  | 22353 | 12164
| Транспортни средства | хил. лв | 435 | 334 |  | 435 | 334
| Стопански инвентар | хил. лв | 230 | 215 |  | 230 | 215
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 99 | 95 |  | 99 | 95
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64 | 60 |  | 64 | 60
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 3393.8808 |  |  | 3905.9548
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 17102.8808 |  |  | 17614.9548
89.58%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 24291 | 12302 |  | 5323 | 3603
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 24227 | 12242 |  | 5323 | 3603
| Земи | хил. лв | 1875 | 0
| Сгради | хил. лв | 4387 | 2935 |  | 171 | 102
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 17218 | 8679 |  | 5135 | 3485
| Транспортни средства | хил. лв | 435 | 334
| Стопански инвентар | хил. лв | 227 | 212 |  | 3 | 3
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 85 | 82 |  | 14 | 13
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64 | 60
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 3789.6641 |  |  | 116.2907
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 15778.6641 |  |  | 1836.2907
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 20973 | 8984 |  | 3318 | 3318
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 20909 | 8924 |  | 3318 | 3318
| Земи | хил. лв | 1875 | 0
| Сгради | хил. лв | 3243 | 1791 |  | 1144 | 1144
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 15046 | 6507 |  | 2172 | 2172
| Транспортни средства | хил. лв | 435 | 334
| Стопански инвентар | хил. лв | 225 | 210 |  | 2 | 2
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 85 | 82
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64 | 60
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 3789.6641
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 15778.6641 |  |  | 0
47.17%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 11835.046 |  | 11835.046 | 11695.4888 |  | 11695.4888
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 37.1613 |  | 37.1613 | 36.859 |  | 36.859
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 5632.1513 |  | 5632.1513 | 5557.036 |  | 5557.036
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 1881.6773 |  | 1881.6773 | 2133.2338 |  | 2133.2338
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 8121.733 |  | 8121.733 | 8308.546 |  | 8308.546
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 12391.954 | 5323 | 17714.954 | 12531.5112 | 5323 | 17854.5112
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 26.8387 |  | 26.8387 | 27.141 | 0 | 27.141
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 6669.8487 | 3603 | 10272.8487 | 6744.964 | 3603 | 10347.964
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 1395.9128 | 116.2907 | 1512.2035 | 1656.4303 | 116.2907 | 1772.7211
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 7144.857 | 1836.291 | 8981.148 | 7470.119 | 1836.291 | 9306.41
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 15266.59 | 1836.291 | 17102.881 | 15778.665 | 1836.291 | 17614.956
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  |  | / инж. К. Танев/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2014 г. | Към 31.12.2015 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | -4829 | -12702
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 125.4% | 102.8%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 5.34% | 5.34%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 978 | 343
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 978 | 343
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | -25.4% | -2.775%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 12.5% | 12.5%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 4.27% | 5.75%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2014 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2015 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 978 |  | 12.5% | 635 | 343
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 978 |  | 12.5% | 635 | 343
| от 20.12.2012 г. | 978 | 1 | 12.5% | 635 | 343
0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  | / инж. К. Танев/

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | 7.2016 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 244727.8344 | 271934.1823
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 147681.8459 | 156404.2928
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 97045.9885 | 115529.8895
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 2176.08 | 4352.2902
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 1328.08 | 1514.0429
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 848 | 2838.2472
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0.8813% | 1.575%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0.8913% | 0.9588%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0.8662% | 2.398%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 246903.9144 | 276286.4725
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 149009.9259 | 157918.3358
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 97893.9885 | 118368.1367
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 240179.9144 | 276286.4725
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 142285.9259 | 157918.3358
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 97893.9885 | 118368.1367
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 157651.765 | 162246.4214 | 5000
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 98079.669 | 116409.2341 | 3585.1766
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 98079.669 | 116409.2341
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh | 59572.096 | 45837.1873 | 1414.8234
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 86336.7506 | 88340.2241
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 702740.993 | 719048.336
9.1. | природен газ | Впг | knm3
9.2. | мазут | Вм | t | 259.931 | 240
9.3. | газьол | Вг | t | 6.86
9.4. | въглища | Вв | t | 230457.18 | 240634.1032
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 0 | 0
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 1148941.2155 | 1215123.1503
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | -4.441% | 2.499%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 56.3% | 60.38%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 317.99 | 313.58
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 150.74 | 135.6
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 6724 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 6724 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 1197.357 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 9745.929 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t | 3209.5808 | 0
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 38903.994 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 68.99% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 178.07 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 34170.64 | 45753.7741
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 22220.64 | 33803.7741
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 11950 | 11950
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 21.67% | 28.2%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 123481.125 | 116492.6473
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 72483.065 | 83529.3438
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh | 50998.06 | 32963.3036
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 87534.1077 | 88340.2241
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 712486.9229 | 719048.3359
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 0 | 0
26.2. | мазут | Вм | t | 259.931 | 240
26.3. | газьол | Вг | t | 6.86 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 233666.7608 | 240634.1032
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg | 9500 | 9500
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg | 10500
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg | 2611.4 | 2560.3252
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg | 10000 | 10000
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg | 2895.6217 | 2844.547
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 23.1615 | 24.138
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3
29.2. | мазут | Цм | BGN/t | 740.1028 | 1200
29.3. | газьол | Цг | BGN/t | 2032.41
29.4. | въглища | Цв | BGN/t | 69.74 | 70.9309
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 405.9866 | 436.742
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 152.8327 | 137.7649
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 1187845.2095 | 1215123.1503
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 229003 | 230787.6263
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 134813.4196 | 132915.6223
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 94189.5804 | 97872.004
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 149600 | 156254.6263
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 13.593 | 16
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 26 | 26
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 6 | 6
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW | 20 | 20
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 14384.521 | 17184.003
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 346.798 | 477.741
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 14037.723 | 16706.262
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 2611.048 | 3753.595
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 11426.675 | 12952.667
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 116.49 | 147.51
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 55.03 | 54.94
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 13467.0834 | 14940.2657
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 305.0854 | 429.5322
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 13161.998 | 14510.7335
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 4053.2123 | 4296.7307
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 9108.7857 | 10214.0028
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 10 | 10
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 126.49 | 157.51
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 126.49 | 157.51
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 116.49 | 147.51 | 157.51
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 15109.1469 | 18019.1238 | -1682.1238
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 12742.4575 | 14105.1449
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 52.07 | 51.87
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 43.6209 | 43.2094
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 64.9222 | 63.594
№ | 7.2016 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  | / инж. К. Танев/

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2015 | 7.2016
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 95078.9969 | 102641.5186
2 | потребители за битови нужди | MWh | 76642.9969 | 82791.2013
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 18436 | 19850.3173
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 52602.849 | 53762.7742
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 35.62% | 34.37%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 147681.8459 | 156404.2928
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 6442.0208 | 6758.1376
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1161.7354 | 1271.2299
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 78.4096 | 105.5867
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 1083.3258 | 1165.6432
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 865.3258 | 945.6432
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 218 | 220
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 2294.5857 | 2323.0579
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 43.6209 | 43.2094
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 36.3521 | 35.0179
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 24.1335 | 22.6327
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 79.98 | 78.23
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 7604.4182 | 8029.646
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh | 71183.1335 | 86350.5347
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 25862.855 | 29179.3548
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 26.65% | 25.26%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 97045.9885 | 115529.8895
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 6300.4367 | 7347.0073
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 1679.0728 | 1855.6318
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 64.9222 | 63.594
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 23.5881 | 21.4895
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 23.5881 | 21.4895
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 88.5103 | 85.0836
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 6300.4405 | 7347.0144
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2015 | 7.2016
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 3542743 | 3542743
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 2422471 | 2422471
3 | битови нужди | (m3) | 2319204 | 2319204
4 | стопански нужди | (m3) | 103267 | 103267
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 1120272 | 1120272
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3) | 1120272 | 1120272
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 13904.1929 | 15376.3748
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 13905 | 15377
Гл. счетоводител: |  | Изп.директор:
| /П. Георгиева/ |  | / инж. К. Танев/

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t | 771706 | 790663.68
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg | 3391.3 | 3432.5581
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 810291 | 830197
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С | 208.47 | 205
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg | 896.38 | 890
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 525210.5309 | 548645.4779
7 | КПД пг | η пг | % | 74.74% | 76.3%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - | 0.98 | 0.98
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 86% | 86.95%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 39.8% | 38.2%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 56.3% | 60.38%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 33.87% | 37.82%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 22.43% | 22.56%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.5887 | 0.57592
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 413701.6386 | 414115.603
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.58064 | 0.57592
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 50131.6848 | 50877.2328
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 37402.4229 | 37462.9913
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.3918 | 0.37368
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t | 735007 | 759037.1328
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg | 3400.27 | 3405.1
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t | 188739 | 235579.0379
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg | 2971.49 | 2967.67
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 36699 | 31626.5472
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 3686.0816 | 3850
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 2654.826 | 2750
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh | 1031.2556 | 1100
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t | 145724 | 123120
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg | 55 | 55
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 | 6073030 | 5212800
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 145724 | 123120
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh | 6082 | 4924.8
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 9583.0493 | 9995.926
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 60.79 | 61.61
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 6919.1887 | 7360.469
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 28.27 | 27.07 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 4175.6986 | 4233.0749
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 2743.4901 | 3127.3941
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0.6035 | 0.5751
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  | / инж. К. Танев/

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 320 | ПГ-1: 160; ПГ-2: 160
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 232 | ПГ-1: 116; ПГ-2: 116
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 83% | ПГ-1: 83%; ПГ-2: 83%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 30 | 83% ТГ-1: 30
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 20 | 83% ТГ-1: 20
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 35 | 83% ТГ-1: 35
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 30.41% | 60.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Гл. счетоводител: |  |  | 83% ТГ-3: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | 83% ТГ-4: / инж. К. Танев/

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2016 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2015 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2015 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2016 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2015 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2015 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | ППК-1: -68.99%; ППК-2: 68.99%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | ППК-4: / инж. К. Танев/

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
7.2016 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 188992.0533 | 5031.7233 | 8078.2705 | 8985.9962 | 11107.896 | 21012.1521 | 26874.5192 | 27645.5276 | 27566.5709 | 25030.2182 | 13476.0904 | 9005.8748 | 5177.2141
| с гореща вода | MWh | 102641.5186 | 991.0922 | 1500.295 | 1510.5925 | 3323.8164 | 12316.4093 | 20016.5039 | 20787.5123 | 17973.5662 | 15394.0099 | 6427.7342 | 1501.835 | 898.1519
| с водна пара | MWh | 86350.5347 | 4040.6311 | 6577.9755 | 7475.4037 | 7784.0796 | 8695.7428 | 6858.0153 | 6858.0153 | 9593.0047 | 9636.2083 | 7048.3562 | 7504.0398 | 4279.0622
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 271933.8707 | 8807.5015 | 14021.6743 | 14882.5586 | 18156.9172 | 28555.1486 | 35655.754 | 36286.0638 | 36284.225 | 33315.5101 | 21651.899 | 15539.0406 | 8777.5778
| с гореща вода | MWh | 156403.9812 | 3346.5651 | 5193.2199 | 5162.0183 | 7976.896 | 17061.8447 | 25785.7145 | 26873.9516 | 23695.4772 | 20582.0542 | 12101.4598 | 5535.6305 | 3089.1493
| с водна пара | MWh | 115529.8895 | 5460.9364 | 8828.4544 | 9720.5403 | 10180.0212 | 11493.3039 | 9870.0396 | 9412.1121 | 12588.7478 | 12733.4559 | 9550.4391 | 10003.4101 | 5688.4285
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 271933.8707 | 8807.5015 | 14021.6743 | 14882.5586 | 18156.9172 | 28555.1486 | 35655.754 | 36286.0638 | 36284.225 | 33315.5101 | 21651.899 | 15539.0406 | 8777.5778
| с гореща вода | MWh | 156403.9812 | 3346.5651 | 5193.2199 | 5162.0183 | 7976.896 | 17061.8447 | 25785.7145 | 26873.9516 | 23695.4772 | 20582.0542 | 12101.4598 | 5535.6305 | 3089.1493
| с водна пара | MWh | 115529.8895 | 5460.9364 | 8828.4544 | 9720.5403 | 10180.0212 | 11493.3039 | 9870.0396 | 9412.1121 | 12588.7478 | 12733.4559 | 9550.4391 | 10003.4101 | 5688.4285
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 719048.3359 | 37797.4932 | 58464.6028 | 56585.7747 | 61700.3624 | 62848.5352 | 74643.4008 | 74643.4008 | 67441.2262 | 72701.945 | 59717.1549 | 58464.6028 | 34039.8369
| условно гориво | t cf | 88340.2241 | 4643.692 | 7182.7941 | 6951.9666 | 7580.3302 | 7721.3915 | 9170.475 | 9170.475 | 8285.6364 | 8931.9532 | 7336.679 | 7182.7941 | 4182.0371
8000 | природен газ | knm3 | 0
9500 | мазут | t | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t | 102683.5948 | 5385.974 | 8348.2597 | 8078.961 | 8812.0519 | 8976.6234 | 10667.2208 | 10667.2208 | 9634.9091 | 10388.9455 | 8527.7922 | 8348.2597 | 4847.3766
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 162246.4214 | 9137.695 | 13820.626 | 13166.7057 | 14327.9762 | 13414.8316 | 16500.364 | 16523.0337 | 14233.5728 | 15719.8646 | 13689.3786 | 13585.0649 | 8127.3083
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 116409.2341 | 3585.5004 | 5517.8627 | 5749.4549 | 7082.8794 | 13414.8316 | 16500.364 | 16523.0337 | 14233.5728 | 15719.8646 | 8589.7252 | 5981.2744 | 3510.8704
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 45837.1873 | 5552.1946 | 8302.7632 | 7417.2508 | 7245.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5099.6533 | 7603.7905 | 4616.4379
Е сн |  | MWh | 45753.7741 | 2492.777 | 3863.8043 | 3739.1655 | 3863.8043 | 4049.5662 | 4585.4861 | 4585.4861 | 4141.7294 | 4585.4861 | 3739.1655 | 3863.8043 | 2243.4993
|  | % | 28.2% | 27.28% | 27.96% | 28.4% | 26.97% | 30.19% | 27.79% | 27.75% | 29.1% | 29.17% | 27.31% | 28.44% | 27.6%
Е реализация | общо | MWh | 116492.6473 | 6644.918 | 9956.8217 | 9427.5402 | 10464.1719 | 9365.2654 | 11914.8779 | 11937.5476 | 10091.8434 | 11134.3785 | 9950.2131 | 9721.2606 | 5883.8091
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 116492.6473 | 6644.918 | 9956.8217 | 9427.5402 | 10464.1719 | 9365.2654 | 11914.8779 | 11937.5476 | 10091.8434 | 11134.3785 | 9950.2131 | 9721.2606 | 5883.8091
Е продажба | на НЕК | MWh | 83529.3438 | 2670.2469 | 3949.227 | 4109.6656 | 5174.1911 | 9365.2654 | 11914.8779 | 11937.5476 | 10091.8434 | 11134.3785 | 6289.473 | 4266.4683 | 2626.1592
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 32963.3036 | 3974.6711 | 6007.5947 | 5317.8747 | 5289.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3660.7401 | 5454.7923 | 3257.6499
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW |  | 6 | 6 | 6 | 15 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 15 | 10 | 6
| с водна пара | MW |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | 2007-10-01: / инж. К. Танев/