## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 31294.7479 | 1183.4719 | 32478.2197
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 900.7905 | 105.5259 | 1006.3164
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 30393.9573 | 1077.946 | 31471.9033
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 7331.509 | 857.9881 | 8189.497
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 6352.9301 | 701.9097 | 7054.8398
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 978.5789 | 156.0784 | 1134.6572
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 |  | 156.0784 | 156.0784
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 | 978.5789 |  | 978.5789
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 952.1796 | 62.6133 | 1014.7929
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 | 265 |  | 265
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 |  | 62.6133 | 62.6133
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 | 687.1796 |  | 687.1796
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв |  |  | 0 | 2916.8701 | 352.8567 | 3269.7268
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 732.1194 | 86.314 | 818.4334
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв |  |  | 0 | 732.1194 | 86.314 | 818.4334
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 1751.7611 | 200.1256 | 1951.8867
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв |  |  | 0 | 263.2286 | 20.3542 | 283.5828
5.2. | Работно облекло | хил. лв |  |  | 0 | 19.082 | 2.0959 | 21.1779
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв |  |  | 0 | 14.248 | 2 | 16.248
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв |  |  | 0 | 531.3919 | 51.1875 | 582.5794
5.5. | Застраховки | хил. лв |  |  | 0 | 49.6747 | 4.5591 | 54.2338
5.6. | Данъци и такси | хил. лв |  |  | 0 | 74.7982 | 4.04 | 78.8383
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв |  |  | 0 | 49.6925 | 5.2988 | 54.9914
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв |  |  | 0 | 158.1515 | 3.2105 | 161.362
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв |  |  | 0 | 132.2578 | 0 | 132.2578
5.10. | Наеми | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 | 9 | 12 | 21
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 | 30 | 33.8277 | 63.8277
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв |  |  | 0 | 11 | 0 | 11
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв |  |  | 0 | 54.8 | 0.19316 | 54.9932
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 | 82.3619 | 3.8373 | 86.1992
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 | 1.7405 | 2.4721 | 4.2126
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 | 96 | 0 | 96
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 | 21.8516 | 1 | 22.8516
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 | 39.5119 | 13.7993 | 53.3112
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 | 5.4665 | 0 | 5.4665
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 | 7.49 | 0 | 7.49
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 | 22.0135 | 0.25 | 22.2635
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  | 40 | 40
5.24. | Транспортиране на сгуро- пепелни маси до шламохранилище | хил. лв |  |  | 0 | 58 |  | 58
5.25. | Други |  |  |  |  | 20 |  | 20
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 | 158 |  | 158
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 23062.4484 | 219.9579 | 23282.4063
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 19773.5541 | 219.9579 | 19993.5121
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 17567.823 |  | 17567.823
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 182.623 |  | 182.623
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 2.444 |  | 2.444
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 17382.756 |  | 17382.756
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 85.233 |  | 85.233
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 85.233 |  | 85.233
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв |  |  | 0 | 245.3106 |  | 245.3106
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв |  |  | 0 | 473.0571 | 219.9579 | 693.0151
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв |  |  | 0 | 1402.1305 |  | 1402.1305
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 707.4418 |  | 707.4418
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 698.9441 |  | 698.9441
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 8.4977 |  | 8.4977
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 2581.4525 |  | 2581.4525
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  | /инж. К. Танев/

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 0 | 0 |  | 29614 | 15905
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0 |  | 29550 | 15845
| Земи | хил. лв |  |  |  | 1875 | 0
| Сгради | хил. лв |  |  |  | 4558 | 3037
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв |  |  |  | 22353 | 12164
| Транспортни средства | хил. лв |  |  |  | 435 | 334
| Стопански инвентар | хил. лв |  |  |  | 230 | 215
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв |  |  |  | 99 | 95
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв |  |  |  | 64 | 60
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв |  |  |  | 3792.1558
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 0 |  |  | 17501.1558
89.51%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 24291 | 12302 |  | 5323 | 3603
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 24227 | 12242 |  | 5323 | 3603
| Земи | хил. лв | 1875 | 0
| Сгради | хил. лв | 4387 | 2935 |  | 171 | 102
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 17218 | 8679 |  | 5135 | 3485
| Транспортни средства | хил. лв | 435 | 334
| Стопански инвентар | хил. лв | 227 | 212 |  | 3 | 3
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 85 | 82 |  | 14 | 13
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64 | 60
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 3676.9223 |  |  | 115.2335
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 15665.9223 |  |  | 1835.2335
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 20973 | 8984 |  | 3318 | 3318
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 20909 | 8924 |  | 3318 | 3318
| Земи | хил. лв | 1875 | 0
| Сгради | хил. лв | 3243 | 1791 |  | 1144 | 1144
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 15046 | 6507 |  | 2172 | 2172
| Транспортни средства | хил. лв | 435 | 334
| Стопански инвентар | хил. лв | 225 | 210 |  | 2 | 2
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 85 | 82
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64 | 60
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 3676.9223
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 15665.9223 |  |  | 0
48.89%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 0 |  | 0 | 12223.6708 |  | 12223.6708
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 38.0029 |  | 38.0029
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 0 |  | 0 | 5841.3248 |  | 5841.3248
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 0 |  | 0 | 2136.5333 |  | 2136.5333
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 0 |  | 0 | 8556.882 |  | 8556.882
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв |  |  | 0 | 12003.3292 | 5323 | 17326.3292
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 | 25.9971 | 0 | 25.9971
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. |  |  | 0 | 6460.6752 | 3603 | 10063.6752
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв |  |  | 0 | 1540.389 | 115.2335 | 1655.6224
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 7109.04 | 1835.233 | 8944.273
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 15665.922 | 1835.233 | 17501.155
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  |  | /инж. К. Танев/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2014 г. | Към 31.12.2015 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. |  | -12702
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 0% | 102.8%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % |  | 5.34%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 0 | 343
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. |  | 343
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 0% | -2.775%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % |  | 12.5%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 0% | 5.75%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2013 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2015 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 978 |  | 12.5% | 635 | 343
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 978 |  | 12.5% | 635 | 343
| от 20.12.2012 г. | 978 | 1 | 12.5% | 635 | 343
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  | /инж. К. Танев/

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за ТРП
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 0 | 258022.7711
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 0 | 146472.3225
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 111550.4487
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 0 | 3122.846
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh |  | 1357.8881
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh |  | 1764.9579
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0% | 1.196%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0.9185%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 1.558%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 0 | 261145.6171
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 0 | 147830.2106
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 113315.4066
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 0 | 258127.6171
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh |  | 144812.2106
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh |  | 113315.4066
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh |  | 165755.6027
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh |  | 114404.0498
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 0 | 114404.0498
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh |  | 51351.5529
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 0 | 89739.7494
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 0 | 730439.821
9.1. | природен газ | Впг | knm3
9.2. | мазут | Вм | t |  | 190.34
9.3. | газьол | Вг | t |  | 1.3804
9.4. | въглища | Вв | t |  | 246712.0558
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 0 | 0
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 1164906.8274
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 0% | -0.4465%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 0% | 57.6%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 0 | 321.48
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 0 | 141.22
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 3018
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 3018
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 438.743
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 3571.164
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t |  | 1209.7
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 14162.8049
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 84.51%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 145.38
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 0 | 41759.1345
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 0 | 29859.1345
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh |  | 11900
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 0% | 25.19%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 0 | 123996.4682
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh |  | 85043.0819
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh |  | 38953.3863
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 0 | 90178.4924
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 0 | 734010.9845
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 0 | 0
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 190.34
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 1.3804
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 247921.7558
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg |  | 9500
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg |  | 10500
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg |  | 2538.812
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg |  | 10000
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg |  | 0
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg |  | 2796.8395
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 0 | 24.0501
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3
29.2. | мазут | Цм | BGN/t |  | 959.4589
29.3. | газьол | Цг | BGN/t |  | 1770.4657
29.4. | въглища | Цв | BGN/t |  | 70.4577
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 0 | 429.747
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 0 | 142.9772
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0.80824
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t |  | 235873.7791
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 140938.6961
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t |  | 94935.083
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t |  | 161340.7791
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t |  | 16
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 26
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW |  | 6
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW |  | 20
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 0 | 16815.992
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 492.021
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 16323.971
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 3028.976
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 13294.995
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 135.62
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 56.11
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 0 | 14478.7559
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 408.7695
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 14069.9863
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 4302.5329
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 9767.4534
41 | Добавка |  | BGN/MWh |  | 10
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 0 | 145.62
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 0 | 145.62
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 0 | 135.62
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 0 | 17666.8318
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 0 | 13627.916
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 0 | 52.82
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 0 | 44.571
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 63.6438
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  | /инж. К. Танев/

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 91243.7755
2 | потребители за битови нужди | MWh |  | 74368.212
3 | потребители за стопански нужди | MWh |  | 16875.5635
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh |  | 55228.547
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 37.71%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 146472.3225
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 6528.4185
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 1183.4719
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 105.5259
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 1077.946
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 857.9881
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 219.9579
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 2461.5918
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 0 | 44.571
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 39.9486
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 26.9782
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 84.52
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 7711.9239
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh |  | 80629.4487
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh |  | 30921
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 27.72%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 111550.4487
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 7099.4975
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 1967.9308
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 63.6438
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 24.4071
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 24.4071
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 88.051
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 7099.5036
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 3542743
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 2422471
3 | битови нужди | (m3) |  | 2319204
4 | стопански нужди | (m3) |  | 103267
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 1120272
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3) |  | 1120272
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 0 | 14811.3879
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 14811
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  | /инж. К. Танев/

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t |  | 793172.28
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg |  | 3409.3917
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0 | 832831
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С |  | 209
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg |  | 890
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 545282.0473
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 74.65%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - |  | 0.98
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % |  | 86.95%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % |  | 38.2%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 0% | 57.6%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 0% | 34.91%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 0% | 22.69%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0 | 0.5967
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 0 | 435852.7606
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0 | 0.5938
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 0 | 53287.1112
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 0 | 36891.3812
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0 | 0.39114
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t |  | 757341.6688
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg |  | 3403.1161
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t |  | 206163.9786
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg |  | 2972.9352
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 35830.6112
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 3733.0616
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh |  | 2700.811
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh |  | 1032.2506
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t |  | 150662
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg |  | 55
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 |  | 5941675
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 |  | 150662
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh |  | 6395
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 0 | 10482.7036
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 0 | 63.24
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 0 | 7170.3524
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 0 | 27.79 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 0 | 4070.3654
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 3099.987
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0 | 0.5677
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  | /инж. К. Танев/

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | ТГ-4: /инж. К. Танев/

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2014 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2014 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | ППК-4: /инж. К. Танев/

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
7.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | природен газ | knm3 | 0
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 0
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 0
|  | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Е реализация | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | 2007-10-01: /инж. К. Танев/