## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- Враца" ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 18839.9005 | 1943.692 | 20783.5925 | 20219.0488 | 2931.3318 | 23150.3806
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 662.0925 | 199.692 | 861.7845 | 571.8258 | 168.3318 | 740.1576
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 18177.808 | 1744 | 19921.808 | 19647.223 | 2763 | 22410.223
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 2607 | 1626 | 4233 | 3360 | 2637 | 5997
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 2074 | 1421 | 3495 | 2826 | 2430 | 5256
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 533 | 205 | 738 | 534 | 207 | 741
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 264 |  | 264 | 262 |  | 262
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 241 | 205 | 446 | 244 | 207 | 451
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 28 |  | 28 | 28 |  | 28
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 534 | 65 | 599 | 1258 | 1020 | 2278
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 444 |  | 444 | 1070 |  | 1070
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 74 | 65 | 139 | 188 | 1020 | 1208
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 16 |  | 16 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 881 | 655 | 1536 | 900 | 680 | 1580
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 157 | 98 | 255 | 151 | 111 | 262
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 148 | 92 | 240 | 141 | 103 | 244
4.2. | социални разходи | хил. лв | 9 | 6 | 15 | 10 | 8 | 18
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 502 | 603 | 1105 | 517 | 619 | 1136
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 16 | 40 | 56 | 18 | 42 | 60 | 4
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0
5.5. | Застраховки | хил. лв | 49 | 10 | 59 | 48 | 11 | 59 | 0
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 72 | 31 | 103 | 90 | 40 | 130 | 27
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 13 | 19 | 32 | 13 | 20 | 33 | 1
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 34 | 64 | 98 | 36 | 67 | 103 | 5
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1
5.10. | Наеми | хил. лв | 30 |  | 30 | 38 | 4 | 42 | 12
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 11 | 15 | 26 | 4 | 5 | 9 | -17
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 136 | 280 | 416 | 140 | 300 | 440 | 24
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 20 | 12 | 32 | 6 | 2 | 8 | -24
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 1
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 43 | 15 | 58 | 46 | 18 | 64 | 6
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 11 | 3
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.18. | Командировки | хил. лв | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв | 10 | 22 | 32 | 8 | 15 | 23 | -9
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 18 | 17 | 35 | 13 | 13 | 26 | -9
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв | 27 | 56 | 83 | 29 | 59 | 88 | 5
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 15570.808 | 118 | 15688.808 | 16287.223 | 126 | 16413.223
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 14455.774 | 118 | 14573.774 | 14982.608 | 126 | 15108.608
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 10126.943 |  | 10126.943 | 10330.265 |  | 10330.265
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 10126.943 |  | 10126.943 | 10330.265 |  | 10330.265
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 4163.831 |  | 4163.831 | 4490.343 |  | 4490.343
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 3919.357 |  | 3919.357 | 3973.743 |  | 3973.743
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 244.474 |  | 244.474 | 516.6 |  | 516.6
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 12 |  | 12 |  |  | 0
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 19 | 105 | 124 | 20 | 111 | 131
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 134 | 13 | 147 | 142 | 15 | 157
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 276 |  | 276 | 647 |  | 647
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 520.814 |  | 520.814 | 282.331 |  | 282.331
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 375.491 |  | 375.491 | 132.343 |  | 132.343
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 145.323 |  | 145.323 | 149.988 |  | 149.988
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 318.22 |  | 318.22 | 375.284 |  | 375.284
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / П. Петков / |  |  |  | / инж. Р. Михайлов /
Note on I49: Petko Petkov: водоползване, КЕВР, софтуер

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- Враца" ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2013 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 14055 | 2982 |  | 14313 | 3302
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 14048 | 2977 |  | 14306 | 3296
| Земи | хил. лв | 1379 |  |  | 1379 | 0
| Сгради | хил. лв | 2248 | 139 |  | 2248 | 210
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 10114 | 2783 |  | 10379 | 2999
| Транспортни средства | хил. лв | 241 | 37 |  | 234 | 61
| Стопански инвентар | хил. лв | 52 | 12 |  | 52 | 18
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 14 | 6 |  | 14 | 8
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 7 | 5 |  | 7 | 6
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 275 |  |  | 256 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 2563 |  |  | 2801
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 13361 |  |  | 13556
77.26%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 11986 | 2691 |  | 2327 | 611
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 11984 | 2689 |  | 2322 | 607
| Земи | хил. лв | 1379 | 0 |  | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 2130 | 192 |  | 118 | 18
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 8306 | 2456 |  | 2073 | 543
| Транспортни средства | хил. лв | 134 | 28 |  | 100 | 33
| Стопански инвентар | хил. лв | 27 | 9 |  | 25 | 9
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 8 | 4 |  | 6 | 4
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 2 | 2 |  | 5 | 4
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 119 | 0 |  | 137
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 1297 |  |  | 1504
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 10473 |  |  | 3083
34.63%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 5281 | 1772 |  | 6705 | 919
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 5281 | 1772 |  | 6703 | 917
| Земи | хил. лв | 0 | 0 |  | 1379
| Сгради | хил. лв | 334 | 32 |  | 1796 | 160
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 4943 | 1739 |  | 3363 | 717
| Транспортни средства | хил. лв | 1 | 1 |  | 133 | 27
| Стопански инвентар | хил. лв | 2 | 0 |  | 25 | 9
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 1 | 0 |  | 7 | 4
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0 |  | 2 | 2
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 12 | 0 |  | 107
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 130 |  |  | 1167
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 3627 |  |  | 6846
26.76%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2013 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 5092 |  | 5092 | 5281 |  | 5281
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 1 |  | 1 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 19 |  | 19 | 12 |  | 12
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 2006 |  | 2006 | 1772 |  | 1772
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 117 |  | 117 | 130 |  | 130
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 3185 |  | 3185 | 3627 |  | 3627
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 6690 | 2266 | 8956 | 6703 | 2322 | 9025
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 116 | 140 | 256 | 107 | 137 | 244
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 565 | 411 | 976 | 919 | 611 | 1530
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 1069 | 1377 | 2446 | 1167 | 1504 | 2671
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 7080 | 3096 | 10176 | 6846 | 3083 | 9929
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 10265 | 3096 | 13361 | 10473 | 3083 | 13556
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / П. Петков / |  |  |  |  | / инж. Р. Михайлов /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- Враца" ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2013 г. | Към 31.12.2014 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 10465 | 9336
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 71.78% | 69.9%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 4% | 4%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 4114 | 4021
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. | 88 | 73
| - кредити |  |  | хил. лв. | 4026 | 3948
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 28.22% | 30.1%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 11.56% | 7.83%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 6.45% | 5.46%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2014 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2014 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 4490 |  | 7.833% | 469 | 4021
4.1. | - за финансов лизинг | 110 |  | 0% | 37 | 73
| N-………/…………..г. | 110 | 3 г. | 0% | 37 | 73
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 4380 |  | 8.03% | 432 | 3948
| N-………/…………..г. | 1369 | 11 г. 6 м. | 12.49% | 432 | 937
| N-………/…………..г. | 3011 | 5 г. | 6% | 0 | 3011
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / П. Петков / |  |  |  | / инж. Р. Михайлов /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- Враца" ЕАД
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 119630.366 | 124526.689
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 119630.366 | 124526.689
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 0
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 1355.834 | 1343.072
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 1355.834 | 1343.072
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 1.121% | 1.067%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 1.121% | 1.067%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 120986.2 | 125869.761
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 120986.2 | 125869.761
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 58189.7 | 59063
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 58189.7 | 59063
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 61025.8 | 61810
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 61026 | 61810
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 61025.8 | 61810
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 19264.9107 | 19574.2563
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 156807.413 | 159325.342
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 16493.9304 | 17127.4743
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 625818.0787 | 220571.8972
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 15.87% | 15.68%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 75.16% | 75.02%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 143.72 | 140.56
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 180.34 | 184.31
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 62796.5 | 66806.761
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 62796.5 | 66806.761
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 8712.97 | 9557.629
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 70919.523 | 77794.655
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 | 6383.5256 | 6588.4254
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3) | 3095 | 4200
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 242205.8054 | 249980.1822
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 88.55% | 85.88%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 138.75 | 143.06
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 4482.784 | 4947
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 3321.139 | 3747
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 1161.645 | 1200
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 7.346% | 8.004%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 56543.016 | 56863
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 56543.016 | 56863
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 27977.8808 | 29131.8854
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 227726.9363 | 237119.9974
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 22877.456 | 23715.8997
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 3095 | 4200
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8176 | 8000
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3) | 2843 | 3380
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9064 | 9064
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg | 0
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3) | 2843 | 3371
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 62.754 | 62.5026
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 613.98 | 603.14
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3) | 78.99 | 123
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 155.1143 | 152.7885
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 160.555 | 164.1726
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 868023.884 | 470552.0794
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 42313 | 43945
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 20590.7752 | 21384.9554
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 21722.2248 | 22560.0446
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 22730 | 26806
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 14 | 14
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 62 | 62
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 62 | 62
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 8769.539 | 9471.073
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 205.433 | 198.034
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 8564.106 | 9273.039
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 1243.076 | 1861.411
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 7321.03 | 7411.628
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 155.09 | 166.56
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 84.18 | 86.31
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 10070.3615 | 10747.9758
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 456.6595 | 373.7918
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 9613.702 | 10374.184
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 1363.924 | 1498.589
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 8249.778 | 8875.595
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 66 | 80
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 221.09 | 246.56
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 221.09 | 246.56
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 155.09 | 166.56
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 12501.0954 | 14020.1413
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 6338.8051 | 6198.9075
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 52.99 | 49.78
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 52.9866 | 49.7798
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 66 | 66
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр. | 24 | 24
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 90 | 90
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / П. Петков / |  | / инж. Р. Михайлов /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- Враца" ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 78893.032 | 81904.559
2 | потребители за битови нужди | MWh | 56226.032 | 56904.559
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 22667 | 25000
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 40737.334 | 42622.13
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 34.05% | 34.23%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 119630.366 | 124526.689
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 6338.8051 | 6198.9075
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1943.692 | 2931.3318
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 199.692 | 168.3318
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 1744 | 2763
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1626 | 2637
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 118 | 126
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 2158.5324 | 2121.719
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 52.9866 | 49.7798
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 51.9973 | 61.6944
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 27.3602 | 25.9048
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 104.99 | 111.48
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 8282.9794 | 9130.7202
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 2390756 | 2390756
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 1685491 | 1685491
3 | битови нужди | (m3) | 1565883 | 1565883
4 | стопански нужди | (m3) | 119608 | 119608
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 705265 | 705265
6 | битови нужди | (m3) | 8986 | 8986
7 | стопански нужди | (m3) | 696279 | 696279
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 24 | 24
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 8282.4971 | 9130.2393
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 8283 | 9131
Гл. счетоводител:
| / П. Петков / |  | / инж. Р. Михайлов /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- Враца" ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 49.52% | 49.52%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 75.16% | 75.02%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 36.24% | 36.23%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 38.92% | 38.79%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.66119 | 0.66058
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 103679.3397 | 105247.6974
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.45528 | 0.44386
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 8770.628 | 8688.0136
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 19207.2528 | 20443.8718
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.3378 | 0.33171
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 482.764 | 482.764
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 41.854 | 41.854
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh | 440.91 | 440.91
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 | 6849131
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 110187
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh | 0
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 6695.8235 | 6824.003
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 109.72 | 110.4
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 7594.9505 | 7996.605
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 63.49 | 64.22 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 7594.9505 | 7996.605
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 0
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 1 | 1
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / П. Петков / |  |  | / инж. Р. Михайлов /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- Враца" ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 1242.5096
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 8.244 | ДВГ-1: 3.12; ДВГ-2: 3.12; ДВГ-3: 2.004
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 8.27 | ДВГ-1: 3.21; ДВГ-2: 3.21; ДВГ-3: 1.85
1.3. | Електрическа ефективност | % | 40.85% | ДВГ-1: 40%; ДВГ-2: 40%; ДВГ-3: 43.5%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 41.13% | ДВГ-1: 41%; ДВГ-2: 41%; ДВГ-3: 41.6%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 81.99% | 81% | 81% | 85.1% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / П. Петков / |  | ТГ-4: / инж. Р. Михайлов /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- Враца" ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2014 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 59.01 | ВК-1: 37.5; ВК-2: 8.14; ВК-3: 8.14; ВК-4: 5.23
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 86.85% | ВК-1: 88%; ВК-2: 88%; ВК-3: 88%; ВК-4: 75%
2014 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h |  | ВК-1: 3330; ВК-2: 300; ВК-3: 3500; ВК-4: 3500
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 66807 | ВК-1: 34898; ВК-2: 1413.8684; ВК-3: 16495.1316; ВК-4: 14000
1.3. | Топлинна ефективност | % | 85.88% | ВК-1: 88%; ВК-2: 88%; ВК-3: 88%; ВК-4: 77.88%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2014 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 85.88% | ППК-1: 0.003492%; ППК-2: 85.88%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / П. Петков / |  | ППК-4: / инж. Р. Михайлов /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- Враца" ЕАД
7.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 81904.559 | 1684.39 | 1672.768 | 1753.78 | 2295.641 | 11409.12 | 15299.4 | 15965 | 14801 | 10775 | 2271 | 2100.9 | 1876.56
| с гореща вода | MWh | 81904.559 | 1684.39 | 1672.768 | 1753.78 | 2295.641 | 11409.12 | 15299.4 | 15965 | 14801 | 10775 | 2271 | 2100.9 | 1876.56
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 124526.689 | 4675.5 | 4989.5 | 4781.1 | 6050.4 | 14971 | 19498 | 20253 | 19148.289 | 14500 | 5575.9 | 5261.4 | 4822.6
| с гореща вода | MWh | 124526.689 | 4675.5 | 4989.5 | 4781.1 | 6050.4 | 14971 | 19498 | 20253 | 19148.289 | 14500 | 5575.9 | 5261.4 | 4822.6
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 125869.761 | 4746 | 5048 | 4844.9 | 6122.4 | 15123 | 19698.872 | 20424 | 19297.289 | 14732 | 5650.9 | 5316.4 | 4866
| с гореща вода | MWh | 125869.761 | 4746 | 5048 | 4844.9 | 6122.4 | 15123 | 19698.872 | 20424 | 19297.289 | 14732 | 5650.9 | 5316.4 | 4866
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 66806.761 | 504 | 0 | 221.9 | 1081.4 | 9889 | 14231.872 | 15104 | 14340.289 | 9786 | 1033.9 | 364.4 | 250
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 66806.761 | 504 | 0 | 221.9 | 1081.4 | 9889 | 14231.872 | 15104 | 14340.289 | 9786 | 1033.9 | 364.4 | 250
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 85.93% | 88.32% | 0% | 88.32% | 88.32% | 85.23% | 85.92% | 85.95% | 86.32% | 85.2% | 88.32% | 88.32% | 88.32%
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 77750.0425 | 570.6787 | 0 | 251.2572 | 1224.4682 | 11602.7528 | 16563.2789 | 17572.3367 | 16612.7756 | 11486.126 | 1170.684 | 412.6098 | 283.0748
| условно гориво | t cf | 9552.1481 | 70.112 | 0 | 30.8687 | 150.4347 | 1425.4811 | 2034.9171 | 2158.8871 | 2040.9981 | 1411.1526 | 143.8269 | 50.6921 | 34.7778
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 6588.4254 | 61.348 | 0 | 27.0101 | 131.6303 | 899.4049 | 1415.8564 | 1515.9276 | 1449.7459 | 886.8675 | 125.8485 | 44.3555 | 30.4305
Гориво за ВК(биомаса) | 3371 | knm3 | 4199.8319 | 2007-11-01: 825.609; 2007-12-01: 865.4905; 2008-01-01: 885.4313; 2008-02-01: 797.692; 2008-03-01: 825.609
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 237077.5895 | 12268.4405 | 13541.8595 | 12736.8307 | 14797.5835 | 25491.4371 | 31184.6112 | 31859.7249 | 29988.0282 | 24913.1326 | 13729.582 | 13967.1991 | 12599.1602
| условно гориво | t cf | 29126.6753 | 1507.2655 | 1663.7142 | 1564.8106 | 1817.9888 | 3131.8051 | 3831.2522 | 3914.1948 | 3684.2435 | 3060.7563 | 1686.7772 | 1715.9702 | 1547.8968
8000 | природен газ | knm3 | 23715.8997 | 1318.8574 | 1455.7499 | 1369.2093 | 1590.7402 | 2391.3663 | 2989.424 | 3055.0195 | 2884.5208 | 2329.1986 | 1475.9301 | 1501.4739 | 1354.4097
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
4000 | сл.люспа | t | 2000 | 2007-11-01: 400; 2007-12-01: 400; 2008-01-01: 400; 2008-02-01: 400; 2008-03-01: 400
2800 | дървесен чипс | t | 2199.8319 | 2007-07-01: 0; 2007-11-01: 425.609; 2007-12-01: 465.4905; 2008-01-01: 485.4313; 2008-02-01: 397.692; 2008-03-01: 425.609
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 61810 | 4579.7 | 5164.4 | 4861.5 | 5290 | 5329.6 | 5674.4 | 5577.3 | 5201.7 | 5266.2 | 4923.2 | 5270 | 4672
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 61810 | 4579.7 | 5164.4 | 4861.5 | 5290 | 5329.6 | 5674.4 | 5577.3 | 5201.7 | 5266.2 | 4923.2 | 5270 | 4672
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 4947.107 | 280.864 | 274.96 | 273.47 | 344 | 537.859 | 619.017 | 622.785 | 586.74 | 508.2 | 354.2 | 300.31 | 244.702
|  | % | 8.004% | 6.133% | 5.324% | 5.625% | 6.503% | 10.09% | 10.91% | 11.17% | 11.28% | 9.65% | 7.195% | 5.698% | 5.238%
Е реализация | общо | MWh | 56862.893 | 4298.836 | 4889.44 | 4588.03 | 4946 | 4791.741 | 5055.383 | 4954.515 | 4614.96 | 4758 | 4569 | 4969.69 | 4427.298
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 56862.893 | 4298.836 | 4889.44 | 4588.03 | 4946 | 4791.741 | 5055.383 | 4954.515 | 4614.96 | 4758 | 4569 | 4969.69 | 4427.298
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 56862.893 | 4298.836 | 4889.44 | 4588.03 | 4946 | 4791.741 | 5055.383 | 4954.515 | 4614.96 | 4758 | 4569 | 4969.69 | 4427.298
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / П. Петков / |  | 2007-10-01: / инж. Р. Михайлов /