## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Софиягаз" ЕАД - ЛОЦ Овча купел
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 497.2219 | 58.744 | 555.9659 | 546.2562 | 43.6607 | 589.9169
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 34.4612 | 0.77416 | 35.2354 | 34.7288 | 0.69091 | 35.4197
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 462.7607 | 57.9698 | 520.7305 | 511.5274 | 42.9698 | 554.4972
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 177.6817 | 54.9698 | 232.6515 | 156.7814 | 39.9698 | 196.7512
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 149.9997 | 48.0003 | 198 | 128.5497 | 33.0003 | 161.55
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 27.682 | 6.9695 | 34.6515 | 28.2317 | 6.9695 | 35.2012
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 15.3576 |  | 15.3576 | 16.16 |  | 16.16
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 12.3244 | 6.9695 | 19.2939 | 12.0717 | 6.9695 | 19.0413
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 7.2122 |  | 7.2122 | 6.711 |  | 6.711
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 5.7878 | 2 | 7.7878 | 6.289 | 2 | 8.289
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 69 | 17 | 86 | 58.65 | 13.6 | 72.25
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 14 | 3 | 17 | 11.9 | 2.4 | 14.3
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 14 | 3 | 17 | 11.9 | 2.4 | 14.3
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 53.9997 | 26.0003 | 80 | 44.9997 | 15.0003 | 60
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.2. | Работно облекло | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
5.5. | Застраховки | хил. лв | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
5.6. | Данъци и такси | хил. лв |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10. | Наеми | хил. лв | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 8
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. | Транспорт | хил. лв | 13.1341 | 3.1341 | 16.2683 | 12.1341 | 1.1341 | 13.2683
5.25. | Информационно обслужване | хил. лв | 11.7513 | 6.1275 | 17.8788 | 9.7513 | 2.1275 | 11.8788
5.26. | Обслужване на човешките ресурси | хил. лв | 1.2421 | 1.2421 | 2.4843 | 1.2421 | 1.2421 | 2.4843
5.27. | Други външни разходи | хил. лв | 12.8721 | 5.4965 | 18.3686 | 7.8721 | 2.4965 | 10.3686
5.28. | Други разходи | хил. лв | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 285.079 | 3 | 288.079 | 354.746 | 3 | 357.746
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 276.482 | 3 | 279.482 | 343.943 | 3 | 346.943
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 218.589 |  | 218.589 | 256.512 |  | 256.512
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 218.589 |  | 218.589 | 256.512 |  | 256.512
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 57.893 |  | 57.893 | 87.431 |  | 87.431
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 57.893 |  | 57.893 | 87.431 |  | 87.431
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 8.597 |  | 8.597 | 10.803 |  | 10.803
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 6.797 |  | 6.797 | 8.057 |  | 8.057
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 1.8 |  | 1.8 | 2.746 |  | 2.746
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Изготвил: |  |  |  | Изп. директор:
| Б. Николов |  |  |  | Иван Чолаков

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Софиягаз" ЕАД - ЛОЦ Овча купел
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1123.529 | 390.699 |  | 1123.529 | 390.699
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1103.369 | 379.571 |  | 1103.369 | 379.571
| Земи | хил. лв | 417.7179 | 0 |  | 417.7179
| Сгради | хил. лв | 78.5224 | 15.9162 |  | 78.5224 | 15.9162
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 607.1287 | 363.6548 |  | 607.1287 | 363.6548
| Транспортни средства | хил. лв
| Стопански инвентар | хил. лв
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 20.16 | 11.1281 |  | 20.16 | 11.1281
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 60.7599 |  |  | 64.912
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 793.5898 |  |  | 797.7419
98.05%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1012.1339 | 290.365 |  | 111.3951 | 100.334
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1012.1339 | 290.365 |  | 91.2351 | 89.2059
| Земи | хил. лв | 417.7179 | 0
| Сгради | хил. лв | 78.5224 | 15.9162
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 515.8936 | 274.4488 |  | 91.2351 | 89.2059
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0 |  | 20.16 | 11.1281
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 60.412 |  |  | 4.5
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 782.1808 |  |  | 15.5612
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1012.1339 | 290.365 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1012.1339 | 290.365 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 417.7179 | 0
| Сгради | хил. лв | 78.5224 | 15.9162
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 515.8936 | 274.4488
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 60.412
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 782.1808 |  |  | 0
47.74%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 488.1193 |  | 488.1193 | 488.1193 |  | 488.1193
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 133.9111 |  | 133.9111 | 133.9111 |  | 133.9111
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 24.518 |  | 24.518 | 26.6514 |  | 26.6514
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 378.726 |  | 378.726 | 380.86 |  | 380.86
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 524.0145 | 91.2351 | 615.2497 | 524.0145 | 91.2351 | 615.2497
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  | 20.16 | 20.16 |  | 20.16 | 20.16
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 156.4539 | 100.334 | 256.7879 | 156.4539 | 100.334 | 256.7879
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 29.8669 | 6.375 | 36.2419 | 33.7605 | 4.5 | 38.2606
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 397.428 | 17.436 | 414.864 | 401.321 | 15.561 | 416.882
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 776.154 | 17.436 | 793.59 | 782.181 | 15.561 | 797.742
Изготвил: |  |  |  |  | Изп. директор:
| Б. Николов |  |  |  |  | Иван Чолаков

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Софиягаз" ЕАД - ЛОЦ Овча купел
№ | Описание |  |  | Мярка | 2014 | 7.2015
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 732.83 | 732.83
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 100% | 100%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 4% | 4%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 0 | 0
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв.
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 0% | 0%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | %
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 4.44% | 4.44%
7.2015
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | 7.2015
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 0 |  | 0% | 0 | 0
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Изготвил: |  |  |  | Изп. директор:
| Б. Николов |  |  |  | Иван Чолаков

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Софиягаз" ЕАД - ЛОЦ Овча купел
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 1936.913 | 2522
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 1936.913 | 2522
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 9.768 | 14
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 9.768 | 14
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0.5018% | 0.5521%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0.5018% | 0.5521%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 1946.681 | 2536
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 1946.681 | 2536
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 1318.634 | 1546
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 1318.634 | 1546
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 1013.013 | 1210
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 1013.013 | 1210
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 348.308 | 413.9807
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 2835.065 | 3369.61
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 299.491 | 355
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 11328.2819 | 13427.9163
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 16.22% | 19.62%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 81.9% | 81.37%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 155.01 | 151.55
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 145.06 | 149.16
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 628.047 | 990
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 628.047 | 990
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 92.2491 | 141.1033
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 750.865 | 1148.515
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 | 79.32 | 121
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 3000.2882 | 4576.8391
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 83.64% | 86.2%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 146.88 | 142.53
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 100.575 | 113.9
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 100.575 | 113.9
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 9.928% | 9.413%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 912.438 | 1096.1
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 912.438 | 1096.1
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 440.5572 | 555.084
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 3585.9306 | 4518.1256
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 378.811 | 476
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8141 | 8163
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9036 | 9036
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 77.1021 | 76.1252
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 729.87 | 722.57
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 172.0962 | 167.2981
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 146.3824 | 147.3864
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 14328.5701 | 18004.7553
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 4.562 | 4.562
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 4.562 | 4.562
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 214.951 | 234.38
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 16.815 | 16.91
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 198.136 | 217.47
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 69.616 | 60.335
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 128.52 | 157.135
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 235.58 | 213.83
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 145.73 | 123.66
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 282.2709 | 311.8762
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 17.6462 | 17.8188
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 264.6247 | 294.0574
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 108.0657 | 96.4464
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 156.559 | 197.611
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 66 | 66
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 301.58 | 279.83
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 301.58 | 279.83
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 235.58 | 213.83
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 275.1731 | 306.7217
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 222.0489 | 239.5346
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 114.64 | 94.98
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 114.6406 | 94.978
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 5 | 5
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр. | 1 | 1
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 6 | 6
Изготвил: |  | Изп. директор:
| Б. Николов |  | Иван Чолаков

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Софиягаз" ЕАД - ЛОЦ Овча купел
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 1560.813 | 2246
2 | потребители за битови нужди | MWh | 1560.813 | 2246
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 376.1 | 276
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 19.42% | 10.94%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 1936.913 | 2522
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 222.0489 | 239.5346
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 58.744 | 43.6607
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0.77416 | 0.69091
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 57.9698 | 42.9698
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 54.9698 | 39.9698
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 3 | 3
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 43.1163 | 26.2139
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 114.6406 | 94.978
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 65.261 | 31.1107
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 27.6243 | 11.6714
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 179.91 | 126.09
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 280.8059 | 283.1981
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 60938 | 78456
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 59564 | 77082
3 | битови нужди | (m3) | 59564 | 77082
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 1374 | 1374
6 | битови нужди | (m3) | 1374 | 1374
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 1 | 1
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 280.7928 | 283.1953
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 281 | 283
Изготвил:
| Б. Николов |  | Иван Чолаков

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Софиягаз" ЕАД - ЛОЦ Овча купел
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - | 0.98 | 0.98
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 52.5% | 48.6%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 81.9% | 81.37%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 46.17% | 45.47%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 35.73% | 35.91%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.57022 | 0.59393
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 1616.6216 | 2001.3096
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.45082 | 0.44295
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 157.0271 | 183.3755
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 283.53 | 371.7085
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.3434 | 0.32422
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 | 147144 | 148692
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 12 | 4
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 124.6447 | 152.35
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 123.04 | 125.91
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 151.8373 | 191.593
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 78.39 | 75.97 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 151.8373 | 191.593
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 0
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 1 | 1
Изготвил: |  |  | Изп. директор:
| Б. Николов |  |  | Иван Чолаков

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Софиягаз" ЕАД - ЛОЦ Овча купел
№ | Параметри | Дим. | -1070133.6317
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0.17 | ДВГ-1: 0.17
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 212 | ДВГ-1: 212
1.3. | Електрическа ефективност | % | 36.8% | ДВГ-1: 0.368
1.4. | Топлинна ефективност | % | 50.7% | ДВГ-1: 0.507
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 87.5% | 87.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Изготвил: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | Б. Николов |  | ТГ-4: Иван Чолаков

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Софиягаз" ЕАД - ЛОЦ Овча купел
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2014 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 4.35 | ВК-1: 1.45; ВК-2: 1.45; ВК-3: 1.45
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 90% | ВК-1: 90%; ВК-2: 90%; ВК-3: 90%
2014 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h |  | ВК-1: 1679
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 628.081 | ВК-1: 628.081
1.3. | Топлинна ефективност | % | 84% | ВК-1: 84%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2014 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 84% | ППК-1: 0.3569%; ППК-2: 83.64%
| Изготвил: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | Б. Николов |  | ППК-4: Иван Чолаков

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Софиягаз" ЕАД - ЛОЦ Овча купел
7.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 2245.824 | 105.287 | 99.967 | 112.407 | 159.257 | 269.757 | 322.607 | 308.597 | 237.037 | 241.987 | 162.717 | 120.047 | 106.157
| с гореща вода | MWh | 2245.824 | 105.287 | 99.967 | 112.407 | 159.257 | 269.757 | 322.607 | 308.597 | 237.037 | 241.987 | 162.717 | 120.047 | 106.157
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 1546 | 103 | 96.8 | 109.2 | 140.2 | 146.4 | 161.28 | 165 | 142.68 | 137.72 | 134 | 106.72 | 103
| с гореща вода | MWh | 1546 | 103 | 96.8 | 109.2 | 140.2 | 146.4 | 161.28 | 165 | 142.68 | 137.72 | 134 | 106.72 | 103
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 989.96 | 16.08 | 16.08 | 18.08 | 40.08 | 158.08 | 203.08 | 183.08 | 124.08 | 135.08 | 50.08 | 29.08 | 17.08
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 989.96 | 16.08 | 16.08 | 18.08 | 40.08 | 158.08 | 203.08 | 183.08 | 124.08 | 135.08 | 50.08 | 29.08 | 17.08
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 89.62% | 89.16% | 89.16% | 89.85% | 89.84% | 90.02% | 89.07% | 89.3% | 90.15% | 90.07% | 89.73% | 89.32% | 89.08%
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 1104.5678 | 18.0345 | 18.0345 | 20.1227 | 44.6117 | 175.5994 | 227.9945 | 205.0242 | 137.632 | 149.9714 | 55.8121 | 32.5571 | 19.1736
| условно гориво | t cf | 135.704 | 2.2157 | 2.2157 | 2.4722 | 5.4809 | 21.5736 | 28.0108 | 25.1887 | 16.9091 | 18.4251 | 6.8569 | 3.9999 | 2.3556
Гориво за ВК | 8163 | knm3 | 116.37 | 1.9 | 1.9 | 2.12 | 4.7 | 18.5 | 24.02 | 21.6 | 14.5 | 15.8 | 5.88 | 3.43 | 2.02
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 4518.06 | 256.3381 | 353.7047 | 530.2533 | 584.4518 | 569.029 | 452.1916 | 453.0686 | 348.865 | 262.8988 | 240.9897 | 239.9456 | 226.3239
| условно гориво | t cf | 555.0759 | 31.493 | 43.4551 | 65.1454 | 71.8041 | 69.9093 | 55.555 | 55.6627 | 42.8606 | 32.299 | 29.6073 | 29.479 | 27.8055
8163 | природен газ | knm3 | 475.9931 | 27.0061 | 37.264 | 55.864 | 61.574 | 59.9491 | 47.6399 | 47.7323 | 36.7541 | 27.6973 | 25.3891 | 25.2791 | 23.844
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 1210 | 82 | 72 | 73 | 104 | 111 | 118 | 118 | 114 | 117 | 107 | 100 | 94
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 1210 | 82 | 72 | 73 | 104 | 111 | 118 | 118 | 114 | 117 | 107 | 100 | 94
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Е сн |  | MWh | 113.941 | 8.2502 | 7.5892 | 7.6553 | 9.7044 | 10.1671 | 10.6298 | 10.6298 | 10.3654 | 10.5637 | 9.9027 | 9.44 | 9.0434
|  | % | 9.417% | 10.06% | 10.54% | 10.49% | 9.331% | 9.16% | 9.008% | 9.008% | 9.092% | 9.029% | 9.255% | 9.44% | 9.621%
Е реализация | общо | MWh | 1096.059 | 73.7498 | 64.4108 | 65.3447 | 94.2956 | 100.8329 | 107.3702 | 107.3702 | 103.6346 | 106.4363 | 97.0973 | 90.56 | 84.9566
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 1096.059 | 73.7498 | 64.4108 | 65.3447 | 94.2956 | 100.8329 | 107.3702 | 107.3702 | 103.6346 | 106.4363 | 97.0973 | 90.56 | 84.9566
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 1096.059 | 73.7498 | 64.4108 | 65.3447 | 94.2956 | 100.8329 | 107.3702 | 107.3702 | 103.6346 | 106.4363 | 97.0973 | 90.56 | 84.9566
| на други | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW |  | 0.6 | 0.6 | 0.715 | 0.8 | 0.7 | 0.66 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| с водна пара | MW
| Изготвил: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | Б. Николов |  | 2007-10-01: Иван Чолаков