## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ТЕЦ "Девен" АД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2015 |  |  | 7.2016
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 138794.9262 | 0 | 138794.9262 | 114247.718 | 0 | 114247.718
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 7241.3335 | 0 | 7241.3335 | 9034.1725 | 0 | 9034.1725
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 131553.5927 | 0 | 131553.5927 | 105213.5455 | 0 | 105213.5455
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 31721.8695 | 0 | 31721.8695 | 32285.6243 | 0 | 32285.6243
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 16198.7785 | 0 | 16198.7785 | 16762.5333 | 0 | 16762.5333
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 15523.091 | 0 | 15523.091 | 15523.091 | 0 | 15523.091
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 2185 |  | 2185 | 2185 |  | 2185
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 43 |  | 43 | 43 |  | 43
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв |  |  |  | 0
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 13295.091 |  | 13295.091 | 13295.091 |  | 13295.091
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 4754.9963 | 0 | 4754.9963 | 4616 | 0 | 4616
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 1554.9138 |  | 1554.9138 | 1252 |  | 1252
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 183.8478 |  | 183.8478 | 445 |  | 445
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 3016.2346 |  | 3016.2346 | 2919 |  | 2919
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 1521.8703 |  | 1521.8703 | 1521.8703 |  | 1521.8703
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 429.2904 | 0 | 429.2904 | 429.2904 | 0 | 429.2904
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 365.6377 |  | 365.6377 | 365.6377 |  | 365.6377
4.2. | социални разходи | хил. лв | 63.6528 |  | 63.6528 | 63.6528 |  | 63.6528
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 9492.6215 | 0 | 9492.6215 | 10195.3726 | 0 | 10195.3726
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 4.2 |  | 4.2 | 4.2 |  | 4.2
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 27.3 |  | 27.3 | 30.3 |  | 30.3
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 8 |  | 8 | 8 |  | 8
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 354.5614 |  | 354.5614 | 504.5614 |  | 504.5614
5.5. | Застраховки | хил. лв | 762.5824 |  | 762.5824 | 808.3373 |  | 808.3373
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 181.6087 |  | 181.6087 | 229.6087 |  | 229.6087
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 0.68767 |  | 0.68767 | 0.68767 |  | 0.68767
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 5028.6053 |  | 5028.6053 | 5378.6053 |  | 5378.6053
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 282.5976 |  | 282.5976 | 282.5976 |  | 282.5976
5.10. | Наеми | хил. лв | 16.4584 |  | 16.4584 | 16.4584 |  | 16.4584
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 73.2581 |  | 73.2581 | 73.2581 |  | 73.2581
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 30.372 |  | 30.372 | 100 |  | 100
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 2427.6882 |  | 2427.6882 | 2476.242 |  | 2476.242
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 80.6322 |  | 80.6322 | 86 |  | 86
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 16.3633 |  | 16.3633 | 17.9997 |  | 17.9997
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 65.7642 |  | 65.7642 | 74 |  | 74
5.18. | Командировки | хил. лв | 24.8164 |  | 24.8164 | 24.8164 |  | 24.8164
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв | 3.32 |  | 3.32 | 3.3 |  | 3.3
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 103.8056 |  | 103.8056 | 76.4 |  | 76.4
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв | 57.3554 |  | 57.3554 | 61 |  | 61
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 99831.7232 | 0 | 99831.7232 | 72927.9212 | 0 | 72927.9212
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 85415.1092 | 0 | 85415.1092 | 58913.5909 | 0 | 58913.5909
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 82250.459 |  | 82250.459 | 55916.052 |  | 55916.052
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 861.791 |  | 861.791 | 2336.04 |  | 2336.04
1.1.4 | въглища | хил. лв | 81388.668 |  | 81388.668 | 53580.012 |  | 53580.012
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 514.2001 |  | 514.2001 | 514.2001 |  | 514.2001
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 970.7439 |  | 970.7439 | 970.7439 |  | 970.7439
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 1679.7062 |  | 1679.7062 | 1512.5949 |  | 1512.5949
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 1310 |  | 1310 | 1300 |  | 1300
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 7582.9002 |  | 7582.9002 | 7190.6165 |  | 7190.6165
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 7582.9002 |  |  | 7190.6165 |  | 7190.6165
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 5523.7138 |  | 5523.7138 | 5523.7138 |  | 5523.7138
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Иванка Вълканова / |  |  |  | / Спирос Номикос /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
ТЕЦ "Девен" АД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 270575.2 | 117604 |  | 270575.2 | 117604
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 269712.2 | 116881 |  | 269712.2 | 116881
| Земи | хил. лв | 5812 | 43.7 |  | 5812 | 43.7
| Сгради | хил. лв | 42072 | 11283 |  | 42072 | 11283
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 221680.2 | 105409.8 |  | 221680.2 | 105409.8
| Транспортни средства | хил. лв | 97 | 97 |  | 97 | 97
| Стопански инвентар | хил. лв | 51 | 47.5 |  | 51 | 47.5
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 863 | 723 |  | 863 | 723
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 30818.9905 |  |  | 23822.7813
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 183790.1905 |  |  | 176793.9813
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 270575.2 | 117604 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 269712.2 | 116881 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 5812 | 43.7
| Сгради | хил. лв | 42072 | 11283
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 221680.2 | 105409.8
| Транспортни средства | хил. лв | 97 | 97
| Стопански инвентар | хил. лв | 51 | 47.5
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 863 | 723
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 23822.7813
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 176793.9813 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 270575.2 | 117604 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 269712.2 | 116881 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 5812 | 43.7
| Сгради | хил. лв | 42072 | 11283
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 221680.2 | 105409.8
| Транспортни средства | хил. лв | 97 | 97
| Стопански инвентар | хил. лв | 51 | 47.5
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 863 | 723
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 23822.7813
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 176793.9813 |  |  | 0
27.61%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 90915.0536 |  | 90915.0536 | 82954.8139 |  | 82954.8139
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 178.0879 |  | 178.0879 | 147.5948 |  | 147.5948
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 41043.0453 |  | 41043.0453 | 37634.4699 |  | 37634.4699
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 5799.5705 |  | 5799.5705 | 3347.7679 |  | 3347.7679
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 55849.667 |  | 55849.667 | 48815.707 |  | 48815.707
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 178797.1464 |  | 178797.1464 | 186757.3861 | 0 | 186757.3861
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 684.9121 |  | 684.9121 | 715.4052 | 0 | 715.4052
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 76560.9547 |  | 76560.9547 | 79969.5301 | 0 | 79969.5301
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 25019.42 |  | 25019.42 | 20475.0134 | 0 | 20475.0134
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 127940.524 | 0 | 127940.524 | 127978.275 | 0 | 127978.275
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 183790.191 | 0 | 183790.191 | 176793.982 | 0 | 176793.982
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Иванка Вълканова / |  |  |  |  | / Спирос Номикос /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
ТЕЦ "Девен" АД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2015 г. | Към 31.12.2015 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 94289 | 94289
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 48.68% | 45.07%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 3.742% | 4.87%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 99415 | 114915
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 99415 | 114915
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 51.32% | 54.93%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 3.742% | 4.87%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 3.94% | 5.11%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2013 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2015 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 120000 |  |  | 0 | 114915
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | N-1/01.01.2008.г. - Анекс 3/29.11.2012 г. | 120000 | 5 год. | месечен СОФИБОР + 3% | револвиращ | 114915
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Иванка Вълканова / |  |  |  | / Спирос Номикос /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ТЕЦ "Девен" АД
№ | 7.2016 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 3005824.2899 | 2787786.2469
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 0 | 0
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 3005824.2899 | 2787786.2469
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 3122.909 | 3000
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 3122.909 | 3000
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0.1038% | 0.1075%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0.1038% | 0.1075%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 3008947.1989 | 2790786.2469
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 0 | 0
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 3008947.1989 | 2790786.2469
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 3008947.1989 | 2790786.2469
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 3008947.1989 | 2790786.2469
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 338086.157 | 221174.8922
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 148587 | 97244
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 254511.0318 | 219018.5625
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh | 83575.1252 | 2156.3297
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 517383.8581 | 465607.6245
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 4211263.961 | 3789829.502
9.1. | природен газ | Впг | knm3
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t | 631.5438 | 2000
9.4. | въглища | Вв | t | 531174.112 | 539708.8953
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 0 | 0
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 12638166.9698 | 11984360.8921
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | -0.08993% | -2.819%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 79.4% | 79.4%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 287.98 | 295.83
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 139.59 | 143.39
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 103790.019 | 91459.803
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 24148.302 | 21279.4926
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 79641.717 | 70180.3104
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 30.7% | 41.35%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 234296.138 | 129715.0892
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 148587 | 97244.4765
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh | 85709.138 | 32470.6127
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 517383.858 | 465607.6246
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 4211263.9609 | 3789829.5023
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 0 | 0
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 631.5438 | 2000
26.4. | въглища | Вв | t | 531174.112 | 539708.8953
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg | 10000 | 10500
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg | 6806.3776 | 6000
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg | 7001.3907 | 6171.9091
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 19.5311 | 14.7542
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t | 1364.578 | 1168.02
29.4. | въглища | Цв | BGN/t | 153.2241 | 99.2758
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 415.5512 | 504.4145
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 139.736 | 143.5467
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 12638166.9698 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 1455771 | 1310087.4073
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 273949.485 | 184103.9696
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 1181821.515 | 1125983.4377
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 300000 | 300000
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 0 | 0
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 18.4124 | 18.4124
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 820 | 820
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW | 820 | 820
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 25444.703 | 17563.885
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 2200.477 | 2494.483
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 23244.226 | 15069.402
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 6546.095 | 5521.659
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 16698.131 | 9547.743
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 108.6 | 135.4
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 37.71 | 34.68
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 113350.2232 | 96683.833
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 5040.8565 | 6539.6895
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 108309.3667 | 90144.1435
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 25175.7745 | 26763.9653
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 83133.5922 | 63380.1782
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 0.01 | 0.01
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 108.61 | 135.41
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 108.61 | 135.41
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 108.6 | 135.4
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 25446.9035 | 17564.7202
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 113348.0227 | 96682.9978
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 37.71 | 34.68
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 0 | 0
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 37.7095 | 34.6809
№ | 7.2016 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Иванка Вълканова / |  | / Спирос Номикос /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
ТЕЦ "Девен" АД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2015 | 7.2016
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh | 3005824.2899 | 2787786.2469
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 3005824.2899 | 2787786.2469
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 113348.0227 | 96682.9978
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 37.7095 | 34.6809
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 37.7095 | 34.681
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 113348.1311 | 96683.2148
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2015 | 7.2016
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 113348.0227 | 96682.9978
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 113348 | 96683
Гл. счетоводител:
| / Иванка Вълканова / |  | / Спирос Номикос /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
ТЕЦ "Девен" АД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t | 5019889 | 4563379.0359
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg | 3456.5666 | 3456.5666
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 5270883 | 4791548
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С | 178.79 | 178.79
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg | 766.5298 | 766.5298
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 3697581.1015 | 3361322.0594
7 | КПД пг | η пг | % | 87.8% | 88.69%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - | 0.998 | 0.998
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 88% | 88%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 42.7% | 42.7%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 79.4% | 79.4%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 71.38% | 73.56%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 8.028% | 5.836%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.18818 | 0.14053
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 792482.8791 | 532577.1788
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.18818 | 0.14053
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 97362.0515 | 65430.1684
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 420021.8066 | 400177.4562
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.10111 | 0.073505
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t | 4941864.53 | 4458379.0359
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg | 3454.3979 | 3457.5384
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t | 4063086.213 | 3565400.9013
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg | 3243.1374 | 3224.8611
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 78024.47 | 105000
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg | 3141.3058 | 3124.2303
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 1486.742 | 480
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 1486.742 | 480
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t | 1469359.9855 | 1676072.8589
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg | 482.771 | 482.492
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t | 2760461.4333 | 2477213.9808
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg | 154.2413 | 154.2413
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 15478.0325 | 7857.7712
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 45.78 | 35.53
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 66772.4265 | 48058.2808
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 22.21 | 17.24 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 13.069 | -3.1541
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 66759.3575 | 48061.4349
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0.0002 | -0.0001
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Иванка Вълканова / |  |  | / Спирос Номикос /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
ТЕЦ "Девен" АД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-6 | ПГ-7 | ПГ-9
3.1. | Тип |  |  | БКЗ-160/100 | БКЗ-160/100 | БКЗ-160/100 | Бърно-220/100 | CFBB-400/100
3.2. | Разход пара | t/h | 1100 | 160 | 160 | 160 | 220 | 400
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg |  | 3475 | 3475 | 3475 | 3475 | 3475
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg |  | 775 | 775 | 775 | 856 | 775
3.5. | Топлинна мощност | MW | 820.05 | 120 | 120 | 120 | 160.05 | 300 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 820 | 120 | 120 | 120 | 160 | 300
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7 | ТГ-8
4.1. | Тип |  |  | ПТ-25-90/7÷13/1,2÷2,5 |  | Р-4-35/15 | Р-12-90/36 | Р-8,5-90/36 | ПР-21-90/17-6 | Р-8,5-90/36 | ПР-21-90/17-6
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 125 | 25 | 25 | 4 | 12 | 8.5 | 21 | 8.5 | 21
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 893 | 59 | 102 | 20 | 172 | 182 | 88 | 182 | 88
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 88 | ТГ-6: 44; ТГ-8: 44
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 1060 | 70 | 120 | 80 | 190 | 200 | 100 | 200 | 100
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0 | ТГ-6: 52; ТГ-8: 52
4.7. | qел | kcal/kWh | 2230.904 | 3880 | 3880 | 739 | 940 | 965 | 1291 | 965 | 1291
5 | ОБЩА ефективност | % | 121.4%
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Иванка Вълканова / |  | ТГ-4: / Спирос Номикос /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
ТЕЦ "Девен" АД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2016 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2015 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2015 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2016 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2015 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2015 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Иванка Вълканова / |  | ППК-4: / Спирос Номикос /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
ТЕЦ "Девен" АД
7.2016 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ |  |  | К-2,7 | К-6,7 | К-2,3,6,7 | К-2,7 | К-3,7 | К-3,7 | К-3,7 | К-2,7 | К-2,3,6,7 | К-2,7,8 | К-7,8 | К-7,8
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | ТГ-3,4,5,6 | ТГ-3,4,5,6 | ТГ-3,4,5,6 | ТГ-3,4,5,6 | ТГ-3,4,5,6 | ТГ-3,4,5,6 | ТГ-3,4,5,6 | ТГ-3,4,5,6 | ТГ-3,5,6,7 | ТГ-2,3,5,6,7 | ТГ-3,5,6,7 | ТГ-3,5,6,7
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 2787786.2469 | 239646.0897 | 242518.9534 | 218022.0144 | 238402.9063 | 236097.2336 | 238402.9063 | 233234.1996 | 219996.1241 | 233234.1996 | 227421.5466 | 233234.1996 | 227575.8735
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 2787786.2469 | 239646.0897 | 242518.9534 | 218022.0144 | 238402.9063 | 236097.2336 | 238402.9063 | 233234.1996 | 219996.1241 | 233234.1996 | 227421.5466 | 233234.1996 | 227575.8735
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 2790786.2469 | 239903.9783 | 242779.9335 | 218256.6329 | 238659.4571 | 236351.3032 | 238659.4571 | 233485.1882 | 220232.8669 | 233485.1882 | 227666.2801 | 233485.1882 | 227820.773
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 2790786.2469 | 239903.9783 | 242779.9335 | 218256.6329 | 238659.4571 | 236351.3032 | 238659.4571 | 233485.1882 | 220232.8669 | 233485.1882 | 227666.2801 | 233485.1882 | 227820.773
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 3789829.5023 | 320314.8121 | 320314.8121 | 309986.4086 | 320314.8121 | 309986.4086 | 320314.8121 | 322756.6726 | 293248.7876 | 323367.1377 | 317702.6877 | 321535.7424 | 309986.4086
| условно гориво | t cf | 465607.6246 | 39352.9626 | 39352.9626 | 38084.0445 | 39352.9626 | 38084.0445 | 39352.9626 | 39652.9626 | 36027.7082 | 39727.9626 | 39032.0445 | 39502.9626 | 38084.0445
8000 | природен газ | knm3 | 0
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 2000 | 42 | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 | 242 | 360 | 292 | 673 | 142 | 41
6000 | въглища | t | 539708.8953 | 45838.2897 | 45838.2897 | 44359.6352 | 45838.2897 | 44359.6352 | 45838.2897 | 45838.2897 | 41402.3262 | 45838.2897 | 44359.6352 | 45838.2897 | 44359.6352
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 221174.8922 | 18878 | 18729.2 | 17822 | 18729.2 | 17822 | 18729.2 | 19081.3775 | 17465.5148 | 19175.6 | 17606 | 19026.8 | 18110
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 219018.5625 | 18601.5765 | 18601.5765 | 18001.5257 | 18601.5765 | 18001.5257 | 18601.5765 | 18601.5765 | 16801.424 | 18601.5765 | 18001.5257 | 18601.5765 | 18001.5257
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 2156.3297 | 183.1403 | 183.1403 | 177.2326 | 183.1403 | 177.2326 | 183.1403 | 183.1403 | 165.4171 | 183.1403 | 177.2326 | 183.1403 | 177.2326
Е сн |  | MWh | 91459.803 | 7372 | 7670.88 | 7394.4 | 7670.88 | 7394.4 | 7670.88 | 7987.8397 | 7433.5633 | 8072.64 | 7200 | 7938.72 | 7653.6
|  | % | 41.35% | 39.05% | 40.96% | 41.49% | 40.96% | 41.49% | 40.96% | 41.86% | 42.56% | 42.1% | 40.9% | 41.72% | 42.26%
Е реализация | общо | MWh | 129715.0892 | 11506 | 11058.32 | 10427.6 | 11058.32 | 10427.6 | 11058.32 | 11093.5377 | 10031.9515 | 11102.96 | 10406 | 11088.08 | 10456.4
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 129715.0892 | 11506 | 11058.32 | 10427.6 | 11058.32 | 10427.6 | 11058.32 | 11093.5377 | 10031.9515 | 11102.96 | 10406 | 11088.08 | 10456.4
Е продажба | на НЕК | MWh | 15310 | 1300 | 1300 | 1260 | 1300 | 1260 | 1300 | 1300 | 1170 | 1300 | 1260 | 1300 | 1260
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 114405.0892 | 10206 | 9758.32 | 9167.6 | 9758.32 | 9167.6 | 9758.32 | 9793.5377 | 8861.9515 | 9802.96 | 9146 | 9788.08 | 9196.4
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW |  | 460 | 460 | 440 | 460 | 440 | 460 | 460 | 440 | 460 | 460 | 460 | 440
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / Иванка Вълканова / |  | 2007-10-01: / Спирос Номикос /