## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Когенерация Биовет АД"
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 9505.9614 | 0 | 9505.9614 | 17163.5487 | 0 | 17163.5487
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 607.3855 | 0 | 607.3855 | 569.7039 | 0 | 569.7039
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 8898.5759 | 0 | 8898.5759 | 16593.8448 | 0 | 16593.8448
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 1753 | 0 | 1753 | 2991 | 0 | 2991
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 1272 | 0 | 1272 | 2510 | 0 | 2510
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 481 | 0 | 481 | 481 | 0 | 481
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 410 |  | 410 | 410 |  | 410
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 71 |  | 71 | 71 |  | 71
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв | 10 |  |  | 10
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 107 | 0 | 107 | 799 | 0 | 799
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 77 |  | 77 | 699 |  | 699
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 30 |  | 30 | 100 |  | 100
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 721 |  | 721 | 920 |  | 920
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 243 | 0 | 243 | 318 | 0 | 318
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 243 |  | 243 | 318 |  | 318
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 201 | 0 | 201 | 473 | 0 | 473
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 7 |  | 7 | 10 |  | 10
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 2 |  | 2 | 4 |  | 4
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 5 |  | 5 | 7 |  | 7
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 21 |  | 21 | 180 |  | 180
5.5. | Застраховки | хил. лв | 37 |  | 37 | 76 |  | 76
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 29 |  | 29 | 35 |  | 35
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 3 |  | 3 | 5 |  | 5
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв |  |  | 0 | 44 |  | 44
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 12 |  | 12 | 22 |  | 22
5.10. | Наеми | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 7 |  | 7 | 12 |  | 12
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 7 |  | 7 | 10 |  | 10
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 3 |  | 3 | 5 |  | 5
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 12 |  | 12 | 15 |  | 15
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 1 |  | 1 | 3 |  | 3
5.18. | Командировки | хил. лв | 3 |  | 3 | 5 |  | 5
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 38 |  | 38 | 12 |  | 12
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 13 |  | 13 | 26 |  | 26
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв | 1 |  | 1 | 2 |  | 2
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 7145.5759 | 0 | 7145.5759 | 13602.8448 | 0 | 13602.8448
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 6890.02 | 0 | 6890.02 | 13126.83 | 0 | 13126.83
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 5.511 |  | 5.511 | 10933.702 |  | 10933.702
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 5.511 |  | 5.511 | 10933.702 |  | 10933.702
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 6750.509 |  | 6750.509 | 2034.128 |  | 2034.128
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 6750.509 |  | 6750.509 | 2034.128 |  | 2034.128
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 31 |  | 31 | 31 |  | 31
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 75 |  | 75 | 92 |  | 92
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 28 |  | 28 | 36 |  | 36
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 5 |  | 5 | 37 |  | 37
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 250.186 |  | 250.186 | 290.07 |  | 290.07
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 0.204 |  | 0.204 | 201.913 |  | 201.913
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 249.982 |  | 249.982 | 88.157 |  | 88.157
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0.3699 |  | 0.3699 | 148.9448 |  | 148.9448
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Надежда Петкова / |  |  |  | / Ангел Желязков /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Когенерация Биовет АД"
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2013 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 27558 | 21145 |  | 27574 | 21621
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 27542 | 21139 |  | 27558 | 21614
| Земи | хил. лв | 82 |  |  | 82
| Сгради | хил. лв | 2681 | 806 |  | 2681 | 894
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 24721 | 20276 |  | 24737 | 20662
| Транспортни средства | хил. лв | 25 | 25 |  | 25 | 25
| Стопански инвентар | хил. лв | 33 | 32 |  | 33 | 33
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 16 | 6 |  | 16 | 7
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 4940 |  |  | 4940
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 11353 |  |  | 10893
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 27574 | 21621 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 27558 | 21614 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 82 | 0
| Сгради | хил. лв | 2681 | 894
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 24737 | 20662
| Транспортни средства | хил. лв | 25 | 25
| Стопански инвентар | хил. лв | 33 | 33
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 16 | 7
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 4940
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 10893 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 27574 | 21621 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 27558 | 21614 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 82 | 0
| Сгради | хил. лв | 2681 | 894
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 24737 | 20662
| Транспортни средства | хил. лв | 25 | 25
| Стопански инвентар | хил. лв | 33 | 33
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 16 | 7
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 4940
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 10893 |  |  | 0
81.93%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2013 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 23289 |  | 23289 | 20672 |  | 20672
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 16 |  | 16 | 12 |  | 12
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 17232 |  | 17232 | 16214 |  | 16214
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 4008 |  | 4008 | 4455 |  | 4455
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 10081 |  | 10081 | 8925 |  | 8925
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 4253 |  | 4253 | 6886 | 0 | 6886
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 | 4 | 0 | 4
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 3913 |  | 3913 | 5407 | 0 | 5407
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 932 |  | 932 | 485 | 0 | 485
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 1272 | 0 | 1272 | 1968 | 0 | 1968
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 11353 | 0 | 11353 | 10893 | 0 | 10893
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  |  |  | / Xxxxxx /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Когенерация Биовет АД"
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2013 г. | Към 31.12.2014 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 88328 | 105134
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 67.62% | 72.1%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 4% | 4%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 42295 | 40687
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. | 90 | 83
| - кредити |  |  | хил. лв. | 42205 | 40604
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 32.38% | 27.9%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 7.25% | 7.25%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 5.35% | 5.23%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2014 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2014 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 40687 |  | 0% | 0 | 40687
4.1. | - за финансов лизинг | 83 |  | 0% | 0 | 83
| Лизингови договори за автомобили | 83 | 2017-03-31 |  |  | 83
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 40604 |  | 0% | 0 | 40604
| Договор за паричен заем от 19.11.2014 | 40604 | 2019-09-30 |  |  | 40604
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Надежда Петкова / |  |  |  | / Ангел Желязков /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Когенерация Биовет АД"
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 88845 | 117064
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 0 | 0
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 88845 | 117064
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 88845 | 117064
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 88845 | 117064
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 510 | 640
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 510 | 640
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0.5708% | 0.5437%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0.5708% | 0.5437%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 89355 | 117704
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 0 | 0
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 89355 | 117704
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 0 | 85994
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh |  | 85994
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 27.555 | 66420
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh |  | 66420
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 0 | 66420
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh | 27.555
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 10.4706 | 24327.6698
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 85.226 | 198015.917
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 9.002 | 20877
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 340.1249 | 336522.4186
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 116.6% | 11.03%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | -566.1% | 76.65%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | -0.03 | 177.23
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 0 | 146.01
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 89355 | 31710
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 89355 | 31710
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 12825.9762 | 4525.9697
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 104397.481 | 36839.288
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 | 11027 | 3884
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 416635.9619 | 146929.0102
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 85.59% | 86.08%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 143.54 | 142.73
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 0.62348 | 2050
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 0.62348 | 2026
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh |  | 24
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 2.263% | 3.086%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 26.9315 | 64370
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh |  | 64370
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh | 26.9315
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 12836.4469 | 28853.6396
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 104482.7073 | 234855.2058
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 11036.002 | 24761
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8142 | 8157
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9026 | 9037
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 64.6616 | 55.2163
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 612.18 | 523.72
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | -0.030695 | 182.8743
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 144.4814 | 145.9204
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 416976.0867 | 483451.4288
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 20485.8 | 22000
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 18.31 | 500
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 20467.49 | 21500
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 3699 | 12464
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 0.1 | 11.95
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 0
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 1026.464 | 8711.364
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 539.334 | 466.778
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 487.13 | 8244.586
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 487.361 | 1728.371
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | -0.231 | 6516.215
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 38113.85 | 135.33
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 95.44 | 72.2
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 8479.4974 | 8452.1847
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 68.0515 | 102.9259
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 8411.4459 | 8349.2588
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 1265.639 | 1262.629
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 7145.8069 | 7086.6298
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 0.01 | 0.01
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 38113.86 | 135.34
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 38113.86 | 135.34
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 38113.85 | 135.33
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 1026.4642 | 8711.8358
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 8479.4972 | 8451.7129
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 95.44 | 72.2
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 0 | 0
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 71.7428 | 57.2195
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Надежда Петкова / |  | / Ангел Желязков /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Когенерация Биовет АД"
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 71.7428 | 57.2195
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 8479.4972 | 8451.7129
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 0
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Надежда Петкова / |  | / Ангел Желязков /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Когенерация Биовет АД"
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С | 20 | 20
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg | 84 | 84
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 52% | 52%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | -566.1% | 76.65%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | -598.4% | 43.1%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 32.33% | 33.54%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | -0.10316 | 0.57389
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | -8.7918 | 113640.1605
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | -8.4146e-05 | 0.48387
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | -0.00082665 | 11771.6166
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 12836.4477 | 17082.023
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.00031005 | 0.36199
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t | 127736 | 45322
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg | 2768 | 2768
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 2518.3034 | 2518.7768
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 59.6497 | 59.5367
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | -0.56851 | 6274.7867
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | -20.63 | 94.47
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 6756.5885 | 6693.0433
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 76.05 | 57.17 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | -0.07374 | 0.49438
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 6756.6623 | 6692.5489
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0 | 0.0001
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Надежда Петкова / |  |  | / Ангел Желязков /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Когенерация Биовет АД"
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | #DIV/0! | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 18.5 | ДВГ-1: 18.5; ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 36.4% | ДВГ-1: 36.4%; ДВГ-5: 0%
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Надежда Петкова / |  | ТГ-4: / Ангел Желязков /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Когенерация Биовет АД"
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2014 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2014 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 36 | ППК-1: 12; ППК-2: 12; ППК-3: 12
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata |  | ППК-1: 8; ППК-2: 8; ППК-3: 8
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 27 | ППК-1: 9; ППК-2: 9; ППК-3: 9
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 87% | ППК-1: 87%; ППК-2: 87%; ППК-3: 87%
2014 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h | 8758.5 | ППК-1: 2919; ППК-2: 2919; ППК-3: 2920.5
2.2. | Разход на водна пара | t | 127839 | ППК-1: 42613; ППК-2: 42613; ППК-3: 42613
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 14.596 | 14.5985 | 14.5985 | 14.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata |  | ППК-1: 8; ППК-2: 8; ППК-3: 8
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 89356 | ППК-1: 29785; ППК-2: 29785; ППК-3: 29786
2.6. | Топлинна ефективност | % | 85.59% | ППК-1: 86%; ППК-2: 85.57%; ППК-3: 85.2%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 85.59% | ППК-1: -0.00115%; ППК-2: 85.59%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Надежда Петкова / |  | ППК-4: / Ангел Желязков /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Когенерация Биовет АД"
7.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ | ГТ с КУ
| ВК и ППК |  |  | ППК | ППК | ППК | ППК | ППК | ППК | ППК | ППК | ППК | ППК | ППК | ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 85994 | 7760 | 7760 | 7890 | 7880 | 7880 | 7820 | 7886 | 7810 | 7894 | 0 | 7710 | 7704
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 85994 | 7760 | 7760 | 7890 | 7880 | 7880 | 7820 | 7886 | 7810 | 7894 |  | 7710 | 7704
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 117704 | 10520 | 10480 | 10660 | 10540 | 10480 | 10600 | 10656 | 10370 | 10434 | 2510 | 10230 | 10224
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 117704 | 10520 | 10480 | 10660 | 10540 | 10480 | 10600 | 10656 | 10370 | 10434 | 2510 | 10230 | 10224
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 31710 | 2760 | 2720 | 2770 | 2660 | 2600 | 2780 | 2770 | 2560 | 2540 | 2510 | 2520 | 2520
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 31710 | 2760 | 2720 | 2770 | 2660 | 2600 | 2780 | 2770 | 2560 | 2540 | 2510 | 2520 | 2520
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 87.77% | 87.78% | 86.51% | 86.06% | 87.98% | 89.58% | 87.9% | 88.62% | 89.64% | 87.52% | 87.04% | 87.39% | 87.39%
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 36130.2326 | 3144.186 | 3144.186 | 3218.6047 | 3023.2558 | 2902.3256 | 3162.7907 | 3125.5814 | 2855.814 | 2902.3256 | 2883.7209 | 2883.7209 | 2883.7209
| условно гориво | t cf | 4438.8571 | 386.2857 | 386.2857 | 395.4286 | 371.4286 | 356.5714 | 388.5714 | 384 | 350.8571 | 356.5714 | 354.2857 | 354.2857 | 354.2857
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 3884 | 338 | 338 | 346 | 325 | 312 | 340 | 336 | 307 | 312 | 310 | 310 | 310
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 194204.6512 | 16669.7674 | 16669.7674 | 16837.2093 | 18288.3721 | 17116.2791 | 17990.6977 | 18790.6977 | 18306.9767 | 18120.9302 | 0 | 18297.6744 | 17116.2791
| условно гориво | t cf | 23859.4286 | 2048 | 2048 | 2068.5714 | 2246.8571 | 2102.8571 | 2210.2857 | 2308.5714 | 2249.1429 | 2226.2857 | 0 | 2248 | 2102.8571
8000 | природен газ | knm3 | 20877 | 1792 | 1792 | 1810 | 1966 | 1840 | 1934 | 2020 | 1968 | 1948 |  | 1967 | 1840
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 66420 | 5960 | 5960 | 6020 | 5880 | 6240 | 6220 | 6380 | 5820 | 5620 |  | 6120 | 6200
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 2090 | 186 | 164 | 183 | 183 | 190 | 220 | 210 | 210 | 180 | 40 | 152 | 172
|  | % | 3.147% | 3.121% | 2.752% | 3.04% | 3.112% | 3.045% | 3.537% | 3.292% | 3.608% | 3.203% | 0% | 2.484% | 2.774%
Е реализация | общо | MWh | 64370 | 5774 | 5796 | 5837 | 5697 | 6050 | 6000 | 6170 | 5610 | 5440 |  | 5968 | 6028
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 64370 | 5774 | 5796 | 5837 | 5697 | 6050 | 6000 | 6170 | 5610 | 5440 | 0 | 5968 | 6028
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 64370 | 5774 | 5796 | 5837 | 5697 | 6050 | 6000 | 6170 | 5610 | 5440 |  | 5968 | 6028
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / Надежда Петкова/ |  | 2007-10-01: / Ангел Желязков /