Oбосновки на прогнозните ценообразуващи елементи, придружени с доказателства и подробна аргументация, относно необходимостта и икономическата им целесъобразност

- Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2016 г. и за ценови период 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г.

Отчетни данни:

- Производство на топлинна енергия

Производствената програма на компанията за 2016 г. бе изготвена при съблюдаване на тенденциите в потреблението на топлинна енергия през последните няколко години, като изпълнението и е резултат от индивидуалното поведение на потребителите при консумиране на топлинната енергия, както и влиянието на климатичните фактори. Топлинната енергия консумирана от клиентите (тази за разпределение) е в размер на 3 720 232 MВтч и е с 5 % по-малко спрямо заложените продажби през предходния ценови период.

През 2016 г. технологичните разходи по преноса са увеличени спрямо планираните и възлизат на 824 390 MВтч., като увеличението от около 2.3% се дължи на по-големия брой пробиви по топлопреносната мрежа.

Отпуснатата топлинна енергия от топлоизточниците следва климатичните условия, респективно консумацията на потребителите и нивото на технологичните разходи по преноса. През отчетната 2016 г. в „Топлофикация София” ЕАД са произведени 4 624 424 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване, което е с 4% по-малко от планираното. Причина за по-ниското производство и съответно продажба на топлинна енергия се дължи основно на планираните по-високи изчислителни денградуси за гр. София и по-краткия отоплителен сезон 2015-2016г.

- Производство на електрическа енергия

През 2016 г. са произведени 846 049 МВтч електрическа енергия, което е със 328 950 МВтч или с около 28% по-малко в сравнение с планираното в предходния ценови период. Една от причините за намалението на производството на електрическа енергия се дължи на продължителен ремонт ТГ Ст. №8 (25 МВт ел.) и ТГ Ст. №9 (35 МВт ел.) в ТЕЦ „София”. В началото на отчетния период е експлоатиран  ТГ Ст. №4 (30 МВт ел.) в ТЕЦ „София изток”, като електрическата енергия произведена от съоръжението е реализирана на свободния пазар.  След края на отоплителния сезон ТГ Ст. №4 (30 МВт ел.) в ТЕЦ „София изток” е изведен от експлоатация.

- Специфичен разход на условно гориво

Специфичният разход на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия зависи от работещите основни и спомагателни съоръжения за съответния период. Отчетените стойности на този показател са по-ниски за топлопроизводството и електропроизводството, спрямо планираните стойности за 2016 г.-2017 г.

Прогнозни данни:

Продажба на топлинна енергия

При определяне прогнозните количества на продажбите са анализирани климатичните фактори и тенденциите на пазара на топлинна енергия по отношение на: брой консуматори, присъединен топлинен товар, потребление на топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване, поведение на клиентите. Взети са предвид и необходимите дейности за ремонт и инвестиции, които се отразяват на възможността за работа на основните съоръжения за производство и пренос на енергия.

Прогнозните продажби на топлинна енергия са в размер на 3 911 393 МВтч и са с около 5 % по-големи от базовата 2016 г., като са обусловени от следните предпоставки:

- климатичен фактор – избрани са денградуси средни за последните 10-12 години, с оглед отчитане на измененията в климата в по-голяма степен. Денградусите през базовата 2016 г. са 2 476,5. Това е с около 14,6 % по-малко от изчислителните денградуси за град София. Графика №1 по-долу илюстрира изменението на денградусите по години и месеци. Формираните денградуси за новия ценови период отразяват едно средно ниво и тенденцията в динамиката на денградусите. Продължителността на отоплителния сезон е приета за 175 дни, което е средна стойност за последните 10 години.

Графика №1 Денградуси по години

Производствена програма за период м. 07. 2017г. ÷ м. 06. 2018 г.

Продажбите, технологичните разходи по преноса и собствените нужди определят количеството на произведената топлинна енергия. На база тази енергия е определено прогнозното количество произведена електрическа енергия в двете топлоелектрически централи.

Производство на топлинна енергия

Прогнозираното за производство количество топлинна енергия през новия ценови период е в размер на 4 873 090 МВтч., което е с повече от 5% над произведеното през базовата година, обусловено в най-голяма степен от климатичния фактор и следните предпоставки:

- технологични разходи при преноса на топлинната енергия - прогнозните технологични разходи при преноса на топлинна енергия са с относителен дял спрямо отпуснатата топлинна енергия в размер на 18,12%, при относителен дял през базовата година 18,14%. Прогнозираното намаление на относителния дял е около 0,02%, което е на равнището на базовата година. На графиката по-долу е илюстрирана промяната в относителните дялове на технологичните разходи по преноса по видове и продадената топлинна енергия за последните две години и за новия ценови период от общата отпусната топлинна енергия от топлоизточниците;

Графика№2. Относителни дялове на технологичните разходи при преноса по видове и продадената топлинна енергия

Запазен е делът на загубите в абонатните станции в общия дял на технологичните разходи, който е около 0,85% от отпуснатата топлинна енергия. Прогнозният дял на загубите се запазва тъй като ефективността на новите съоръжения компенсира повишаващия им се брой, а все повече небитовите клиенти предприемат мерки по подмяна на старите си абонатни станции. Запазва се делът на загубите от топлоотдаване в топлопреносната мрежа и делът на загубите от изтичане. Прогнозните стойности по видове технологични разходи са както следва:

- 191 161 МВтч от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа.

- 633 632 МВтч за топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях.

- 40 602   МВтч за топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции.

- собствени нужди на инсталациите за производство – прогнозираните собствени нужди са в размер на 96 368 МВтч, което представлява около 2% от общото производство. Относителният им дял е запазен спрямо базовата година.

На графиката по-долу е илюстрирана връзката между посочените параметри, формиращи количеството произведена топлинна енергия. Дяловете на собствените нужди е запазен, а на технологичните разходи при преноса са намалени за сметка на продажбите.

Графика №3. Относителен дял на основните формиращи количеството произведена топлинна енергия

През новия ценови период, в сравнение с базовата година е планирано увеличение на продажбите с около 5,1%, при  увеличение с около 5,4% на производството . Най-голяма роля за промяната на продажбите има климатичният фактор.

Производство и продажба на електрическа енергия

„Топлофикация София” ЕАД предвижда да произвежда, комбинирана по високоефективен начин електрическа енергия. В съответствие с прогнозното количество топлинна енергия произведена по комбиниран способ, е и планираната за производство електрическа енергия. Нейното количество за новия ценови период е в размер на 932 700 МВтч, което представлява увеличение с около 9 %  спрямо производството през 2016 г..

Увеличението на прогнозното производство на електрическа енергия, спрямо отчетния период се дължи на, това че в новата производствена програма не се планират ремонти на генериращите електроенергия мощности. През отчетния период има забавяне при извършване на планов ремонт на ТГ Ст. №9 (35 МВт ел.) в ТЕЦ „София”. В началото на отоплителния сезон 2016/2017 г., ТГ Ст. №8 (25 МВт ел.) в ТЕЦ „София”, е изведен за основен ремонт, който продължи повече от планираното. Ремонтът възпрепятства работата на каскадата ТГ 8/8А (37 МВт ел.). Като резултат от забавянето в извършване на ремонтите, дружеството не успя да реализира заложените в производствената програма около 22 600 МВт от ТГ Ст. №9 (35 МВт ел.) и около  63 900 МВт от каскадата ТГ 8/8А (37 МВт ел.).

Цялото произведено количество електроенергия се определя, като високоефективно, което е видно от приложените справки по чл.4, ал.4 от Наредба №РД 16-267 за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, за сертифициране на прогнозните годишни количества електрическа енергия. Приложение 1.

Собствените нужди и загубите от трансформация са планирани в размер на 185 790МВтч, спрямо 168 545 МВтч за  базовата година, което е обусловено от значително по-голямото производство.

Планираните за продажба количества електрическа енергия са в размер на 746 910 МВтч, което е с около 10% повече спрямо базовата  година.

- Топлинни мощности

При планирането на топлинните мощности са използвани максималните топлинни товари постигнати на изхода на централите през последните три години. Приложени са извадки от оперативните ведомости, доказващи техните стойности. Приложение 2.

- Горива за производство

Необходимото горивото за производство през новия ценови период възлиза на 703 865 хил.нм3 природен газ. Количествата са формирани на база планираните специфични разходи на условно гориво, които са в пряка зависимост от избраните съоръжения с които ще се произвежда енергията през новия ценови период.

- Енергийна ефективност

Общата прогнозна ефективност на дружеството за новия ценови период при комбинираното производство е 82,9% която е с около 0,8% по-ниско спрямо постигнатата през базовата година.

- Специфични разходи на условно гориво

Планираните специфични разходи на условно гориво за новия ценови период са както следва: нетен специфичен разход на условно гориво за топлинна енергия – 141,89 кг/ МВтч, формиран за компанията и брутен специфичен разход на условно гориво за производтвото на електрическа енергия в двете ТЕЦ – 202,51 гр./кВтч. Специфичният разход на условно гориво за производство на топлинна енергия е планиран, малко по-висок от този през базовата година. Специфичният разход на условно гориво за производството на електрическа енергия е малко по-висок от постигнатия през 2016 г. Специфичните разходи на условно гориво зависят в най-голяма степен от вида и състоянието на съоръженията в работа и режимите в които се експлоатират избраните съоръжения.

Това обуславя прогнозата за по-високите специфични разходи на условно гориво за новия ценови период.

- Купена електрическа енергия

Количеството закупена електрическа енергия е планирано с около 16 % по-високо от това през базовата година, но е на нивото на средната консумация за петгодишен период. Основната причина е, че планирането е направено на база нормален като продължителност отоплителен сезон, а също така се предвижда спиране на ТЕЦ '' София изток'' през летния сезон.

- Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия

- Изпълнение на инвестиционна програма – отчет 2016 г.

Инвестиционната програма на „Топлофикация София” ЕАД за 2016 г., освен обектите насочени към осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване, включва и редица амбициозни проекти. Изпълнението им гарантира повишаване на ефективността при производството и преноса на топлинна енергия. Реализацията на част от приоритетните обекти са финансово подпомогнати с отпуснатите средства от МФ „Козлодуй”, а друга част се осъществява със собствени средства или със средства, предвидени за заплащане на квоти СО2, които съгласно утвърдения от МИЕТ план за Дерогация по Директива 2009/29/ЕО могат да бъдат пренасочени за изграждане на високоефективни съоръжения и инсталации. Стартира изпълнението и на мероприятия, свързани със спазване  на новите норми за допустими емисии (НДЕ), по Наредбата за допустими емисии на серен диоксид, азотни окиси и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, на съществуващите в Дружеството котлоагрегати, които попадат в обхвата на Директива 2010/75/ЕО и са включени в Преходен национален план.

Утвърдената инвестиционна програма е на обща стойност 68 174 хил.лв., като изпълнението към 31.12.2016 г. е в размер на 30 182 хил.лв.

Основни инвестиционни обекти, чието изпълнение е извършено изцяло или частично през 2016 г. и през ценови период 2016/2017 г. са следните:

- Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък

Проектът представлява последната заключителна фаза на Проекта за управление на отпадъците в София (ПУОС), изпълняван от Столична община. Разработката за Инсталация за оползотворяване на RDF, включва два етапа:

І-ви етап - избор на технология, определяне на площадка и идейно проектиране на Инсталация за оползотворяване на RDF, който е изпълнен през 2014 г. с консултантската помощ на фирма „Рамбол” - Дания;

ІІ-ри етап - инженерингово изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF. В подготовка за стартирането на този етап през 2016 г. съвместно със Столична община Дружеството работи в следните направления:

- Изпълнение на мероприятия за издаване на Разрешение за строеж за реализация на инвестиционната разработка „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”, като това условие ще бъде изпълнено през първата половина на 2017 г.;

- Подготовка на апликационна форма за кандидатстване за финансиране по ОП Околна среда 2014-2020 г. Приоритетна  ос 2 „Отпадъци” и нейното привеждане в съответствие с новите институционални споразумения.

- Предстои, след осигуряване на финансово подпомагане по ОП Околна среда 2014-2020, приоритетна ос 2 „Отпадъци”, да се проведе тръжна процедура за избор на Изпълнител и да стартира  инженеринговото изграждане на обект „Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък”.

- Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8.

След одобряване на тръжната документация от консултанти на ЕБВР, в началото на 2016 г. стартира тръжната процедура за избор на изпълнител на задачата, като в края на годината беше сключен договор за изпълнение, като срокът за реализация е 33 месеца. Предвидената реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8 е свързана с провеждане на мероприятия за обновление по класическа схема за комбинирано производство в ТЕЦ „София”,  при което с модернизираните котлоагрегати и изградените вече турбогенератори ТГ 9 и каскадата ТГ 8 - ТГ 8А, ще бъдат изпълнени нормативните изисквания за високоефективно производство, съгласно Директива 2012/27/ЕС. В резултат на изпълнението ще бъдат достигнати нива на емисии NOx ≤ 90 mg/nm3, в изпълнение Директива 2010/75/ЕО, като същевременно ще бъде повишена ефективността на оползотворяваното гориво с Δ η  =  9,2% - икономия на 10 459 хил. nm3 природен газ и спестени емисии в размер на  19 575 tekv CO2. В началото на 2017 г. е сключен договор с избрания съгласно правилата на ЕБВР изпълнител.

- Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”

През 2016 г. е подготвена тръжната документация, като се предвижда одобряването от консултанти на ЕБВР да се извърши в началото на 2017 г. През втората половина на 2017 г. се планира да се проведе тръжна процедура за избор на Изпълнител на задачата. Завършване на изграждането и внедряването в експлоатация е  планирано да бъде през 2019 г. С разработката се цели да бъде преобразувана ТГ 3 от кондензационна турбина, с топлофикационен пароотбор, в противоналегателна турбина с бойлер - кондензатор за топлофикационни цели, като с това да се изпълнят нормативните изисквания Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производство. При реконструкцията е заложено да бъде запазена инсталирана електрическа мощност 30 MWе, като се разчита да бъде постигната топлинна мощност в бойлер - кондензатора около 90 MWt.

- Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”

След приключване на тръжната процедура през 2016 г. е избран Изпълнител, като през м. септември е извършено авансово плащане в размер на 20% от общата стойност на проекта. Завършването на изграждането е предвидено за края на 2018 г., а внедряването в експлоатация е планирано да бъде в началото на 2019 г. При реконструкцията е заложено да бъде запазена инсталираната електрическа мощност 30 MWе, като се разчита да бъде постигната повишена топлинна мощност в бойлер - кондензатора около 90 MWt. Модернизираният турбогенератор се предвижда да има годишна часова използваемост  ~ 4 200 часа, при което да бъдат спестена генерацията на 4 900 CO2 ekv/ year и запазена първична енергия в размер на 24 040 200   kWh/ year.

- Изграждане на Ко-генерираща инсталация във ВОЦ „Овча купел 2”

През 2016 г. се извърши подготовка на тръжната документация, като се предвижда в началото на 2017 г. да стартира процедурата за избор на Изпълнител на задачата, а договорът за изграждането и внедряването е планирано да бъде подписан през втората половина на 2017 г.  Ко-генерираща инсталация ще бъде с инсталирана мощност ≤ 10 MWt и около 10 MWe, реализирана на базата на три газобутални двигатели с вътрешно горене, и ще работи целогодишно на базово натоварване отговарящо на потребностите от БГВ на комплекса „Овча купел”, при което ще изпълнява изискванията на Директива 2012/27/ЕС за високоефективно комбинирано производството. В резултат от внедряването на Ко- генерираща инсталация ще бъдат спестени 4 300 т. CO2 ekv/year и запазена първична енергия в размер на 21 395 000 kWh/ year.

- Реконструкция и модернизация на топлопреносната мрежа през 2016 г. и 2017 г.

Изпълнение на СМР през 2016 г. – През 2016 г. се довършиха 22 обекта от 2015 г. с обща дължина на топлопреносната мрежа 7,1 км. След проведена тръжна процедура са избрани изпълнители за извършване на СМР през 2016 г., като предвидени за реализация са 38 обекта с дължина 21 км. Към края на годината са изпълнени и рехабилитирани 5 обекта или 1,37 км топлопроводи в столицата, останалите бяха прехвърлени за изпълнение през 2017 г. Основните причини за неизпълнение на посочените обекти в пълен размер са поставените кратки срокове за изпълнение, съответно трудно съгласуване на проектите и проблеми със собствеността на терените, през които минават тръбите. В началото на 2016 г. след провеждане на тръжна процедура за доставка на предварително изолирани тръби, бе избрана фирмата изпълнител, а в средата на година беше извършена първата доставка.

- Мерки съгласно Директива 2010/75/ЕО за редукция на азотни оксиди (NОx) в изходящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София” ЕАД в изпълнение ПНП

За постигане на нормите на допустимите емисии в централите „Топлофикация София” ЕАД планира редица мероприятия свързани с: утилизация на димните газове, реконструкция и модернизация на енергийни котли, инсталации за намаляване на NOx на котлоагрегатите на ТЕЦ и ОЦ,  както и снижаване на нивата на NOx чрез оптимизация на процесите на горене (каскадно подаване на въздух, рециркулация на димните газове и др.).

За голяма част от котлоагрегатите, до настоящия момент, са проведени първични мероприятия за понижаване на емисиите на NOx като:

- подмяна на горивните системи с нискоемисионни;

- реализация на степенно подаване на гориво и въздух;

- рециркулация на димните газове;

- впръск на пара или вода в ядрото на факела в пещната камера;

- оптимизация на процесите на горене (включително въвеждане на изгаряне при сравнително хладен въздух и работа при занижен товар).

Обекти от Инвестиционната програма 2016 г. предвидени за изпълнение под инвеститорски контрол на топлофикационните райони (ТР):

ТР „София”

- Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на работно захранване на КРУ 6kV, VII и VIII секции;

- Интегриране на данни от възбуждането на ТГ-9 в информационната система WPS 32 на ТЕЦ "София";

- Доставка на арматура високо и средно налягане, резервни части за арматура и арматура със специално предназначение за ТЕЦ;

- Доставка на газанализатор за СНИ за Водогреен блок;

- Доставка и монтаж на ходови колена за кран блок 100 ата за турбинен цех.

ТР „София Изток”

- Реконструкция на комин 2;

- Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на  2 бр. мрежови помпи с  VFD регулатори в ТР"София Изток" - ПС "Искър" и ПС"Лозенец";

- Тръбопровод за шламови води - подмяна с полиетилен висока плътност;

- Доставка и подмяна на 1бр.компресор за БУ №3;

- Доставка на 2 броя компресори за цех "Котелен" и 2 броя компресори за цех "Електро";

- Реконструкция на ЕИС на централата и изграждане на връзка с ЕСО;

- Доставка на топлообменник за секция Б на БУ №3;

- Обследване тунел"Лозенец" /вентилационна, изхвърляне на оточни води, ел. стопанство и осветление/, възстановяване на строителната конструкция на тунела в участъци по опис - задачата включва инженерингова дейност.

ТР „Земляне”

- Подмяна тръбопроводи в ТПМ за аварийна реконструкция; Доставка на арматура за СМР и аварийни ремонти по ТПМ.

ТР „Люлин”

- Подмяна на салникови компенсатори с линзови в жк „Обеля-1” - Ду400 - 20 бр.;

- Подмяна тръбопроводи в ТПМ за аварийна реконструкция.

- Планирани инвестиционни мероприятия за периода 2017 г. - 2018 г.

Инвестиционните мероприятия за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. са насочени към стабилизиране на производствената дейност и модернизация на основните и спомагателни съоръжения в Дружеството, във връзка с необходимостта от подобряване на финансовите, технико-икономическите и екологични показатели, пряко свързани с обезпечаване на качествено топлоснабдяване на столичния град. Реализацията на част от приоритетните обекти е финансово подпомогната с отпуснатите средства от МФ „Козлодуй”, а другата част се осъществява със собствени средства.

Приоритетните задачи през периода 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г., които са в процес на изпълнение, са съответно:

Основни обекти в топлоизточниците са:

- Инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък;

- Реконструкция и модернизация на ЕК 220 т/ч ст. № 7 и 8 в ТЕЦ „София”.;

- Модернизация на ТГ 3 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”;

- Модернизация на ТГ 4 с нова противоналегателна турбина в ТЕЦ „София Изток”;

- Изграждане на Когенерираща инсталация за ВОЦ „Овча купел” 2;

- Мероприятия за редукция на Nox в изхадящите димни газове на котлоагрегатите в „Топлофикация София” ЕАД;

- Утилизационна инсталация на ЕК 9 в ТЕЦ „София“- референтен номер EBRD 7/14;

- Утилизация на димните газове във ВОЦ на „Топлофикация София“ ЕАД - референтен номер EBRD 9/14.

Приоритетни обекти  в топлопреносната мрежа са:

- Реконструкция на топлопроводи по списък – Предвидени за изпълнение 21 км. (доставка на тръби, елементи и сключени договори за СМП през 2016 г.)

- Разширяване и развитие на топлопреносната мрежа – Реконструкция и модернизация на ПС „Бъкстон” с цел присъединяване на нови клиенти; изграждане на отклонение с начален диаметър DN300 по ул. Костенски водопад и продълженито й в ж.к. „Манастирски ливади – Изток”; реконструкция на топлопровод DN400 и DN500 в ж.к. „Борово”. Изграждане на обекти за присъединяване на нови клиенти към топлопреносната мрежа.

- SCADA система в абонатни станции (АС) – система за дистанционен мониторинг и управление на АС е мащабен проект, планиран за реализация за няколко години. През 2017 г. се очаква да бъде внедрен изцяло в ТР „София“ (около 4 200 АС), както и подготовка за внедряването на същата система в ТР „София Изток“. Имплементирането на системата за мониторинг и управление на абонатните станции ще доведе до:

- информационна обезпеченост на клиентите по отношение на режимите на работа на АС и потребеното количество енергия в реално време;

- формиране на активни клиенти;

- възможност за дистанционна промяна на настройките на АС в реално време съвместно с клиента;

- получаване на актуалната информация (съгласно нормативните изисквания) от абонатните станции за минимално време;

- анализ на консумацията на топлинна енергия и изчисляване на топлинната характеристика за всяка сграда;

- идентифициране на предаварийни и аварийни ситуации;

- разпознаване причината за авария и изпълнение на необходимите действия.

- Обновяване и модернизация на АС – подмяна на автоматика в АС, както и цялостна подмяна на АС в лошо техническо състояние с цел подобряване на енергийната ефективност;

- Обновяване на софтуерен инструмент „Termis“ - за термо-хидравлични пресмятания по ТПМ с цел повишаване на технико-икономическите показатели при преноса на топлинната енергия;

- Средства за измерване в абонатни станции – закупуване на топломери и водомери предвидени за нови АС, за подмяна на повредени и такива с изтекъл експлоатационен ресурс.

Други основни обекти са:

- Обекти по дейност „Сигурност” - мерки, свързани с противопожарна безопасност, както и интегрирани системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа на отоплителните централи и административни сгради на Дружеството с видеонаблюдение, на които не е извършено до момента.

- Мерки свързани с подобряване качеството на обслужването и събираемостта - сегментиране на клиентите и индивидуален подход на база исторически данни; вкл. анализ на реалните процеси за събиране, софтуерен продукт, документиране на функционалностите, оптимизиране работата на служителите и други.

- Изпълнение на ремонтна програма за 2016 г.

Извършените разходи за ремонтни дейности през 2016 г. са в размер на 4 586 хил. лв., като те бяха насочени основно към профилактика на основни и спомагателни съоръжения. Ограничението на разходите за ремонт е в резултат на необходимостта от приоритетно и редовно плащане на средства за консумиран природен газ и насочване на част от наличните средства за поддържане на съоръженията, с цел гарантиране на нормалната им работа и сигурност. Разходите за ремонт са предмет на постоянен контрол от ръководството още в етапа на възлагане, като се провеждат процедури, в изпълнение на изискванията на ЗОП и се създава организация за изпълнение на част от ремонта със собствени сили.

Изпълнение на ремонтна програма по топлорайони:

ТР „София”:

  - Котелен цех – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Турбинен цех – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Електро цех – текущо поддържане и рехабилитация;

  - КИП и А-ремонт – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Химичен цех - ремонт и текущо поддържане на съоръжения;

  - Пречиствателна станция – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Сгради и пътища - – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Инф. Управляващи системи.

ТР „София изток”:

  - Котелен цех – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Турбинен цех – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Електро цех – текущо поддържане и рехабилитация;

  - КИП и А-ремонт – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Химичен цех - ремонт и текущо поддържане на съоръжения;

  - Общостац. съоръжения - текущо поддържане и рехабилитация.

ТР „Земляне”:

  - Основни съоръжения – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Спомагателни съоръжения – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Общостац. съоръжения - текущо поддържане и рехабилитация.

ТР „Люлин”:

  - Основни съоръжения – текущо поддържане и рехабилитация;

  - Спомагателни съоръжения – текущо поддържане и рехабилитация.

Ремонтни дейности по топлопреносната мрежа:

  - Профилактика, преглед и текущи ремонти на голяма част от основните и спомагателни съоръжения за гарантиране на сигурността на снабдяването и надеждността на генериращите мощности;

  - По дейност „Пренос на топлинна енергия” аварийните ремонти по топлопреносната мрежа се извършваха от ремонтни екипи на топлорайоните при максимално прекъсване на топлоснабдяването до 48 часа и непрекъснат режим на работа. Отстранените пробиви към края на 2016 г. са 705 броя, а подменените тръбопроводи са около 3,5 км;

  - Бяха осъществени и ежегодните профилактични ремонтни дейности на абонатните станции, помпените станции, проходимите колектори, камерите, като е обърнато особено внимание на опорните конструкции, компенсаторите, регулиращата и спирателна арматура.

  - Продължиха дейностите по възстановяване на топлоизолация на надземни топлопроводи, с което се цели намаляване на технологичните разходи по преноса.

- Признати годишни разходи за дейността за регулаторен период от 01.07.2017 – 30.06.2018 г.

Условно постоянни разходи отчет 2016 г. и план 2017 - 2018 г.

Общият размер на предложените за утвърждаване условно-постоянни разходи за ценови период от 2017 - 2018 г. е 108 587 хил. лв. или с 11,4% повече спрямо отчетените през 2016 г. По-долу е дадена подробна информация относно факторите водещи до увеличението им.

Разходи за амортизации

Амортизационните отчисления на дълготрайните активи се изчисляват в съответствие с принципите на счетоводната политика на Дружеството, съобразени с българското законодателство. Дружеството начислява амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи с изключение на природни ресурси; неупотребявани в дейността на Дружеството – новопридобити за периода до въвеждането им в употреба; в процес на придобиване; в процес на ликвидация; напълно амортизираните до остатъчната им стойност. За всеки амортизируем актив или група активи се утвърждава амортизационен план, който е база за изготвяне на обобщен амортизационен план на Дружеството, като се прилага определен метод на амортизация.

Разходите за амортизации за новия ценови период са планирани на нивото на отчета за 2016 г. и възлизат на 32 575 хил. лв. Разпределението им между електрическата и топлинната енергия е направено спрямо активите от които произхождат, а 6 500 хил.лв. от амортизациите са отнесени общо за двата продукта, представляващи амортизационните отчисления на активите за комбинирано производство.

- Разходи за ремонт

Планирането на разходите за ремонти за периода 2016-2017 г. е извършено след подробна и задълбочена оценка на неотложните ремонтни операции в топлоизточниците и топлопреносната мрежа, необходими за осигуряване на надеждност на системата, качествено топлоснабдяване, повишаване ефективността на производство, подобряване качеството на предоставяните услуги и подобряване дейностите по опазване на околната среда на „Топлофикация София” ЕАД.

Прогнозните разходи за ремонт за новия ценови период са на стойност  7 638 хил. лв. и формират 1,83% от общите разходи за дейностите по лицензиите. Стойността е определена съгласно утвърдената от собственика Ремонтна програма на Дружеството за 2017 г. и включва предвидените ремонтни дейности в топлоизочниците, топлопреносната мрежа, сгради и други спомагателни съоръжения, обслужващи лицензионните дейности. Общо предвидените средства за ремонт в производството са в размер на 4 609 хил. лв,, разпределени както следва:

- 1 150 хил. лв. са предвидените разходи за ремонт отнесени към топлинната енергия, включващи ремонтите в централите произвеждащи само топлинна енергия;

Разходите за ремонт в двете ТЕЦ са разпределени на база съотношението между ДМА за електро- и топлоенергия в справка РБА, както следва:

- 476 хил. лв. за ремонти на съоръжения в двете ТЕЦ, отнесени към електропроизводството;

- 2 983 хил. лв. за ремонти на съоръжения в двете ТЕЦ, които не могат да се отнесат еднозначно към един от двата продукта.

Планираните средства за ремонти по топлопреносната мрежа са в размер на 3 029 хил. лв., като включват дейности по планови ремонти и свързаните дейности с тях, а именно: почистване и отпушване на отводнителни канализации на проходими колектори и отводняване на камери (стационарни и преносими); възстановяване на улични настилки след аварийни пробиви; възстановяване на топлоизолация след аварийни пробиви по топлопроводи и АС; възстановяване на топлинна изолация на камери и проходими колектори; отстраняване на растителност по сервитут на ТПМ; ремонт на АС; ремонт КИП и А на АС; ремонт на топломери, водомери и терминали; ремонт на съоръжения на помпени станции и др.

Предвижда се и извършване на ежегодни профилактични ремонтни дейности на абонатни станции, помпени станции, проходими колектори, камери, като особено внимание се обръща на опорните конструкции, компенсаторите, регулиращата и спирателна арматура.

- Разходи за заплати и възнаграждения

Увеличението на средствата за работна заплата за новия ценови период спрямо отчета за 2016 г. се дължи основно на увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2017 г. с 40 лв. и съответно на минималната работна заплата за дружеството със 60 лв., в съответствие с изискванията на БКТД в енергетиката, с който работодателят е обвързан, както и на действащия КТД в дружеството. Допълнително влияние оказва и подписаният на 01.09.2016 г. нов КТД в дружеството, с който са договорени по-високи допълнителни възнаграждения за нощен труд и домашно дежурство на работниците. Въпреки предвиденото увеличение, средната работна заплата на дружеството остава значително по-ниска от средната заплата в сектор „енергетика“.

- Разходи пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ

Общият размер на планираните разходи, пряко свързани с регулираната дейност е 18 626 хил. лв., което представлява минимално увеличение от 13,5% спрямо базисната година. В състава им не са включени разходите за вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, финансови разходи както и такива, които не са свързани с регулираните дейности на дружеството. Общото завишение се дължи основно на следните позиции:

Разходите за работно облекло са предвидени в изпълнение разпоредбите на чл. 275 и чл. 284 от КТ и Наредба № 3/19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Разчетите са направени на база Списък на работните места и видовете дейности, при които се използват работно облекло и лични предпазни средства, утвърден от дружеството и Списък на длъжностите с право на безплатно работно, специално работно облекло и лични предпазни средства. Предвид факта, че част от изделията имат срок на износване по-дълъг от една година (16, 14, 36 месеца) се формират периоди, през които има необходимост от доставка на значително по-големи от предходната година количества, което е причината за завишението на разходите за работно облекло със 182 хил. лв. спрямо отчетените през 2016 г.

Прогнозата за разходите за безплатна предпазна храна е на стойност 1 389 хил. лв и е изготвена съгласно утвърден Списък на длъжностите в „Топлофикация София“ ЕАД с право на безплатна храна и добавки към нея съгласно Наредба 11/21.11.2005 г. Покачването на разходите с 18% се дължи на увеличената със Заповед РД-21/11.07.2016 г. стойност на безплатната храна и добавките към нея, съответно:

- за персонал с нормална продължителност на работното време: от 3,00 на 4,00 лв/ден;

- за персонал, работещ на 12-часови смени: от 4,50 на 6,00 лв/ден (за 12-часова смяна) и от 3,00 на 4,00 лв/ден.

Разходите за служебни карти и пътувания са завишени спрямо базисната година поради сключени в началото на 2017 г. нови договори за извозване на работници от централите и договор за служебни карти за пътувания с „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Абонаментно поддържане – завишението спрямо 2016 г. е близо 26%, което е вследствие на сключени нови договори за почистване на шахти, сервизно техническо обслужване на пожарогасителни инсталации, сервизна поддръжка и ремонт на радиостанции и др., които ще действат през новия ценови период.

Разходите за застраховки са в размер на 889 хил. лв. и  нарастват спрямо 2016 г. с около 25%. Основна причина за увеличението на планираните разходи е Премията по застраховка „Индустриален пожар“, която е най-голямата част от разхода за застраховки. През 2016 г. на основание решение на СОС е сключен Договор У-No.59/18.05.2016 г. за застраховка „Индустриален пожар“ с валидност една година, в който цената на застраховката за единица застрахован актив се е увеличила с 42% спрямо предходния договор.

Прогнозираните признати разходи произтичащи от сделки с балансираща енергия са на стойност 515 хил. лв. и са изчислени съгласно подхода, използван от Регулатора при последния регулаторен преглед, като за договорен профил са приети количествата електроенергия от ВЕКП, при допустимо отклонение от 0,5% за недостиг и 0,5% за излишък. Полученото количество от 3 735 МВтч е умножено по средните за 2016 г. цени за небаланс на дружеството, съответно 83,09 лв/МВтч за недостиг и 53,67 лв/МВтч за излишък.

Променливи разходи

Променливите разходи на Дружеството за периода 2017 / 2018 г. са планирани изцяло в зависимост от производствената програма и режимите на работа на съоръженията, както и от цените на горивата и материалите в производството. Общият размер на променливите разходи е 308 418 хил.лв., като завишението спрямо отчета за 2016 г. е 27%. С изключение на разходите за природен газ и разходите за закупени квоти за емисии въглероден диоксид, останалите променливи разходи са съизмерими с отчетените през базисната година, а леките завишения са в резултат на предвиденото по-високо производство.

Разходите за природен газ са на стойност 269 695 хил. лв., изчислени при цена от 382,99 лв/хнм³, публикувана в доклада на КЕВР за изменението на цените на електрическата и топлинна енергия произведена от централи с високоефективно комбинирано производство във връзка с изменение на цените на природния газ от 01.04.2017 г.

Калкулирани са разходи в размер на 11 806 хил. лв. за акциз на природния газ, съгласно указанията и стойността, посочена в модела за калкулация на цените.

Разходите за закупуване на емисии въглероден диоксид, са предвидени въз основа на планираните количества горива за производство на електроенергия, необходими за изпълнение на производствената програма за периода 2016 - 2017 г. От емисиите въглероден диоксид са приспаднати безплатните квоти за топлинна енергия за битови клиенти, предвидени във връзка с чл.10а от Директива 2003/87/ЕС) (изменена с Директива 2009/29/ЕС), както и предвидените квоти срещу инвестиции по чл. 10в от цитираната Директива за съответния период. Разходите за останалите за закупуване квоти са изчислени при цена на емисиите 5,57 евро на тон.

Завишението на разходите за консумативи (химикали и реагенти) е предвидено в съответствие със завишеното производство, както и предвидените повече работни часове на ТГ 9 и ТГ 8 А в ТЕЦ „София“, за които ще са необходими повече средства за консумативи и реагенти за химическа обработка на промишлената вода, консумирана от централата.

VI. Регулаторната база на активите (РБА)

РБА за периода 01.07.2017 – 30.06.2018 г. е в размер на 427 561 хил. лв., изчислена в съответствие с данните от счетоводния баланс на Дружеството към 31.12.2016 г. и изискванията на глава втора, раздел ІІ от „Указания НВ”. Признатата стойност на активите е отчетната стойност на активите на Дружеството към края на 2016 г., които се използват и са свързани пряко с регулираните дейности. В стойността на активите не са включени почивните станции и имотите отдадени под наем. Приспадната е стойността на активите, които са придобити чрез финансиране или по безвъзмезден начин в размер на 65 140 хил. лв.		Необходимият оборотен капитал е изчислен като 1/8 от годишните разходи за дейността след приспадане на разходите за амортизации съгласно т.32.5. от „Указания НВ“ и е в размер на 48 054 хил. лв. Разпределението на оборотния капитал между електрическата и топлинната енергия и между производството и преноса е извършено пропорционално на размера на дълготрайните активи за съответната енергия / дейност.

VII. Норма на възвръщаемост

Нормата на възвръщаемост на капитала за ценови период 2017 - 2018 г. е в размер на 4,05%, изчислена съгласно „Указания НВ“ (Указанията) като средно претеглена между собствения и привлечения капитал по отчетни данни към 31.12.2016 г. Съгласно изискванията, в капиталовата структура не е отчетен текущият финансов резултат и е използвана примерна норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 6%, равна на утвърдената за действащия ценови период. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е в размер на 2,97% и се формира от лихвите по заеми от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и споразумение за разсрочване на задължения към Български енергиен холдинг (БЕХ), сключено през 2015 г.

- Преференциална добавка за комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство

Дружеството счита, че утвърдената тенденция за намаляване размера на добавката  през последните години нарушава баланса между интересите на топлофикационните дружества и потребителите, както и равнопоставеността между отделните производители. Утвърдената добавка в размер на 38,00 лв/МВтч не създава стимул за инвестиции и на практика спира развитието на топлофикационния сектор. Също така, лицензиантът е на мнение, че диференциацията на дружествата не отразява нивото на ефективност на отделните дружества и по този начин не изпълнява основното си предназначение за насърчаване на високоефективно производство. Въвеждането в експлоатация на високоефективните ТГ9, ТГ8 и ТГ8А се случи на фона на тенденция за постоянно намаляваща добавка, което допълнително допринесе за влошеното финансово състояние на дружеството. С увеличаването на добавката предвид гореизложеното, считаме че добавката през новия регулаторен период следва да бъде увеличена най-малко в размер на 45,00 лв/МВтч.

Във връзка с гореизложеното, „Топлофикация София“ ЕАД представя за утвърждаване следните цени за регулаторен период от 01.07.2017 – 30.06.2018 г.:

- Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 165,63 лв./MWh, в т. ч.:

- индивидуални разходи за единица енергия – 120,63 лв./MWh

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 45,00 лв./MWh

- Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) –

79,42 лв./MWh

- Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) за доставчици по чл.149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 77,04 лв./MWh,

получени при следните ценообразуващи елементи:

- Необходими годишни приходи: 434 321 хил.лв.

- Възвръщаемост на капитала: 17 316 хил.лв.

- Признати годишни разходи за дейността: 417 005 хил.лв., в т.ч.:

    - условно-постоянни: 108 587 хил.лв.

    - променливи: 308 418 хил.лв.

    - Регулаторна база на активите: 427 561 хил.лв.

    - Норма на възвръщаемост: 4,05%

- Цени за присъединяване на нови потребители

Заедно със заявленията за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия, „Топлофикация София“ ЕАД представя за утвърждаване и цени за присъединяване на потребители към топлопреносната мрежа, диференцирани в зависимост от мощността на присъединяваната абонатна станция. Цените са образувани съгласно Глава пета от „Указания НВ“, като е използван електронният модел, публикуван на интернет страницата на КЕВР, попълнен с индивидуалните часови ставки на пряко заетите служители в процеса по присъединяване, изчислени в зависимост от разхода за заплата, разходите за социално и здравно осигуряване.

Дружеството предлага за утвърждаване следните цени за присъединяване на потребители на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:

|  | ЦЕНИ (лв без ДДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектна мощност на АС | 100 kW | 300 kW | 600 kW | 1000 kW | 1500 kW | 2000 kW | >2000 kW |
| Предложение за цени | 856,00 | 943,00 | 1 080,00 | 1 254,00 | 1 479,00 | 1 704,00 | 1 929,00 |

Предложението на „Топлофикация София“ ЕАД за новия ценови период е съобразено с реалните възможности на дружеството и цели гарантиране на надеждността на съоръженията, като същевременно ще се даде възможност да бъдат реализирани посочените инвестиционни проекти свързани с рехабилитация и модернизацията им, с което ще се осигури непрекъснатост и качество на предлаганата услуга, на достъпна цена.

Дата 31.03.2017 г.