Справка 2

Отчет на инвестиционната програма на „ТЕЦ Горна Оряховица” – ЕАД за 2014г.

1.Изготвяне на проект за изменение на главната ел. разпределителна уредба.

Инвестиция: 6 х.лв.

2. Подмяна на участък от паропровод – южен на Завод за захар. Инвестиция: 102 х.лв.

3.Въвеждане на система за енергиен мониторинг.

Инвестиция: 10 х.лв.

4.Основен ремонт на шахтови тангенциални мелници 1А и 1Б на ПГ№1.

Инвестиция: 129 хил.лв.

5. Шахтови тангенциални мелници 3А и 3Б - 2 бр.

Инвестиция: 80 хил.лв.

6. Ремонт на кондензатор на ПГ №3

Инвестиция: 2 хил.лв.

7. Система за мениджмънт на електропотреблението

Инвестиция: 3 хил.лв.

ОБЩО ВЪВЕДЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 332 х.лв.

Изп. директор ТЕЦ ………….

(инж. Анатолий Ботов)

Справка 5

Отчет на ремонтната програма на „ТЕЦ Горна Оряховица” – ЕАД за периода 2014г.

Топлосилов цех

- Турбинен участък:

- Почистване на механичен филтър сурова вода;

- Почистване на маслоохладители на ТГ – 1;

- Ремонт и ревизия на арматура по магистрала 39 ата;

- Ремонт и ревизия на арматура питателна магистрала;

- Ревизия на охлаждането на питателни помпи;

- Ревизия на арматура на ПВН 3;

- Ревизия на арматура на деаератори;

- Почистване в турбинен участък;

- Котелен участък:

- Ремонт и ревизия на смивна магистрала;

- Подмяна на линия рециркулация от економайзер до барабан на ПГ-1 – 700лв;

- Брониране на шахтова мелница 3А – 1900лв;

- Ремонт шахтови мелници 1А и 1Б – охлаждане – 2800лв;

- Смяна чукове и защити на ШМТ1А и 1Б – 1000лв;

- Смяна на чукове и защити на ШМТ 3А и 3Б – 1000лв;

- Изработка на защити – 3000лв;

- Изработка на фрезенкови болтове за броните на шахтови мелници – 600лв;

- Подмяна на дренажна тръба на колектор 6Ата – 1500лв;

- Подмяна на участък добавъчна вода към смивна шахта – 1000лв;

- Ремонт и ревизия на арматура ПГ -3;

- Профилактика климатична система – технологична зала – 600лв;

- Ремонт на багерна помпа;

- Проверка и смазване на лагерите на ДВ1,ВВ3;

- Ремонт на оросителни дюзи на ПГ-3;

- Преместване на дренажите на тръбопроводи ф200 и ф150;

- Почистване на сгурен канал;

- Почистване на канал на сгуропровод;

- Почистване в багерна станция, котелен цех, около складови помещения;

- Ремонт на скрепкови питатели мелници ШМ 3А и ШМ 3Б;

- Ремонт на дренажна помпа в мазутна станция;

- Ремонт на шахтови помпи – 7000лв;

- Възстановяване на участък от ламарина на бункер за въглища 3А;

- Възстановяване на линия омекотена вода към фосфатно стопанство;

- Почистване на ПГ-3;

- Подмяна на лагери на въздушен вентилатор №1 – 2500лв;

- Демонтаж и монтаж на свързващи тръбопроводи и арматура от тръбопровод Ду250 към смивна магитрала за използването на избистрена вода от РМЗ;

- Подмяна на линия ХОВ от кота 7 до деаератори – 8200лв;

- Монтаж на стъкла главен корпус ТЕЦ – 1400лв;

- ШМ 3А

- Брониране на мелницата;

- Възстановяване на корпуса;

- Смяна на заден лагер;

- Монтаж на ново охлаждане;

- Уплътняване на люкове;

18.ШМ3Б

- Брониране на мелницата;

- Възстановяване на корпуса;

- Смяна на преден и заден лагер;

- Монтаж на ново охлаждане;

- Монтаж на клапа в сепарационна шахта;

- Уплътняване на люкове;

- Общо за поз 24 и 25 – 9800лв;

Ремонти в цех Топлосилов – 60хил. лв.

Въглеподавателен цех

- Ремонт на грайферен кран Въглеподаване – частично изпълнен по ел. схемата – ремонт на съпротивленията, контактори и контролери – 2000лв;

- Ремонт на спирачките на кран въглеподаване – 1200лв.

- Подмяна на стоманено въже на кран въглеповане – 2400лв;

- Закупуване на акумулатор – 170лв;

- Закупуване на гуми за фадрома л34 – 4400лв.

- Закупен и монтиран двигател на фадрома л34 – 3000лв;

- Закупен и монтиран компресор за спирачките на фадрома л34 – 1000лв;

- Закупени и монтирани спирачни апарати за л34 – 900лв;

- Ремонт на скоростната кутия на л34 – 7000лв;

- Ремонт на отбивачките на VII ма транспортна лента;

- Ремонт на чистачките на транспортните ленти;

- Профилактика на редукторите на транспортните ленти;

- Ремонт на Фадрома Л34 подмяна на бутилките на повдигането(увеличение на стойност), подмяна на стратер, шлангове на хидравликата и други ремонти – 1000лв;

- Ремонт ма пресевна инсталация, подмяна на износени ламарини и улуци;

- Подмяна на ролки на транспортните ленти;

- Подмяна на двигателното масло и филтрите на фадроми Л34;

- Ремонт на питател на I ва транспортна лента;

- Ремонт на питатели на IV та транспортна лента и IV та транспортна лента – резерв;

- Ремонт на транспортни ленти и питатели във Въглеподавателен цех –– подменени улуците на транспортна лента 1, 6 и 7, подменена гумена лента 5А – 12100лв.

- Подмяна на Iва транспортна лента на пресевна инсталация, ремонт на улуците на трошачката – 5500лв;

- Изработка на 2бр. шахтови помпи от РМЗ – 6300лв.

- Ремонт на редуктора на питател №1;

- Ремонт на булдозер Б10М – 1200лв;

- Ремонт на склад за нафта – 800лв;

- Други ремонти;

Ремонти в цех Въглеподавателен – 55хил. лв.

Електро цех

- Ремонт на Ел. филтър – първо поле /скъсани електроди /;

- Ремонт на командна зала – 3400лв;

- Ремонт на покрива на ГРУ-20кV – 7000лв;

- Направа на покрив на Трансформатор – 4000лв;

- Ремонт на ММ прекъсвачи – 2000лв.

- Обследване на ел. частта на ТЕЦ – 85000лв;

- Ремонт на зарядна станция на акумулаторната батерия – 2000лв;

- Т-р СН№6 – профилактика;

- РУСН- шеста секция / профилактика;

- Профилактика на таблото във въглеподаването;

- Профилактика на ДВ№1;

- Ремонт на ел. двигатели – 1000лв;

- Изнасяне на видно място на термометрите на т-ре 5600 kVA  и 6300 kVA;

- Профилактика на  стоп бутоните на всички ленти;

- Сглобяване на двигателя на пресевната;

- Сглобяване на двигателя на крана в котелна зала;

- Ревизия на ШНР, килия №1, въвод „Мизия“;

- Ревизия на ШНР, килия №2, въвод „Г. Оряховица№1“;

- Ревизия на ШНР, килия №3, т-р 6300 kVA;

- Ревизия на ШНР, килия №4, т-р 560 kVA,  20/0,4 kV;

- Ревизия на ШНР, килия №5, напреженови т-ри;

- Ревизия на ШНР, килия №15,  СН№2;

- Проверка на маслата на всички прекъсвачи в ГРУ-6,3 kV, извод „Спиртна ф-ка”№2, килия№18, РУСН- първа и втора секция;

- Ревизия на  ЛНР-6,3кV на „ДЗЗ”№2, килия№8;

- Ремонт на КД-общ въздух, ляво и дясно;

- Ремонт на задвижка  пара ТГ№2 към колектор;

- Проверка и ремонт на технологична сигнализация К№1;

- Ремонт задвижки пожарогасене К1;

- Проверка и ремонт на мостове за температура на мелници 1А, 1Б;

- Профилактика на кондензаторните батерии;

- Направа на стрелки за посоката на въртене на двигателите;

- Номериране на всички заземители;

- Изместване „Стоп“ бутоните на мелниците на К №3;

- Смяна на лагерите на  ВВ№3;

- Профилактика на Т-р СН№3;

- Премахване на стари неизползващи се кабели от РУСН№6 до РУСН№5;

- Премахване на стари неизползващи се кабели от котел №2;

- Ремонт на табло на пост №1- късо съединение по стълбовете;

- Ремонт на лампите на К1,  кота  „0“;

- Ремонт на кран „Въглеподаване“- подмяна на контакти на контактора;

- Профилактика на Т-р СН№4;

- Профилактика на РУСН-0.4 КВ;

- Боядисване вратите на РУСН№6,7;

- Ремонт на лампите на въглищата“Запад“, регулиране на часовника;

- Подмяна на лампи на ЖР стълб;

- Запушване отвори на ШМ на К2;

- Профилактика на кран „Въглеподаване“;

- Демонтаж на ел. двигател на Багерна помпа за смяна на заден и преден лагер;

- Изграждане на заземление на ШМ на К3;

- Монтаж на нови осветителни тела в технологична зала на Котелен участък;

- Монтиране на осветление на кабелен тунел-юг;

Ремонти в ел. цех: 125хил. лв.

ХВО цех

- Ремонтни дейности по РУ 1.

- Подмяна на дренажната тръба на РУ - участък от 8 метра с едно коляно ø 219 – 11400лв;

- Подмяна на част от преливните корита;

-  Кърпеж на  таван на РУ;

2. Почистване на утаителни шахти – 1200лв;

3. Монтаж на помпа декарбонизирана вода;

4. Ремонт на помпи за варов разтвор – 1000лв;

5. Монтаж на помпа за железен сулфат – 5000лв;

6. Почистване на канализация в района ТЕЦ – 3600лв.

- Ремонтни дейности по катионитови филтри от ремонтна група ТЕЦ.

- Подмяна на дренажна тръба на Кат. филтър 1;

- Подмяна линия собствени нужди на Кат. филтър 1;

- Подмяна на част от дренажа на Кат. филтър 2;

- Подмяна на дренажна линия на Кат. Филтър3;

- Подмяна на час от тръбата на линия ХОВ на Кат. филтър 3;

- Подмяна на дренажната линия на Кат. филтър 4;

- Почистване на варомешалки;

- Почистване на варови помпи;

- Почистване варови канали под варомешалки;

- Почистване канали около резервоар за железен сулфат;

- Почистване на дренажните канали под катионитови и механични филтри;

- Почистване на утаителна шахта и канал за утайки пред ХВО цех;

- Сухо почистване с последващо  многократно измиване на таван и преливни корита на РУ 1;

- Почистване на  РУ 1 след ремонтните дейности;

Ремонти в ХВО цех – 17хил. лв.

Общо разходи за ремонтни дейности: 258 хил. лв.

Изп. директор ТЕЦ ………….

(инж. Анатолий Ботов)