Справка 4

РЕМОНТНА ПРОГРАМА НА „ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ЕАД,

гр. Горна Оряховица за ценови период 2015 г.-2016 г.

1. ПГ №1 – текущ ремонт
2. Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 10 хил.лв.
3. Ревизия въздухоподгревател I и II степен – 10 хил.лв.
4. Ревизия и подмяна арматура парна и водна – 20 хил.лв.
5. Ремонт газоходи – 10 хил.лв.
6. ПК №3
7. Ревизия и ремонт скрепкови питатели – 10 хил.лв.
8. Ревизия въздухоподгревател - I и II степен – 5 хил.лв.
9. Ремонт газоходи – 10 хил.лв.
10. Ревизия и подмяна арматура парна и водна – 20 хил.лв.
11. Турбинен цех
12. Подмяна воден колектор от деаератор към питателни помпи – 20 хил.лв.
13. Подмяна захранващ воден колектор- 20 хил.лв.
14. Ревизия арматура – 15 хил.лв.
15. Химичен цех
16. Ревизия и ремонт арматура – 30 хил.лв.
17. Укрепване на опори парни камери на реактор – утаител и площадки – 10 хил.лв.
18. Изработка и подмяна на капаци за бетонни канали на механични и катионитови филтри – 15 хил.лв.
19. Ревизия и ремонт на варови помпи, помпи за ХОВ вода и помпи за декарбонизирана вода – 5 хил.лв.
20. Въглеподавателен цех
21. Ремонт грайферен кран – 30 хил.лв.
22. Ревизия и ремонт на транспортни ленти – 20 хил.лв.

**ОБЩО ЗА 2015 г. – 260 хил.лв.**

Изп. директор ТЕЦ……………..

(инж. Анатолий Ботов)