**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г.**

**НА „ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ЕАД**

**Електро цех:**

1. Профилактика на т-ри СН1,2,3,4,6 – 969 лв;
2. Ремонт на табло във Въглеподавателен цех – 424лв;
3. Закупуване и монтиране разходомер на кондензата в Кондензно стопанство – 14080лв;
4. Закупуване на разходомер за кондензат на „Завод за спирт” – 7 000лв и монтаж – 3 400 лв. Общо – 10 400 лв;
5. Профилактика по ШНР и ЛНР в РУ20kV, ГРУ6,3kV и кота 3,5м – 400 лв;
6. Ремонт на разходомер за сурова вода в ХВО цех – 354 лв;
7. Ремонт на кондензаторната батерия за подобряване на cosφ – 3 660лв;
8. Монтаж на измервателни прибори в командна зала – 2300 лв;
9. Ремонт на ел. двигатели, смяна на лагери – 1962,57 лв;
10. Подмяна на проходни изолатори в РУСН6,3 kV- първа секция - 1355 лв;
11. Демонтаж и монтаж на съпровителен термометър за температура на пара К3, Pt 100 - 860 лв;
12. Полагане на кабел за осветление на закрит склад за въглища – 219,85 лв;
13. Полагане на телефонен кабел от Багерна станция до ТЕЦ - 429 лв;
14. Направа на ел. трасе за охранно осветление на северната ограда във Въглеподавателен цех- 1001 лв;
15. Монтаж на осветителни тела в ел.командна зала – 3978 лв;

**Общо : 42 хил.лв.**

**Въглеподавателен цех:**

1. Ремонт на пресевна инсталация, смяна на сита, ролки – 1684лв;
2. Текущи ремонти на Фадроми Л34 – 18283 лв;
3. Профилактика на транспортна лента №2 – 1124лв;
4. Ремонт транспортни ленти 2А и 2Б и 5 Б – 17873 лв;
5. Ремонт на грайферен кран – ремонт на вал линия ходова част – 8234лв;
6. Ремонт на Булдозер Б10М – монтаж на нови маркучи и скоби по хидравликата – 1135,9 лв;
7. Ремонт трактор Ц100 – 1565 лв;
8. Извършени ремонтни дейности по фадрома Ф-18 – 3931 лв;
9. Надстройка на северната ограда на въглеподавателен цех - 4853 лв, по предписание;
10. Ремонт на покрива на 6-та лента – направа на хидроизолация – 3416,41 лв;

**Общо : 62 хил.лв.**

**Топлосилов цех:**

1. Ремонт на зид под колектор на паросборна камера на ПГ-1 – 12800лв;
2. Профилактика шахтови мелници – 2680лв;
3. Полагане на бетон около ПГ-3 , кота 0 – 5700лв;
4. Подмяна на тръбен участък от деаератори към смукателна страна на питателни помпи – 16200лв;
5. Ремонт на зала за управление на ТГ-1 – 7500лв;
6. Ремонт на питателна помпа №3 – 22 600лв;
7. Ремонт на питателна помпа №5 – 12200лв;
8. Ремонт на покрив на лаборатория кондензно стопанство – 4200лв;
9. Смяна на тръбен участък от железобетонни резервоари до смукателна страна на помпи декарбонизирана вода – 6800лв;
10. Ревизия на арматура – 1310лв;
11. Монтаж на шахтова помпа в багерна станция – 2161,02 лв;
12. Ревизия скрепкови питатели 3А и 3Б – 600 лв;
13. Профилактика на винтов компресор – 470 лв;
14. Ревизия и ремонт на помпи – 2400,19 лв;
15. Ремонт на въздушен вентилатор №3– 2000лв;
16. Монтаж на регулиращ вентил на деаератора – 15 700 лв;
17. Смяна на лагери на ДВ №1 – 9 300лв;
18. Ремонт на стълбище в Турбинен цех – 2400лв.
19. Ремонт на битово помещение в ХВО цех – 3 700лв;
20. Предпроектно проучване за намаляване на емисиите на парогенераторите – 24 000лв;
21. Монтаж на впръск на вода на ПГ-1 – 830лв;
22. Монтаж на линия за сурова вода и разходомер към реактор утайтел – 2282,1 лв;
23. Смяна на гарнитури на паралелен шибър ДУ 200 към Завод за Спирт – 535 лв;

**Общо : 151 хил.лв.**

Закупуване на консумативи /ръкавици, парцали, електроди, дискове за рязане, ел. лампи и др./ - 12 хил. лв;

**Общо ремонтни разходи - 274хил. лв.**

**Изп. директор ТЕЦ……………**

**(А. Ботов)**