***Справка 4***

**Ремонтна програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД**

**за 2017 г. - 2018г.**

1. Ремонт на ТГ №1 – ревизия, регулация, преглед на лагери, лопатки, лабиринтни уплътнения, стопорен клапан – 80 000 лв.
2. Ремонт Електрофилтър – подмяна на изолатор поле 1 и скъсани електроди и платна - 12 000лв.
3. Ремонт питателна помпа № 4 – 9 000 лв.
4. Ремонт по Котел №3:

* Подмяна на ламарина по обшивка – 4 000 лв.
* Брониране на мелници – 5 000 лв.
* Ремонт питатели за сурово гориво А и Б – 10 000 лв.
* Ремонт димен вентилатор №3 – 5 000 лв.
* Възстановяване изолация по въздуховоди – 2 000 лв.
* Измазване на бункери за въглища – 1 000 лв.

1. Ремонт по Котел №1

* Брониране на мелници – 5 000 лв.
* Ремонт питатели сурово гориво А и Б – 10 000 лв.
* Ремонт на пароохладител – смяна тръбен сноп – 15 000 лв.

1. Закупуване на арматура за Топлосилов цех и ХВО цех – 25 000 хил.лв.
2. Демонтаж на резервоар за солен разтвор и монтаж на нов – обем 5 м3 – 8 000 лв.
3. Монтиране на предпазна мрежа над преливни корита над Реактор – утаител – 2 000 лв.
4. Профилактика на транспортни ленти №1,2,4 А и Б, 5 А и Б и №7 А и Б – 8 000 лв.
5. Ремонт булдозер С-100 – ремонт лебедка, смяна вериги, текущи – 10 000 лв.
6. Ремонт мостов кран в Топлосилов цех – 10 000 хил.лв.
7. Ремонт Фадрома Ф 16 – съединител, ремонт скоростна кутия, смяна уплътнение колянов вал към маховик – 18 000 лв.
8. Строителни дейности:

* Ремонт покрив багерна станция – 10 000 лв.
* Ремонт покрив котелен участък – 17 000 лв.
* Ремонт стаи Началник топлосилов цех и Електроцех – 8 000 лв.
* Ремонт съблекали и тоалетни административна сграда – 8 000 лв

1. Непредвидени - 15 000 лв.

**Общо 297 хил.лв.**

Изп.Директор ТЕЦ: \_\_\_\_\_\_\_\_

(инж. А. Ботов)