Приложение към Заявление за цени

ОБОСНОВКА

За количество електрическа енергия за собствени нужди и трансформация за новия ценови период и разпределението на това количество между електрическата и топлинната енергия, сравнено с отчета за 2014 г.

В следващата таблица е показано очакваното електропроизводство и разпределението на електрическата енергия за собствени нужди на централите за производство на топлинна и електрическа енергия за ценовия период в сравнение с 2014г.:

| ПОКАЗАТЕЛ |  | МЯРКА | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена електрическа енергия, в т.ч от: | Е бр | MWh | 274 173 | 309 200 |
| Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 10 696 | 11 000 |
| електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 4 979 | 5 560 |
| топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 5 718 | 5 440 |
| Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 3.90% | 3.56% |

Потреблението на електрическа енергия за собствени нужди на когенериращите топлоизточниците за новия ценови период е прогнозирано в размер на 11 000 MWh, което е с 304 MWh повече от отчетеното през 2014 г.

Завишението основно се дължи на:

- Предвижда се по-високо електропроизводство – през 2014 г. авария с газовата турбина, довела до престой на новата Когенерация в продължение на 1 422 ч.;

- По-продължителната съвместна използваемост през ценовия период на когенерационните инсталации спрямо отчет 2014 г.

Прогнозата на електрическа енергия за собствени нужди за производство на топлинна енергия е съпоставима с тази през 2014 г. и съответства на очакваното производството на топлинна енергия от централите за комбинирано производство.

Завишението в електроенергията за собствени нужди е за сметка на електроенергията за производство на електрическа енергия.

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД

Симо Симов						       Робърт Дик

Изпълнителен член на Съвета на директорите                              Председател на Съвета на директорите

Март 2015 г.