Приложение към Заявление за цени

ОБОСНОВКА

За количество електрическа енергия за собствени нужди и трансформация за новия ценови период и разпределението на това количество между електрическата и топлинната енергия, сравнено с отчета за 2016 г.

В следващата таблица е показано очакваното електропроизводство и разпределението на електрическата енергия за собствени нужди на централите за производство на топлинна и електрическа енергия за ценовия период в сравнение с 2016г.:

| ПОКАЗАТЕЛ |  | МЯРКА | 2016г. | 07.2017-06.2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена електрическа енергия, в т.ч от: | Е бр | MWh | 309 317 | 306 400 |
| Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 11 219 | 11 350 |
| електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 5 433 | 5 591 |
| топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 5 785 | 5 759 |
| Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 3.63% | 3.70% |

Потреблението на електрическа енергия за собствени нужди на когенериращите топлоизточници за новия ценови период е прогнозирано в размер на 11 350 MWh, което е със 131 MWh повече от отчетеното през 2016 г.

Завишението основно се дължи на стремежа на фирмата за редукцията на разходите за закупена електрическа енергия за когенерационните съоръжения през неотоплителния период. В този период е предвидено, че електроенергията, закупувана от Средно ниво на напрежение за площадката на ТЕЦ Север ще се осигуряват от работещата конерационна инсталация.

Прогнозата на електрическа енергия за собствени нужди за производство на топлинна енергия е намалена с 26 MWh, което съответства на планираното натоварване на северните топлоизточници.

За ценовия период е планирано инсталация Когенерация да бъде в престой общо за 39 денонощия за извършване на планови ремонтни дейности и метрология на измервателни уреди.

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД

Симо Симов						       Робърт Дик

Изпълнителен член на Съвета на директорите                              Председател на Съвета на директорите

Март 2017 г.