Приложение към Заявление за цени

ОБОСНОВКА

на прогнозните количества отпусната топлинна енергия към преноса и за собствено потребление спрямо 2016 г.

При подготовката на заявлението за цени за периода юли 2017г. – юни 2018г. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД попълни справките от №1 до №9 съгласно Указанията на КЕВР с писмо изх.№ Е-14-00-3/01.03.2017г.

- Очаквано количество топлинна енергия, отпускана към топлопреносната мрежа за ценовия период

Планирането на топлинна енергия е извършено на база очакваната реализация, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, във връзка с отчетената температура на въздуха за гр. Пловдив и тенденцията потреблението през последните 5 години.

Прогнозираните количества на отпуснатата топлинна енергия към топлопреносната мрежа са в размер на         ХХХ ХХХ MWh.

В следващата таблица е представено по месеци сравнение на отпусната към преноса топлинна енергия през 2016г., прогноза за периода 2017г. – 2018г., отчетени температури на външния въздух за 5 годишен период и прогнозните външни температури за ценовия период.

| Показатели | Мярка | 2017 |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | Година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ценови период |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Производство на изход централи | MWh | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | ххх ххх |
| Реализация | MWh | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | ххх ххх |
| Очаквани температури на външния въздух за периода 2017-2018 | oC | 25.6 | 25.3 | 20.3 | 14.1 | 9.1 | 4.3 | 2.1 | 4.3 | 8.6 | 13.4 | 19.2 | 22.3 | 14.1 |
| Отчет 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство на изход централи | MWh | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | ххх ххх |
| Реализация | MWh | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | хх ххх | ххх ххх |
| Средно месечни температури на външния въздух, съгласно информация от НИМХ - филиал Пловдив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  | -2.7 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 2016 | oC | 26.1 | 24.9 | 20.7 | 13.1 | 7.6 | 3.1 | 1.2 | 8.7 | 10.1 | 16.3 | 17.2 | 23.7 | 14.4 |
| 2015 | oC | 26.2 | 25.2 | 21.3 | 13.3 | 12.4 | 6.5 | 3.9 | 4.1 | 7.1 | 13.1 | 19.8 | 21.5 | 14.5 |
| 2014 | oC | 23.9 | 24.9 | 18.9 | 13.4 | 8.4 | 5.6 | 4.3 | 6.7 | 10.7 | 13.3 | 17.6 | 21.7 | 14.1 |
| 2013 | oC | 24.9 | 26.2 | 20.4 | 13.1 | 10.0 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 8.3 | 14.9 | 20.9 | 22.2 | 14.3 |
| 2012 | oC | 28.1 | 26.5 | 21.7 | 16.9 | 9.5 | 1.6 | 0.4 | -1.3 | 9.4 | 15.2 | 18.0 | 24.5 | 14.2 |
| 2011 | oC | 25.6 | 24.8 | 22.6 | 12.6 | 5.2 | 3.5 | 2.2 | 3.6 | 7.7 | 12.1 | 17.6 | 22.4 | 13.3 |
| 2010 | oC | 24.6 | 26.7 | 19.9 | 11.4 | 12.5 | 3.2 | 1.1 | 3.7 | 7.8 | 13.2 | 18.9 | 21.8 | 13.7 |

Въз основа на представеното сравнение е видно, че прогнозата за новия ценови период е направена при външни температури характерни за района на гр. Пловдив.

За гр. Пловдив се запазва тенденцията, че новопостроените, новоприсъединени, сгради са изпълнени според съвременните норми за енергийна ефективност. Също така се очаква делът на централизирано топлоснабдените топлизолирани сгради да нараства благодарение на активността на собствениците им и действащата към момента „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Това обстоятелство се очаква да понижи потреблението на топлинна енергия за отопление в сравнение с минали периоди при равни други условия.

Въз основа на направения анализ, в следствие от предприеманите мерки и кампании за връщане на доверието към услугата централизирано топлоснабдяване, предлагането на услугата охлаждане през летния период и  присъединяване към топлопреносната мрежа на нови клиенти, водещи до увеличаване на броя на клиентите на топлина енергия спрямо минали периоди, към настоящия етап има основание да се очаква нарастване на реализацията на топлинна енергия за следващия ценови период.

- Прогноза на собственото потребление на топлинна енергия в топлоизточниците за ценовия период.

През 2016г. отчетената топлинната енергия за собствени нужди е ХХ ХХХ MWh, а за ценовия период е планирана в размер на ХХ ХХХ MWh.

Спрямо 2016г. планираната топлинна енергия за собствени нужди е по-малко с ХХХ MWh въз основа на оптималното разпределение на работата на производствените мощности и планираните ремонтни дейности.

Като базова инсталация ще се използва Когенерацията.

ТЕЦ Пловдив Север се очаква да бъде в експлоатация едновременно с Когенерацията през месеците декември, януари и февруари, с обща продължителност от Х ХХХ ч.

За ценовия период е планирано инсталация Когенерация да бъде в престой общо за 39 денонощия през месеците май и септември за извършване на планови ремонтни дейности и метрология на измервателни уреди. През този период топлинния товар за гр. Пловдив ще се осигурява само от ОЦ Юг.

ОЦ се предвижда да работи и през преходните периоди едновременно с Когенерацията, като общата продължителност на работа на централата е Х ХХХ ч.

Прогнозата за очакваното собствено потребление на топлинна енергия на топлоизточниците за ценовия период е разработена въз основа на планираната работа по инсталации, приоритетно натоварване на инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, съобразно планираните ремонтни дейности и очакваните топлинни товари.

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД

Изготвил: отдел „ТЕ“

инж. Симо Симов					Робърт Дик

Изпълнителен член на СД				Председател на Съвета на директорите

Март 2017г.