Обосновка на разходи за електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2017-30.06.2018

Разходите за закупена електрическа енергия  са планирани спрямо производствените нужди кореспондиращи на прогнозираните количества топлинна и електрическа енергия за съответния период. Разходите за електрическа енергия са прогнозирани по месеци и по видове напрежение. Консуматори на електрическа енергия високо напрежение са новата когенерационна централа и ТЕЦ Север в аварийни случаи. Консуматори на електрическа енергия средно напрежение са съоръженията ТЕЦ Север и ОЦ Юг. Консуматори на електрическа енергия ниско напрежение са абонатните станции и помпена станция „Марица“.