## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ 07.15-06.16 Г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 1055.8624 | 0 | 1055.8624 | 0 | 0 | 0
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 95.7924 | 0 | 95.7924 | 0 | 0 | 0
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 960.07 | 0 | 960.07 | 0 | 0 | 0
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 91 |  | 91 |  |  | 0
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 39 |  | 39 |  |  | 0
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв | 29
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 44 |  | 44 |  |  | 0
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 10 |  | 10 |  |  | 0
| в това число за ремонт на ВК§ППК |  | 8
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 123 |  | 123 |  |  | 0
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 22 |  | 22 |  |  | 0
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 3 |  | 3 |  |  | 0
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.5. | Застраховки | хил. лв | 5 |  | 5 |  |  | 0
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 5 |  | 5 |  |  | 0
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 3 |  | 3 |  |  | 0
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.10. | Наеми | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 1 |  | 1 |  |  | 0
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 6 |  | 6 |  |  | 0
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 5 |  | 5 |  |  | 0
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 1 |  | 1 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 2 |  | 2 |  |  | 0
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 582.07 | 0 | 582.07 | 0 | 0 | 0
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 540.411 | 0 | 540.411 | 0 | 0 | 0
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 413.461 |  | 413.461 | 0 |  | 0
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 413.461 |  | 413.461 | 0 |  | 0
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 109.95 |  | 109.95 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 109.95 |  | 109.95 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 7 |  | 7 |  |  | 0
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 5 |  | 5 |  |  | 0
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 5 |  | 5 |  |  | 0
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 13 |  | 13 |  |  | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 28.659 |  | 28.659 | 0 |  | 0
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 22.639 |  | 22.639 | 0 |  | 0
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 6.02 |  | 6.02 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Управител:
| / С.Порязова / |  |  |  | / Д.Маджаров /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ 07.15-06.16
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1804 | 130 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1804 | 130 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв
| Сгради | хил. лв | 461 | 8
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1343 | 122
| Транспортни средства | хил. лв
| Стопански инвентар | хил. лв
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 130
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1804 |  |  | 0
0%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 0 | 0
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 0 | 0
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 0
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 0 |  |  | 0
0%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1494 | 90 |  | 311 | 40
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1494 | 90 |  | 311 | 40
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 403 | 7 |  | 58 | 1
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1091 | 83 |  | 253 | 39
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 121 |  |  | 29
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1525 |  |  | 300
0%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ 07.15-06.16 |  |  | 0
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1493 |  | 1493 | 0 |  | 0
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 90 |  | 90 | 0 |  | 0
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 100 |  | 100 | 0 |  | 0
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 1503 |  | 1503 | 0 |  | 0
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 311 |  | 311 |  | 0 | 0
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 40 |  | 40 |  | 0 | 0
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 30 |  | 30 |  | 0 | 0
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 1804 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Управител:
| /С.Порязова/ |  |  |  |  | /Д.Маджаров/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2015
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 8300
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 84.06% | 0%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 5%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 1574 | 0
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 1574
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 15.94% | 0%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 4%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 5.31% | 0%
0
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | 0
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 0 |  | 0% | 0 | 0
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Управител:
| / С.Порязова / |  |  |  | / Д.Маджаров /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | 7.2014 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ
за07.15-06.16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 6559 | 0
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 4293 | 0
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 2266 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 12 | 0
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 12
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0.1826% | 0%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0.2787% | 0%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 6571 | 0
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 4305 | 0
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 2266 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 4305 | 0
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 4305
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 3614
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 3614
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 3614 | 0
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 1160.8034 | 0
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 9448.4 | 0
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 989
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 37731.96 | 0
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 0% | 0%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 83.69% | 0%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 0 | 0
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 269.64 | 0
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 2266 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 2266 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 308.6868 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 2512.567 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 | 263
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 10033.8781 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 90.19% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 136.23 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 72 | 0
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 60 | 0
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 12
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 1.992% | 0%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 3614 | 0
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 3614
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 1469.4903 | 0
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 11960.9674 | 0
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 1252 | 0
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8216
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9114
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 43.7599 | 0
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 418.06
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 147.45 | 0
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 144.14 | 0
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 47765.8381 | 0
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 4 | 0
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 2
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW | 2
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 473.728 | 0
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 79.809 | 0
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 393.919 | 0
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 203.919 | 0
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 190 | 0
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 131.08 | 0
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 88.75 | 0
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 582.1344 | 0
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 15.9834 | 0
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 566.151 | 0
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 174.081 | 0
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 392.07 | 0
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 1
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 132.08 | 0
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 132.08 | 0
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 131.08 | 0
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 477.3371 | 0
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 578.5253 | 0
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 88.2 | 0
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 78.8594 | 0
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 105.9056 | 0
№ | 7.2014 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 8 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 8
Гл. счетоводител: |  | Управител:
| / С.Порязова / |  | / Д.Маджаров /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | за07.15-06.16 | 0
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 4293 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 4293
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 4293 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 338.5433 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 78.8594 | 0
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 78.86 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 338.546 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | за07.15-06.16 | 0
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh | 2266
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 2266 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 239.982 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 105.9056 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 105.9056 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 239.9821 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | за07.15-06.16 | 0
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 578.5253 | 0
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 579 | 0
Гл. счетоводител:
| / С.Порязова / |  | / Д.Маджаров /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | за07.15-06.16 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | %
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | %
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 83.69% | 0%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 45.44% | 0%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 38.25% | 0%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0 | 0
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 0 | 0
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0 | 0
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 533 | 0
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 936.4903 | 0
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.35525 | 0
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 0 | 0
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 0 | 0
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 523.411 | 0
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 79.8 | 0 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 342.5842 | 0
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 180.8268 | 0
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0.6545 | 0
Гл. счетоводител: |  |  | Управител:
| / С.Порязова / |  |  | / Д.Маджаров /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | Параметри | Дим. | 1175.1881
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0.835 | ДВГ-1: 0.835
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 1 | bar: ДВГ-1
1.3. | Електрическа ефективност | % | 39% | ДВГ-1: 39%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 47% | ДВГ-1: 47%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 86% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / С.Порязова / |  | ТГ-4: / Д.Маджаров /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2014 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | за07.15-06.16 | BGN | 0 | ВК-1: 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 1.5 | ВК-1: 1.5
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 84% | ВК-1: 84%
за07.15-06.16 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h |  | ВК-1: 0
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2014 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | за07.15-06.16 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 2 | ППК-1: 2
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata |  | ППК-1: 8
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 1.5 | ППК-1: 1.5
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 94% | ППК-1: 94%
за07.15-06.16 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h |  | ППК-1: 3500
2.2. | Разход на водна пара | t | 2970 | ППК-1: 2970
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0.84857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata |  | ППК-1: 8
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 2266 | ППК-1: 2266
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | ППК-1: -90.19%; ППК-2: 90.19%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / С.Порязова / |  | ППК-4: / Д.Маджаров /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
0 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 1900-07-01 | 1900-08-01 | 1900-09-01 | 1900-10-01 | 1900-11-01 | 1900-12-01 | 1901-01-01 | 1901-02-01 | 1901-03-01 | 1901-04-01 | 1901-05-01 | 1901-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ | bar: 1900-07-01 to 1901-06-01
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 6559 | 553 | 539 | 573 | 583 | 580 | 577 | 551 | 517 | 527 | 510 | 533 | 516
| с гореща вода | MWh | 4293 | 369 | 369 | 347 | 370 | 342 | 370 | 350 | 346 | 369 | 361 | 367 | 333
| с водна пара | MWh | 2266 | 184 | 170 | 226 | 213 | 238 | 207 | 201 | 171 | 158 | 149 | 166 | 183
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 6571 | 554 | 540 | 574 | 584 | 581 | 578 | 552 | 518 | 528 | 511 | 534 | 517
| с гореща вода | MWh | 4305 | 370 | 370 | 348 | 371 | 343 | 371 | 351 | 347 | 370 | 362 | 368 | 334
| с водна пара | MWh | 2266 | 184 | 170 | 226 | 213 | 238 | 207 | 201 | 171 | 158 | 149 | 166 | 183
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 4325 | 370 | 370 | 348 | 371 | 343 | 371 | 371 | 347 | 370 | 362 | 368 | 334
| с гореща вода | MWh | 4325 | 370 | 370 | 348 | 371 | 343 | 371 | 371 | 347 | 370 | 362 | 368 | 334
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 2266 | 184 | 170 | 226 | 213 | 238 | 207 | 201 | 171 | 158 | 149 | 166 | 183
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 2266 | 184 | 170 | 226 | 213 | 238 | 207 | 201 | 171 | 158 | 149 | 166 | 183
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 89.85% | 91.71% | 93.66% | 90.99% | 89.18% | 88.97% | 90.28% | 91.48% | 89.5% | 87.04% | 86.65% | 86.88% | 91.22%
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 2522.1209 | 200.6233 | 181.5163 | 248.3907 | 238.8372 | 267.4977 | 229.2837 | 219.7302 | 191.0698 | 181.5163 | 171.9628 | 191.0698 | 200.6233
| условно гориво | t cf | 309.8606 | 24.648 | 22.3006 | 30.5166 | 29.3429 | 32.864 | 28.1691 | 26.9954 | 23.4743 | 22.3006 | 21.1269 | 23.4743 | 24.648
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8216 | knm3 | 264 | 21 | 19 | 26 | 25 | 28 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 11922.7535 | 993.5628 | 984.0093 | 1012.6698 | 1050.8837 | 1022.2233 | 1031.7767 | 984.0093 | 945.7953 | 993.5628 | 964.9023 | 993.5628 | 945.7953
| условно гориво | t cf | 1464.7954 | 122.0663 | 120.8926 | 124.4137 | 129.1086 | 125.5874 | 126.7611 | 120.8926 | 116.1977 | 122.0663 | 118.5451 | 122.0663 | 116.1977
8216 | природен газ | knm3 | 1248 | 104 | 103 | 106 | 110 | 107 | 108 | 103 | 99 | 104 | 101 | 104 | 99
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 3614 | 308 | 308 | 298 | 309 | 286 | 309 | 292 | 289 | 308 | 302 | 308 | 297
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 3614 | 308 | 308 | 298 | 309 | 286 | 309 | 292 | 289 | 308 | 302 | 308 | 297
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | % | 1.992% | 1.948% | 1.948% | 2.013% | 1.942% | 2.098% | 1.942% | 2.055% | 2.076% | 1.948% | 1.987% | 1.948% | 2.02%
Е реализация | общо | MWh | 3542 | 302 | 302 | 292 | 303 | 280 | 303 | 286 | 283 | 302 | 296 | 302 | 291
| собств. потребление | MWh | 2861 | 274 | 274 | 267 | 263 | 233 | 237 | 190 | 221 | 218 | 210 | 233 | 241
| продажба в т. ч. : | MWh | 681 | 28 | 28 | 25 | 40 | 47 | 66 | 96 | 62 | 84 | 86 | 69 | 50
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 681 | 28 | 28 | 25 | 40 | 47 | 66 | 96 | 62 | 84 | 86 | 69 | 50
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 1900-09-01: Изп. директор:
|  | / С.Порязова / |  | 1900-10-01: / Д.Маджаров /