## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ТЕЦ при Унибел АД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 07.2014-30.06.2015 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 2017.9984 | 0 | 2017.9984 | 2433.1068 | 0 | 2433.1068
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 75.0834 | 0 | 75.0834 | 68.9178 | 0 | 68.9178
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 1942.915 | 0 | 1942.915 | 2364.189 | 0 | 2364.189
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 765 | 0 | 765 | 860 | 0 | 860
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 679 | 0 | 679 | 768 | 0 | 768
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 86 | 0 | 86 | 92 | 0 | 92
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 50 |  | 50 | 53 |  | 53
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 36 |  | 36 | 39 |  | 39
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 27 | 0 | 27 | 64 | 0 | 64
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 27 |  | 27 | 64 |  | 64
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 363 |  | 363 | 363 |  | 363
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 66 |  | 66 | 66 |  | 66
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 223 | 0 | 223 | 275 | 0 | 275
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 7 |  | 7 | 7 |  | 7
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 4 |  | 4 | 5 |  | 5
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 48 |  | 48 | 53 |  | 53
5.5. | Застраховки | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
5.6. | Данъци и такси | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 87 |  | 87 | 87 |  | 87
5.10. | Наеми | хил. лв | 10 |  | 10 | 10 |  | 10
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 15 |  | 15 | 15 |  | 15
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 20 |  | 20 | 21 |  | 21
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 15 |  | 15 | 17 |  | 17
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. | Материали за ремонт | хил. лв | 8 |  | 8 | 51 |  | 51
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 1177.915 | 0 | 1177.915 | 1504.189 | 0 | 1504.189
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 1137.054 | 0 | 1137.054 | 1451.54 | 0 | 1451.54
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 1058.054 |  | 1058.054 | 1371.54 |  | 1371.54
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 1058.054 |  | 1058.054 | 1371.54 |  | 1371.54
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 45 |  | 45 | 45 |  | 45
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 23 |  | 23 | 23 |  | 23
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 11 |  | 11 | 12 |  | 12
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 39.861 |  | 39.861 | 51.649 |  | 51.649
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 39.861 |  | 39.861 | 51.649 |  | 51.649
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /Г. Куманова/ |  |  |  | /В. Василев/

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
ТЕЦ при Унибел АД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | 07.2014-30.06.2015 |  |  | 7.2015
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1733 | 551 |  | 1641 | 642
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1733 | 551 |  | 1641 | 642
| Земи | хил. лв
| Сгради | хил. лв | 105 | 59 |  | 99 | 65
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1626 | 487 |  | 1541 | 571
| Транспортни средства | хил. лв
| Стопански инвентар | хил. лв | 2 | 5 |  | 1 | 6
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 232 |  |  | 282
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1414 |  |  | 1281
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1641 | 642 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1641 | 642 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 99 | 65
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1541 | 571
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 1 | 6
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 282
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1281 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1641 | 642 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1641 | 642 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 99 | 65
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1541 | 571
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 1 | 6
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 282
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1281 |  |  | 0
57.85%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | 07.2014-30.06.2015 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1003 |  | 1003 | 950 |  | 950
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 319 |  | 319 | 372 |  | 372
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 135 |  | 135 | 163 |  | 163
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 819 |  | 819 | 741 |  | 741
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 730 |  | 730 | 691 | 0 | 691
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 232 |  | 232 | 270 | 0 | 270
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 97 |  | 97 | 119 | 0 | 119
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 595 | 0 | 595 | 540 | 0 | 540
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 1414 | 0 | 1414 | 1281 | 0 | 1281
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| /Г. Куманова/ |  |  |  | /В. Василев/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
ТЕЦ при Унибел АД
№ | Описание |  |  | Мярка | 07.2014-30.06.2015 | 7.2015
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 12558 | 23885
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 52.78% | 66.8%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 5% | 5%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 11233 | 11870
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. | 0 | 626
| - кредити |  |  | хил. лв. | 11233 | 11244
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 47.22% | 33.2%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 5.04% | 5.03%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 5.31% | 5.38%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2014 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | към 31.12.2014 | 7.2015
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 12028 |  | 5.034% | 158 | 11870
4.1. | - за финансов лизинг | 782 |  | 4.95% | 156 | 626
| N-1210235/28.04.2014г. | 782 | 4 години и 4 месеца | 4.95% | 156 | 626
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 11246 |  | 5.04% | 2 | 11244
| N-595/2007г. Анекс 14/23.09.2014 кредитна линия | 1467 | 10 месеца | 5% | 2 | 1465
| N-0007/22.07.2005г. Допълнително споразумение 7/19.02.2014 овърдрафт | 3912 | 2 месеца | 5% |  | 3912
| N-218/13.12.2012г. Овърдрафт, Анекс № 2/13.12.2014 | 5867 | 12 месеца | 5.081% |  | 5867
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /Г. Куманова/ |  |  |  | /В. Василев/

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ТЕЦ при Унибел АД
№ | 7.2014 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 07.2014-30.06.2015 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 6873 | 9009
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 3630 | 4677
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 3243 | 4332
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 6873 | 9009
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 3630 | 4677
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 3243 | 4332
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 0 | 0
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0% | 0%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 6873 | 9009
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 3630 | 4677
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 3243 | 4332
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 6873 | 9009
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 3630 | 4677
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 3243 | 4332
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 6003 | 7683
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 6003 | 7683
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 6003 | 7683
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh | 0
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 2045.0764 | 2649.8598
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 16645.971 | 21568.626
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 1755 | 2274
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 66434.5047 | 86080.9479
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 17.05% | 16.79%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 77.35% | 77.39%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 211.03 | 211.7
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 113.23 | 113.59
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 392 | 329
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 81 | 0
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 311 | 329
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 6.53% | 4.282%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 5611 | 7354
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 5611 | 7354
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 2045.0764 | 2649.8597
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 16645.9709 | 21568.6256
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 1755 | 2274
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8157 | 8157
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9043 | 9043
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 63.5622 | 63.5896
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 602.88 | 603.14
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 225.7731 | 221.1709
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 113.2349 | 113.594
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 66434.5047 | 86080.9479
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 1.144 | 1.144
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 0.599 | 0.599
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW | 0.545 | 0.545
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 1116.327 | 1364.658
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 43.489 | 39.866
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 1072.838 | 1324.792
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 380.973 | 441.037
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 691.865 | 883.755
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 198.95 | 185.57
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 131.19 | 118.6
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 901.6714 | 1068.4488
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 31.5944 | 29.0518
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 870.077 | 1039.397
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 384.027 | 418.963
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 486.05 | 620.434
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 0.01 | 0.01
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 198.96 | 185.58
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 198.96 | 185.58
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 198.95 | 185.57
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 1116.3646 | 1364.7553
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 901.6338 | 1068.3515
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 131.18 | 118.59
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 130.7142 | 118.9756
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 131.7118 | 118.1678
№ | 7.2014 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2013 | 7.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| /Г. Куманова/ |  | /В. Василев/

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
ТЕЦ при Унибел АД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 07.2014-30.06.2015 | 7.2015
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh | 0
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 130.7142 | 118.9756
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 07.2014-30.06.2015 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % |  | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 131.7118 | 118.1678
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 07.2014-30.06.2015 | 7.2015
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 901.6338 | 1068.3515
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 0
Гл. счетоводител:
| /Г. Куманова/ |  | /В. Василев/

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
ТЕЦ при Унибел АД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 07.2014-30.06.2015 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 48.29% | 48.29%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 77.35% | 77.39%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 41.29% | 41.77%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 36.06% | 35.62%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.61946 | 0.61381
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 10311.4621 | 13239.1162
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.61946 | 0.61381
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 1266.8131 | 1626.4911
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 778.2633 | 1023.3686
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.46622 | 0.46028
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 655.4189 | 841.8699
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 109.18 | 109.58
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 402.6351 | 529.6701
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 58.58 | 58.79 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 212.6602 | 274.9918
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 189.9749 | 254.6783
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0.5282 | 0.5192
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| /Г. Куманова/ |  |  | /В. Василев/

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
ТЕЦ при Унибел АД
№ | Параметри | Дим. | 1381.0688
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 1050 | ДВГ-1: 1050
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 1144 | ДВГ-1: 1144
1.3. | Електрическа ефективност | % | 37.1% | ДВГ-1: 37.1%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 48.4% | ДВГ-1: 48.4%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 85.5% | 85.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | /Г. Куманова/ |  | ТГ-4: /В. Василев/

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
ТЕЦ при Унибел АД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2014 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 07.2014-30.06.2015 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
07.2014-30.06.2015 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2014 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 07.2014-30.06.2015 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
07.2014-30.06.2015 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | /Г. Куманова/ |  | ППК-4: /В. Василев/

## Спецификация 07.2014-30.06.2015
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
ТЕЦ при Унибел АД
07.2014-30.06.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 6872.419 | 563 | 485 | 497 | 0 | 458 | 558 | 516.888 | 706.811 | 786.48 | 759.36 | 829.56 | 712.32
| с гореща вода | MWh | 3629.754 | 317.15 | 288.73 | 297.93 | 0 | 229.04 | 277.325 | 258.228 | 353.111 | 410.64 | 396.48 | 431.52 | 369.6
| с водна пара | MWh | 3242.665 | 245.85 | 196.27 | 199.07 | 0 | 228.96 | 280.675 | 258.66 | 353.7 | 375.84 | 362.88 | 398.04 | 342.72
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 6414.419 | 563 | 485 | 497 | 0 |  | 558 | 516.888 | 706.811 | 786.48 | 759.36 | 829.56 | 712.32
| с гореща вода | MWh | 3629.754 | 317.15 | 288.73 | 297.93 | 0 | 229.04 | 277.325 | 258.228 | 353.111 | 410.64 | 396.48 | 431.52 | 369.6
| с водна пара | MWh | 3242.665 | 245.85 | 196.27 | 199.07 | 0 | 228.96 | 280.675 | 258.66 | 353.7 | 375.84 | 362.88 | 398.04 | 342.72
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 6872.419 | 563 | 485 | 497 | 0 | 458 | 558 | 516.888 | 706.811 | 786.48 | 759.36 | 829.56 | 712.32
| с гореща вода | MWh | 3629.754 | 317.15 | 288.73 | 297.93 | 0 | 229.04 | 277.325 | 258.228 | 353.111 | 410.64 | 396.48 | 431.52 | 369.6
| с водна пара | MWh | 3242.665 | 245.85 | 196.27 | 199.07 | 0 | 228.96 | 280.675 | 258.66 | 353.7 | 375.84 | 362.88 | 398.04 | 342.72
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2014-07-01 to 2015-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 16324.8186 | 1288.7814 | 1154.3535 | 1195.1628 | 0 | 1114.1302 | 1351.0047 | 1237.2093 | 1695.9163 | 1877.6558 | 1812.8372 | 1972.4651 | 1625.3023
| условно гориво | t cf | 2005.6206 | 158.336 | 141.8206 | 146.8343 | 0 | 136.8789 | 165.9806 | 152 | 208.3554 | 230.6834 | 222.72 | 242.3314 | 199.68
8000 | природен газ | knm3 | 1754.918 | 138.544 | 124.093 | 128.48 | 0 | 119.769 | 145.233 | 133 | 182.311 | 201.848 | 194.88 | 212.04 | 174.72
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 6003.228 | 471.829 | 423.067 | 437.604 |  | 418.228 | 505.356 | 469.798 | 638.786 | 675.12 | 651.84 | 706.8 | 604.8
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 6003.407 | 471.829 | 423.067 | 437.603 |  | 418.228 | 505.356 | 469.978 | 638.786 | 675.12 | 651.84 | 706.8 | 604.8
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 311.258 | 20.58 | 20.322 | 20.502 |  | 56.644 | 18.025 | 16.765 | 19.22 | 34.8 | 33.6 | 37.2 | 33.6
|  | % | 5.185% | 4.362% | 4.803% | 4.685% | 0% | 13.54% | 3.567% | 3.569% | 3.009% | 5.155% | 5.155% | 5.263% | 5.556%
Е реализация | общо | MWh | 5691.97 | 451.249 | 402.745 | 417.102 | 0 | 361.584 | 487.331 | 453.033 | 619.566 | 640.32 | 618.24 | 669.6 | 571.2
| собств. потребление | MWh | 81.942 | 2014-07-01: 1.426; 2014-12-01: 64.043; 2015-01-01: 16.473
| продажба в т. ч. : | MWh | 5610.028 | 449.823 | 402.745 | 417.102 | 0 | 361.584 | 423.288 | 436.56 | 619.566 | 640.32 | 618.24 | 669.6 | 571.2
Е продажба | на НЕК | MWh | -0.5 | -0.171 | 0.067 | -0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 5610.528 | 449.994 | 402.678 | 417.498 |  | 361.584 | 423.288 | 436.56 | 619.566 | 640.32 | 618.24 | 669.6 | 571.2
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2014-09-01: Изп. директор:
|  | /Г. Куманова/ |  | 2014-10-01: /В. Василев/

## Спецификация 07.2015-30.06.2016
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
ТЕЦ при Унибел АД
7.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 9008.84 | 737.76 | 788.64 | 735.84 | 735.84 | 802.8 | 642.24 | 722.52 | 695.76 | 802.8 | 803 | 776.04 | 765.6
| с гореща вода | MWh | 4676.6 | 382.8 | 409.2 | 379.68 | 379.68 | 417.6 | 334.08 | 375.84 | 361.92 | 417.6 | 417.8 | 403.68 | 396.72
| с водна пара | MWh | 4332.24 | 354.96 | 379.44 | 356.16 | 356.16 | 385.2 | 308.16 | 346.68 | 333.84 | 385.2 | 385.2 | 372.36 | 368.88
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 8206.04 | 737.76 | 788.64 | 735.84 | 735.84 |  | 642.24 | 722.52 | 695.76 | 802.8 | 803 | 776.04 | 765.6
| с гореща вода | MWh | 4676.6 | 382.8 | 409.2 | 379.68 | 379.68 | 417.6 | 334.08 | 375.84 | 361.92 | 417.6 | 417.8 | 403.68 | 396.72
| с водна пара | MWh | 4332.24 | 354.96 | 379.44 | 356.16 | 356.16 | 385.2 | 308.16 | 346.68 | 333.84 | 385.2 | 385.2 | 372.36 | 368.88
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 9008.84 | 737.76 | 788.64 | 735.84 | 735.84 | 802.8 | 642.24 | 722.52 | 695.76 | 802.8 | 803 | 776.04 | 765.6
| с гореща вода | MWh | 4676.6 | 382.8 | 409.2 | 379.68 | 379.68 | 417.6 | 334.08 | 375.84 | 361.92 | 417.6 | 417.8 | 403.68 | 396.72
| с водна пара | MWh | 4332.24 | 354.96 | 379.44 | 356.16 | 356.16 | 385.2 | 308.16 | 346.68 | 333.84 | 385.2 | 385.2 | 372.36 | 368.88
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 21150.5116 | 1767.4419 | 1903.2558 | 1750.3256 | 1750.3256 | 1908.8372 | 1553.8605 | 1717.9535 | 1683.3488 | 1875.3488 | 1808.3721 | 1748.093 | 1683.3488
| условно гориво | t cf | 2598.4914 | 217.1429 | 233.8286 | 215.04 | 215.04 | 234.5143 | 190.9029 | 211.0629 | 206.8114 | 230.4 | 222.1714 | 214.7657 | 206.8114
8000 | природен газ | knm3 | 2273.68 | 190 | 204.6 | 188.16 | 188.16 | 205.2 | 167.04 | 184.68 | 180.96 | 201.6 | 194.4 | 187.92 | 180.96
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 7683.12 | 619.44 | 662.16 | 631.68 | 631.68 | 691.2 | 558.72 | 609.12 | 599.04 | 702 | 669.6 | 654.24 | 654.24
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 7683.12 | 619.44 | 662.16 | 631.68 | 631.68 | 691.2 | 558.72 | 609.12 | 599.04 | 702 | 669.6 | 654.24 | 654.24
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 328.83 | 23.28 | 29.76 | 26.88 | 26.88 | 28.8 | 23.04 | 27.87 | 24.96 | 32.4 | 29.28 | 27.84 | 27.84
|  | % | 4.28% | 3.758% | 4.494% | 4.255% | 4.255% | 4.167% | 4.124% | 4.575% | 4.167% | 4.615% | 4.373% | 4.255% | 4.255%
Е реализация | общо | MWh | 7354.29 | 596.16 | 632.4 | 604.8 | 604.8 | 662.4 | 535.68 | 581.25 | 574.08 | 669.6 | 640.32 | 626.4 | 626.4
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 7354.29 | 596.16 | 632.4 | 604.8 | 604.8 | 662.4 | 535.68 | 581.25 | 574.08 | 669.6 | 640.32 | 626.4 | 626.4
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 7354.29 | 596.16 | 632.4 | 604.8 | 604.8 | 662.4 | 535.68 | 581.25 | 574.08 | 669.6 | 640.32 | 626.4 | 626.4
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | /Г. Куманова/ |  | 2007-10-01: /В. Василев/