БЪЛГАРИЯ, 8600 Ямбол, ул. 14 № 22, кв. Индустриален:

тел.: +359 46 68 33 18, факс: +359 46 68 33 32;

E-mail: tehnicheski_yambol@bella.bg

ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗНИТЕ ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

За ценовия период 01.07.2016 – 30.06.2017г.

На площадката на Унибел АД е изградена система за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Комбинираното производство се осъществява чрез Ко-генератор тип Quanto C 1000 SPE. Произведената от инсталацията топлинна енергия е предназначена за собствено потребление, а приблизително 95% от комбинираната електрическа енергия ще бъде продавана на ЕРП.

Във връзка с новия ценови регулаторен период 01.07.2016 – 30.06.2017г., фирмата предвижда както увеличение в производството на електрическа и топлинна енергия, така и в разходите необходими за поддържането на цялата система.

През следващия ценови период се прогнозира производството на електрическа енергия да достигне 7762 MWh , което е с 1476MWh повече спрямо отчетния ценови период от 01.07.2015г. до 30.06.2016г. или 23.49% увеличение, а прогнозираното производство на топлинната енергия се равнява на 8772MWh, което е с 1414MWh повече от отчетния ценови период или 19.22%. (фиг.1). Увеличението се дължи на заложените по-голям брой часове работа на съоръжението, което през отчетния период е работело по-малко поради възникнали аварии и наложилите се престои за отстраняването им.

Фиг. 1

Предвижда се увеличение на количеството реализирана електрическа енергия, в т.ч. продадена на ЕРД с 23.43% или 1405MWh.

Прогнозираните УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ за дейността през новия ценови период се предвижда да се увеличат с 0.25% спрямо отчетния ценови период. Увеличението на тези разходи се дължи основно на разходите за амортизации, които ще нарастнат с 2.13%. Разходите за ремонт и материали за текуща поддръжка са обвързани с планираните ремонтни(ТО-1) и профилактични дейности, като за новия ценови период се прогнозира да възлизат на съответно 27 хил.лв. и 52 хил.лв.

През новия ценови период се предвижда и увеличение в ПРОМЕНЛИВИТЕ РАЗХОДИ спрямо отчетния, което основно се дължи на прогнозирания ръст в производството на топлинна и електрическа енергия.

Дата: 01.04.2016г.				Подпис ____________________ (печат)

Изпълнителен Директор: Валери Василев