## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 76116.6565 | 3167.742 | 79284.3985 | 83556.2144 | 3258.8754 | 86815.0898
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 3113.397 | 581.742 | 3695.139 | 2789.6864 | 574.8754 | 3364.5618
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 73003.2595 | 2586 | 75589.2595 | 80766.528 | 2684 | 83450.528
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 9800 | 2013 | 11813 | 11471 | 2101 | 13572
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 6041 | 1575 | 7616 | 7272 | 1680 | 8952
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 3759 | 438 | 4197 | 4199 | 421 | 4620
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 3052 |  | 3052 | 3385 |  | 3385
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 525 | 438 | 963 | 582 | 421 | 1003
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 182 |  | 182 | 232 |  | 232
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 1195 | 323 | 1518 | 1992 | 233 | 2225
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 860 |  | 860 | 1622 |  | 1622
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 190 | 323 | 513 | 203 | 233 | 436
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 145 |  | 145 | 167 |  | 167
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 2113 | 453 | 2566 | 2258 | 564 | 2822
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 566 | 118 | 684 | 641 | 134 | 775
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 379 | 50 | 429 | 451 | 62 | 513
4.2. | социални разходи | хил. лв | 187 | 68 | 255 | 190 | 72 | 262
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 2167 | 681 | 2848 | 2381 | 749 | 3130
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 61 | 43 | 104 | 63 | 54 | 117
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 15
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 15
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 154 | 48 | 202 | 142 | 78 | 220
5.5. | Застраховки | хил. лв | 157 | 62 | 219 | 160 | 75 | 235
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 298 | 16 | 314 | 300 | 20 | 320
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 26 | 18 | 44 | 27 | 19 | 46
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 386 | 170 | 556 | 375 | 150 | 525
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 82 |  | 82 | 82 |  | 82
5.10. | Наеми | хил. лв |  | 13 | 13 |  | 13 | 13
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 15 | 36 | 51 | 20 | 36 | 56
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 16 | 29 | 45 | 11 | 40 | 51
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 25 |  | 25 | 65 |  | 65
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 520 | 57 | 577 | 555 | 62 | 617
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 110 | 41 | 151 | 110 | 45 | 155
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 21 | 9 | 30 | 31 | 14 | 45
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14
5.18. | Командировки | хил. лв |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 8
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв | 54 |  | 54 | 62 | 4 | 66
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  | 20 | 20 | 3 | 15 | 18
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 148 |  | 148 | 265 |  | 265
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 72 | 8 | 80 | 70 | 10 | 80
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  | 82 | 82 |  | 82 | 82
5.24. | Повишаване квалификацията | хил. лв | 6 | 5 | 11 | 15 | 5 | 20
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 63203.2595 | 573 | 63776.2595 | 69295.528 | 583 | 69878.528
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 59259.985 | 573 | 59832.985 | 61936.512 | 583 | 62519.512
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 58467.985 |  | 58467.985 | 60796.512 |  | 60796.512
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 58467.985 |  | 58467.985 | 60796.512 |  | 60796.512
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 520 | 81 | 601 | 830 | 82 | 912
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 154 | 492 | 646 | 170 | 501 | 671
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 118 |  | 118 | 140 |  | 140
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 485 |  | 485 | 4588 |  | 4588
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 2166.35 |  | 2166.35 | 953.105 |  | 953.105
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 2166.35 |  | 2166.35 | 953.105 |  | 953.105
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 1291.9245 |  | 1291.9245 | 1817.911 |  | 1817.911
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Б. Цанкова / |  |  |  | / инж. Ив. Гетов /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2013 г. | Към 31.12.2014 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 47887 | 52492
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 51.68% | 56.72%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 4% | 4%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 44777 | 40051
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. | 75 | 75
| - кредити |  |  | хил. лв. | 44702 | 39976
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 48.32% | 43.28%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 9% | 9.105%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 6.65% | 6.46%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2014 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2014 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 62505 |  | 9.105% | 22454 | 40051
4.1. | - за финансов лизинг | 83 |  | 5.2% | 8 | 75
| N- 7318/А/26.11.2013г. | 83 | 5г | 5.2% | 8 | 75
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 62422 |  | 9.11% | 22446 | 39976
| N-2636/25.04.2006г. | 3815 | 9г.4м. | 12.05% | 3413 | 402
| N-0777/20.09.2006г. | 7386 | 7г10м.. | 12.35% | 684 | 6702
| N-1250/07.12.2006г. | 8846 | 7г.6м. | 8.48% | 8846 | 0
| N-1299-0/25.04.2007г. | 8853 | 7г.3м. | 8.48% | 8853 | 0
| N-250/28.06.2011г. | 3783 | 3г | 12.5% | 650 | 3133
| N-580263/18.12.2013г. | 10181 | 5г. | 2.85% |  | 10181
| N-НЕФ/02.07.2013г. | 19558 | 10г. | 10.5% |  | 19558
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Б. Цанкова / |  |  |  | / инж. Ив. Гетов /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 387491 | 414200
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 347411 | 360000
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 40080 | 54200
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 44991 | 45980
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 36280 | 37000
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 8711 | 8980
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 10.4% | 9.992%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 9.456% | 9.32%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 17.85% | 14.21%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 432482 | 460180
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 383691 | 397000
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 48791 | 63180
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 432482 | 460180
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 383691 | 397000
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 48791 | 63180
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 323914 | 333400
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 323914 | 333400
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 111155.1925 | 116640
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 904751.567 | 949395.349
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 95307 | 100800
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 3610583.7907 | 1588508.9883
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 14.51% | 14.19%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 78.63% | 78.74%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 203.55 | 204.32
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 104.56 | 105.44
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 20732 | 25000
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 5226 | 7500
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 15506 | 17500
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 6.4% | 7.499%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 303182 | 308400
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 303182 | 308400
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 111155.1926 | 116640
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 904751.5674 | 949395.3488
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 95307 | 100800
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8164 | 8100
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9050 | 9050
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 64.6232 | 64.0371
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 613.47 | 603.14
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 217.469 | 220.8829
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 116.7059 | 117.1408
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 3610583.7907 | 1588508.9883
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 177491 | 186800
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 106567 | 113300
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 70924 | 73500
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 91756 | 129113
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 14.08 | 14.08
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 0
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 45342.516 | 48653.156
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 2879.317 | 2578.961
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 42463.199 | 46074.195
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 6267.349 | 7539.609
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 36195.85 | 38534.586
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 149.56 | 157.76
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 79.42 | 84.27
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 30774.1405 | 34903.0584
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 234.08 | 210.7254
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 30540.0605 | 34692.333
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 3532.651 | 3931.391
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 27007.4095 | 30760.942
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 61 | 70
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 210.56 | 227.76
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 210.56 | 227.76
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 149.56 | 157.76
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 63838.0019 | 70241.184
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 12278.6546 | 13315.0304
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 31.69 | 32.15
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 26.3117 | 26.6599
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 26.3117 | 26.6599
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 169 | 169
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр. | 35 | 35
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 204 | 204
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Б. Цанкова / |  | / инж. Ив. Гетов /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2013 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 50740 | 5048 |  | 52254 | 9243
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 50568 | 4877 |  | 52082 | 9072
| Земи | хил. лв | 992 |  |  | 1510
| Сгради | хил. лв | 2330 | 39 |  | 2639 | 87
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 44741 | 4516 |  | 46766 | 8635
| Транспортни средства | хил. лв | 337 | 238 |  | 361 | 259
| Стопански инвентар | хил. лв | 111 | 84 |  | 112 | 91
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 2057 |  |  | 694
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 172 | 171 |  | 172 | 171
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 9874 |  |  | 9072
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 55566 |  |  | 52083
82.91%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 42492 | 8108 |  | 9762 | 1135
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 42320 | 7937 |  | 9762 | 1135
| Земи | хил. лв | 1510 | 0
| Сгради | хил. лв | 2639 | 87
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 37004 | 7500 |  | 9762 | 1135
| Транспортни средства | хил. лв | 361 | 259
| Стопански инвентар | хил. лв | 112 | 91
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 694 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 172 | 171
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 8800 |  |  | 272
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 43184 |  |  | 8899
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 42492 | 8108 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 42320 | 7937 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 1510 | 0
| Сгради | хил. лв | 2639 | 87
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 37004 | 7500
| Транспортни средства | хил. лв | 361 | 259
| Стопански инвентар | хил. лв | 112 | 91
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 694 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 172 | 171
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 8800
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 43184 |  |  | 0
76.65%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2013 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 38384 |  | 38384 | 39200 |  | 39200
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 172 |  | 172 | 172 |  | 172
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 2759 |  | 2759 | 6265 |  | 6265
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 7501 |  | 7501 | 6815 |  | 6815
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 43298 |  | 43298 | 39922 |  | 39922
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 2950 | 9234 | 12184 | 3120 | 9762 | 12882
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 1532 | 757 | 2289 | 1843 | 1135 | 2978
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 2102 | 271 | 2373 | 1985 | 272 | 2257
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 3520 | 8748 | 12268 | 3262 | 8899 | 12161
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 46818 | 8748 | 55566 | 43184 | 8899 | 52083
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Б. Цанкова / |  |  |  |  | / инж. Ив. Гетов /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 179648 | 190000
2 | потребители за битови нужди | MWh | 141969 | 150000
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 37679 | 40000
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 167763 | 170000
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 48.29% | 47.22%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 347411 | 360000
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 9140.9745 | 9597.5641
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 3167.742 | 3258.8754
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 581.742 | 574.8754
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 2586 | 2684
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 2013 | 2101
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 573 | 583
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 4414.13 | 4532.1831
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 26.3117 | 26.6599
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 42.204 | 41.0056
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 24.571 | 23.8536
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 68.52 | 67.67
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 12309.481 | 12857.3
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh | 17709 | 23000
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 22371 | 31200
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 55.82% | 57.56%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 40080 | 54200
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 1054.573 | 1444.9666
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 588.6191 | 831.7889
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 26.3117 | 26.6599
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 33.2384 | 36.1647
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 33.2384 | 36.1647
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 59.5502 | 62.8247
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 1054.5745 | 1444.9681
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 5470433 | 5470433
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 5470433 | 5470433
3 | битови нужди | (m3) | 4353284 | 4353284
4 | стопански нужди | (m3) | 1117149 | 1117149
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 35 | 35
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 15446.3966 | 16573.9058
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 13364 | 14302
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Б. Цанкова / |  | / инж. Ив. Гетов /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 584000
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t | 571786 | 598000
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg | 3300 | 3300
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 600375 | 627900
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С | 145 | 145
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg | 610 | 610
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 422406.9583 | 441772.5
7 | КПД пг | η пг | % | 46.69% | 46.53%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - | 0.98 | 0.98
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 51.6% | 51.6%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 78.63% | 78.74%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 42.83% | 43.63%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 35.8% | 35.12%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.59317 | 0.58402
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 536668.8223 | 554462.175
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.59317 | 0.58402
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 65932.6947 | 68120.288
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 45222.4979 | 48519.712
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.45532 | 0.44596
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t | 571786 | 598000
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg | 3300 | 33000
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t | 202680 | 216000
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg | 2924 | 2924
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 1045 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 1045
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t | 14738 | 15000
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg | 300 | 300
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t | 651656 | 680000
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg | 126 | 126
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 364776 | 360000
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh | 39910 | 39000
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 34681.2825 | 35506.1422
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 107.07 | 106.5
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 23786.7025 | 25290.3698
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 61.39 | 61.06 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 21326.1913 | 21980.9178
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 2460.5112 | 3309.452
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0.8966 | 0.8691
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Б. Цанкова / |  |  | / инж. Ив. Гетов /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 5198.4594 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 32.2 | ДВГ-1: 32.2; ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 37.57% | ДВГ-1: 37.57%; ДВГ-5: 0%
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 65.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 32.4 | ДВГ-1: 32.4; ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 22.7 | ДВГ-1: 22.7; ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 10.4 | ДВГ-1: 10.4; ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 38.62% | 38.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 43 | ДВГ-1: 43; ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 73 | ДВГ-1: 73; ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 22 | ДВГ-1: 22
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 86.75% | 86.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 358 | ДВГ-1: 69; ДВГ-2: 69; ДВГ-3: 110; ДВГ-4: 110
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 390 | ДВГ-1: 75; ДВГ-2: 75; ДВГ-3: 120; ДВГ-4: 120
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 91% | ДВГ-1: 91%; ДВГ-2: 91%; ДВГ-3: 91%; ДВГ-4: 91%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 24 | ДВГ-1: 12; ДВГ-2: 12
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 72 | ДВГ-1: 40; ДВГ-2: 32
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 79 | ДВГ-1: 33; ДВГ-2: 46
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 90 | ДВГ-1: 50; ДВГ-2: 40
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 110 | ДВГ-1: 45; ДВГ-2: 65
7.6. | qел | kcal/kWh | 5198.4594 | ДВГ-1: 421.2608; ДВГ-2: 323.9757; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 44.48% | ДВГ-1: 112.1%; ДВГ-2: 118.7%; ДВГ-3: 0%; ДВГ-4: 0%
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Б. Цанкова / |  | ТГ-4: / инж. Ив. Гетов /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2014 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2014 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Б. Цанкова / |  | ППК-4: / инж. Ив. Гетов /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация-Плевен" ЕАД
7.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ |  |  | 2007-11-01: ПГ2; 2007-12-01: ПГ2, ПГ3; 2008-01-01: ПГ2, ПГ3; 2008-02-01: ПГ2, ПГ3; 2008-03-01: ПГ2
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | ТГ1, ГТ | ТГ1, ГТ | ТГ1, ГТ | ТГ1, ГТ | ТГ2, ГТ | ТГ1,ТГ2,ГТ | ТГ1,ТГ2,ГТ | ТГ1,ТГ2,ГТ | ТГ2, ГТ | ТГ2, ГТ | ТГ1, ГТ | ТГ1, ГТ
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 419200 | 12600 | 12000 | 14600 | 21000 | 56500 | 77000 | 73500 | 62200 | 43000 | 15700 | 15500 | 15600
| с гореща вода | MWh | 365000 | 10100 | 9000 | 10300 | 15500 | 50500 | 70500 | 67000 | 58000 | 39500 | 12500 | 12000 | 10100
| с водна пара | MWh | 54200 | 2500 | 3000 | 4300 | 5500 | 6000 | 6500 | 6500 | 4200 | 3500 | 3200 | 3500 | 5500
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 465180 | 14520 | 13920 | 16600 | 24200 | 62000 | 83700 | 80200 | 68400 | 47500 | 19200 | 17420 | 17520
| с гореща вода | MWh | 402000 | 11600 | 10500 | 11800 | 18000 | 55000 | 76000 | 72500 | 63000 | 43000 | 15500 | 13500 | 11600
| с водна пара | MWh | 63180 | 2920 | 3420 | 4800 | 6200 | 7000 | 7700 | 7700 | 5400 | 4500 | 3700 | 3920 | 5920
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 465180 | 14520 | 13920 | 16600 | 24200 | 62000 | 83700 | 80200 | 68400 | 47500 | 19200 | 17420 | 17520
| с гореща вода | MWh | 402000 | 11600 | 10500 | 11800 | 18000 | 55000 | 76000 | 72500 | 63000 | 43000 | 15500 | 13500 | 11600
| с водна пара | MWh | 63180 | 2920 | 3420 | 4800 | 6200 | 7000 | 7700 | 7700 | 5400 | 4500 | 3700 | 3920 | 5920
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 937674.4186 | 53767.4419 | 53302.3256 | 56744.186 | 63906.9767 | 98790.6977 | 124000 | 122697.6744 | 106511.6279 | 85953.4884 | 59069.7674 | 56558.1395 | 56372.093
| условно гориво | t cf | 115200 | 6605.7143 | 6548.5714 | 6971.4286 | 7851.4286 | 12137.1429 | 15234.2857 | 15074.2857 | 13085.7143 | 10560 | 7257.1429 | 6948.5714 | 6925.7143
8000 | природен газ | knm3 | 100800 | 5780 | 5730 | 6100 | 6870 | 10620 | 13330 | 13190 | 11450 | 9240 | 6350 | 6080 | 6060
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 333400 | 24500 | 24500 | 25200 | 26300 | 29250 | 34000 | 35000 | 31000 | 28350 | 26100 | 24700 | 24500
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 333400 | 24500 | 24500 | 25200 | 26300 | 29250 | 34000 | 35000 | 31000 | 28350 | 26100 | 24700 | 24500
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 25000 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 2250 | 2900 | 3000 | 2900 | 2350 | 2100 | 1500 | 1500
|  | % | 7.499% | 6.122% | 6.122% | 6.746% | 6.844% | 7.692% | 8.529% | 8.571% | 9.355% | 8.289% | 8.046% | 6.073% | 6.122%
Е реализация | общо | MWh | 308400 | 23000 | 23000 | 23500 | 24500 | 27000 | 31100 | 32000 | 28100 | 26000 | 24000 | 23200 | 23000
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 308400 | 23000 | 23000 | 23500 | 24500 | 27000 | 31100 | 32000 | 28100 | 26000 | 24000 | 23200 | 23000
Е продажба | на НЕК | MWh | 248700 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 22000 | 22600 | 22500 | 20600 | 21000 | 20000 | 20000 | 20000
| на ЕРД | MWh | 59700 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 8500 | 9500 | 7500 | 5000 | 4000 | 3200 | 3000
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / Б. Цанкова / |  | 2007-10-01: / инж. Ив. Гетов /