## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"ВИДАХИМ" АД - гр.Видин
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2016 |  |  | 7.2017
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 1968.8524 | 0 | 1968.8524 | 57433.2946 | 0 | 57433.2946
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 1274.8524 | 0 | 1274.8524 | 2324.5248 | 0 | 2324.5248
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 694 | 0 | 694 | 55108.7698 | 0 | 55108.7698
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 694 | 0 | 694 | 16899 | 0 | 16899
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 694 | 0 | 694 | 11905 | 0 | 11905
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 4994 | 0 | 4994
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 | 2701 |  | 2701
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 | 2293 |  | 2293
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 3906 | 0 | 3906
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 | 2762 |  | 2762
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 | 1144 |  | 1144
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 441 |  | 441 | 3690 |  | 3690
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 110 | 0 | 110 | 848 | 0 | 848
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 110 |  | 110 | 848 |  | 848
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 143 | 0 | 143 | 3461 | 0 | 3461
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 10 |  | 10 | 300 |  | 300
5.2. | Работно облекло | хил. лв |  |  | 0 | 80 |  | 80
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 5 |  | 5 | 22 |  | 22
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 7 |  | 7 | 1540 |  | 1540
5.5. | Застраховки | хил. лв | 3 |  | 3 | 20 |  | 20
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 20 |  | 20 | 400 |  | 400
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 5 |  | 5 | 70 |  | 70
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 2 |  | 2 | 35 |  | 35
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 30 |  | 30 | 210 |  | 210
5.10. | Наеми | хил. лв | 10 |  | 10 | 50 |  | 50
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 | 50 |  | 50
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 8 |  | 8 | 30 |  | 30
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 5 |  | 5 | 15 |  | 15
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 25 |  | 25 | 61 |  | 61
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 | 270 |  | 270
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 | 140 |  | 140
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 | 42 |  | 42
5.18. | Командировки | хил. лв | 5 |  | 5 | 30 |  | 30
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв | 4 |  | 4 | 21 |  | 21
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 | 16 |  | 16
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 | 14 |  | 14
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 | 30 |  | 30
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв | 4 |  | 4 | 15 |  | 15
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 38209.7698 | 0 | 38209.7698
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 32376.38 | 0 | 32376.38
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 31329.38 |  | 31329.38
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 372 |  | 372
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 25.941 |  | 25.941
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 30931.439 |  | 30931.439
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв |  |  | 0 | 330 |  | 330
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв |  |  | 0 | 90 |  | 90
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв |  |  | 0 | 627 |  | 627
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв |  |  | 0 | 424 |  | 424
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 1587.6084 |  | 1587.6084
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 1587.6084 |  | 1587.6084
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 3821.7814 |  | 3821.7814
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директори:
| / Анелия Тутунарова / |  |  |  | /инж.Цв.Лещарски и Ченко Ченков/

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"ВИДАХИМ" АД - гр.Видин
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 118503 | 99266 |  | 80933 | 49925
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 107915 | 90068 |  | 72504 | 42066
| Земи | хил. лв | 913 |  |  | 1633
| Сгради | хил. лв | 11255 | 4338 |  | 8689 | 3344
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 95267 | 85288 |  | 61927 | 38505
| Транспортни средства | хил. лв | 366 | 348 |  | 155 | 122
| Стопански инвентар | хил. лв | 114 | 94 |  | 100 | 95
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 10588 | 9198 |  | 8429 | 7859
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 3692 |  |  | 10800
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 22929 |  |  | 41808
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 80933 | 49925 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 72504 | 42066 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 1633 | 0
| Сгради | хил. лв | 8689 | 3344
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 61927 | 38505
| Транспортни средства | хил. лв | 155 | 122
| Стопански инвентар | хил. лв | 100 | 95
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 8429 | 7859
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 10800
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 41808 |  |  | 0
89.12%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 80933 | 49925 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 72504 | 42066 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 1633 | 0
| Сгради | хил. лв | 8689 | 3344
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 61927 | 38505
| Транспортни средства | хил. лв | 155 | 122
| Стопански инвентар | хил. лв | 100 | 95
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 8429 | 7859
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 6253
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 37261 |  |  | 0
49.52%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 50925 |  | 50925 | 34214 |  | 34214
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 4892 |  | 4892 | 3630 |  | 3630
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 46833 |  | 46833 | 23314 |  | 23314
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 2110 |  | 2110 | 6173 |  | 6173
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 11094 |  | 11094 | 20703 |  | 20703
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 56990 |  | 56990 | 38290 | 0 | 38290
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 5696 |  | 5696 | 4799 | 0 | 4799
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 52433 |  | 52433 | 26611 | 0 | 26611
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 1582 |  | 1582 | 4627 | 0 | 4627
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 11835 | 0 | 11835 | 21105 | 0 | 21105
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 22929 | 0 | 22929 | 41808 | 0 | 41808
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директори:
| / Анелия Тутунарова / |  |  | /инж.Цв.Лещарски и Ченко Ченков/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"ВИДАХИМ" АД - гр.Видин
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2015 г. | Към 31.12.2016 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 6843 | 7517
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 100% | 100%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 5% | 5%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 0 | 0
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв.
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 0% | 0%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 10% | 10%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 5.56% | 5.56%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2015 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2016 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 0 |  | 0% | 0 | 0
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директори:
| / Анелия Тутунарова / |  |  |  | /инж.Цв.Лещарски и Ченко Ченков/

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"ВИДАХИМ" АД - гр.Видин
№ | 7.2017 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 0 | 649800
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 0 | 0
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 649800
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 0 | 25670
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh |  | 25670
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0% | 3.8%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 3.8%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 0 | 675470
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 0 | 0
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 675470
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 0 | 675470
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh |  | 675470
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh |  | 197100
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 0 | 197100
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 0 | 129916.3572
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 0 | 1057458.721
9.1. | природен газ | Впг | knm3
9.2. | мазут | Вм | t |  | 310
9.3. | газьол | Вг | t |  | 20
9.4. | въглища | Вв | t |  | 153605
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 0 | 0
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 2646013.966
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 0% | 17.04%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 0% | 80.09%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 0 | 254.3
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 0 | 118.13
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 0 | 36790
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 0 | 32857
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh |  | 3933
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 0% | 18.67%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 0 | 160310
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh |  | 160310
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 0 | 129916.3571
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 0 | 1057458.7209
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 0 | 0
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 310
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 20
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 153605
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg |  | 9500
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg |  | 10000
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg |  | 5900
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg |  | 10106
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg |  | 10760
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg |  | 6700
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 0 | 29.627
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3
29.2. | мазут | Цм | BGN/t |  | 1200
29.3. | газьол | Цг | BGN/t |  | 1297.05
29.4. | въглища | Цв | BGN/t |  | 201.37
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 0 | 312.66
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 0 | 122.7975
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t |  | 339520
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 130990
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t |  | 208530
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t |  | 275543
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 41160
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t |  | 13.87
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 12.928
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 160
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW |  | 160
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 0 | 24623.186
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 1151.087
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 23472.099
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 7324.616
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 16147.483
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 153.6
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 50.49
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 1968.8524 | 32810.1086
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 1274.8524 | 1173.4378
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 694 | 31636.6708
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 694 | 9574.384
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 22062.2868
41 | Добавка |  | BGN/MWh |  | 0.01
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 0 | 153.61
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 0 | 153.61
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 0 | 153.6
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 0 | 24625.2191
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 1968.8524 | 32808.0755
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 0 | 50.49
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 0 | 0
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 50.4895
№ | 7.2017 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 65 | 300
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 65 | 300
Гл. счетоводител: |  | Изп. директори:
| / Анелия Тутунарова / |  | /инж.Цв.Лещарски и Ченко Ченков/

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"ВИДАХИМ" АД - гр.Видин
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2016 | 7.2017
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh |  | 649800
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 649800
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 32808.0755
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 50.4895
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 50.4895
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 32808.0771
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2016 | 7.2017
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 1968.8524 | 32808.0755
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 32808
Гл. счетоводител: |  | Изп.Директори
| / Анелия Тутунарова / | /инж.Цв.Лещарски и Ченко Ченков/

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"ВИДАХИМ" АД - гр.Видин
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t |  | 1366970
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg |  | 3453.07
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0 | 1435319
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С |  | 210
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg |  | 902.93
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 951180.6981
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 89.95%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - |  | 0.98
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % |  | 83%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % |  | 40.08%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 0% | 80.09%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 0% | 61.45%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 0% | 18.64%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0 | 0.3858
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 0 | 407970.3934
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0 | 0.3858
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 0 | 50122.53
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 0 | 79793.8271
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0 | 0.23273
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t |  | 1339360
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg |  | 3449.09
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t |  | 787080
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg |  | 3089.51
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 27610
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg |  | 2550.14
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t |  | 850046
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg |  | 125.8
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 0 | 12086.9583
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 0 | 61.32
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 0 | 19242.4217
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 0 | 29.61 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 0 | 1.8437
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 19240.578
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0 | 0.0001
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директори:
| / Анелия Тутунарова / | /инж.Цв.Лещарски и Ченко Ченков/

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"ВИДАХИМ" АД - гр.Видин
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип |  |  | ПГ-1: ТП-47Е-220-100ж; ПГ-2: ТП-47Е-220-100ж; ПГ-3: ТП-47Е-220-100ж
3.2. | Разход пара | t/h | 660 | ПГ-1: 220; ПГ-2: 220; ПГ-3: 220
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg |  | ПГ-1: 3475; ПГ-2: 3475; ПГ-3: 3475
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg |  | ПГ-1: 925; ПГ-2: 925; ПГ-3: 925
3.5. | Топлинна мощност | MW | 467.499 | 155.833 | 155.833 | 155.833 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 471 | ПГ-1: 157; ПГ-2: 157; ПГ-3: 157
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 90.08% | ПГ-1: 90.08%; ПГ-2: 90.08%; ПГ-3: 90.08%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип |  |  | ТГ-1: ПТ25-90/10М; ТГ-2: ПТ25-90/10М
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 60 | ТГ-1: 30; ТГ-2: 30
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 117 | ТГ-1: 58.5; ТГ-2: 58.5
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 75 | ТГ-1: 37.5; ТГ-2: 37.5
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 2400 | ТГ-1: 2400; ТГ-2: 2400
5 | ОБЩА ефективност | % | 48.2% | 72.29% | 72.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Анелия Тутунарова / |  | ТГ-4: /инж.Цв.Лещарски и Ченко Ченков/

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"ВИДАХИМ" АД - гр.Видин
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2017 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2016 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2016 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2017 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2016 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2016 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Анелия Тутунарова / |  | ППК-4: /инж.Цв.Лещарски и Ченко Ченков/

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"ВИДАХИМ" АД - гр.Видин
7.2017 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2 | ТГ1;ТГ2
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 649800 | 49978 | 49615 | 48111 | 57864 | 56135 | 58056 | 57622 | 52052 | 57755 | 55801 | 58198 | 48613
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 649800 | 49978 | 49615 | 48111 | 57864 | 56135 | 58056 | 57622 | 52052 | 57755 | 55801 | 58198 | 48613
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 675470 | 51952 | 51575 | 50012 | 60150 | 58353 | 60350 | 59898 | 54108 | 60037 | 58005 | 60497 | 50533
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 675470 | 51952 | 51575 | 50012 | 60150 | 58353 | 60350 | 59898 | 54108 | 60037 | 58005 | 60497 | 50533
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 1057458.7209 | 81334.4186 | 80741.0465 | 78290.3488 | 94162.7907 | 91353.0233 | 94477.5581 | 93772.4419 | 84707.907 | 93988.6047 | 90809.5349 | 94711.6279 | 79109.4186
| условно гориво | t cf | 129916.3571 | 9992.5143 | 9919.6143 | 9618.5286 | 11568.5714 | 11223.3714 | 11607.2429 | 11520.6143 | 10406.9714 | 11547.1714 | 11156.6 | 11636 | 9719.1571
8000 | природен газ | knm3 | 0
9500 | мазут | t | 310 | 42 | 23 | 21 | 22 | 26 | 30 | 32 | 25 | 23 | 24 | 22 | 20
10000 | газьол | t | 20 | 2007-07-01: 20
5900 | въглища | t | 153605 | 11754 | 11732 | 11378 | 13690 | 13274 | 13723 | 13617 | 12307 | 13663 | 13198 | 13770 | 11499
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 197100 | 15160 | 15050 | 14593 | 17552 | 17027 | 17610 | 17478 | 15788 | 17518 | 16926 | 17653 | 14745
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 197100 | 15160 | 15050 | 14593 | 17552 | 17027 | 17610 | 17478 | 15788 | 17518 | 16926 | 17653 | 14745
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 36790 | 2830 | 2810 | 2724 | 3276 | 3178 | 3287 | 3262 | 2947 | 3270 | 3159 | 3295 | 2752
|  | % | 18.67% | 18.67% | 18.67% | 18.67% | 18.66% | 18.66% | 18.67% | 18.66% | 18.67% | 18.67% | 18.66% | 18.67% | 18.66%
Е реализация | общо | MWh | 160310 | 12330 | 12240 | 11869 | 14276 | 13849 | 14323 | 14216 | 12841 | 14248 | 13767 | 14358 | 11993
| собств. потребление | MWh | 4730 | 384 | 380 | 370 | 411 | 400 | 413 | 410 | 368 | 410 | 396 | 414 | 374
| продажба в т. ч. : | MWh | 155580 | 11946 | 11860 | 11499 | 13865 | 13449 | 13910 | 13806 | 12473 | 13838 | 13371 | 13944 | 11619
Е продажба | на НЕК | MWh | 155580 | 11946 | 11860 | 11499 | 13865 | 13449 | 13910 | 13806 | 12473 | 13838 | 13371 | 13944 | 11619
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW |  | 75 | 74 | 76 | 86 | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 85 | 86 | 75
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / Анелия Тутунарова / |  | 2007-10-01: /инж.Цв.Лещарски и Ченко Ченков/