“ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС” ЕАД

ОБОСНОВКА

НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДАННИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА

# ТОПЛИННАТА И ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 01.07.2015-30.06.2016 г.

I. СПРАВКА № 1 - РАЗХОДИ

При изготвяне на прогнозата по Справка № 1 в разходите не са включени финансови разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от Отчета за приходите и разходите. В състава на УПР не са включени разходи за загуби от обезценки, брак, отписани вземания и лихви за забава, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение на сключени договори и лихви за забава.

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2015-30.06.3016 г. са определени като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2014-30.06.2015 г. и отчетните за периода 01.01.2014-31.12.2014 г. и като са взети предвид особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2015-30.06.2016 г.

  - Обосновка на разходите за амортизации

Съществуващите към началото на новия регулаторен период дълготрайни активи (ДА) се амортизират съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА, въведени в експлоатация през периода 01.07.2015-30.06.2016 г. са изчислени, съгласно определения им полезен живот от момента на въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейния метод на амортизация. Прогнозният размер на амортизациите, включващ тези на съществуващите ДА до началото на новия регулаторен период и на въведените в експлоатация през периода 01.07.2015-30.06.2016 г., начислен върху ДА само за електрическа енергия представлява 939 х. лв., а за топлинна енергия е разпределен на териториален принцип по направления “Производство” – 429 х. лв. и “Пренос” – 104 х. лв. Амортизациите, начислявани върху ДА общи за двата продукта, представляват 93 х. лв.

  - Обосновка на разходите за ремонт

Разходите за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на 501 х. лв., в т. ч. 276 х. лв. в направление “Производство” и 225 х. лв. в направление “Пренос”. От начислените към направление “Производство” разходи за ремонт 132 х. лв. са отнесени към производството на електрическа енергия, а 2 х. лв. - към производството на топлинна енергия. Общо за двата продукта са планирани разходи за ремонт в размер на 142 х. лв.

Разходите за ремонт, отнесени към електрическата енергия, включват обслужвания, ремонт и поддръжка на газо-буталните двигатели, съгласно изискванията на производителя в периодите между всеки 625, 1 250, 2 500, 5 000 мото-часа работа, а разходите за 10 000 и 20 000 мото-часа работа, които предстоят този регулаторен период и включват всички видове останали ремонти са отнесени към инвестиции. Данните за броя на ремонтите са приведени в следната таблица:

Таблица към т. 1.2.

| Вид обслужване | Брой обслужвания 01.07-31.12.2015 г. |  |  |  |  |  | Брой обслужвания 01.01-30.06.2016 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 |
| 625 h | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 1 250 h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5 000 h | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 000 h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 000 h | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

  - Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях

Прогнозният разход за заплати и възнаграждения е съобразен с числеността на персонала, обслужващ дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинната енергия” и възнагражденията, определени на база подписаните трудови договори. Числеността на персонала в дружеството е оптимизирана до 151 души работници и служители. Същите обслужват дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинната енергия”.

Персонала, разделен по дейности и съответните годишни разходи за работна заплата са показани в следващите две таблици:

Таблица 1 към т. 1.3.

| № | Категории персонал за дейност ”Производство на топлинна и електрическа енергия” | Бр. персонал | Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производствено технически персонал | 51 | 751 |
| 2 | Обособен спомагателен корпус | 4 | 50 |
| 3 | Транспортна дейност | 5 | 64 |
| 4 | Социална дейност | 2 | 19 |
| 5 | Организация и управление | 13 | 335 |
| 6 | Звено "Охрана" | 9 | 28 |
| 7 | Общо за дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия” | 84 | 1 247 |

Таблица 2 към т. 1.3.

| № | Категории персонал за дейност ”Пренос на топлинната енергия” | Бр. персонал | Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производствено технически персонал | 44 | 449 |
| 2 | Отдел "Разпределение и продажба на топлинна енергия" | 21 | 153 |
| 3 | Транспортна дейност | 2 | 22 |
| 4 | Общо за дейността”Пренос на топлинната енергия”: | 67 | 624 |

Видно от приложените таблици планираните средства за работна заплата общо за дружеството за периода 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г. са 1 871 х. лв., от които 1 247 х. лв. за работниците и служителите от дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и 624 х. лв. за работниците и служителите от дейността ”Пренос на топлинната енергия”.

Разходите за начисления, свързани със заплати и възнаграждения за 2014 г. и ценови период 01.07.2015-30.06.2016 г. са определени на база:

- Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване;

- Закона за здравното осигуряване;

- Кодекса за социално осигуряване;

- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски от една страна и разходите за заплати и социални разходи от друга страна.

Увеличението на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях през новия ценови период спрямо същите за 2014 г. се дължи на това, че през 2014 г. е по-малък размера на разходите за заплати с неотработени 1543 работни дни в резултат на обезщетения по болест и бащинство, както и с 217 работни дни неплатен отпуск по чл.160, ал.2 от КТ. Отделно в рамките на 2014 г. отражение дава и движението на персонала - назначени и напуснали работници и служители. През периода 01.07.2014 г.–30.06.2015 г. предложеният размер на разходите за осигурителни вноски, е определен върху договорените заплати на персонала без да се предвиждат неотработени дни и неплатени отпуски.

Съгласно чл. 95 от раздел ІХ  на действащия в дружеството КТД, работодателят се задължава да осигури средства за социални разходи в размер на 25 %, но не по-малко от 15 % от начислените средства за работна заплата. Средствата за социални разходи за 2014 г. са  7,65 % от начислените средства за работна заплата, а за периода 01.07.2015 – 30.06.2016 г. са предвидени  7, 32 %.

  - Обосновка на разходите пряко свързани с дейността по лицензията

Разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за новия ценови период са определяни на база същите разходи през отчетната 2014 г. и почти всички позиции запазват своя размер. Общият размер на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията по отчет за 2014 г. е  1 099 х. лв., а този за новия ценови период е 1 068 х. лв. или  намалението е с 31 х. лв. Увеличение на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията през периода 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г. спрямо тези за 2014 г. се наблюдава при разходите за събрано инкасо с 46 х. лв.

Разходите за такса събрано инкасо са прогнозирани в размер на 225 х. лв., като размерът им се формира от възнагражденията на изпълнителите по сключените договори за събиране на вземания като: ТП ”Български пощи”, ”Кредитреформ България” ООД, “Рикавъри Кълекшън” ЕООД, “Ипей” АД, “Изипей” АД, “Транскарт” ЕАД, адвокатска кантора “Иванова и съдружие” ЕООД, адвокатска кантора “И Ел Си” ЕООД и ”Ар Си Ай Адвайзърс” ЕООД, както и комисионните, събирани от банките върху постъпленията от клиенти по микро-сметката и чрез ПОС-терминалните устройства.

  - Обосновка на приходи от присъединяване и от топлоносител

През новият ценови период 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г. не планираме приходи от присъединяване и от топлоносител, тъй като до момента няма заявени желания за присъединяване на нови клиенти, както и за ползване на топлоносител.

През 2014 г. също нямаме реализирани приходи от описаните по-горе дейности. Посочените приходи от услуги в размер на 1 х. лв. са от промяна на партиди и съгласуване и заверка на скици.

  - Обосновка на променливите разходи

    - Обосновка на разходите за горива

Разходите за горива в енергийната и водогрейна части, посочени в променливите разходи, са определени при цена на природния газ 603.14 лв./хnm3 в съответствие с показателите по Справки № 4 "ТИП-Производство" по приложения модел – справки от № 1 до № 9.

Специфичният разход на условно гориво за електрическа енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2015-06.2016 г.е приет в размер на 155.13 g/kWhe при отчетна стойност на показателя 159.05 g/kWhe за 2014 г., т.е. с 2.53 % по-ниско.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2015-06.2016 г.е приет в размер на 149.55 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 140.09 kg/MWhth за 2014 г., т.е. с 6.75 % по-високо.

Тези показатели осигуряват цялото количество произведена електрическа енергия като комбинирано, с обща ефективност 80.67 % и икономия на гориво в размер на 18.24 %, определени на база произведени количества топлинна и електрическа енергия.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от разделно производство за регулаторния период 07.2015-06.2016 г. е приет в размер на 149.82 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 143.56 kg/MWhth за 2014 г., т.е. с 4.36 % по-високо. Това е свързано с предстоящото въвеждане в експлоатация на водогреен котел с гориво биомаса, който е с по-нисък коефициент на полезно действие.

    - Обосновка на разходите за вода

Разходите за вода се формират от три компонента – разходи за вода за подпитка, разходи за вода за технологични нужди и разходи за вода за битови нужди.

      - Обосновка на разходите за вода за подпитка.

Разходът за вода за подпитка в натурално изражение за регулаторния период 01.07.2015-30.06.2016 г. е приет в размер на 6.02 m3/h, при разход за 2014 г. 6.67 m3/h.  За подпитка на топлопреносната мрежа се използва химически обработена сондажна вода, за която на ВиК Бургас се заплаща само цена за канал в размер на 0.20 BGN/m3. Разходът на вода за подпитка е пределен и посочен в Таблица към т. 1.6.2.1.

Таблица към т. 1.6.2.1.

| Разход на вода за подпитка | Работни часове | Разход на вода за подпитка за регулаторен период 01.07.15-30.06.16 | Цена на водата за подпитка | Разходи за вода за подпитка за за регулаторен период 01.07.14-30.06.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/h | h | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 6.02 | 8 760 | 52 737 | 0.20 | 10 547 |

      - Обосновка на разходите за вода за технологични нужди.

За технологични нужди се използва питейна вода и вода от сондажните кладенци в съотношение, съответно 70 % към 30 %, което формира средна цена на водата за технологични нужди 1.65 BGN/m3, при цена на питейната вода от ВиК Бургас 1.96 BGN/m3 към момента. Цената на сондажната вода, използвана за технологични нужди се формира от цените на ВиК Бургас за канал – 0.20 BGN/m3 и пречистване 0.66  BGN/m3, т.е. обща цена 0.86  BGN/m3.

Приетата база за определяне на плановите количества вода за технологични нужди в дружеството е количеството произведена топлинна енергия. Данните за разходите на вода отнесени към 1 MWhth произведена топлинна енергия за последните три години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

| Параметър | Мярка | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Приета стойност за новия регулаторен период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWhth | m3/MWhth | 0.101 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е в съответствие с постигнатите стойности за последните две години.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.2.2 са показани разходите за вода за технологични нужди.

Таблица 2  към т. 1.6.2.2.

| Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWhth | Произведена топлинна енергия през периода 01.07.2015-30.06.2016 г. | Разход на вода за технологични нужди за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. | Средна цена на водата за технологични нужди | Разходи за вода за технологични нужди за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/MWhth | MWhth | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 0.12 | 196 108 | 19 169 | 1.65 | 31 247 |

      - Обосновка на разходите за вода битови нужди.

За битови нужди се използва питейна вода от ВиК Бургас при цена 1.96 BGN/m3 към момента. Приетата база за определяне на плановите количества вода за битови нужди в дружеството е календарен ден. Данните за разходите на вода отнесени към 1 ден за последните три години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.3.

Таблица 1  към т. 1.6.2.3.

| Параметър | Мярка | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Средна стойност за последните четири години | Приета стойност за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на вода за битови нужди на ден | m3/day | 11.142 | 10.332 | 9.467 | 11.49 | 10.61 | 10.15 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е приблизително в размера на средната от отчетните стойности за последните три години, т.е. 10.15 m3/day.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.2.3. са показани разходите за вода за битови нужди.

Таблица 2 към т. 1.6.2.3.

| Разход на вода за битови нужди на ден | Брой календарни дни | Разход на вода за битови нужди за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. | Цена на водата за битови нужди | Разходи за вода за битови нужди за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/day | day | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 10.15 | 365 | 3 841 | 1.96 | 7 528 |

Като се използват данните от таблиците към т. 1.6.2., съответно за разходите за вода за подпитка, технологични и битови нужди е определен общият разход за вода за регулаторния период 01.07.2015-30.06.2016 г. в размер на 49 322 BGN.

    - Обосновка на разходите за закупена електроенергия

Разходите за електроенергия се формират от количеството електрическа енергия предназначено за абонатните станции. Тези разходи включват разходи за консумирана активна еднотарифна електрическа енергия и разходи за достъп до електроразпределителната мрежа на EVN България Електроснабдяване ЕАД.

Приетата база за определяне на разхода на закупената активна електрическа енергия за абонатните станции в натурално изражение е количеството на реализираната топлинна енергия. Данните за разходите на електрическа енергия отнесени към 1 MWhth реализирана топлинна енергия за последните три години са приведени в Таблица 1  към т. 1.6.3.

Таблица 1  към т. 1.6.3.

| Параметър | Мярка | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Приета стойност за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWhth | kWh/MWhth | 6.555 | 6.751 | 7.298 | 7.396 | 7.661 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е в размер на 7.661 kWh/MWhth, и е в съответствие с постигнатата стойност на показателя за 2014 г. и намаленото количество реализирана топлинна енергия с 2.17 %.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.3. са показани разходите за закупуване на активна електрическа енергия от EVN България Електроразпределение ЕАД.

Таблица 2  към т. 1.6.3.

| Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWhth | Реализирана топлинна енергия през периода 01.07.2015-30.06.2016 г. | Разход на еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. | Цена на еднотарифната електрическа енергия с включен акциз | Разходи за еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kWh/MWhth | MWhth | MWh | BGN/kWh | BGN |
| 7.661 | 138 432 | 1 121.994 | 0.20958 | 235 147 |

Разходът за достъп до електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение ЕАД е определен при цена 0.0165 BGN/(kW.day). “Топлофикация Бургас” ЕАД има присъединени 915 абонатни станции към електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение ЕАД с обща присъединена мощност 10 865 kW.

Използвайки тези данни в таблица 3  към т. 1.6.3. са показани разходите за достъп до електроразпредлителната мрежа на EVN България Електроразпределение ЕАД.

Таблица 3 към т. 1.6.3.

| Обща присъединена мощност към мрежата на EVN | Брой дни на представен достъп | Цена за достъп до електро-разпределителната мрежа на EVN | Разходи за достъп до електро-разпределителната мрежа на EVN за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| kW | day | BGN/(kW.day) | BGN |
| 10 650 | 365 | 0.0165 | 64 140 |

От горните две таблици е определен общият разход за закупуване на електрическа енергия в размер на 299 287 BGN.

    - Обосновка на разходите за консумативи

Разходите за консумативи включват разходи за солен разтвор, Хидро-Х, разход на масло (изгаряно от двигателите и разход на масло за подмяна), за запалителни свещи и др. химикали и консумативи. Данните за разходите за консумативи са показани в таблиците по-долу.

      - Обосновка на разходите за солен разтвор

Разходите за солен разтвор планираме в размер на 31 х.лв., съгласно таблицата към т. 1.6.4.1.

Таблица към т. 1.6.4.1.

| Количество вода за подпитка | Регенеративно обменен капацитет при работа със сондажна вода | Количество солен р-р за регенерация на група от 2 филтъра | Количество на соления разтвор за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. | Цена на соления разтвор | Разход за солен разтвор за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | m3 | m3 | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 52 737 | 172 | 1.08 | 402.38 | 76.66 | 30 842 |

      - Обосновка на разходите за Хидро-Х

Разходите за “Хидро-Х” са в размер на 50 х. лв., съгласно таблицата към т. 1.6.4.2.

Таблица към т. 1.6.4.2.

| Количество вода за подпитка | Разход на Хидро-Х за 1 m3 вода за подпитка | Количество Хидро-Х за за периода 01.07.2014-30.06.2015 г. | Цена Хидро-Х | Разход за Хидро-Х за периода 01.07.2014-30.06.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | l/m3 | l | BGN/l | BGN |
| 52 737 | 0.188 | 9950 | 5.00 | 49 750 |

      - Обосновка на разходите за масло

Общият разход за масло през регулаторния период 01.07.2015-30.06.2016 г. възлиза на 374 х. лв. са формирани на база:

- разход на масло в размер на 1.528 kg/мото-час, при нормативен разход на двигателите, предоставен от производителя - 1.6 kg/мото-час, т.е. с 5 % по-ниско от нормативния и при общ годишен пробег за всички двигатели 48 330 мото-часа (виж Таблица 1  към т. 1.6.4.3.);

Таблица 1  към т. 1.6.4.3.

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Разход на масло на мото-час | Плътност на маслото | Количество на изгаряното масло | Цена на маслото | Разход за изгорено масло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | kg/moto-h | kg/l | l | BGN/l | BGN |
| 48 330 | 1.528 | 0.886 | 83 581 | 4.47 | 373 607 |

- задължителна подмяна на отработеното масло на всеки 2000 мото-часа в съответствие с изискванията на производителя за превантивна поддръжка, т.е. 26 бр. подмени с обем 1800 л.

Таблица 2  към т. 1.6.4.3.

| Вид обслужване | Брой смени на масло 01.07-31.12.2013 |  |  |  |  |  | Брой смени на масло 01.01-30.06.2015 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 |
| Смяна на масло | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Таблица 3 към т. 1.6.4.3.

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Период на подмяна на маслото | Общ брой подмени | Количество на маслото за подмяна при обем на картера 1800 l | Прието количество за подмяна за рег. период 01.07.2015-30.06.2016 | Цена на маслото | Разход за масло за подмяна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | moto-h | бр. | l | l | BGN/l | BGN |
| 48 330 | 2000 | 24 | 43 200 | 8 200 | 4.47 | 36 654 |

Съгласно изискванията на завода производител на двигателите задължителната подмяна на отработеното масло се извършва на всеки 2000 мото-часа. В процеса на експлоатация сме установили, че обикновено анализа на маслото след 2000 мото-часа показва, че то все още  притежава ресурс, тъй като количеството на доливаното масло заради изгарянето му (виж таблица 1 към т. 1.6.4.3.) поддържа неговите характеристики. По тази причина и в стремежа си да намалим разходите си за регулаторния период 01.07.2015-30.06.2016 г. сме приели количество на маслото за подмяна в размер на 8 200 литра.

      - Обосновка на разходите за запалителни свещи

Разходите за запалителни свещи са планирани в размер на 25 х. лв и са показани в таблицата към т. 1.6.4.4.

Таблица към т. 1.6.4.4

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Период на смяна на запалителните свещи | Брой смени на свещи на всички двигатели | Количество на свещите на една смяна | Цена на свещ | Разход за запалителни свещи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | h | kg/l | бр. | BGN/бр. | BGN |
| 48 330 | 1250 | 38 | 16 | 41 | 24 928 |

    - Обосновка на разходите за външни услуги

В разходите за външни услуги са включени разходите за небаланс от участие в специална балансираща група и разходите за такси за транспортиране и депониране на отпадъците от производството на топлинна енергия с гориво биомаса.

Разходите за небаланс от участие в специална балансираща група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство са прогнозирани в размер на 418 х. лв. Същите са определени на база на прогнозируем небаланс в размер на 4 % от количеството на нетната продадена електрическа енергия на “НЕК” ЕАД и цена на електрическата енергия – 85.71 лв/MWhe., изчислена като средна претеглена от издадените фактури за небаланс за периода от 01.06.2014 до 28.02.2015 г. плюс 12 х. лв. за услугата – по 1 х. лв. за всеки месец

Предвидените разходи за такси за транспортиране и депониране на отпадъците от производството на топлинна енергия с гориво биомаса за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. са на обща стойност 85 х. лв. Определени са в размер на 4 % от изразходените количества биомаса и таксата за обработка на отпадъци (30 лв./т.), отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), плюс таксата за превоз на отпадъците на разстояние общо 48 км. в двете посоки по 3,34 лв./км.

    - Обосновка на разходите за емисии парникови газове (СО2)

За периода 01.07.2015-30.06.2016 г. предстоящите на закупуване емисии въглероден диоксид за производството на електрическа и топлинна енергия са определени като от верифицираните количества са приспаднати предвидените безплатни квоти за двата продукта, топлоенергия и електроенергия съответно по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО, (изменена с Директива 2009/29ЕО). Данните са представени в таблицата към т. 1.6.6.

Таблица към т. 1.6.6.

| Продукт | Квоти - 2014 |  |  | Квоти - 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верифи-цирани | Безплат-ни | Дефицит | Верифи-цирани | Безплат-ни | Дефицит |
| Ел. енергия | 39 451 | 14 226 | 25 225 | 39 131 | 11 855 | 27 276 |
| Топлоенергия | 32 523 | 41 361 | - 8 838 | 32 260 | 36 641 | - 4 381 |
| Общо | 71 974 | 55 587 | 16 387 | 71 391 | 48 496 | 22 895 |

Общото количество на дефицита от емисии въглероден диоксид за производството на двата продукта за новия ценови период посочено в таблицата към т. 1.6.6. възлиза на 39 282 t CO2. Цената на предстоящите на закупуване емисии е определена в размер на левовата равностойност на 7.22 EUR/t CO2, а разходите за закупуването им възлизат на 554 705 лв. Цената на квотите е с източник European Energy Exchange AG. Това е водеща борса на енергия и свързаните с нея продукти в Централна Европа, намираща се в Германия.

II. СПРАВКИ № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2014 г. В стойността на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем, както и разходите за придобиване и ликвидация на ДА, а само стойността на ДА в експлоатация към 31.12.2014 г.

Регулаторната база на активите е разделена по съответните дейности за производство и пренос, както за разделно и комбинирано производство, така и по продукти.

- Обосновка на признатата стойност на ДА и тяхното разделяне между двата продукта

Общата призната стойност на ДА за ценообразуването е разделена на призната стойност за производство на топлинна и електрическа енергия, и призната стойност за пренос на топлинна енергия. Признатата стойност на ДА за производство на топлинна и електрическа енергия от своя страна се разделя между двата произвеждани продукта по следния начин: ДА, които могат да бъдат пряко отнесени към всеки един от произвежданите продукти, се разпределят към него, а тези които не могат да бъдат пряко отнесени към производството на топлинната или към производството на електрическата енергия, се разделят пропорционално на база стойностите на дълготрайните активи, пряко обслужващи производството на двата продукта.

- Обосновка на стойноста на оборотния капитал и разпределянето му между двата продукта

Стойността на оборотния капитал за всяка от дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинна енергия” е определена като 1/8 от годишните оперативни парични разходи, като не се включват разходите за амортизации в съответствие с т. 32.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода “Норма на възвращаемост на капитала”, приети с протоколно решение № 30/24.02.2014 г. Получената стойност на оборотния капитал за ”Производство на топлинна и електрическа енергия” в размер на 3 459 х. лв. е разпределена пропорционално на база нетните (балансовите) стойности на дълготрайните активи, обслужващи производството на двата продукта, посочени в Справки № 2 "Регулаторна база на активите" по приложения модел – справки от № 1 до №  9.

III. СПРАВКИ № 3 - НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Стойността на собствения капитал в Справка № 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2014 г. като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 4 %, утвърдена от ДКЕВР за предходния ценови период.

Привлеченият капитал и средно претеглената му норма на възвръщаемост са определени в съответствие с посочените по-долу задължения по кредити и техните лихвени ставки както следва:

Таблица към раздел ІІІ.

| № | Кредит | Задължение, х. лв | Лихва, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кредит от ПИБ АД | 1 628 | 9.25 |
| 2. | Кредит от Инвестбанк АД | 1 999 | 7.50 |
|  | ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО КРЕДИТИ | 3 627 | 8.30 |

Данъчните задължения за регулаторния период са в съответствие със ЗКПО – 10 %.

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО

В тази част на обосновката е аргументирано общото количество топлинна енергия за производство и неговото разпределение по производствени съоръжения (ИКПТЕЕ и водогрейна част), а също така количеството еллктрическа енергия произведена от ИКПТЕЕ.

  - Обосновка общото количество произведена топлинна енергия.

Общото количество топлинна енергия за производство е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса в размер на 192 697 MWhth (виж т. 5.7.) и топлинната енергия за собствени нужди.

    - Обосновка на количеството топлинна енергия за собствените нужди

Прогнозното количество топлинна енергия за собствени нужди е определено на база статистическите данни от 2012 г. насам с отчитане на текущото състояние на съоръженията и външните метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 4.1.1.

Таблица към т. 4.1.1.

| № | Параметър | Мярка | 2012 | 2013 | 2014 | Рег. Период 07.2015-06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топлинна енергия за собствени нужди | MWhth | 4 320 | 4 013 | 4 071 | 3411 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2012 г. | % | - | -7.1% | -7.% | -21.04% |
| 3 | От количеството за 2013 г. | % | 7.4% | - | +1.8% | -15.76% |
| 4 | От количеството за 2014 г. | % | 2.2% | 2.15% | - | -16.21% |
| 5 | От количеството за рег период 01.2015 – 06.2016 г. | % | 25.2% | 16.11% | 17.42% | - |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 4.3% | 1.22% | 2.1% | -13.71% |

Очевидно е, че отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за собствени нужди за новия регулаторен период 01.07.2015-30.06.2016 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от +4.3% до -13.71%. Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за собствени нужди в размер на 3411 MWhth и усилията на дружеството за подобряване на този параметър.

    - Обосновка общото количеството произведена топлинна енергия.

Общото количество топлинна енергия за производство в размер на 196 108 MWhth е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса по т. 5.7., в размер на 192 697 MWhth и количеството топлинна енергия за собствени нужди по т. 4.1.1. в размер на 3411 MWhth.

Обосновките на прогнозните количества на топлинна енергия отпусната към преноса и за собствени нужди са достатъчни аргументи за достоверността на този параметър.

- Обосновка на количествата електрическа и топлинна енергия, произведени от инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ИКПТЕЕ)

    - Обосновка на произведеното количество електрическа енергия от ИКПРЕЕ

Количеството електрическа енергия произведено от ИКПТЕЕ е определено в зависимост от общото количество наработени мото-часове и средният електрически товар на един двигател. В таблица 1. към т. 4.2.1. са приведени плахираните за наработка мото-часове на всеки един от двигателите за всеки месец. Същите са съобразени с броя и продължителността на обслужванията предписани от завода производител, които са показани в таблицата към т. 1.2.

Таблица 1. към т. 4.2.1.

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

744

744

720

744

720

744

744

672

744

720

744

720

1

731

659

710

686

650

710

674

638

650

518

710

650

7 534

2

671

647

240

710

650

710

264

638

674

626

734

686

7 292

3

732

618

650

710

650

710

264

602

710

626

674

686

7 642

4

742

657

686

734

240

684

710

602

710

650

710

518

7 628

5

674

646

650

710

518

710

650

602

710

650

710

240

7 534

6

735

650

686

674

686

674

710

602

710

518

650

686

7 570

Общо

4 220

4148

3996

4 260

3 848

4836

4285

3 877

4 0692

4036

4 084

3 648

48330

2015 - Работни часове по месеци

2016 - Работни часове по месеци

Общо за

рег. период

07.'14-06.'15

GBD

Общият брой работни часове за регулаторният период 07.2015-06.2016 на цялата инсталация възлиза на 48330 мото-часа.

В таблица 2 към т. 4.2.1. са показани средните електрически мощности на мото-час за последните три години и за регулаторния период 07.2015-06.2016 г.

Таблица 2 към т. 4.2.1.

| № | Параметър | Мярка | 2012 | 2013 | 2014 | Рег. Период 07.2015-06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средна електрическа мощност на мото-час | MWe | 2.691 | 2.605 | 2.742 | 2.580 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2012 г. | % | - | -3.20% | 1.89% | -4.24% |
| 3 | От количеството за 2013 г. | % | 3.30% | - | 5.26% | -1.11% |
| 4 | От количеството за 2014 г. | % | -1.86% | -4.99% | - | -6.80% |
| 5 | От количеството за рег период 01.2015 – 06.2016 г. | % | -1.07% | -4.23% | 0.80% | - |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 0.06% | -3.14% | 1.95% | -2.13% |

Очевидно е, че отклонението на средната електрическа мощност за новия регулаторен период 01.07.2015-30.06.2016 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от 0.06% до -3.14%. Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна електрическа мощност в размер на 2.58 MWe на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната електрическа мощност и посочените в таблица 1 към т. 4.2.1. 48 330 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 07.2015-06.2016 г., получаваме стойност на произведената електрическа енергия в размер на 124 636 MWhe.

    - Обосновка на продаденото количество електрическа енергия.

Продаденото количество електрическа енергия е разлика между количеството произведена електрическа енергия от ИКПТЕЕ и количествата електрическа енергия за собствени нужди и електрическа енергия загубена при трансформацията на 110 kV в съоръженията на “НЕК” ЕАД. В таблицата към т. 4.2.2. са представени електрическата енергия за собствени нужди и електрическата енергия загубена при трансформацията за последните три години и за регулаторния период 07.2015-06.2016 г

Таблица към т. 4.2.2.

| № | Параметър | Мярка | 2012 | 2013 | 2014 | Рег. Период 07.2015-06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ел. енергия за собств. нужди | MWhe | 4 347 | 4 666 | 4 288 | 3 716 |
| 2 | Загуби от трансформация | MWhe | 1 717 | 1 551 | 1 820 | 1 655 |
| 3 | Общо собствени нужди и загуби при трансформация | MWhe | 6 064 | 6 217 | 6 108 | 5 790 |
| Отклонения на общите количества за собствени нужди и трансформация |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2012 г. | % | - | 2.52% | 0.72% | -8.52% |
| 3 | От количеството за 2013 г. | % | -2.46% | - | -1.75% | -9.87% |
| 4 | От количеството за 2014 г. | % | -0.72% | 1.78% | - | -7.21% |
| 5 | От количеството за рег период 01.2015 – 06.2016 г. | % | 4.73% | 7.37% | 5.49% | - |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 0.32% | 2.85% | 1.05% | -5.61% |

Очевидно е, че отклонението на общото количество електрическа енергия за собствени нужди и загубите от трансформация в съоръженията на “НЕК” ЕАД за новия регулаторен период 01.07.2015-30.06.2016 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от -5.61% до -9.87 %. Този факт е достатъчна обосновка за това, че общото количество на електрическта енергия за собствени нужди и загубите от трансформация намалява в сравнение със същия показател през последните три години.

Използвайки казаното дотук продаденото количество електричека енергия за регулаторния период 07.2015-06.2016 г. възлиза на 118 341 MWhe.

- Обосновка на произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ

В таблицата към т. 4.2.3. са показани средните топлинни мощности на мото-час за 2013, 2014 г. и за регулаторния период 07.2015-06.2016 г.

Таблица към т. 4.2.3.

| № | Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | Рег. Период 07.2015-06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средна електрическа мощност на мото-час | MWe | 2.75 | 2.74 | 2.65 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |
| 3 | От количеството за 2013 г. | % | - | -0.36% | -1.73% |
| 4 | От количеството за 2014 г. | % | 0.36% | - | -1.36% |
| 5 | От количеството за рег период 01.2015 – 06.2016 г. | % | 0.73% | 0.37% | - |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 0.36% | 0% | -0.73% |

Очевидно е, че отклонението на средната топлинна мощност за новия регулаторен период 01.07.2015-30.06.2016 г. спрямо същия показател за всички периоди е по-малко от 1% и варира от -0.36% до -0.73%. Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна топлинна мощност в размер на 2. MWth на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната топлинна мощност и посочените в таблица 1 към т. 4.2.1. 48 330 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 07.2015-06.2016 г., получаваме стойност на произведената топлинна енергия в размер на 128 227 MWhth.

- Обосновка на количеството топлинна енергия произведено с водогрейната част

Количеството топлинна енергия, произведена от водогрейната част е разликата от общото количество произведена топлинна енергия по т. 4.1.2. в размер на 192 697 MWhthи произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ по т. 4.2.2. в размер на 128 227 MWhth. Това количество възлиза на 67 881 MWhth.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС

През ценовия период 01.07.2015-30.06.2016 г. количеството топлинна енергия за разпределение се планира в размер на 138 432 MWh, които включват топлоенергия за отопление – 63 233 MWh и топлоенергия за битово-горещо водоснабдяване – 75 199 MWh.

  - Топлинна енергия за разпределение за отопление

Топлинната енергия за отопление е определена на базата на анализа на същия показател по отчетни данни за 2014 г. и очакваното количество за отоплителен сезон 2015/2016. Данните са приведени в Таблица към т. 5.1.

За 2014 г. отчетеното количеството на топлинната енергия за отопление е 60 664 MWh, при средна външна температура за отоплителните месеци 6,0 оС и обща сума на ден-градусите за годината 1 927.

Таблица към т. 5.1.

Месец

Външна

темп.

Tout,

о

С

Брой

часове с

отопл.

D-deg

Темп.

в

сгр.Т

in,

о

С

Топл. ен.

за отопл.,

MWh

Изчисл.

мощн. за

отопл.,

MW

Месец

Външна

темп.

Tout,

о

С

Брой

часове с

отопл.

Темп.

в

сгр.Т

in,

о

С

D-deg

Изчисл.

мощн. за

отопл., MW

Топл. ен. за

отопл.,

MWh

1

3

744

496

11

5.7

144

80

3 513

2

5.8

672

369.6

12

3.5

744

481

17 130

3

8.2

744

334.8

1

5.5

744

419

15 178

4

11.1

504

165.9

2

7.0

672

336

12 580

11

5.7

144

79.8

3

8.8

744

316

10 956

12

3.5

744

480.5

4

11.5

168

53

3 865

2 013

6.0

3 552

1 927

2013/2014

6

3 216

1 684

63 233

Външна изчислителна температура за отопление за гр. Бургас

-10

о

С

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ОЧАКВАНО ОТОПЛИТЕЛЕН

СЕЗОН 2015/2016

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ОТЧЕТ 2014 г.

59695

55.6

19

19

55.6

Използвайки зависимостта за определяне на количеството топлинна енергия за отопление

Qот=24.DГ.f1.f2.f3tсгр−tвнизч.Qотизч,

и известните за 2014 г. сума на ден-градусите DГ=1 927, средна температура на сградите tсгр=19 оС, корекционни фактори f1=0.8 (действителна температура в помещенията tп=t*п-3), f2=0.95 (продължителност на експлоатация на сградата - жилища), f3=0.9 (регулиране на топлинната мощност - добро) и при външна изчислителна температура за отопление за гр. Бургас (tвнизч=−10 оС) е определена изчислителната мощност за отопление за 2014 г. в размер на 55.6 MWth.

При същата температурата на сградите за отоплитен сезон 2015/2016 като се използват данните за броя часове с отопление (приемаме, че отоплителния сезон 2015/2016 ще приключи на 17.04.2015 г.) и средномесечните температура на въздуха за. м. 11. 2014 до м. 04.2015 г. се определя сумата на ден-градусите за този сезон в размер на 1 984. При същите стойности за корекционните фактори и същата изчислителната мощност за отопление очакваното количеството топлинна енергия за отопление за отоплителен сезон 2015/2016 възлиза на 63 233 MWhth.

Фактите и аргументите, описани до тук и тенденцията за по-ниски средномесечни температури през отоплителните периоди и свързаното с това увеличение на консумацията на топлинна енергия за отопление, обосновават с достатъчна точност количеството на топлинната енергия за разпределение за отопление за регулаторен период 07.2015-06.2016 г. в размер на 63 000 MWhth. като част от посоченото в Приложение 5 от приложения модел – справки от № 1 до № 9.

  - Топлинна енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване

Топлинната енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване за 2014 г. и същото количество за регулаторния период 01.07.2015-30.06.2016 г. са посочени в следната таблица.

Таблица към т. 5.2.

| Параметър | Мярка | Отчет 2014 г. | Регулаторен период 01.07.’14-30.06.’15 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлинна енергия за разпределение за БГВ | MWhth | 70 992 | 75199 | 5.59 % |

Топлинната енергия за отопление не е свързана с консумираната топлинна енергия за БГВ и по тази причина за регулаторния период 01.07.2015-30.06.2016 г. количеството и е с отклонение от 5.5 % от отчетеното за 2014 г. и съставлява 75199 MWhth

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях е определено на база статистическите данни от 2011 г. насам с отчитане на текущото състояние на топлопреносната мрежа и външните метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 5.3.

Таблица към т. 5.3.

| № | Параметър | Мярка | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 07.2015-06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях | MWhth | 47 149 | 48 588 | 44 580 | 46 218 | 46437 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2011 г. | % | - | 3.05% | -5.45% | -1.97% | -2.06% |
| 3 | От количеството за 2012 г. | % | -2.96% | - | -8.25% | -4.88% | -4.93% |
| 4 | От количеството за 2013 г. | % | 5.76% | 8.99% | - | 3.67% | 1.92% |
| 5 | От количеството за 2014 г. | % | 2.01% | 5.13% | -3.54% | - | 0.11% |
| 6 | От количеството за 07.2015-06.2016 | % | 3.16% | 6.31% | 2.46% | 1.12% | - |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 1.51% | 4.61% | -4.02% | -0.49% | -1.60% |

Приетата стойност на този показател за регулаторен период 07.2015-06.2016 г. В размер на 46 437 MWhth е с 0.11% по висока от отчетната за 2014 г. Очевидно е, че отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях за новия регулаторен период 01.07.2015-30.06.2016 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от +1.92% до -4.93%. Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях в размер на 46 437 MWhth и усилията на дружеството за подобряване на този параметър.

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции е определено на база статистическите данни от 2011 г. насам и Методиката за изчисление на технологичните загуби в абонатните станции – разработка на ТУ – София. Приетата стойност на показателя е 4 839 MWhth. Данните са приведени в Таблица към т. 5.4.

Таблица към т. 5.4.

| № | Параметър | Мярка | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 07.2015-06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции | MWhth | 6 059 | 5 822 | 5 169 | 5 033 | 4 853 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2011 г. | % | - | -3.91% | -14.6% | -16.93% | -20.14% |
| 3 | От количеството за 2012 г. | % | 4.07% | - | -11.2% | -13.55% | -16.88% |
| 4 | От количеството за 2013 г. | % | 17.2% | 12.6% | - | 2.70% | -6.38% |
| 5 | От количеството за 2014 | % | 20.4% | 15.7% | 2.7% | - | -3.85% |
| 6 | От количеството за 07.2015-06.2016 | % | 25.2% | 20.3% | 6.81% | 4.00% | - |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 12.5% | 8.13% | -4.00% | -6.53% | -10.13% |

Очевидно е, че отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции за новия регулаторен период 01.07.2015-30.06.2016 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от -20.14% до -10.13%. Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции в размер на 4 853 MWhth и усилията на дружеството за подобряване на този параметър.

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. в размер на 3 572 MWhth е определено при средна стойност на количеството на изтичащия топлоносител в резултат на пропуски - 7.26 m3/h при средни температури на подаващата и обратната мрежова вода съответно 72.49  и 45.68 оС. Данните за количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа от 2011 г. насам и новия регулаторен период са приведени в Таблица към т. 5.5.

Таблица към т. 5.5.

| № | Параметър | Мярка | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 07.2015-06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа | MWhth | 2 846 | 2 880 | 3 490 | 3 327 | 2976 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2011 г. | % | - | 1.19% | 22.6% | 35.13% | 4.51% |
| 3 | От количеството за 2012 г. | % | -1.18% | - | 21.2% | 33.54% | 4.82% |
| 4 | От количеството за 2013 г. | % | -18.4% | -17.5% | - | 10.2% | -17.35% |
| 5 | От количеството за 2014 г. | % | -26.0% | -25.1% | -9.26% | - | -10.55% |
| 6 | От количеството за 07.2015-06.2016 | % | -20.3% | -19.4% | -2.29% | 7.67% | - |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | -14.4% | -13.4% | 4.90% | 15.61% | 3.87% |

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. е с около 10.5% по-ниско от същото отчетено количество за 2014 г. Този факт, съобразен със състоянието на топлопреносната мрежа, прави приемливо количеството на топлинната енергия в размер на 2976 MWhth за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2015-30.06.2016 г.

  - Обосновка на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи

Общото прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. е сума от прогнозните количества топлинна енергия за технологичните разходи по т. 5.3., т. 5.4. и т. 5.5. Това количество е в размер на 54 117 MWhth. Данните от 2011 година насам са приведени в Таблица към т. 5.6.

Таблица към т. 5.6.

| № | Параметър | Мярка | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 07.2015-06.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общо прогнозно количество топ-линна енергия за технологични разходи | MWhth | 56 054 | 57 290 | 53 241 | 55 975 | 54 265 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2011 г. | % | - | 2.21% | -5.02% | -1.67% | -3.45% |
| 3 | От количеството за 2012 г. | % | -2.16% | - | -7.07% | -3.80% | -5.54% |
| 4 | От количеството за 2013 г. | % | 5.28% | 7.61% | - | 3.52% | 1.64% |
| 5 | От количеството за 2014 г. | % | 1.70% | 3.95% | -3.40% | - | -1.81% |
| 6 | От количеството за 07.2015-06.2016 | % | 3.58% | 5.86% | -1.62% | 1.84% | - |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 1.61% | 3.86% | -3.48% | -0.08% | -1.90% |

Отклонението на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. от същия параметър за всички показани в Таблица 9. периоди варира от +1.64% до -5.54%. Това с достатъчна точност обосновава предложеното общо прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи в размер на 54 265MWhth за новия регулаторен период 01.07.2015-30.06.2016 г.

  - Обосновка на отпусната топлина към преноса с гореща вода

Като резултат от изложеното в т. 5.1. и т. 5.2. и т. 5.3. до т. 5.5., обобщени в т. 5.6., отпуснатата топлинна енергия към преноса с гореща вода, за прогнозния ценови период е в размер на 192 697 MWh.

При определяне на преференциалната цена на електрическата енергия от комбинираното производство за регулаторния период 01.07.2015-30.06.2016 г., е приета добавка към индивидуалната цена в размер на 70 лв./MWhе.

При така изложените в тази обосновка параметри за новия регулаторен период са получени следните предлагани от нас цени без ДДС:

| 1. | Преференциална цена на електрическата енергия от комбинираното производство, | лв./MWh | 206.94 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в т. ч.: индивидуална цена на електрическа енергия | лв./MWh | 136.94 |
|  | добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ | лв./MWh | 70.00 |
| 2. | Цена на топлинната енергия с гореща вода | лв./MWh | 53.24 |

Изп. Директор

Христин Илиев