“ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС” ЕАД

ОБОСНОВКА

НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДАННИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА

# ТОПЛИННАТА И ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 01.07.2016-30.06.2017 г.

I. СПРАВКА № 1 - РАЗХОДИ

При изготвяне на прогнозата по Справка № 1 в разходите не са включени финансови разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от Отчета за приходите и разходите. В състава на УПР не са включени разходи за загуби от обезценки, брак, отписани вземания и лихви за забава, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение на сключени договори и лихви за забава.

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2016-30.06.3017 г. са определени като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2015-30.06.2016 г. и отчетните за периода 01.01.2015-31.12.2015 г. и като са взети предвид особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2016-30.06.2017 г.

  - Обосновка на разходите за амортизации

Дълготрайните активи (ДА) се амортизират, съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА са изчислени, съгласно определения им полезен живот от момента на въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейния метод на амортизация. В прогнозният размер на разходите за амортизации за новия регулаторен период са включени тези на въведените в експлоатация ДА до началото на месец март 2016 г., начислен върху ДА само за електрическа енергия представлява 738 х. лв., а за топлинна енергия е разпределен на териториален принцип по направления “Производство” – 152 х. лв. и “Пренос” – 71 х. лв. Амортизациите, начислявани върху ДА общи за двата продукта, представляват 103 х. лв.

  - Обосновка на разходите за ремонт

Разходите за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на 2214 х. лв., в т. ч. 1954 х. лв. в направление “Производство” и 260 х. лв. в направление “Пренос”. От начислените към направление “Производство” разходи за ремонт - 1781 х. лв. са отнесени към производството на електрическа енергия, 67 х. лв. за топлинна енергия, а 106 х. лв. общо за двата продукта.

Разходите за ремонт, отнесени към електрическата енергия, включват обслужвания, ремонт и поддръжка на газо-буталните двигатели, съгласно изискванията на производителя в периодите между всеки 625, 1 250, 2 500, 5 000, 10 000 и 20 000 мото-часа работа, а разходите за 40 000 и  мото-часа работа (основен ремонт), които включват всички видове останали ремонти са отнесени към инвестиции. Данните за броя на ремонтите са приведени в следната таблица:

Таблица към т. 1.2.

| Вид обслужване | Брой обслужвания 01.07-31.12.2016 г. |  |  |  |  |  | Брой обслужвания 01.01-30.06.2017 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 |
| 625 h | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 1 250 h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 5 000 h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 000 h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 000 h | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях

Прогнозният разход за заплати и възнаграждения е съобразен с числеността на персонала, обслужващ дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинната енергия” и възнагражденията, определени на база подписаните трудови договори. Числеността на персонала в дружеството е оптимизирана до 155 души работници и служители. Същите обслужват дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинната енергия”.

Персонала, разделен по дейности и съответните годишни разходи за работна заплата са показани в следващите две таблици:

Таблица 1 към т. 1.3.

| № | Категории персонал за дейност ”Производство на топлинна и електрическа енергия” | Бр. персонал | Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производствено технически персонал | 56 | 842 |
| 2 | Обособен спомагателен корпус | 4 | 56 |
| 3 | Транспортна дейност | 5 | 72 |
| 4 | Социална дейност | 2 | 21 |
| 5 | Организация и управление | 16 | 376 |
| 6 | Звено "Охрана" | 9 | 31 |
| 7 | Общо за дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия” | 92 | 1 398 |

Таблица 2 към т. 1.3.

| № | Категории персонал за дейност ”Пренос на топлинната енергия” | Бр. персонал | Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производствено технически персонал | 40 | 480 |
| 2 | Отдел "Разпределение и продажба на топлинна енергия" | 21 | 163 |
| 3 | Транспортна дейност | 2 | 23 |
| 4 | Общо за дейността”Пренос на топлинната енергия”: | 63 | 666 |

Видно от приложените таблици планираните средства за работна заплата общо за дружеството за периода 01.07.2016 г. - 30.06.2017 г. са 2 064 х. лв., от които 1 398 х. лв. за работниците и служителите от дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и 666 х. лв. за работниците и служителите от дейността ”Пренос на топлинната енергия”.

Разходите за начисления, свързани със заплати и възнаграждения за 2015 г. и ценови период 01.07.2016 г. - 30.06.2017 г. са определени на база:

- Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване;

- Закона за здравното осигуряване;

- Кодекса за социално осигуряване;

- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски от една страна и разходите за заплати и социални разходи от друга страна.

Увеличението на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях през новия ценови период спрямо същите за 2015 г. се дължи на това, че през 2015 г. е по-малък размера на разходите за заплати с неотработени 1 668 работни дни в резултат на обезщетения по болест и бащинство, както и със 164 работни дни неплатен отпуск по чл.160, ал.2 от КТ. Отделно в рамките на 2015 г. отражение дава и движението на персонала - назначени и напуснали работници и служители. Във връзка с пускането в експлоатация на нова енергийна мощност в дружеството, водогреен котел тип-SZL 14-1.0/115/45-T за производство на топлинна енергия на база биомаса, със скарно изгаряне възникна необходимостта с цел управлението му да се назначат 3-ма оператори и един топлоенергетик. Това води както до увеличение на персонала така и до увеличение на средствата за работна заплата и социалните осигуровки, спрямо предходния период. През периода 01.07.2016 г.–30.06.2017 г. е предвидено и завишение на средствата за работна заплата, с което се увеличава и предложения размер на разходите за осигурителни вноски. Средствата за работна заплата и осигурителни вноски на персонала са посочени без да се предвиждат неотработени дни и неплатени отпуски.

Съгласно чл.95 от раздел ІХ  на действащия в дружеството КТД, работодателят се задължава да осигури средства за социални разходи в размер не по-малко от 10 % от начислените средства за работна заплата. Средствата за социални разходи за 2015 г. са  6,27 % от начислените средства за работна заплата, а за периода 01.07.2016 – 30.06.2017 г. са предвидени  6,59 %.

  - Обосновка на разходите пряко свързани с дейността по лицензията

Разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за новия ценови период са определяни на база същите разходи през отчетната 2015 г. Общият им размер по отчет за 2015 г. е  829 х. лв., а този за новия ценови период е 1 011 х. лв. или  увеличението е с 182 х. лв. Заложения по-голям размер на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията през периода 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. спрямо тези за 2015 г. се наблюдава при следните позиции:

- Горива за автотранспорт – завишената сума е съобразена с факта, че от месец Април на 2016 г. извозването на работниците от смените ще се извършва със собствен транспорт;

- Увеличеният размер на разходите за “Проверка на уреди“ се налага поради предстоящата последваща метрологична проверка на уредите за търговско измерване преди началото на отоплителния сезон 2016/2017 г.;

- През 2016 г. дружеството продължава да води съдебни дела с “Национална електрическа компания” ЕАД, Агенция „Митници” и „Национална агенция за приходите”. Материалния интерес по заведените дела е голям, което обуславя и очаквания от нас по-голям размер на съдебните разходи за периода;

- Безплатна предпазна храна – Ръководството на дружеството има намерение за увеличение не само на заплатите, а и на средствата за безплатна предпазна храна;

- Разходите за такса събрано инкасо са прогнозирани в размер на 150 х. лв., като размерът им се формира от възнагражденията на изпълнителите по сключените договори за събиране на вземания като: ТП ”Български пощи”, “Ипей” АД, “Изипей” АД, “Транскарт” ЕАД и ”Ер Ен Трейдинг” ЕООД, както и комисионните, събирани от банките върху постъпленията от клиенти по микро-сметката и чрез ПОС-терминалните устройства. Предвидената по-голяма сума е свързана с очакванията за увеличаване на събираемостта;

- Поради ниските цени утвърдени от КЕВР за отчетната 2015 г. и в следствие от това занижен входящ паричен поток в дружеството, част от планираните разходи не бяха извършени. Увеличените в прогнозата разходи гарантират  нормалното функциониране на дружеството.

  - Обосновка на приходи от присъединяване и от топлоносител

През новият ценови период 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. не планираме приходи от присъединяване и от топлоносител, тъй като до момента няма заявени желания за присъединяване на нови клиенти, както и за ползване на топлоносител.

През 2015 г. също нямаме реализирани приходи от описаните по-горе дейности. Посочените приходи от услуги в размер на 1 х. лв. са от промяна на партиди и съгласуване и заверка на скици.

  - Обосновка на променливите разходи

    - Обосновка на разходите за горива

Разходите за горива в енергийната и водогрейна части, посочени в променливите разходи, са определени при цена на природния газ 312.21 лв./хnm3 в съответствие с показателите по Справки № 4 "ТИП-Производство" по приложения модел – справки от № 1 до № 9.

Специфичният разход на условно гориво за електрическа енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2016-06.2017 г.е приет в размер на 150.54 g/kWhe при отчетна стойност на показателя 159.05 g/kWhe за 2014 г., и 151.68 g/kWhe за 2015 г. т.е. с 3.1 % по-ниско от средното за двете години.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2016-06.2017 г.е приет в размер на 146.19 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 141.64 kg/MWhth за 2015 г., т.е. с 3.21 % по-високо.

Тези показатели осигуряват цялото количество произведена електрическа енергия като комбинирано, с обща ефективност 81.4 % и икономия на гориво в размер на 17.9 %, определени на база произведени количества топлинна и електрическа енергия.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от разделно производство за регулаторния период 07.2016-06.2017 г. е приет в размер на 143.82 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 142.62 kg/MWhth за 2015 г., т.е. с 1 % по-високо. Това е свързано с предстоящото въвеждането в експлоатация на водогреен котел с гориво биомаса, който е с по-нисък коефициент на полезно действие.

    - Обосновка на разходите за вода

Разходите за вода се формират от три компонента – разходи за вода за подпитка, разходи за вода за технологични нужди и разходи за вода за битови нужди.

      - Обосновка на разходите за вода за подпитка.

Разходът за вода за подпитка в натурално изражение за регулаторния период 01.07.2016-30.06.2017 г. е приет в размер на 6.20 m3/h, при разход за 2015 г. 7.01 m3/h.  За подпитка на топлопреносната мрежа се използва химически обработена сондажна вода, за която на ВиК Бургас се заплаща само цена за канал в размер на 0.20 BGN/m3. Разходът на вода за подпитка е пределен и посочен в Таблица към т. 1.6.2.1.

Таблица към т. 1.6.2.1.

| Разход на вода за подпитка | Работни часове | Разход на вода за подпитка за регулаторен период 01.07.16-30.06.17 | Цена на водата за подпитка | Разходи за вода за подпитка са за регулаторен период 01.07.16-30.06.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/h | h | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 6.20 | 8 760 | 54336 | 0.20 | 10867 |

      - Обосновка на разходите за вода за технологични нужди.

За технологични нужди се използва питейна вода и вода от сондажните кладенци в съотношение, съответно 70 % към 30 %, което формира средна цена на водата за технологични нужди 1.65 BGN/m3, при цена на питейната вода от ВиК Бургас 1.96 BGN/m3 към момента. Цената на сондажната вода, използвана за технологични нужди се формира от цените на ВиК Бургас за канал – 0.20 BGN/m3 и пречистване 0.66  BGN/m3, т.е. обща цена 0.86  BGN/m3.

Приетата база за определяне на плановите количества вода за технологични нужди в дружеството е количеството произведена топлинна енергия. Данните за разходите на вода отнесени към 1 MWhth произведена топлинна енергия за последните три години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

| Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Приета стойност за новия регулаторен период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWhth | m3/MWhth | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е в съответствие с постигнатите стойности за последните две години.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.2.2 са показани разходите за вода за технологични нужди.

Таблица 2  към т. 1.6.2.2.

| Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWhth | Произведена топлинна енергия през периода 01.07.2016-30.06.2017 г. | Разход на вода за технологични нужди за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. | Средна цена на водата за технологични нужди | Разходи за вода за технологични нужди за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/MWhth | MWhth | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 0.10 | 199370 | 19937 | 1.65 | 32900 |

      - Обосновка на разходите за вода битови нужди.

За битови нужди се използва питейна вода от ВиК Бургас при цена 1.96 BGN/m3 към момента. Приетата база за определяне на плановите количества вода за битови нужди в дружеството е календарен ден. Данните за разходите на вода отнесени към 1 ден за последните три години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.3.

Таблица 1  към т. 1.6.2.3.

| Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Средна стойност за последните четири години | Приета стойност за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на вода за битови нужди на ден | m3/day | 10.332 | 9.467 | 11.16 | 10.56 | 10.38 | 10.30 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е приблизително в размера на средната от отчетните стойности за последните три години, т.е. 10.56 m3/day.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.2.3. са показани разходите за вода за битови нужди.

Таблица 2 към т. 1.6.2.3.

| Разход на вода за битови нужди на ден | Брой календарни дни | Разход на вода за битови нужди за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. | Цена на водата за битови нужди | Разходи за вода за битови нужди за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/day | day | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 10.30 | 365 | 3760 | 1.96 | 7370 |

Като се използват данните от таблиците към т. 1.6.2., съответно за разходите за вода за подпитка, технологични и битови нужди е определен общият разход за вода за регулаторния период 01.07.2016-30.06.2017 г. в размер на 51 137 BGN.

    - Обосновка на разходите за закупена електроенергия

Разходите за електроенергия се формират от количеството електрическа енергия предназначено за абонатните станции. Тези разходи включват разходи за консумирана активна еднотарифна електрическа енергия и разходи за достъп до електроразпределителната мрежа на EVN България Електроснабдяване ЕАД.

Приетата база за определяне на разхода на закупената активна електрическа енергия за абонатните станции в натурално изражение е количеството на реализираната топлинна енергия. Данните за разходите на електрическа енергия отнесени към 1 MWhth реализирана топлинна енергия за последните три години са приведени в Таблица 1  към т. 1.6.3.

Таблица 1  към т. 1.6.3.

| Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Приета стойност за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWhth | kWh/MWhth | 6.751 | 7.298 | 7.709 | 7.800 | 8.06 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е в размер на 8.060 kWh/MWhth, е в съответствие с увеличеното количество реализирана топлинна енергия с 3.88 %.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.3. са показани разходите за закупуване на активна електрическа енергия от EVN България Електроразпределение ЕАД.

Таблица 2  към т. 1.6.3.

| Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWhth | Реализирана топлинна енергия през периода 01.07.2016-30.06.2017 г. | Разход на еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. | Цена на еднотарифната електрическа енергия с включен акциз | Разходи за еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kWh/MWhth | MWhth | MWh | BGN/kWh | BGN |
| 8.06 | 138526 | 1117 | 0.2138 | 238 860 |

Разходът за достъп до електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение ЕАД е определен при цена 0.01650 BGN/(kW.day). “Топлофикация Бургас” ЕАД има присъединени 926 абонатни станции към електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение ЕАД с обща присъединена мощност 10 650 kW.

Използвайки тези данни в таблица 3  към т. 1.6.3. са показани разходите за достъп до електроразпредлителната мрежа на EVN България Електроразпределение ЕАД.

Таблица 3 към т. 1.6.3.

| Обща присъединена мощност към мрежата на EVN | Брой дни на представен достъп | Цена за достъп до електро-разпределителната мрежа на EVN | Разходи за достъп до електро-разпределителната мрежа на EVN за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| kW | day | BGN/(kW.day) | BGN |
| 10 650 | 365 | 0.01650 | 64 140 |

От горните две таблици е определен общият разход за закупуване на електрическа енергия в размер на 303 000 BGN.

    - Обосновка на разходите за консумативи

Разходите за консумативи включват разходи за солен разтвор, Хидро-Х, разход на масло (изгаряно от двигателите и разход на масло за подмяна), за запалителни свещи и др. химикали и консумативи. Данните за разходите за консумативи са показани в таблиците по-долу.

      - Обосновка на разходите за солен разтвор

Разходите за солен разтвор планираме в размер на 26 х.лв., съгласно таблицата към т. 1.6.4.1.

Таблица към т. 1.6.4.1.

| Количество вода за подпитка | Регенеративно обменен капацитет при работа със сондажна вода | Количество солен р-р за регенерация на група от 2 филтъра | Количество на соления разтвор за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. | Цена на соления разтвор | Разход за солен разтвор за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | m3 | m3 | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 54336 | 172 | 1.08 | 341 | 76.66 | 26155 |

      - Обосновка на разходите за Хидро-Х

Разходите за “Хидро-Х” са в размер на 51 х. лв., съгласно таблицата към т. 1.6.4.2.

Таблица към т. 1.6.4.2.

| Количество вода за подпитка | Разход на Хидро-Х за 1 m3 вода за подпитка | Количество Хидро-Х за за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. | Цена Хидро-Х | Разход за Хидро-Х за периода 01.07.2015-30.06.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | l/m3 | l | BGN/l | BGN |
| 54336 | 0.188 | 10215 | 5.00 | 51076 |

      - Обосновка на разходите за масло

Общият разход за масло през регулаторния период 01.07.2016-30.06.2017 г. възлиза на 345 х. лв. са формирани на база:

- разход на масло в размер на 1.31 kg/мото-час, при нормативен разход на двигателите, предоставен от производителя - 1.6 kg/мото-час, т.е. с 18 % по-ниско от нормативния и при общ годишен пробег за всички двигатели 50 056 мото-часа (виж Таблица 1  към т. 1.6.4.3.);

Таблица 1  към т. 1.6.4.3.

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Разход на масло на мото-час | Плътност на маслото | Количество на изгаряното масло | Цена на маслото | Разход за изгорено масло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | kg/moto-h | kg/l | l | BGN/l | BGN |
| 50056 | 1.31 | 0.886 | 74 050 | 4.20 | 311 000 |

- задължителна подмяна на отработеното масло на всеки 2000 мото-часа в съответствие с изискванията на производителя за превантивна поддръжка, т.е. 25 бр. подмени с обем 1800 л.

Таблица 2  към т. 1.6.4.3.

| Вид обслужване | Брой смени на масло 01.07-31.12.2016 |  |  |  |  |  | Брой смени на масло 01.01-30.06.2017 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 |
| Смяна на масло | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Таблица 3 към т. 1.6.4.3.

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Период на подмяна на маслото | Общ брой подмени | Количество на маслото за подмяна при обем на картера 1800 l | Прието количество за подмяна за рег. период 01.07.2016-30.06.2017 | Цена на маслото | Разход за масло за подмяна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | moto-h | бр. | l | l | BGN/l | BGN |
| 50056 | 2000 | 25 | 45 000 | 8 200 | 4.2 | 34440 |

Съгласно изискванията на завода производител на двигателите задължителната подмяна на отработеното масло се извършва на всеки 2000 мото-часа. В процеса на експлоатация сме установили, че обикновено анализа на маслото след 2000 мото-часа показва, че то все още  притежава ресурс, тъй като количеството на доливаното масло заради изгарянето му (виж таблица 1 към т. 1.6.4.3.) поддържа неговите характеристики. По тази причина и в стремежа си да намалим разходите си за регулаторния период 01.07.2016-30.06.2017 г. сме приели количество на маслото за подмяна в размер на 8 200 литра.

      - Обосновка на разходите за запалителни свещи

Разходите за запалителни свещи са планирани в размер на 26 х. лв и са показани в таблицата към т. 1.6.4.4.

Таблица към т. 1.6.4.4

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Период на смяна на запалителните свещи | Брой смени на свещи на всички двигатели | Количество на свещите на една смяна | Цена на свещ | Разход за запалителни свещи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | h | kg/l | бр. | BGN/бр. | BGN |
| 50056 | 1250 | 40 | 16 | 41.00 | 26 270 |

    - Обосновка на разходите за външни услуги

В разходите за външни услуги са включени разходите за небаланс от участие в специална балансираща група, разходите за такси за транспортиране и депониране на отпадъците от производството на топлинна енергия с гориво биомаса и разходите за фонд „Сигурност на електроенергийната система”.

Разходите за небаланс от участие в специална балансираща група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство са прогнозирани в размер на 477 х. лв. Същите са определени на база на прогнозируем небаланс в размер на 4 % от количеството на нетната продадена електрическа енергия и цена на електрическата енергия – 111,53 лв/MWhe., изчислена като средна претеглена от издадените фактури за небаланс за периода от 01.06.2015 до 28.02.2016 г.

Предвидените разходи за такси за транспортиране и депониране на отпадъците от производството на топлинна енергия с гориво биомаса за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. са на обща стойност 125 х. лв. Определени са в размер на 4 % от изразходените количества биомаса и таксата за обработка на отпадъци (30 лв./т.), отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), плюс таксата за превоз на отпадъците на разстояние общо 48 км. в двете посоки по 3,34 лв./км.

Разходите за фонд „Сигурност на електроенергийната система” са прогнозирани в размер на 810 х. лв. Същите са определени на база 5 % от количеството на нетната продадена електрическа енергия и цена на електрическата енергия – 151,38 лв/MWhe., изчислена по приложения модел – справки от № 1 до №  9 за периода от 01.07.2016 до 30.06.2017 г.

    - Обосновка на разходите за емисии парникови газове (СО2)

За периода 01.07.2016-30.06.2017 г. предстоящите на закупуване емисии въглероден диоксид за производството на електрическа и топлинна енергия са определени като от верифицираните количества са приспаднати предвидените безплатни квоти за двата продукта, топлоенергия и електроенергия съответно по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО, (изменена с Директива 2009/29ЕО). Данните са представени в таблицата към т. 1.6.6.

Таблица към т. 1.6.6.

| Продукт | Квоти - 2015 |  |  | Квоти - 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верифи-цирани | Безплат-ни | Дефицит | Верифи-цирани | Безплат-ни | Дефицит |
| Ел. енергия | 34278 | 11855 | 22423 | 36487 | 9484 | 27 003 |
| Топлоенергия | 31708 | 36 641 | - 4 933 | 30358 | 32071 | - 1 713 |
| Общо | 65986 | 48 496 | 17490 | 66845 | 41555 | 25 290 |

Общото количество на дефицита от емисии въглероден диоксид за производството на двата продукта за новия ценови период посочено в таблицата към т. 1.6.6. възлиза на 42 780 t CO2. Цената на предстоящите на закупуване емисии е определена в размер на левовата равностойност на 7.68 EUR/t CO2 и представлява средната годишна цена на квотите за въглеродни емисии на борсата ICE за 2015 г. Разходите за закупуването на емисиите възлизат на 642 555 лв. Информацията за цената им е с източник Сага Комодитис ООД, предоставена във връзка с отправено запитване. /Прилагаме писмото./

II. СПРАВКИ № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2015 г. В стойността на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем, както и разходите за придобиване и ликвидация на ДА, а само стойността на ДА в експлоатация към 31.12.2015 г.

Регулаторната база на активите е разделена по съответните дейности за производство и пренос, както за разделно и комбинирано производство, така и по продукти.

- Обосновка на признатата стойност на ДА и тяхното разделяне между двата продукта

Общата призната стойност на ДА за ценообразуването е разделена на призната стойност за производство на топлинна и електрическа енергия, и призната стойност за пренос на топлинна енергия. Признатата стойност на ДА за производство на топлинна и електрическа енергия от своя страна се разделя между двата произвеждани продукта по следния начин: ДА, които могат да бъдат пряко отнесени към всеки един от произвежданите продукти, се разпределят към него, а тези които не могат да бъдат пряко отнесени към производството на топлинната или към производството на електрическата енергия, се разделят пропорционално на база стойностите на дълготрайните активи, пряко обслужващи производството на двата продукта.

- Обосновка на стойноста на оборотния капитал и разпределянето му между двата продукта

Стойността на оборотния капитал за всяка от дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинна енергия” е определена като 1/8 от годишните оперативни парични разходи, като не се включват разходите за амортизации в съответствие с т. 32.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода “Норма на възвращаемост на капитала”, приети с протоколно Решение № 95/25.05.2015 г. Получената стойност на оборотния капитал за ”Производство на топлинна и електрическа енергия” в размер на 2 680 х. лв. е разпределена пропорционално на база нетните (балансовите) стойности на дълготрайните активи, обслужващи производството на двата продукта, посочени в Справки № 2 "Регулаторна база на активите" по приложения модел – справки от № 1 до №  9.

III. СПРАВКИ № 3 - НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Стойността на собствения капитал в Справка № 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2015 г. като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 4 %, утвърдена от КЕВР за предходния ценови период.

Привлеченият капитал и средно претеглената му норма на възвръщаемост са определени в съответствие с посочените по-долу задължения по кредити и техните лихвени ставки както следва:

Таблица към раздел ІІІ.

| № | Кредит | Задължение, х. лв | Лихва, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кредит от ПИБ АД | 1 628 | 9.25 |
| 2. | Кредит от Инвестбанк АД | 1 999 | 7.50 |
| 3. | Облигационен заем | 1 000 | 7,00 |
|  | ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО КРЕДИТИ | 3 627 | 8.30 |

Данъчните задължения за регулаторния период са в съответствие със ЗКПО – 10 %.

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО

В тази част на обосновката е аргументирано общото количество топлинна енергия за производство и неговото разпределение по производствени съоръжения (ИКПТЕЕ и водогрейна част), а също така количеството еллктрическа енергия произведена от ИКПТЕЕ.

  - Обосновка общото количество произведена топлинна енергия.

Общото количество топлинна енергия за производство е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса в размер на 195 246 MWhth (виж т. 5.7.) и топлинната енергия за собствени нужди.

    - Обосновка на количеството топлинна енергия за собствените нужди

Прогнозното количество топлинна енергия за собствени нужди е определено на база статистическите данни от 2013 г. насам с отчитане на текущото състояние на съоръженията и външните метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 4.1.1.

Таблица към т. 4.1.1.

| № | Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | 2015 | Рег. Период 07.2016-06.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топлинна енергия за собствени нужди | MWhth | 4 013 | 4 071 | 4049 | 4123 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2013 г. | % | - | +1.8% | +0.8% | +2.9% |
| 3 | От количеството за 2014 г. | % | -1.4% | - | -0.6% | -1.5% |
| 4 | От количеството за 2015 г. | % | -2.2% | -1.2% | - | +2.04% |
| 5 | Откл. от количеството за рег период 01.2016 – 06.2017 г. | % | 2.9% | 1.6% | 2.2% | - |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 1.2% | -0.1% | 0.8% | -1.6% |

Очевидно е, че отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за собствени нужди за новия регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от +2.9% до -2.2%. Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за собствени нужди в размер на 4123 MWhth и усилията на дружеството за подобряване на този параметър.

    - Обосновка общото количеството произведена топлинна енергия.

Общото количество топлинна енергия за производство в размер на 199 370 MWhth е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса по т. 5.7., в размер на 195 296 MWhth и количеството топлинна енергия за собствени нужди по т. 4.1.1. в размер на 4123 MWhth.

Обосновките на прогнозните количества на топлинна енергия отпусната към преноса и за собствени нужди са достатъчни аргументи за достоверността на този параметър.

- Обосновка на количествата електрическа и топлинна енергия, произведени от инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ИКПТЕЕ)

    - Обосновка на произведеното количество електрическа енергия от ИКПРЕЕ

Количеството електрическа енергия произведено от ИКПТЕЕ е определено в зависимост от общото количество наработени мото-часове и средният електрически товар на един двигател. Общият брой работни часове за регулаторният период 07.2016-06.2017 на цялата инсталация възлиза на 50 056 мото-часа. Същите са съобразени с броя и продължителността на обслужванията предписани от завода производител, които са показани в таблицата към т. 1.2.

В таблица 1 към т. 4.2.1. са показани средните електрически мощности на мото-час за последните три години и за регулаторния период 07.2016-06.2017 г.

Таблица 1 към т. 4.2.1.

| № | Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | 2015 | Рег. Период 07.2016-06.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средна електрическа мощност на мото-час | MWe | 2.605 | 2.742 | 2.258 | 2.272 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2013 г. | % | - | -3.20% | 1.89% | -8.7% |
| 3 | От количеството за 2014 г. | % | 3.30% | - | 5.26% | -9.1% |
| 4 | От количеството за 2015 г. | % | -1.86% | -4.99% | - | +1.23% |
| 5 | От количеството за рег. период 01.2016 – 06.2017 г. | % | -1.07% | -4.23% | 0.80% | - |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 1.05% | 1.11% | -0.9% | -0.8% |

Очевидно е, че отклонението на средната електрическа мощност за новия регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от 0.1.23% до         -9.1%. Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна електрическа мощност в размер на 2.272 MWe на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната електрическа мощност и посочените 50 056 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 07.2016-06.2017 г., получаваме стойност на произведената електрическа енергия в размер на 113 705 MWhe.

    - Обосновка на продаденото количество електрическа енергия.

Продаденото количество електрическа енергия е разлика между количеството произведена електрическа енергия от ИКПТЕЕ и количествата електрическа енергия за собствени нужди и електрическа енергия загубена при трансформацията на 110 kV в съоръженията на “НЕК” ЕАД. В таблицата към т. 4.2.2. са представени електрическата енергия за собствени нужди и електрическата енергия загубена при трансформацията за последните три години и за регулаторния период 07.2016-06.2017 г.

Таблица към т. 4.2.2.

| № | Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | 2015 | Рег. Период 07.2016-06.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ел. енергия за собств. нужди | MWhe | 4 666 | 4 288 | 4728 | 4867 |
| 2 | Загуби от трансформация | MWhe | 1 551 | 1 820 | 1467 | 1835 |
| 3 | Общо собствени нужди и загуби при трансформация | MWhe | 6 217 | 6 108 | 6195 | 6702 |
| Отклонения на общите количества за собствени нужди и трансформация |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2013 г. | % | - | 2.52% | 0.72% | 8.52% |
| 3 | От количеството за 2014 г. | % | 2.46% | - | 1.75% | 9.72% |
| 4 | От количеството за 2015 г. | % | -0.72% | 1.78% | - | 7.21% |
| 5 | От количеството за рег период 01.2016 – 06.2017 г. | % | 4.73% | 7.37% | 5.49% | - |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | -0.32% | -2.85% | -1.05% | +5.61% |

Очевидно е, че отклонението на общото количество електрическа енергия за собствени нужди и загубите от трансформация в съоръженията на “НЕК” ЕАД за новия регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от +5.61% до 9.72 %. Този факт е достатъчна обосновка за това, че общото количество на електрическта енергия за собствени нужди и загубите от трансформация се запазва близко в сравнение със същия показател през последните три години.

Използвайки казаното дотук продаденото количество електричека енергия за регулаторния период 07.2016-06.2017 г. възлиза на 107 003 MWhe.

- Обосновка на произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ

В таблицата към т. 4.2.3. са показани средните топлинни мощности на мото-час за 2014, 2015 г. и за регулаторния период 07.2016-06.2017 г.

Таблица към т. 4.2.3.

| № | Параметър | Мярка | 2014 | 2015 | Рег. Период 07.2016-06.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средна електрическа мощност на мото-час | MWe | 2.75 | 2.56 | 2.52 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |
| 3 | От количеството за 2014 г. | % | - | -0.36% | -1.73% |
| 4 | От количеството за 2015 г. | % | 0.36% | - | -1.36% |
| 5 | От количеството за рег период 01.2016 – 06.2017 г. | % | 0.73% | 0.37% | - |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 0.36% | -0.34% | 0% |

Очевидно е, че отклонението на средната топлинна мощност за новия регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г. спрямо същия показател за всички периоди е по-малко от 1% и варира от -0.36% до -0.73%. Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна топлинна мощност в размер на 2.52 MWth на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната топлинна мощност и посочените в таблица 1 към т. 4.2.1. 50 056 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 07.2016-06.2017 г., получаваме стойност на произведената топлинна енергия в размер на 126 162 MWhth.

- Обосновка на количеството топлинна енергия произведено с водогрейната част

Количеството топлинна енергия, произведена от водогрейната част е разликата от общото количество произведена топлинна енергия по т. 4.1.2. в размер на 199 370 MWhth и произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ по т. 4.2.2. в размер на 126 163 MWhth. Това количество възлиза на 73 207 MWhth.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС

През ценовия период 01.07.2016-30.06.2017 г. количеството топлинна енергия за разпределение се планира в размер на 138 526 MWh, които включват топлоенергия за отопление – 63 327 MWh и топлоенергия за битово-горещо водоснабдяване – 75 199 MWh.

  - Топлинна енергия за разпределение за отопление

Топлинната енергия за отопление е определена на базата на анализа на същия показател по отчетни данни за 2015 г. и очакваното количество за отоплителен сезон 2016/2017. Данните са приведени в Таблица към т. 5.1.

За 2015 г. отчетеното количеството на топлинната енергия за отопление е 59 695 MWh, при средна външна температура за отоплителните месеци 6,0 оС и обща сума на ден-градусите за годината 1 927.

Таблица към т. 5.1.

| ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ОТЧЕТ 2015 Г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | външна темп. | брой часове с отопл. | D-deg | Темп. в сградата | Топлинна енергия за отопление | Изчислителна мощност за отопление |
|  | º С |  |  | º С | MWh | MW |
| 1 | 3 | 744 | 496 | 19 | 59695 | 55.6 |
| 2 | 5.8 | 672 | 369.6 |  |  |  |
| 3 | 8.2 | 744 | 334.8 |  |  |  |
| 4 | 11.1 | 504 | 165.9 |  |  |  |
| 11 | 5.7 | 144 | 79.8 |  |  |  |
| 12 | 3.5 | 744 | 480.5 |  |  |  |
| 2015 | 6 | 3552 | 1927 |  |  |  |

| ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ОЧАКВАНО ОТОПЛЕНИЕ ЗА СЕЗОН 2016/2017 Г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | външна темп. | брой часове с отопл. | D-deg | Темп. в сградата | Топлинна енергия за отопление | Изчислителна мощност за отопление |
|  | º С |  |  | º С | MWh | MW |
| 11 | 5.3 | 620 | 399 | 19 | 4985 | 55.6 |
| 12 | 2.7 | 744 | 491 |  | 16843 |  |
| 1 | 3.2 | 744 | 496 |  | 14578 |  |
| 2 | 5.3 | 696 | 348 |  | 12680 |  |
| 3 | 7.2 | 744 | 340 |  | 10256 |  |
| 4 | 10.1 | 580 | 236 |  | 3985 |  |
| 2016/17 | 5.6 | 4128 | 2310 |  | 63327 |  |

Използвайки зависимостта за определяне на количеството топлинна енергия за отопление

Qот=24.DГ.f1.f2.f3tсгр−tвнизч.Qотизч,

и известните за 2015 г. сума на ден-градусите DГ=1 927, средна температура на сградите tсгр=19 оС, корекционни фактори f1=0.8 (действителна температура в помещенията tп=t*п-3), f2=0.95 (продължителност на експлоатация на сградата - жилища), f3=0.9 (регулиране на топлинната мощност - добро) и при външна изчислителна температура за отопление за гр. Бургас (tвнизч=−10 оС) е определена изчислителната мощност за отопление за 2015 г. в размер на 55.6 MWth.

При същата температурата на сградите за отоплитен сезон 2016/2017 като се използват данните за броя часове с отопление (приемаме, че отоплителния сезон 2016/2017 ще приключи на 24.04.2017 г.) и средномесечните температура на въздуха за. м. 11. 2016 до м. 04.2017 г. се определя сумата на ден-градусите за този сезон в размер на 2 310. При същите стойности за корекционните фактори и същата изчислителната мощност за отопление очакваното количеството топлинна енергия за отопление за отоплителен сезон 2016/2017 възлиза на        63 327 MWhth.

Фактите и аргументите, описани до тук и тенденцията за по-ниски средномесечни температури през отоплителните периоди и свързаното с това увеличение на консумацията на топлинна енергия за отопление, обосновават с достатъчна точност количеството на топлинната енергия за разпределение за отопление за регулаторен период 07.2016-06.2017 г. в размер на 63 327 MWhth. като част от посоченото в Приложение 5 от приложения модел – справки от № 1 до № 9.

  - Топлинна енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване

Топлинната енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване за 2015 г. и същото количество за регулаторния период 01.07.2016-30.06.2017 г. са посочени в следната таблица.

Таблица към т. 5.2.

| Параметър | Мярка | Отчет 2015 г. | Регулаторен период 01.07.16-30.06.17 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлинна енергия за разпределение за БГВ | MWhth | 74630 | 75199 | 0.76 % |

Топлинната енергия за отопление не е свързана с консумираната топлинна енергия за БГВ и по тази причина за регулаторния период 01.07.2016-30.06.2017 г. количеството и е с отклонение от 0.76 % от отчетеното за 2015 г. и съставлява 75 199 MWhth

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях е определено на база статистическите данни от 2013 г. насам с отчитане на текущото състояние на топлопреносната мрежа и външните метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 5.3.

Таблица към т. 5.3.

| № | Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | 2015 |  | 07.2016-06.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях | MWhth | 46180 | 44 150 | 43 754 |  | 46 387 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2013 г. | % | - | -4.39% | -5.25% |  | +0.43% |
| 3 | От количеството за 2014 г. | % | 4.39% | - | -0.89% |  | +5.07% |
| 4 | От количеството за 2015 г. | % | -5.25% | 0.89% | - |  | +6.02% |
| 5 | От количеството за 07.2016-06.2017 | % | 6.31% | 2.46% | -6.02% |  | - |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 2.35% | -2.15% | -3.02% |  | +2.81% |

Приетата стойност на този показател за регулаторен период 07.2016-06.2017 г. в размер на 46387 MWhth е с 6.02 % по-висока от отчетната за 2015 г. Очевидно е, че отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях за новия регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от +0.43% до +6.02%. Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях в размер на 46 387 MWhth.

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции е определено на база статистическите данни от 2012 г. насам и Методиката за изчисление на технологичните загуби в абонатните станции – разработка на ТУ – София. Приетата стойност на показателя е 4 844 MWhth. Данните са приведени в Таблица към т. 5.4.

Таблица към т. 5.4.

| № | Параметър | Мярка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 07.2016-06.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции | MWhth | 5 169 | 5 033 | 4 496 | 4392 | 4 844 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2012 г. | % | - | -2.63% | -13.2% | -15.03% | -6.29% |
| 3 | От количеството за 2013 г. | % | 2.7% | - | -10.7% | -12.74% | -3.76% |
| 4 | От количеството за 2014 г. | % | 14.9% | 11.9% | - | 2.31% | 7.74% |
| 5 | От количеството за 2015 г. | % | 17.7% | 14.6% | 2.4% | - | 10.3% |
| 6 | От количеството за 07.2016-06.2017 | % | -6.7% | -3.9% | 7.18% | 9.32% | - |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | -7.9% | -5.14% | 6.08% | 8.25% | -1.19% |

Очевидно е, че отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции за новия регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от -6.29% до 10.3%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции в размер на 4 844 MWhth и усилията на дружеството за подобряване на този параметър.

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. в размер на 3088 MWhth е определено при средна стойност на количеството на изтичащия топлоносител в резултат на пропуски - 6.20 m3/h при средни температури на подаващата и обратната мрежова вода съответно 72.21  и 44.83 оС. Данните за количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа от 2012 г. насам и новия регулаторен период са приведени в Таблица към т. 5.5.

Таблица към т. 5.5.

| № | Параметър | Мярка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 07.2016-06.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа | MWhth | 3 490 | 3 864 | 3 327 | 3 582 | 3 088 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2012 г. | % | - | 10.7% | -4.67% | 2.64% | -11.52% |
| 3 | От количеството за 2013 г. | % | 9.68% | - | -13.9% | -7.29% | -20.1% |
| 4 | От количеството за 2014 г. | % | 4.90% | 16.2% | - | 7.67% | -7.18% |
| 5 | От количеството за 2015 г. | % | -2.56% | 7.87% | -7.12% | - | -13.79% |
| 6 | От количеството за 07.2016-06.2017 | % | -13.0% | -25.1% | -7.77% | -15.6% | - |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 0.58% | 11.3% | -4.12% | 3.23% | -11.01% |

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. е с около 11.52% по-ниско от същото отчетено количество за 2015 г. Този факт, съобразен със състоянието на топлопреносната мрежа, прави приемливо количеството на топлинната енергия в размер на 3 088 MWhth за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2016-30.06.2017 г.

  - Обосновка на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи

Общото прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. е сума от прогнозните количества топлинна енергия за технологичните разходи по т. 5.3., т. 5.4. и т. 5.5. Това количество е в размер на 56 720 MWhth. Данните от 2012 година насам са приведени в Таблица към т. 5.6

Таблица към т. 5.6.

| № | Параметър | Мярка | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 07.2016-06.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общо прогнозно количество топ-линна енергия за технологични разходи | MWhth | 53 241 | 55 115 | 55 973 | 51 728 | 56 720 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2012 г. | % | - | 3.52% | 5.13% | -2.84% | +6.53% |
| 3 | От количеството за 2013 г. | % | -3.40% | - | 1.56% | -6.15% | +2.91% |
| 4 | От количеството за 2014 г. | % | -4.88% | -1.53% | - | -7.58% | +1.33% |
| 5 | От количеството за 2015 г. | % | -2.92% | 6.55% | 8.21% | - | +9.66% |
| 6 | От количеството за 07.2016-06.2017 | % | -6.13% | -2.83% | -1.32% | -8.80% | - |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 2.41% | 1.03% | 2.60% | -5.18% | +3.96% |

Отклонението на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2016-30.06.2017 г. от същия параметър за всички показани в Таблица 9. периоди варира от +1.33% до +9.66%. Това с достатъчна точност обосновава предложеното общо прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи в размер на 56720 MWhth за новия регулаторен период 01.07.2016-30.06.2017 г.

  - Обосновка на отпусната топлина към преноса с гореща вода

Като резултат от изложеното в т. 5.1. и т. 5.2. и т. 5.3. до т. 5.5., обобщени в т. 5.6., отпуснатата топлинна енергия към преноса с гореща вода, за прогнозния ценови период е в размер на 195 256 MWh.

При определяне на преференциалната цена на електрическата енергия от комбинираното производство за регулаторния период 01.07.2016-30.06.2017 г., е приета добавка към индивидуалната цена в размер на 45 лв./MWhе.

При така изложените в тази обосновка параметри за новия регулаторен период са получени следните предлагани от нас цени без ДДС:

| 1. | Преференциална цена на електрическата енергия от комбинираното производство, | лв./MWh | 151.38 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в т. ч.: индивидуална цена на електрическа енергия | лв./MWh | 106.38 |
|  | добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ | лв./MWh | 45.00 |
| 2. | Цена на топлинната енергия с гореща вода | лв./MWh | 50.83 |

Изп. Директор

Христин Илиев