## RP-2015
П Л А Н
ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" EАД ПРЕЗ 2015 год.
в т.ч:
№ | Съоръжение | Обем на ремонта | Общо средства | ЕЕ -конд.ч. | ЕЕ -т.ч. | ТЕ | общи | пренос
|  | I. Парогенератор 2 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0
1 | Мелници | Оптимизиране работата на мелница 2А чрез подмяна уплътнения, подмяна лагер, реконструкция на маслена система, зареждане с топки | 120 |  |  |  | 120
2 | Питателни магистрали | Реконструкция на система за подпитаване на барабана с питателна вода чрез подмяна на 4 броя арматури и 2 броя регулатори за ниво в барабана. | 160 |  |  |  | 160
3 | Паропрегреватели | Реконструкция на системата за регулиране на температурата на прегрята пара чрез подмяна 6 броя регулираща арматура и 6 броя регулатори. | 48 |  |  |  | 48
|  | II. Блок 4 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сепаратори | Реконструкция сепаратор 4Б и монтаж на втора мигалка. | 20 | 20
5 | Мелници | Реконструкция на маслени системи за мелници чрез подмяна на тръбопроводи и помпи за масло. | 21 | 21
6 | Мелници | Реконструкция на система за охлаждане на масло за мелници чрез монтаж на нови маслоохладители. | 22 | 22
7 | Вентилатори | Реконструкция на маслени системи за първични вентилатори. | 3 | 3
8 | Въздухоподгреватели | Реконструкция на маслени системи за регенеративни въздухоподгреватели. | 5 | 5
|  | III. Парогенератор 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
9 | Газоход | Оптимизиране работата на котел 5 (намаляване просмуквания на студен въздух)) чрез ремонт изолация между пещна камера и хоризонтален газоход. | 3 |  |  |  | 3
10 | Мелници | Оптимизиране работата на мелнични системи (отстраняване пропуски по входящи и изходящи тръбопроводи на мелници 5Б, смяна дефектни брони). Изработка на резервни части и ремонт прахоподавачи. | 80 |  |  |  | 80
11 | Електрофилтър | Оптимизиране работата на електрофилтър 5 чрез ремонт на стръскващи механизми. | 5 |  |  |  | 5
12 | Мелнично-прахова система | Оптимизиране работата на мелнични системи чрез изработка и подмяна на осем броя дифузори | 32 |  |  |  | 32
|  | IV. Парогенератор 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
13 | Газоход | Оптимизиране работата на котел 7 (намаляване просмуквания на студен въздух)) чрез ремонт изолация между пещна камера и хоризонтален газоход. | 10 |  |  |  | 10
14 | Мелници | Оптимизиране работата на мелнични системи (смяна уплътнения основни лагери, отстраняване пропуски по входящи и изходящи тръбопроводи на мелници 7А/Б, смяна дефектни брони). Изработка на резервни части и ремонт прахоподавачи. | 80 |  |  |  | 80
|  | V. Парогенератор 8 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0
15 | Газоход | Оптимизиране работата на котел 8 (намаляване просмуквания на студен въздух)) чрез ремонт изолация между пещна камера и хоризонтален газоход. | 10 |  |  |  | 10
16 | Мелнично-прахова система | Оптимизиране работата на мелнични системи чрез изработка и подмяна на осем броя дифузори | 32 |  |  |  | 32
17 | Електрофилтър | Оптимизация на работата на ЕФ чрез изработка на резеви части и ремонт на стръскващи механизми, утаителни и корониращи електроди, корпус. | 80 |  |  |  | 80
|  | VI. Турбогенератор 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Кондензатор | Почистване с WOMA на тръбните снопове на Кд-5. Профилактика маслена и регулираща системи. | 1 |  | 1
|  | VII. Турбогенератор 6 | 401 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0
19 | Кондензатор | Реконструкция и модернизация на кондензационни и охладителни системи турбоагрегат № 6 - 5 800 бр. месингови тръби Æ25х1 за Кд-6. | 400 |  | 400
20 | Кондензатор | Почистване с WOMA на тръбните снопове на Кд-6. Профилактика маслена и регулираща системи. | 1 |  | 1
|  | VIII. Общостанционни | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
21 | Нова багерна станция | Доставка резервни части за багерни помпи. | 15 |  |  |  | 15
22 | Мелници | Изработка и доставка на 1,5 комплекта резервни брони за мелници. Изработка на 200 бр. болтове за брони. | 103 |  |  |  | 103
23 | Питателни магистрали | Доставка и подмяна на регулираща арматура К110 на питателна магистрала DN 175, PN 250 | 22 |  |  |  | 22
24 | Дренажна система | Доставка и подмяна на дренажна арматура DN25 РN 250 - 10 бр. за вода и DN25 РN250 - 10 бр. за пара. | 10 |  |  |  | 10
25 | Охладителни кули | Реконструкция и модернизация на кондензационни и охладителни системи - турбоагрегати Русе ІV- 4 бр.компенсатори за Кд-5/6 по цирк. вода. | 10 |  |  |  | 10
|  | IX. Съоръжения ЕЦ | 205 | 0 | 0 | 0 | 125 | 80
26 | Акумулаторни батерии | Подмяна на акумулаторна батерия №3 на Русе 4. | 115 |  |  |  | 115
27 | Акумулаторни батерии | Подмяна на 124 бр.акумулаторни батерии на UPS за прахоподавачи на К5, 7 и 8. | 3 |  |  |  | 3
28 | АСУТП на ПГ-5 | Подмяна ОС на АСУТП на К5. | 7 |  |  |  | 7
29 | Групови абонатни станции в ТПМ | Реконструкция на управлението на 5 бр. ГАС. | 80 |  |  |  |  | 80
|  | X. Съоръжения ГТЦ | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
30 | ГЛТ21А/Б | Възстановителен ремонт на ГЛТ21А/Б по проект (поетапно) . | 100 |  |  |  | 100
|  | XI. Съоръжения ХВО | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
31 | Резервоар за солна киселина | Усъвършенстване на антикорозионно покритие на резервоар за солна киселина №3. | 38 |  |  |  | 38
|  | XII.Автотранспорт | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0
32 | Повдигач"ZETKAT" | Смяна на тампони, ремонт и подмяна на нож на работна кофа. Ремонт на ръчното управление за движение и други детайли и възли. | 2 |  |  |  | 2
33 | Багер "ХИДРОМЕК". | Ремонт на задни цилиндри на изкопна кофа и други детайли и възли. | 2.8 |  |  |  | 2.8
34 | РЕНО КАНГО | Изкърпване, боядисване и други ремонтни дейности. | 2 |  |  |  | 2
35 | Товарен автомобил "KАМАЗ". | Ремонт на основни детайли, хидравлична и спирачна система. | 2.5 |  |  |  | 2.5
36 | Джип "УАЗ". | Изкърпване на задни вежди, смяна на предни калници, прагове и боядисване. | 2 |  |  |  | 2
|  | XIII. Сгради и съоръжения | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
37 | Топлофикационни камери по ЮВМ | Саниране на 5бр.топлофикационни камери: ЮВМ - К№ЮМ18 и ЮМ20. СВМ-К№В31,В33 и В35. | 5 |  |  |  |  | 5
38 | ГАС №2 | Хидроизолационни работи по строителни конструкции на ГАС №2 - покривна конструкция. | 12 |  |  |  |  | 12
39 | ГАС "Локомотив" | Хидроизолационни работи по строителни конструкции на ГАС "ЛОКМОТИВ" - покривна конструкция и стени (под нивото на терена). | 13 |  |  |  |  | 13
40 | Дренажни шахти | Реконструкция на 2бр дренажни шахти - Трейд1 и Трейд2 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | XIV. Топлопреносни мрежи | 631.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.7
41 | ЮВМ | Реконструкция 70м участък от ЮВМ Ду200 -отклониние К№ЮМ11- К№1 КАТ и печатница "Дунав". | 55 |  |  |  |  | 55
42 | ЮВМ | Ремонт на 4 бр. салникови компенсатори Æ920 по ЮВМ (камери №ЮМ9, 12, 13 и 15 по 1 бр.) | 30 |  |  |  |  | 30
43 | СВМ | Реконструкция компенсаторни елементи от магистрални тръбопроводи по СВМ. Разработка рем. документация, доставка и подмяна на салникови компенсатори със силфонни в К№В13 и К№В35. | 38 |  |  |  |  | 38
44 | СВМ | Реконструкция секциониращи възли по СВМ (подмяна на шибърна секционираща арматура с клапи тип "бътерфлай"): К№В32 - 2бр. Ду500 | 38 |  |  |  |  | 38
45 | Разпределителни тръбопроводи | Реконструкция секциониращи възли по разпределителни тръбопроводи. Подмяна на 2бр. секционираща арматура Ду300с клапи тип "бътерфлай" в РТ - К№1"З". | 22 |  |  |  |  | 22
46 | Секциониращи възли | Реконструкция секциониращи възли по присъединителни тръбопроводи. Подмяна на 4 бр. шибърна секционираща арматура със сферични вентили Ду65 в КРШ№1 и КРШ№2. | 2.7 |  |  |  |  | 2.7
47 | Секциониращи възли | Реконструкция секциониращи възли по присъединително тръбопроводи. Подмяна на - 2бр. шибърна секционираща арматура - Ду100, със сферични вентили в К№УК7. | 4 |  |  |  |  | 4
48 | Секциониращи възли | Реконструкция секциониращи възли по присъединително тръбопроводи. Подмяна на 2бр. шибърна секционираща арматура със сферични вентили Ду200 в К№УК7 . | 4 |  |  |  |  | 4
49 | ИАС | Реконструкция на 19 бр. индивидуални абонатни станции по опис. Доставка на блокови АС и реконструкция на технологично оборудване. | 270 |  |  |  |  | 270
50 | Компенсатори | Реконструкция на 8бр. компенсаторни елементи КСЕ630 от магистрални тръбопроводи. Разработка ремонтна документация, доставка и подмяна на салникови компенсатори със силфонни компенсатори в К№С7, К№С8, К№С10 и К№Р11. | 76 |  |  |  |  | 76
51 | Секциониращи възли | Реконструкция секциониращи възли по СВМ (в т.ч. подмяна на шибърна секционираща арматура с клапи тип "бътерфлай"): К№С15 - 2бр.- DN400 и К№С8 - 2бр. - DN600; (в т.ч. доставка на сферична арматура за байпаси, дренажи и обезвъздушители). | 62 |  |  |  |  | 62
52 | Вътрешни мрежи | Подмяна тръбопроводна арматура по отклонения за обекти (обекти присъединени към ТПМ). | 30 |  |  |  |  | 30
|  | Общо за Топлофикация Русе EАД | 2310 | 71 | 402 | 0 | 1094.3 | 742.7
| Ръководител РТО: ………………….. |  |  |  |  | Изп. директор: …………………
| /Д. Димитров/ |  |  |  |  | /С. Желев/