## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- Враца." ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2015 |  |  | 7.2016
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 16942.4124 | 1767.0416 | 18709.454 | 14525.2633 | 1773.2974 | 16298.5607
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 571.116 | 169.0416 | 740.1576 | 561.2448 | 131.2974 | 692.5422
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 16371.2964 | 1598 | 17969.2964 | 13964.0185 | 1642 | 15606.0185
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 3323 | 1471 | 4794 | 5025.7627 | 1511 | 6536.7627
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 2791 | 1265 | 4056 | 4276.7627 | 1309 | 5585.7627
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 532 | 206 | 738 | 749 | 202 | 951
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 262 |  | 262 | 498 |  | 498
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 244 | 206 | 450 | 251 | 202 | 453
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 26 |  | 26 | 0 |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 1094 | 51 | 1145 | 2318 | 120 | 2438
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 987 |  | 987 | 2146 |  | 2146
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 91 | 51 | 142 | 172 | 120 | 292
| в това число за ремонт на ВК§ППК |  | 0 |  | 0
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 16 |  | 16 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 905 | 694 | 1599 | 906 | 694 | 1600
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 155 | 103 | 258 | 156 | 104 | 260
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 152 | 101 | 253 | 153 | 102 | 255
4.2. | социални разходи | хил. лв | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 637 | 417 | 1054 | 896.7627 | 391 | 1287.7627
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 14 | 20 | 34 | 14 | 20 | 34
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 10 | 6 | 16 | 10 | 6 | 16
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5
5.5. | Застраховки | хил. лв | 50 | 8 | 58 | 30 | 5 | 35
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 288 | 17 | 305 | 572.7627 | 19 | 591.7627
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 11 | 14 | 25 | 11 | 15 | 26
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 37 | 72 | 109 | 35 | 70 | 105
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5
5.10. | Наеми | хил. лв | 30 | 1 | 31 | 30 | 0 | 30
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 6 | 1 | 7 | 5 | 15 | 20
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 81 | 167 | 248 | 70 | 130 | 200
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 42 | 15 | 57 | 43 | 15 | 58
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 | 1 | 1 | 2
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв | 8 | 15 | 23 | 8 | 10 | 18
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 | 7 |  | 7
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 20 | 14 | 34 | 15 | 18 | 33
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв | 20 | 41 | 61 | 20 | 40 | 60
5.24. | Представителни | хил. лв | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7
5.25. |  | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 13048.2964 | 127 | 13175.2964 | 8938.2558 | 131 | 9069.2558
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 12053.482 | 127 | 12180.482 | 7908.066 | 129 | 8037.066
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 8297.075 |  | 8297.075 | 5560.996 |  | 5560.996
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 8297.075 |  | 8297.075 | 5560.996 |  | 5560.996
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 3549.407 |  | 3549.407 | 2135.07 |  | 2135.07
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 3125.152 |  | 3125.152 | 1696.486 |  | 1696.486
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 424.255 |  | 424.255 | 438.584 |  | 438.584
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 23 |  | 23 | 25 |  | 25
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 28 | 113 | 141 | 28 | 115 | 143
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 156 | 14 | 170 | 159 | 14 | 173
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 310 | 0 | 310 | 279 | 2 | 281
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 386.331 |  | 386.331 | 371.499 |  | 371.499
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 248.198 |  | 248.198 | 246.991 |  | 246.991
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 138.133 |  | 138.133 | 124.508 |  | 124.508
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 298.4834 |  | 298.4834 | 379.6908 |  | 379.6908
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / П. ПЕТКОВ / |  |  |  | / инж. Р. МИХАЙЛОВ /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- Враца." ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 14313 | 3302 |  | 15094 | 4029
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 14306 | 3296 |  | 15086 | 4022
| Земи | хил. лв | 1379 | 0 |  | 1379 | 0
| Сгради | хил. лв | 2248 | 210 |  | 2248 | 282
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 10379 | 2999 |  | 11161 | 3625
| Транспортни средства | хил. лв | 234 | 61 |  | 232 | 82
| Стопански инвентар | хил. лв | 52 | 18 |  | 52 | 23
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 14 | 8 |  | 14 | 10
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 7 | 6 |  | 8 | 7
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 256 |  |  | 238
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 2801 |  |  | 1927
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 13556 |  |  | 12754
81.04%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 12775 | 3221 |  | 2319 | 808
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 12770 | 3217 |  | 2316 | 805
| Земи | хил. лв | 1379 | 0 |  | 0
| Сгради | хил. лв | 2130 | 258 |  | 118 | 24
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 9093 | 2900 |  | 2068 | 725
| Транспортни средства | хил. лв | 133 | 42 |  | 99 | 40
| Стопански инвентар | хил. лв | 27 | 12 |  | 25 | 11
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 8 | 5 |  | 6 | 5
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 5 | 4 |  | 3 | 3
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 110 | 0 |  | 128
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 892 |  |  | 1035
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 10336 |  |  | 2418
22.92%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 3863 | 1583 |  | 8912 | 1638
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 3861 | 1581 |  | 8909 | 1636
| Земи | хил. лв | 0 | 0 |  | 1379 | 0
| Сгради | хил. лв | 239 | 29 |  | 1891 | 229
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 3619 | 1550 |  | 5474 | 1350
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 1 |  | 133 | 41
| Стопански инвентар | хил. лв | 2 | 1 |  | 25 | 11
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 1 | 0 |  | 7 | 5
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 2 | 2 |  | 3 | 2
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0 |  | 110 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 89 |  |  | 803
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 2369 |  |  | 7967
18.57%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 5350 |  | 5350 | 3861 |  | 3861
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 1 |  | 1 | 2 |  | 2
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 2235 |  | 2235 | 1583 |  | 1583
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 355 |  | 355 | 89 |  | 89
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 3471 |  | 3471 | 2369 |  | 2369
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 6690 | 2266 | 8956 | 8909 | 2316 | 11225
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 116 | 140 | 256 | 110 | 128 | 238
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 656 | 411 | 1067 | 1638 | 808 | 2446
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 1069 | 1377 | 2446 | 803 | 1035 | 1838
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 6989 | 3096 | 10085 | 7967 | 2418 | 10385
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 10460 | 3096 | 13556 | 10336 | 2418 | 12754
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / П. ПЕТКОВ / |  |  |  |  | / инж. Р. МИХАЙЛОВ /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- Враца." ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2014 г. | Към 31.12.2015 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 9336 | 9571
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 69.9% | 70.95%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 4% | 4%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 4021 | 3918
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. | 73 | 38
| - кредити |  |  | хил. лв. | 3948 | 3880
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 30.1% | 29.05%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 7.83% | 7.83%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 5.46% | 5.43%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2013 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2015 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 4490 |  | 7.833% | 572 | 3918
4.1. | - за финансов лизинг | 110 |  | 0% | 72 | 38
| N-………/…………..г. | 110 | 3 г. |  | 72 | 38
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 4380 |  | 8.03% | 500 | 3880
| N-………/…………..г. | 1369 | 11г. 6 м. | 12.49% | 500 | 869
| N-………/…………..г. | 3011 | 5 г. | 6% | 0 | 3011
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / П. ПЕТКОВ / |  |  |  | / инж. Р. МИХАЙЛОВ /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- Враца." ЕАД
№ | 7.2016 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 125302.043 | 122893.282
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 125302.043 | 122893.282
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 0
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 1400.25 | 1410.008
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 1400.25 | 1410.008
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 1.105% | 1.134%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 1.105% | 1.134%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 126702.293 | 124303.29
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 126702.293 | 124303.29
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 60605.9 | 62946.9
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 60605.9 | 62946.9
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 59732 | 62826.166
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 59732 | 62826
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 59732 | 62826.166
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 18821.7303 | 20356.2469
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 153200.13 | 165690.382
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 16005.1268 | 17811.716
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 413663.913 | 411652.087
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 17.47% | 15.7%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 77.64% | 75.06%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 136.84 | 149.83
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 175.69 | 173.85
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 66096.393 | 61356.39
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 66096.393 | 61356.39
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 9159.4486 | 8350.2959
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 74553.651 | 67967.525
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 | 6028.4442 | 5433.7966
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3) | 4325.919 | 4472.149
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 230222.0795 | 207512.9004
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 88.66% | 90.27%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 138.58 | 136.09
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 4561.0667 | 5770.6917
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 3377.0667 | 4520.6917
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 1184 | 1250
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 7.636% | 9.185%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 55170.9333 | 57055.4742
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 55170.9333 | 57055.4742
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 27981.1787 | 28706.5429
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 227753.7804 | 233657.907
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 22033.571 | 23245.5126
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 4325.919 | 4472.149
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8231.8693 | 8000
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3) | 3349.7563 | 3350
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9123 | 9123
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg | 0
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3) | 0
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 52.0144 | 32.9373
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 518.4011 | 312.21
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3) | 98.0729 | 98.07
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 148.1528 | 164.9841
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 158.0776 | 156.9923
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 643885.9925 | 619164.9874
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 41368.0296 | 43643.4499
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 17965.3451 | 20181.5775
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 23402.6844 | 23461.8724
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 20107 | 25577.4499
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 14.8447 | 14.8447
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 0
37 | Призната мощност | М приз | MW | 62 | 62
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 62 | 62
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 7920.178 | 7584.142
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 189.517 | 128.637
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 7730.661 | 7455.505
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 1810.377 | 3306.621
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 5920.284 | 4148.884
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 143.56 | 132.93
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 72 | 56.48
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 9022.2344 | 6941.1213
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 381.599 | 432.6078
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 8640.6354 | 6508.5135
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 1512.623 | 1719.1417
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 7128.0124 | 4789.3718
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 60 | 45
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 203.56 | 177.93
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 203.56 | 177.93
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 143.56 | 132.93
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 11230.5952 | 10151.8805
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 5711.8172 | 4373.3828
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 45.58 | 35.59
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 45.5844 | 35.5868
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.2016 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 64 | 64
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр. | 23 | 23
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 87 | 87
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / П. ПЕТКОВ / |  | / инж. Р. МИХАЙЛОВ /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- Враца." ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2015 | 7.2016
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 80498.6742 | 81862.223
2 | потребители за битови нужди | MWh | 59342.96 | 59470.364
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 21155.7142 | 22391.859
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 44803.3688 | 41031.059
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 35.76% | 33.39%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 125302.043 | 122893.282
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 5711.8172 | 4373.3828
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1767.0416 | 1773.2974
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 169.0416 | 131.2974
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 1598 | 1642
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1471 | 1511
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 127 | 131
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 2042.3342 | 1460.1655
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 45.5844 | 35.5868
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 47.3222 | 39.4988
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 25.371 | 17.8369
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 92.91 | 75.09
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 7479.1318 | 6147.0343
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2015 | 7.2016
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 2359348 | 2359348
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 1666590 | 1666590
3 | битови нужди | (m3) | 1550991 | 1550991
4 | стопански нужди | (m3) | 115599 | 115599
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 692758 | 692758
6 | битови нужди | (m3) | 8986 | 8986
7 | стопански нужди | (m3) | 683772 | 683772
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 23 | 23
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 7478.8588 | 6146.6802
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 7479 | 6147
Гл. счетоводител:
| / П. ПЕТКОВ / |  | / инж. Р. МИХАЙЛОВ /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- Враца." ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2015 | 7.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 49.84% | 49.02%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 77.64% | 75.06%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 38.65% | 37.14%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 38.99% | 37.92%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.64562 | 0.65211
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 98909.1169 | 108047.9471
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.43428 | 0.46242
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 8173.7269 | 9413.2445
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 19807.4519 | 19293.2984
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.32282 | 0.33829
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 415 | 401.753
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 19 | 12.419
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh | 396 | 389.334
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg | 213 | 213
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 | 6530892 | 6392601
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 118154 | 116014
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh | 6975 | 6856.7704
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 5356.7602 | 3626.3674
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 89.68 | 57.72
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 6489.7218 | 4069.6986
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 51.79 | 33.12 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 6489.7218 | 4069.6986
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 0
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 1 | 1
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / П. ПЕТКОВ / |  |  | / инж. Р. МИХАЙЛОВ /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- Враца." ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 1242.5096
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 8.244 | ДВГ-1: 3.12; ДВГ-2: 3.12; ДВГ-3: 2.004
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 8.27 | ДВГ-1: 3.21; ДВГ-2: 3.21; ДВГ-3: 1.85
1.3. | Електрическа ефективност | % | 40.85% | ДВГ-1: 40%; ДВГ-2: 40%; ДВГ-3: 43.5%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 41.13% | ДВГ-1: 41%; ДВГ-2: 41%; ДВГ-3: 41.6%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 81.99% | 81% | 81% | 85.1% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / П. ПЕТКОВ / |  | ТГ-4: / инж. Р. МИХАЙЛОВ /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- Враца." ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2016 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2015 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 59.01 | ВК-1: 37.5; ВК-2: 8.14; ВК-3: 8.14; ВК-4: 5.23
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 86.85% | ВК-1: 88%; ВК-2: 88%; ВК-3: 88%; ВК-4: 75%
2015 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h |  | ВК-1: 3536; ВК-2: 355; ВК-3: 2910; ВК-4: 4026
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 66096.393 | ВК-1: 35955.274; ВК-2: 1697.1625; ВК-3: 13911.9521; ВК-4: 14532.0044
1.3. | Топлинна ефективност | % | 88.66% | ВК-1: 89.16%; ВК-2: 89.79%; ВК-3: 89.8%; ВК-4: 86.19%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2016 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2015 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2015 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 88.66% | ППК-1: 0.003493%; ППК-2: 88.66%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / П. ПЕТКОВ / |  | ППК-4: / инж. Р. МИХАЙЛОВ /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- Враца." ЕАД
7.2016 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
ВК и ППК | bar: 2007-07-01; 2007-10-01 to 2008-06-01
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 81862.223 | 1821.028 | 1780.4194 | 1765.0782 | 2578.1302 | 8399.8636 | 13106.4506 | 17441.7764 | 11740.2631 | 13657.194 | 5418.7778 | 1992.2464 | 2160.9954
| с гореща вода | MWh | 81862.223 | 1821.028 | 1780.4194 | 1765.0782 | 2578.1302 | 8399.8636 | 13106.4506 | 17441.7764 | 11740.2631 | 13657.194 | 5418.7778 | 1992.2464 | 2160.9954
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 122893.282 | 5244.595 | 5243.718 | 5026.458 | 6547.11 | 11175.819 | 17020.754 | 21788.747 | 14481.189 | 17244.195 | 8595.65 | 5495.546 | 5029.501
| с гореща вода | MWh | 122893.282 | 5244.595 | 5243.718 | 5026.458 | 6547.11 | 11175.819 | 17020.754 | 21788.747 | 14481.189 | 17244.195 | 8595.65 | 5495.546 | 5029.501
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 124303.29 | 5327 | 5345 | 5117 | 6687.3 | 11317.613 | 17178.876 | 21969.797 | 14630 | 17387.474 | 8702.33 | 5547.9 | 5093
| с гореща вода | MWh | 124303.29 | 5327 | 5345 | 5117 | 6687.3 | 11317.613 | 17178.876 | 21969.797 | 14630 | 17387.474 | 8702.33 | 5547.9 | 5093
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 61356.39 | 14 | 0 | 0 | 1479.3 | 5994.613 | 11430.876 | 16609.797 | 9624 | 11863.474 | 3452.33 | 731 | 157
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 61356.39 | 14 | 0 | 0 | 1479.3 | 5994.613 | 11430.876 | 16609.797 | 9624 | 11863.474 | 3452.33 | 731 | 157
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 90.27% | 80.42% | 0% | 0% | 86.15% | 90.35% | 90.6% | 91.75% | 90.51% | 88.99% | 92.6% | 73.59% | 82.25%
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 67967.5253 | 17.4083 | 0 | 0 | 1717.0863 | 6634.9314 | 12617.5117 | 18103.4261 | 10632.9652 | 13331.8232 | 3728.1872 | 993.314 | 190.8721
| условно гориво | t cf | 8350.296 | 2.1387 | 0 | 0 | 210.9563 | 815.1487 | 1550.1514 | 2224.1352 | 1306.3357 | 1637.9097 | 458.0344 | 122.0357 | 23.45
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 5433.7966 | 0 | 0 | 0 | 71.562 | 552.3923 | 1056.3691 | 1684.1022 | 862.9 | 1073.6909 | 132.7801 | 0 | 0
Гориво за котел на биомаса | 3350 | knm3 | 4472.149 | 4.469 | 0 | 0 | 269.91 | 384.15 | 716.45 | 625.71 | 669 | 858.46 | 640 | 255 | 49
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 233657.907 | 14047.4641 | 13795.8977 | 13106.9395 | 15340.2866 | 20692.6029 | 27398.5343 | 32282.6331 | 23898.7326 | 27873.6105 | 17716.1674 | 13984.7501 | 13520.2882
| условно гориво | t cf | 28706.5429 | 1725.8313 | 1694.9246 | 1610.2811 | 1884.6638 | 2542.2341 | 3366.1056 | 3966.1521 | 2936.13 | 3424.4721 | 2176.5577 | 1718.1264 | 1661.064
8000 | природен газ | knm3 | 23245.5126 | 1508.231 | 1483.059 | 1408.996 | 1536.056 | 2063.592 | 2645.329 | 3208.367 | 2288.97 | 2636.933 | 1636.488 | 1396.5794 | 1432.9122
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
3350 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 4472.149 | 4.469 | 0 | 0 | 269.91 | 384.15 | 716.45 | 625.71 | 669 | 858.46 | 640 | 255 | 49
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 62826.166 | 5390.4 | 5412.4 | 5085.4 | 5087.499 | 5235.2 | 5413.2 | 5334 | 5020 | 5471.2 | 5319.367 | 4965.14 | 5092.36
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 62826.166 | 5390.4 | 5412.4 | 5085.4 | 5087.499 | 5235.2 | 5413.2 | 5334 | 5020 | 5471.2 | 5319.367 | 4965.14 | 5092.36
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 5770.6917 | 287.308 | 277.261 | 299.8947 | 451.9207 | 661.993 | 744.4483 | 679.066 | 616 | 674 | 454 | 320.8 | 304
|  | % | 9.185% | 5.33% | 5.123% | 5.897% | 8.883% | 12.65% | 13.75% | 12.73% | 12.27% | 12.32% | 8.535% | 6.461% | 5.97%
Е реализация | общо | MWh | 57055.4742 | 5103.092 | 5135.139 | 4785.5053 | 4635.5782 | 4573.207 | 4668.7518 | 4654.934 | 4404 | 4797.2 | 4865.367 | 4644.34 | 4788.36
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 57055.4742 | 5103.092 | 5135.139 | 4785.5053 | 4635.5782 | 4573.207 | 4668.7518 | 4654.934 | 4404 | 4797.2 | 4865.367 | 4644.34 | 4788.36
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 57055.4742 | 5103.092 | 5135.139 | 4785.5053 | 4635.5782 | 4573.207 | 4668.7518 | 4654.934 | 4404 | 4797.2 | 4865.367 | 4644.34 | 4788.36
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW |  | 7.1599 | 7.1841 | 7.1069 | 8.9883 | 15.7189 | 23.0899 | 29.5293 | 21.7708 | 23.3703 | 12.0866 | 7.4569 | 7.0736
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / П. ПЕТКОВ / |  | 2007-10-01: / инж. Р. МИХАЙЛОВ /