## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2016 |  |  | 7.2017
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 5081.5722 | 526.5549 | 5608.1271 | 5226.795 | 590.6826 | 5817.4776
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 128.7252 | 31.5549 | 160.2801 | 104.938 | 24.6826 | 129.6206
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 4952.847 | 495 | 5447.847 | 5121.857 | 566 | 5687.857
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 1096 | 293 | 1389 | 1336 | 336 | 1672
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 897 | 242 | 1139 | 1137 | 284 | 1421
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 199 | 51 | 250 | 199 | 52 | 251
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 47 |  | 47 | 47 |  | 47
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 43 | 51 | 94 | 43 | 52 | 95
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 109 |  | 109 | 109 |  | 109
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 97 | 11 | 108 | 250 | 25 | 275
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 91 |  | 91 | 200 |  | 200
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 3 | 11 | 14 | 45 | 25 | 70
| в това число за ремонт на ВК§ППК |  | 3 |  |  |  |  | 0
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 3 |  | 3 | 5 |  | 5
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 294 | 131 | 425 | 309 | 139 | 448
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 56 | 25 | 81 | 62 | 28 | 90
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 56 | 25 | 81 | 59 | 27 | 86
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 | 3 | 1 | 4
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 450 | 75 | 525 | 516 | 92 | 608
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 8 | 5 | 13 | 10 | 5 | 15
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 3
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 19 | 3 | 22 | 26 | 3 | 29
5.5. | Застраховки | хил. лв | 19 | 8 | 27 | 19 | 8 | 27
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 23 | 14 | 37 | 26 | 14 | 40
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 7 | 5 | 12 | 8 | 5 | 13
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 17 | 7 | 24 | 17 | 7 | 24
5.10. | Наеми | хил. лв | 135 | 1 | 136 | 135 |  | 135
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 11 | 3 | 14 | 13 | 4 | 17
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 1 |  | 1 | 2 |  | 2
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв | 2 |  | 2 | 3 |  | 3
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 10
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв | 1 |  | 1 | 8 | 2 | 10
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  | 4 | 4 |  | 15 | 15
5.24. | Обучение и квалификация | хил. лв | 1 |  | 1 | 4 |  | 4
5.25. | Разходи за екология | хил. лв | 5 |  | 5 | 8 |  | 8
5.26. | Вноска 5% за Фонд СЕС |  | 173 |  | 173 | 194 |  | 194
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 3856.847 | 202 | 4058.847 | 3785.857 | 230 | 4015.857
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 3659.137 | 202 | 3861.137 | 3543.62 | 230 | 3773.62
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 2554.89 |  | 2554.89 | 2561.26 |  | 2561.26
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 2554.89 |  | 2554.89 | 2561.26 |  | 2561.26
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 945.247 |  | 945.247 | 812.36 |  | 812.36
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 479.129 |  | 479.129 | 392.36 |  | 392.36
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 466.118 |  | 466.118 | 420 |  | 420
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 7 | 152 | 159 | 14 | 170 | 184
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 142 | 50 | 192 | 144 | 60 | 204
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 10 |  | 10 | 12 |  | 12
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 166.018 |  | 166.018 | 173.945 |  | 173.945
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 139.801 |  | 139.801 | 150.838 |  | 150.838
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 26.217 |  | 26.217 | 23.107 |  | 23.107
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 31.692 |  | 31.692 | 68.292 |  | 68.292
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
Съгл. чл.2 от ЗЛД

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 7274 | 5625 |  | 7289 | 5883
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 7190 | 5545 |  | 7205 | 5802
| Земи | хил. лв | 307 |  |  | 307
| Сгради | хил. лв | 1064 | 587 |  | 1064 | 626
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 5642 | 4783 |  | 5666 | 5009
| Транспортни средства | хил. лв | 68 | 67 |  | 68 | 68
| Стопански инвентар | хил. лв | 37 | 37 |  | 33 | 33
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 72 | 71 |  | 67 | 66
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 84 | 80 |  | 84 | 81
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 502 | 386 |  | 502 | 407
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 900 |  |  | 850
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 2047 |  |  | 1754
80.96%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 4685 | 3793 |  | 2604 | 2090
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 4616 | 3726 |  | 2589 | 2076
| Земи | хил. лв | 270 | 0 |  | 37
| Сгради | хил. лв | 967 | 574 |  | 97 | 52
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 3311 | 3084 |  | 2355 | 1925
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0 |  | 68 | 68
| Стопански инвентар | хил. лв | 21 | 21 |  | 12 | 12
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 47 | 47 |  | 20 | 19
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 69 | 67 |  | 15 | 14
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 292 | 245 |  | 210 | 162
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 820 |  |  | 30
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1420 |  |  | 334
94.86%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 2412 | 1885 |  | 2273 | 1908
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 2389 | 1863 |  | 2227 | 1863
| Земи | хил. лв | 186 | 0 |  | 84
| Сгради | хил. лв | 712 | 451 |  | 255 | 123
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1469 | 1390 |  | 1842 | 1694
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 1 | 1 |  | 20 | 20
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 21 | 21 |  | 26 | 26
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 23 | 22 |  | 46 | 45
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0 |  | 292 | 245
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 820
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1347 |  |  | 73
58.32%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2015 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1147 |  | 1147 | 1147 |  | 1147
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 11 |  | 11 | 11 |  | 11
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 838 |  | 838 | 905 |  | 905
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 820 |  | 820 | 770 |  | 770
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 1140 |  | 1140 | 1023 |  | 1023
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 3490 | 2553 | 6043 | 3469 | 2589 | 6058
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 58 | 15 | 73 | 58 | 15 | 73
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 307 | 195 | 502 | 292 | 210 | 502
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 2787 | 2000 | 4787 | 2888 | 2090 | 4978
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 50 | 30 | 80 | 50 | 30 | 80
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 504 | 403 | 907 | 397 | 334 | 731
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 1644 | 403 | 2047 | 1420 | 334 | 1754
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| Съгл. чл.2 от ЗЛД |  |  |  |  | 0

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2015 г. | Към 31.12.2016 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв.
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 0% | 0%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 6% | 6%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 5715 | 5892
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 5715 | 5892
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 100% | 100%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 7.83% | 7.39%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 7.83% | 7.39%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2016 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2016 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 7462 |  | 7.24% | 1570 | 5892
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 7462 |  | 7.24% | 1570 | 5892
| N-0582/16.12.2005г. | 650 | 12 | 8% | 121 | 529
| N-221/28.02.2011г. | 548 | 13 | 8% | 199 | 349
| N-………/26.04.2013г. | 2300 | 5 | 7.5% | 0 | 2300
| N-………/22.08.2011г. | 1713 | 8 | 6% | 997 | 716
| N-………/22.08.2013г. | 1123 | 8 | 7.5% | 253 | 870
| N-………/14.04.2015г. | 1128 |  | 7.5% |  | 1128
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
| Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| Съгл. чл.2 от ЗЛД |  |  |  |  | 0

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | 7.2017 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 44031.289 | 37150
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 44031.289 | 37150
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 6950.908 | 4700
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 6950.908 | 4700
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 0 | 0
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0% | 0%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 44031.289 | 37150
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 44031.289 | 37150
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 23360.558 | 24000
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 23360.558 | 24000
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 21091.594 | 22500
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 21091.594 | 22500
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 7176.2967 | 7516.333
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 58411.717 | 61179.455
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 6091.194 | 6527.8327
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 233000.9195 | 251397.464
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 29.59% | 30.06%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 76.1% | 76.01%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 163.47 | 172.92
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 159.6 | 151.07
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 20670.731 | 13150
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 20670.731 | 13150
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 3086.9448 | 2577.9286
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 25126.295 | 20983.14
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 | 1142.306 | 1000
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3) | 4272 | 3500
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 43695.5954 | 38511.6279
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 82.27% | 62.67%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 149.34 | 196.04
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 1885.797 | 2400
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 942.797 | 1200
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 943 | 1200
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 8.941% | 10.67%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 19205.797 | 20100
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 19205.797 | 20100
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 10263.2415 | 10094.2617
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 83538.0122 | 82162.5948
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 7233.5 | 7527.8327
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 4272 | 3500
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8247 | 8060
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3) | 2853 | 2853
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9138 | 9200
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3) | 2920 | 2920
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 41.8987 | 41.0603
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 419.44 | 392.36
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3) | 109.11 | 120
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 179.5209 | 193.5672
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 154.7854 | 166.9869
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 276696.5149 | 289909.0919
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 13642 | 14210
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 5450 | 7316
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 8192 | 6894
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 2641 | 5691
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 12 | 12
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 0
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 2394.695 | 2632.921
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 89.262 | 75.6
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 2305.433 | 2557.321
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 433.373 | 624.578
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 1872.06 | 1932.743
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 124.69 | 130.99
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 61.02 | 69.82
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 2686.8772 | 2593.874
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 39.4632 | 29.338
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 2647.414 | 2564.536
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 662.627 | 711.422
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 1984.787 | 1853.114
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 46 | 46
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 170.69 | 176.99
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 170.69 | 176.99
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 124.69 | 130.99
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 3278.2375 | 3557.499
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 1803.3347 | 1669.296
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 40.96 | 44.93
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 31.0849 | 32.5464
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.2017 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| Съгл. чл.2 от ЗЛД |  | 0

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- ВТ" АД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2016 | 7.2017
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 20257.233 | 19200
2 | потребители за битови нужди | MWh | 12617.385 | 11700
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 7639.848 | 7500
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 16823.148 | 13250
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 45.37% | 40.83%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 37080.381 | 32450
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1152.6393 | 1056.1314
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 526.5549 | 590.6826
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 31.5549 | 24.6826
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 495 | 566
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 293 | 336
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 202 | 230
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 522.9456 | 431.2401
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 31.0849 | 32.5464
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 51.8087 | 53.2251
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 25.8153 | 22.4604
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 82.9 | 85.78
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 1679.3246 | 1646.976
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2016 | 7.2017
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 1125435 | 1125435
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 497801 | 497801
3 | битови нужди | (m3) | 481263 | 481263
4 | стопански нужди | (m3) | 16538 | 16538
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 627634 | 627634
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3) | 627634 | 627634
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 2329.8896 | 2259.9786
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 1679 | 1647
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
Съгл. чл.2 от ЗЛД

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 37% | 37%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 76.1% | 76.01%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 39.99% | 39.23%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 36.11% | 36.78%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.68713 | 0.69516
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 40136.2114 | 42529.4873
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.48045 | 0.51763
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 3447.8429 | 3890.7
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 6815.3986 | 6203.5617
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.32387 | 0.3772
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 440.45 | 440.45
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 172.85 | 172.85
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh | 267.6 | 267.6
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 1755.5314 | 1780.4845
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 83.23 | 79.13
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 1744.6056 | 1593.1354
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 39.62 | 42.88 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 1744.6056 | 1593.1354
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 0
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 1 | 1
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| Съгл. чл.2 от ЗЛД |  |  | 0

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | Параметри | Дим. | 1252.9853
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 2.8 | ДВГ-1: 2.8
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 3.1 | ДВГ-1: 3.1
1.3. | Електрическа ефективност | % | 39% | ДВГ-1: 39%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 36% | ДВГ-1: 36%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | Съгл. чл.2 от ЗЛД |  | ТГ-4: 0

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- ВТ" АД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2017 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2016 | BGN | 1 | bar: ВК-1
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 15 | ВК-1: 15
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 90% | ВК-1: 90%
2016 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h |  | ВК-1: резерв
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 1 | bar: ВК-1
1.3. | Топлинна ефективност | % | 1% | bar: ВК-1
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2017 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2016 | BGN | 7601 | ППК-1: 1; ППК-2: 7600; ППК-3: от 10.2015 г.
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 24 | ППК-1: 12; ППК-2: 4; ППК-3: 8
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata |  | ППК-1: 12; ППК-2: 12; ППК-3: 12
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 15 | ППК-1: 7.5; ППК-2: 2.5; ППК-3: 5
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 83.33% | ППК-1: 90%; ППК-2: 90%; ППК-3: 70%
2016 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h |  | ППК-1: 770; ППК-2: 770; ППК-3: 2750
2.2. | Разход на водна пара | t | 22244.1 | ППК-1: 6414.1; ППК-2: 2450; ППК-3: 13380
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 8.33 | 3.1818 | 4.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata |  | ППК-1: 12; ППК-2: 12; ППК-3: 12
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 16293.527 | ППК-1: 4218.388; ППК-2: 2860; ППК-3: 9215.139
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 6.137e-05% | ППК-1: -82.27%; ППК-2: 82.27%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | Съгл. чл.2 от ЗЛД |  | ППК-4: 0

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- ВТ" АД
7.2017 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 19199.75 | 281 | 281 | 561 | 661 | 2413 | 3647.25 | 3640 | 3178.5 | 2675 | 740 | 561 | 561
| с гореща вода | MWh | 19199.75 | 281 | 281 | 561 | 661 | 2413 | 3647.25 | 3640 | 3178.5 | 2675 | 740 | 561 | 561
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 32450.36 | 1250 | 1250 | 1865 | 2016.84 | 3316.84 | 5066.84 | 5067 | 4338 | 3566.84 | 1571 | 1571 | 1571
| с гореща вода | MWh | 32450.36 | 1250 | 1250 | 1865 | 2016.84 | 3316.84 | 5066.84 | 5067 | 4338 | 3566.84 | 1571 | 1571 | 1571
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 24000 | 1450 | 1450 | 2190 | 2250 | 2239 | 2175 | 2206 | 2050 | 2175 | 2015 | 1900 | 1900
| с гореща вода | MWh | 24000 | 1450 | 1450 | 2190 | 2250 | 2239 | 2175 | 2206 | 2050 | 2175 | 2015 | 1900 | 1900
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 13150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 3270 | 3237 | 2879 | 2208 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 13150 | 2007-11-01: 1556; 2007-12-01: 3270; 2008-01-01: 3237; 2008-02-01: 2879; 2008-03-01: 2208
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 62.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.11% | 62.59% | 64.25% | 62.96% | 62.62% | 0% | 0% | 0%
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 20907.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.24 | 5224.1312 | 5038.0846 | 4572.9088 | 3526.3092 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 2568.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.8238 | 641.8218 | 618.9647 | 561.8145 | 433.2323 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 2247.5749 | 2007-11-01: 273.7208; 2007-12-01: 561.5941; 2008-01-01: 541.5941; 2008-02-01: 491.5877; 2008-03-01: 379.0782
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 81644.186 | 3627.907 | 3627.907 | 5441.8605 | 5590.6977 | 7932.5581 | 11188.3721 | 11123.2558 | 9272.093 | 8658.1395 | 5004.6512 | 5088.3721 | 5088.3721
| условно гориво | t cf | 10030.5714 | 445.7143 | 445.7143 | 668.5714 | 686.8571 | 974.5714 | 1374.5714 | 1366.5714 | 1139.1429 | 1063.7143 | 614.8571 | 625.1429 | 625.1429
8000 | природен газ | knm3 | 7528 | 390 | 390 | 585 | 601 | 603 | 953 | 946 | 747 | 681 | 538 | 547 | 547
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 1665 | 2007-11-01: 333; 2007-12-01: 333; 2008-01-01: 333; 2008-02-01: 333; 2008-03-01: 333
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 22500 | 1420 | 1420 | 2050 | 2050 | 2035 | 2050 | 2075 | 1790 | 1910 | 1900 | 1900 | 1900
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 2400 | 100 | 100 | 120 | 130 | 300 | 340 | 340 | 330 | 250 | 150 | 120 | 120
|  | % | 10.67% | 7.042% | 7.042% | 5.854% | 6.341% | 14.74% | 16.59% | 16.39% | 18.44% | 13.09% | 7.895% | 6.316% | 6.316%
Е реализация | общо | MWh | 20100 | 1320 | 1320 | 1930 | 1920 | 1735 | 1710 | 1735 | 1460 | 1660 | 1750 | 1780 | 1780
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 20100 | 1320 | 1320 | 1930 | 1920 | 1735 | 1710 | 1735 | 1460 | 1660 | 1750 | 1780 | 1780
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 20100 | 1320 | 1320 | 1930 | 1920 | 1735 | 1710 | 1735 | 1460 | 1660 | 1750 | 1780 | 1780
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | Съгл. чл.2 от ЗЛД |  | 2007-10-01: 0