## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 0 |  |  | 7.2014
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 30187.6818 | 1619.911 | 31807.5928
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв |  |  | 0 | 1305.9995 | 190.015 | 1496.0145
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 28881.6823 | 1429.896 | 30311.5783
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 7287.475 | 1193.286 | 8480.761
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 6459.475 | 1033.286 | 7492.761
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 828 | 160 | 988
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 |  | 160 | 160
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 | 828 |  | 828
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 869.68 | 375 | 1244.68
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 |  | 375 | 375
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 | 869.68 |  | 869.68
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв |  |  | 0 | 2760 | 360 | 3120
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 82.8 | 745.2
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв |  |  | 0 | 662.4 | 82.8 | 745.2
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 2167.395 | 215.486 | 2382.881
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв |  |  | 0 | 300 | 25 | 325
5.2. | Работно облекло | хил. лв |  |  | 0 | 8.5 | 3.7707 | 12.2707
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв |  |  | 0 | 13 | 2 | 15
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв |  |  | 0 | 721.1178 | 60.6645 | 781.7823
5.5. | Застраховки | хил. лв |  |  | 0 | 40 | 5.3 | 45.3
5.6. | Данъци и такси | хил. лв |  |  | 0 | 53.3972 | 2.8725 | 56.2697
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв |  |  | 0 | 45 | 12 | 57
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв |  |  | 0 | 116.26 | 20.0288 | 136.2888
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв |  |  | 0 | 120 | 6 | 126
5.10. | Наеми | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 | 12 | 0 | 12
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 | 36.1468 | 25.015 | 61.1618
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв |  |  | 0 | 35 | 0 | 35
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв |  |  | 0 | 64.8 | 0 | 64.8
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 | 72 | 6 | 78
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 | 182.4 | 0 | 182.4
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 | 24 | 0 | 24
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 | 30 | 0 | 30
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 | 6.3942 | 0 | 6.3942
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 | 10.3789 | 0 | 10.3789
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 | 29 | 0 | 29
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 43 | 43
5.24. | Изгребване и транспортиране на сгуро- пепелни маси | хил. лв |  |  | 0 | 236 | 0 | 236
5.25. | Други |  |  |  |  | 12 | 3.8345
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 | 134.8533 | 9.1467 | 144
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 21594.2073 | 236.61 | 21830.8173
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 18834.6471 | 236.61 | 19071.2571
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 17156.924 |  | 17156.924
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 206.134 |  | 206.134
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 16950.79 |  | 16950.79
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 49.441 |  | 49.441
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 49.441 |  | 49.441
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв |  |  | 0 | 331.6893 |  | 331.6893
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв |  |  | 0 | 377.52 | 236.61 | 614.13
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв |  |  | 0 | 919.0728 |  | 919.0728
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 659.2917 |  | 659.2917
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 654.0922 |  | 654.0922
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 5.1995 |  | 5.1995
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 2100.2684 |  | 2100.2684
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  | / инж. Ст. Кондузов/

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 25573.636 | 11721.3487 |  | 25573.636 | 11721.3487
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 25509.6028 | 11678.5853 |  | 25509.6028 | 11678.5853
| Земи | хил. лв | 1875.3661 |  |  | 1875.3661 | 0
| Сгради | хил. лв | 4512.641 | 2831.1195 |  | 4512.641 | 2831.1195
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 18324.5478 | 8271.0632 |  | 18324.5478 | 8271.0632
| Транспортни средства | хил. лв | 443.275 | 275.1766 |  | 443.275 | 275.1766
| Стопански инвентар | хил. лв | 251.1851 | 218.8166 |  | 251.1851 | 218.8166
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 102.5877 | 82.4095 |  | 102.5877 | 82.4095
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64.0332 | 42.7634 |  | 64.0332 | 42.7634
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 0 |  |  | 3665.4473
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 13852.2873 |  |  | 17517.7346
87.3%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 19762.636 | 8135.3487 |  | 5811 | 3586
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 19698.6028 | 8092.5853 |  | 5811 | 3586
| Земи | хил. лв | 1875.3661 | 0
| Сгради | хил. лв | 4342.641 | 2743.1195 |  | 170 | 88
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 12705.5479 | 4794.0632 |  | 5619 | 3477
| Транспортни средства | хил. лв | 443.275 | 275.1766
| Стопански инвентар | хил. лв | 247.1851 | 214.8166 |  | 4 | 4
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 84.5877 | 65.4095 |  | 18 | 17
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64.0332 | 42.7634
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 3665.4473 |  |  | 0
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 15292.7346 |  |  | 2225
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 17370.636 | 5743.3487 |  | 2392 | 2392
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 17306.6028 | 5700.5853 |  | 2392 | 2392
| Земи | хил. лв | 1875.3661 | 0
| Сгради | хил. лв | 3198.641 | 1599.1195 |  | 1144 | 1144
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 11459.5479 | 3548.0632 |  | 1246 | 1246
| Транспортни средства | хил. лв | 443.275 | 275.1766
| Стопански инвентар | хил. лв | 245.1851 | 212.8166 |  | 2 | 2
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 84.5877 | 65.4095
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64.0332 | 42.7634
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 3665.4473
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 15292.7346 |  |  | 0
54.06%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 25509.6028 |  | 25509.6028 | 9289.8523 |  | 9289.8523
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 64.0332 |  | 64.0332 | 64.0332 |  | 64.0332
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 11721.3487 |  | 11721.3487 | 3549.4705 |  | 3549.4705
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 0 |  | 0 | 3665.4473 |  | 3665.4473
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 13852.287 |  | 13852.287 | 9469.862 |  | 9469.862
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв |  |  | 0 | 10408.7505 | 5811 | 16219.7505
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. |  |  | 0 | 4585.8782 | 3586 | 8171.8782
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 5822.872 | 2225 | 8047.872
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 13852.287 | 0 | 13852.287 | 15292.734 | 2225 | 17517.734
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  |  | / инж. Ст. Кондузов/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2014 г. | Към 31.12.2014 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | -4829 | -4829
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 125.4% | 111.3%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 8.05% | 8.05%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 978 | 489
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 978 | 489
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | -25.4% | -11.27%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 12.5% | 12.5%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 8.04% | 8.54%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2014 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2014 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 978 |  | 12.5% | 489 | 489
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 978 |  | 12.5% | 489 | 489
| от 20.12.2012 г. | 978 | 1 | 12.5% | 489 | 489
| анекс от 07.04.2014 г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  | / инж. Ст. Кондузов/

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | 7.2014 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за РП
7.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 0 | 235656.7978
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 0 | 131397.1824
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 104259.6154
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 0 | 3026.2781
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh |  | 1255.6628
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh |  | 1770.6154
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0% | 1.268%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0.9466%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 1.67%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 0 | 238683.0759
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 0 | 132652.8452
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 106030.2308
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 0 | 236185.0759
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh |  | 130154.8452
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh |  | 106030.2308
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh |  | 167270.7253
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh |  | 92277.426
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 0
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh |  | 74993.2993
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 0 | 92388.2864
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 0 | 751997.68
9.1. | природен газ | Впг | knm3
9.2. | мазут | Вм | t |  | 195.63
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t |  | 228353.3603
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 0 | 0
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 1090153.7066
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 0% | -4.14%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 0% | 53.25%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 0 | 348.65
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 0 | 144.25
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 2498
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 2498
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 371.6299
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 3024.8941
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t |  | 666.04
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 8665.8269
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 82.58%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 148.77
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 0 | 34772.247
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 0 | 22305.631
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh |  | 12466.616
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 0% | 20.79%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 0 | 132498.4782
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh |  | 72500.4383
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh |  | 0 | 0
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh |  | 59998.0399
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 0 | 92656.9816
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 0 | 754184.7339
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 0 | 0
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 195.63
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 229019.4003
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg |  | 9500
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg |  | 2823.9546
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg |  | 10000
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg |  | 3108.1763
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 0 | 22.8145
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3
29.2. | мазут | Цм | BGN/t |  | 1053.6949
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t |  | 74.2305
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 0 | 440.148
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 0 | 145.7121
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0.49454
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t |  | 243872.1731
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 154390.7501
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t |  | 89481.423
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t |  | 150019.1731
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t |  | 14
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 20
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW |  | 5
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW |  | 15
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 0 | 16781.21
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 808.726
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 15972.484
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 3025.311
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 12947.173
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 126.65
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 56.89
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 0 | 13406.4718
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 497.2735
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 12909.1983
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 4262.164
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 8647.0343
41 | Добавка |  | BGN/MWh |  | 13
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 0 | 139.65
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 0 | 139.65
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 0 | 126.65
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 0 | 17723.438
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 0 | 12464.2438
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 0 | 52.89
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 0 | 44.5858
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 63.3591
№ | 7.2014 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2013 | 7.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  | / инж. Ст. Кондузов/

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 0 | 7.2014
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 86324.2983
2 | потребители за битови нужди | MWh |  | 68389.8176
3 | потребители за стопански нужди | MWh |  | 17934.4808
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh |  | 45072.8841
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 34.3%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 131397.1824
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 5858.4529
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 1619.911
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 190.015
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 1429.896
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 1193.286
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 236.61
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 2009.6121
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 0 | 44.5858
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 42.0452
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 23.2798
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 86.64
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 7479.1372
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 0 | 7.2014
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh |  | 61202.6154
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh |  | 43057
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 41.3%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 104259.6154
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 6605.7909
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 2728.0509
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 63.3591
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 44.5741
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 44.5741
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 107.9332
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 6605.7941
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 0 | 7.2014
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 3318833
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 2355030
3 | битови нужди | (m3) |  | 2254299
4 | стопански нужди | (m3) |  | 100731
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 963803
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3) |  | 963803
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 0 | 14084.1548
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 14085
Гл. счетоводител:
| /П. Георгиева/ |  | / инж. Ст. Кондузов/

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 0 | 7.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t |  | 827867.4
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg |  | 3410.8833
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0 | 869261
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С |  | 209
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg |  | 900
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 567062.2645
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 75.41%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - | 0.98 | 0.98
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % |  | 88%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % |  | 36.59%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 0% | 53.25%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 0% | 31.01%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 0% | 22.24%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0 | 0.63308
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 0 | 476075.1684
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0 | 0.63124
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 0 | 58318.9384
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 0 | 34338.0432
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0 | 0.41514
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t |  | 794784.984
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg |  | 3406.4205
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t |  | 219039.4125
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg |  | 2965.2848
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 33082.416
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 3080.0992
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh |  | 2044.6112
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh |  | 1035.488
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t |  | 134856
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg |  | 55
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 |  | 5656688
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 0 | 134856
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh |  | 6016.573
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 0 | 10861.7163
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 0 | 64.93
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 0 | 6344.6487
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 0 | 26.92 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 0 | 3537.9798
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 2806.6689
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0 | 0.5576
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  | / инж. Ст. Кондузов/

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 320 | ПГ-1: 160; ПГ-2: 160
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 232 | ПГ-1: 116; ПГ-2: 116
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 83% | ПГ-1: 83%; ПГ-2: 83%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 30 | 83% ТГ-1: 30
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 20 | 83% ТГ-1: 20
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 35 | 83% ТГ-1: 35
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 30.41% | 60.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Гл. счетоводител: |  |  | 83% ТГ-3: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | 83% ТГ-4: / инж. Ст. Кондузов/

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2014 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 0 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
0 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2014 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 0 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
0 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | ППК-4: / инж. Ст. Кондузов/

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
7.2014 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 147526.9137 | 2422.4725 | 4796.3508 | 4489.5629 | 7043.0108 | 19958.8216 | 20945.5425 | 25475.6657 | 24326.5952 | 19420.6702 | 8738.1304 | 5494.5527 | 4415.5385
| с гореща вода | MWh | 86324.2983 | 629.4725 | 898.3508 | 894.5629 | 2041.0108 | 12868.8216 | 15616.5425 | 18664.6657 | 16386.5952 | 12183.7471 | 4215.0535 | 971.4757 | 954
| с водна пара | MWh | 61202.6154 | 1793 | 3898 | 3595 | 5002 | 7090 | 5329 | 6811 | 7940 | 7236.9231 | 4523.0769 | 4523.0769 | 3461.5385
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 238683.0759 | 5133.6625 | 12090.2808 | 10247.5629 | 14274.3808 | 28639.8616 | 30862.3225 | 33985.907 | 29948.148 | 32589.6308 | 16316.2579 | 12916.0444 | 11679.0169
| с гореща вода | MWh | 132652.8452 | 1295.6625 | 3469.2808 | 3570.5629 | 6166.3808 | 17745.8616 | 21881.3225 | 24567.907 | 20783.148 | 16971.7846 | 7580.104 | 4384.8905 | 4235.94
| с водна пара | MWh | 106030.2308 | 3838 | 8621 | 6677 | 8108 | 10894 | 8981 | 9418 | 9165 | 15617.8462 | 8736.1538 | 8531.1538 | 7443.0769
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 2498 | 2007-12-01: 1540; 2008-01-01: 958
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 751997.6796 | 26424.1703 | 65918.1626 | 61838.2015 | 65434.8714 | 71593.4611 | 78478.215 | 76743.8175 | 73314.077 | 71462.8738 | 62903.7677 | 64991.3546 | 32894.707
| условно гориво | t cf | 92388.2863 | 3246.3981 | 8098.5171 | 7597.2648 | 8039.1413 | 8795.7681 | 9641.6093 | 9428.5262 | 9007.158 | 8779.7245 | 7728.1772 | 7984.6521 | 4041.3497
8000 | природен газ | knm3 | 0
9500 | мазут | t | 195.63 | 8.008 | 7 | 6.002 | 6 | 5.56 | 5.14 | 41.1 | 16.82 | 25 | 25 | 25 | 25
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t | 107476.5866 | 3774.7851 | 9437.1866 | 8853.9724 | 9369.4982 | 10252.9261 | 11240.4058 | 10934.8722 | 10481.7194 | 10203.4286 | 8976.6234 | 9275.8442 | 4675.3247
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 167270.7253 | 6544 | 17893 | 16254 | 15919 | 14420 | 15447 | 15563 | 13773 | 14728.087 | 14480.0854 | 15252.966 | 6996.5868
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 92277.426 | 2090.0231 | 5588.4174 | 5059.0676 | 6360.2374 | 11358.7566 | 12106.8157 | 13189.0635 | 9174.9433 | 11567.9522 | 6322.6806 | 4880.2029 | 4579.2656
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 74993.2993 | 4453.9769 | 12304.5826 | 11194.9324 | 9558.7626 | 3061.2434 | 3340.1843 | 2373.9365 | 4598.0567 | 3160.1349 | 8157.4048 | 10372.7632 | 2417.3212
Е сн |  | MWh | 34772.247 | 1119.8824 | 3201.338 | 2849.4002 | 2984.98 | 3244.3608 | 3478.446 | 3464.83 | 3149.517 | 3214.08 | 3157.7472 | 3263.0054 | 1644.66
|  | % | 20.79% | 17.11% | 17.89% | 17.53% | 18.75% | 22.5% | 22.52% | 22.26% | 22.87% | 21.82% | 21.81% | 21.39% | 23.51%
Е реализация | общо | MWh | 132498.4782 | 5424.1176 | 14691.662 | 13404.5998 | 12934.02 | 11175.6392 | 11968.554 | 12098.17 | 10623.483 | 11514.007 | 11322.3382 | 11989.9606 | 5351.9268
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 132498.4782 | 5424.1176 | 14691.662 | 13404.5998 | 12934.02 | 11175.6392 | 11968.554 | 12098.17 | 10623.483 | 11514.007 | 11322.3382 | 11989.9606 | 5351.9268
Е продажба | на НЕК | MWh | 132498.4782 | 5424.1176 | 14691.662 | 13404.5998 | 12934.02 | 11175.6392 | 11968.554 | 12098.17 | 10623.483 | 11514.007 | 11322.3382 | 11989.9606 | 5351.9268
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | 2007-10-01: / инж. Ст. Кондузов/

## Спецификация_2015-2016
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
7.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 208610.7805 | 7775.5843 | 8134.4224 | 9058.8336 | 10980.887 | 25462.8041 | 32198.4087 | 29599.7156 | 29482.2754 | 25194.8579 | 13375.4003 | 9213.3027 | 8134.2885
| с гореща вода | MWh | 107600.7382 | 438.3728 | 797.2108 | 817.0066 | 1834.4447 | 16005.4965 | 24744.2318 | 21951.6387 | 19120.3524 | 14832.9348 | 5133.5734 | 971.4757 | 954
| с водна пара | MWh | 101010.0423 | 7337.2115 | 7337.2115 | 8241.8269 | 9146.4423 | 9457.3077 | 7454.1769 | 7648.0769 | 10361.9231 | 10361.9231 | 8241.8269 | 8241.8269 | 7180.2885
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 320540.336 | 12344.1029 | 14452.9409 | 14677.3521 | 20488.2944 | 37070.2115 | 46155.7421 | 43856.0119 | 42909.6828 | 37222.2653 | 20369.104 | 16101.8212 | 14892.807
| с гореща вода | MWh | 151030.7382 | 1488.3728 | 3597.2108 | 2917.0066 | 3934.4447 | 20205.4964 | 29924.2318 | 27411.6387 | 25140.3524 | 19452.9348 | 8423.5734 | 4341.4757 | 4194
| с водна пара | MWh | 169509.5979 | 10855.7301 | 10855.7301 | 11760.3454 | 16553.8497 | 16864.7151 | 16231.5103 | 16444.3732 | 17769.3305 | 17769.3305 | 11945.5306 | 11760.3454 | 10698.807
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 457108.6319 | 36892.035 | 36892.035 | 35710.8778 | 36892.035 | 39254.3494 | 48609.1141 | 46046.0031 | 44923.9038 | 40553.6222 | 35710.8778 | 36892.035 | 18731.7435
| условно гориво | t cf | 56159.0605 | 4532.45 | 4532.45 | 4387.3364 | 4532.45 | 4822.6772 | 5971.9769 | 5657.0804 | 5519.2225 | 4982.3022 | 4387.3364 | 4532.45 | 2301.3285
8000 | природен газ | knm3 | 0
9500 | мазут | t | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t | 65043.9039 | 5248.275 | 5248.275 | 5078.9758 | 5248.275 | 5586.8734 | 6927.723 | 6560.3438 | 6399.5095 | 5773.1025 | 5078.9758 | 5248.275 | 2645.2999
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 179200 | 15689.9264 | 15560.5016 | 14846.5316 | 14419.7867 | 14304.2476 | 18717.4943 | 17484.0863 | 16897.5422 | 14801.2646 | 14472.1798 | 15337.0137 | 6669.4252
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 148000 | 12958.1981 | 12851.3072 | 12261.6444 | 11909.1988 | 11813.7759 | 15458.6448 | 14439.9819 | 13955.5594 | 12224.2587 | 11952.47 | 12666.7301 | 5508.2306
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 31200 | 2731.7283 | 2709.1945 | 2584.8872 | 2510.5879 | 2490.4717 | 3258.8494 | 3044.1043 | 2941.9828 | 2577.0059 | 2519.7099 | 2670.2836 | 1161.1946
Е сн |  | MWh | 37632.4488 | 3059.3787 | 3034.1422 | 2894.9252 | 2811.7142 | 3175.543 | 4234.2837 | 3881.4671 | 3751.2544 | 3285.8807 | 3212.8239 | 2990.5643 | 1300.4712
|  | % | 21% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 22.2% | 22.62% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 19.5% | 19.5%
Е реализация | общо | MWh | 141567.5512 | 12630.5476 | 12526.3594 | 11951.6064 | 11608.0725 | 11128.7046 | 14483.2105 | 13602.6191 | 13146.2879 | 11515.3838 | 11259.3559 | 12346.4494 | 5368.954
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 141567.5512 | 12630.5476 | 12526.3594 | 11951.6064 | 11608.0725 | 11128.7046 | 14483.2105 | 13602.6191 | 13146.2879 | 11515.3838 | 11259.3559 | 12346.4494 | 5368.954
Е продажба | на НЕК | MWh | 141567.5512 | 12630.5476 | 12526.3594 | 11951.6064 | 11608.0725 | 11128.7046 | 14483.2105 | 13602.6191 | 13146.2879 | 11515.3838 | 11259.3559 | 12346.4494 | 5368.954
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | 2007-10-01: / инж. Ст. Кондузов/