## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2014 |  |  | 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 26605.8139 | 1158.2741 | 27764.088 | 37972.2352 | 1629.4865 | 39601.7217
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 1261.1142 | 109.2737 | 1370.3879 | 1378.7476 | 199.5905 | 1578.338
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 25344.6997 | 1049.0004 | 26393.7001 | 36593.4877 | 1429.896 | 38023.3837
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 6763.4377 | 852.0004 | 7615.4381 | 7286.475 | 1193.286 | 8479.761
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 6060.4377 | 700.0004 | 6760.4381 | 6458.475 | 1033.286 | 7491.761
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 703 | 152 | 855 | 828 | 160 | 988
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  | 152 | 152 |  | 160 | 160
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 703 |  | 703 | 828 |  | 828
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 490 | 28 | 518 | 869.68 | 375 | 1244.68
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  | 28 | 28 |  | 375 | 375
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 490 |  | 490 | 869.68 |  | 869.68
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 2727 | 352.5 | 3079.5 | 2760 | 360 | 3120
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 654 | 79.343 | 733.343 | 662.4 | 82.8 | 745.2
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 654 | 79.343 | 733.343 | 662.4 | 82.8 | 745.2
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 2189.4377 | 240.1574 | 2429.5951 | 2166.395 | 215.486 | 2381.881
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 291 | 25 | 316 | 300 | 25 | 325
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 9 | 2 | 11 | 8.5 | 3.7707 | 12.2707
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 12 | 1 | 13 | 13 | 2 | 15
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 678.475 | 58 | 736.475 | 721.1178 | 60.6645 | 781.7823
5.5. | Застраховки | хил. лв | 39 | 7 | 46 | 40 | 5.3 | 45.3
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 43 | 3 | 46 | 53.3972 | 2.8725 | 56.2697
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 38.969 | 10 | 48.969 | 45 | 12 | 57
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 119.5965 | 25.7 | 145.2965 | 116.26 | 20.0288 | 136.2888
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 118 | 6 | 124 | 120 | 6 | 126
5.10. | Наеми | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 7.0695 | 21.5363 | 28.6058 | 12 | 0 | 12
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 177 | 25.2246 | 202.2246 | 36.1468 | 25.015 | 61.1618
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 29.249 |  | 29.249 | 35 | 0 | 35
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 62 | 1 | 63 | 64.8 | 0 | 64.8
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 77 | 1 | 78 | 72 | 6 | 78
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 150.1968 | 0.3 | 150.4968 | 182.4 | 0 | 182.4
5.18. | Командировки | хил. лв | 17 | 2 | 19 | 24 | 0 | 24
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв | 47 | 8 | 55 | 30 | 0 | 30
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв | 1.031 |  | 1.031 | 6.3942 | 0 | 6.3942
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 | 10.3789 | 0 | 10.3789
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 29.6397 |  | 29.6397 | 29 | 0 | 29
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  | 40 | 40 | 0 | 43 | 43
5.24. | Изгребване и транспортиране на сгуро- пепелни маси | хил. лв | 236.4375 |  | 236.4375 | 235 | 0 | 235
5.25. | Други |  | 6.7736 | 3.3966 |  | 12 | 3.8345
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв | 300 | 9 | 309 | 134.8533 | 9.1467 | 144
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 18581.262 | 197 | 18778.262 | 29307.0126 | 236.61 | 29543.6226
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 17888.039 | 197 | 18085.039 | 25169.7601 | 236.61 | 25406.3701
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 17330.541 |  | 17330.541 | 23541.478 |  | 23541.478
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | мазут | хил. лв | 79.627 |  | 79.627 | 360 |  | 360
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 17250.914 |  | 17250.914 | 23181.478 |  | 23181.478
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 25.498 |  | 25.498 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 25.498 |  | 25.498 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 209 |  | 209 | 331.6893 |  | 331.6893
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 203 | 197 | 400 | 377.52 | 236.61 | 614.13
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 120 |  | 120 | 919.0728 |  | 919.0728
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 636.7704 |  | 636.7704 | 985.4439 |  | 985.4439
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 634.0143 |  |  | 985.4439 |  | 985.4439
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 2.7561 |  | 2.7561 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 56.4526 |  | 56.4526 | 3151.8086 |  | 3151.8086
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  | / инж. Ст. Кондузов/

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 25573.636 | 11721.3487 |  | 25573.636 | 11721.3487
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 25509.6028 | 11678.5853 |  | 25509.6028 | 11678.5853
| Земи | хил. лв | 1875.3661 |  |  | 1875.3661 | 0
| Сгради | хил. лв | 4512.641 | 2831.1195 |  | 4512.641 | 2831.1195
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 18324.5478 | 8271.0632 |  | 18324.5478 | 8271.0632
| Транспортни средства | хил. лв | 443.275 | 275.1766 |  | 443.275 | 275.1766
| Стопански инвентар | хил. лв | 251.1851 | 218.8166 |  | 251.1851 | 218.8166
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 102.5877 | 82.4095 |  | 102.5877 | 82.4095
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64.0332 | 42.7634 |  | 64.0332 | 42.7634
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 3192.3375 |  |  | 4629.423
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 17044.6248 |  |  | 18481.7103
87.35%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 19762.636 | 8135.3487 |  | 5811 | 3586
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 19698.6028 | 8092.5853 |  | 5811 | 3586
| Земи | хил. лв | 1875.3661 | 0
| Сгради | хил. лв | 4342.641 | 2743.1195 |  | 170 | 88
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 12705.5479 | 4794.0632 |  | 5619 | 3477
| Транспортни средства | хил. лв | 443.275 | 275.1766
| Стопански инвентар | хил. лв | 247.1851 | 214.8166 |  | 4 | 4
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 84.5877 | 65.4095 |  | 18 | 17
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64.0332 | 42.7634
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 4517.2979 |  |  | 112.1251
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 16144.5852 |  |  | 2337.1251
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 17370.636 | 5743.3487 |  | 2392 | 2392
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 17306.6028 | 5700.5853 |  | 2392 | 2392
| Земи | хил. лв | 1875.3661 | 0
| Сгради | хил. лв | 3198.641 | 1599.1195 |  | 1144 | 1144
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 11459.5479 | 3548.0632 |  | 1246 | 1246
| Транспортни средства | хил. лв | 443.275 | 275.1766
| Стопански инвентар | хил. лв | 245.1851 | 212.8166 |  | 2 | 2
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 84.5877 | 65.4095
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 64.0332 | 42.7634
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 4517.2979
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 16144.5852 |  |  | 0
51.88%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 11928.5651 |  | 11928.5651 | 9905.5651 |  | 9905.5651
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 64.0332 |  | 64.0332 | 64.0332 |  | 64.0332
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 4857.9053 |  | 4857.9053 | 3812.9053 |  | 3812.9053
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 1994.7597 |  | 1994.7597 | 3431.8452 |  | 3431.8452
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 9129.453 |  | 9129.453 | 9588.538 |  | 9588.538
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 9793.0377 | 3788 | 13581.0377 | 9793.0377 | 5811 | 15604.0377
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 4322.4434 | 2541 | 6863.4434 | 4322.4434 | 3586 | 7908.4434
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 1085.4527 | 112.1251 | 1197.5778 | 1085.4527 | 112.1251 | 1197.5778
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 6556.047 | 1359.125 | 7915.172 | 6556.047 | 2337.125 | 8893.172
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 15685.5 | 1359.125 | 17044.625 | 16144.585 | 2337.125 | 18481.71
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  |  | / инж. Ст. Кондузов/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2014 г. | Към 31.07.2015 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | -4829 | -4829
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 125.4% | 111.3%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 8.05% | 8.05%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 978 | 489
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 978 | 489
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | -25.4% | -11.27%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 12.5% | 12.5%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 8.04% | 8.54%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2014 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.07.2015 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 978 |  | 12.5% | 489 | 489
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 978 |  | 12.5% | 489 | 489
| от 20.12.2012 г. | 978 | 1 | 12.5% | 489 | 489
| анекс от 07.04.2014 г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  |  | / инж. Ст. Кондузов/

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 227490.2535 | 320541.1477
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 127113.2535 | 151031.1477
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 100377 | 169510
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 3042.843 | 7153.0615
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 1182.843 | 1540.3115
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 1860 | 5612.75
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 1.32% | 2.183%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0.922% | 1.01%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 1.819% | 3.205%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 230533.0965 | 327694.2092
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 128296.0965 | 152571.4592
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 102237 | 175122.75
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 228993.0965 | 327694.2092
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 126756.0965 | 152571.4592
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 102237 | 175122.75
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 182357 | 179200
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 92213.156 | 148000
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 92213.156 | 148000
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh | 90143.844 | 31200
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 96558.0437 | 121194.3368
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 785937.565 | 986465.532
9.1. | природен газ | Впг | knm3
9.2. | мазут | Вм | t | 74.72 | 300
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t | 260475.38 | 261686.8948
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 0 | 0
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 1056690.5009 | 1642406.5478
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | -4.078% | -15.51%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 51.95% | 50.66%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 348.95 | 387.85
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 143.78 | 157.74
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 1540 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 1540 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 142.5693 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 1160.448 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t | 385
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 4593.4579 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 132.7% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 92.58 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 34119.5928 | 37632
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 21652.9768 | 25165.384
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 12466.616 | 12466.616
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 18.71% | 21%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 148237.4072 | 141568
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh | 75775.559 | 116920
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh | 72461.8482 | 24648
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 96700.613 | 121194.3367
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 787098.0131 | 986465.5315
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 0 | 0
26.2. | мазут | Вм | t | 74.72 | 300
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 260860.38 | 261686.8948
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg | 9500 | 9500
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg | 2592.17 | 3231
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg | 10000 | 10000
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg | 2850.1975 | 3515.2217
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 22.0507 | 23.8645
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3
29.2. | мазут | Цм | BGN/t | 1065.6764 | 1200
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t | 66.2286 | 88.5848
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 429.2673 | 490.9494
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 145.3563 | 161.2636
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 1061283.9587 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 254438 | 318982.1831
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 161709.8644 | 182929.1127
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 92728.1356 | 136053.0705
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 5397 | 225129.1831
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 10.46 | 14
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 55 | 20
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 35 | 5
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW | 20 | 15
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 14778.451 | 19794.353
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 734.008 | 818.861
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 14044.443 | 18975.492
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 3009.317 | 2612.825
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 11035.126 | 16362.667
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 99.69 | 139.82
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 51.99 | 56.71
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 11827.3629 | 18177.8822
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 527.1062 | 559.8866
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 11300.2567 | 17617.9957
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 3754.1207 | 4673.65
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 7546.136 | 12944.3456
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 15 | 20
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 114.69 | 159.82
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 114.69 | 175.5929
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 99.69 | 65 | 175.5929
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 15914.4205 | 22132.4378
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 10691.3934 | 15839.7974
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 47 | 49.42
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 48.9657 | 44.1224
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 44.5042 | 54.1321
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  | / инж. Ст. Кондузов/

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 84509.0425 | 107601.1477
2 | потребители за битови нужди | MWh | 67959.0366 | 87915.2304
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 16550.0059 | 19685.9173
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 42604.211 | 43430
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 33.52% | 28.76%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 127113.2535 | 151031.1477
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 6224.1915 | 6663.8586
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1158.2741 | 1629.4865
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 109.2737 | 199.5905
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 1049.0004 | 1429.896
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 852.0004 | 1193.286
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 197 | 236.61
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 2086.1457 | 1916.2364
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 48.9657 | 44.1224
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 38.3914 | 32.9525
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 24.6855 | 17.8087
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 87.36 | 77.08
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 7382.71 | 8293.8965
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh | 59340.425 | 101010
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 41036.575 | 68500
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 40.88% | 40.41%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 100377 | 169510
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 4467.2019 | 9175.9389
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 1826.3015 | 3708.0515
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 44.5042 | 54.1321
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 30.7767 | 36.7097
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 30.7767 | 36.7097
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 75.281 | 90.8419
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 4467.2065 | 9175.9403
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2014 | 7.2015
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 3318833 | 3318833
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 2355030 | 2355030
3 | битови нужди | (m3) | 2254299 | 2254299
4 | стопански нужди | (m3) | 100731 | 100731
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 963803 | 963803
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3) | 963803 | 963803
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 11849.6675 | 17469.2839
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 11850 | 17470
Гл. счетоводител: |  | Изп.директор:
| /П. Георгиева/ |  | / инж. Ст. Кондузов/

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2014 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t | 879248 | 880510.08
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg | 3406.9 | 3432.5581
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 923210 | 924536
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С | 210.8 | 205
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg | 905 | 890
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 600001.3781 | 610990.2783
7 | КПД пг | η пг | % | 76.34% | 61.94%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - | 0.98 | 0.98
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 88% | 88%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 36.59% | 36.59%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 51.95% | 50.66%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 28.75% | 32.49%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 23.2% | 18.17%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.65998 | 0.57348
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 518704.5185 | 565715.8111
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.65901 | 0.57348
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 63633.4751 | 69502.72
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 33067.1379 | 51691.6167
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.44494 | 0.35859
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t | 842623 | 845289.6768
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg | 3406.9 | 3405.1
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t | 207345 | 470532.1468
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg | 2962.96 | 2967.67
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 36625 | 35220.4032
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 3017.99 | 3595
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 2022.371 | 2400
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh | 995.619 | 1195
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t | 137785 | 131400
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg | 55 | 55
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 | 6037148 | 4581600
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 137785 | 131400
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh | 8471.7696 | 5256
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 11437.8423 | 13500.5085
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 62.72 | 75.34
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 5918.1967 | 10040.9695
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 26.02 | 31.33 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 3306.3872 | 4730.2212
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 2611.8095 | 5310.7483
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0.5587 | 0.4711
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| /П. Георгиева/ |  |  | / инж. Ст. Кондузов/

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 320 | ПГ-1: 160; ПГ-2: 160
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 232 | ПГ-1: 116; ПГ-2: 116
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 83% | ПГ-1: 83%; ПГ-2: 83%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 30 | 83% ТГ-1: 30
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 20 | 83% ТГ-1: 20
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 35 | 83% ТГ-1: 35
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 30.41% | 60.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Гл. счетоводител: |  |  | 83% ТГ-3: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | 83% ТГ-4: / инж. Ст. Кондузов/

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2014 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2014 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2014 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | ППК-1: -132.7%; ППК-2: 132.7%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | ППК-4: / инж. Ст. Кондузов/

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- Сливен" ЕАД
7.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000 | природен газ | knm3 | 0
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 0
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 0
|  | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Е реализация | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | /П. Георгиева/ |  | 2007-10-01: / инж. Ст. Кондузов/