## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | ПРОГНОЗА 7.2015 |  |  | ОТЧЕТ 7.2015
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 7667.1534 | 687.3482 | 8354.5016 | 4866.4094 | 531.3482 | 5397.7576
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 154.9464 | 27.3482 | 182.2946 | 154.9464 | 27.3482 | 182.2946
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 7512.207 | 660 | 8172.207 | 4711.463 | 504 | 5215.463
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 1407 | 467 | 1874 | 1007 | 314 | 1321
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 1170 | 390 | 1560 | 801 | 252 | 1053
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 237 | 77 | 314 | 206 | 62 | 268
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 43 |  | 43 | 43 |  | 43
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 70 | 77 | 147 | 60 | 62 | 122
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв | 7 |  |  | 0
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 124 |  | 124 | 103 |  | 103
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 341 | 50 | 391 | 121 | 10 | 131
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 300 |  | 300 | 107 |  | 107
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 17 | 50 | 67 | 10 | 10 | 20
| в това число за ремонт на ВК§ППК |  | 13 |  | 13
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 24 |  | 24 | 4 |  | 4
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 360 | 186 | 546 | 320 | 138 | 458
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 75 | 76 | 151 | 59 | 26 | 85
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 71 | 38 | 109 | 59 | 26 | 85
4.2. | социални разходи | хил. лв | 4 | 38 | 42 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 394 | 78 | 472 | 301 | 78 | 379
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 15 | 8 | 23 | 14 | 6 | 20
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 30 | 5 | 35 | 20 | 3 | 23
5.5. | Застраховки | хил. лв | 22 | 10 | 32 | 22 | 10 | 32
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 24 | 6 | 30 | 24 | 11 | 35
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 8 | 7 | 15 | 8 | 4 | 12
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 10
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 18 | 7 | 25 | 18 | 6 | 24
5.10. | Наеми | хил. лв | 190 |  | 190 | 137 |  | 137
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 13 | 2 | 15 | 3 | 5 | 8
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 14 | 1 | 15 | 5 | 1 | 6
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 15 | 6 | 21 | 12 | 4 | 16
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | bar: 1 to 3
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 3: 0; 3: 0
5.18. | Командировки | хил. лв | 1 |  | 1 | 5 |  | 5
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  | 4 | 4 |  | 5 | 5
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв | bar: 1 to 3
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 3: 0; 3: 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  | 4 | 4 |  | 5 | 5
5.24. | Разходи за екология | хил. лв | 15 |  | 15 | 7 |  | 7
5.25. | bar: 1 to 2; 1 to 2
5.26. | bar: 1 to 2; 1 to 2
5.27. | bar: 1 to 2; 1 to 2
5.28. | bar: 1 to 2; 1 to 2
5.29. | bar: 1 to 2; 1 to 2
5.30. | bar: 1 to 2; 1 to 2
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв | 3: 0; 3: 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв | 3: 0; 3: 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв | 3: 0; 3: 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 6105.207 | 193 | 6298.207 | 3704.463 | 190 | 3894.463
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 5851.409 | 193 | 6044.409 | 3527.241 | 190 | 3717.241
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 4375.072 |  | 4375.072 | 2660.689 |  | 2660.689
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 4375.072 |  | 4375.072 | 2660.689 |  | 2660.689
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 1358.337 |  | 1358.337 | 839.552 |  | 839.552
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 1071.162 |  | 1071.162 | 478.449 |  | 478.449
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 287.175 |  | 287.175 | 361.103 |  | 361.103
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 15 | 148 | 163 | 7 | 140 | 147
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 95 | 45 | 140 | 14 | 50 | 64
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 8 |  | 8 | 6 |  | 6
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 3: 0; 3: 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 176.994 |  | 176.994 | 140.706 |  | 140.706
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 142.183 |  | 142.183 | 119.26 |  | 119.26
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 34.811 |  | 34.811 | 21.446 |  | 21.446
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 1: 0; 1: 0; 3: 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 76.804 |  | 76.804 | 36.516 |  | 36.516
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  | 2: Изп. директор:
| / Весела Василева / |  | 3: / Венцислав Димитров /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 7142 | 5367 |  | 7142 | 5367
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 7058 | 5288 |  | 7058 | 5288
| Земи | хил. лв | 307 |  |  | 307
| Сгради | хил. лв | 1073 | 555 |  | 1073 | 555
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 5502 | 4560 |  | 5502 | 4560
| Транспортни средства | хил. лв | 68 | 66 |  | 68 | 66
| Стопански инвентар | хил. лв | 37 | 36 |  | 37 | 36
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 71 | 71 |  | 71 | 71
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 84 | 79 |  | 84 | 79
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 502 | 365 |  | 502 | 365
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 1000 |  |  | 1000
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 2273 |  |  | 2273
85%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 4659 | 3385 |  | 2483 | 1982
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 4590 | 3319 |  | 2468 | 1969
| Земи | хил. лв | 270 | 0 |  | 37
| Сгради | хил. лв | 967 | 501 |  | 106 | 54
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 3262 | 2727 |  | 2240 | 1833
| Транспортни средства | хил. лв | 15 | 15 |  | 53 | 51
| Стопански инвентар | хил. лв | 25 | 25 |  | 12 | 11
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 51 | 51 |  | 20 | 20
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 69 | 66 |  | 15 | 13
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 307 | 240 |  | 195 | 125
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 965 |  |  | 35
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1932 |  |  | 341
90.22%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 2413 | 1550 |  | 2246 | 1835
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 2390 | 1528 |  | 2200 | 1791
| Земи | хил. лв | 186 | 0 |  | 84
| Сгради | хил. лв | 712 | 330 |  | 255 | 171
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1469 | 1175 |  | 1793 | 1552
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0 |  | 15 | 15
| Стопански инвентар | хил. лв | 2 | 2 |  | 23 | 23
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 21 | 21 |  | 30 | 30
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 23 | 22 |  | 46 | 44
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0 |  | 307 | 240
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 880 |  |  | 85
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1743 |  |  | 189
59.74%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2014 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1147 |  | 1147 | 1147 |  | 1147
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 11 |  | 11 | 11 |  | 11
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 715 |  | 715 | 715 |  | 715
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 915 |  | 915 | 915 |  | 915
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 1358 |  | 1358 | 1358 |  | 1358
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 3443 | 2468 | 5911 | 3443 | 2468 | 5911
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 58 | 15 | 73 | 58 | 15 | 73
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 307 | 195 | 502 | 307 | 195 | 502
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 2670 | 1982 | 4652 | 2670 | 1982 | 4652
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 50 | 35 | 85 | 50 | 35 | 85
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 574 | 341 | 915 | 574 | 341 | 915
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 1932 | 341 | 2273 | 1932 | 341 | 2273
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| Весела Василева |  |  |  |  | Венцислав Димитров

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2014 г. | Към 31.12.2014 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | -787 | -787
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | -17.51% | -17.51%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 7.28% | 7.28%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 5282 | 5282
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 5282 | 5282
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 117.5% | 117.5%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 8.03% | 8.03%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 8.02% | 8.02%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2014 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ПРОГНОЗА | Към 31.12.2014 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 6684 |  | 7.01% | 1402 | 5282
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 6684 |  | 7.01% | 1402 | 5282
| N-0582/16.12.2005г. | 650 | 12 | 9.25% | 55 | 595
| N-221/28.02.2011г. | 548 | 13 | 9.25% | 154 | 394
| N-………/16.08.2011г. | 1713 | 4 | 0.01% | 997 | 716
| N-………/22.08.2013г. | 1123 |  | 12.5% |  | 1123
| N-………/26.04.2013г. | 2300 | 5 | 7.5% |  | 2300
| N-018/29.04.2014г. | 350 | 1 | 12.84% | 196 | 154
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Весела Василева / |  |  |  | / Венцислав Димитров /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ПРОГНОЗА | ОТЧЕТ за НРП
|  |  |  | 7.2015 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 43266 | 35855.244
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 43266 | 35855.244
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 4815 | 4643.803
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 4815 | 4643.803
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 0 | 0
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0% | 0%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 43266 | 35855.244
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 43266 | 35855.244
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 22700 | 19561.716
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 22700 | 19561.716
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 22200 | 18537.844
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 22200 | 18537.844
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 7242.4857 | 6074.8221
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 58950.465 | 49446.226
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 6290 | 5275.9
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 236972.093 | 198766.4651
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 30.83% | 31.17%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 76.17% | 77.05%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 161.88 | 157.83
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 160.74 | 160.98
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 20566 | 16293.528
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 20566 | 16293.528
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 3033.6442 | 2721.9753
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 24692.453 | 22155.613
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 | 1540 | 948.721
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3) | 2735 | 3536
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 58018.6047 | 35742.5121
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 83.29% | 73.54%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 147.51 | 167.06
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 1970 | 1589.68
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 495 | 269.68
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 1475 | 1320
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 8.874% | 8.575%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 20230 | 16948.164
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 20230 | 16948.164
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 10276.13 | 8796.7973
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 83642.9186 | 71601.8387
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 7830 | 6224.621
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 2735 | 3536
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8060 | 8060
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3) | 3226 | 3226
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9000 | 9000
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3) | 3400 | 3400
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 68.5463 | 48.8848
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 695.56 | 504.31
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3) | 105 | 102.122
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 177.6439 | 172.6339
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 154.4491 | 163.7409
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 294990.6977 | 234508.9772
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 15085 | 11484
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 5488 | 3916
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 9597 | 7568
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 5486 | 3043
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 14 | 12
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 0
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 3878.612 | 2373.913
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 108.912 | 108.912
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 3769.7 | 2265.001
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 674.308 | 418.219
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 3095.392 | 1846.782
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 191.73 | 140.07
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 87.56 | 69.52
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 3788.5414 | 2492.4964
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 46.0344 | 46.0344
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 3742.507 | 2446.462
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 732.692 | 588.781
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 3009.815 | 1857.681
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 76 | 70
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 267.73 | 210.07
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 267.73 | 210.07
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 191.73 | 140.07
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 5416.1779 | 3560.3008
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 2250.9755 | 1306.1086
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 52.03 | 36.43
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 41.4276 | 27.7296
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.2015 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ПРОГНОЗА | ОТЧЕТ за НРП
|  |  |  | 7.2015 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Весела Василева / |  | / Венцислав Димитров /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- ВТ" АД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ПРОГНОЗА | ОТЧЕТ
|  |  | 7.2015 | 7.2015
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 21551 | 17390.859
2 | потребители за битови нужди | MWh | 13250 | 11077.194
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 8301 | 6313.665
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 16900 | 13820.582
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 43.95% | 44.28%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 38451 | 31211.441
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1592.9344 | 865.48
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 687.3482 | 531.3482
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 27.3482 | 27.3482
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 660 | 504
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 467 | 314
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 193 | 190
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 700.1272 | 383.2389
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 41.4276 | 27.7296
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 64.381 | 52.5901
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 32.487 | 22.0368
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 105.81 | 80.32
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 2280.3113 | 1396.8338
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 7.2015 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 7.2015 | 7.2015
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 2938.3237 | 1837.4568
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 2280 | 1397
Гл. счетоводител:
| / Весела Василева / |  | / Венцислав Димитров /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ПРОГНОЗА | ОТЧЕТ
|  |  |  | 7.2015 | 7.2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 37% | 37%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 76.17% | 77.05%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 38.51% | 39.56%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 37.66% | 37.49%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.70404 | 0.69744
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 41503.5868 | 34485.7211
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.4962 | 0.48163
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 3593.736 | 2925.8279
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 6682.394 | 5870.9694
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.33911 | 0.34081
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 300 | 577.761
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 120 | 145.47
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh | 180 | 432.291
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 3080.2332 | 1855.668
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 138.75 | 100.1
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 2653.1758 | 1644.573
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 61.32 | 45.87 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 2653.1758 | 1644.573
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 0
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 1 | 1
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Весела Василева / |  |  | / Венцислав Димитров /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- ВТ" АД
№ | Параметри | Дим. | 1252.9853
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 2.8 | ДВГ-1: 2.8
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 3.1 | ДВГ-1: 3.1
1.3. | Електрическа ефективност | % | 39% | ДВГ-1: 39%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 36% | ДВГ-1: 36%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 75% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Весела Василева / |  | ТГ-4: / Венцислав Димитров /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- ВТ" АД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 7.2015 | BGN | 1 | bar: ВК-1
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 15 | ВК-1: 15
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 90% | ВК-1: 90%
7.2015 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h |  | ВК-1: резерв
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 1 | bar: ВК-1
1.3. | Топлинна ефективност | % | 1% | bar: ВК-1
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2015 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 7.2015 | BGN | 7601 | ППК-1: 1; ППК-2: 7600; ППК-3: от 10.2015 г.
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 24 | ППК-1: 12; ППК-2: 4; ППК-3: 8
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata |  | ППК-1: 12; ППК-2: 12; ППК-3: 12
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 15 | ППК-1: 7.5; ППК-2: 2.5; ППК-3: 5
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 83.33% | ППК-1: 90%; ППК-2: 90%; ППК-3: 70%
7.2015 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h |  | ППК-1: 770; ППК-2: 770; ППК-3: 2750
2.2. | Разход на водна пара | t | 22244.1 | ППК-1: 6414.1; ППК-2: 2450; ППК-3: 13380
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 8.33 | 3.1818 | 4.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata |  | ППК-1: 12; ППК-2: 12; ППК-3: 12
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 16293.527 | ППК-1: 4218.388; ППК-2: 2860; ППК-3: 9215.139
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 6.137e-05% | ППК-1: -83.29%; ППК-2: 83.29%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Весела Василева / |  | ППК-4: / Венцислав Димитров /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- ВТ" АД
7.2015 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 17390.8579 | 0 | 0 | 183.12 | 480.259 | 1953.578 | 3107.165 | 4501.296 | 2927.4399 | 2555 | 561 | 561 | 561
| с гореща вода | MWh | 17390.8579 | 0 | 0 | 183.12 | 480.259 | 1953.578 | 3107.165 | 4501.296 | 2927.4399 | 2555 | 561 | 561 | 561
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 31211.44 | 0 | 0 | 1081 | 1941.05 | 3349.44 | 4624.16 | 6826.81 | 4337.99 | 4337.99 | 1571 | 1571 | 1571
| с гореща вода | MWh | 31211.44 | 0 | 0 | 1081 | 1941.05 | 3349.44 | 4624.16 | 6826.81 | 4337.99 | 4337.99 | 1571 | 1571 | 1571 | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 19561.716 | 0 | 0 | 920 | 2299 | 2138.79 | 2174.81 | 2106 | 1937.558 | 1937.558 | 2016 | 2016 | 2016
| с гореща вода | MWh | 19561.716 | 0 | 0 | 920 | 2299 | 2138.79 | 2174.81 | 2106 | 1937.558 | 1937.558 | 2016 | 2016 | 2016
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 16293.5267 | 0 | 0 | 687.1934 | 72.6979 | 1586.2814 | 3028.8886 | 5350.9027 | 2783.7813 | 2783.7813 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 16293.5267 | 0 | 0 | 687.1934 | 72.6979 | 1586.2814 | 3028.8886 | 5350.9027 | 2783.7813 | 2783.7813 | 0 | 0 | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 66.96% | 0% | 0% | 58.99% | 60.08% | 56.07% | 63.73% | 80.43% | 65.31% | 61.19% | 0% | 0% | 0%
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 24332.4508 | 0 | 0 | 1165.0035 | 121.0008 | 2829.2465 | 4752.8186 | 6652.6791 | 4262.6512 | 4549.0512 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 2989.4154 | 0 | 0 | 143.129 | 14.8658 | 347.5931 | 583.9177 | 817.3291 | 523.6971 | 558.8834 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 2615.7385 | 2007-09-01: 125.2379; 2007-10-01: 13.0076; 2007-11-01: 304.144; 2007-12-01: 510.928; 2008-01-01: 715.163; 2008-02-01: 458.235; 2008-03-01: 489.023
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 73202.7269 | 0 | 0 | 3477.4965 | 5787.3264 | 8012.4312 | 10004.0772 | 11900.6293 | 9015.8938 | 9097.8957 | 5302.3256 | 5302.3256 | 5302.3256
| условно гориво | t cf | 8993.4779 | 0 | 0 | 427.2353 | 711.0144 | 984.3844 | 1229.0723 | 1462.0773 | 1107.667 | 1117.7415 | 651.4286 | 651.4286 | 651.4286
8000 | природен газ | knm3 | 6116.78 | 0 | 0 | 248.593 | 609.13 | 587.42 | 745.51 | 1074.154 | 586.973 | 555 | 570 | 570 | 570
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 2336.6842 | 2007-09-01: 166.9838; 2007-10-01: 17.3435; 2007-11-01: 365.2218; 2007-12-01: 439.9044; 2008-01-01: 273.5515; 2008-02-01: 509.6474; 2008-03-01: 564.0317
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 18537.8442 | 0 | 0 | 841.9 | 2105.5 | 1971.61 | 2053.6142 | 2076.022 | 1869.16 | 1740.038 | 1960 | 1960 | 1960
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 0
|  | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Е реализация | общо | MWh | 18537.8442 | 0 | 0 | 841.9 | 2105.5 | 1971.61 | 2053.6142 | 2076.022 | 1869.16 | 1740.038 | 1960 | 1960 | 1960
| собств. потребление | MWh | 1590 |  |  | 59.147 | 137.087 | 169.13 | 225.8512 | 288 | 210.465 | 230 | 90 | 90 | 90
| продажба в т. ч. : | MWh | 16948.164 | 0 | 0 | 782.753 | 1968.413 | 1802.48 | 1827.763 | 1788.022 | 1658.695 | 1510.038 | 1870 | 1870 | 1870
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 16948.164 | 0 | 0 | 782.753 | 1968.413 | 1802.48 | 1827.763 | 1788.022 | 1658.695 | 1510.038 | 1870 | 1870 | 1870
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / Весела Василева / |  | 2007-10-01: / Венцислав Димитров /