## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- Русе" ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | VII'2016÷VI'2017 |  |  | VII'2017÷VI'2018
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 63485.1572 | 2422.4729 | 65907.63 | 78606.5809 | 2760.0259 | 81366.6068
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 2015.9923 | 673.3093 | 2689.3015 | 2015.9923 | 673.3093 | 2689.3015
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 61469.1649 | 1749.1636 | 63218.3285 | 76590.5887 | 2086.7166 | 78677.3053
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 15761.2909 | 1489.9566 | 17251.2475 | 25589.8914 | 1827.5096 | 27417.401
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 12751.7533 | 923.3656 | 13675.119 | 22607.9633 | 1266.1165 | 23874.0798
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 3009.5376 | 566.5909 | 3576.1286 | 2981.9282 | 561.393 | 3543.3212
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 384.833 |  | 384.833 | 384.833 | 0 | 384.833
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 12.8038 | 566.5909 | 579.3947 | 12.8038 | 561.393 | 574.1968
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 2611.9008 |  | 2611.9008 | 2584.2914 |  | 2584.2914
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 983.789 | 93.2056 | 1076.9946 | 9375 | 410 | 9785
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 650.532 |  | 650.532 | 680 |  | 680
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  | 93.2056 | 93.2056 |  | 410 | 410
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 333.257 |  | 333.257 | 8695 |  | 8695
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 4248.1934 | 544.7387 | 4792.9321 | 4450.586 | 548.414 | 4999
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 1076.2527 | 107.3379 | 1183.5906 | 1180.5599 | 109.5977 | 1290.1576
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 1046.2527 | 107.3379 | 1153.5906 | 1108.5599 | 109.5977 | 1218.1576
4.2. | социални разходи | хил. лв | 30 |  | 30 | 72 |  | 72
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 6443.5183 | 394.2067 | 6837.725 | 7601.8173 | 414.2281 | 8016.0454
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 197.3593 |  | 197.3593 | 197.3593 | 0 | 197.3593
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 14.4635 | 0.57977 | 15.0433 | 15.0409 | 0.57977 | 15.6207
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 15.8149 | 2.1718 | 17.9867 | 24 | 2.1718 | 26.1718
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 421.7527 | 43.6556 | 465.4083 | 421.7527 | 43.6556 | 465.4083
5.5. | Застраховки | хил. лв | 110.7872 |  | 110.7872 | 110.7872 | 0 | 110.7872
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 193.1731 |  | 193.1731 | 205.6074 |  | 205.6074
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 24.3246 | 38.0759 | 62.4005 | 24.7441 | 38.0759 | 62.82
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 133.8542 | 31.8 | 165.6542 | 133.8542 | 31.8 | 165.6542
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 156.3706 | 1.22 | 157.5906 | 163.4756 | 1.3361 | 164.8118
5.10. | Наеми | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 43.288 | 14.3235 | 57.6115 | 43.8923 | 14.3235 | 58.2158
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 48.8593 | 0 | 48.8593 | 48.8593 | 0 | 48.8593
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 143.2868 |  | 143.2868 | 143.2868 | 0 | 143.2868
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 27.1099 | 10.282 | 37.392 | 156 | 10.6868 | 166.6868
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 405.2082 | 41.9085 | 447.1167 | 405.2082 | 41.9085 | 447.1167
5.16. | Охрана на труда и екология | хил. лв | 337.8315 | 10.188 | 348.0195 | 338 | 10.188 | 348.188
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 99.8751 | 0 | 99.8751 | 100 | 0 | 100
5.18. | Командировки | хил. лв | 6.0084 | 1 | 7.0084 | 12 | 1 | 13
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 40
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 42.1039 |  | 42.1039 | 42.1039 | 0 | 42.1039
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв | 0 | 60.4995 | 60.4995 | 0 | 80 | 80
5.24. | Такса дялово разпределение | хил. лв | 0 | 138.5021 | 138.5021 | 0 | 138.5021 | 138.5021
5.25. | Други такси за администр.обслужване | хил.лв | 52.5011 |  | 52.5011 | 52.5011 | 0 | 52.5011
5.26. | Др. разходи по норм актове | хил.лв | 6.1438 |  | 6.1438 | 6.1438 | 0 | 6.1438
5.27. | Обучение и квалификация | хил.лв | 2.2052 |  | 2.2052 | 12 | 0 | 12
5.28. | Провизии при пенсиониране | хил.лв | 24.3684 |  | 24.3684 | 24.3684 | 0 | 24.3684
5.29. | Разходи, свързани с надежността на експлоатация | хил.лв | 2130.7786 |  | 2130.7786 | 2852.782 |  | 2852.782
5.30. | Разходи за ФСЕС | хил.лв | 1806.05 |  | 1806.05 | 2028.05 |  | 2028.05
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  | 216.1232 | 216.1232 |  | 216.1232 | 216.1232
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 45707.874 | 259.207 | 45967.081 | 51000.6972 | 259.207 | 51259.9043
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 41511.7597 | 259.207 | 41770.9667 | 46773.1551 | 259.207 | 47032.3621
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 40958.409 |  | 40958.409 | 44416.502 |  | 44416.502
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 1744.811 |  | 1744.811 | 11145.291 |  | 11145.291
1.1.2 | мазут | хил. лв | 32.598 |  | 32.598 | 30.686 |  | 30.686
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 38731.066 |  | 38731.066 | 33240.525 |  | 33240.525
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 449.934 |  | 449.934 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 62.0777 |  | 62.0777 | 62.0777 |  | 62.0777
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 375.273 | 259.207 | 634.48 | 375.273 | 259.207 | 634.48
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 116 |  | 116 | 1919.3024 |  | 1919.3024
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 54.226 |  | 54.226 | 267.176 |  | 267.176
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 54.226 |  | 54.226 | 267.176 |  | 267.176
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 1070.561 |  | 1070.561 | 889.0389 |  | 889.0389
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 1070.561 |  |  | 889.0389 |  | 889.0389
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 3071.3273 |  | 3071.3273 | 3071.3273 |  | 3071.3273
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Ръководител ФИД: |  |  |  | Изп. директор:
| / П.Петрова / |  |  |  | / С. Желев /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- Русе" ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г. |  |  | VII'2017÷VI'2018
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 61155.7084 | 26053.6672 |  | 61155.7084 | 26053.6672
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 60789.1421 | 25839.8808 |  | 60789.1421 | 25839.8808
| Земи | хил. лв | 2566.923 | 0 |  | 2566.923
| Сгради | хил. лв | 5155.3561 | 1009.8538 |  | 5155.3561 | 1009.8538
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 52968.7691 | 24757.7852 |  | 52968.7691 | 24757.7852
| Транспортни средства | хил. лв | 94.9303 | 70.5461 |  | 94.9303 | 70.5461
| Стопански инвентар | хил. лв | 3.1637 | 1.6958 |  | 3.1637 | 1.6958
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 366.5663 | 213.7864 |  | 366.5663 | 213.7864
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 1914.9836 |  |  | 1914.9836 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 7375.5598 |  |  | 7375.5598
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 40562.6174 |  |  | 40562.6174
74.96%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 44313.9172 | 19367.3704 |  | 16841.7912 | 6686.2968
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 43968.4845 | 19163.6124 |  | 16820.6577 | 6676.2684
| Земи | хил. лв | 2566.923 | 0
| Сгради | хил. лв | 4502.5523 | 894.7167 |  | 652.8037 | 115.1371 | 652.8037
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 36800.9152 | 18196.6539 |  | 16167.8539 | 6561.1313 | 16167.8539
| Транспортни средства | хил. лв | 94.9303 | 70.5461
| Стопански инвентар | хил. лв | 3.1637 | 1.6958
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 345.4327 | 203.758 |  | 21.1336 | 10.0285
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 1914.9836 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 7375.5598
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 30407.1231 |  |  | 10155.4944
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 44313.9172 | 19367.3704 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 43968.4845 | 19163.6124 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 2566.923 | 0
| Сгради | хил. лв | 4502.5523 | 894.7167
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 36800.9152 | 18196.6539
| Транспортни средства | хил. лв | 94.9303 | 70.5461
| Стопански инвентар | хил. лв | 3.1637 | 1.6958
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 345.4327 | 203.758
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 1914.9836 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 7375.5598
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 30407.1231 |  |  | 0
67.19%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г. |  |  | VII'2017÷VI'2018
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 36455.8856 |  | 36455.8856 | 36455.8856 |  | 36455.8856
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 272.8919 |  | 272.8919 | 272.8919 |  | 272.8919
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 15456.3058 |  | 15456.3058 | 15456.3058 |  | 15456.3058
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 5983.5449 |  | 5983.5449 | 5983.5449 |  | 5983.5449
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 27256.017 |  | 27256.017 | 27256.017 |  | 27256.017
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 7512.5989 | 16820.6577 | 24333.2565 | 7512.5989 | 16820.6577 | 24333.2565
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 72.5409 | 21.1336 | 93.6744 | 72.5409 | 21.1336 | 93.6744
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 1914.9836 |  | 1914.9836 | 1914.9836 | 0 | 1914.9836
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 3911.0646 | 6686.2968 | 10597.3615 | 3911.0646 | 6686.2968 | 10597.3615
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 1392.0149 |  | 1392.0149 | 1392.0149 | 0 | 1392.0149
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 3151.106 | 10155.494 | 13306.6 | 3151.106 | 10155.494 | 13306.6
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 30407.123 | 10155.494 | 40562.617 | 30407.123 | 10155.494 | 40562.617
Ръководител ФИД: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / П.Петрова / |  |  |  |  | / С. Желев /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- Русе" ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2016 г. | VII'2017÷VI'2018
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 60707 | 60707
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 93.78% | 93.78%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 6% | 6%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 4023.654 | 4023.654
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. | 23.654 | 23.654
| - кредити |  |  | хил. лв. | 4000 | 4000
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 6.216% | 6.216%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 6.031% | 6.031%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 6.63% | 6.63%
VII'2017÷VI'2018
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | 0 | VII'2017÷VI'2018
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 4033.654 |  | 6.031% | 10 | 4023.654
4.1. | - за финансов лизинг | 33.654 |  | 9.71% | 10 | 23.654
| 2013-07-01 | 33.654 |  | 9.707% | 10 | 23.654
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 4000 |  | 6% | 0 | 4000
| 2014-02-26 | 4000 |  | 6% |  | 4000
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Ръководител ФИД: |  |  |  | Изп. директор:
| / П.Петрова / |  |  |  | / С. Желев /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- Русе" ЕАД
№ | КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ |  | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | VII'2016÷VI'2017 | VII'2017÷VI'2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 470528.8591 | 470528.8591
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 447188.721 | 447188.721
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 23340.1381 | 23340.1381
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 126915.6058 | 126915.6058
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 48421.3285 | 48421.3285
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 78494.2773 | 78494.2773
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 21.24% | 21.24%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 9.77% | 9.77%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 77.08% | 77.08%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 597444.4648 | 597444.4648
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 495610.0495 | 495610.0495
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 101834.4153 | 101834.4153
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 597444.4648 | 597444.4648
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 495610.0495 | 495610.0495
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 101834.4153 | 101834.4153
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 269680.768 | 269680.768
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 239182.7222 | 239182.7222
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 239304.992 | 239304.992
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh | 30375.776 | 30375.776
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 152045.9706 | 152045.9706
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 1237583.482 | 1237583.482
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 5801.4144 | 28584.3399
9.2. | мазут | Вм | t | 40.3088 | 40.3088
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t | 169497.6719 | 140757.9962
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 4368.2892 | 0
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 90375.8671 | 445293.9097
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 1784268.3206 | 1481731.4638 | 54.835 | 0 | 166672.7107 | 2752.7502
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 2.7% | 2.7%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 59.81% | 59.81%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 332.06 | 332.06
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 104.61 | 104.61
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 54613.992 | 54613.992
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 38229.7944 | 38229.7944
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 16384.1976 | 16384.1976
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 20.25% | 20.25%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 215066.776 | 215066.776
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 190600.378 | 190600.378
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh |  | 0
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh | 24466.398 | 24466.398
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 152045.9707 | 152045.9707
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 1237583.4823 | 1237583.4823
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 5801.4144 | 28584.3399
26.2. | мазут | Вм | t | 40.3088 | 40.3088
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 169497.6719 | 140757.9962
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 4368.2892 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8167.5458 | 8167.5458
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg | 9568.9221 | 9568.9221
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg |  | 0
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg | 5900 | 5900
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3) | 3781 | 3781
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9053.8154 | 9053.8154
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg | 10072.5817 | 10072.5817
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg |  | 0
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg | 6118 | 6118
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3) |  | 0
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 33.0955 | 35.8897
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 300.7562 | 389.909
29.2. | мазут | Цм | BGN/t | 808.696 | 761.2658
29.3. | газьол | Цг | BGN/t |  | 0
29.4. | въглища | Цв | BGN/t | 228.505 | 236.1537
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3) | 103 | 103
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 416.3832 | 416.3832
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 132.8203 | 132.8203
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 90375.8671 | 445293.9097
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 1784268.3206 | 1481731.4638
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 434778.4592 | 434778.4592
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 256067.6076 | 256067.6076
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 178710.8516 | 178710.8516
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 239017.4592 | 239017.4592
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 12.8498 | 12.8498
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 132 | 132
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 118 | 118
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW | 14 | 14
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 34051.055 | 40561.138
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 1807.074 | 1807.074
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 32243.981 | 38754.064
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 6395.801 | 9995.389
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 25848.18 | 28758.675
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 158.33 | 188.6
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 62.56 | 80.86
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 29434.1022 | 38045.4429
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 208.9183 | 208.9183
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 29225.1839 | 37836.5247
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 9365.4899 | 15594.5024
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 19859.694 | 22242.0222
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 10 | 10
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 168.33 | 198.6
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 168.33 | 198.6
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 158.33 | 188.6
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 35957.5264 | 42467.5977
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 27527.6307 | 36138.9832
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 58.5 | 76.81
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 57.5304 | 75.2027
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 77.1491 | 107.5044
№ | КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | VII'2016÷VI'2017 | VII'2017÷VI'2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 274 | 274
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр. | 45 | 45
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 319 | 319
| Ръководител отдел БПР: |  | Изп. директор:
| / Й.Милева / |  |  | / С. Желев /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- Русе" ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | VII'2016÷VI'2017 | VII'2017÷VI'2018
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 287204.4594 | 287204.4594
2 | потребители за битови нужди | MWh | 151013.5001 | 151013.5001
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 136190.9593 | 136190.9593
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 159984.2616 | 159984.2616
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 35.78% | 35.78%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 447188.721 | 447188.721
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 25726.9612 | 33629.8154
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 2422.4729 | 2760.0259
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 673.3093 | 673.3093
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 1749.1636 | 2086.7166
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1489.9566 | 1827.5096
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 259.207 | 259.207
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 9203.964 | 12031.2542
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 57.5304 | 75.2027
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 40.4814 | 51.5009
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 32.0467 | 41.8909
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 98.02 | 126.71
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 28151.7811 | 36391.6771
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | VII'2016÷VI'2017 | VII'2017÷VI'2018
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh | 14885 | 14885
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 8455.1381 | 8455.1381
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 36.23% | 36.23%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 23340.1381 | 23340.1381
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 1800.6695 | 2509.1678
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 652.3059 | 908.9646
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 77.1491 | 107.5044
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 43.823 | 61.0658
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 43.823 | 61.0658
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 120.9721 | 168.5703
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 1800.6697 | 2509.1689
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | VII'2016÷VI'2017 | VII'2017÷VI'2018
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 45 | 45
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 29950.1036 | 38899.0091
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 29952 | 38901
Ръководител отдел БПР: |  | Изп. директор:
| / Й.Милева / |  | / С. Желев /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- Русе" ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | VII'2016÷VI'2017 | VII'2017÷VI'2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t | 1502604.1659 | 1502604.1659
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg | 3466.4093 | 3466.4093
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 1577734 | 1577734
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С | 206.6051 | 206.6051
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg | 887.9109 | 887.9109
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 1057709.402 | 1057709.402
7 | КПД пг | η пг | % | 88.75% | 88.75%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - | 0.99 | 0.99
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 36% | 36%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 59.81% | 59.81%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 38.02% | 38.02%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 21.79% | 21.79%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.58896 | 0.58896
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 728888.5518 | 728888.5518
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.58896 | 0.58896
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 89550.1958 | 89550.1958
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 62495.7749 | 62495.7749
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.36433 | 0.36433
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t | 1455513.0404 | 1455513.0404
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg | 3458.1694 | 3458.1694
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t | 95471.8755 | 95471.8755
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg | 3047.5178 | 3047.5178
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 47091.1255 | 47091.1255
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg | 3466.4093 | 3466.4093
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 1766.802 | 1766.802
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 342.802 | 342.802
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh | 1424 | 1424
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t | 22684 | 22684
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg | 251 | 251
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t | 417057.6274 | 417057.6274
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg | 65.1291 | 65.1291
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 | 16752444.7064 | 16752444.7064
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 333400.4501 | 333400.4501
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh | 7200 | 7200
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 24122.9104 | 26159.5927
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 89.45 | 97
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 16835.4986 | 18256.9093
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 35.78 | 38.8 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 16000.3885 | 17351.3119
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 835.1101 | 905.5974
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0.9504 | 0.9504
Ръководител отдел БПР: |  |  | Изп. директор:
| / Й.Милева / |  |  | / С. Желев /
Note on E35: milevayh: В ТЕЦ в режим на престой за 2016 г.

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация- Русе" ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-7 | ПГ-8
3.1. | Тип |  |  | ПГ-7: БКЗ-220-100; ПГ-8: БКЗ-220-100
3.2. | Разход пара | t/h | 440 | ПГ-7: 220; ПГ-8: 220
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg |  | ПГ-7: 3478.881; ПГ-8: 3478.881
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg |  | ПГ-7: 925.945; ПГ-8: 925.945
3.5. | Топлинна мощност | MW | 312.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.013 | 156.013
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 314 | ПГ-7: 157; ПГ-8: 157
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 90% | ПГ-7: 90%; ПГ-8: 90%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип |  |  | ТГ-5: ПТ-60/90/12/1,2; 90% ТГ-6: ПТ-60/90/12/1,2
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0 | ТГ-5: 60; 90% ТГ-6: 60
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0 | ТГ-5: 140.0833; 90% ТГ-6: 140.0833
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0 | ТГ-5: 73.2923; 90% ТГ-6: 73.2923
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 156.7% | 0%
| Ръководител отдел БПР: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Й.Милева / |  | ТГ-4: / С. Желев /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация- Русе" ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | VII'2016÷VI'2017 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
VII'2016÷VI'2017 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | VII'2016÷VI'2017 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
VII'2016÷VI'2017 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Ръководител отдел БПР: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Й.Милева / |  | ППК-4: / С. Желев /

## Спецификация_16_17 (hidden)
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- Русе" ЕАД |  |  |  | 0.51267 | 0.69722 | 0.59295 | 0.69423 | 0.69671 | 0.6773 | 0.94895 | 0.87841 | 0.75339 | 0.77992 | 0.754 | 0.76376
|  |  | 0.36226 | 0.32338 | 0.39204 | 0.3823 | 0.4323 | 0.45161 | 0.38289 | 0.47199 | 0.38769 | 0.27491 | 0.19838 | 0.30008 | 0.28719
VII'2016÷VI'2017 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2017-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 302089.4594 | 20120.019 | 14802.072 | 15789.7035 | 19830.178 | 30747 | 39478 | 44779.4989 | 46051 | 21201 | 17744.29 | 15866.372 | 15680.326
| с гореща вода | MWh | 287204.4594 | 18007.019 | 13970.072 | 14128.7035 | 18324.178 | 29438 | 37992 | 44157.4989 | 45210 | 19874 | 16653.29 | 14804.372 | 14645.326
| с водна пара | MWh | 14885 | 2113 | 832 | 1661 | 1506 | 1309 | 1486 | 622 | 841 | 1327 | 1091 | 1062 | 1035
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 470528.8591 | 30711.0854 | 25880.5286 | 25956 | 34887.7577 | 50827.182 | 65639 | 65856 | 56678.49 | 36390.5966 | 26952.8199 | 26467.5527 | 24281.8462
| с гореща вода | MWh | 447188.721 | 27588.1958 | 24512.0168 | 23267 | 32234.9279 | 48440.182 | 63231 | 64678 | 55305 | 34560.4866 | 25591.8198 | 24950.2438 | 22829.8482
| с водна пара | MWh | 23340.1381 | 3122.8896 | 1368.5118 | 2689 | 2652.8298 | 2387 | 2408 | 1178 | 1373.49 | 1830.11 | 1361.0001 | 1517.3089 | 1451.9979
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 597444.4648 | 36621.7133 | 31281.0671 | 32602 | 45145 | 61639.409 | 77618 | 94803 | 72387 | 46467.7656 | 34772.9715 | 33285.7165 | 30820.8218
| с гореща вода | MWh | 495610.0495 | 30213.5334 | 26761.2809 | 25996 | 36469 | 53769 | 70156 | 71726 | 61091 | 39046.8325 | 28588.9396 | 27117.8435 | 24674.6195
| с водна пара | MWh | 101834.4153 | 6408.1798 | 4519.7862 | 6606 | 8676 | 7870.409 | 7462 | 23077 | 11296 | 7420.9331 | 6184.0319 | 6167.873 | 6146.2023
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 7: 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 7: 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | bar: 7 to 12
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 7: 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 7: 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 1237583.4823 | 85662.8329 | 73659.6537 | 78236.9446 | 94238.3072 | 109756.901 | 126534.7303 | 160282.1497 | 99636.8907 | 116791.8894 | 105612.7373 | 96555.4523 | 90614.993
| условно гориво | t cf | 152045.9707 | 10524.2909 | 9049.6146 | 9611.9675 | 11577.8492 | 13484.4193 | 15545.6954 | 19691.807 | 12241.1037 | 14348.7178 | 12975.2792 | 11862.527 | 11132.6991
8000 | природен газ | knm3 | 5922.9148 | 30.173 | 60.4831 | 42.5295 | 41.2674 | 0 | 220.2885 | 821.7038 | 4461.4696 | 125 | 40 | 40 | 40
9500 | мазут | t | 40.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6012 |  |  |  |  | 0 | 0
10500 | газьол | t | 7: 0
6000 | въглища | t | 166672.7107 | 11531.355 | 10274.3574 | 10629.0685 | 12724.0605 | 15181.3336 | 17742.6107 | 21878.1698 | 8332.6615 | 16573.5041 | 15084.4924 | 13786.2815 | 12934.8157
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 7: 2752.7502; 1: 706.7538; 2: 202.8822; 3: 528.1875; 4: 728.4071; 5: 550.4889; 6: 36.0308
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 269680.768 | 22996.128 | 20245.344 | 23086.656 | 23770.272 | 23635.392 | 21438.528 | 23644.704 | 17291.488 | 24205.536 | 22985.184 | 23508.768 | 22872.768
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 239182.7222 | 17565.908 | 15597.983 | 18058.542 | 19871.393 | 22313.009 | 20587.3495 | 20152.148 | 17291.488 | 23537.032 | 22384.2971 | 21265.6443 | 20557.9283
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 30375.776 | 5430.22 | 4647.361 | 5028.114 | 3898.879 | 1322.383 | 851.1785 | 3492.556 |  | 546.2342 | 600.8869 | 2243.1237 | 2314.8397
Е сн |  | MWh | 54613.992 | 4091.77 | 3655.456 | 4232.406 | 4220.921 | 4493.01 | 4747.763 | 6368.554 | 3596.492 | 5059.988 | 4688.67 | 4786.55 | 4672.412
|  | % | 20.25% | 17.79% | 18.06% | 18.33% | 17.76% | 19.01% | 22.15% | 26.93% | 20.8% | 20.9% | 20.4% | 20.36% | 20.43%
Е реализация | общо | MWh | 215066.776 | 18904.358 | 16589.888 | 18854.25 | 19549.351 | 19142.382 | 16690.765 | 17276.15 | 13694.996 | 19145.548 | 18296.514 | 18722.218 | 18200.356
| собств. потребление | MWh | 7: 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 215066.776 | 18904.358 | 16589.888 | 18854.25 | 19549.351 | 19142.382 | 16690.765 | 17276.15 | 13694.996 | 19145.548 | 18296.514 | 18722.218 | 18200.356
Е продажба | на НЕК | MWh | 158118.125 | 12935.288 | 11595.42 | 13255.994 | 14317.4 | 15709.905 | 13295.77 | 4491.24 | 9310.61 | 15966.97 | 16480.08 | 15696.8 | 15062.648
| на ЕРД | MWh | 21881.933 | 1317.912 | 1009.08 | 1443.306 | 1979.85 | 2258.695 | 2639.43 | 1507.67 | 3106.59 | 2746.53 | 1338.12 | 1239.01 | 1295.74
| на други | MWh | 35066.718 | 4651.158 | 3985.388 | 4154.95 | 3252.101 | 1173.782 | 755.565 | 11277.24 | 1277.796 | 432.048 | 478.314 | 1786.408 | 1841.968
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW |  | 46.16 | 44.868 | 38 | 64 | 64 | 96.01 | 106 | 118 | 75.97 | 77.787 | 60.6377 | 47.3589
| с водна пара | MW |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Ръководител отдел БПР: |  | 3: Изп. директор:
|  | / Й.Милева / | 4: / С. Желев /

## Спецификация_17_18
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- Русе" ЕАД
VII'2017÷VI'2018 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2017-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ |  |  | ПГ8 | ПГ8 | ПГ8 | ПГ7 | ПГ7 | ПГ7 | ПГ7, ПГ8 | ПГ7, ПГ8 | ПГ7 | ПГ7 | ПГ8 | ПГ8
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | ТГ6 | ТГ6 | ТГ6 | ТГ5 | ТГ5 | ТГ5 | ТГ5, ТГ6 | ТГ5, ТГ6 | ТГ5 | ТГ5 | ТГ6 | ТГ6
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 302089.4594 | 20120.019 | 14802.072 | 15789.7035 | 19830.178 | 30747 | 39478 | 44779.4989 | 46051 | 21201 | 17744.29 | 15866.372 | 15680.326
| с гореща вода | MWh | 287204.4594 | 18007.019 | 13970.072 | 14128.7035 | 18324.178 | 29438 | 37992 | 44157.4989 | 45210 | 19874 | 16653.29 | 14804.372 | 14645.326
| с водна пара | MWh | 14885 | 2113 | 832 | 1661 | 1506 | 1309 | 1486 | 622 | 841 | 1327 | 1091 | 1062 | 1035
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 470528.8591 | 30711.0854 | 25880.5286 | 25956 | 34887.7577 | 50827.182 | 65639 | 65856 | 56678.49 | 36390.5966 | 26952.8199 | 26467.5527 | 24281.8462
| с гореща вода | MWh | 447188.721 | 27588.1958 | 24512.0168 | 23267 | 32234.9279 | 48440.182 | 63231 | 64678 | 55305 | 34560.4866 | 25591.8198 | 24950.2438 | 22829.8482
| с водна пара | MWh | 23340.1381 | 3122.8896 | 1368.5118 | 2689 | 2652.8298 | 2387 | 2408 | 1178 | 1373.49 | 1830.11 | 1361.0001 | 1517.3089 | 1451.9979
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 597444.4648 | 36621.7133 | 31281.0671 | 32602 | 45145 | 61639.409 | 77618 | 94803 | 72387 | 46467.7656 | 34772.9715 | 33285.7165 | 30820.8218
| с гореща вода | MWh | 495610.0495 | 30213.5334 | 26761.2809 | 25996 | 36469 | 53769 | 70156 | 71726 | 61091 | 39046.8325 | 28588.9396 | 27117.8435 | 24674.6195
| с водна пара | MWh | 101834.4153 | 6408.1798 | 4519.7862 | 6606 | 8676 | 7870.409 | 7462 | 23077 | 11296 | 7420.9331 | 6184.0319 | 6167.873 | 6146.2023
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 7: 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 7: 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | bar: 7 to 12
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 7: 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 7: 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 1237583.4823 | 85662.8329 | 73659.6537 | 78236.9446 | 94238.3072 | 109756.901 | 126534.7303 | 160282.1497 | 99636.8907 | 116791.8894 | 105612.7373 | 96555.4523 | 90614.993
| условно гориво | t cf | 152045.9707 | 10524.2909 | 9049.6146 | 9611.9675 | 11577.8492 | 13484.4193 | 15545.6954 | 19691.807 | 12241.1037 | 14348.7178 | 12975.2792 | 11862.527 | 11132.6991
8000 | природен газ | knm3 | 29182.9882 | 30.173 | 60.4831 | 42.5295 | 41.2674 | 0 | 220.2885 | 6892.1324 | 4284.3863 | 5022.0512 | 4541.3477 | 4151.8844 | 3896.4447
9500 | мазут | t | 40.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10500 | газьол | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | въглища | t | 138412.0296 | 12238.1088 | 10477.2396 | 11157.256 | 13452.4676 | 15731.8225 | 17778.6415 | 13784.2649 | 8568.7726 | 10044.1025 | 9082.6954 | 8303.7689 | 7792.8894
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 7: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 269680.768 | 22996.128 | 20245.344 | 23086.656 | 23770.272 | 23635.392 | 21438.528 | 23644.704 | 17291.488 | 24205.536 | 22985.184 | 23508.768 | 22872.768
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 239182.7222 | 17565.908 | 15597.983 | 18058.542 | 19871.393 | 22313.009 | 20587.3495 | 20152.148 | 17291.488 | 23537.032 | 22384.2971 | 21265.6443 | 20557.9283
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 30375.776 | 5430.22 | 4647.361 | 5028.114 | 3898.879 | 1322.383 | 851.1785 | 3492.556 | 0 | 546.2342 | 600.8869 | 2243.1237 | 2314.8397
Е сн |  | MWh | 54613.992 | 4091.77 | 3655.456 | 4232.406 | 4220.921 | 4493.01 | 4747.763 | 6368.554 | 3596.492 | 5059.988 | 4688.67 | 4786.55 | 4672.412
|  | % | 20.25% | 17.79% | 18.06% | 18.33% | 17.76% | 19.01% | 22.15% | 26.93% | 20.8% | 20.9% | 20.4% | 20.36% | 20.43%
Е реализация | общо | MWh | 215066.776 | 18904.358 | 16589.888 | 18854.25 | 19549.351 | 19142.382 | 16690.765 | 17276.15 | 13694.996 | 19145.548 | 18296.514 | 18722.218 | 18200.356
| собств. потребление | MWh | 7: 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 215066.776 | 18904.358 | 16589.888 | 18854.25 | 19549.351 | 19142.382 | 16690.765 | 17276.15 | 13694.996 | 19145.548 | 18296.514 | 18722.218 | 18200.356
Е продажба | на НЕК | MWh | 180000.378 | 13640.3533 | 11981.6446 | 13947.9248 | 15542.8015 | 17071.3796 | 15028.088 | 13724.2922 | 12637.996 | 17713.5 | 17018.2 | 16135.81 | 15558.388
| на ЕРД | MWh | 10600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800
| на други | MWh | 24466.398 | 4464.0047 | 3808.2434 | 4106.3252 | 3206.5495 | 1071.0024 | 662.677 | 2551.8578 | 57 | 432.048 | 478.314 | 1786.408 | 1841.968
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW |  | 46.16 | 44.868 | 38 | 64 | 64 | 96.01 | 106 | 118 | 75.97 | 77.787 | 60.6377 | 47.3589
| с водна пара | MW |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Ръководител отдел БПР: |  | 3: Изп. директор:
|  | / Й.Милева / | 4: / С. Желев /