## 1.Анкетна карта
Справка № 1 Анкетна карта
на , , гр.
ЕИК по БУЛСТАТ:
№ | Данни за В и К оператора
| Описание | попълва се от В и К оператора
1 | Данни за търговското дружество
1.1 | Наименование на дружеството:
1.2 | ЕИК по БУЛСТАТ:
1.3 | Седалище:
1.4 | Адрес на управление:
1.5 | Дружеството се представлява от:
1.6 | Рег.номер по ЗЗЛД в КЗЛД:
1.7 | Рег.номер по ЗДДС, издаден на:
1.8 | В и К оператор по силата на:
1.9 | Съдружници/акционери; дялове
Дата на подаване на информация
2 | Данни за кореспонденция
2.1 | Адрес за кореспонденция:
2.2 | Лица за кореспонденция:
2.2.1 | Изп.директор/Управител :
сл. тел.:
мобилен тел.:
факс:
e-mail:
2.2.2 | Фин.директор/Гл. счетоводител:
сл. тел.:
мобилен тел.:
факс:
e-mail:
2.2.3 | Техн.директор/Гл. техник:
сл. тел.:
мобилен тел.:
факс:
e-mail:
2.2.4 | Лице за контакт с ДКЕВР:
сл. тел.:
мобилен тел.:
факс:
e-mail:
2.2.5 | Секретар:
сл. тел.:
факс:
e-mail:
Дата:
Note on C7: ДКЕВР: Всички редове са задължителни!
Note on B16: ДКЕВР: посочва се основанието на което дружеството изпълнява дейността В и К оператор - (договор, концесия, ПЧП, решение на МС или ОС или друго)
Note on B17: ДКЕВР: в случай на необходимост добавете редове

## 2. Променливи за ПК
Справка № 2 Променливи за изчисление на общи показатели за отчетната 2014 г.
на , , гр.
ЕИК по БУЛСТАТ:
№ | Променлива | Описание на параметъра | Пояснения | Стойност за 2014 г. | Източник на информация
1.1. | F1 | F1 е общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от ВиК оператора (брой); | F1
1.2. | iE5 | iE5 е общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес в обособената територия, обслужвана от оператора (брой). | iE5
2.А.1 | iD51a | iD51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби. | iD51a | 0
2.А.1.1 | iD62a | iD62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | iD62a
2.А.1.2 | iD63a | iD63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | iD63a
2.А.1.3 | iD64a | iD64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване; | iD64a
2.А.1.4 | iD65a | iD65 е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване. | iD65a
2.А.2 | D51a | D51a е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите. | D51a | 0
2.А.2.1 | D62a | D62a е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | D62a
2.А.2.2 | D63a | D63a е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | D63a
2.А.2.3 | D64a | D64a е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване; | D64a
2.А.2.4 | D65a | D65a е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване. | D65a
2.Б.1 | iD51b | iD51b е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби. | iD51b | 0
2.Б.1.1 | iD62b | iD62b е общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване; | iD62b
2.Б.1.2 | iD63b | iD63b е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване; | iD63b
2.Б.1.3 | iD64b | iD64b е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване; | iD64b
2.Б.1.4 | iD65b | iD65b е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване. | iD65b
2.Б.2 | D51b | D51b е общият брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. | D51b | 0
2.Б.2.1 | D62b | D62b общият брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване; | D62b
2.Б.2.2 | D63b | D63b е общият брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване; | D63b
2.Б.2.3 | D64b | D64b е общият брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване; | D64b
2.Б.2.4 | D65b | D65b е общият брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване. | D65b
2.В.1 | iD98 | iD98 е общият брой на зоните на водоснабдяване с изпълнен мониторинг; | iD98
2.В.2 | iD99 | iD99 е общият брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия. | iD99
3.1. | D35 | D35 е сумата от общия брой на населението засегнато от прекъсвания на водоснабдяването в обслужваната от оператора територия и продължителността на съответстващите прекъсвания (в часове в разглеждания период). | D35
4.1. | A3 | A3 е общото количество постъпила вода на вход водоснабдителна система (Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (м3). | A3
4.2. | iA14 | iA14 e общата законна консумация (Q5, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, като се изключва водата подадена към друг оператор), (в м3); | iA14
4.3. | iC8 | iC8 е общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, км. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел. | iC8
5.1. | D28 | D28 е броят авариите по водопроводната мрежа, включително по арматури и фитинги (брой); | D28
5.2. | C8 | C8 е общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа (км). В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения. | C8
6.1. | DMAm | DMAm e броят на водомерни зони имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути, максимално допустима грешка на измерване ±5%, и архивиране на данните в електронни бази данни | DMAm
6.2. | DMAt | DMAt е общият брой на водомерните зони в обслужваната от В и К оператора територия | DMAt
7.A.1. | wE4 | wЕ4 е броят на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период (брой); | wE4
7.Б.1. | wE2 | wЕ2 е броят на населението, регистрирано по постоянен адрес и ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период (брой); | wE2
8.1. | iD97 | iD97 е броят проби, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване за разглеждания период (брой) | iD97
8.2. | iD96 | iD96 е общият брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване (брой). | iD96
9.1. | wD38a | wD38a е броят на запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (брой) | wD38a
9.2. | wD38b | wD38b е броят на запушвания в сградните канализационни отклонения за разглеждания период (брой) | wD38b
9.3. | wD44 | wD44 е броят на авариите на канализационната мрежа поради структурно разрушаване на канала за разглеждания период (брой) | wD44
9.4. | wC1 | wC1 е общата дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора (в км). | wC1
10.1. | wF14 | wF14 е общият брой на оплакванията за наводнения на имоти от канализационната система, регистрирани от ВиК оператора за разглеждания период (брой); | wF14
11.А.1. | zD1 | zD1 е общото количество на изразходваната електрическа енергия, за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора (кВч); | zD1
11.Б.1. | wD13 | wD13 е общото количество на изразходваната електрическа енергия за пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ управлявани от ВиК оператора (кВч); | wD13
11.Б.2. | wA2 | wA2 е общото количество на постъпила за пречистване вода на вход ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора (м3). | wA2
11.В.1. | wA15 | wA15 е общото количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година (тон сухо вещество); | wA15
11.В.2. | wA14 | wA14 е общото количество на сухото тегло на утайките от ПСОВ, експлоатирани от ВиК оператора, произведени през годината, предхождаща отчетната година (тон сухо вещество). | wA14
11.Г.1. | D20 | D20 е сборът от дължината на рехабилитираната водопроводна мрежа (км); | D20
11.Д.1. | D9 | D9 е сборът от дължината на водопроводната мрежа, обследвана със средства за активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други) в км; | D9
12.А.1. | G1 | G1 е общата сума на общата сума на приходите от оперативна дейностот услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО (лева); | G1
12.А.2. | G4 | G4 е общата сума на отчетените разходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО (лева). | G4
12.Б.1. | iwG1b | iwG1b е общата сума на общата сума на приходите от оперативна дейност от услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО (лева); | iwG1b
12.Б.2. | iwG4b | iwG4b е общата сума на отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води съгласно ЕСРО (лева). | iwG4b
12.В.1. | iwG1c | iwG1c е общата сума на общата сума на приходите от оперативна дейност от услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО (лева); | iwG1c
12.В.2. | iwG4c | iwG4c е общата сума на отчетените разходи за услуга пречистване на отпадъчни води съгласно ЕСРО (лева). | iwG4c
12.Г.1. | iG99 | iG99 е общата сума на приходите от продажби на водоснабдителни и канализационни услуги за годината (лева, с вкл. ДДС); | iG99
12.Г.2. | iG98 | iG98 е общата сума на вземанията от потребители и доставчици към края на годината (лева, с вкл. ДДС); | iG98
12.Г.3. | iG97 | iG97 е общата сума на вземанията от потребители и доставчици за предходната година (лева с вкл. ДДС). | iG97
12.Д.1 | D42 | D42 е общия брой реални отчети на водомери на СВО, включително отчети от представители на оператора и потребителите (бр.) | D42
12.Д.2 | iE7.1 | iE7.1 е общия брой общи водомери на СВО на сгради в режим на етажна собственост, които следва да се отчитат ежемесечно | iE7.1
12.Д.3 | iD39.1 | iD39.1 е честота на отчет на водомери на СВО на сгради в режим на етажна собственост (бр./водомери/година), които следва да се отчитат ежемесечно | iD39.1
12.Д.4 | iE7.2 | iE7.2 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка, които следва да се отчитат ежемесечно | iE7.2
12.Д.5 | iD39.2 | iD39.2 е честота на отчет на водомери на СВО за В и К услуги, използвани за обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка, които следва да се отчитат ежемесечно | iD39.2
12.Д.6 | iE8.1 | iE8.1 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди, които следва да се отчитат ежемесечно | iE8.1
12.Д.7 | iD40.1 | iD40.1 е честота на отчет на водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди, които следва да се отчитат ежемесечно | iD40.1
12.Д.8 | iE7.3 | iE7.3 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за питейно-битови нужди, които следва да се отчитат на период до 3 месеца | iE7.3
12.Д.9 | iD39.3 | iD39.3 е честота на отчет на водомери на СВО за В и К услуги, използвани за питейно-битови нужди, които следва да се отчитат на период до 3 месеца | iD39.3
12.Д.10 | iE8.2 | iE8.2 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди с консумация до 20 куб.м/мес., които следва да се отчитат на период до 3 месеца | iE8.2
12.Д.11 | iD40.2 | iD40.2 е честота на отчет на водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди с консумация до 20 куб.м/мес., които следва да се отчитат на период до 3 месеца. | iD40.2
12.Д.12 | iE7.4 | iE7.4 е общия брой водомери на СВО на имоти с водомерен възел изискващ зазимяване, и за обекти имащи сезонен характер на ползване, които следва да се отчитат два пъти годишно. | iE7.4
12.Д.13 | iD39.4 | iD39.4 е честота на отчет на водомери на СВО на имоти с водомерен възел изискващ зазимяване, и за обекти имащи сезонен характер на ползване, които следва да се отчитат два пъти годишно | iD39.4
12.Е.1 | iE7.1а | iE7.1а е общия брой общи водомери на СВО на сгради в режим на етажна собственост, които следва да се отчитат ежемесечно, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип. | iE7.1а
12.Е.2 | iE7.2а | iE7.2а е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка, които следва да се отчитат ежемесечно, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип. | iE7.2а
12.Е.3 | iE7.3 | iE7.3 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за питейно-битови нужди, които следва да се отчитат на период до 3 месеца, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип | iE7.3
12.Е.4 | iE7.4а | iE7.4а е общия брой водомери на СВО на имоти с водомерен възел, изискващ зазимяване и на обекти за сезонно ползване, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип. | iE7.4а
12.Е.5 | iE8.1а | iE8.1а е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди, които следва да се отчитат ежемесечно, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип. | iE8.1а
12.Е.6 | iE8.2а | iE8.2а е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди с консумация до 20 куб.м/мес., които следва да се отчитат на период до 3 месеца, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип. | iE8.2а
12.Е.7 | МР | МР е общия брой точки на водоподаване, в които трябва да има измерване чрез водомер на СВО. Включва всички точки на водоподаване, в които се доставя вода от В и К оператора, и на които следва да има измерване чрез водомер на СВО. Броят на точки на водоподаване може да е по-голям от броя СВО. | МР
13.1. | iF98 | iF98 e общият брой отговори на оплаквания на потребители в срок от 14 дни. | iF98 | 0
13.1.1. | F24 | F24 e общият брой отговори на оплаквания на потребители за услуга доставяне на вода на потребителите (брой); | F24
13.1.2. | wF20 | wF20 е общият брой отговори на оплаквания на потребители за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой); | wF20
13.1.3. | iF88 | iF88 e общият брой на отговори на оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой); | iF88
13.2. | iF99 | iF99 е общият брой оплаквания на потребители за от ВиК услуги за разглеждания период. | iF99 | 0
13.2.1. | F23 | F23 e общият брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услуга доставяне на вода на потребителите | F23 | 0
13.2.1.1 | iF17 | iF17 е общият брой оплаквания за нарушено водоснабдяване (брой); | iF17
13.2.1.2 | F18 | F18 е общият брой оплаквания за качеството на водата (брой); | F18
13.2.1.3 | F19 | F19 е общият брой други оплаквания за услугата доставяне на вода на потребителите (брой). | F19
13.2.2. | wF12 | wF12 е общият брой оплаквания на потребители за разглеждания период за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води | wF12 | 0
13.2.2.1 | wF13 | wF13 е общият брой оплаквания за запушвания на канализационната мрежа (брой); | wF13
13.2.2.2 | wF14 | wF14 е общият брой оплаквания за наводнявания на имоти (брой); | wF14
13.2.2.3 | iwF15 | iwF15 е общият брой оплаквания за замърсявания, мирис и гризачи (брой); | iwF15
13.2.2.4 | wF16 | wF16 е общият брой други оплаквания за услугата отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой). | wF16
13.3. | iF89 | iF89 e общият брой оплаквания на потребители по отношение фактуриране на услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой); | iF89
14.А.1. | iE8 | iE8 е броят на поземлените имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (брой) | iE8
14.А.2. | iE10 | iE10 е общият брой на окончателните договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (брой). | iE10
14.Б.1. | iwE8 | iwE8 е броят на поземлените имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията (брой); | iwE8
14.Б.2. | iwE10 | iwE10 е общият брой на окончателните договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година (брой). | iwE10
15.А.1. | B1 | B1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услуга доставяне на вода на потребителите (брой); | B1
15.А.2. | C24 | C24 е общият брой на сградните водопроводни отклонения (брой). | C24
15.Б.1. | wB1 | wB1 е общият брой на персонала на еквивалентна пълна заетост за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (брой); | wB1
15.Б.2. | C29 | C29 е общият брой на сградните канализационни отклонения (брой). | C29
Дата | 0
|  |  | Гл. Счетоводител: | .....................................................
|  |  | 0 |  | (подпис)
|  |  | Управител | .....................................................
|  |  | 0 |  | (подпис и печат)

## 3. Регистри
Справка № 3 Регистри за информация, необходими за изчисление на показатели за качество на предоставяните В и К услуги за отчетната 2014 г.
на , , гр.
ЕИК по БУЛСТАТ:
№ | Регистър - наименование | Наличие (Да / Не) | Формат (електронен / хартиен / друг) | Общо описание на регистъра | Пояснения
1 | Система за фактуриране |  |  |  | Система за регистриране на отчети, водомери и издаване на фактури за потребление на ВиК услуги
2 | Регистър за лабораторни изследвания за качество на питейните води |  |  |  | Регистър, в който се отразяват всички лабораторни изследвания за качество на питейните води, с конкретна информация за време, място и резултати, и пореден номер за всяко събитие
3 | Регистър за авариите |  |  |  | Регистър, в който се отразяват всички текущи и аварийни ремонти по ВиК мрежата, с конкретна информация за време, място, изпълнени действия, спиране и пускане на водата, пореден номер за всяко събитие и друго.
4 | Регистър на воден баланс |  |  |  | Регистър, в който се отразяват всички водоизточници, измервателни устройства, добити водни количества, източник на информация (водомер, разрешително, друго)
5 | ГИС (Географска Информационна Система) |  |  |  | Информационна система, съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено определени данни.
6 | Регистър на активите |  |  |  | Регистър на всички ВиК активи, използвани и експлоатирани от ВиК оператора, с информация за технически параметри, местоположение, статус и текущо състояние.
7 | Регистър за лабораторни изследвания за качество на отпадъчните води |  |  |  | Регистър, в който се отразяват всички лабораторни изследвания за качество на отпадъчните води, с конкретна информация за време, място и резултати, и пореден номер за всяко събитие
8 | Регистър за оплаквания от потребители |  |  |  | Регистър, в който се регистрират всички жалби, сигнали и молби от потребители във формата на писмен документ, подадени във ВиК оператора по приложимите комуникационни канали
9 | Регистър за утайките |  |  |  | Регистър с месечните количества на добитата утайка в м3, съдържание на сухо и сухо органично вещество в %, за всяка експлоатирана ПСОВ, информация за количествата оползотворена утайка
10 | Регистър инвестиции |  |  |  | Регистър на изпълнените инвестиционни проекти, с информация за технически и финансови параметри.
11 | Регистър на полеви дейности |  |  |  | Регистър за управление на полевия персонал, с информация за възложени и изпълнени ежедневни задачи, попълнени часови справки и друга информация.
12 | Единна Система за Регулаторна Отчетност (ЕСРО) |  |  |  | Съгласно указания на комисията
13 | График за отчет на водомери |  |  |  | Годишен график за отчет на водомери на СВО и индивидуални водомери на потребители от представители на ВиК оператора
14 | Регистър на отчети на водомери |  |  |  | Регистър, в който се отразяват извършените отчети на водомери на СВО и индивидуални водомери на потребители от представители на ВиК оператора (ако съществува отделно от системата за фактуриране).
15 | Регистър на водомерите на СВО |  |  |  | Регистър (база данни) за водомерите на СВО, с включена информация за техническите параметри, потребителите, срокове на техническа и метрологична проверка, потребление и друго.
16 | Регистър на сключени и изпълнени договори за присъединяване на В и К оператора |  |  |  | Регистър (база данни) за присъединяването на нови потребители към ВиК мрежата, с данни за предварителен договор и договор за присъединяване, информация за новоизградени СВО/СКО и друго.
17 | Програма за администриране на персонала |  |  |  | Програма за управление на човешките ресурси
18 | Регистър на енергийни обекти |  |  |  | Регистър (база данни) за енергийните обекти по услуги, с информация по обекти за електромери, потребление на ел.енергия по месеци, технически параметри и друго.
Дата | 0
|  | Гл. Счетоводител: |  |  | .....................................................
|  | 0 |  |  | (подпис)
|  | Управител |  |  | .....................................................
|  | 0 |  |  | (подпис и печат)

## Пояснения
Индика-тор | Промен-лива | Пояснения | Източник на информация | Верификация | Формула
ПК1 |  | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги; |  |  | ПК1=F1/iE5*100
| F1 | Променливата F1 се изчислява по следния начин: от общия брой на населението, регистрирано по постоянен адрес (iE5), се изважда броят на населението, което: - попада в обслужваната от ВиК оператора територия, но не получава услугата доставяне на вода; - се обслужва от друг В и К оператор. В случаите, когато има частично предоставяне на услугата доставяне на вода в определено населено място, броят на населението, което ползва услугата, се изважда от общия брой на населението в съответното населено място. Населението, което получава услугата доставяне на вода в частично обслужваните населени места, се изчислява, като броя на потребителите, които получават услугата се умножи по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответното населено място, по данни от последното преброяване на НСИ. | Система за фактуриране на ВиК оператора и регистрите на НСИ | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от системата за фактуриране на ВиК оператора и регистрите на НСИ.
| iE5 | Променливата iE5 се изчислява въз основа на данни от Националния статистически институт (НСИ). | Регистър на НСИ
ПК2а |  | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване |  |  | ПК2a=iD51a/D51a*100
| iD51a | При изчисляването на iD51a се сумират направените анализи за различните показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в големи зони на водоснабдяване, определени в Приложение №1 на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качествата на водата предназначена за питейно-битови цели , отговарящи на нормативните изисквания за големи зони на водоснабдяване от ВиК оператора за отчетната година. | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора | Верифицирането на данните се извършва с предоставяне на писмено становище от съответната районна здравна инспекция (РЗИ) за отчетната година. | iD51a=iD62a+iD63a+iD64a+iD65a
| iD62a |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| iD63a |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| iD64a |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| iD65a |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| D51a | При изчисляването D51a се сумират направените анализи за различните показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в големи зони на водоснабдяване, определени в Приложение №1 на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качествата на водата предназначена за питейно-битови цели от ВиК оператора за отчетната година. От получената сума се изваждат броя на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите . | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора |  | D51a=D62a+D63a+D64a+D65a
| D62a |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| D63a |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| D64a |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| D65a |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
ПК2б |  | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване |  |  | ПК2б=iD51b/D51b*100
| iD51b | При изчисляването iD51b се сумира общия брой на направените анализи за различните показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в малки зони на водоснабдяване, определени в Приложение №1 на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качествата на водата предназначена за питейно-битови цели , отговарящи на нормативните изисквания за малки зони на водоснабдяване от ВиК оператора за отчетната година. | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора | Верифицирането на данните се извършва с предоставяне на писмено становище от съответната районна здравна инспекция (РЗИ) за отчетната година. | iD51b=iD62b+iD63b+iD64b+iD65b
| iD62b |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| iD63b |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| iD64b |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| iD65b |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| D51b | При изчисляването D51b се сумира общия брой на направените анализи за различните показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в малки зони на водоснабдяване, определени в Приложение №1 на Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качествата на водата предназначена за питейно-битови цели от ВиК оператора за отчетната година. От получената сума се изваждат броя на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите. | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора |  | D51b=D62b+D63b+D64b+D65b
| D62b |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| D63b |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| D64b |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
| D65b |  | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
ПК2в |  | Мониторинг на качеството на питейната вода |  |  | ПК2в=iD98/iD99*100
| iD98 | При изчисляването на iD98 се сумират всички зони на водоснабдяване, които са с изпълнен мониторинг за отчетната година. | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора | Верифицирането на данните се извършва с предоставяне на писмено становище от съответната РЗИ за отчетната година.
| iD99 | При изчисляването на iD99 се сумират всички зони на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия, за отчетната година. | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
ПК3 |  | Непрекъснатост на водоснабдяването |  |  | ПК3=(D35/F1*24*365)*1000
| D35 | Сумата от всички случаи в разглежданият период (календарна година), на произведенията между броя на засегнатото население от прекъсване на водоснабдяването и съответстващото му време в часове (брой засегнато население*'часове). | Регистър за авариите (или еквивалентен), поддържан от ВиК оператора | Верифицирането на данните се извършва с предоставяне на информация от регистъра на авариите, система за фактуриране и ГИС
| D35n | Общият брой на засегнато население за разглежданият период от прекъсване на водоснабдяването, независимо от причината, умножено по съответстващото време на прекъсването. | Регистър за авариите (или еквивалентен), поддържан от ВиК оператора
| F1 | Променливата F1 се изчислява по следния начин: от общия брой на населението, регистрирано по постоянен адрес (iE5), се изважда броят на населението, което: - попада в обслужваната от ВиК оператора територия, но не получава услугата доставяне на вода; - се обслужва от друг В и К оператор. В случаите, когато има частично предоставяне на услугата доставяне на вода в определено населено място, броят на населението, което ползва услугата, се изважда от общия брой на населението в съответното населено място. Населението, което получава услугата доставяне на вода в частично обслужваните населени места, се изчислява, като броя на потребителите, които получават услугата се умножи по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответното населено място, по данни от последното преброяване на НСИ. | Система за фактуриране на ВиК оператора и регистрите на НСИ
| H1n | При изчисляването на D35 се сумират всички случаи през отчетната година на произведенията между броя на засегнатото население от прекъсване на водоснабдяването и съответстващата му продължителност. Прекъсване на водоснабдяването означава прекъсвания, продължаващи повече от 1 час, причинени от авария във водоснабдителната мрежа и последващи мерки за ремонт/обновяване, които попадат в една от следните категории: - непланирани прекъсвания; - прекъсвания, за които потребителите не са уведомени; - планови прекъсвания. Продължителност на прекъсването е времето от преустановяването на водоснабдяването (затваряне на първи спирателен кран) до възстановяването на нормалното водоснабдяване (отваряне на последен спирателен кран). | Регистър за авариите (или еквивалентен), поддържан от ВиК оператора
| n |  | Регистър за авариите (или еквивалентен), поддържан от ВиК оператора
| 〖F1〗_n | Засегнато население от прекъсване на водоснабдяването се определя на база на справка от географската информационна система (ГИС) на В и К оператора или друга база данни, която показва взаимовръзка на потребителите и водоснабдителната мрежа. Въз основа на тази справка се установява броят на засегнатите потребители при съответното прекъсване на водоснабдяването. Полученият брой се умножава по средния брой на лица от домакинство, приложим за съответната територия, по данни от последното преброяване на НСИ. | Система за фактуриране на ВиК оператора, ГИС или еквивалентна база данни
ПК4 |  | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи |  |  | ПК4=(A3-iA14)/iC8/365
ПК4 |  | Разликата между водата на вход водоснабдителна система A3 (Q4 съгласно Наредба №1 от 5-ти май 2006 ) и общата законна консумация, A15 (Q5 съгласно Наредба №1 от 5-ти май 2006) представлява общите загуби на вода (Q6 съгласно Наредба №1 от 5-ти май 2006). Общите загуби на вода се изчисляват за отчетната година. В допълнение на подадената информация за общи загуби на вода, В и К операторът подава информация за количествата вода, предоставена на други ВиК оператори, както и информация за количествата вода, предоставена за непитейни нужди за отчетната година. Информацията, необходима за изчисляване на ПК4: Общи загуби на вода във водоснабдителните системи, се взема от системата за фактуриране, бази данни с измерените количества вода на вход водоснабдителна система и бази данни за изчисляване на неизмерената законна консумация или еквивалентни, поддържани от ВиК оператора. |  | Верифицирането на данните се извършва с предоставяне на информация от Регистър на воден баланс, Система за фактуриране на ВиК оператора, ГИС или Регистър на активите
| A3 | При изчисляването на A3(Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи) се сумира общото количество постъпила вода на вход водоснабдителна система за отчетната година. | Регистър за воден баланс (или еквивалентен)
| iA14 |  | Система за фактуриране на ВиК оператора, база данни
| iC8 | Променливата iC8 се изчислява като средна стойност, равна на сбора на общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, експлоатирани от ВиК оператора от първия и последния месец на отчетната година, разделен на две. | ГИС или Регистър на активите
ПК5 |  | Аварии на водоснабдителната система |  |  | ПК5=D28/C8*100
| D28 | При изчисляването на D28 се сумират авариите по водоснабдителната мрежа за отчетна годината. ВиК операторът подава информацията разделена в следните категории: - Аварии по довеждащи водопроводи - Аварии по разпределителни водопроводи - Други аварии по водопроводната мрежа Аварии във връзката между водопровода и сградното водно отклонение се отчитат като аварии по водопровода и попадат в категорията други аварии, ако аварията изисква спиране на обслужването на водопровода и като авария на сградното отклонение в останалите случаи. | Регистър за авариите (или еквивалентен), поддържан от ВиК оператора | Верифицирането на данните се извършва с предоставяне на информация от регистър за авриите, ГИС или Регистър на активите
| C8 | Променливата C8 се изчислява като средна стойност, равна на сбора на общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, експлоатирани от ВиК оператора от първия и последния месец на отчетната година, разделен на две. При изчисляването на променливата се включват само водопроводи за питейна вода и не се включват водопроводи, които още не са в експлоатация или са изведени от експлоатация. | ГИС или Регистър на активите
ПК6 |  | Налягане във водоснабдителната система |  |  | ПК6=(DMAm/DMAt)*100
| DMAm | При изчисляването на DMAm се сумират всички водомерни зони имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, с интервал на запис на данни от 15 минути, максимално допустима грешка на измерване ±5%, и архивиране на данните в електронни бази данни | ГИС или Регистър на активите | Верифициране на информацията се извършва с предоставяне на информация от регистъра ГИС или Регистър на активите
| DMAt | DMAt се изчислява като сума на общият брой на водомерните зони в обслужваната от В и К оператора територия. | ГИС или Регистър на активите
ПК7а |  | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води |  |  | ПК7a=(wE4/iE5)*100
| wE4 | Променливата wE4 се изчислява по следния начин: от общия брой на населението, регистрирано по постоянен адрес (iE5), се изважда броят на населението, което: - попада в обслужваната от ВиК оператора територия, но не получава услугата отвеждане на отпадъчни води; - не се обслужва от ВиК оператора. В случаите, когато има частично предоставяне на услугата отвеждане на отпадъчни води в определено населено място, броят на населението, което ползва услугата, се изважда от общия брой на населението в съответното населено място. Населението, което получава услугата отвеждане на отпадъчни води в частично обслужваните населени места, се изчислява, като броя на потребителите, които получават услугата, се умножи по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответното населено място, по данни от последното преброяване на НСИ. | Системата за фактуриране на ВиК оператора и регистрите на НСИ | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от системата за фактуриране на ВиК оператора и регистрите на НСИ.
| iE5 | Променливата iE5 се изчислява въз основа на данни от Националния статистически институт (НСИ). | Регистър на НСИ
ПК7б |  | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води |  |  | ПК7б=(wE2/iE5)*100
| wE2 | Променливата wE2 се изчислява по следния начин: от общия брой на населението, регистрирано по постоянен адрес (iE5), се изважда броят на населението, което: - попада в обслужваната от ВиК оператора територия, но не получава услугата пречистване на отпадъчни води; - не се обслужва от ВиК оператора. В случаите, когато има частично предоставяне на услугата пречистване на отпадъчни води в определено населено място, броят на населението, което ползва услугата, се изважда от общия брой на населението в съответното населено място. Населението, което получава услугата пречистване на отпадъчни води в частично обслужваните населени места, се изчислява, като броя на потребителите, които получават услугата, се умножи по средния брой на лицата от домакинство, приложим за съответното населено място, по данни от последното преброяване на НСИ. | Системата за фактуриране на ВиК оператора и регистрите на НСИ | Верифицирането на данните се извършва с предоставяне на информация от системата за фактуриране на ВиК оператора и регистрите на НСИ.
| iE5 | Променливата iE5 се изчислява въз основа на данни от Националния статистически институт (НСИ). | Регистър на НСИ
ПК8 |  | Качество на суровите отпадъчни води и на пречистените отпадъчни води |  |  | ПК8=iD97/iD96*100
| iD97 | При изчисляването на iD97 се сумира броят на пробите, отговарящи на условията, включени в разрешителните за заустване, за отчетната година. | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора | Верифициране на информацията се извършва с предоставяне на информация от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), регистъра за лабораторни изследвания (или еквивалентен), плановете за взимане на проби и разрешителните за заустване.
| iD96 | При изчисляването на iD96 се сумира общия брой проби за качество на отпадъчните води, изискуеми съгласно разрешителните за заустване, за отчетната година. | Регистър за лабораторни изследвания (или еквивалентен), поддържан от В и К оператора
ПК9 |  | Аварии на канализационната система |  |  | ПК9=(wd38a+wD38b+wD44)/wC1*100
| wD38a | При изчисляването на wD38a се сумират запушванията на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения и тези, причинени от разрушаване на структурата на канала, за отчетната година. В сбора не се включват запушванията в помпените станции | Регистър за авариите (или еквивалентен), поддържан от ВиК оператора | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от съответните регистри.
| wD38b | Сумират се броя на запушванията на канализационната мрежа в сградните канализационни отклонения, в частта за която е отговорен ВиК оператора за разглеждания период (календарната година) | Регистър за авариите (или еквивалентен), поддържан от ВиК оператора
| wD44 | При изчисляването на wD44 се сумират запушванията на канализационната мрежа в резултат на структурно разрушаване на канала за отчетната година. | Регистър за авариите (или еквивалентен), поддържан от ВиК оператора
| wC1 | Променливата wC1 се изчислява като средна стойност, равна на сбора на общата дължина на канализационната мрежа за първия и последния месец на календарната година, разделен на две. При изчисляването на променливата не се включва дължината на сградните канализационни отклонения. | ГИС или Регистър на активите
ПК10 |  | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията |  |  | ПК10=wF14/E10*10000
| wF14 | При изчисляването на wF14 се сумират оплакванията за наводнения на имоти от канализационната система за отчетната година. | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен) | Верифицирането на информацията се извършва с предоставяне на информация от регистъра на оплакванията от потребители (или еквивалентен) и системата за фактуриране, поддържани от В и К оператора.
| E10 | E10 се изчислява като средна стойност, равна на сбора на броя на потребителите регистрирани в системата за фактуриране на ВиК оператора за първия и последния месец на отчетната година, разделен на две. | Системата за фактуриране на ВиК оператора
ПК11а |  | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите |  |  | ПК11a=zD1/A3
| zD1 | Изчислява се като сума от действителното потребление на ел.енергия от всички мощности за изпомпване на вода и друго потребление на ел.енергия за производство и разпределение. Следва да бъде отчетена чрез електромери.Следва да бъдат включени всички кВч за: - Изпомпване на сурова (не-питейна) вода - Пречистване (обеззаразяване) на вода - Доставяне/разпределение на чиста вода - Друго потребление за довеждане и разпределение на вода. Не се включва електроенергията, която се изразходва за административни цели. | Регистър на енергийни обекти (или еквивалентен) | Верифицирането на данните се извършва с предоставяне на информация от съответните бази данни и регистъра на енергийни обекти (или еквивалентен).
| A3 | При изчисляването на A3(Q4, съгласно Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи) се сумира общото количество постъпила вода на вход водоснабдителна система за отчетната година. | Регистър на енергийни обекти (или еквивалентен)
ПК11б |  | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води |  |  | ПК11б=wD13/wA2
| wD13 | Променливата wD13 се изчислява като обща сума от изразходваните кВч за отчетната година по пречистването на отпадъчни води. При изчисляването на променливата не се включват термичните процеси за третиране на утайките | Регистър на енергийни обекти (или еквивалентен) | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от съответните бази данни и регистри.
| wA2 | При изчисляването на wA2 се сумира общото количество постъпила за пречистване отпадъчна вода на вход ПСОВ за отчетната година. | Регистър на енергийни обекти (или еквивалентен)
ПК11в |  | Оползотворяване на утайките от ПСОВ. |  |  | ПК11в=wA15/wA14*100
| wA15 | При изчисляването на wA15 се сумира общото количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година, и оползотворени до края на отчетната година, съгласно методите за оползотворяване на утайки описани в Националния план за управление на утайки от градските пречиствателни станции за отпадъчни води в България. | Регистър за утайките (или еквивалентен) | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от регистъра за утайките (или еквивалентен).
| wA14 | При изчисляването на wA14 се сумира общото количество на сухото тегло на утайките от експлоатираните от В и К оператора ПСОВ, произведени през годината, предхождаща отчетната година. | Регистър за утайките (или еквивалентен)
ПК11г |  | Рехабилитация на водопроводната мрежа |  |  | ПК11г=D20/C8*100
| D20 | При изчисляването на D20 се сумират дължините на подменените и обновени разпределителни и довеждащи водопроводи за отчетната година. | Регистър инвестиции (или еквивалентен) | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от съответните регистри и ГИС.
| C8 | Променливата C8 се изчислява като средна стойност, равна на сбора на общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, експлоатирани от ВиК оператора през първия и последния месец на календарната година, разделен на две. При изчисляването на променливата се включват само водопроводи за питейна вода и не се включват водопроводи, които още не са в експлоатация или са изведени от експлоатация. | ГИС или Регистър на активите
ПК11д |  | Активен контрол на течовете |  |  | ПК11д = [( D9 * 365 )/(Н1*С8)]*100
| D9 | Променливата D9 се изчислява като сбор от дължината на водопроводната мрежа, обследвана със средства за активен контрол на течовете (включително микрофони, корелатори, акустични логери и други) в км; | Регистър на полеви дейности | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от съответните регистри и ГИС.
| C8 | Променливата C8 се изчислява като средна стойност, равна на сбора на общата дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа, експлоатирани от ВиК оператора през първия и последния месец на календарната година, разделен на две. При изчисляването на променливата се включват само водопроводи за питейна вода и не се включват водопроводи, които още не са в експлоатация или са изведени от експлоатация. | ГИС или Регистър на активите
ПК12а |  | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите |  |  | ПК12a=G1/G4
| G1 | Отчетените приходи за услуга доставяне на вода на потребителите съгласно ЕСРО е общата сума на оперативните приходи, намалени със сумата на разходите за придобиване на ДА по стопански начин за услугата доставяне на вода, в лева за календарната година. Разходите за придобиване на ДА по стопански начин се изваждат само в случаите, когато ВиК операторът отразява този тип разходи, като еквивалентна сума в оперативните приходи. В случаите когато ВиК операторът отразява направените разходи за придобиване на ДА по стопански начин директно към стойността на съответния ДА, те не се изваждат. В сумата на общите приходи се включват и проходите от лихви за забавени плащания, отнасящи се до услугата доставяне на вода | Единна Система за Регулаторна Отчетност (ЕСРО) | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от ЕСРО.
| G4 | Общите отчетени разходи за услуга доставяне вода на потребителите съгласно ЕСРО е общата сума на оперативните, нетният размер на разходите за лихви (разходи за лихви – приходи за лихви), амортизацията на активите свързани с предоставянето на услугата, намалена със сумата на разходите за придобиване на активи по стопански начин. | ЕСРО
ПК12б |  | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води |  |  | ПК12б=iwG1b/iwG4b
| iwG1b | Отчетените приходи за услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите съгласно ЕСРО е общата сума на оперативните приходи, намалени със сумата на разходите за придобиване на ДА по стопански начин за услугата отвеждане на отпадъчни води, в лева за календарната година. Разходите за придобиване на ДА по стопански начин се изваждат само в случаите, когато ВиК операторът отразява този тип разходи, като еквивалентна сума в оперативните приходи. В случаите когато ВиК операторът отразява направените разходи за придобиване на ДА по стопански начин директно към стойността на съответния ДА, те не се изваждат. В сумата на общите приходи се включват и проходите от лихви за забавени плащания, отнасящи се до услугата отвеждане на отпадъчни води. | ЕСРО | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от ЕСРО.
| iwG4b | Общите отчетени разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите съгласно ЕСРО е общата сума на оперативните, нетният размер на разходите за лихви (разходи за лихви – приходи за лихви), амортизацията на активите свързани с предоставянето на услугата, намалена със сумата на разходите за придобиване на активи по стопански начин. | ЕСРО
ПК12в |  | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води |  |  | ПК12в=iwG1c/iwG4c
| iwG1c | Отчетените приходи за услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите съгласно ЕСРО е общата сума на оперативните приходи, намалени със сумата на разходите за придобиване на ДА по стопански начин за услугата пречистване на отпадъчни води, в лева за календарната година. Разходите за придобиване на ДА по стопански начин се изваждат само в случаите, когато ВиК операторът отразява този тип разходи, като еквивалентна сума в оперативните приходи. В случаите когато ВиК операторът отразява направените разходи за придобиване на ДА по стопански начин директно към стойността на съответния ДА, те не се изваждат. В сумата на общите приходи се включват и проходите от лихви за забавени плащания, отнасящи се за услугата пречистване на отпадъчни води. | ЕСРО | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от ЕСРО.
| iwG4c | Общите отчетени разходи за услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите съгласно ЕСРО е общата сума на оперативните, нетният размер на разходите за лихви (разходи за лихви – приходи за лихви), амортизацията на активите свързани с предоставянето на услугата, намалена със сумата на разходите за придобиване на активи по стопански начин. | ЕСРО
ПК12г |  | Събираемост |  |  | ПК12г=(iG99-(iG98-iG97))/(iG99+iG97)*100
| iG99 | Променливата iG99 е общата сума на приходите с включен ДДС за услугите по доставяне на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите съгласно ЕСРО. Променливата се определя, като от общата сума на оперативните приходи се извади сумата на разходите за придобиване на дълготрайни активи (ДА) по стопански начин за услугите по доставяне на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите, в лева, за отчетната година. Разходите за придобиване на ДА по стопански начин се изваждат само в случаите, когато ВиК операторът отразява този тип разходи като еквивалентна сума в оперативните приходи. В случаите, когато ВиК операторът отразява направените разходи за придобиване на ДА по стопански начин директно към стойността на съответния ДА, те не се изваждат. В сумата на общите приходи се включват и проходите от лихви за забавени плащания. | ЕСРО | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от ЕСРО.
| iG98 | Променливата iG98 е общата сума на вземанията на В и К оператора към потребители и от доставчици и потребители към края на отчетната година, съгласно ЕСРО. Обезценката на вземанията и задълженията не се взема за целите на изчисляване на индикатора | ЕСРО
| iG97 | Променливата iG97 е общата сума на вземанията на В и К оператора към доставчици и потребители към края на годината, предхождаща отчетната година, съгласно ЕСРО. Обезценката на вземанията и задълженията не се взема за целите на изчисляване на индикатора.съгласно ЕСРО. Обезценката на вземанията и задълженията не се взема за целите на изчисляване на индикатора. | ЕСРО
ПК12д |  | Ефективност на отчитане на В и К услуги |  |  | ПК12д = [ (D42x365/H1) / (iE7.1*iD39.1 + iE7.2*iD39.2 + iE8.1*iD40.1 + iE7.3*iD39.3 + iE8.2*iD40.2 + iE7.4*iD39.4) ] *100
| D42 | Променливата D42 се изчислява от общия брой реални отчети на водомери на СВО, включително отчети от представители на оператора и потребителите (бр.) | График за отчет, Регистър на отчети, Система за фактуриране на ВиК оператора | Верифицирането на информацията се извършва с предоставяне на информация от графиците за отчет, регистрите на отчети, системата за фактуриране, поддържани от В и К оператора.
| iE7.1 | Променливата iE7.1 е общия брой общи водомери на СВО на сгради в режим на етажна собственост, които следва да се отчитат ежемесечно
| iD39.1 | Променливата iD39.1 е честота на отчет на водомери на СВО на сгради в режим на етажна собственост (бр./водомери/година), които следва да се отчитат ежемесечно
| iE7.2 | Променливата iE7.2 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка, които следва да се отчитат ежемесечно
| iD39.2 | Променливата iD39.2 е честота на отчет на водомери на СВО за В и К услуги, използвани за обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка, които следва да се отчитат ежемесечно
| iE8.1 | Променливата iE8.1 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди, които следва да се отчитат ежемесечно
| iD40.1 | Променливата iD40.1 е честота на отчет на водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди, които следва да се отчитат ежемесечно
| iE7.3 | Променливата iE7.3 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за питейно-битови нужди, които следва да се отчитат на период до 3 месеца
| iD39.3 | Променливата iD39.3 е честота на отчет на водомери на СВО за В и К услуги, използвани за питейно-битови нужди, които следва да се отчитат на период до 3 месеца
| iE8.2 | Променливата iE8.2 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди с консумация до 20 куб.м/мес., които следва да се отчитат на период до 3 месеца
| iD40.2 | Променливата iD40.2 е честота на отчет на водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди с консумация до 20 куб.м/мес., които следва да се отчитат на период до 3 месеца.
| iE7.4 | Променливата iE7.4 е общия брой водомери на СВО на имоти с водомерен възел изискващ зазимяване, и за обекти имащи сезонен характер на ползване, които следва да се отчитат два пъти годишно.
| iD39.4 | Променливата iD39.4 е честота на отчет на водомери на СВО на имоти с водомерен възел изискващ зазимяване, и за обекти имащи сезонен характер на ползване, които следва да се отчитат два пъти годишно
ПК12е |  | Ефективност на измерване на В и К услуги |  |  | ПК12е = [(iE7.1а + iE7.2а + iE7.3а + iE7.4а iE8.1а + iE8.2а + iE9.1a) / МР1] x 100
| iE7.1а | Променливата iE7.1а е общия брой общи водомери на СВО на сгради в режим на етажна собственост, които следва да се отчитат ежемесечно, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип. | Регистър на водомерите на СВО, Система за фактуриране на ВиК оператора | Верифицирането на информацията се извършва с предоставяне на информация от Регистрите на водомери на СВО, системата за фактуриране, ГИС или Регистър на активите поддържани от В и К оператора.
| iE7.2а | Променливата iE7.2а е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка, които следва да се отчитат ежемесечно, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип.
| iE7.3 | Променливата iE7.3 е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за питейно-битови нужди, които следва да се отчитат на период до 3 месеца, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип
| iE7.4а | Променливата iE7.4а е общия брой водомери на СВО на имоти с водомерен възел, изискващ зазимяване и на обекти за сезонно ползване, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип.
| iE8.1а | Променливата iE8.1а е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди, които следва да се отчитат ежемесечно, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип.
| iE8.2а | Променливата iE8.2а е общия брой водомери на СВО за В и К услуги, използвани за стопански нужди с консумация до 20 куб.м/мес., които следва да се отчитат на период до 3 месеца, и са в техническа и метрологична годност, и отговарят на одобрения тип.
| МР | Променливата МР е общия брой точки на водоподаване, в които трябва да има измерване чрез водомер на СВО. Включва всички точки на водоподаване, в които се доставя вода от В и К оператора, и на които следва да има измерване чрез водомер на СВО. Броят на точки на водоподаване може да е по-голям от броя СВО. | ГИС или Регистър на активите
ПК13 |  | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите |  |  | ПК13=iF98/iF99*100
| iF98 | Променливата iF98 се изчислява като сбор от отговорените оплаквания от потребители на ВиК оператора за отчетната година от: - услуга доставяне на вода - услуга отвеждане и пречистване на отпадъчни води - фактуриране за услугите по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен) | Верифицирането на данните се извършва с предоставяне на информация от регистър на оплаквания от потребители (или еквивалентен). | iF98=F24+wF20+iF88
| F24 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| wF20 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| iF88 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| iF99 | Променливата iF99 се изчислява като сбор от общия брой на оплакванията, регистрирани в регистър на оплаквания от потребители на ВиК оператора за отчетната година, от: - услуга доставяне на вода - услуга отвеждане и пречистване на отпадъчни води - фактуриране за услугите по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен) |  | iF99=F23+wF12+iF89
| F23 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен) |  | F23=F16+iF17+F18+F19
| F16 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| iF17 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| F18 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| F19 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| wF12 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен) |  | wF12=wF13+wF14+iwF15 +wF16
| wF13 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| wF14 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| iwF15 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| wF16 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
| iF89 |  | Регистър за оплаквания от потребители (или еквивалентен)
ПК14а |  | Присъединяване към водоснабдителната система |  |  | ПК14a=iE8/iЕ10*100
| iE8 | Променливата iE8 се изчислява като се съберат всички поземлени имоти, присъединени към водоснабдителната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията за отчетната година. | Регистър на сключени и изпълнени договори за присъединяване на Ви К оператора | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от съответните бази данни.
| iE10 | Променливата iE10 се изчислява като се съберат всички окончателни договори за присъединяване към водоснабдителната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. | Регистър на сключени и изпълнени договори за присъединяване на Ви К оператора
ПК14б |  | Присъединяване към канализационната система |  |  | ПК14б=iwE8/iwE10*100
| iwE8 | Променливата iwE8се изчислява като се съберат всички поземлени имоти, присъединени към канализационната система в сроковете и при условията, посочени в окончателните договори за присъединяване по чл. 84, ал. 2 от Закона за устройство на територията за отчетната година. | Регистър на сключени и изпълнени договори за присъединяване на Ви К оператора | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от съответните бази данни.
| iwE10 | Променливата iwE10 се изчислява като се съберат всички окончателни договори за присъединяване към канализационната система, по които са изпълнени предварителните условия за присъединяване и сроковете за присъединяване изтичат до края на отчетната година. | Регистър на сключени и изпълнени договори за присъединяване на Ви К оператора
ПК15а |  | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите |  |  | ПК15a=B1/C24*1000
| B1 | Променливата B1 се изчислява като средна стойност, равна на сбора на персонала на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ), ангажиран за предоставянето на услугата доставяне на вода на потребителите (като се включва постоянно назначения и временно назначения персонал) за първия и последния месец на отчетната година, разделен на две. | Програма за администриране на персонала | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от програмата за администриране на персонала и регистъра на активите (или еквивалентни ГИС бази данни).
| C24 | Променливата C24 се изчислява като средна стойност, равна на сбора на броя на сградните водопроводни отклонения за първия и последния месец на календарната година, разделен на две. | ГИС или Регистър на активите
ПК15б |  | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване |  |  | ПК15б=wB1/C29*1000
| wB1 | Променливата wB1се изчислява като средна стойност, равна на сбора на персонала на еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) ангажиран за предоставянето на услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води (като се включва постоянно назначения и временно назначения персонал) за първия и последния месец на отчетната година, разделен на две. | Програма за администриране на персонала | Верифициране на данните се извършва с предоставяне на информация от програмата за администриране на персонала и регистъра на активите (или еквивалентни ГИС бази данни).
| C29 | Променливата C29 се изчислява като средна стойност, равна на сбора на броя на сградните канализационни отклонения за първия и последния месец на календарната година разделен на две. | ГИС или Регистър на активите
Note on E53: Miroslav Mitkov: Остава да се допълни с изисквания на ДКЕВР Да се отрази в модела който да ще попълват операторите
Note on E56: Miroslav Mitkov: Да се отрази в модела който да ще попълват операторите
Note on C83: Miroslav Mitkov: За коментар - на пректика това са приходите от продажба на вода и приходите от лихви за забавени плащания.
Note on C84: Miroslav Mitkov: Виж определенията
Note on C86: Miroslav Mitkov: Същото като предходния коментар
Note on C87: Miroslav Mitkov: Виж определенията
Note on C89: Miroslav Mitkov: Същото като предходния коментар
Note on C90: Miroslav Mitkov: Виж определенията

## 4.Активи
Справка № 4 Нетекущи активи
на , , гр.
ЕИК по БУЛСТАТ:
№ | Описание | Отчетна стойност на нетекущите активи към 31.12.2014 г.в ГФО | Отчетна стойност на нетекущите активи описани с протокол на МРРБ във връзка с разпоредбите на §9 ал.1 от ЗИД на ЗВ | Отчетна стойност на нетекущите активи, които ще останат за ползване от В и К оператора при изпълнение разпоредбите на §9 от ЗИД на ЗВ
1.0 | Земя |  |  | 0
1.1 | Сгради |  |  | 0
1.2 | Конструкции |  |  | 0
1.3 | Машини |  |  | 0
1.4 | Оборудване |  |  | 0
1.5 | Съоръжения |  |  | 0
1.6 | Транспортни средства | 0 | 0 | 0
| - товарни |  |  | 0
| - лекотоварни без автомобили |  |  | 0
| - автомобили |  |  | 0
| - механизация |  |  | 0
| - други |  |  | 0
1.7 | Компютри |  |  | 0
1.8 | Други ДМА |  |  | 0
1.9 | Права върху собственост |  |  | 0
1.10 | Програмни продукти |  |  | 0
1.11 | Продукти от развойна дейност |  |  | 0
1.12 | Други ДНМА |  |  | 0
| ОБЩО АКТИВИ: | 0 | 0 | 0
Дата | 0
|  | Гл. Счетоводител: |  | .....................................................
|  | 0 |  | (подпис)
|  | Управител |  | .....................................................
|  | 0 |  | (подпис и печат)