ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Заявление на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за електрическата енергия произвеждана от когенератор за електрическа и топлинна енергия 1,85 МВТ за периода 01.07.2018 – 30.06.2019 год.

ВЪВЕДЕНИЕ

Инсталацията за комбинирано  производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на един нов  газов ко-генератор, тип “BHKW JMS 612 GS-N.LC”, производство на „Йембахер” – Австрия, с инсталирана електрическа мощност Nel = 1850 kW и топлинна мощност 1820 kW .

Когенераторът е изграден в оранжерията на ЧЗП „Румяна Величкова” в с. Трудовец, Ботевградско.

Когенераторът е въведен в експлоатация в началото на 2008 год.

Настоящата записка е изготвена като приложение към заявлението на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за произвежданата електрическа енергия за регулаторен преглед, по писмо  на КЕВР

Предствени са справки № 2,3 ,4, 5 и 6 по образец на ДКЕВР.

Представена е отчетна информация за 2017 год. , разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Представена е също така, отчетна информация за ценовия период 01.07.2017 г.- 30.06.2018 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9.

Предсавена е прогнозна информация за работата на инсталацията от 01.07.2018 до 30.06.2019 год., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Приложен е одитиран годишен финансов отчет на фирмата за 2017 год , с всички приложения , вкл. доклад за дейността на дружеството.

- ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Отчета за планираните и изпълнени  за 2017 година технико-икономически показатели и за периода 01.07.2017г – 30.06.2018 год.са представени в Приложение 3 .

Производствената програма на когенератора е подчинена на  програмата на оранжерията.

През 2017 год., както и през предходната година,  оранжерията е работила по схемата на януарско засаждане, с намерение за рекултивация, през летните месеци..Поради различни производствени и пазарни причини рекултивация през летните месеци не е извършена, оранжерията не е отоплявана и комбинираната мощност не е работила.

През 2017 год.  когенераторът е работил само 2730 часа, като е произведена 5144 МВТЧ електрическа енергия и е опусната 5298 МВТЧ топлинна енергия. Работните часове и отпуснатата топлинна енергия, съответствуват на топлининя товар на оравнерииния комплекс в с. Трудовец.

През 2018 год се предвижда оранжерията да работи  при януарско разсаждане и рекултивация през летните месеци и производство до края на годината, така се очаква когенератора презследващия експлоатационен период да изработи около  4550 часа.

2017     2018

- Електрическа енергия бруто...............................................5144    8430 мвтч

- Електроенергия за собствени нужди................................... 48. .... 630 мвтч

- Електроенергия нето в т. ч :............................................... 5096    8180 мвтч

- Собственопотребление                   .................................  96     380 мвтч

- Продажби на потребители.................................................  0        ..0 мвтч

- Продажби на НЕК..............................................................   0           0 мвтч

- Продажби  на ЕРД...........................................................5000   7800.мвтч

- Топлинна енергия  за консумация в оранжерията........     5298    8800 мвтч

.

2. .РАЗХОД НА ГОРИВО

Електрическия КПД на инсталацията през годините е устойчиво около 40 %, а икономията на първична енергия е твърдо около и над 20%. Това по никакъв начин не се отчита от КЕВР, защото подобни по мощност инсталации  отчитат електрически КПД около 36 – 37%, а палучават  до 19 лв /мвтч по-висока цена от тази утвърдена за нашата инсталация. Крайно време е КЕВР да въведе показател за ефективност, който да отчита  и бенефицира по- високата ефективност  на инсталациите с нисък специфичен разход гориво и по висок %  икономия на първична енергия.

За следващия регулаторен период предлагаме  специфичен разход на гориво еднакъв с този постигнат през 2017 год.

3.АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ

Анализаторите на КЕВР , би следвало да забележат, че инвестиционните разходи за нашата нова когенерационна мощност под 600 Евро / квт. – практически  са най ниски в България. Редица газобутални системи , с подобна на нашата мощност имат признати от КЕВР значително по висока инвестицоионни разходи, поради което получават по-високи амортизационни отчисления, респективно по-високи преференциални цени.

При приет срок на амортизация 15 години, нашите годишни амортзационни отчисления следва да бъдат 177 х. лв за да се възстановят инвестициите за 15 години.Утвърдените амортизационни отчисления от КЕВР за 2017 год. са 56 х. лв, така инвестицията ще бъде възстановена за 38 години.

На други когенерационни инсталации с мощност еднаква с нашата са признати значително по-високи инвестиции , респективно амортизациите са два пъти и повече по-високи от нашите.

Списъкът на дълготрайните материални активи и тяхната отчетна стойност към 31.12.2017 год са приложени.

4. РАЗХОДИ ЗА ТРУД

ЧЗП „РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА” се стреми да разходва минимално количество труд за експлоатацията на когенерационната си мощност.

Поради ограничения персонал,в последните години, бяха допуснати няколко аварии и когенерационната ни мощност увеличи неприемливо престоя за ремонт. В тази връзка бяхме принудени да увеличим обслужващия персонал и да назначим супервайзер. Разбира се КЕВР не ни призна увеличенита на разходите за труд. За 2017 год ни бе признат разход от 37 х. лв, при наше искане, поради изложените причини – 78 х. лв. В същото време на други газобутални системи с подобна мощност се признават разходи за труд от над 200 х. лв. Това показва липса на анализ от страна на КЕВР, защото не е възможно да признаеш, за друга  инсталация, над три пъти по-голям разход за труд при еднаква мощност и комплектност на инсталацията.

За следващия регулаторен период предлагаме разход за труд с 5% по-висок от направените разходи за труд през 2017 год.

5. РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТИ

През 2017год  извършихме текущ ремонт на когенерационната инсталация в съответствие с изработените часове на генератора и договора за експлоатационен сервиз със фирмата, която сервизно обслужва когенерационната ни инсталация.

През  2017год . бе извършен текущ ремонт на когенератора, полагащ се след 12000 часа експлоатация / след монтажана шорт блока / след основния ремонт,както и ремонт на генератора в „Енерго ремонт” Варна, турбокомпресора, цилиндри 1 и 2.общо на стойност 76 хил.лв.

През 2018 год ще извършим текущ ремонт и поддържане на когенерационната инсталация, която се предвижда на всеки 2000 часа на агрегата  - 14000, 16000 и 18000 часа експлоатация, съгласно спесификацията на сервизната компания , на стойност 118 хил.лв, като до19.03.2018 год сме изразходвали  53 хил.лв.

- ДРУГИ РАЗХОДИ

Другите разходи включват обичайните разходи за горива за автотранспорт, текущи материали, главно масло за доливане и смяна и на антифриз,  данъци, такси, застряховки, пощенски разходи, вода, ел.енергя , химикали и външни услуги.

Променливите разходи, от повечето от които покриват разходите за гориво, съответствуват на постигнатото ниво на ефективност на инсталацията през предходни периоди и са значително по-ниски от други подобни инсталации.

През 2015, 2016 и 2017 год., ЧЗП „РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА” използва 100 % от произведената от комбинирания модул топлинна енергия, за растителна земеделска продукция, общите ни приходи са под 5,5 милиона лв и приходите от продажбите на ел. енергия са по-малки 35 % от общите ни годишни приходи.

КЕВР трябва да оцени обстоятелството, че дребните оранжерийни производители не съществуват за да произвеждат електричество, а чрез комбинираните схеми, които експлоатират, се стремят да направят топлинната енергия за проидводство на зеленчущи по-евтина.Така се очаква да се представят по-успешно на пазара на оранжерийните  зеленчуци.

Като ги третирате като енергийни предприятия, товарейки ги с отчисления по фондове с благозвучни имена и особено глобявайки ги зо неизпълнение на графици за електрическа енергия Вие ликвидирате минималните им печалби.Производството на ел.енергия в тези обекти зависи от нуждите от топлинна енергия в оранжерийте, а тя зависи от климатични, производствени и пазарни фактори но не и от графиците за нищожното им производство на ел.енергия.

.

Управител:

/ Румяна Величкова /