## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2017 |  |  | 7.2018
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 9021.092 | 0 | 9021.092 | 8604.6975 | 0 | 8604.6975
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 658.5832 | 0 | 658.5832 | 690.7206 | 0 | 690.7206
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 8362.5088 | 0 | 8362.5088 | 7913.9769 | 0 | 7913.9769
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 3248 | 0 | 3248 | 2723 | 0 | 2723
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 2160 | 0 | 2160 | 2070 | 0 | 2070
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 1088 | 0 | 1088 | 653 | 0 | 653
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 191 |  | 191 | 61 |  | 61
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 71 |  | 71 | 51 |  | 51
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 826 |  | 826 | 541 |  | 541
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 213 | 0 | 213 | 180 | 0 | 180
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 4 |  | 4 | 4 |  | 4
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 6 |  | 6 | 26 |  | 26
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 203 |  | 203 | 150 |  | 150
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 1100 |  | 1100 | 1058 |  | 1058
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 299 | 0 | 299 | 302 | 0 | 302
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 299 |  | 299 | 302 |  | 302
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 548 | 0 | 548 | 530 | 0 | 530
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 66 |  | 66 | 66 |  | 66
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 9 |  | 9 | 9 |  | 9
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 6 |  | 6 | 6 |  | 6
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 62 |  | 62 | 62 |  | 62
5.5. | Застраховки | хил. лв | 46 |  | 46 | 46 |  | 46
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 9 |  | 9 | 9 |  | 9
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 9 |  | 9 | 9 |  | 9
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 42 |  | 42 | 42 |  | 42
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 91 |  | 91 | 91 |  | 91
5.10. | Наеми | хил. лв | 102 |  | 102 | 102 |  | 102
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 16 |  | 16 | 16 |  | 16
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 51 |  | 51 | 51 |  | 51
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 4 |  | 4 | 4 |  | 4
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 25 |  | 25 | 7 |  | 7
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 5114.5088 | 0 | 5114.5088 | 5190.9769 | 0 | 5190.9769
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 4638.561 | 0 | 4638.561 | 4716.731 | 0 | 4716.731
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 3984.561 |  | 3984.561 | 3981.731 |  | 3981.731
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 35.838 |  | 35.838 | 27.204 |  | 27.204
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 3948.723 |  | 3948.723 | 3954.527 |  | 3954.527
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 25 |  | 25 | 25 |  | 25
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 515 |  | 515 | 559 |  | 559
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 114 |  | 114 | 151 |  | 151
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 97 |  | 97 | 97 |  | 97
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 1.022 |  | 1.022 | 1.021 |  | 1.021
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 1.022 |  | 1.022 | 1.021 |  | 1.021
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 76 |  | 76 | 1 |  | 1
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 76 |  |  | 1 |  | 1
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 301.9258 |  | 301.9258 | 375.2249 |  | 375.2249
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /Росен Иванов / |  |  |  | / инж. Георги Георгиев /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2017 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 18528 | 10501 |  | 18693 | 11588
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 18528 | 10501 |  | 18693 | 11588
| Земи | хил. лв
| Сгради | хил. лв | 1746 | 670 |  | 1746 | 739
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 16696 | 9758 |  | 16855 | 10768
| Транспортни средства | хил. лв | 40 | 40 |  | 40 | 40
| Стопански инвентар | хил. лв | 35 | 25 |  | 41 | 30
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 11 | 8 |  | 11 | 11
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 909 |  |  | 908
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 8936 |  |  | 8013
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 18693 | 11588 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 18693 | 11588 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 1746 | 739
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 16855 | 10768
| Транспортни средства | хил. лв | 40 | 40
| Стопански инвентар | хил. лв | 41 | 30
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 11 | 11
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 908
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 8013 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 18693 | 11588 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 18693 | 11588 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 1746 | 739
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 16855 | 10768
| Транспортни средства | хил. лв | 40 | 40
| Стопански инвентар | хил. лв | 41 | 30
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 11 | 11
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 908
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 8013 |  |  | 0
14.6%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2017 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 4057 |  | 4057 | 3459 |  | 3459
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 2989 |  | 2989 | 2360 |  | 2360
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 87 |  | 87 | 71 |  | 71
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 1155 |  | 1155 | 1170 |  | 1170
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 14471 |  | 14471 | 15234 | 0 | 15234
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 7512 |  | 7512 | 9228 | 0 | 9228
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 822 |  | 822 | 837 | 0 | 837
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 7781 | 0 | 7781 | 6843 | 0 | 6843
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 8936 | 0 | 8936 | 8013 | 0 | 8013
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| /Росен Иванов / |  |  |  |  | /инж. Георги Георгиев/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2016 г. | Към 31.12.2017 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 8556 | 8556
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 99.38% | 99.79%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 6.65% | 7.77%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 53 | 18
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. | 53 | 18
| - кредити |  |  | хил. лв.
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 0.6156% | 0.2099%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 4%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 7.37% | 8.62%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2015 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2017 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 4072 |  | 2.037% | 240 | 3832
4.1. | - за финансов лизинг | 160 |  | 2.94% | 142 | 18
| N-151555013667/08.06.2015г. | 160 | 48 | 2.94% | 142 | 18
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 3912 |  | 2% | 98 | 3814
| N-Оборотен кредит | 3912 | 12 | 2% | 98 | 3814
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /Росен Иванов / |  |  |  | / инж. Георги Георгиев /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
№ | 7.2018 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2017 | 7.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 93455 | 90420
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 0 | 0
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 93455 | 90420
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 1297 | 2443
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 1297 | 2443
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 1.369% | 2.631%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 1.369% | 2.631%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 94752 | 92863
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 0 | 0
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 94752 | 92863
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 94752 | 92863
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 94752 | 92863
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 4265 | 3260
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 4265
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 4265 | 3260
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 16652.7761 | 15694.0572
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 135545.852 | 127742.326
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 49.995 | 49
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t | 22583.49 | 21464
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 1702.8771 | 1702.466
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 519476.5704 | 497166.4039
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | -15.41% | -14.65%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 72.09% | 73.34%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 374.49 | 374.43
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 158.89 | 155.86
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 1256 | 720
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 120 | 74
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 1136 | 646
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 29.45% | 22.09%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 3009 | 2540
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 3009 | 2540
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 16652.7761 | 15694.0571
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 135545.8518 | 127742.3256
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 49.995 | 49
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 22583.49 | 21464
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8000 | 8000
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg | 5144 | 5100
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9000 | 9000
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg | 6078 | 6000
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 29.3964 | 31.17
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 716.83 | 555.19
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t | 174.85 | 184.24
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 530.8075 | 480.5676
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 161.0997 | 160.0687
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 1702.8771 | 1702.466
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 519476.5704 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 47012 | 44595.38
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 4508.45 | 3469.49
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 42503.55 | 41125.89
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 27982 | 26801.78
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 10.79 | 14
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 1 | 1
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW | 1 | 1
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 964.742 | 856.75
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 85.124 | 100.854
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 879.618 | 755.896
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 324.888 | 154.817
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 554.73 | 601.079
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 320.62 | 337.3
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 86.21 | 85.69
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 8056.35 | 7747.9475
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 573.4592 | 589.8666
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 7482.8908 | 7158.0809
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 2923.112 | 2568.183
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 4559.7788 | 4589.8979
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 0.01 | 0.01
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 320.63 | 337.31
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 320.63 | 337.31
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 320.62 | 337.3
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 964.7757 | 856.7674
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 8056.3163 | 7747.9301
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 86.21 | 85.69
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 0 | 0
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 86.2053 | 85.6882
№ | 7.2018 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2017 | 7.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 92 | 84
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 92 | 84
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| /Росен Иванов / |  | / инж. Георги Георгиев /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2017 | 7.2018
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2017 | 7.2018
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh | 93455 | 90420
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 93455 | 90420
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 8056.3163 | 7747.9301
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 86.2053 | 85.6882
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 86.2053 | 85.6883
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 8056.3163 | 7747.9361
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2017 | 7.2018
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 8056.3163 | 7747.9301
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 8056 | 7748
Гл. счетоводител:
| /Росен Иванов / |  | / инж. Георги Георгиев /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2017 | 7.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t | 128840 | 127926
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg | 3223 | 3191
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 135282 | 134322
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С | 101 | 101
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg | 423 | 423
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 99451.9539 | 97609.35
7 | КПД пг | η пг | % | 73.37% | 76.41%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - | 0.98 | 0.98
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 88.01% | 88%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 37.86% | 37.62%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 72.09% | 73.34%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 68.95% | 70.78%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 3.147% | 2.552%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.095913 | 0.077777
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 13000.627 | 9935.4516
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.095913 | 0.077777
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 1597.1998 | 1220.6418
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 15055.5762 | 14473.4153
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.043645 | 0.034799
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t | 61578 | 60000
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 67262 | 67926
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 3606 | 3660
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 3606 | 3660
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 382.1717 | 309.6882
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 89.61 | 95
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 3602.3893 | 3672.0428
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 38.55 | 40.61 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | -0.30097 | 0.08656
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 3602.6903 | 3671.9562
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | -0.0001 | 0
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| /Росен Иванов / |  |  | / инж. Георги Георгиев /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | /Росен Иванов / |  | ТГ-4: / инж. Георги Георгиев /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2018 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2017 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2017 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2018 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2017 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2017 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | /Росен Иванов / |  | ППК-4: / инж. Георги Георгиев /

## Спецификация 2018-2019
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
7.2018 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ |  |  | ПГ3 | ПГ1 |  | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | 2007-08-01: ТГ1
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 90420 | 5500 | 30140 | 0 | 6820 | 6600 | 5720 | 6820 | 6160 | 4620 | 6600 | 6820 | 4620
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 90420 | 5500 | 30140 |  | 6820 | 6600 | 5720 | 6820 | 6160 | 4620 | 6600 | 6820 | 4620
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 92863 | 5717 | 30357 | 0 | 6975 | 6980 | 6250 | 7480 | 6540 | 4860 | 6472 | 6696 | 4536
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 92863 | 5717 | 30357 |  | 6975 | 6980 | 6250 | 7480 | 6540 | 4860 | 6472 | 6696 | 4536
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 129201.1628 | 8088.7209 | 38884.4186 | 0 | 10148.2558 | 9822.093 | 8855.4651 | 10560.814 | 9537.4419 | 6877.3256 | 9667.907 | 9988.1395 | 6770.5814
| условно гориво | t cf | 15873.2857 | 993.7571 | 4777.2286 | 0 | 1246.7857 | 1206.7143 | 1087.9571 | 1297.4714 | 1171.7429 | 844.9286 | 1187.7714 | 1227.1143 | 831.8143
8000 | природен газ | knm3 | 49 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
5100 | въглища | t | 21710 | 1353 | 6546 |  | 1705 | 1650 | 1487 | 1773 | 1602 | 1155 | 1624 | 1678 | 1137
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 3260 | 2007-08-01: 3260
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 3260 | 2007-08-01: 3260
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 720 | 2007-08-01: 720
|  | % | 22.09% | 0% | 22.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Е реализация | общо | MWh | 2540 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 2540 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 1000 | 2007-08-01: 1000
| на "Захарни заводи"АД | MWh | 1540 | 2007-08-01: 1540
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | /Росен Иванов / |  | 2007-10-01: / инж. Георги Георгиев /

## Спецификация 2017
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"ТЕЦ Горна Оряховица"ЕАД
7.2018 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ |  |  | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ1,3 | ПГ1 | ПГ1,3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3 | ПГ3
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | ТГ1 | ТГ1 | ТГ1 | ТГ1 | ТГ1 | ТГ1 | ТГ1 | ТГ1 |  | ТГ1 | ТГ1
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 93455 | 6744 | 5678 | 5704 | 5089 | 8451 | 25655 | 7047 | 5879 | 5516 | 5446 | 5948 | 6298
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 93455 | 6744 | 5678 | 5704 | 5089 | 8451 | 25655 | 7047 | 5879 | 5516 | 5446 | 5948 | 6298
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 94752 | 7195 | 5964 | 5906 | 5214 | 8512 | 26118 | 6938 | 5705 | 5409 | 5512 | 6016 | 6263
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 94752 | 7195 | 5964 | 5906 | 5214 | 8512 | 26118 | 6938 | 5705 | 5409 | 5512 | 6016 | 6263
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-01-01 to 2007-12-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 135545.8518 | 11000.7273 | 8980.469 | 8490.156 | 7564.9337 | 12207.4414 | 34345.9816 | 10189.4468 | 8511.4084 | 7794.8041 | 8168.0113 | 8860.5817 | 9431.8906
| условно гориво | t cf | 16652.7761 | 1351.5179 | 1103.3148 | 1043.0763 | 929.4061 | 1499.7714 | 4219.6492 | 1251.8463 | 1045.6873 | 957.6474 | 1003.4985 | 1088.5857 | 1158.7751
8000 | природен газ | knm3 | 49.995 | 3.149 | 2.225 | 2.596 | 2.028 | 14.308 | 10.285 | 4.381 | 0.759 | 2.633 | 3.234 | 0.416 | 3.981
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
5144 | въглища | t | 22583.49 | 1834.26 | 1497.94 | 1415.39 | 1261.59 | 2018.65 | 5726.14 | 1696.71 | 1421.8 | 1299.08 | 1360.54 | 1480.71 | 1570.68
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 4264.685 | 235.851 | 54.554 | 71.517 | 52.24 | 269.535 | 3191.188 | 307.361 | 23.919 | 0 | 27.774 | 30.746
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 4264.685 | 235.851 | 54.554 | 71.517 | 52.24 | 269.535 | 3191.188 | 307.361 | 23.919 | 0 | 27.774 | 30.746
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 1255.507 | 235.851 | 54.554 | 71.517 | 52.24 | 63.823 | 605.031 | 90.052 | 23.919 |  | 27.774 | 30.746
|  | % | 29.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 23.68% | 18.96% | 29.3% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0%
Е реализация | общо | MWh | 3009.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.712 | 2586.157 | 217.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 3009.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.712 | 2586.157 | 217.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 534.258 | 2007-05-01: 7.715; 2007-06-01: 499.718; 2007-07-01: 26.825
| на "Захарни заводи"АД | MWh | 2474.92 | 2007-05-01: 197.997; 2007-06-01: 2086.439; 2007-07-01: 190.484
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-03-01: Изп. директор:
|  | /Росен Иванов / |  | 2007-04-01: / инж. Георги Георгиев /