## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация-Перник" АД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2017 |  |  | 7.2018
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 71014.0239 | 1497 | 72511.0239 | 86284.4435 | 1959.4108 | 88243.8543
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 6254.868 | 0 | 6254.868 | 6056.4572 | 198.4108 | 6254.868
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 64759.1559 | 1497 | 66256.1559 | 80227.9863 | 1761 | 81988.9863
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 16667 | 1223 | 17890 | 18366 | 1476 | 19842
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 10319 | 1060 | 11379 | 12018 | 1313 | 13331
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 6348 | 163 | 6511 | 6348 | 163 | 6511
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 6348 |  | 6348 | 6348 |  | 6348
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  | 163 | 163 |  | 163 | 163
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 392 | 30 | 422 | 1194 | 185 | 1379
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 392 |  | 392 | 1194 |  | 1194
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  | 30 | 30 |  | 185 | 185
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 7513 | 795 | 8308 | 8339 | 882 | 9221
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 1484 | 127 | 1611 | 1647 | 141 | 1788
4.2. | ФРЗ | хил. лв | 6029 | 668 | 6697 | 6692 | 741 | 7433
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 2414 | 235 | 2649 | 2485 | 246 | 2731
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 188 | 10 | 198 | 196 | 10 | 206
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 24 | 7 | 31 | 25 | 8 | 33
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 18 | 6 | 24 | 20 | 6 | 26
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 81 | 2 | 83 | 84 | 2 | 86
5.5. | Застраховки | хил. лв | 56 | 8 | 64 | 58 | 9 | 67
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 112 | 37 | 149 | 116 | 38 | 154
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 11 | 5 | 16 | 12 | 6 | 18
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 34 | 11 | 45 | 36 | 12 | 48
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 219 |  | 219 | 219 |  | 219
5.10. | Наеми | хил. лв | 13 |  | 13 | 14 |  | 14
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 558 |  | 558 | 580 |  | 580
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 9 |  | 9 | 9 |  | 9
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 246 | 82 | 328 | 256 | 85 | 341
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 20 |  | 20 | 21 |  | 21
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
5.19. | Услуги граждански договори.Юридически услуги | хил. лв | 543 | 39 | 582 | 543 | 39 | 582
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  | 12 | 12 |  | 13 | 13
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 40 | 8 | 48 | 42 | 10 | 52
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  | 8 | 8 |  | 8 | 8
5.24. | Други | хил. лв | 237 |  | 237 | 249 |  | 249
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 48092.1559 | 274 | 48366.1559 | 61861.9863 | 285 | 62146.9863
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 35267.231 | 239 | 35506.231 | 46106.908 | 249 | 46355.908
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 32818.231 |  | 32818.231 | 43409.908 |  | 43409.908
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 2194.248 |  | 2194.248 | 3959.082 |  | 3959.082
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 30623.983 |  | 30623.983 | 33150.826 |  | 33150.826
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 6300 |  | 6300
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 235 | 22 | 257 | 244 | 23 | 267
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 1474 | 217 | 1691 | 1533 | 226 | 1759
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 740 |  | 740 | 920 |  | 920
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 105 | 35 | 140 | 109 | 36 | 145
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 80.352 |  | 80.352 | 117.876 |  | 117.876
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 80.352 |  | 80.352 | 117.876 |  | 117.876
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 1828.3686 |  | 1828.3686 | 1696.6346 |  | 1696.6346
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 1828.3686 |  |  | 1696.6346 |  | 1696.6346
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 10811.2043 |  | 10811.2043 | 13831.5678 |  | 13831.5678
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Лора Джамбазка / |  |  |  | /инж. Любомир Спасов /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация-Перник" АД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2017 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2018 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 117811 | 41786 |  | 117811 | 41786
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 117811 | 41786 |  | 117811 | 41786
| Земи | хил. лв | 4558 | 0 |  | 4558
| Сгради | хил. лв | 11901 | 3864 |  | 11901 | 3864
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 100578 | 37319 |  | 100578 | 37319
| Транспортни средства | хил. лв | 407 | 248 |  | 407 | 248
| Стопански инвентар | хил. лв | 75 | 63 |  | 75 | 63
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 292 | 292 |  | 292 | 292
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 16963 | 11180 |  | 16963 | 11180
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 22808 |  |  | 22808
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 81870 |  |  | 81870
96.83%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 113969 | 40706 |  | 3842 | 1080
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 113969 | 40706 |  | 3842 | 1080
| Земи | хил. лв | 4510 | 0 |  | 48
| Сгради | хил. лв | 11793 | 3835 |  | 108 | 29
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 96906 | 36282 |  | 3672 | 1037
| Транспортни средства | хил. лв | 405 | 246 |  | 2 | 2
| Стопански инвентар | хил. лв | 74 | 62 |  | 1 | 1
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 281 | 281 |  | 11 | 11
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 16798 | 11180 |  | 165
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 22808
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 79273 |  |  | 2597
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 113969 | 40706 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 113969 | 40706 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 4510 | 0
| Сгради | хил. лв | 11793 | 3835
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 96906 | 36282
| Транспортни средства | хил. лв | 405 | 246
| Стопански инвентар | хил. лв | 74 | 62
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 281 | 281
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 16798 | 11180
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 22808
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 79273 |  |  | 0
96.83%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2017 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2018 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 117811 |  | 117811 | 113969 |  | 113969
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 16963 |  | 16963 | 16798 |  | 16798
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 41786 |  | 41786 | 40706 |  | 40706
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 22808 |  | 22808 | 22808 |  | 22808
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 81870 |  | 81870 | 79273 |  | 79273
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв |  |  | 0 |  | 3842 | 3842
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 165 | 165
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. |  |  | 0 |  | 1080 | 1080
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597 | 2597
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 81870 | 0 | 81870 | 79273 | 2597 | 81870
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Лора Джамбазка / |  |  |  |  | /инж. Любомир Спасов /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация-Перник" АД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2017 г. | Към 31.12.2018 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 94540 | 94540
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 95.12% | 95.12%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 7.23% | 7.23%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 4854 | 4854
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. | 8 | 8
| - кредити |  |  | хил. лв. | 4846 | 4846
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 4.884% | 4.884%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | %
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 7.64% | 7.64%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2015 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2018 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 4854 |  | 0% | 0 | 4854
4.1. | - за финансов лизинг | 8 |  | 0% | 0 | 8
| N-………/…………..г. | 8 |  |  |  | 8
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 4846 |  | 0% | 0 | 4846
| N-………/…………..г. | 4846 |  |  |  | 4846
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Лора Джамбазка / |  |  |  | /инж. Любомир Спасов /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация-Перник" АД
№ | 7.2018 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2017 | 7.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 766106 | 841700
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 423644 | 420400
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 342462 | 421300
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 59878 | 63100
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 59878 | 63100
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 7.249% | 6.974%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 12.38% | 13.05%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 825984 | 904800
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 483522 | 483500
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 342462 | 421300
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 825984 | 904800
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 483522 | 483500
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 342462 | 421300
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 277984 | 337147
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 268299 | 320437
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 277984 | 337147
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 175367.3525 | 199258.0649
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 1427408.683 | 1621867.97
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 6243.236 | 9563
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t | 580990 | 561688
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) |  | 60000
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 133920.8099 | 196459.3044
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 3047281.003 | 2827724.2912
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 12.19% | 13.12%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 73.15% | 72.68%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 275.21 | 272.28
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 119.69 | 118.77
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 67601.953 | 79636
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 67601.953 | 79636
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 24.32% | 23.62%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 210382.047 | 257511
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 198442.047 | 240801
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh | 11940 | 16710
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 175367.3525 | 199258.0649
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 1427408.683 | 1621867.9698
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 6243.236 | 9563
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 580990 | 561688
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 60000
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8200 | 8250
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg | 2024.78 | 2033
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3) |  | 2900
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9089.6822 | 9100
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg | 2222.5638 | 2230
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 22.9915 | 26.7654
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 351.46 | 414
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t | 52.71 | 59.02
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3) |  | 105
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 363.6431 | 356.4834
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 129.0466 | 127.6698
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 133920.8099 | 196459.3044
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 3047281.003 | 2827724.2912
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t | 485701 | 494052
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 194280.4 | 212442
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t | 291420.6 | 281610
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t | 325149 | 415987
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t | 33.25 | 33.25
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 0
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 41880.27 | 51817.179
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 6254.868 | 6056.457
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 35625.402 | 45760.722
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 9383.017 | 10637.634
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 26242.385 | 35123.088
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 199.07 | 201.22
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 38.03 | 40.95
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 29133.7539 | 34467.2645
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 0.0002
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 29133.7539 | 34467.2643
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 7283.983 | 7728.366
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 21849.7709 | 26738.8983
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 10 | 10
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 209.07 | 211.22
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 209.07 | 211.22
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 199.07 | 201.22
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 43984.5746 | 54391.4734
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 27029.4493 | 31892.9701
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 35.28 | 37.89
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 23.8934 | 27.1662
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 23.8934 | 27.1662
№ | 7.2018 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2017 | 7.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 430 | 425
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр. | 59 | 60
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 489 | 485
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Лора Джамбазка / |  | /инж. Любомир Спасов /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация-Перник" АД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2017 | 7.2018
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 221569 | 214700
2 | потребители за битови нужди | MWh | 175773 | 185240
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 45796 | 29460
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 202075 | 205700
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 47.7% | 48.93%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 423644 | 420400
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 10122.3073 | 11420.6732
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1497 | 1959.4108
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 198.4108
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 1497 | 1761
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 1223 | 1476
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 274 | 285
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 4828.2644 | 5588.0887
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 23.8934 | 27.1662
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 28.5476 | 35.1537
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 21.7912 | 26.0274
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 52.45 | 62.32
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 11621.2941 | 13380.104
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2017 | 7.2018
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh | 342462 | 421300
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 342462 | 421300
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 8182.591 | 11445.1228
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 23.8934 | 27.1662
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 23.8935 | 27.1663
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 8182.6158 | 11445.1622
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2017 | 7.2018
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 4067299 | 4067299
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 3687429 | 3687429
3 | битови нужди | (m3) | 3192484 | 3192484
4 | стопански нужди | (m3) | 494945 | 494945
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 379870 | 379870
6 | битови нужди | (m3) | 3965 | 3965
7 | стопански нужди | (m3) | 375905 | 375905
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 59 | 60
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 28526.4493 | 33852.3809
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 19804 | 24825
Гл. счетоводител:
| / Лора Джамбазка / |  | /инж. Любомир Спасов /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация-Перник" АД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2017 | 7.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t | 1586454 | 1816320
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg | 3475.5 | 3476
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 1665777 | 1907136
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С | 178 | 180
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg | 734 | 768
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 1191955.7108 | 1346902.1867
7 | КПД пг | η пг | % | 83.5% | 83.05%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - | 0.98 | 0.98
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 83.6% | 83.6%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 39.2% | 39.2%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 73.15% | 72.68%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 53.67% | 51.9%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 19.47% | 20.79%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0.43625 | 0.4607
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 622708.866 | 747189.3693
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0.43625 | 0.4607
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 76503.9766 | 91798.3852
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 98863.3758 | 107459.6797
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.26625 | 0.286
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t | 1560356 | 1790000
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg | 3466 | 3466
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t | 417160 | 503128.8812
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg | 3003 | 3017
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 26098 | 26320
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg | 3400 | 3400
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 2975.944 | 3000
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh | 1649.344 | 1650
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh | 1326.6 | 1350
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t | 381687 | 382000
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg | 48 | 48
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 | 17565314.3414 | 17610263
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 | 758923 | 760200
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh | 75719 | 75846
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 14316.9953 | 19998.8053
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 51.5 | 59.32
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 18501.2357 | 23411.1027
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 24.15 | 27.81 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 10230.7784 | 11694.7497
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 8270.4573 | 11716.353
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0.553 | 0.4995
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Лора Джамбазка / |  |  | /инж. Любомир Спасов /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация-Перник" АД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 360 | ПГ-3: 70; ПГ-4: 70; ПГ-5: 220
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg |  | ПГ-3: 3414; ПГ-4: 3488; ПГ-5: 3574
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg |  | ПГ-3: 753; ПГ-4: 769; ПГ-5: 925
3.5. | Топлинна мощност | MW | 266.494 | 0 | 0 | 51.742 | 52.869 | 161.883 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 244 | ПГ-3: 48; ПГ-4: 48; ПГ-5: 148
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 87.39% | ПГ-3: 92%; ПГ-4: 84%; ПГ-5: 87%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип |  |  | ТГ-3: RS25/25-8,82/1/25; ТГ-4: PT25/25-7.65/0,12; ТГ-5: T55-8.82/0.1176
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 25 | ТГ-3: 25; ТГ-4: 25; ТГ-5: 55
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 125 | ТГ-3: 125; ТГ-4: 68; ТГ-5: 68
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 94 | ТГ-3: 94; ТГ-4: 45; ТГ-5: 102
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 150 | ТГ-3: 150; ТГ-4: 80
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 125 | ТГ-3: 125; ТГ-4: 60; ТГ-5: 150
4.7. | qел | kcal/kWh | 11701 | ТГ-3: 1202; ТГ-4: 2854; ТГ-5: 3475
5 | ОБЩА ефективност | % | 87.39% | 0% | 0% | 467.7% | 241.5% | 132.3% | 0% | 0%
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Лора Джамбазка / |  | ТГ-4: /инж. Любомир Спасов /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Топлофикация-Перник" АД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2018 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2017 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2017 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2018 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2017 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2017 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Лора Джамбазка / |  | ППК-4: /инж. Любомир Спасов /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация-Перник" АД
7.2018 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ |  |  | 4; 5 | 3 | 4; 5 | 5 | 5 | 4; 5 | 4; 5 | 4; 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | 4; 5 | 4 | 4; 5 | 5 | 5 | 3; 5 | 3; 5 | 3; 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 636000 | 33400 | 27000 | 31800 | 54000 | 60000 | 78000 | 80500 | 68000 | 63000 | 45000 | 48500 | 46800
| с гореща вода | MWh | 214700 | 5400 | 5000 | 7500 | 14000 | 27000 | 35000 | 37500 | 30000 | 29000 | 12000 | 6500 | 5800
| с водна пара | MWh | 421300 | 28000 | 22000 | 24300 | 40000 | 33000 | 43000 | 43000 | 38000 | 34000 | 33000 | 42000 | 41000
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 841700 | 48600 | 35500 | 44100 | 69000 | 80700 | 97700 | 101600 | 82600 | 79700 | 71600 | 67700 | 62900
| с гореща вода | MWh | 420400 | 20600 | 13500 | 19800 | 29000 | 47700 | 54700 | 58600 | 44600 | 45700 | 38600 | 25700 | 21900
| с водна пара | MWh | 421300 | 28000 | 22000 | 24300 | 40000 | 33000 | 43000 | 43000 | 38000 | 34000 | 33000 | 42000 | 41000
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 904800 | 53000 | 40000 | 47900 | 75000 | 86700 | 103900 | 108000 | 88700 | 85500 | 77000 | 72000 | 67100
| с гореща вода | MWh | 483500 | 25000 | 18000 | 23600 | 35000 | 53700 | 60900 | 65000 | 50700 | 51500 | 44000 | 30000 | 26100
| с водна пара | MWh | 421300 | 28000 | 22000 | 24300 | 40000 | 33000 | 43000 | 43000 | 38000 | 34000 | 33000 | 42000 | 41000
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 1621867.9698 | 107252.3721 | 64973.5465 | 70172.1988 | 137885.4919 | 134666.693 | 195627.5035 | 195627.5035 | 177711.2047 | 136913.8628 | 129841.8663 | 137922.9209 | 133272.8058
| условно гориво | t cf | 199258.0649 | 13176.72 | 7982.4643 | 8621.1559 | 16940.2176 | 16544.7651 | 24034.2361 | 24034.2361 | 21833.0909 | 16820.846 | 15952.0007 | 16944.816 | 16373.5161
8250 | природен газ | knm3 | 9563 | 70 | 6773 | 100 | 150 | 300 | 500 | 500 | 450 | 400 | 150 | 100 | 70
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
2033 | въглища | t | 561688 | 39380 | 0 | 25427 | 50031 | 48132 | 70141 | 70141 | 63792 | 48634 | 46985 | 50264 | 48761
2900 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 60000 | 4000 |  | 2700 | 5390 | 5340 | 7420 | 7420 | 6700 | 5370 | 5140 | 5380 | 5140
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 337147 | 21368 | 11160 | 14868 | 29388 | 27720 | 40175 | 39804 | 36288 | 27900 | 27720 | 30876 | 29880
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 337147 | 21368 | 11160 | 14868 | 29388 | 27720 | 40175 | 39804 | 36288 | 27900 | 27720 | 30876 | 29880
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 79636 | 5506 | 4000 | 3550 | 6696 | 6624 | 9672 | 9672 | 8736 | 6696 | 6480 | 6100 | 5904
|  | % | 23.62% | 25.77% | 35.84% | 23.88% | 22.78% | 23.9% | 24.07% | 24.3% | 24.07% | 24% | 23.38% | 19.76% | 19.76%
Е реализация | общо | MWh | 257511 | 15862 | 7160 | 11318 | 22692 | 21096 | 30503 | 30132 | 27552 | 21204 | 21240 | 24776 | 23976
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 257511 | 15862 | 7160 | 11318 | 22692 | 21096 | 30503 | 30132 | 27552 | 21204 | 21240 | 24776 | 23976
Е продажба | на НЕК | MWh | 199501 | 9922 | 4660 | 8378 | 19492 | 17096 | 25803 | 24732 | 23552 | 17204 | 15510 | 16676 | 16476
| на ЕРД | MWh | 41300 | 2500 | 2500 | 1500 | 3200 | 4000 | 4700 | 5400 | 4000 | 4000 | 3300 | 3300 | 2900
| на други | MWh | 16710 | 2007-07-01: 3440; 2007-09-01: 1440; 2008-04-01: 2430; 2008-05-01: 4800; 2008-06-01: 4600
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW |  | 37 | 32 | 36 | 50 | 65 | 80 | 80 | 78 | 75 | 55 | 45 | 40
| с водна пара | MW |  | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / Лора Джамбазка / |  | 2007-10-01: /инж. Любомир Спасов /