|  | “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД” ЕАД ГР. РАЗГРАД 7 200, гр. Разград, ул. "Черна" тел: 084/ 626-832, факс: 084/662-473 e-mail: toplo_rz@overgas.bg; www.toplo-razgrad.com |
| --- | --- |

"Технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на ТЕ за "Топлофикация Разград" ЕАД като отчетни данни за двата периода 2017 г. и 01.07.2017 - 30.06.2018 г., както прогнозата за НРП 01.07.2018 - 30.06.2019 г. са дадени в справки №4 /ТИП - пренос/.

По статистика през последните 8 години, от както е в експлоатация ИКПТЕЕ технологичните разходи при преноса на ТЕ се движат в границите от 25,8 до 34 %. За 2017 г. загубите са 9 022 MWh (26%), за периода 01.07.2017 - 30.06.2018 г.  вероятно ще бъдат 9 238 MWh (27.8%), а за НРП се спираме на една оптимистична  прогноза от 25% или 8 600 MWh."