## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Топлофикация- София" ЕАД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2016 |  |  | 7.2017
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 337804.9684 | 68196.8294 | 406001.7979
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 7958.9475 | 10654.587 | 18613.5346
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 329846.0209 | 57542.2424 | 387388.2633
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 52002.1218 | 51156.7149 | 103158.8366
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 35415.0766 | 36940.7633 | 72355.8399
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 16587.0452 | 14215.9516 | 30802.9968
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 | 8643.4767 |  | 8643.4767
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 | 1443.5685 | 14215.9516 | 15659.5201
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв |  |  |  | 0
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 | 6500 |  | 6500
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 4094.1231 | 0 | 4094.1231
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв |  |  | 0 | 606.5699 |  | 606.5699
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 | 3487.5532 | 0 | 3487.5532
| в това число за ремонт на ВК§ППК |  |  |  |  | 0
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв |  |  | 0 | 16723.0183 | 16170.2631 | 32893.2814
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 8710.7369 | 9273.4454 | 17984.1822
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв |  |  | 0 | 4023.5802 | 3961.6886 | 7985.2688
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 | 4687.1567 | 5311.7567 | 9998.9135
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 5887.1984 | 11911.6689 | 17798.8673
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв |  |  | 0 | 44.8872 | 416.4795 | 461.3666
5.2. | Работно облекло | хил. лв |  |  | 0 | 101.8522 | 173.2841 | 275.1363
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв |  |  | 0 | 30.5801 | 51.7518 | 82.3319
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв |  |  | 0 | 386.7303 | 333.0094 | 719.7397
5.5. | Застраховки | хил. лв |  |  | 0 | 368.1414 | 631.7465 | 999.8879
5.6. | Данъци и такси | хил. лв |  |  | 0 | 297.0297 | 99.0138 | 396.0436
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв |  |  | 0 | 86.2854 | 299.5831 | 385.8686
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв |  |  | 0 | 846.0008 | 1232.6297 | 2078.6305
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв |  |  | 0 | 1177.872 | 689.9836 | 1867.8556
5.10. | Наеми | хил. лв |  |  | 0 | 3.7293 | 9.4498 | 13.1791
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 | 24.965 | 300.529 | 325.494
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 | 11.9627 | 2249.3514 | 2261.3142
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв |  |  | 0 | 28.4654 | 22.597 | 51.0624
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв |  |  | 0 | 496.4241 | 472.7184 | 969.1425
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 | 742.2388 | 573.67 | 1315.9088
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 | 84.8641 | 50.666 | 135.53
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 | 38.0296 | 114.3685 | 152.3981
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 | 14.1768 | 14.8293 | 29.0061
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 | 71.9279 | 51.314 | 123.2419
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 | 23.4734 | 17.0153 | 40.4886
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 | 159.3681 | 138.8347 | 298.2028
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 2704.4136 | 2704.4136
5.24. | Копирни услуги и печат материали | хил. лв |  |  | 0 | 91.53 | 110.8979 | 202.428
5.25. | Ползване на информация | хил. лв |  |  |  | 232.0709 | 293.8437 | 525.9146
5.26. | Квалификация | хил. лв |  |  |  | 93.4677 | 68.8801 | 162.3478
5.27. | Печат и доставка на фактури | хил. лв |  |  |  | 0 | 759.6751 | 759.6751
5.28. | Опазване на околна среда | хил. лв |  |  |  | 212.6401 | 20.1189 | 232.759
5.29. | Рекламни материали | хил. лв |  |  |  | 18.4855 | 11.0145 | 29.5
5.30. | Нетирани разходи за балансиране | хил. лв |  |  |  | 200 | 0 | 200
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  | 414.6141 | 414.6141
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 277843.8991 | 6385.5276 | 284229.4267
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 0 | 0 | 0 | 257249.9789 | 6385.5276 | 263635.5064
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 157459.244 |  | 157459.244
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 157458.152 |  | 157458.152
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 1.092 |  | 1.092
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 92086.737 |  | 92086.737
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 91991.126 |  | 91991.126
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 3.277 |  | 3.277
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 92.334 |  | 92.334
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв |  |  | 0 | 764.4469 | 2794.5569 | 3559.0038
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв |  |  | 0 | 6089.8672 | 3590.9706 | 9680.8378
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв |  |  | 0 | 849.6838 |  | 849.6838
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 11428.717 |  | 11428.717
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 0 |  | 0 | 5921.703 |  | 5921.703
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 5507.014 |  | 5507.014
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 9165.2032 |  | 9165.2032
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Ст. Якимов / |  |  |  | / С. Чакалски /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Топлофикация- София" ЕАД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 596706.2522 | 152059.2525 |  | 596706.2522 | 152059.2525
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 593964.2522 | 150104.2525 |  | 593964.2522 | 150104.2525
| Земи | хил. лв | 19722 |  |  | 19722
| Сгради | хил. лв | 33969 | 2874 |  | 33969 | 2874
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 524510 | 138757 |  | 524510 | 138757
| Транспортни средства | хил. лв | 8242 | 3276 |  | 8242 | 3276
| Стопански инвентар | хил. лв | 3589.9187 | 1861.2265 |  | 3589.9187 | 1861.2265
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 3931.3335 | 3336.026 |  | 3931.3335 | 3336.026
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 2742 | 1955 |  | 2742 | 1955
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 65140 | 0 |  | 65140
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 38490.5047 |  |  | 46432.0056
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 417997.5044 |  |  | 425939.0052
42.76%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 251624.2522 | 80809.2525 |  | 345082 | 71250
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 250466.2522 | 79903.2525 |  | 343498 | 70201
| Земи | хил. лв | 17523 | 0 |  | 2199
| Сгради | хил. лв | 30518 | 2563 |  | 3451 | 311
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 194386 | 71715 |  | 330124 | 67042
| Транспортни средства | хил. лв | 1053 | 698 |  | 7189 | 2578
| Стопански инвентар | хил. лв | 3137.9187 | 1639.2265 |  | 452 | 222
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 3848.3335 | 3288.026 |  | 83 | 48
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1158 | 906 |  | 1584 | 1049
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 8267.9041 | 0 |  | 56872.0959
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 19579.8496 |  |  | 26852.156
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 182126.9451 |  |  | 243812.0601
72.57%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 172537.6533 | 51515.3658 |  | 79086.5988 | 29293.8867
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 171379.6533 | 50609.3658 |  | 79086.5988 | 29293.8867
| Земи | хил. лв | 11989.9812 | 0 |  | 5533.0188
| Сгради | хил. лв | 20881.7125 | 1623.3608 |  | 9636.2875 | 939.6392
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 133007.1617 | 45423.0654 |  | 61378.8383 | 26291.9346
| Транспортни средства | хил. лв | 720.5073 | 442.1014 |  | 332.4927 | 255.8986
| Стопански инвентар | хил. лв | 2147.0973 | 1038.2583 |  | 990.8214 | 600.9682
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 2633.1933 | 2082.58 |  | 1215.1402 | 1205.4461
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1158 | 906 |  | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 2276.1114 | 0 |  | 5991.7927
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 13425.8176 |  |  | 6154.032
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 132171.9937 |  |  | 49954.9514
16.38%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2016 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 56005.2522 |  | 56005.2522 | 68674.2522 |  | 68674.2522
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | -0.085243 |  | -0.085243 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 7513.2525 |  | 7513.2525 | 4284.2525 |  | 4284.2525
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 474.7603 |  | 474.7603 | 5368.6119 |  | 5368.6119
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 48966.845 |  | 48966.845 | 69758.612 |  | 69758.612
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 211792 | 326167 | 537959 | 181792 | 343498 | 525290
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 1158 | 1584 | 2742 | 1158 | 1584 | 2742
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 4561.0179 | 60579.0674 | 65140.0852 | 8267.9041 | 56872.0959 | 65140
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 76525 | 68021 | 144546 | 76525 | 71250 | 147775
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 15312.5034 | 22703.241 | 38015.7444 | 14211.2377 | 26852.156 | 41063.3936
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 147176.486 | 221854.174 | 369030.66 | 112368.334 | 243812.06 | 356180.394
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 196143.331 | 221854.174 | 417997.505 | 182126.946 | 243812.06 | 425939.006
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Ст. Якимов / |  |  |  |  | / С. Чакалски /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Топлофикация- София" ЕАД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2015 г. | Към 31.12.2016 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. |  | 211944
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 0% | 29.15%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % |  | 7%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 0 | 515241.58
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв. |  | 0
| - кредити |  |  | хил. лв. |  | 515241.58
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 0% | 70.85%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % |  | 2.97%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 0% | 4.37%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2015 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2016 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 551316.58 |  | 2.97% | 36075 | 515241.58
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 551316.58 |  | 2.97% | 36075 | 515241.58
| N-47040 / 18.06.2003 г. | 50851.58 | 17 г. - до 15.06.20 г. | 0.2% | 36075 | 14776.58
| N-244 / 11.12.2015 г. | 500465 | 20 години | 3.25% |  | 500465
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Ст. Якимов / |  |  |  | / С. Чакалски /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Топлофикация- София" ЕАД
№ | 7.2017 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 0 | 4641917.731
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 0 | 4641917.731
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 0 | 83108.8301
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh |  | 5090.6854
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh |  | 78018.1447
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0% | 1.759%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0% | 0.1095%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 100%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 0 | 4725026.5611
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 0 | 4647008.4164
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 78018.1447
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 0 | 2562016.286
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh |  | 2494283.3667
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh |  | 67732.9193
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh |  | 819901.025
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh |  | 819901.025
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 0 | 819901.025
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 0 | 483648.8501
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 0 | 3936676.687
9.1. | природен газ | Впг | knm3 |  | 414880.4617
9.2. | мазут | Вм | t |  | 2
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 0 | 9869505.0073
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 0% | 10.21%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 0% | 83.8%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 0 | 138.42
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 0 | 144.48
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 2163010.2751
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 2152725.0497
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 10285.2254
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 282651.5516
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 2300652.164
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 |  | 242383.8993
18.2. | мазут | В м | t |  | 6
18.3. | газьол | В г | t |  | 59.3765
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 9178356.234
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 94.02%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 130.68
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 0 | 165028.5066
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 0 | 35391.6199
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh |  | 129636.8867
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 0% | 20.13%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 0 | 654872.5184
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh |  | 654872.5184
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 0 | 766300.4017
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 0 | 6237328.8512
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 0 | 657264.3611
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 8
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 59.3765
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 |  | 8160.2371
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg |  | 9500
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg |  | 10000
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 |  | 9046.0106
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg |  | 103000
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg |  | 10800
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 0 | 40.0085
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 |  | 379.5266
29.2. | мазут | Цм | BGN/t |  | 546.084
29.3. | газьол | Цг | BGN/t |  | 1555.0625
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 0 | 173.302
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 0 | 140.6336
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 19047861.2412
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t |  | 575687
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t |  | 15.9205
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 1574.1384
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW |  | 1574.1384
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 0 | 76498.303
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 3048.451
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 73449.852
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 14927.54
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 0 | 58522.312
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 116.81
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 0 | 56.29
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 0 | 261306.6654
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 4910.4965
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 256396.1689
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 37074.5818
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 0 | 219321.5871
41 | Добавка |  | BGN/MWh |  | 38
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 0 | 154.81
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 0 | 154.81
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 0 | 116.81
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 0 | 101380.8146
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 0 | 236424.1539
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 0 | 50.93
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 0 | 50.9324
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.2017 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Ст. Якимов / |  | / С. Чакалски /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Топлофикация- София" ЕАД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2016 | 7.2017
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 3805797.5773
2 | потребители за битови нужди | MWh |  | 2866449.9351
3 | потребители за стопански нужди | MWh |  | 939347.6422
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh |  | 836120.1537
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 18.01%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 4641917.731
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 236424.1539
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 68196.8294
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 10654.587
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 57542.2424
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 51156.7149
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 6385.5276
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 42585.6319
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 0 | 50.9324
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 29.1089
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 11.1897
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 80.05
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 304654.0961
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2016 | 7.2017
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 0 | 304620.9833
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 304654
Гл. счетоводител:
| / Ст. Якимов / |  | / С. Чакалски /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Топлофикация- София" ЕАД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2016 | 7.2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t |  | 5648600
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg |  | 3459.3637
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0 | 5931030
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С |  | 206.5712
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg |  | 863.1535
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 4005881.2604
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 101.8%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | - |  | 0.985
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % |  | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % |  | 50.3%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 0% | 83.8%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 0% | 62.97%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 0% | 20.83%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0 | 0.37178
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 0 | 1463580.5706
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0 | 0.23465
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 0 | 113490.6999
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 0 | 652809.7018
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0 | 0.15012
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t |  | 5525000
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg |  | 3453.2555
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t |  | 673600
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg |  | 2970.6312
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 123600
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg |  | 3039.6699
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 63286.9739
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh |  | 40383.8009
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh |  | 22903.173
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t |  | 897000
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg |  | 172.495
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3 |  | 147301000
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3 |  | 1421000
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh |  | 80550
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 0 | 58540.3142
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 0 | 71.4
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 0 | 191005.6668
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 0 | 41.15 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 0 | 191005.6668
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 0 | 0
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0 | 1
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Ст. Якимов / |  |  | / С. Чакалски /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [12 empty] | Приложение № 7
"Топлофикация - София" ЕАД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
|  |  |  | ТЕЦ София |  |  |  | ТЕЦ София изток
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-6 | ПГ-7 | ПГ-8 | ПГ-9 | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип |  |  | ТП-170-1М | ТГМ-151-В | ТГМ-151-В | 1В-220-96 | 1B-220-96 | 1B-220-96 | 1B-220-96 | 1B-220-96 | ПК220 | ПК220 | ПК220
3.2. | Разход пара | t/h | 2420 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg |  | 3440.9 | 3497.48 | 3496.68 | 3503 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3390 | 3390 | 3390
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg |  | 792 | 812 | 796 | 814 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 | 901
3.5. | Топлинна мощност | MW | 1739.654 | 161.877 | 164.113 | 165.042 | 164.328 | 156.994 | 156.994 | 156.994 | 156.994 | 152.106 | 152.106 | 152.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 1706.2 | 151.2 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 152 | 152 | 152
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 90.82% | 89% | 90% | 90% | 93% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91%
4 | Турбогенератори |  |  | ТЕЦ София ПГ-6: ТГ-8; ТЕЦ София ПГ-7: ТГ-8A; ТЕЦ София ПГ-8: ТГ-9; ТЕЦ София изток ПГ-1: ТГ-1; ТЕЦ София изток ПГ-3: ТГ-2; ТЕЦ София изток ПГ-7: ТГ-5
4.1. | Тип |  |  | ТЕЦ София ПГ-6: Р-25-90/10; ТЕЦ София ПГ-7: G90-G80; ТЕЦ София ПГ-8: ПР-35-8,8/1,0; ТЕЦ София изток ПГ-1: VPT30-90/10/1.2; ТЕЦ София изток ПГ-3: VPT30-90/10/1.2; ТЕЦ София изток ПГ-7: PR68/66-130/10/0.8
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 198 | ТЕЦ София ПГ-6: 25; ТЕЦ София ПГ-7: 12; ТЕЦ София ПГ-8: 35; ТЕЦ София изток ПГ-1: 30; ТЕЦ София изток ПГ-3: 30; ТЕЦ София изток ПГ-7: 66
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 271.175 | ТЕЦ София изток ПГ-1: 62.085; ТЕЦ София изток ПГ-3: 62.09; ТЕЦ София изток ПГ-7: 147
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 216 | ТЕЦ София изток ПГ-1: 43; ТЕЦ София изток ПГ-3: 43; ТЕЦ София изток ПГ-7: 130
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 665 | ТЕЦ София ПГ-6: 190; ТЕЦ София ПГ-8: 35; ТЕЦ София изток ПГ-1: 95; ТЕЦ София изток ПГ-3: 95; ТЕЦ София изток ПГ-7: 250
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 510 | ТЕЦ София ПГ-7: 140; ТЕЦ София ПГ-8: БК; ТЕЦ София изток ПГ-1: 70; ТЕЦ София изток ПГ-3: 70; ТЕЦ София изток ПГ-7: 230
4.7. | qел | kcal/kWh | 663.6364 | ТЕЦ София изток ПГ-1: 1200; ТЕЦ София изток ПГ-3: 1200; ТЕЦ София изток ПГ-7: 900
5 | ОБЩА ефективност | % | 36.47% | 14.72% | 6.879% | 20.06% | 0% | 78.3% | 0% | 78.3% | 0% | 0% | 0% | 205.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Гл. счетоводител: |  |  | ТЕЦ София изток ПГ-3: Изп. директор:
|  | / Стефан Якимов/ |  | ТЕЦ София изток ПГ-4: / Георги Беловски/

## ВК§ППК
| РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 8
| "Топлофикация- София" ЕАД | [67 empty] | Приложение № 8
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2018 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
|  |  |  | ТЕЦ София | [6 empty] | ТЕЦ София изток | [8 empty] | ОЦ Земляне | [5 empty] | ОЦ Люлин | [5 empty] | ВОЦ Суха река |  |  |  |  | ВОЦ Хаджи Димитър | [7 empty] | ВОЦ Левски Г | [6 empty] | ВОЦ Орландовци |  | ВОЦ Овча купел 1 | [6 empty] | ВОЦ Овча купел 2 | [6 empty] | ВОЦ Инжстрой
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ОБЩО | ВК-1 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3
1.1. | 2016 | BGN | 16113672 | 4614027 | 458999 | 396681 | 1548638 | 1031503 | 549227 | 628979 | 3417921 | 49999 | 49999 | 206704 | 72210 | 478260 | 2150029 | 209952 | 200768 | 5481792 | 2848000 | 1452000 | 536032 | 0 | 645760 | 992085 | 0 | 324420 | 277246 | 240419 | 150000 | 183415 | 46614 | 46614 | 46614 | 43573 | 518059 | 79944 | 79944 | 79944 | 72326 | 64941 | 72326 | 68634 | 180178 | 30645 | 33230 | 33230 | 27691 | 27691 | 27691 | 0 |  | 409305 | изведен от експлоат. | 81861 | 81861 | 81861 | 81861 | 81861 | 0 | изведен от експл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316890 | 113364 | 108201 | 95325
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 3029.91 | 697.8 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 928 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 581.5 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 581.5 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 34.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 47.88 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 53.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.7 | 0.93 | 0.93 | 43.5 |  | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 43.5 |  | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 17.3 | 7.5 | 7.5 | 2.3
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 89.27% | 90.5% | 89% | 89% | 92% | 92% | 89% | 92% | 86.4% | 86.4% | 86.4% | 86.4% | 86.4% | 86.4% | 86.4% | 86.4% | 86.4% | 90.6% | 93% | 93% | 89% | 89% | 89% | 90.2% | 89% | 89% | 93% | 89% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91.18% | 90% | 91% | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 90% | 90% | 91% |  | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |  | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 92.5% | 92.5% | 92.5% | 92.5%
2017 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
|  |  |  | ТЕЦ София | [6 empty] | ТЕЦ София изток | [8 empty] | ОЦ Земляне | [5 empty] | ОЦ Люлин | [5 empty] | ВОЦ Суха река |  |  |  |  | ВОЦ Хаджи Димитър | [7 empty] | ВОЦ Левски Г | [6 empty] | ВОЦ Орландовци |  | ВОЦ Овча купел 1 | [6 empty] | ВОЦ Овча купел 2 | [6 empty] | ВОЦ Инжстрой
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ОБЩО | ВК-1 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3
1.1. | Работни часове | h | 107149 | 5959 | 1579 | 245 | 3184 | 629 |  | 322 | 8936 |  |  | 3345 | 1937 | 794 | 2081 | 4 | 775 | 14239 | 3544 | 3868 | 5369 | 833 | 625 | 11575 | 3422 | 201 | 1874 | 4396 | 1682 | 7772 | 2155 | 265 | 1796 | 3556 | 13751 | 1946 | 1465 | 1905 | 3183 | 1787 | 1789 | 1676 | 6994 | 1930 | 1933 | 2079 | 666 | 386 |  | 3510 | 3510 | 14352 | изведен от експлоат. | 390 | 5090 | 3725 | 1728 | 3419 | 11356 | изведен от експл. | 699 | 181 | 2552 | 4238 | 3686 | 8705 | 190 | 4032 | 4483
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 2280959.911 | 304811.433 | 58625.07 | 9214.509 | 162496.261 | 47386.022 |  | 27089.571 | 446381.265 | 0 |  | 173612.365 | 81279.25 | 42520.15 | 105544.35 | 146.05 | 43279.1 | 801160.5636 | 207573.0355 | 221791.09 | 283646.8908 | 53904.1831 | 34245.3642 | 462982.539 | 151285.939 | 10610.725 | 81467.324 | 135100.966 | 84517.585 | 39545.741 | 10965.1405 | 1348.3815 | 9138.4651 | 18093.7539 | 69000.7652 | 7936.8982 | 5975.1057 | 7769.6771 | 17856.1524 | 10024.8021 | 10036.0215 | 9402.1083 | 31909.4 | 8684.5679 | 8932.7128 | 9313.1474 | 2972.2848 | 2006.687 |  | 518.59 | 518.59 | 56389.02 |  | 1532.31 | 19998 | 14636.149 | 6789.311 | 13433.25 | 56302.4014 |  | 3465.602 | 897.387 | 12652.67 | 21011.7624 | 18274.98 | 11958.1928 | 562 | 8597.9932 | 2798.1996
1.3. | Топлинна ефективност | % | 92.32% | 89% | 87% | 87% | 89.57% | 89.56% |  | 89.56% | 88.59% | 0% |  | 89.1% | 90.52% | 88.05% | 87.1% | 89.79% | 87.07% | 94.17% | 94.89% | 94.14% | 93.8% | 93.5% | 94.19% | 94.58% | 93.84% | 93.84% | 96.19% | 93.98% | 95.38% | 90.83% | 90.83% | 90.83% | 90.83% | 90.83% | 92.21% | 92% | 92% | 92% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 92.3% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% |  | 74.6% | 74.6% | 95% |  | 94.3% | 94.68% | 95.07% | 95.42% | 95.27% | 94.6% |  | 94.3% | 94.22% | 94.53% | 94.63% | 94.69% | 92.12% | 92% | 92% | 92.5%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2018 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
|  |  |  | ОЦ Земляне |  |  |  | ОЦ Люлин |  |  |  | ВК-1: ВОЦ Суха река; ВК-4: ВОЦ Хаджи Димитър; ВК-7: ВОЦ Левски Г |  | ВОЦ Овча купел 1 |  |  | ВОЦ Овча купел 2
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2
2.1. | 2016 | BGN | 63358 | 0 | 0 | 0 |  | 6583 |  |  | 6583 | 5160 | 2580 | 2580 | 8971 | 4541 | 4430 | 6644 | 3322 | 3322 | 18000 | 9000 | 9000 | 18000 | 9000 | 9000
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 85.6 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 12 | 12 | 12 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 1.6
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata | 158 | 39 | 13 | 13 | 13 | 39 | 13 | 13 | 13 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 61.26 | 25.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 26.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.36 | 1.18 | 1.18 | 2.36 | 1.18 | 1.18 | 2.32 | 1.16 | 1.16 | 2.32 | 1.16 | 1.16
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89%
2017 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
|  |  |  | ОЦ Земляне |  |  |  | ОЦ Люлин |  |  |  | ВК-1: ВОЦ Суха река; ВК-4: ВОЦ Хаджи Димитър; ВК-7: ВОЦ Левски Г |  | ВОЦ Овча купел 1 |  |  | ВОЦ Овча купел 2
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2
2.1. | Работни часове | h | 15174 | 6294 | 818 | 1118 | 4358 | 8880 | 2631 | 2150 | 4099 | ВК-1: 0; ВК-4: 0; ВК-7: 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2. | Разход на водна пара | t | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | ВК-1: 0; ВК-4: 0; ВК-7: 0 |  | 0 |  |  | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 3.8858 | 4.4683 | 4.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
2.4. | Налягане на водна пара | ata | [9 empty] | ВК-1: 0; ВК-4: 0; ВК-7: 0 |  | 0 |  |  | 0 | [39 empty] | / Ст. Якимов/ |  |  |  |  | / С. Чакалски/
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 45401.1407 | 16595.7107 | 2495.4535 | 4305.452 | 9794.8052 | 28805.43 | 9250.976 | 7603.497 | 11950.957 | ВК-1: 0; ВК-4: 0; ВК-7: 0 |  | 0 |  |  | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 91.22% | 93.15% | 93.05% | 92.06% | 93.65% | 90.11% | 90.39% | 89% | 90.6% | ВК-1: 0; ВК-4: 0; ВК-7: 0 |  | 0 |  |  | 0
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 92.3% | 92.3% | 0%

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Топлофикация- София" ЕАД
[12 empty] | прогноза | прогноза | прогноза | прогноза
7.2017 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2
| ВК и ППК |  |  | 6 | 7 | 9 | 19 | 26 | 29 | 30 | 31 | 26 | 19 | 7 | 7
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 3805797.8201 | 95319.388 | 86096.803 | 93939.901 | 187409.474 | 470824.812 | 620298.586 | 662020.016 | 568879.371 | 500908.6639 | 258181.3288 | 140505.94 | 121413.5364
| с гореща вода | MWh | 3805797.8201 | 95319.388 | 86096.803 | 93939.901 | 187409.474 | 470824.812 | 620298.586 | 662020.016 | 568879.371 | 500908.6639 | 258181.3288 | 140505.94 | 121413.5364
| с водна пара | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 4641917.9738 | 154449.1143 | 140624.8301 | 152613.6634 | 261179.1514 | 549817.6588 | 707541.8888 | 748208.5383 | 655344.1287 | 596736 | 323441 | 187421 | 164541
| с гореща вода | MWh | 4641917.9738 | 154449.1143 | 140624.8301 | 152613.6634 | 261179.1514 | 549817.6588 | 707541.8888 | 748208.5383 | 655344.1287 | 596736 | 323441 | 187421 | 164541
| с водна пара | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 4725026.8039 | 156158.6273 | 141714.4985 | 154073.2316 | 266001.3825 | 558154.1499 | 721029.7363 | 761716.2194 | 667138.9584 | 608545 | 330505 | 191785 | 168205
| с гореща вода | MWh | 4725026.8039 | 156158.6273 | 141714.4985 | 154073.2316 | 266001.3825 | 558154.1499 | 721029.7363 | 761716.2194 | 667138.9584 | 608545 | 330505 | 191785 | 168205
| с водна пара | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 2163010.5174 | 21521.8773 | 50900.4405 | 84467.6261 | 120281.8535 | 262497.2369 | 360070.3653 | 410809.7004 | 343321.4174 | 311645 | 89505 | 60985 | 47005
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 2122116.4127 | 20326.7373 | 48834.4605 | 82486.8631 | 116637.9915 | 258384.4759 | 354193.6783 | 405289.749 | 336963.1551 | 307069.3732 | 87169.9359 | 59169.5774 | 45590.4156
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 40894.1047 | 1195.14 | 2065.98 | 1980.763 | 3643.862 | 4112.761 | 5876.687 | 5519.9514 | 6358.2623 | 4575.6268 | 2335.0641 | 1815.4226 | 1414.5844
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 95.9% | 99.36% | 93.73% | 96.39% | 96.95% | 96.79% | 96.41% | 96.11% | 95.82% | 93.6% | 96.19% | 96.94% | 96.97%
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 2255465.2067 | 21660.3814 | 54307.507 | 87633.0047 | 124066.3525 | 271190.183 | 373494.9799 | 427447.3291 | 358281.9969 | 332951.5045 | 93046.0829 | 62910.3741 | 48475.5106
| условно гориво | t cf | 277100.0111 | 2661.1326 | 6672.0651 | 10766.3406 | 15242.4376 | 33317.6511 | 45886.5261 | 52514.9576 | 44017.5025 | 40905.4706 | 11431.3759 | 7728.9888 | 5955.5627
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 237855.4026 | 2190.598 | 5608.426 | 9205.677 | 12928.5689 | 28685.3357 | 39485.2803 | 45302.6274 | 37834.1232 | 35269.2119 | 9735.8605 | 6557.7714 | 5051.9222
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 4607.1071 | 137.893 | 229.631 | 214.871 | 408.564 | 467.609 | 665.43 | 647.9605 | 681.1914 | 523.0748 | 266.5934 | 205.0938 | 159.1951
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 4562214.4407 | 191377.2381 | 158125.014 | 153544.2419 | 246157.5674 | 501071.814 | 654294.9023 | 670974.5395 | 611356.5674 | 600007.3994 | 369935.2882 | 211503.3367 | 193866.5319
| условно гориво | t cf | 560500.6313 | 23512.0607 | 19426.7874 | 18864.0069 | 30242.2154 | 61560.2514 | 80384.8023 | 82434.0149 | 75109.5211 | 73715.1948 | 45449.1925 | 25984.6957 | 23817.8882
8000 | природен газ | knm3 | 490434.4899 | 20573.0531 | 16998.439 | 16506.006 | 26458.376 | 53865.22 | 70336.702 | 72129.763 | 65720.831 | 64500.7954 | 39768.0435 | 22736.6087 | 20840.6522
9500 | мазут | t | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10500 | газьол | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | въглища | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 819901.025 | 36459.052 | 25540.511 | 14700 | 41639.757 | 83274.044 | 122050.203 | 116195.398 | 112042.06 | 101000 | 76000 | 48000 | 43000
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 819901.025 | 36459.052 | 25540.511 | 14700 | 41639.757 | 83274.044 | 122050.203 | 116195.398 | 112042.06 | 101000 | 76000 | 48000 | 43000
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Е сн |  | MWh | 165028.5066 | 8457.7002 | 5830.3351 | 3961.126 | 9403.8122 | 17952.4987 | 22333.8956 | 22390.3813 | 20415.4241 | 19633.3333 | 15033.3333 | 10283.3333 | 9333.3333
|  | % | 20.13% | 23.2% | 22.83% | 26.95% | 22.58% | 21.56% | 18.3% | 19.27% | 18.22% | 19.44% | 19.78% | 21.42% | 21.71%
Е реализация | общо | MWh | 654872.5184 | 28001.3518 | 19710.1759 | 10738.874 | 32235.9448 | 65321.5453 | 99716.3074 | 93805.0167 | 91626.6359 | 81366.6667 | 60966.6667 | 37716.6667 | 33666.6667
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 654872.5184 | 28001.3518 | 19710.1759 | 10738.874 | 32235.9448 | 65321.5453 | 99716.3074 | 93805.0167 | 91626.6359 | 81366.6667 | 60966.6667 | 37716.6667 | 33666.6667
Е продажба | на НЕК | MWh | 630465.0281 | 25947.6912 | 17881.6924 | 10735.098 | 30149.8492 | 62980.0813 | 97302.3654 | 91137.9451 | 89435.6387 | 79162.6667 | 58761.6667 | 35510.6667 | 31459.6667
| на ЕРД | MWh | 24407.4904 | 2053.6605 | 1828.4835 | 3.776 | 2086.0956 | 2341.464 | 2413.942 | 2667.0715 | 2190.9972 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207
| на други | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW |  | 250.22 | 237.84 | 332.07 | 735.0557 | 1087.9872 | 1281.81 | 1266.41 | 1451.65 | 1044.75 | 578.63 | 391.14 | 341.9
| с водна пара | MW |  | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7
| Гл. счетоводител: |  |  | 2008-03-01: Изп. директор:
|  | / Ст. Якимов / |  | 2008-04-01: / С. Чакалски /