## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ 2018 |  |  | ПРОГНОЗА за НРП от7,2019г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 1165.9938 | 0 | 1165.9938 | 1318 | 0 | 1318
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 110.2548 | 0 | 110.2548 | 109 | 0 | 109
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 1055.739 | 0 | 1055.739 | 1208 | 0 | 1208
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 404 | 0 | 404 | 370 | 0 | 370
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 242 | 0 | 242 | 230 | 0 | 230
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 162 | 0 | 162 | 140 | 0 | 140
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 123 |  | 123 | 125 |  | 125
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 39 |  | 39 | 43 |  | 43
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв | 15 |  |  | 17
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 34 | 0 | 34 | 28 | 0 | 28
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 23 |  | 23 | 26 |  | 26
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 11 |  | 11 | 13 |  | 13
| в това число за ремонт на ВК§ППК |  | 4 |  | 4
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 98 |  | 98 | 103 |  | 103
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 20 | 0 | 20 | 21 | 0 | 21
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 20 |  | 20 | 21 |  | 21
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 90 | 0 | 90 | 97 | 0 | 97
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 6 |  | 6 | 7 |  | 7
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 5 |  | 5 | 7 |  | 7
5.5. | Застраховки | хил. лв | 6 |  | 6 | 6 |  | 6
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 9 |  | 9 | 9 |  | 9
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 8 |  | 8 | 11 |  | 11
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 4 |  | 4 | 4 |  | 4
5.10. | Наеми | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 6 |  | 6 | 6 |  | 6
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 8 |  | 8 | 8 |  | 8
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв | 6 |  | 6 | 6 |  | 6
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 3 |  | 3 | 4 |  | 4
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв | 4 |  | 4 | 4 |  | 4
5.18. | Командировки | хил. лв | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 4 |  | 4 | 4 |  | 4
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 651.739 | 0 | 651.739 | 790 | 0 | 790
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 583.999 | 0 | 583.999 | 703 | 0 | 703
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 435.47 |  | 435.47 | 580 |  | 580
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 435.47 |  | 435.47 | 580 |  | 580
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 117.529 |  | 117.529 | 150 |  | 150
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 117.529 |  | 117.529 | 150 |  | 150
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 12 |  | 12 | 14 |  | 14
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 13 |  | 13 | 16 |  | 16
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 6 |  | 6 | 7 |  | 7
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 21 |  | 21 | 23 |  | 23
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 46.74 |  | 46.74 | 31 |  | 31
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 20.6 |  | 20.6 | 24 |  | 24
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 26.14 |  | 26.14 | 7 |  | 7
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Управител:
| / С.Порязова / |  |  |  | / Д.Маджаров /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12. 2017 |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2018г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1988 | 143 |  | 1990 | 144
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1988 | 143 |  | 1990 | 144
| Земи | хил. лв
| Сгради | хил. лв | 468 | 9 |  | 469 | 10
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1520 | 134 |  | 1530 | 135
| Транспортни средства | хил. лв
| Стопански инвентар | хил. лв
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 138 |  |  | 139
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1983 |  |  | 1985
100.4%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1999 | 145
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1999 | 145
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 469 | 10
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1530 | 135
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 139
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1993
79.58%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1546 | 90 |  | 328 | 42
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1546 | 90 |  | 328 | 42
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 406 | 7 |  | 60 | 2
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 1140 | 83 |  | 268 | 40
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 130
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 1586 |  |  | 286
85.94%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12. 2017 |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2018г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1690 |  | 1690 | 1701 |  | 1701
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 100 |  | 100 | 102 |  | 102
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 106 |  | 106 | 107 |  | 107
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 1696 |  | 1696 | 1706 |  | 1706
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 298 |  | 298 | 298 | 0 | 298
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 43 |  | 43 | 43 | 0 | 43
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 32 |  | 32 | 32 | 0 | 32
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 287 | 0 | 287 | 287 | 0 | 287
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 1983 | 0 | 1983 | 1993 | 0 | 1993
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Управител:
| /С.Порязова/ |  |  |  |  | /Д.Маджаров/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2018 г. | Към 31.12.2018 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 8325 | 8454
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 100% | 83.67%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 5% | 5%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв.
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв.
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 0% | 0%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | %
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 5.56% | 4.65%
Към 31.12.2018 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2018 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 0 |  | 0% | 0 | 0
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Управител:
| / С.Порязова / |  |  |  | / Д.Маджаров /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | 7,2019 г. | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | Ппрогноза за НПРот 7,2019 г.
за 2018 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 6620 | 6670
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 4332 | 4420
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 2288 | 2528
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 6620 | 6670
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 4332 | 4420
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh | 2288 | 2528
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 12 | 12
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 12 | 12
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 0.1813% | 0.1727%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 0.277% | 0.2715%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 6620 | 6948
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 4332 | 4420
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 2288 | 2528
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 4332 | 4420
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 4332 | 4420
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 3610 | 3720
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 3610 | 3720
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 3610 | 3720
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 1161 | 1176
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 9099 | 1054
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 993 | 997
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 34334 | 34334
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 18% | 18.2%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 87.28% | 83.37%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 143.33 | 143.33
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 145.24 | 145.24
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 2288 | 2528
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 2288 | 2528
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 316 | 319
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 2552.233 | 2470
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3 | 268 | 272
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 43567 | 43867
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 89.65% | 89.6%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 138.11 | 126.19
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 0 | 0
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 72 | 72
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 12 | 12
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 0% | 0%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 3610 | 3720
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 3610 | 3720
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 1161 | 1186
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 12008.8256 | 11946
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 1261 | 1269
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8190 | 8185
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9077 | 9080
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 37.12 | 44.8
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 438.54 | 489.73
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 153.11 | 165.34
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 89.21 | 97.8729
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 47672 | 78201
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 5 | 5
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 3 | 3
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW | 2 | 2
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 573.698 | 288.689
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 94.298 | 79.329
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 479.4 | 209.36
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 219.4 | 209.36
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 260 | 0
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 158.92 | 77.6
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 89.63 | 148.4
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 592.2958 | 1029.311
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 15.9568 | 29.671
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 576.339 | 998.64
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 184.6 | 160.64
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 391.739 | 790
41 | Добавка |  | BGN/MWh | 1 | 1
42 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 159.92 | 78.6
43 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 159.92 | 78.6
44 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 158.92 | 77.6
45 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 577.3112 | 292.392
46 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 588.6826 | 1025.608
47 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 88.92 | 153.76
48 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 85.6656 | 147.9389
49 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 95.0958 | 157.1757
№ | 7,2019 г. | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ за2018 г. | ПРОГНОЗА към7,2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 4 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 4
Гл. счетоводител: |  | Управител:
| / С.Порязова / |  | / Д.Маджаров /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | за 2018 г. | от 7,2019 г.
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 4332 | 4420
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 4332 | 4420
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 4332 | 4420
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 368 | 380
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 84.96 | 85.92
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 84.96 | 85.92
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 368.0467 | 379.7664
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | за 2018 г. | от 7,2019 г.
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh | 2288 | 2528
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 2288 | 2528
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 214 | 236
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 93.45 | 93.45
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | за 2018 г. | от 7,2019 г.
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 588.6826 | 1025.608
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв
Гл. счетоводител:
| / С.Порязова / |  | / Д.Маджаров /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | за 2018 г. | от 7,2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | %
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | %
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 87.28% | 745.9%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 47.61% | 393%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 39.67% | 352.9%
21 | Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част (ползи) | K pен.ч. | - | 0 | 0
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия (ползи) | Q е | MWh | 0 | 0
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата (ползи) | K рцентрала |  | 0 | 0
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия | В ел | t c.f. | 517.4213 | 533.1876
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия | В т | t c.f. | 643.5787 | 652.8124
26 | Коефициент на разпределение на УПР в производството | K упрпроизв. | - | 0.35288 | 0.35804
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
45 | Разходи за гориво за електрическа енергия |  | хил. лв | 0 | 0
46 | Горивна компонента в стойността на електрическата енергия |  | лв/MWh | 0 | 0
47 | Разходи за гориво за топлинна енергия |  | хил. лв | 552.999 | 730
48 | Горивна компонента в произв. цена на топлинната енергия |  | лв/MWh | 83.53 | 109.45 | 0
49 | Разходи за гориво за топлинна енергия с гореща вода |  | хил. лв | 361.8824 | 453.3104
50 | Разходи за гориво за топлинна енергия с пара |  | хил. лв | 191.1166 | 276.6896
51 | Коефициент на разходите за топлинна енергия | К р | - | 0.6544 | 0.621
Гл. счетоводител: |  |  | Управител:
| / С.Порязова / |  |  | / Д.Маджаров /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
№ | Параметри | Дим. | 1175.1881
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0.835 | ДВГ-1: 0.835
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 1 | bar: ДВГ-1
1.3. | Електрическа ефективност | % | 39% | ДВГ-1: 39%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 47% | ДВГ-1: 47%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 86% | 86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / С.Порязова / |  | ТГ-4: / Д.Маджаров /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
НАЛИЧНОСТ към 7,2019г. |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | за 2018 г. | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 1.5 | ВК-1: 1.5
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 84% | ВК-1: 84%
за 2018 г. |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h |  | ВК-1: 0
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7,2019 г. |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | за 2018 г. | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 2 | ППК-1: 2
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata |  | ППК-1: 8
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 1.5 | ППК-1: 1.5
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 89% | ППК-1: 89%
за 2018 г. |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h |  | ППК-1: 3542
2.2. | Разход на водна пара | t | 3673 | ППК-1: 3673
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata |  | ППК-1: 8
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 2288 | ППК-1: 2288
2.6. | Топлинна ефективност | % | 89% | ППК-1: 89%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 89% | ППК-1: -0.647%; ППК-2: 89.65%
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / С.Порязова / |  | ППК-4: / Д.Маджаров /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Димитър Маджаров-2"ЕООД
Отчет за 2018 г. |  | Дименсия | ГОДИШНО | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ | bar: 1 to 12
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ | ДВГ
| ВК и ППК |  |  | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК | ВКиППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 6603 | 577 | 515 | 562 | 529 | 555 | 545 | 536 | 563 | 539 | 577 | 547 | 558
| с гореща вода | MWh | 4332 | 359 | 336 | 368 | 360 | 371 | 358 | 367 | 368 | 359 | 365 | 353 | 368
| с водна пара | MWh | 2271 | 218 | 179 | 194 | 169 | 184 | 187 | 169 | 195 | 180 | 212 | 194 | 190
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 6603 | 577 | 515 | 562 | 529 | 555 | 545 | 536 | 563 | 539 | 577 | 547 | 558
| с гореща вода | MWh | 4332 | 359 | 336 | 368 | 360 | 371 | 358 | 367 | 368 | 359 | 365 | 353 | 368
| с водна пара | MWh | 2271 | 218 | 179 | 194 | 169 | 184 | 187 | 169 | 195 | 180 | 212 | 194 | 190
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 4332 | 359 | 336 | 368 | 360 | 371 | 358 | 367 | 368 | 359 | 365 | 353 | 368
| с гореща вода | MWh | 4332 | 359 | 336 | 368 | 360 | 371 | 358 | 367 | 368 | 359 | 365 | 353 | 368
| с водна пара | MWh | 1: 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 2271 | 218 | 179 | 194 | 169 | 184 | 187 | 169 | 195 | 180 | 212 | 194 | 190
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 1: 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 2271 | 218 | 179 | 194 | 169 | 184 | 187 | 169 | 195 | 180 | 212 | 194 | 190
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 91.09% | 93.74% | 91.63% | 90.67% | 90.84% | 94.19% | 91.38% | 78.99% | 91.14% | 92.14% | 91.16% | 94.8% | 92.84%
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 2493.0233 | 232.5581 | 195.3488 | 213.9535 | 186.0465 | 195.3488 | 204.6512 | 213.9535 | 213.9535 | 195.3488 | 232.5581 | 204.6512 | 204.6512
| условно гориво | t cf | 306.2857 | 28.5714 | 24 | 26.2857 | 22.8571 | 24 | 25.1429 | 26.2857 | 26.2857 | 24 | 28.5714 | 25.1429 | 25.1429
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 1: 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 268 | 25 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | 22 | 22
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 12018.6047 | 1023.2558 | 995.3488 | 1023.2558 | 1004.6512 | 1013.9535 | 1013.9535 | 958.1395 | 1023.2558 | 967.4419 | 1004.6512 | 995.3488 | 995.3488
| условно гориво | t cf | 1476.5714 | 125.7143 | 122.2857 | 125.7143 | 123.4286 | 124.5714 | 124.5714 | 117.7143 | 125.7143 | 118.8571 | 123.4286 | 122.2857 | 122.2857
8000 | природен газ | knm3 | 1292 | 110 | 107 | 110 | 108 | 109 | 109 | 103 | 110 | 104 | 108 | 107 | 107
9500 | мазут | t | 1: 0
10500 | газьол | t | 1: 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 1: 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 3610 | 299 | 280 | 307 | 300 | 309 | 298 | 306 | 307 | 299 | 304 | 294 | 307
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 3613 | 299 | 280 | 307 | 300 | 309 | 298 | 306 | 307 | 299 | 304 | 297 | 307
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 1: 0
Е сн |  | MWh | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | % | 1.994% | 2.007% | 2.143% | 1.954% | 2% | 1.942% | 2.013% | 1.961% | 1.954% | 2.007% | 1.974% | 2.041% | 1.954%
Е реализация | общо | MWh | 3538 | 293 | 274 | 301 | 294 | 303 | 292 | 300 | 301 | 293 | 298 | 288 | 301
| собств. потребление | MWh | 3052 | 223 | 220 | 235 | 247 | 259 | 260 | 282 | 290 | 273 | 277 | 259 | 227
| продажба в т. ч. : | MWh | 558 | 76 | 60 | 72 | 53 | 50 | 38 | 24 | 17 | 26 | 27 | 35 | 80
Е продажба | на НЕК | MWh
| на ЕРД | MWh | 558 | 76 | 60 | 72 | 53 | 50 | 38 | 24 | 17 | 26 | 27 | 35 | 80
| на други | MWh | 1: 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  | 3: Изп. директор:
|  | / С.Порязова / | 4: / Д.Маджаров /