ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Заявление на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за електрическата енергия произвеждана от когенератор за електрическа и топлинна енергия 1,85 МВТ за периода 01.07.2019 – 30.06.2020 год.

ВЪВЕДЕНИЕ

Инсталацията за комбинирано  производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на един нов  газов ко-генератор, тип “BHKW JMS 612 GS-N.LC”, производство на „Йембахер” – Австрия, с инсталирана електрическа мощност Nel = 1850 kW и топлинна мощност 1820 kW .

Когенераторът е изграден в оранжерията на ЧЗП „Румяна Величкова” в с. Трудовец, Ботевградско.

Когенераторът е въведен в експлоатация в началото на 2008 год.

Настоящата записка е изготвена като приложение към заявлението на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за произвежданата електрическа енергия за регулаторен преглед, по писмо  на КЕВР

Предствени са справки № 2,3 ,4, 5 и 6 по образец на ДКЕВР.

Представена е отчетна информация за 2018 год. , разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Представена е също така, отчетна информация за ценовия период 01.07.2018 г.- 30.06.2019 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9.

Представена е прогнозна информация за работата на инсталацията от 01.07.2019 до 30.06.2020 год., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Приложен е одитиран годишен финансов отчет на фирмата за 2018 год , с всички приложения , вкл. доклад за дейността на дружеството.

- ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Отчета за планираните и изпълнени  за 2018 година технико-икономически показатели и за периода 01.07.2018г – 30.06.2019 год.са представени в Приложение 3 .

Производствената програма на когенератора е подчинена на  програмата на оранжерията.

През 2018 год., както и през предходната година,  оранжерията е работила по схемата на януарско засаждане, с намерение за рекултивация, през летните месеци..Поради различни производствени и пазарни причини рекултивация през летните месеци  е извършена,частично, но оранжерията  е отоплявана и комбинираната мощност  е работила.

През 2018 год.  когенераторът е работил  3752 часа, като е произведена 6950 МВТЧ електрическа енергия и е опусната 7191 МВТЧ топлинна енергия. Работните часове и отпуснатата топлинна енергия, съответствуват на топлининя товар на оравнерииния комплекс в с. Трудовец.

През 2019 год се предвижда оранжерията да работи  при януарско разсаждане и рекултивация през летните месеци и производство до края на годината, така се очаква когенератора през следващия експлоатационен период да изработи около  4550 часа.

Производствената програма на когенератора се очаква да бъде:

2018 2019     Електрическа енергия бруто.....................................мвтч....   ......6950              8420

- Електроенергия за собствени нужди...................................430 ....            600

- Електроенергия нето в т. ч :............................................   6520               7820

- Собственопотребление                   ..............                  430                 600

- Продажби на потребители.................................................  0        ..         0

- Продажби на НЕК..............................................................   0                   0

- Продажби  на ЕРД...........................................................6520            7820.

- Топлинна енергия  за консумация в оранжерията........     7191             8740

.

2. .РАЗХОД НА ГОРИВО

Електрическия КПД на инсталацията през годините е устойчиво около 40 %, а икономията на първична енергия е твърдо около и над 20%. Това по никакъв начин не се отчита от КЕВР, защото подобни по мощност инсталации  отчитат електрически КПД около 36 – 37%, а палучават   по-висока цена от тази утвърдена за нашата инсталация. Необходимо  е КЕВР да въведе показател за ефективност, който да отчита  и бенефицира по- високата ефективност  на инсталациите с нисък специфичен разход гориво и по висок %  икономия на първична енергия.

За следващия регулаторен период предлагаме  специфичен разход на гориво еднакъв с този постигнат през 2018 год.

3.АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ

Анализаторите на КЕВР , би следвало да забележат, че инвестиционните разходи за нашата нова когенерационна мощност под 600 Евро / квт. – практически  са най ниски в България. Редица газобутални системи , с подобна на нашата мощност имат признати от КЕВР значително по висока инвестицоионни разходи, поради което получават по-високи амортизационни отчисления, респективно по-високи преференциални цени.

Списъкът на дълготрайните материални активи и тяхната отчетна стойност към 31.12.2018 год са приложени.

4. РАЗХОДИ ЗА ТРУД

ЧЗП „РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА” се стреми да разходва минимално количество труд за експлоатацията на когенерационната си мощност.

Поради ограничения персонал,в последните години, бяха допуснати няколко аварии и когенерационната ни мощност увеличи неприемливо престоя за ремонт. В тази връзка бяхме принудени да увеличим обслужващия персонал и да назначим супервайзер. Разбира се КЕВР не ни призна увеличенита на разходите за труд. За 2018 год ни бе признат разход от 37 х. лв, при наше искане, поради изложените причини – 78 х. лв. В същото време на други газобутални системи с подобна мощност се признават разходи за труд от над 200 х. лв. Това показва липса на анализ от страна на КЕВР, защото не е възможно да признаеш, за друга  инсталация, над три пъти по-голям разход за труд при еднаква мощност и комплектност на инсталацията.

За следващия регулаторен период предлагаме разход за труд с няколко% по-висок от направените разходи за труд през 2018 год.

5. РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТИ

През 2018 год  извършихме текущ ремонт на когенерационната инсталация в съответствие с изработените часове на генератора и договора за експлоатационен сервиз със фирмата, която сервизно обслужва когенерационната ни инсталация.

През  2018год . бе извършен текущ ремонт на когенератора, полагащ се след 16000 часа експлоатация / след монтажана шорт блока / след основния ремонт,както и ремонт на генератора в „Енерго ремонт” Варна, турбокомпресора, цилиндри 1 и 2.общо на стойност 76 хил.лв.

През 2019 год ще извършим текущ ремонт и поддържане на когенерационната инсталация, която се предвижда на всеки 2000 часа на агрегата  - 16000 и 18000 часа и 20000 часа експлоатация, съгласно спесификацията на сервизната компания.

- ДРУГИ РАЗХОДИ

Другите разходи включват обичайните разходи за горива за автотранспорт, текущи материали, главно масло за доливане и смяна и на антифриз,  данъци, такси, застряховки, пощенски разходи, вода, ел.енергя , химикали и външни услуги.

Променливите разходи, от повечето от които покриват разходите за гориво, съответствуват на постигнатото ниво на ефективност на инсталацията през предходни периоди и са значително по-ниски от други подобни инсталации.

През  2017 и 2018 год., ЧЗП „РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА” използва 100 % от произведената от комбинирания модул топлинна енергия, за производство на растителна земеделска продукция.

КЕВР трябва да оцени обстоятелството, че дребните оранжерийни производители не съществуват за да произвеждат електричество, а чрез комбинираните схеми, които експлоатират, се стремят да направят топлинната енергия за проидводство на зеленчущи по-евтина.Така се очаква да се представят по-успешно на пазара на оранжерийните  зеленчуци.

Като ги третирате като енергийни предприятия, товарейки ги с отчисления по фондове с благозвучни имена и особено глобявайки ги зо неизпълнение на графици за електрическа енергия Вие ликвидирате минималните им печалби.Производството на ел.енергия в тези обекти зависи от нуждите от топлинна енергия в оранжерийте, а тя зависи от климатични, производствени и пазарни фактори но не и от графиците за нищожното им производство на ел.енергия.

.

Управител:

/ Румяна Величкова /