“ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС” ЕАД

ОБОСНОВКА

НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДАННИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА

# ТОПЛИННАТА И ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 01.07.2019 - 30.06.2020 г.

I. СПРАВКА № 1 - РАЗХОДИ

При изготвяне на прогнозата по Справка № 1 в разходите не са включени финансови разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от Отчета за приходите и разходите. В състава на УПР не са включени разходи за загуби от обезценки, брак, отписани вземания и лихви за забава, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение на сключени договори и лихви за забава.

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2019-30.06.3020 г. са определени като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2019-30.06.3020 г. и отчетните за периода 01.01.2018-31.12.2018 г. и като са взети предвид особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2019-30.06.2020 г.

  - Обосновка на разходите за амортизации

Дълготрайните активи (ДА) се амортизират, съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА са изчислени, съгласно определения им полезен живот от момента на въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейния метод на амортизация. В прогнозният размер на разходите за амортизации за новия регулаторен период са включени тези на въведените в експлоатация ДА до началото на месец март 2019 г., начислен върху ДА само за електрическа енергия представлява 994 х. лв., а за топлинна енергия е разпределен на териториален принцип по направления “Производство” – 136 х. лв. и “Пренос” – 50 х. лв. Амортизациите, начислявани върху ДА общи за двата продукта, представляват 147 х. лв.

  - Обосновка на разходите за ремонт

Разходите за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на 2100 х. лв., в т.ч. 1850 х. лв. в направление “Производство” и 250 х. лв. в направление “Пренос”. От начислените към направление “Производство” разходи за ремонт - 1783 х. лв. са отнесени към производството на електрическа енергия, 25 х. лв. за топлинна енергия, а 42 х. лв. общо за двата продукта.

Разходите за ремонт, отнесени към електрическата енергия, включват обслужвания, ремонт и поддръжка на газо-буталните двигатели, съгласно изискванията на производителя в периодите между всеки 625, 1 250, 2 500, 5 000, 10 000 и 20 000 мото-часа работа, а разходите за 40 000 и  мото-часа работа (основен ремонт), които включват всички видове останали ремонти са отнесени към инвестиции. Данните за броя на ремонтите са приведени в следната таблица:

Таблица към т. 1.2.

| Вид обслужване | Брой обслужвания 01.07-31.12.2019 г. |  |  |  |  |  | Брой обслужвания 01.01-30.06.2020 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 |
| 625 h | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 1 250 h | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 5 000 h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 000 h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 000 h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

  - Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях

Прогнозният разход за заплати и възнаграждения е съобразен с числеността на персонала, обслужващ дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинната енергия” и възнагражденията, определени на база подписаните трудови договори. Числеността на персонала в дружеството е оптимизирана до 159 души работници и служители. Същите обслужват дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинната енергия”.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите състоящ се от 4 човека съгласно ДУК.

Персонала, разделен по дейности и съответните годишни разходи за работна заплата са показани в следващите две таблици:

Таблица 1 към т. 1.3.

| № | Категории персонал за дейност ”Производство на топлинна и електрическа енергия” | Бр. персонал | Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производствено технически персонал | 58 | 1 128 |
| 2 | Обособен спомагателен корпус | 4 | 70 |
| 3 | Транспортна дейност | 4 | 68 |
| 4 | Социална дейност | 2 | 27 |
| 5 | Организация и управление | 23 | 501 |
| 6 | Звено "Охрана" | 9 | 66 |
| 7 | Общо за дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия” | 100 | 1 860 |

Таблица 2 към т. 1.3.

| № | Категории персонал за дейност ”Пренос на топлинната енергия” | Бр. персонал | Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производствено технически персонал | 41 | 610 |
| 2 | Отдел "Разпределение и продажба на топлинна енергия" | 20 | 235 |
| 3 | Транспортна дейност | 2 | 31 |
| 4 | Общо за дейността”Пренос на топлинната енергия”: | 63 | 876 |

Видно от приложените таблици планираните средства за работна заплата общо за дружеството за периода 01.07.2019 г. - 30.06.2020 г. са 2 736 х. лв., от които 1 860 х. лв. за работниците и служителите от дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и 876 х.лв. за работниците и служителите от дейността ”Пренос на топлинната енергия”.

Разходите за начисления, свързани със заплати и възнаграждения за 2018 г. и ценови период 01.07.2019 г. - 30.06.2020 г. са определени на база:

- Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване;

- Закона за здравното осигуряване;

- Кодекса за социално осигуряване;

- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски от една страна и разходите за заплати и социални разходи от друга страна.

Увеличението на разходите за заплати и възнаграждения, и на начисленията, свързани с тях през новия ценови период спрямо същите за 2018 г. се дължи на 10 (десет) процентно увеличение на средствата за работна  заплата от 01.01.2019 г., както и на това, че през 2018 г. е по-малък размера на разходите за заплати с неотработени 2 188 работни дни в резултат на обезщетения по болест и майчинство, както и с 49 работни дни неплатен отпуск по чл.160, ал.2 от КТ. Отделно в рамките на 2018 г. отражение дава и движението на персонала - назначени и напуснали работници и служители.

Средствата за работна заплата и осигурителни вноски на персонала са посочени без да се предвиждат неотработени дни и неплатени отпуски.

Съгласно чл.95 от раздел ІХ  на действащия в дружеството КТД, работодателят се задължава да осигури средства за социални разходи в размер не по-малко от 10 % от начислените средства за работна заплата. Средствата за социални разходи за 2018 г. са  4,10 % от начислените средства за работна заплата, а за периода 01.07.2019 – 30.06.2020 г. са предвидени  5,48 %.

  - Обосновка на разходите пряко свързани с дейността по лицензията

Разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за новия ценови период са определяни на база приблизително същите разходи през отчетната 2018 г. Общият им размер по отчет за 2018 г. е  757 х. лв., а този за новия ценови период е 829 х. лв. или  увеличението е с 72 х. лв. Заложения по-голям размер на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията през периода 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. спрямо тези за 2018 г. се наблюдава при следните позиции:

- Разходите за застраховки са завишени поради това, че през месец януари 2019 г. е подписана полица за 48 960 лв. като финансово обезпечение на задълженията на ”Топлофикация - Бургас” ЕАД към ”Булгаргаз” ЕАД по сключено споразумение между страните, представляващо застраховка ”Разни финансови загуби” с начало 29.01.2019 и край 30.09.2019 г., т. е. за 8 месеца. Увеличението на разходите за застраховки е с 18 х. лв. от м. юли до м. септември 2019 г., т. е. за 3 месеца от новия регулаторен период.

- През 2019 г. дружеството продължава да води съдебни дела. Материалния интерес по заведените дела е голям, което обуславя и очаквания от нас по-голям размер на съдебните разходи за периода;

- Безплатна предпазна храна – Ръководството на дружеството има намерение за увеличение не само на заплатите, но и на средствата за безплатна предпазна храна;

- Разходите за такса събрано инкасо са прогнозирани в размер на 120 х. лв., като размерът им се формира от възнагражденията на изпълнителите по сключените договори за събиране на вземания като: ТП ”Български пощи”, “Ипей” АД, “Изипей” АД, “Транскарт” ЕАД и ”Ер Ен Трейдинг” ЕООД, както и комисионните, събирани от банките върху постъпленията от клиенти по микро-сметката и чрез ПОС-терминалните устройства. Предвидената по-голяма сума е свързана с очакванията за увеличаване на цената на топлинната енергия и на събираемостта;

- Поради ниските цени утвърдени от КЕВР за отчетната 2018 г. и в следствие от това занижен входящ паричен поток в дружеството, част от планираните разходи не бяха извършени. Увеличените в прогнозата разходи за работно облекло, материали за текущо поддържане и предпазни средства по охрана на труда гарантират  нормалното функциониране на дружеството.

  - Обосновка на приходи от присъединяване и от топлоносител

През новият ценови период 01.07.2019 г. – 30.06.2020 г. не планираме приходи от присъединяване и от топлоносител, тъй като до момента няма заявени желания за присъединяване на нови клиенти, както и за ползване на топлоносител.

През 2018 г. също нямаме реализирани приходи от описаните по-горе дейности. Посочените приходи от услуги в размер на 1 х. лв. са от промяна на партиди и съгласуване и заверка на скици.

  - Обосновка на променливите разходи

    - Обосновка на разходите за горива

Разходите за горива в енергийната и водогрейна части, посочени в променливите разходи, са определени при цена на природния газ 496,78 лв./хnm3 в съответствие с показателите по Справки № 4 "ТИП-Производство" по приложения модел – справки от № 1 до № 9 и Приложение № 5 от интернет страницата на КЕВР.

Специфичният разход на условно гориво за електрическа енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2019-06.2020 г. е приет в размер на 95,98 g/kWhe при отчетна стойност на показателя 96,95 g/kWhe за 2018 г. т.е. с 1,10 % по-нисък.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2019-06.2020 г.е приет в размер на 200,02 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 199,58 kg/MWhth за 2018 г., т.е. по-високо с 0,22 %.

Тези показатели осигуряват цялото количество произведена електрическа енергия като комбинирано, с обща ефективност 81 % и икономия на гориво в размер на 20.5 %, определени на база произведени количества топлинна и електрическа енергия.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от разделно производство за регулаторния период 07.2019-06.2020 г. е приет в размер на 139.72 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 136.58 kg/MWhth за 2018 г., т.е. с 2.29 % по-висок.

    - Обосновка на разходите за вода

Разходите за вода се формират от три компонента – разходи за вода за подпитка, разходи за вода за технологични нужди и разходи за вода за битови нужди.

      - Обосновка на разходите за вода за подпитка.

Разходът за вода за подпитка в натурално изражение за регулаторния период 01.07.2019-30.06.2020 г. е приет в размер на 8,65 m3/h, при разход за 2018 г. 8,62 m3/h.  За подпитка на топлопреносната мрежа се използва химически обработена сондажна вода, за която на ВиК Бургас се заплаща само цена за канал в размер на 0,38 BGN/m3 и такса за правото за водоползване на сондажна вода 0.07 BGN/m3 . Разходът на вода за подпитка е пределен и посочен в Таблица към т. 1.6.2.1.

Таблица към т. 1.6.2.1.

| Разход на вода за подпитка | Работни часове | Разход на вода за подпитка за регулаторен период 01.07.19 -30.06.20 | Цена на водата за подпитка | Разходи за вода за подпитка са за регулаторен период 01.07.19-30.06.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/h | h | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 8.65 | 8 760 | 76 000 | 0.45 | 34 200 |

      - Обосновка на разходите за вода за технологични нужди.

За технологични нужди се използва питейна вода и вода от сондажните кладенци в съотношение, съответно 56 % към 44 %, което формира средна цена на водата за технологични нужди 1.88 BGN/m3, при цена на питейната вода от ВиК Бургас 2,442 BGN/m3 към момента. Цената на сондажната вода, използвана за технологични нужди се формира от цените на ВиК Бургас за канал – 0.38 BGN/m3. пречистване 0.727 BGN/m3 и такса за правото за водоползване на сондажна вода 0.07 BGN/m3, т.е. обща цена 1,177  BGN/m3.

Приетата база за определяне на плановите количества вода за технологични нужди в дружеството е количеството произведена топлинна енергия. Данните за разходите на вода отнесени към 1 MWhth произведена топлинна енергия за последните три години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

| Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Приета стойност за новия регулаторен период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWhth | m3/MWhth | 0.11 | 0.09 | 0.1581 | 0.097 | 0,10 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е в съответствие с постигнатите стойности за периода 2015 – 2018 г..

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.2.2 са показани разходите за вода за технологични нужди.

Таблица 2  към т. 1.6.2.2.

| Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWhth | Произведена топлинна енергия през периода 01.07.2019 -30.06.2020 г. | Разход на вода за технологични нужди за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. | Средна цена на водата за технологични нужди | Разходи за вода за технологични нужди за периода 01.07.2019 -30.06.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/MWhth | MWhth | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 0.10 | 193 599 | 19 360 | 1.88 | 36 397 |

      - Обосновка на разходите за вода битови нужди.

За битови нужди се използва питейна вода от ВиК Бургас при цена 2,442 BGN/m3 към момента. Приетата база за определяне на плановите количества вода за битови нужди в дружеството е календарен ден. Данните за разходите на вода отнесени към 1 ден за последните години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.3.

Таблица 1  към т. 1.6.2.3.

| Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Средна стойност за последните четири години | Приета стойност за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на вода за битови нужди на ден | m3/day | 11.16 | 11.73 | 10.68 | 9.28 | 10.71 | 10.71 |

Приетата стойност на показателя за новия регулаторен период е в съответствие със средната от отчетните стойности за последните четири години, т.е. 10.71 m3/day.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.2.3. са показани разходите за вода за битови нужди.

Таблица 2 към т. 1.6.2.3.

| Разход на вода за битови нужди на ден | Брой календарни дни | Разход на вода за битови нужди за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. | Цена на водата за битови нужди | Разходи за вода за битови нужди за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/day | day | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 10.71 | 365 | 3 910 | 2.442 | 9 549 |

Като се използват данните от таблиците към т. 1.6.2., съответно за разходите за вода за подпитка, технологични и битови нужди, включително такса за правото за водоползване на сондажна вода  в размер  5 х. лв., е определен общият разход за вода за регулаторния период 01.07.2019-30.06.2020 г. в размер на 85 хил.лв.

    - Обосновка на разходите за закупена електроенергия

Разходите за електроенергия се формират от количеството електрическа енергия предназначено за абонатните станции. Тези разходи включват разходи за консумирана активна еднотарифна електрическа енергия и разходи за достъп до електроразпределителната мрежа на „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД.

Приетата база за определяне на разхода на закупената активна електрическа енергия за абонатните станции в натурално изражение е количеството на реализираната топлинна енергия. Данните за разходите на електрическа енергия отнесени към 1 MWhth реализирана топлинна енергия за последните три години са приведени в Таблица 1  към т. 1.6.3.

Таблица 1  към т. 1.6.3.

| Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Приета стойност за периода 01.07.2019 -30.06.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWhth | kWh/MWhth | 7.699 | 8.591 | 8.386 | 8.133 | 8.304 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е в размер на 8.304 kWh/MWhth, е в съответствие с планираното количество реализирана топлинна енергия.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.3. са показани разходите за закупуване на активна електрическа енергия от „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД.

Таблица 2  към т. 1.6.3.

| Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWhth | Реализирана топлинна енергия през периода 01.07.2019-30.06.2020 г. | Разход на еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. | Цена на еднотарифната електрическа енергия с включен акциз | Разходи за еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kWh/MWhth | MWhth | MWh | BGN/kWh | BGN |
| 8.304 | 138 847 | 1 153 | 0.1690 | 194 893 |

Разходът за достъп до електроразпределителната мрежа на „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД е определен при цена 0.01733 BGN/(kW.day). “Топлофикация Бургас” ЕАД има присъединени 926 абонатни станции към електроразпределителната мрежа на „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД с обща присъединена мощност 10 650 kW.

Използвайки тези данни в таблица 3  към т. 1.6.3. са показани разходите за достъп до електроразпредлителната мрежа на „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД.

Таблица 3 към т. 1.6.3.

| Обща присъединена мощност към мрежата на EVN | Брой дни на представен достъп | Цена за достъп до електро-разпределителната мрежа на GED | Разходи за достъп до електро-разпределителната мрежа на GED за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| kW | day | BGN/(kW.day) | BGN |
| 10 650 | 365 | 0.01733 | 67 366 |

От горните две таблици е определен общият разход за закупуване на електрическа енергия в размер на 262 хил. лв.

    - Обосновка на разходите за консумативи

Разходите за консумативи включват разходи за солен разтвор, 20 % натриева основа , разход на масло (изгаряно от двигателите и разход на масло за подмяна), за запалителни свещи и др. химикали и консумативи. Данните за разходите за консумативи са показани в таблиците по-долу.

      - Обосновка на разходите за солен разтвор

Разходите за солен разтвор планираме в размер на 66 х.лв., съгласно таблицата към т. 1.6.4.1.

Таблица към т. 1.6.4.1.

| Количество вода за подпитка | Регенеративно обменен капацитет при работа със сондажна вода | Количество таблетирана сол за регенерация | Количество на соления разтвор за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. | Цена на соления разтвор | Разход за солен разтвор за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | m3 | t | t | BGN/m3 | BGN |
| 76 000 | 100 | 0.350 | 270 | 245.83 | 66 374 |

      - Обосновка на разходите за 25 % натриева основа

Разходите за 25 % натриева основа са в размер на 41 х. лв., съгласно таблицата към т. 1.6.4.2.

Таблица към т. 1.6.4.2.

| Количество вода за подпитка | Разход на натриева основа за 1 m3 вода за подпитка | Количество натриева основа за за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. | Цена натриева основа | Разход за натриева основа за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | l/m3 | l | BGN/l | BGN |
| 76 000 | 0.165 | 12 567 | 3.28 | 41 221 |

      - Обосновка на разходите за масло

Общият разход за масло през регулаторния период 01.07.2019-30.06.2020 г. възлиза на 350 х. лв. са формирани на база:

- разход на масло в размер на 1.41 kg/мото-час, при нормативен разход на двигателите, предоставен от производителя - 1.5 kg/мото-час, т.е. с 12 % по-ниско от нормативния и при общ годишен пробег за всички двигатели 50 246 мото-часа (виж Таблица 1  към т. 1.6.4.3.);

Таблица 1  към т. 1.6.4.3.

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Разход на масло на мото-час | Плътност на маслото | Количество на изгаряното масло | Цена на маслото | Разход за изгорено масло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | kg/moto-h | kg/l | l | BGN/l | BGN |
| 50 246 | 1.41 | 0.886 | 70 847 | 3.98 | 281 971 |

- задължителна подмяна на отработеното масло на всеки 2000 мото-часа в съответствие с изискванията на производителя за превантивна поддръжка, т.е. 24 бр. подмени с обем 1800 л.

Таблица 2  към т. 1.6.4.3.

| Вид обслужване | Брой смени на масло 01.07-31.12.2019 |  |  |  |  |  | Брой смени на масло 01.01-30.06.2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 |
| Смяна на масло | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Таблица 3 към т. 1.6.4.3.

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Период на подмяна на маслото | Общ брой подмени | Количество на маслото за подмяна при обем на картера 1800 l | Прието количество за допълване за рег. период 01.07.2019-30.06.2020 | Цена на маслото | Разход за масло за подмяна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | moto-h | бр. | l | l | BGN/l | BGN |
| 50 246 | 2000 | 24 | 43 200 | 17 100 | 3.98 | 68 058 |

Съгласно изискванията на завода производител на двигателите задължителната подмяна на отработеното масло се извършва на всеки 2000 мото-часа. В процеса на експлоатация сме установили, че обикновено анализа на маслото след 2000 мото-часа показва, че то все още  притежава ресурс, тъй като количеството на доливаното масло заради изгарянето му (виж таблица 1 към т. 1.6.4.3.) поддържа неговите характеристики. По тази причина и в стремежа си да намалим разходите си за регулаторния период 01.07.2019-30.06.2020 г. сме приели количество на маслото за допълване в размер на 17 100 литра.

      - Обосновка на разходите за запалителни свещи

Разходите за запалителни свещи са планирани в размер на 39 х. лв и са показани в таблицата към т. 1.6.4.4.

Таблица към т. 1.6.4.4

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Период на смяна на запалителните свещи | Брой смени на свещи на всички двигатели | Количество на свещите на една смяна | Цена на свещ | Разход за запалителни свещи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | h | бр. | бр. | BGN/бр. | BGN |
| 50 246 | 730 | 70 | 16 | 34.39 | 38 517 |

    - Обосновка на разходите за външни услуги

В разходите за външни услуги са включени разходите за небаланс от участие в специална балансираща група, разходите за фонд „Сигурност на електроенергийната система” и разходите за такси за транспортиране и депониране на отпадъците от производството на топлинна енергия с гориво биомаса.

Разходите за небаланс от участие в специална балансираща група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство са прогнозирани в размер на 1 033 х. лв. Същите са определени на база на прогнозируем небаланс в размер на 4 % от количеството на нетната продадена електрическа енергия и цена на електрическата енергия – 235,28 лв/MWhe., изчислена като средна претеглена от издадените фактури за небаланс за периода от 01.07.2018 до 31.12.2018 г.

Разходите за фонд „Сигурност на електроенергийната система” са прогнозирани в размер на 1192 х. лв. Същите са определени на база 5 % от количеството на нетната продадена електрическа енергия и цена на електрическата енергия – 217,20 лв/MWhe., изчислена по приложения модел – справки от № 1 до №  9 за периода от 01.07.2019 до 30.06.2020 г.

Предвидените разходи за такси за транспортиране и депониране на отпадъците от производството на топлинна енергия с гориво биомаса за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. са на обща стойност 21 х. лв. Определени са в размер на 5,5 % от изразходените количества биомаса и таксата за депониране на отпадъци (150 лв./т.), отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (общо 65,60 лв./т.), плюс таксата за превоз на отпадъците на разстояние общо 35 км. в двете посоки по 3,34 лв./км.

    - Обосновка на разходите за емисии парникови газове (СО2)

За периода 01.07.2019 -30.06.2020 г. предстоящите на закупуване емисии въглероден диоксид за производството на електрическа и топлинна енергия са определени като от верифицираните количества са приспаднати предвидените безплатни квоти за двата продукта, топлоенергия и електроенергия съответно по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО, (изменена с Директива 2009/29ЕО).

Прогнозното количество емисии парникови газове за ценовия период 01.07.2019 – 30.06.2020 г. в размер 74 802 tCO2 е изчислено, съгласно изискванията, по утвърдения формуляр за Докладване на годишни емисии на ИАОС.

Данните са представени в таблицата по-долу:

| Продукт | Квоти за отчетната 2018 |  |  | Квоти за регулаторен период 2019-2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Верифи-цирани | Безплатни | Дефицит | Верифи-цирани | Безплатни | Дефицит |
| Ел. енергия | 23 730 | 4 742 | 18 988 | 23 845 | 2 371 | 21 474 |
| Топлоенергия | 49 835 | 19 217 | 30 618 | 50 957 | 15 221 | 35 736 |
| Общо | 73 565 | 23 959 | 49 606 | 74 802 | 17 592 | 57 210 |

Общото количество на дефицита от емисии въглероден диоксид за производството на двата продукта за новия ценови период посочено в таблицата към т. 1.6.6. възлиза на 57 210 t CO2. Прогнозната цена на тон емисии CO2  е 25 евро/t.

II. СПРАВКИ № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2017 г. В стойността на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем, както и разходите за придобиване и ликвидация на ДА, а само стойността на ДА в експлоатация към 31.12.2018 г.

Регулаторната база на активите е разделена по съответните дейности за производство и пренос, както за разделно и комбинирано производство, така и по продукти.

- Обосновка на признатата стойност на ДА и тяхното разделяне между двата продукта

Общата призната стойност на ДА за ценообразуването е разделена на призната стойност за производство на топлинна и електрическа енергия, и призната стойност за пренос на топлинна енергия. Признатата стойност на ДА за производство на топлинна и електрическа енергия от своя страна се разделя между двата произвеждани продукта по следния начин: ДА, които могат да бъдат пряко отнесени към всеки един от произвежданите продукти, се разпределят към него, а тези които не могат да бъдат пряко отнесени към производството на топлинната или към производството на електрическата енергия, се разделят пропорционално на база стойностите на дълготрайните активи, пряко обслужващи производството на двата продукта.

- Обосновка на стойноста на оборотния капитал и разпределянето му между двата продукта

Стойността на оборотния капитал за всяка от дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинна енергия” е определена като 1/8 от годишните оперативни парични разходи, като не се включват разходите за амортизации в съответствие с т. 32.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода “Норма на възвращаемост на капитала”, приети с протоколно Решение № 116/26.06.2018 г. Получената стойност на оборотния капитал за ”Пренос на топлинна енергия” е 265 х. лв., тази за ”Производство на топлинна и електрическа енергия” в размер на 3 848 х. лв. е разпределена пропорционално на база нетните (балансовите) стойности на дълготрайните активи, обслужващи производството на двата продукта, посочени в Справки № 2 "Регулаторна база на активите" по приложения модел – справки от № 1 до №  9.

III. СПРАВКИ № 3 - НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Стойността на собствения капитал в Справка № 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2018 г. като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 7 %, утвърдена от КЕВР за предходния ценови период.

Привлеченият капитал и средно претеглената му норма на възвръщаемост са определени в съответствие с посочените по-долу задължения по кредити и техните лихвени ставки както следва:

Таблица към раздел ІІІ.

| № | Кредит | Задължение, х. лв | Лихва, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кредит от ПИБ АД № 00РО-АА-0731/17.07.2006 г. | 1 617 | 9.25 |
| 2. | Кредит от Инвестбанк АД № 026 - БЮ/2014 г. | 989 | 7.50 |
| 3. | Облигационен заем | 1 000 | 7,00 |
| 4. | Кредит от ПИБ АД № 00LD-L-000927/31.12.2018 г. | 1 000 | 5,00 |
| 5. | Кредит от ПИБ АД № 00LD-L-000925/31.12.2018 г. | 5 000 | 5,00 |
|  | ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО КРЕДИТИ | 9 261 | 6.18 |

Данъчните задължения за регулаторния период са в съответствие със ЗКПО – 10 %.

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО

В тази част на обосновката е аргументирано общото количество топлинна енергия за производство и неговото разпределение по производствени съоръжения (ИКПТЕЕ и водогрейна част), а също така количеството електрическа енергия произведена от ИКПТЕЕ.

  - Обосновка общото количество произведена топлинна енергия.

Общото количество топлинна енергия за производство е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса в размер на 189 936 MWhth (виж т. 5.7.) и топлинната енергия за собствени нужди в размер на 3 663 MWhth.

    - Обосновка на количеството топлинна енергия за собствените нужди

Прогнозното количество топлинна енергия за собствени нужди е определено на база статистическите данни от 2015 г. с отчитане на текущото състояние на съоръженията и външните метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 4.1.1.

Таблица към т. 4.1.1.

| № | Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Рег. период 07.2019 - 06.2020 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топлинна енергия за собствени нужди | MWhth | 4 049 | 3 525 | 3 749 | 3 602 | 3 663 | 3 718 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2015 г. | % | - | -12.96% | -7.43% | -11.05% | -9.54% | -8.20% |
| 3 | От количеството за 2016 г. | % | 14.89% | - | 6.36% | 2.19% | 3.92% | 5.47% |
| 4 | От количеството за 2017 г. | % | 8.02% | -5.98% | - | -3.91% | -2.29% | -0.83% |
|  | От количеството за 2018 г. | % | 12.42% | -2.15% | 4% | - | 1.69% | 3.21% |
| 5 | Откл. от количеството за рег период 07.2019 – 06.2020 г. | % | 10.55% | -3.78% | 2.34% | -1.67% | - | 1.49% |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 8.93% | -5.19% | 0.84% | -3.11% | -1.47% | - |

Отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за собствени нужди за новия регулаторен период 01.07.2019-30.06.2020 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от +5.47% до -8.20%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за собствени нужди в размер на 3 663  MWhth и усилията на дружеството за подобряване на този параметър.

    - Обосновка общото количеството произведена топлинна енергия.

Общото количество произведена топлинна енергия в размер на 193 559 MWhth е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса по т. 5.7., в размер на 189 936 MWhth и количеството топлинна енергия за собствени нужди по т. 4.1.1. в размер 3 663 MWhth .

Обосновките на прогнозните количества на топлинна енергия отпусната към преноса и за собствени нужди са достатъчни аргументи за достоверността на този параметър.

- Обосновка на количествата електрическа и топлинна енергия, произведени от инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)

    - Обосновка на произведеното количество електрическа енергия от ИКПТЕЕ

Количеството електрическа енергия, произведено от ИКПТЕЕ, е определено в зависимост от общото количество наработени мото-часове и средния електрически товар на един двигател. Общият брой работни часове за новия регулаторен период 01.07.2019-30.06.2020 г. на цялата инсталация възлиза на 50 246 мото-часа. Същите са съобразени с броя и продължителността на обслужванията, предписани от завода производител, които са показани в таблицата към т. 1.2.

В таблица 1 към т. 4.2.1. са представени средните електрически мощности на мото-час за последните четири години и за новия регулаторен период 01.07.2019-30.06.2020 г.

Таблица 1 към т. 4.2.1.

| № | Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Рег. период 01.07.2019 -30.06.2020 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средна електрическа мощност на мото-час | MWe | 2.252 | 2.202 | 2.230 | 2.269 | 2.300 | 2.251 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2015 г. | % | - | -2.23% | -1.00% | 0.75% | 2.10% | -0.08% |
| 3 | От количеството за 2016 г. | % | 2.28% | - | 1.25% | 3.05% | 4.43% | 2.20% |
| 4 | От количеството за 2017 г. | % | 1.01% | -1.24% | - | 1.77% | 3.14% | 0.94% |
|  | От количеството за 2018 г. | % | -0.75% | -2.96% | -2% | - | 1.34% | -0.82% |
| 5 | Откл. от количеството за рег период 07.2019 – 06.2020 г. | % | -2.06% | -4.24% | -3.04% | -1.33% | - | -2.14% |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 0.08% | -2.16% | -0.93% | 0.83% | 2.18% | - |

Отклонението на средната електрическа мощност за новия регулаторен период 01.07.2019-30.06.2020 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от 2.20% до -2.14%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна електрическа мощност в размер на 2.300 MWe на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната електрическа мощност и посочените 50 246 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 01.07.2019-30.06.2020 г., получаваме стойност на произведената електрическа енергия в размер на 115 556 MWhe.

    - Обосновка на продаденото количество електрическа енергия.

Продаденото количество електрическа енергия е разлика между количеството произведена електрическа енергия от ИКПТЕЕ и количествата електрическа енергия за собствени нужди и електрическа енергия загубена при трансформацията на 110 kV в съоръженията на “НЕК” ЕАД. В таблицата към т. 4.2.2. са представени електрическата енергия за собствени нужди и електрическата енергия загубена при трансформацията за последните четири години и за новия регулаторен период 01.07.2019-30.06.2020 г.

Таблица към т. 4.2.2.

| № | Параметър | Мярка | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Рег. период 01.07.2019 -30.06.2020 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ел. енергия за собств. нужди | MWhe | 4 810 | 4 788 | 4 787 | 4 473 | 4 453 | 4 662 |
| 2 | Загуби от трансформация | MWhe | 1 679 | 1 385 | 1 311 | 1 358 | 1 360 | 1 419 |
| 3 | Общо собствени нужди и загуби при трансформация | MWe | 6 489 | 6 174 | 6 099 | 5 831 | 5 813 | 6 081 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2015 г. | % | - | -4.85% | -6.01% | -10.14% | -10.41% | -6.28% |
| 3 | От количеството за 2016 г. | % | 5.10% | - | -1.22% | -5.55% | -5.84% | -1.50% |
| 4 | От количеството за 2017 г. | % | 6.40% | 1.23% | - | -4.39% | -4.68% | -0.29% |
| 5 | От количеството за 2018 г. | % | 11.28% | 5.88% | 5% | - | -0.30% | 4.29% |
| 6 | Откл. от количеството за рег период 07.2019 – 06.2020 г. | % | 11.62% | 6.20% | 4.91% | 0.30% | - | 4.61% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 6.70% | 1.53% | 0.29% | -4.11% | -4.41% | - |

Очевидно е, че отклонението на общото количество електрическа енергия за собствени нужди и загубите от трансформация в съоръженията на “НЕК” ЕАД за новия регулаторен период спрямо същия показател за всички периоди варира от -6.28% до +4,61 %.

Този факт е достатъчна обосновка за това, че общото количество на електрическта енергия за собствени нужди и загубите от трансформация се запазва близко в сравнение със същия показател през последните години.

Използвайки казаното дотук продаденото количество електрическа енергия за регулаторния период 01.07.2019 -30.06.2020 г. възлиза на 109 743 MWhe.

- Обосновка на произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ

В таблицата към т. 4.2.3. са показани средните топлинни мощности на мото-час за периода 2015- 2018 г. и за регулаторния период 01.07.2019 – 30. 06.2020 г.

Таблица към т. 4.2.3.

| № | Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Рег. период 01.07.2019 -30.06.2020 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средна топлинна мощност на мото-час | MWe | 2.478 | 2.478 | 2.458 | 2.406 | 2.430 | 2.450 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2015 г. | % | - | 0.00% | -0.79% | -2.91% | -1.95% | -1.13% |
| 3 | От количеството за 2016 г. | % | 0.00% | - | -0.79% | -2.91% | -1.95% | -1.13% |
| 4 | От количеството за 2017 г. | % | 0.80% | 0.80% | - | -2.13% | -1.17% | -0.34% |
| 5 | От количеството за 2018 г. | % | 3.00% | 3.00% | 2% | - | 0.98% | 1.83% |
| 6 | Откл. от количеството за рег период 07.2019 – 06.2020 г. | % | 1.99% | 1.99% | 1.18% | -0.97% | - | 0.84% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 1.14% | 1.14% | 0.34% | -1.80% | -0.83% | - |

Очевидно е, че отклонението на средната топлинна мощност за новия регулаторен период 01.07.2019 - 30.06.2020 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от -1,13% до +1,83%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна топлинна мощност в размер на 2.430 MWth на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната топлинна мощност и посочените в таблица 1 към т. 4.2.1. 50 246 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 01.07.2019- 30.06.2020 г., получаваме стойност на произведената топлинна енергия в размер на 122 077 MWhth.

- Обосновка на количеството топлинна енергия произведено с водогрейната част

Количеството топлинна енергия, произведена от водогрейната част е разликата от общото количество произведена топлинна енергия по т. 4.1.2. в размер на 193 559 MWhth и произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ по т. 4.2.2. в размер на 122 077 MWhth. Това количество възлиза на 71 522 MWhth.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС

През новия ценови период 01.07.2019 - 30.06.2020 г. количеството топлинна енергия за разпределение се планира в размер на 138 847 MWh, които включват топлоенергия за отопление – 60 936 MWh и топлоенергия за битово-горещо водоснабдяване – 77 911 MWh.

  - Топлинна енергия за разпределение за отопление

Топлинната енергия за отопление за ценовия период 01.07.2019- 30.06.2020 г. е определена въз основа на  анализа показателя по отчетни данни за 2018 г. и очакваното реализирано количество топлинна енергия към края на отоплителен сезон 2018/2019. Данните са приведени в Таблица към т. 5.1.

За новия регулаторен период очакваното количеството топлинната енергия за отопление се планира в размер 60 936 MWh, при средна външна температура за отоплителните месеци 6,36 оС и обща сума на ден-градусите за годината 2 022.

Таблица към т. 5.1.

| ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ОТЧЕТ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2017/2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месец | Външна темп., Tout, oC | Брой часове с отопл. | D-deg | Темп. в сгр., Tin, oC | Топл. ен. за отопл., MWh | Изчисл. мощн. за отопл., MW |
| 11 | 10,20 | 720 | 264 | 19 | 7 511,340 | 52,952 |
| 12 | 7,40 | 744 | 360 |  | 9 977,877 |  |
| 1 | 4,60 | 744 | 446 |  | 13 566,593 |  |
| 2 | 5,10 | 672 | 389 |  | 12 197,009 |  |
| 3 | 7,20 | 744 | 366 |  | 11 217,454 |  |
| 4 | 9,70 | 528 | 205 |  | 6 366,934 |  |
| 2017/2018 | 7,27 | 4152 | 2 030 |  | 60 837,207 |  |

| ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ОТЧЕТ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2018/2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месец | Външна темп., Tout, oC | Брой часове с отопл. | D-deg | Темп. в сгр., Tin, oC | Топл. ен. за отопл., MWh | Изчисл. мощн. за отопл., MW |
| 11 | 6,16 | 408 | 218 | 19 | 6 025,059 | 53.241 |
| 12 | 4,20 | 744 | 459 |  | 14 115,570 |  |
| 1 | 4,20 | 744 | 459 |  | 13 721,972 |  |
| 2 | 5,70 | 672 | 372 |  | 11 215,506 |  |
| 3 | 7,40 | 744 | 360 |  | 9 491,000 |  |
| 4 | 12,00 | 528 | 154 |  | 6 366,934 |  |
| 2018/2019 | 6,36 | 3 840 | 2 022 |  | 60 936,041 |  |

Използвайки зависимостта за определяне на количеството топлинна енергия за отопление

Qот=24.DГ.f1.f2.f3tсгр−tвнизч.Qотизч,

и сума на ден-градусите в размер DГ= 2030 за отоплителен сезон 2017/2018 г., средна температура на сградите tсгр=19 оС, корекционни фактори f1=0.8 (действителна температура в помещенията tп=t*п-3), f2=0.95 (продължителност на експлоатация на сградата - жилища), f3=0.9 (регулиране на топлинната мощност - добро) и при външна изчислителна температура за отопление за гр. Бургас (tвнизч=−10 оС) е определена изчислителната мощност за отопление за отоплителен сезон 2017/2018 г. в размер на 52.952 MWth.

При същата температурата на сградите за отоплителен сезон 2018/2019, като се използват данните за броя часове с отопление (приемаме, че отоплителния сезон 2018/2019 г. ще приключи на 22.04.2019 г.) и средномесечните температура на въздуха за. м. 11. 2018 до м. 04.2019 г., се определя сумата на ден-градусите за този сезон в размер на 2 022. При същите стойности за корекционните фактори и изчислителната мощност за отопление 53.241 MWth. очакваното количеството топлинна енергия за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 възлиза на 60 936 MWhth.

Фактите и аргументите, описани до тук и тенденцията за запазване на нивото на консумацията на топлинна енергия за отопление, обосновават с достатъчна точност количеството на топлинната енергия за разпределение за отопление за регулаторен период 07.2018-06.2019 г. в размер на 60 936 MWhth.

  - Топлинна енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване

Топлинната енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване за 2018 г. и същото количество за регулаторния период 01.07.2019-30.06.2020 г. са посочени в следната таблица.

Таблица към т. 5.2.

| Параметър | Мярка | Отчет 2018 г. | Регулаторен период 01.07.19-30.06.20 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлинна енергия за разпределение за БГВ | MWhth | 74 720 | 77 911 | 4,27 % |

Топлинната енергия за отопление не е свързана с консумираната топлинна енергия за БГВ и по тази причина за регулаторния период 01.07.2019-30.06.2020 г. количеството и е с увеличението от 4.27 % от отчетеното за 2018 г. и съставлява 77 911 MWhth

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях е определено на база статистическите данни от 2014 г. с отчитане на текущото състояние на топлопреносната мрежа и външните метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 5.3.

Таблица към т. 5.3.

| № | Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Рег. Период 07.2019 -06.2020 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях | MWhth | 43 754 | 41 505 | 42 004 | 41 664 | 42 101 | 42 206 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2015 г. | % | - | -5,14% | -4,00% | -4,78% | -3,78% | -3,54% |
| 3 | От количеството за 2016 г. | % | 5,42% | - | 1,20% | 0,38% | 1,44% | 1,69% |
| 4 | От количеството за 2017 г. | % | 4,17% | -1,19% | - | -0,81% | 0,23% | 0,48% |
|  | От количеството за 2018 г. | % | 5,02% | -0,38% | 1% | - | 1,05% | 1,30% |
| 5 | Откл. от количеството за рег период 07.2019 – 06.2020 г. | % | 3,93% | -1,42% | -0,23% | -1,04% | - | 0,25% |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 3,67% | -1,66% | -0,48% | -1,28% | -0,25% | - |

Приетата стойност на този показател за регулаторен период 07.2019- 06.2020 г. в размер на 42 101 MWhth е с 0,25 % по-ниска от средноаритметичната стойност на показателя за периода 2015 - 2018 г. Очевидно е, че отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях за новия регулаторен период 01.07.2019-30.06.2020 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от -3,54% до +1,69%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях в размер на 42 101 MWhth.

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции е определено на база статистическите данни по години от 2015 г. и Методиката за изчисление на технологичните загуби в абонатните станции – разработка на ТУ – София. Приетата стойност на показателя е 4 520 MWhth. Данните са приведени в Таблица към т. 5.4.

Таблица към т. 5.4.

| № | Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Рег. период 01.07.2019 -30.06.2020 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции | MWhth | 4 392 | 4 309 | 4 356 | 4 622 | 4 520 | 4 440 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2015 г. | % | - | -1.90% | -0.82% | 5.23% | 2.91% | 1.08% |
| 3 | От количеството за 2016 г. | % | 1.94% | - | 1.10% | 7.27% | 4.90% | 3.04% |
| 4 | От количеството за 2017 г. | % | 0.83% | -1.09% | - | 6.10% | 3.76% | 1.92% |
| 5 | От количеството за 2018 г. | % | -4.97% | -6.78% | -6% | - | -2.21% | -3.94% |
| 6 | Откл. от количеството за рег период 07.2019 – 06.2020 г. | % | -2.83% | -4.67% | -3.62% | 2.26% | - | -1.77% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | -1.07% | -2.95% | -1.88% | 4.10% | 1.81% | - |

Отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции за новия регулаторен период 01.07.2019-30.06.2020 г. спрямо същите количества за всички периоди варира незначително от -3.94% до 3.04%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции в размер на 4 520 MWhth и усилията на дружеството за подобряване на този параметър.

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2019 - 30.06.2020 г. в размер на 4 468 MWhth е определено при средна стойност на количеството на изтичащия топлоносител в резултат на пропуски – 8,6 m3/h при средни температури на подаващата и обратната мрежова вода съответно 74,22  и 46,50 оС. Данните за количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа по години от 2015 г. и новия регулаторен период са приведени в Таблица към т. 5.5.

Таблица към т. 5.5.

| № | Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Рег. период 01.07.2019 -30.06.2020 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа | MWhth | 3 582 | 4 297 | 6 731 | 4 528 | 4 468 | 4 721 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2015 г. | % | - | 19.97% | 87.94% | 26.42% | 24.75% | 31.82% |
| 3 | От количеството за 2016 г. | % | -16.65% | - | 56.66% | 5.38% | 3.98% | 9.87% |
| 4 | От количеството за 2017 г. | % | -46.79% | -36.17% | - | -32.74% | -33.63% | -29.86% |
| 5 | От количеството за 2018 г. | % | -20.90% | -5.10% | 49% | - | -1.32% | 4.27% |
| 6 | Откл. от количеството за рег период 07.2019 – 06.2020 г. | % | -19.84% | -3.83% | 50.66% | 1.34% | - | 5.67% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | -24.14% | -8.99% | 42.58% | -4.09% | -5.36% | - |

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. е с около 1,32% по-ниско от същото отчетено количество за 2018 г. и с 5,36% по-ниско от среднo аритметичната стойност на показателя за всичките анализирани периоди.

Този факт, съобразен със състоянието на топлопреносната мрежа, прави приемливо количеството на топлинната енергия в размер на 4 468 MWhth за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2019-30.06.2020 г.

  - Обосновка на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи

Общото прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. е сума от прогнозните количества топлинна енергия за технологичните разходи по т. 5.3., т. 5.4. и т. 5.5. Това количество е в размер на 51 089 MWhth. Данните по години от 2015 години са приведени в Таблица към т. 5.6

Таблица към т. 5.6.

| № | Параметър | Мярка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Рег. период 01.07.2019 -30.06.2020 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общо прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи | MWhth | 51 728 | 50 110 | 53 092 | 50 814 | 51 089 | 51 367 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2015 г. | % | - | -3.13% | 2.64% | -1.77% | -1.24% | -0.70% |
| 3 | От количеството за 2016 г. | % | 3.23% | - | 5.95% | 1.40% | 1.95% | 2.51% |
| 4 | От количеството за 2017 г. | % | -2.57% | -5.62% | - | -4.29% | -3.77% | -3.25% |
| 5 | От количеството за 2018 г. | % | 1.80% | -1.38% | 4% | - | 0.54% | 1.09% |
| 6 | Откл. от количеството за рег период 07.2019 – 06.2020 г. | % | 1.25% | -1.92% | 3.92% | -0.54% | - | 0.54% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 0.70% | -2.45% | 3.36% | -1.08% | -0.54% | - |

Отклонението на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. от същия параметър за всички показани в Таблица 5.6. периоди варира от -3,77% до +1,95%.

Това с достатъчна точност обосновава предложеното общо прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи в размер на 51 089 MWhth за новия регулаторен период 01.07.2019 - 30.06.2020 г.

  - Обосновка на отпусната топлина към преноса с гореща вода

Като резултат от изложеното в т. 5.1. и т. 5.2. и т. 5.3. до т. 5.5., обобщени в т. 5.6., отпуснатата топлинна енергия към преноса с гореща вода, за прогнозния ценови период е в размер на     189 936 MWh.

При така изложените в тази обосновка параметри за новия регулаторен период са получени следните предлагани от нас цени без ДДС:

| 1. | Преференциална цена на електрическата енергия от комбинираното производство | лв./MWh | 216,86 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода | лв./MWh | 81,65 |

Изп. Директор

Христин Илиев