ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Заявление на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за електрическата енергия произвеждана от когенератор за електрическа и топлинна енергия 1,85 МВТ за периода 01.07.2020 – 30.06.2021 год.

ВЪВЕДЕНИЕ

Инсталацията за комбинирано  производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на един нов  газов ко-генератор, тип “BHKW JMS 612 GS-N.LC”, производство на „Йембахер” – Австрия, с инсталирана електрическа мощност Nel = 1850 kW и топлинна мощност 1820 kW .

Когенераторът е изграден в оранжерията на ЧЗП „Румяна Величкова” в с. с.Трудовец, Ботевградско.

Когенераторът е въведен в експлоатация в началото на 2008 год.

Настоящата записка е изготвена като приложение към заявлението на ЧЗП „Румяна Величкова” до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за произвежданата електрическа енергия за регулаторен преглед, по писмо  на КЕВР

Предствени са справки № 2,3 ,4, 5 и 6 по образец на ДКЕВР.

Представена е отчетна информация за 2019 год. , разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Представена е също така, отчетна информация за ценовия период 01.07.2019 г.- 30.06.2020 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9.

Представена е прогнозна информация за работата на инсталацията от 01.07.2020 до 30.06.2021 год., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9.

Приложен е одитиран годишен финансов отчет на фирмата за 2019 год , с всички приложения , вкл. доклад за дейността на дружеството.

- ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Отчета за планираните и изпълнени  за 2019 година технико-икономически показатели и за периода 01.07.2019г – 30.06.2020 год.са представени в Приложение 3 .

Производствената програма на когенератора е подчинена на  програмата на оранжерията.

През 2019 год., както и през предходната година,  оранжерията е работила по схемата на януарско засаждане, с  рекултивация, през летните месеци..Поради различни производствени и пазарни причини рекултивация през летните месеци  е извършена,частично, но оранжерията  е отоплявана и комбинираната мощност  е работила.

През 2019 год.  когенераторът е работил  4100 часа, като е произведена 7650 МВТЧ електрическа енергия и е опусната 7885 МВТЧ топлинна енергия. Работните часове и отпуснатата топлинна енергия, съответствуват на топлининя товар на оравнерииния комплекс в с. Трудовец.

През 2020 год се предвижда оранжерията да работи  при януарско разсаждане и рекултивация през летните месеци и производство до края на годината, така се очаква когенератора през следващия експлоатационен период да изработи около  4000 часа.

Производствената програма на когенератора се очаква да бъде:

2019             2020

- Електрическа енергия бруто.............мвтч...             7650              7560

- Електроенергия за собствени нужди..мвтч               .430                485

- Електроенергия нето в т. ч :.......................               7220              7075

- Продажби на потребители                                      0        ..         0

- Продажби на НЕК............................................         0                   0

- Продажби  на ЕРД....................................            7220             7075.

- Топлинна енергия  за консумация в оранжерията

7885             79

2. .РАЗХОД НА ГОРИВО

Електрическия КПД на инсталацията през годините е устойчиво около 40 %, а икономията на първична енергия е твърдо около и над 20%. Това по никакъв начин не се отчита от КЕВР, защото подобни по мощност инсталации  отчитат електрически КПД около 36 – 37%, а получават   по-висока цена от тази утвърдена за нашата инсталация. Необходимо  е КЕВР да въведе показател за ефективност, който да отчита  и бенефицира по- високата ефективност  на инсталациите с нисък специфичен разход гориво и по висок %  икономия на първична енергия.

За следващия регулаторен период предлагаме  специфичен разход на гориво еднакъв с този постигнат през 2019 год.

3.АМОРТИЗАЦИОННИ ОТЧИСЛЕНИЯ

През 2019 год  извършихме текущ ремонт на когенерационната инсталация в съответствие с изработените часове на генератора и договора за експлоатационен сервиз със фирмата, която сервизно обслужва когенерационната ни инсталация. Обемът на ремонтните работи обхвана              текущ ремонт и смяна на износени части, предвиждани за 22000, 24000, 26000 часа експлоатация. .

Дълготрайните материални активи на когенерационната мощност

Към 31.12.2019 год възлизат на 1108 хил.лв

Списъкът на дълготрайните материални активи и тяхната отчетна стойност към 31.12.2018 год са приложени.

След извършване на ремонтните работи по когенеиратора зя 2019 год., фирмата извършваща одит на финаонсово-счетовадния отчет,

поиска, част от стойността на ремонтните работи да се класифицират, като инвестиции и стойността им да бъде отнесена в стойността на ДМА.

В резултат на това, дълготрайните активи увеличиха стойността си, а стойността на ремонтните работи бе намалена.

Адекватно на стойността на ДМА, са калкулирана стойността на амортизационните отчисления.

4. РАЗХОДИ ЗА ТРУД

ЧЗП „РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА” се стреми да разходва минимално количество труд за експлоатацията на когенерационната си мощност.

Поради ограничения персонал,в последните години, бяха допуснати няколко аварии и когенерационната ни мощност увеличи неприемливо престоя за ремонт. В тази връзка бяхме принудени да увеличим обслужващия персонал и да назначим супервайзер. Разбира се КЕВР не ни призна увеличенита на разходите за труд. За следващия регулаторен период предлагаме разход за труд с няколко% по-висок от направените разходи за труд през 2019год.

- ДРУГИ РАЗХОДИ

Другите разходи включват обичайните разходи за горива за автотранспорт, текущи материали, главно масло за доливане и смяна и на антифриз,  данъци, такси, застряховки, пощенски разходи, вода, ел.енергя , химикали и външни услуги.

Променливите разходи, от повечето от които покриват разходите за гориво, съответствуват на постигнатото ниво на ефективност на инсталацията през предходни периоди и са значително по-ниски от други подобни инсталации.

През  2018 и 2019 год., ЧЗП „РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА” използва 100 % от произведената от комбинирания модул топлинна енергия, за производство на растителна земеделска продукция.

КЕВР трябва да оцени обстоятелството, че дребните оранжерийни производители не съществуват за да произвеждат електричество, а чрез комбинираните схеми, които експлоатират, се стремят да направят топлинната енергия за проидводство на зеленчущи по-евтина.Така се очаква да се представят по-успешно на пазара на оранжерийните  зеленчуци.

Като ги третирате като енергийни предприятия, товарейки ги с отчисления по фондове с благозвучни имена и особено глобявайки ги зо неизпълнение на графици за електрическа енергия Вие ликвидирате минималните им печалби.Производството на ел.енергия в тези обекти зависи от нуждите от топлинна енергия в оранжерийте, а тя зависи от климатични, производствени и пазарни фактори но не и от графиците за нищожното им производство на ел.енергия.

.

Управител:

/Румяна Величкова /