## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
| РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА |  | 1610.4619
"Оранжерии Гимел II" ЕООД, ТЕЦ Оранжерия Левски
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2020 |  |  | от 07.21 до 30.06.22
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 2450.0342 | 0 | 2450.0342 | 2939.9718 | 0 | 2939.9718
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 88.2043 | 0 | 88.2043 | 80.2798 | 0 | 80.2798
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 2361.8299 | 0 | 2361.8299 | 2859.692 | 0 | 2859.692
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 1473.4619 | 0 | 1473.4619 | 1508.6 | 0 | 1508.6
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 1061.8435 | 0 | 1061.8435 | 1096.6 | 0 | 1096.6
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 411.6184 | 0 | 411.6184 | 412 | 0 | 412 | 0.725
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 299 |  | 299 | 299 |  | 299 | 0.13
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 53 |  | 53 | 53 |  | 53
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв | [6 empty] | 0.145
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 59.6184 |  | 59.6184 | 60 |  | 60
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 485 | 0 | 485 | 445 | 0 | 445
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 320 |  | 320 | 300 |  | 300 | 0.8675
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 165 |  | 165 | 145 |  | 145 | 0.1325
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 244 |  | 244 | 254 |  | 254
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 47 | 0 | 47 | 53 | 0 | 53
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 47 |  | 47 | 53 |  | 53
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 285.8435 | 0 | 285.8435 | 344.6 | 0 | 344.6
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 11 |  | 11 | 11 |  | 11
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 1 |  | 1 | 3 |  | 3
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 4 |  | 4 | 4 |  | 4
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 18 |  | 18 | 56 |  | 56
5.5. | Застраховки | хил. лв | 18 |  | 18 | 18 |  | 18
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 8 |  | 8 | 8 |  | 8
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 7 |  | 7 | 7 |  | 7
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 41 |  | 41 | 45 |  | 45
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 18 |  | 18 | 18 |  | 18
5.10. | Наеми | хил. лв | 21 |  | 21 | 21 |  | 21
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 0 |  | 0 | 1.6 |  | 1.6
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 0 |  | 0 |  |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 38.88 |  | 38.88 | 40 |  | 40
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 1.2391 |  | 1.2391 | 1 |  | 1
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 0.72444 |  | 0.72444 | 1 |  | 1
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. | Такси КЕВР, други външни услуги | хил. лв | 98 |  | 98 | 110 |  | 110
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 888.368 | 0 | 888.368 | 1351.092 | 0 | 1351.092
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 777.776 | 0 | 777.776 | 1213.488 | 0 | 1213.488
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 713.776 |  | 713.776 | 1149.488 |  | 1149.488
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 713.776 |  | 713.776 | 1149.488 |  | 1149.488
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 38 |  | 38 | 38 |  | 38
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 26 |  | 26 | 26 |  | 26
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 73 |  | 73 | 73 |  | 73
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 37.592 |  | 37.592 | 64.604 |  | 64.604
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 37.592 |  | 37.592 | 64.604 |  | 64.604
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Управител:
/Ев.Владимирова/

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Оранжерии Гимел II" ЕООД, ТЕЦ Оранжерия Левски
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2019 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2020 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 6695.6901 | 2487.475 |  | 6703.9892 | 2885
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 6695.6901 | 2487.475 |  | 6703.9892 | 2885
| Земи | хил. лв | 507.449 |  |  | 507.449 | 0
| Сгради | хил. лв | 238.5402 | 95 |  | 238.5402 | 111
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 5926.2259 | 2369 |  | 5958 | 2774
| Транспортни средства | хил. лв | [6 empty] | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | [6 empty] | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 23.475 | 23.475 |  |  |  |  | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 202 |  |  | 195
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 4410.2151 |  |  | 4013.9892
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 6703.9892 | 2885 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 6703.9892 | 2885 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 507.449 | 0
| Сгради | хил. лв | 238.5402 | 111
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 5958 | 2774
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 195
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 4013.9892 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 6703.9892 | 2885 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 6703.9892 | 2885 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 507.449 | 0
| Сгради | хил. лв | 238.5402 | 111
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 5958 | 2774
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 195
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 4013.9892 |  |  | 0
78.81%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2019 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2020 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 5289.5952 |  | 5289.5952 | 5296.1515 |  | 5296.1515
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 1965.1053 |  | 1965.1053 | 2279.15 |  | 2279.15
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 151.5 |  | 151.5 | 146.25 |  | 146.25
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 3475.99 |  | 3475.99 | 3163.251 |  | 3163.251
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 1406.0949 |  | 1406.0949 | 1407.8377 | 0 | 1407.8377
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 522.3697 |  | 522.3697 | 605.85 | 0 | 605.85
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 50.5 |  | 50.5 | 48.75 | 0 | 48.75
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 934.225 | 0 | 934.225 | 850.738 | 0 | 850.738
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 4410.215 | 0 | 4410.215 | 4013.989 | 0 | 4013.989
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Управител:
/Ев.Владимирова/

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Оранжерии Гимел II" ЕООД, ТЕЦ Оранжерия Левски
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2019 г. | Към 31.12.2020 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв.
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 0% | 0%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 7% | 7%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 3835 | 3247
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 3835 | 3247
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 100% | 100%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 2% | 2%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 2% | 2%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2019 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2020 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 3835 |  | 2% | 588 | 3247
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 3835 |  | 2% | 588 | 3247
| N-19F-001789/10.07.2019.г. | 3835 | 84 | 2% | 588 | 3247
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Управител:
| 0 |  |  |  | /Ев.Владимирова/

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Оранжерии Гимел II" ЕООД, ТЕЦ Оранжерия Левски
№ | 7.202 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2020 | от 07.21 до 30.06.22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 6033 | 10110
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 6033 | 10110
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 6033 | 10110
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 6033 | 10110
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 155 | 259
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 155 | 259
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 2.505% | 2.498%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 2.505% | 2.498%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 6188 | 10369
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 6188 | 10369
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 6188 | 10369
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 6188 | 10369
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 6206 | 10400
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 6206 | 10400
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 1900.5714 | 3266.2858
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 15469.767 | 26586.047
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 1663 | 2858
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 62652.5581 | 107673.4884
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 19.39% | 17.33%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 79.12% | 77.15%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 151.44 | 155.31
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 155.26 | 159.23
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 0 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 0 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 309 | 529
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 295 | 508
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 14 | 21
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 4.979% | 5.087%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 5897 | 9871
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 5897 | 9871
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 1900.5714 | 3266.2857
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 15469.7674 | 26586.0465
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 1663 | 2858
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8000 | 8000
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9000 | 9000
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 46.1401 | 43.2365
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 429.21 | 402.2
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 159.3754 | 163.6333
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 159.2466 | 163.3098
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 62652.5581 | 107673.4884
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 3 | 3
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 3 | 3
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 1659.6213 | 2001.7457
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 69.52 | 63.265
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 1590.1013 | 1938.4807
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 941.729 | 959.831
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 648.3723 | 978.6497
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 281.43 | 202.79
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 131.01 | 92.8
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 790.413 | 938.226
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 18.6843 | 17.0148
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 771.7287 | 921.2113
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 531.7329 | 548.769
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 239.9957 | 372.4423
41 | Добавка |  | BGN/MWh
41 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 281.43 | 202.79
42 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 281.43 | 202.79
43 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 281.43 | 202.79
44 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 1659.5927 | 2001.7401
45 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 790.4415 | 938.2317
46 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 131.02 | 92.8
47 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 131.0196 | 92.8023
48 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.202 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2019 | 7.202
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 12 | 12
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 12 | 12
Гл. счетоводител: |  | Управител:
| 0 |  | /Ев.Владимирова/

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Оранжерии Гимел II" ЕООД, ТЕЦ Оранжерия Левски
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2020 | от 07.21 до 30.06.22
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 131.0196 | 92.8023
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2020 | от 07.21 до 30.06.22
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2020 | от 07.21 до 30.06.22
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 790.4415 | 938.2317
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 0
Гл. счетоводител: |  | Управител:
| 0 |  | /Ев.Владимирова/

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Оранжерии Гимел II" ЕООД, ТЕЦ Оранжерия Левски
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2020 | от 07.21 до 30.06.22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 49.7% | 49.7%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 79.12% | 77.15%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 39% | 38.03%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 40.12% | 39.12%
21 | Коефициент на разпределение на горивото в производството | K ел.КПД | % | 0.4945 | 0.4945
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия |  |  | 7649.7998 | 13146.8002
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата |  |  | 0.4945 | 0.4945
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия |  |  | 939.8366 | 1615.224
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия |  |  | 960.7348 | 1651.0617
26 | Коефициент на разпределение на разходите в производството | K разх.произв. | % | 0.50707 | 0.50707
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
Гл. счетоводител: |  |  | Управител:
| 0 |  |  | /Ев.Владимирова/

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Оранжерии Гимел II" ЕООД, ТЕЦ Оранжерия Левски
№ | Параметри | Дим. | 1175.6396
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 3.044 | ДВГ-1: 3.044
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 3.035 | ДВГ-1: 3.035
1.3. | Електрическа ефективност | % | 42.3% | ДВГ-1: 42.3%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 42.2% | ДВГ-1: 42.2%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 84.5% | 84.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Управител:
|  | 0 |  | ТГ-4: /Ев.Владимирова/

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Оранжерии Гимел II" ЕООД, ТЕЦ Оранжерия Левски
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.202 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2020 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2020 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.202 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2020 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2020 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Управител:
|  | 0 |  | ППК-4: /Ев.Владимирова/

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Оранжерии Гимел II" ЕООД, ТЕЦ Оранжерия Левски
от 07.21 до 30.06.22 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 07.21 | 08.21 | 09.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 01.22 | 02.22 | 03.22 | 04.22 | 05.22 | 06.22
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 10109.4452 | 303.225 | 303.225 | 242.775 | 120.9 | 1638 | 1698 | 1759 | 1456 | 1072 | 849 | 546 | 121.3202
| с гореща вода | MWh | 10109.4452 | 303.225 | 303.225 | 242.775 | 120.9 | 1638 | 1698 | 1759 | 1456 | 1072 | 849 | 546 | 121.3202
| с водна пара | MWh | 7: 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 7: 0
| с водна пара | MWh | 7: 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 10368.3706 | 311 | 311 | 249 | 124 | 1680 | 1742 | 1804 | 1493 | 1099 | 871 | 559.9396 | 124.431
| с гореща вода | MWh | 10368.3706 | 311 | 311 | 249 | 124 | 1680 | 1742 | 1804 | 1493 | 1099 | 871 | 559.9396 | 124.431
| с водна пара | MWh | 7: 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 7: 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 7: 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | bar: 7 to 12
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 7: 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 7: 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 26586.6549 | 797.7009 | 797.7009 | 638.1608 | 319.0804 | 4306.9767 | 4465.1163 | 4623.2558 | 3832.5581 | 2818.6047 | 2232.5581 | 1435.8617 | 319.0804
| условно гориво | t cf | 3266.3605 | 98.0033 | 98.0033 | 78.4026 | 39.2013 | 529.1429 | 548.5714 | 568 | 470.8571 | 346.2857 | 274.2857 | 176.4059 | 39.2013
8000 | природен газ | knm3 | 2858.0654 | 85.7529 | 85.7529 | 68.6023 | 34.3011 | 463 | 480 | 497 | 412 | 303 | 240 | 154.3551 | 34.3011
9500 | мазут | t | 7: 0
10500 | газьол | t | 7: 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 7: 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 10400.8 | 312 | 312 | 249.6 | 124.8 | 1685 | 1747 | 1810 | 1498 | 1102 | 874 | 561.6 | 124.8
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 10400.8 | 312 | 312 | 249.6 | 124.8 | 1685 | 1747 | 1810 | 1498 | 1102 | 874 | 561.6 | 124.8
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 7: 0
Е сн |  | MWh | 527.608 | 18.744 | 18.744 | 15.744 | 10.176 | 81 | 84 | 87 | 73 | 55 | 44 | 30.168 | 10.032
|  | % | 5.073% | 6.008% | 6.008% | 6.308% | 8.154% | 4.807% | 4.808% | 4.807% | 4.873% | 4.991% | 5.034% | 5.372% | 8.038%
Е реализация | общо | MWh | 9873.192 | 293.256 | 293.256 | 233.856 | 114.624 | 1604 | 1663 | 1723 | 1425 | 1047 | 830 | 531.432 | 114.768
| собств. потребление | MWh | 7: 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 9873.192 | 293.256 | 293.256 | 233.856 | 114.624 | 1604 | 1663 | 1723 | 1425 | 1047 | 830 | 531.432 | 114.768
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 9870.192 | 293.256 | 293.256 | 233.856 | 114.624 | 1603 | 1663 | 1722 | 1425 | 1047 | 829 | 531.432 | 114.768
| на други | MWh | 7: 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  | 3: Управител:
|  | 0 | 4: /Ев.Владимирова/

## разходи 2019 (hidden)
Разходи за производство на "ТЕЦ - Оранжерия Левски"
|  | мярка | 2019-01-31 | 2019-02-28 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 2019-05-31 | 2019-06-30 | 2019-07-31 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 2019-12-31 | общо
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИЯТА | хил.лв | 215698.23 | 263694.38 | 318744.4 | 267046.73 | 180326.65 | 143628.68 | 164576.39 | 140107.31 | 101673.56 | 90906.04 | 189882.66 | 247472.87 | 2323757.9 | 1276380.34
ІV | УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил.лв | 107110.79 | 115310.72 | 119984.15 | 119037.86 | 127433.65 | 96199.92 | 113738.51 | 95116.54 | 88838.87 | 86448.85 | 97268.44 | 107435.58 | 1273923.88
V | Условно-постоянни разходи без Аm | хил.лв | 72847.34 | 81047.27 | 85720.7 | 84774.41 | 93170.2 | 61936.47 | 79475.06 | 60853.09 | 54575.42 | 52185.4 | 63004.99 | 73172.13 | 862762.48
1 | Разходи за амортизации | хил.лв | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 411161.4
1.1 | отнесени към електрическата енергия | хил.лв | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 26432.2 | 317186.4
1.2 | отнесени към топлинната енергия | хил.лв | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 7831.25 | 93975
2 | Разходи за ремонт / Хубауер и други | хил.лв | 21376.81 | 25856.58 | 29526.56 | 25154.86 | 15389.03 | 13037.57 | 15231.98 | 12105.38 | 8672.88 | 6442.64 | 16342.68 | 20624.56 | 209761.53
2.1 | отнесени към електрическата енергия | хил.лв | 15333.92 | 17312.48 | 18618.94 | 16375.54 | 9930.07 | 8918.93 | 9714.31 | 7414.66 | 5650.55 | 4245.7 | 11088.46 | 13105.32 | 137708.88
2.2 | отнесени към топлинната енергия | хил.лв | 6042.89 | 8544.1 | 10907.62 | 8779.32 | 5458.96 | 4118.64 | 5517.67 | 4690.72 | 3022.33 | 2196.94 | 5254.22 | 7519.24 | 72052.65
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил.лв | 18215.39 | 17962.51 | 18343.27 | 19311.77 | 18967.96 | 17296.99 | 17425.95 | 17658.14 | 17998.76 | 19425.16 | 19639.41 | 20599.17 | 222844.48
4 | Начисления по действащото законодателство-осигуровки | хил.лв | 3539.16 | 3448.29 | 3562.27 | 3750.34 | 3683.58 | 3359.08 | 3384.12 | 3429.21 | 3495.36 | 3772.37 | 3854.76 | 4000.36 | 43278.9
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности | хил.лв | 29715.98 | 33779.89 | 34288.6 | 36557.44 | 55129.63 | 28242.83 | 43433.01 | 27660.36 | 24408.42 | 22545.23 | 23168.14 | 27948.04 | 386877.57
5.1 | Горива за автотранспорт | хил.лв | 698.7 | 409.84 | 875.66 | 453.68 | 393.79 | 420.36 | 773.86 | 567.35 | 675.44 | 608.94 | 765.22 | 633.17 | 7276.01
5.2 | Работно облекло | хил.лв | 2019-02-28: 806.11; 2019-08-31: 134.57 | 940.68
5.3 | Канцеларски материали | хил.лв | 478.29 | 502.04 | 483.84 | 325.55 | 334.33 | 147.9 | 759.97 | 101.02 | 144.01 | 570.91 | 114.04 | 380.49 | 4342.39
5.4 | Материали за текущо поддържане | хил.лв | 3475.93 | 9719.6 | 8700.46 | 6514.49 | 10100.8 | 8460.05 | 12285.43 | 10963 | 7165.67 | 7358.25 | 8975.63 | 6512.57 | 100231.88
5.5 | Застраховки | хил.лв | 5203.45 | 4403.26 | 4428.41 | 5252.6 | 3998.67 | 6291.08 | 3998.67 | 2637.86 | 2896.99 | 2729.03 | 2717.51 | 4012.06 | 48569.59
5.6 | Данъци и такси | хил.лв | [12 empty] | 0
5.7 | Пощенски р-ди, телефони, абонаменти | хил.лв | 139.5 | 518.48 | 255.66 | 246.53 | 357.97 | 315.36 | 390.46 | 405.35 | 329.48 | 408.57 | 775.54 | 759.53 | 4902.43
5.8 | Абонаментно поддържане | хил.лв | 2004.97 | 147.97 | 87.57 | 87.57 | 147.57 | 392 | 2669.57 | 170.75 | 824.5 | 742.77 | 87.57 |  | 7362.81
5.9 | Въоръжена и противопожарна охрана | хил.лв | 4007.17 | 3958.65 | 4061.15 | 4277 | 4182.6 | 3724.52 | 3814.95 | 4000.4 | 4189.63 | 3930.88 | 3987.34 | 4187.95 | 48322.24
5.1 | Наеми | хил.лв | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
5.11 | Проверка на уреди | хил.лв | [12 empty] | 0
5.12 | Съдебни разходи | хил.лв | [12 empty] | 0
5.13 | Експертни и одиторски разходи | хил.лв | 5880 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 38880
5.14 | Вода, отопление и осветление | хил.лв | 351.66 | 345.78 | 42.26 | 53.71 | 46.11 | 19.21 | 67.24 | 73 | 63.4 | 78.76 | 57.63 | 40.34 | 1239.1
5.15 | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил.лв | [12 empty] | 0
5.16 | Охрана на труда | хил.лв | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 60.37 | 724.44
5.17 | Служебни карти и пътувания | хил.лв | [12 empty] | 0
5.18 | Командировки | хил.лв | [12 empty] | 0
5.19 | Услуги граждански договори | хил.лв | [12 empty] | 0
5.2 | Разходи за публикации | хил.лв | [12 empty] | 0
5.21 | Изпитания на съоръженията | хил.лв | [12 empty] | 0
5.22 | Разходи за лицензионни такси | хил.лв | [12 empty] | 0
5.23 | Такса събрано инкасо | хил.лв | [12 empty] | 0
5.24 | Ежегодна такса управление инвест.кредит | хил.лв | 2019-05-31: 20795.17; 2019-07-31: 10234 | 31029.17
5.25 | Такси и комисионни / лизинг, банки, нотариус/КЕВР | хил.лв | 1200 | 300 | 300 | 397.8 | 300 | 465 | 300 | 497.8 | 300 | 886.75 | 300 | 358 | 5605.35
| фонд СЕС | хил.лв | 4215.94 | 6512.01 | 9238.22 | 12657.89 | 9412.25 | 2946.98 | 2760.49 | 3048.89 | 2758.93 |  | 327.29 | 6003.56 | 59882.45
5.26 | Други външни услуги | хил.лв | 2019-02-28: 1095.78; 2019-03-31: 755; 2019-04-30: 1230.25; 2019-07-31: 318; 2019-10-31: 170 | 3569.03
VІ | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил.лв | 108587.44 | 148383.66 | 198760.25 | 148008.87 | 52893 | 47428.76 | 50837.88 | 44990.77 | 12834.69 | 4457.19 | 92614.22 | 140037.29 | 1049834.02
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил.лв | 106587.44 | 146383.66 | 196760.25 | 146008.87 | 50893 | 45428.76 | 48623.09 | 42990.77 | 10834.69 | 2457.19 | 89033.2 | 126849.78 | 1012850.7
1.1 | Разходи за гориво за комбинирано производ-ство на енергия, в т.ч.за: природен газ | хил.лв | 104543.8 | 145346.51 | 196123.22 | 145057.01 | 49177.22 | 44692.99 | 41405.44 | 41196.78 | 6563.4 | 0 | 87658.32 | 125730.42 | 987495.11
1.3 | Разходи за вода | хил.лв | [12 empty] | 0
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил.лв | 2043.64 | 890.05 | 637.03 | 951.86 | 1715.78 | 735.77 | 1809.65 | 1756.74 | 2249.5 | 2425.75 | 1319.84 | 1119.36 | 17654.97
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти)-свещи, масло, омек.инст. | хил.лв | 2019-02-28: 147.1; 2019-07-31: 5408; 2019-08-31: 37.25; 2019-09-30: 2021.79; 2019-10-31: 31.44; 2019-11-30: 55.04 | 7700.62
2 | Разходи за външни услуги | хил.лв | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч. | хил.лв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Акциз на пр.газ за комб.производство | хил.лв | [12 empty] | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил.лв | [12 empty] | 0
6. | Балансиране на електроенергийната система | хил.лв | 2019-07-31: 214.79; 2019-11-30: 1581.02; 2019-12-31: 11187.51 | 12983.32

## Амортизации 2019 (hidden)
Справка за начислените амортизации - ТЕЦ Левски за периода 01.01.2019-31.12.2019 г.
с-ка | Наименование Сметка | Подсметка | Наименование Подсметка | Инвентарен номер | Наименование | Метод на амортизация | Аморт.норма | Пол.живот | Дата на последно начислена амортизация | Отчетна стойност | м.01.2019 | м.02.2019 | м.03.2019 | м.04.2019 | м.05.2019 | м.06.2019 | м.07.2019 | м.08.2019 | м.09.2019 | м.10.2019 | м.11.2019 | м.12.2019 | Общо АО за 2019 г. | Общо АО за 2018 г. | Общо АО за 2017 г. | Общо АО за 2016 г. | Общо АО за 2015 г. | Общо за 2014 г. | Общо за периода
202 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 2 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 202001 | Сграда-когенераторно | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 118403.69 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 658.13 | 7897.56 | 7893.6 | 7893.6 | 7893.6 | 7893.6 | 7893.6 | 47365.56
202 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 2 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 202002 | Сграда-помпено | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 85681.69 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 476.25 | 5715 | 5712.12 | 5712.12 | 5712.12 | 5712.12 | 5712.12 | 34275.6
202 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 2 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 202003 | Сграда-трансформаторно | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 34454.84 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 2295 | 2311.32 | 2311.32 | 2262.73 | 2228.04 | 2228.04 | 13636.45
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204001 | Топлинен резервоар/акумулатор 3000 | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 536240.99 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 2980.61 | 35767.32 | 35749.43 | 35749.43 | 35749.44 | 35749.44 | 35749.45 | 214514.51
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204002 | Топлопроводи | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 288856.77 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 1603.42 | 19241.04 | 19301.64 | 19301.64 | 19301.64 | 19301.64 | 18633.21 | 115080.81
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204003 | Вътр.газопр.от кот.4 до коген. | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 225194.42 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 1251.71 | 15020.52 | 15012.96 | 15012.96 | 15012.96 | 15012.96 | 15012.96 | 90085.32
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204004 | Помпена станция | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 416583.89 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 2315.51 | 27786.12 | 27829.92 | 27829.92 | 27829.92 | 27714.93 | 27079.87 | 166070.68
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204005 | Вътр.ел.уреди захран.инсталац. | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 207072.72 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 1150.98 | 13811.76 | 13804.86 | 13804.86 | 13804.8 | 13804.8 | 13804.8 | 82835.88
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204006 | Вътр.каб.линии-стар траф/инста | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 73956.05 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 411.07 | 4932.84 | 4930.44 | 4930.44 | 4930.44 | 4930.44 | 4930.44 | 29585.04
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204007 | Авт.с-ма за управл.инсталация | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 206924.91 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 1150.16 | 13801.92 | 13794.96 | 13794.96 | 13794.96 | 13794.96 | 13794.96 | 82776.72
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204008 | С-ма разш.съдове-котелно 1 | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 30940.2 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 2063.76 | 2062.68 | 2062.68 | 2062.68 | 2062.68 | 2062.68 | 12377.16
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204009 | С-ма разш.съдове-котелно 2 | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 30940.2 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 171.98 | 2063.76 | 2062.68 | 2062.68 | 2062.68 | 2062.68 | 2062.68 | 12377.16
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204010 | Каб.ел.лин.от ког.до мрежа-ЧЕЗ | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 193590.12 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 1076.04 | 12912.48 | 12906 | 12906 | 12906 | 12906 | 12906 | 77442.48
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 204011 | Ел.уредби-коген./разп.мрежа ЧЕЗ | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 1098495.66 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 6105.81 | 73269.72 | 73252.86 | 73252.86 | 73193.34 | 73134 | 73134 | 439236.78
|  |  |  | 204012 | Пожароизвестителна система |  |  |  |  | 4872.5 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 324.96 | 324.96 | 324.96 | 324.96 | 134.14 |  | 1433.98
205 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 2 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 205001 | Когенератор JMS 620 GS | Л | 6.66 | 15 | 31.12.2013 | 2612557.48 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 14521.47 | 174257.64 | 174170.52 | 174170.52 | 174170.52 | 174170.52 | 174170.52 | 1045110.24
| МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 2 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ |  |  | Л | 30 | 3.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Общо: | [9 empty] | 6164766.13 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 34263.45 | 411161.4 | 411120.95 | 411120.95 | 411012.79 | 410612.95 | 409175.33 | 2464204.37
[10 empty] | отчетна ст-ст | набрана амортизация | балансова стойност | балансова стойност -х.лв. |  | Натрупани ам-ии към 31.08.2018
[5 empty] | сгради: |  |  |  |  | 238540.22 | 95277.61 | 143262.61 | 143 |  | 79370.05
[5 empty] | съоръжения |  |  |  |  | 3313668.43 | 1323816.52 | 1989851.91 | 1990 |  | 1102820.32
[5 empty] | машини: |  |  |  |  | 2612557.48 | 1045110.24 | 1567447.24 | 1568 |  | 870852.6
[10 empty] | 6164766.13 | 2464204.37 | 3700561.76 | 3701

## PROGNOZA (hidden)
|  | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022
|  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30
|  | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720
|  | 5.2649 | 5.2649 | 4.3874 | 1.755 | 8.7748 | 23.692 | 24.5695 | 21.937 | 15.7947 | 13.1622 | 8.7748 | 1.755 |  |  | 0
Производство
Прогнозни данни 2021-2022
|  | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022 | ОБЩО
Работни дни в месеца |  | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 18 | 19 | 24 | 17 | 14 | 9 | 2 | 128
Работни часове |  | 120 | 120 | 96 | 48 | 216 | 432 | 456 | 576 | 408 | 336 | 216 | 48 | 3072
Среден разход на природен газ на час | н.к.м./ч. | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071 | 714.6071
Изразходван природен газ | н.к.м. | 85752.8515 | 85752.8515 | 68602.2812 | 34301.1406 | 154355.1327 | 308710.2654 | 325860.8357 | 411613.6873 | 291559.6951 | 240107.9842 | 154355.1327 | 34301.1406 | 2195272.9987
Производство на ел.енергия на час | kWh | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
Производство на топл.енергия на час | kWh | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127 | 2592.3127
Собствена консумация | % | 6.008% | 6.008% | 6.308% | 8.154% | 5.346% | 4.974% | 4.953% | 4.846% | 4.998% | 5.071% | 5.372% | 8.038%
Произведено количество ел.енергия |  | 312000 | 312000 | 249600 | 124800 | 561600 | 1123200 | 1185600 | 1497600 | 1060800 | 873600 | 561600 | 124800 | 7987200
Произведено количество топлинна енергия |  | 311077.5296 | 311077.5296 | 248862.0237 | 124431.0118 | 559939.5532 | 1119879.1064 | 1182094.6124 | 1493172.1419 | 1057663.6005 | 871017.0828 | 559939.5532 | 124431.0118 | 7963584.7569 | 111
Собствена консумация | kWh | 18744 | 18744 | 15744 | 10176 | 30024 | 55872 | 58728 | 72576 | 53016 | 44304 | 30168 | 10032 | 418128
Продадено количество ел.енергия |  | 293256 | 293256 | 233856 | 114624 | 531576 | 1067328 | 1126872 | 1425024 | 1007784 | 829296 | 531432 | 114768 | 7569072 | 2655.8147 |  | 87.75%
Разход за ремонт евро/час | 18 | 4224.5928 | 4224.5928 | 3379.6742 | 1689.8371 | 7604.267 | 15208.5341 | 16053.4526 | 20278.0454 | 14363.6155 | 11828.8598 | 7604.267 | 1689.8371 | 108149.5757 | 2803360
[14 empty] | 0 | 3072
[14 empty] | 0 |  |  | 59
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 85.7529 | 85.7529 | 68.6023 | 34.3011 | 154.3551 | 308.7103 | 325.8608 | 411.6137 | 291.5597 | 240.108 | 154.3551 | 34.3011
Емисии CO2
| мярка | стойност | Източник
Емисионен фактор /природен газ/ | tCO2/GJ | 0.0561 | Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 1: Introduction, Table 1.4; default value
Нетна калоричност на природния газ | kcal/m3 | 8020
| kWh/m3 | 9.3256
| 1kWh | 0.0036 | GJ
| GJ/m3 | 0.033572
Фактор на окисление |  | 0.995
Емисии на СО2 (1000 m3 газ) = нетна калоречност * емисионен фактор * фактор на окисление * 1000 |  | 1.874 | tCO2
Количество емисии |  | 4113.8921 | Във връзка с изпълнение на Решение С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. на Европейската комисия със Заповед № РД-16-1006 от 22.07.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката е определена на референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид – СО2 за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. в размер на 6,13 Евро/тон СО2.
Разходи за емисии |  | 50683.1505
Часове в годината | 8760
Собств кансумация на ел.енергия на час при работа /средно/ | 125 | kW
При неработа | 6 | kW
Собствена консумация при работа |  | 15 | 15 | 12 | 6 | 27 | 54 | 57 | 72 | 51 | 42 | 27 | 6 | 384
Собствена консумация при неработа |  | 3.744 | 3.744 | 3.744 | 4.176 | 3.024 | 1.872 | 1.728 | 0.576 | 2.016 | 2.304 | 3.168 | 4.032 | 34.128
Общо собств.консумация MW |  | 18.744 | 18.744 | 15.744 | 10.176 | 30.024 | 55.872 | 58.728 | 72.576 | 53.016 | 44.304 | 30.168 | 10.032 | 418.128
Производствена програма |  | Прогнозни данни 21/22
ТЕЦ Левски | мярка | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022 | ОБЩО
Произведено количество ел.енергия | МWh | 312 | 312 | 249.6 | 124.8 | 561.6 | 1123.2 | 1185.6 | 1497.6 | 1060.8 | 873.6 | 561.6 | 124.8 | 7987.2
Произведено количество топлинна енергия | МWh | 311.0775 | 311.0775 | 248.862 | 124.431 | 559.9396 | 1119.8791 | 1182.0946 | 1493.1721 | 1057.6636 | 871.0171 | 559.9396 | 124.431 | 7963.5848
Собствена консумация на ел.енергия | МWh | 18.744 | 18.744 | 15.744 | 10.176 | 30.024 | 55.872 | 58.728 | 72.576 | 53.016 | 44.304 | 30.168 | 10.032 | 418.128
Собствена консумация на ел.енергия | % | 6.008% | 6.008% | 6.308% | 8.154% | 5.346% | 4.974% | 4.953% | 4.846% | 4.998% | 5.071% | 5.372% | 8.038%
Собствена консумация на топлинна енергия | МWh | 7.7769 | 7.7769 | 6.2216 | 3.1108 | 13.9985 | 27.997 | 29.5524 | 37.3293 | 26.4416 | 21.7754 | 13.9985 | 3.1108 | 199.0896
Собствена консумация на топлинна енергия | % | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
Продадено количество ел.енергия | МWh | 293.256 | 293.256 | 233.856 | 114.624 | 531.576 | 1067.328 | 1126.872 | 1425.024 | 1007.784 | 829.296 | 531.432 | 114.768 | 7569.072
Отпусната топлинна енергия от централата | МWh | 303.3006 | 303.3006 | 242.6405 | 121.3202 | 545.9411 | 1091.8821 | 1152.5422 | 1455.8428 | 1031.222 | 849.2417 | 545.9411 | 121.3202 | 7764.4951
КГ 1 и КГ2 | мярка | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022 | ОБЩО
Изразходван природен газ | х.н.к.м. | 85.7529 | 85.7529 | 68.6023 | 34.3011 | 154.3551 | 308.7103 | 325.8608 | 411.6137 | 291.5597 | 240.108 | 154.3551 | 34.3011 | 2195.273
Разход за природен газ | хил.лв. | 33.4385 | 44.9105 | 35.9284 | 17.9642 | 80.8389 | 161.6777 | 170.6598 | 215.5703 | 152.6956 | 125.7494 | 80.8389 | 17.9642 | 1138.2364
|  | 1185.6 | 1497.6 | 1060.8 | 873.6 | 561.6 | 124.8 | 312 | 312 | 249.6 | 124.8 | 561.6 | 1123.2 | 7987.2
|  | 1182.0946 | 1493.1721 | 1057.6636 | 871.0171 | 559.9396 | 124.431 | 311.0775 | 311.0775 | 248.862 | 124.431 | 559.9396 | 1119.8791 | 7963.5848
|  | 325.8608 | 411.6137 | 291.5597 | 240.108 | 154.3551 | 34.3011 | 85.7529 | 85.7529 | 68.6023 | 34.3011 | 154.3551 | 308.7103 | 2195.273