ОПИСАНИЕ НА ЦЕНТРАЛАТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Инсталацията за комбинирано  производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на един нов  газов ко-генератор, тип “BHKW JMS 612 GS-N.LC”, производство на „Йембахер” – Австрия, с инсталирана електрическа мощност Nel = 1850 kW и топлинна мощност 1820 kW .

Когенераторът е изграден в оранжерията на ЧЗП „Румяна Величкова” в с. с.Трудовец, Ботевградско.

Когенераторът е въведен в експлоатация в началото на 2008 год.

.

Управител:

/Румяна Величкова /