## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
| "Оранжерии Гимел" АД - ТЕЦ 200 дка |  | 2371.1508
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2020 |  |  | от 01.07.2021 до 30.06.2022
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 5832.6499 | 0 | 5832.6499 | 6112.6549 | 0 | 6112.6549
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 655.8341 | 0 | 655.8341 | 471.9805 | 0 | 471.9805
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 5176.8158 | 0 | 5176.8158 | 5640.6744 | 0 | 5640.6744 | 0.10164
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 2213.1508 | 0 | 2213.1508 | 2438.0854 | 0 | 2438.0854 | 127.05
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 1365.6904 | 0 | 1365.6904 | 1550.625 | 0 | 1550.625
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 847.4604 | 0 | 847.4604 | 887.4604 | 0 | 887.4604
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 610.0295 |  | 610.0295 | 650.0295 |  | 650.0295 | 71.75%
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 110.4309 |  | 110.4309 | 110.4309 |  | 110.4309 | 12.99%
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 127 |  | 127 | 127 |  | 127 | 15.26%
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 398 | 0 | 398 | 460 | 0 | 460 | 0.15578
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 359 |  | 359 | 420 |  | 420 | 89.82%
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 39 |  | 39 | 40 |  | 40 | 10.18%
| в това число за ремонт на ВК§ППК | [7 empty] | 398
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0 | 359
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 258 |  | 258 | 296 |  | 296
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 55 | 0 | 55 | 63 | 0 | 63
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 55 |  | 55 | 63 |  | 63
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 654.6904 | 0 | 654.6904 | 731.625 | 0 | 731.625
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 20 |  | 20 | 25 |  | 25
5.2. | Работно облекло | хил. лв | 10 |  | 10 | 12 |  | 12
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 1 |  | 1 | 2 |  | 2
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 65 |  | 65 | 75 |  | 75
5.5. | Застраховки | хил. лв | 78 |  | 78 | 80 |  | 80
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 33 |  | 33 | 35 |  | 35
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 5 |  | 5 | 7 |  | 7
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 53 |  | 53 | 55 |  | 55
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 44 |  | 44 | 49 |  | 49
5.10. | Наеми | хил. лв | 12 |  | 12 | 12 |  | 12
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв | 0.6904 |  | 0.6904 | 1 |  | 1
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв | 43 |  | 43 | 50 |  | 50
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 73 |  | 73 | 79.625 |  | 79.625
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 10 |  | 10 | 10 |  | 10
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.16. | Охрана на труда | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 | 5 |  | 5
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв | 3 |  | 3 | 13 |  | 13
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. | Такси Кевр, Други външни услуги | хил. лв | 203 |  | 203 | 220 |  | 220
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 2963.665 | 0 | 2963.665 | 3202.589 | 0 | 3202.589
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 2697.338 | 0 | 2697.338 | 2871.108 | 0 | 2871.108
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 2654.338 |  | 2654.338 | 2819.108 |  | 2819.108
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 2654.338 |  | 2654.338 | 2819.108 |  | 2819.108
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 41 |  | 41 | 50 |  | 50
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 115 |  | 115 | 170 |  | 170
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 151.327 |  | 151.327 | 161.481 |  | 161.481
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 151.327 |  | 151.327 | 161.481 |  | 161.481
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Оранжерии Гимел" АД - ТЕЦ 200 дка
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2019 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2020 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 13185.7142 | 5685.1724 |  | 13186.0855 | 6519
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 13185.7142 | 5685.1724 |  | 13186.0855 | 6519 |  | 879.0724
| Земи | хил. лв | 19.999 |  |  | 20
| Сгради | хил. лв | 517.5071 | 239 |  | 517.5071 | 273
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 11645 | 4880 |  | 11645.3703 | 5654
| Транспортни средства | хил. лв
| Стопански инвентар | хил. лв
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 1003.2081 | 566.1724 |  | 1003.2081 | 592
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 491 |  |  | 594.1517
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 7991.5418 |  |  | 7261.2372
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 13186.0855 | 6519 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 13186.0855 | 6519 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 20 | 0
| Сгради | хил. лв | 517.5071 | 273
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 11645.3703 | 5654
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 1003.2081 | 592
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 594.1517
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 7261.2372 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 13186.0855 | 6519 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 13186.0855 | 6519 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 20 | 0
| Сгради | хил. лв | 517.5071 | 273
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 11645.3703 | 5654
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 1003.2081 | 592
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 594.1517
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 7261.2372 |  |  | 0
79.19%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2019 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2020 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 10412.7585 |  | 10412.7585 | 10413.0517 |  | 10413.0517
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 4491.4795 |  | 4491.4795 | 5150.2316 |  | 5150.2316
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 402.62 |  | 402.62 | 487.2044 |  | 487.2044
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 6323.899 |  | 6323.899 | 5750.025 |  | 5750.025
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 2772.9557 |  | 2772.9557 | 2773.0338 | 0 | 2773.0338
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 1193.6929 |  | 1193.6929 | 1368.7684 | 0 | 1368.7684
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 88.38 |  | 88.38 | 106.9473 | 0 | 106.9473
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 1667.643 | 0 | 1667.643 | 1511.213 | 0 | 1511.213
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 7991.542 | 0 | 7991.542 | 7261.238 | 0 | 7261.238
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Оранжерии Гимел" АД - ТЕЦ 200 дка
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2019 г. | Към 31.12.2020 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 3237.515 | 3237.5
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 44.97% | 61.66%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 7% | 7%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 3961 | 2013
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 2758 | 2013
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 55.03% | 38.34%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 4.45% | 4.45%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 5.95% | 6.5%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2019 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2020 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 3961 |  | 4.45% | 1948 | 2013
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 3961 |  | 4.45% | 1948 | 2013
| N-386/09.05.2014 | 3961 | 138 | 4.45% | 1948 | 2013
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| 0 |  |  |  | 0

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Оранжерии Гимел" АД - ТЕЦ 200 дка
№ | 7.202 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2020 | от 01.07.2021 до 30.06.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 24530 | 25318.2011
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 24530 | 25318.2011
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 24530 | 25318.2011
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 24530 | 25318.2011
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 728 | 748.1029
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 728 | 748.1029
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 2.882% | 2.87%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 2.882% | 2.87%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 25258 | 26066.304
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 25258 | 26066.304
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 25258 | 26066.304
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 25258 | 26066.304
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 25524 | 26516.4972
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 25524 | 26516.4972
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 7710.8572 | 8228.2093
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 62762.791 | 66973.797
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 6747 | 7199.6832
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 252212.2744 | 269134.2041
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 20.16% | 17.81%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 79.75% | 77.4%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 148.45 | 152.48
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 155.27 | 160.55
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 1272 | 1316.406
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 1241.9909 | 1287.9901
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh | 30.0091 | 28.4159
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 4.984% | 4.964%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 24252 | 25200.0912
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 24252 | 25200.0912
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 7710.8571 | 8228.2094
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 62762.7907 | 66973.7972
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 6747 | 7199.6832
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8000 | 8000
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 8930 | 8930
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 42.2916 | 42.0927
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 393.4101 | 391.56
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 156.2361 | 160.4453
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 159.8785 | 165.2951
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 252212.2744 | 269134.2041
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 5 | 4.761
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 5 | 4.761
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 4180.674 | 4451.4815
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 376.272 | 373.752
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 3804.402 | 4077.7295
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 1527.244 | 1692.916
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 2277.158 | 2384.8135
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 172.38 | 176.65
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 67.35 | 65.61
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 1651.9759 | 1661.1734
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 279.5621 | 98.2285
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 1372.4138 | 1562.9449
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 685.9068 | 745.1694
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 686.507 | 817.7755
41 | Добавка |  | BGN/MWh
41 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 172.38 | 176.65
42 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 172.38 | 176.65
43 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 172.38 | 176.65
44 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 4180.5598 | 4451.5961
45 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 1652.0902 | 1661.0587
46 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 67.35 | 65.61
47 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 67.3498 | 65.6073
48 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.202 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2019 | 7.202
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 14 | 14
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 14 | 14
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| 0 |  | 0

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Оранжерии Гимел" АД - ТЕЦ 200 дка
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2020 | от 01.07.2021 до 30.06.2022
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 67.3498 | 65.6073
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2020 | от 01.07.2021 до 30.06.2022
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2020 | от 01.07.2021 до 30.06.2022
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 1652.0902 | 1661.0587
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 0
Гл. счетоводител:
| 0 |  | 0

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Оранжерии Гимел" АД - ТЕЦ 200 дка
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2020 | от 01.07.2021 до 30.06.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 49.7% | 49.7%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 79.75% | 77.4%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 39.08% | 37.8%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 40.67% | 39.59%
21 | Коефициент на разпределение на горивото в производството | K ел.КПД | % | 0.4914 | 0.4914
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия |  |  | 30841.6355 | 32910.9238
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата |  |  | 0.4914 | 0.4914
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия |  |  | 3789.0378 | 4043.2355
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия |  |  | 3921.8193 | 4184.9739
26 | Коефициент на разпределение на разходите в производството | K разх.произв. | % | 0.50993 | 0.51156
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| 0 |  |  | 0

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Оранжерии Гимел" АД - ТЕЦ 200 дка
№ | Параметри | Дим. | 1153.1373
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 4.871 | ДВГ-1: 2.679; ДВГ-2: 2.192
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 4.769 | ДВГ-1: 2.558; ДВГ-2: 2.211
1.3. | Електрическа ефективност | % | 43.1% | ДВГ-1: 43.6%; ДВГ-2: 42.5%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 42.26% | ДВГ-1: 41.7%; ДВГ-2: 42.9%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 85.36% | 85.3% | 85.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | 0 |  | ТГ-4: 0

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Оранжерии Гимел" АД - ТЕЦ 200 дка
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.202 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2020 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2020 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.202 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2020 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2020 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | 0 |  | ППК-4: 0

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Оранжерии Гимел" АД - ТЕЦ 200 дка
от 01.07.2021 до 30.06.2022 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 07.21 | 08.21 | 09.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 01.22 | 02.22 | 03.22 | 04.22 | 05.22 | 06.22
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 25318.2011 | 863.68 | 863.68 | 1961.3111 | 1563.7153 | 1711.0421 | 3267.5309 | 3209.9522 | 2995.9554 | 3209.9522 | 3209.9522 | 2403.8509 | 57.5787
| с гореща вода | MWh | 25318.2011 | 863.68 | 863.68 | 1961.3111 | 1563.7153 | 1711.0421 | 3267.5309 | 3209.9522 | 2995.9554 | 3209.9522 | 3209.9522 | 2403.8509 | 57.5787
| с водна пара | MWh | 7: 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 7: 0
| с водна пара | MWh | 7: 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 26066.304 | 889.2 | 889.2 | 2019.264 | 1609.92 | 1761.6 | 3364.08 | 3304.8 | 3084.48 | 3304.8 | 3304.8 | 2474.88 | 59.28
| с гореща вода | MWh | 26066.304 | 889.2 | 889.2 | 2019.264 | 1609.92 | 1761.6 | 3364.08 | 3304.8 | 3084.48 | 3304.8 | 3304.8 | 2474.88 | 59.28
| с водна пара | MWh | 7: 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 7: 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 7: 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | bar: 7 to 12
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 7: 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 7: 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 66973.7972 | 2310.6977 | 2310.6977 | 5183.7321 | 4136.4837 | 4570.493 | 8633.3023 | 8479.2558 | 7913.9721 | 8479.2558 | 8479.2558 | 6322.6047 | 154.0465
| условно гориво | t cf | 8228.2094 | 283.8857 | 283.8857 | 636.8585 | 508.1966 | 561.5177 | 1060.6629 | 1041.7371 | 972.288 | 1041.7371 | 1041.7371 | 776.7771 | 18.9257
8000 | природен газ | knm3 | 7199.6832 | 248.4 | 248.4 | 557.2512 | 444.672 | 491.328 | 928.08 | 911.52 | 850.752 | 911.52 | 911.52 | 679.68 | 16.56
9500 | мазут | t | 7: 0
10500 | газьол | t | 7: 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 7: 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 26516.4972 | 923.76 | 923.76 | 2050.8252 | 1637.736 | 1824.72 | 3414.624 | 3353.04 | 3129.504 | 3353.04 | 3353.04 | 2490.864 | 61.584
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 26516.4972 | 923.76 | 923.76 | 2050.8252 | 1637.736 | 1824.72 | 3414.624 | 3353.04 | 3129.504 | 3353.04 | 3353.04 | 2490.864 | 61.584
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 7: 0
Е сн |  | MWh | 1316.406 | 52.224 | 52.224 | 102.606 | 84.552 | 91.344 | 163.632 | 160.944 | 149.856 | 160.944 | 160.56 | 123.312 | 14.208
|  | % | 4.964% | 5.653% | 5.653% | 5.003% | 5.163% | 5.006% | 4.792% | 4.8% | 4.788% | 4.8% | 4.788% | 4.951% | 23.07%
Е реализация | общо | MWh | 25200.0912 | 871.536 | 871.536 | 1948.2192 | 1553.184 | 1733.376 | 3250.992 | 3192.096 | 2979.648 | 3192.096 | 3192.48 | 2367.552 | 47.376
| собств. потребление | MWh | 7: 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 25200.0912 | 871.536 | 871.536 | 1948.2192 | 1553.184 | 1733.376 | 3250.992 | 3192.096 | 2979.648 | 3192.096 | 3192.48 | 2367.552 | 47.376
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 25200.0912 | 871.536 | 871.536 | 1948.2192 | 1553.184 | 1733.376 | 3250.992 | 3192.096 | 2979.648 | 3192.096 | 3192.48 | 2367.552 | 47.376
| на други | MWh | 7: 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  | 3: Изп. директор:
|  | 0 | 4: 0

## Разходи 2019 (hidden)
тец 200дка |  | М.01.2019 | м.02.2019 | М.03.2019 | М.04.2019 | М.05.2019 | М.06.2019 | м07.2019 | м.08.2019 | м.09.2019 | м.10.2019 | м.11.2019 | м.12.2019 | ТЕКУЩА
| ТЕЦ 200ДКА | [12 empty] | общо
1,3, | Разходи за вода /поливна и питейна | [12 empty] | 0
1.4 | Разходи за закупена енергия | 14.85 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 2436.08 | 2287.13 | 553.39 | 6.05 | 1000.22 | 580.91 | 0 | 6886.53
5 | Разходи за емисии парникови газове | [12 empty] | 0
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | 3734.69 | 3870.07 | 4075.64 | 3957.21 | 4046.5 | 4237.29 | 3880.55 | 3880.5 | 3880.55 | 3880.55 | 3880.55 | 3880.55 | 47204.65 | 44 | ok
1.1.1. | природен газ | 477727.08 | 444438.98 | 478435.62 | 448527.2 | 464816.69 | 118107.58 | 68153.26 | 176076.64 | 297651.8 | 234770.25 | 211018 | 476917.38 | 3896640.48 | 3633 | ok
1. | Разходи за амортизации | 70770.72 | 70957.84 | 70957.84 | 70957.84 | 70999.35 | 70771.21 | 70785.68 | 70785.68 | 70793.57 | 70793.57 | 70793.57 | 70793.57 | 850160.44 | 849 | ok
1.1. | отнесени към електрическата енергия | 53620.69 | 53620.69 | 53620.69 | 62881.1 | 57595.53 | 57414.12 | 70785.68 | 70785.68 | 70793.57 | 70793.57 | 70793.57 | 70793.57 | 763498.46
1.2. | отнесени към топлинната енергия | 13809.75 | 13809.75 | 13809.75 | 8076.74 | 13403.82 | 13357.09 | [6 empty] | 76266.9
2. | Разходи за ремонт - Хубауер | 43303.98 | 39231.75 | 43126.94 | 41833.25 | 43550.65 | 9950.28 | 6821.04 | 18322.53 | 27664.99 | 21833.35 | 18327.15 | 43470.88 | 357436.79 | 468
2.1. | отнесени към електрическата енергия | 22072.04 | 19996.42 | 21981.8 | 36415.84 | 37910.84 | 8661.71 | 6821.04 | 18322.53 | 27664.99 | 21833.35 | 18327.15 | 43470.88 | 283478.59
2.2. | отнесени към топлинната енергия | 21231.94 | 19235.33 | 21145.14 | 5417.41 | 5639.81 | 1288.57 | [6 empty] | 73958.2
2. | Разходи за ремонт - външ.у-ги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.32 | 0 | 1796.47 | 0 | 0 | 22621.19
204 | ремонт на СА7306АА | [12 empty] | 0
204 | ремонт на принтер | [7 empty] | 75.32 |  | 1796.47 |  |  | 1871.79
204 | ремонт вентилатор и смяна на лагери | [12 empty] | 0
204 | ремонт ел.двигател и смяна на лагери | [12 empty] | 0
204 | лагери за ремонт на генератор | [12 empty] | 0
2.1. | отнесени към електрическата енергия | [12 empty] | 0
2.2. | отнесени към топлинната енергия | [12 empty] | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | 21823.76 | 20166.58 | 22645.41 | 23591.38 | 23043.72 | 23322.49 | 23968.72 | 23709.7 | 20680.12 | 20680.12 | 20680.12 | 20680.12 | 264992.24 | 258 | още не съм направила заплатите, но ще са близки до тези суми
4.1. | осигурителни вноски | 4632.8 | 4589.24 | 4769.1 | 4842.3 | 4812.54 | 4835.4 | 5183.3 | 4901.03 | 4410.39 | 4410.39 | 4410.39 | 4410.39 | 56207.27 | 55
4.2. | социални разходи | [12 empty] | 0
5.1. | Горива за автотранспорт | 775.8 | 402.19 | 644.4 | 529.76 | 952.5 | 1430.91 | 2691.65 | 1302.08 | 3211.93 | 1541.91 | 1895.99 | 2114.19 | 17493.31 | 16 | ok
102 | гориво - СА7306АА | 95.35 | 89.52 | 86.55 | 93.33 | 95.48 | 268.59 | 527.05 | 421.82 | 1040.39 | 81.41 | 80.8 | 126.06 | 3006.35
105 | гориво - СА0978АК | [12 empty] | 0
102 | гориво - СА9636ВР | [12 empty] | 0
102 | гориво - СА0622ХТ | 207.46 | 127.09 | 195.75 | 154.26 | 319.02 | 482.72 | 897.05 | 23.83 |  |  |  | 48.14 | 2455.32
105 | гориво - MGC6113 | [12 empty] | 0
102 | гориво - автобуси | 472.99 | 185.58 | 362.1 | 282.17 | 538 | 679.6 | 1267.55 | 856.43 | 2171.54 | 1460.5 | 1815.19 | 1939.99 | 12031.64
5.2. | Работно облекло |  | 1666.65 | 261 |  | 388.9 | 301.96 | 2944.28 | 304.75 |  | 36.5 | 19.88 | 2152.25 | 8057.6 | 8 | ok
5.3. | Канцеларски материали | 0 | 40.9 | 0 | 30 | 23.34 | 0 | 23.34 | 50.66 | 46.67 | 85.3 | 43.42 | 0 | 343.63 | 5
103 | канцеларски материали Зв-в | 0 | 40.9 |  | 30 | 23.34 | 0 | 23.34 | 50.66 | 46.67 | 85.3 | 43.42 |  | 343.63
5.4. | Материали за текущо поддържане | 7182.18 | 4020.6 | 3908.7 | 7238.12 | 10190.29 | 11453.21 | 98.15 | 1217.4 | 1066.89 | 1654.46 | 726.3 | 243.93 | 62644.66 | 84 | 35 мога да ги направя
102 | гориво-смазочни материали | 6187.82 | 3854.5 | 3908.7 | 1755.52 | 3217.5 | 2496 | [6 empty] | 35064.47
107 | спомагателни материали |  |  |  | 5429.45 | 6287.79 | 8840.88 |  | 1050 |  |  |  |  | 21608.12
108 | резервни части и материали | 867.94 |  |  |  | 550 | [7 empty] | 1417.94
106 | други материали тонер касети | [12 empty] | 0
103 | канц.м-ли тонер касети | [5 empty] | 35 | 70 | 167.4 | 51.25 | 72.5 | 126.3 |  | 522.45
106 | др.м-ли почиств.м-ли | 6.42 | 86.1 |  | 53.15 | 135 | 81.33 | 28.15 |  | 223.93 | 221.96 |  | 76.55 | 912.59
106 | други материали | 120 | 80 | [6 empty] | 791.71 | 1360 | 600 | 167.38 | 3119.09
5.5. | Застраховки | 7104.42 | 7104.42 | 7104.42 | 7103.46 | 7103.46 | 7103.46 | 7450.94 | 7169.23 | 7147.35 | 12046.24 | 5953.18 | 5390.79 | 87781.37 | 84 | ок
5.6. | Данъци и такси | 4131.22 | 300 | 300 | 1300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 25437.42 | 300 | 490 | 300 | 33858.64 | 29 | ok
213 | администр.такса ЕВН нова | 3831.22 | [7 empty] | 25126.03 |  |  |  | 28957.25
218 | такса битови отпадъци | [12 empty] | 0
215 | такса по чл.1,т.3 от ТТ на КЕВР/ЗЕ-утвържд.цени |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 1000
213 | такса по чл.1,т.4 от ТТ на КЕВР/ЗЕ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3600
213 | държ.такса т.11изм.пункт | [12 empty] | 0
45404 | ПЪТНА ТАКСА /ВИНЕТКА | [10 empty] | 190 |  | 190
45103 | данък прев.средства | [8 empty] | 11.39 |  |  |  | 11.39
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | 408.9 | 321.5 | 258.35 | 1129.07 | 460.85 | 490.85 | 583.47 | 657.56 | 669.46 | 608.21 | 1057.05 | 799.48 | 7444.75 | 4 | ок
201 | телефони | 53.22 | 45.65 | 0 | 213.42 | 167.5 | 215 | 325.12 | 399.21 | 358.61 | 332.36 | 798.7 | 506.13 | 3414.92
200 | видеонаблюдение | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 2352
200 | пожароизв.системи | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 748.2
200 | год.абонамент Ажур |  |  |  | 160.62 | [8 empty] | 160.62
200 | абонамент Омега | 79.83 |  |  | 479.18 | [8 empty] | 559.01
200 | абонамент интернет | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 35 | 17.5 |  |  | 52.5 | 17.5 |  | 35 | 210
5.8. | Абонаментно поддържане | [12 empty] | 0 | 50
5.10. | Наеми | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000 | 12 | ок
210 | наем автомобил MGC6113 | [12 empty] | 0
210 | наем Томпласт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12000
5.11. | Проверка на уреди | 0 | 385 | 0 | 0 |  | 237.9 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.4 | 12
200 | проверка на газсигнализатори |  | 385 | [10 empty] | 385
200 | проверка на манометри | [5 empty] | 237.9 | 67.5 | [5 empty] | 305.4
5.13. | Експертни и одиторски разходи | 2000 | 2000 | 3332 | 2268 | 2000 | 14000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 14000 | 49600 | 50 | ок
200 | ивени консулт -к-я за фин.надзор | [12 empty] | 0
200 | ивени консулт-цени тецове | [12 empty] | 0
200 | данъчно-правна помощ | [12 empty] | 0
200 | правни консултации | [12 empty] | 0
200 | конс.у-ги бавариан | [5 empty] | 12000 | [5 empty] | 12000 | 24000
200 | счетоводни услуги | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000
200 | Финансов одит | [12 empty] | 0
200 | независ.фин.одит2018 |  |  | 1332 | 268 | [8 empty] | 1600
5.14. | Вода, отопление и осветление | 0 | 87.5 | 175 | 175 | 287.5 | 304.09 | 560 | 672.5 | 485.6 | 350 | 285 | 280 | 3662.19 | 10
108 | минерална вода |  | 87.5 | 175 | 175 | 287.5 | 304.09 | 560 | 672.5 | 485.6 | 350 | 285 | 280 | 3662.19
5.16. | Охрана на труда | 18 | 0 | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 | 899 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 5 | целия разход от хеспа за 2019г е 5200лв
206 | изготвяне на оценка на риска | [12 empty] | 0
200 | измерване на ел.ф-ри на раб.среда |  |  |  | 240 |  |  |  | 899 |  |  |  |  | 1139
206 | обсл.от с-ба по труд.м-на | 18 | 0 | 18 | 18 |  |  |  |  | 1257 |  |  |  | 1311
5.18. | Командировка | [12 empty] | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 545 | 0 | 360 | 0 | 360 | 1985 | 12
200 | сервизно обсл.газ.с-я |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |  | 360 |  | 360 | 1440
200 | технич.преглед на вод.гр.котли и разш.съдове | [7 empty] | 545 |  |  |  |  | 545
5.24. | Ежегодна такса управление инвестиционен кредит |  |  |  |  | 16199.61 | [7 empty] | 51496 |  |  | 16199.61
5.25. | Такси и комисионни - лизинг, банки, нотариус | [12 empty] | 0
5.26. | Други външни услуги | [12 empty] | 0
200 | зареждане на тонер касети | [12 empty] | 0
200 | зареждане на тонер касети софия | [12 empty] | 0
5.3 | Други разходи | [12 empty] | 0
519 | парична глоба /санкция MGC6113 | [12 empty] | 0
5.27 | Вноска фонд СЕС | 37911.21 | 26292.53 | 27163.68 | 28376.72 | 29696.28 | 5033.31 | 6076.11 | 12568.13 | 21047.54 | 16216.81 | 12928.23 | 29736.6 | 253047.15
1.5. | Консумативи - масло, грес/химикали, реагенти/ | [12 empty] | 0
2. | Разходи за външни услуги | 98.5 | 25.8 | 1144.02 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 1215.53 | 2909.13 | 4983.3 | 4182.44 | 5401.35 | 7982.66 | 28020.13
200 | сервизно обслужване кабини | 35.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 225.8 |  | 451.6 | 225.8 | 225.8 | 225.8 | 1519.3
200 | достъп до електропр.мрежа | [6 empty] | 989.73 | 2574.13 | 4360.63 | 3337.16 | 2967.55 | 6837.46 | 21066.66
200 | смяна на гуми | 63 | [11 empty] | 63
200 | изв.пазарна оценка | [12 empty] | 0
200 | пол.услуга - наем автокран | [10 empty] | 350 |  | 350
200 | дезинсекция | [7 empty] | 140 |  |  |  |  | 140
200 | курс обслужване газови съоръжения | [7 empty] | 195 |  |  |  |  | 195
206 | опреснит.курс за работа с газ.с-я | [12 empty] | 0
215 | рекламни услуги Нова тв | [12 empty] | 0
200 | анализ на масло |  |  | 1118.22 | [8 empty] | 450 | 1568.22
200 | подмяна захр.блок | [8 empty] | 64.54 |  |  |  | 64.54
200 | ГТП | [9 empty] | 200 |  |  | 200
200 | калибриране изм.уред | [9 empty] | 115 |  |  | 115
200 | Такса КФН | [8 empty] | 106.53
200 | проверка контролер двигател | [10 empty] | 1858 |  | 106.53
200 | консулт.услуга | [12 empty] | 1858
200 | монтаж видеокамера | [9 empty] | 244.48 |  |  | 244.48
200 | ремонт газ сигнализатор | [9 empty] | 60
200 | дропбокс | [11 empty] | 469.4 | 469.4
3.1. | Акциз на пр.газ за ком.производство | [12 empty] | 0
6. | Балансиране на електроенергийната система | [12 empty] | 0
|  | 682638.11 | 626909.45 | 669680.12 | 643143.11 | 679897.98 | 275341.82 | 206450.65 | 329900.23 | 493440.63 | 399546.79 | 361491.09 | 684512.79 | 6052952.77 | 5949
|  | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | ок | 6122724.42
| вложен ток от собствено пр-во | 22336.03 | 20641.58 | 22224.87 | 13611.22 | 22345.14 | 9175.45 | [6 empty] | -69771.65
1973036.79
Note on B83: Galina Todorova: Термо 97
Note on E6: user: за 02 и 03
Note on F6: user: за 02 и 03
Note on F74: Windows User: консолид.гфо за 2018
Note on F80: Windows User: м.03
Note on G85: Windows User: такси управление по инв.кредит
Note on H9: Galina Todorova: 79.52%
Note on H10: Galina Todorova: 20.48%
Note on H12: Galina Todorova: 87.05%
Note on H13: Galina Todorova: 12.95%

## Амортизации (hidden)
СПРАВКА за начислените амортизации - ТЕЦ 200дка. за периода 01.01.2019-31.12.2019г.
Сметка |  |  |  | Инвентарен номер | Наименование | Отчетна стойност | Начислена амортизация към 01.01.2019 | Балансова стойност към 31.12.2018г. | м.01.2019 | м.02.2019 | м.03.2019 | м.04.2019 | м.05.2019 | м.06.2019 | м.07.2019 | м.08.2019 | м.09.2019 | м.10.2019 | м.11.2019 | м.12.2019 | Общо АО: | Балансова стойност към 31.12.2019г. | амортизация до момента
202 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 3 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 2023001 | Сграда - когенераторно | 336377.65 | 132007.36 | 204370.29 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 1866.9 | 22402.8 | 181967.49 | 154410.16
202 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 3 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 2023002 | Сграда - помпено | 152925.11 | 61108.56 | 91816.55 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 848.73 | 10184.76 | 81631.79 | 71293.32
202 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 3 | СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ | 2023003 | Сграда - трансформаторно | 28204.38 | 11270.16 | 16934.22 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 1878.36 | 15055.86 | 13148.52
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043001 | Топлинен резервоар/акумулатор/ | 484542.6 | 193623.12 | 290919.48 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 2689.21 | 32270.52 | 258648.96 | 225893.64
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043002 | Топлопроводи | 1231736.89 | 490010.99 | 741725.9 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 6836.14 | 82033.68 | 659692.22 | 572044.67
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043003 | Вътр.газопровод от ГРП до ког. | 351904.86 | 138744.33 | 213160.53 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 1953.07 | 23436.84 | 189723.69 | 162181.17
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043004 | Помпена станция | 1052633.88 | 395314.98 | 657318.9 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 5842.12 | 70105.44 | 587213.46 | 465420.42
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043005 | Вътр.ел.уреди захран.инсталац | 315679.35 | 117724.83 | 197954.52 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 1752.02 | 21024.24 | 176930.28 | 138749.07
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043006 | Вътр.каб.линии-стар траф/инст | 167704.93 | 65383.09 | 102321.84 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 930.76 | 11169.12 | 91152.72 | 76552.21
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043007 | Авт.с-ма за управл.инсталация | 524363.98 | 195490.82 | 328873.16 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 2910.22 | 34922.64 | 293950.52 | 230413.46
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043008 | С-ма разш.съдове-кот.1 | 30209.55 | 12071.52 | 18138.03 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 2011.92 | 16126.11 | 14083.44
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043009 | С-ма разш.съдове-кот.2 | 30209.55 | 12071.52 | 18138.03 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 2011.92 | 16126.11 | 14083.44
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043010 | Каб.ел.линии от ког.до мреЕВН | 836353.35 | 334206.72 | 502146.63 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 4641.76 | 55701.12 | 446445.51 | 389907.84
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043011 | Ел.уредби-коген.-разп.мрежаЕВН | 1741636.47 | 647134.15 | 1094502.32 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 9666.08 | 115992.96 | 978509.36 | 763127.11
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043012 | Омекотителна инсталация | 100698.49 | 40239.36 | 60459.13 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 558.88 | 6706.56 | 53752.57 | 46945.92
204 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 3 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 2043013 | Топлинен резервоар/акумулатор2 | 426900.38 | 144527.3 | 282373.08 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 2369.3 | 28431.6 | 253941.48 | 172958.9
204 |  |  |  | 2043014 | Резервно ел.захранване | 21072.1 | 0 | 21072.1 | 0 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | 1286.45 | 19785.65 | 1286.45
205 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 3 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 2053001 | Когенератор JMS 616 GS | 2744582.73 | 784921.28 | 1959661.45 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 15232.43 | 182789.16 | 1776872.29 | 967710.44
205 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 3 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 2053002 | Когенератор JMS 616 NL | 1551858.36 | 524451.57 | 1027406.79 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 8612.81 | 103353.72 | 924053.07 | 627805.29
205 |  |  |  | 2053003 | Пожароизвестителна система | 9126.38 | 7985.6 | 1140.78 | 228.16 | 228.16 | 228.16 | 228.16 | 228.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.78 | 0 | 9126.38
205 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 3 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 2053004 | Коректор за природен газ | 12650.6 | 0 | 12650.6 | 0 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 70.21 | 772.31 | 11878.29 | 772.31
205 |  |  |  | 2053005 | Шалтер | 3883.33 | 0 | 3883.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 172.4 | 3710.93 | 172.4
205 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 3 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 2053006 | Електроклапани за газ 2бр | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 159.84 | 3440.16 | 159.84
205 |  |  |  | 2053007 | Пластинчат топлообменник | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 86.58 | 2513.42 | 86.58
205 |  |  |  | 2053008 | Електронен датчик | 1422.5 | 0 | 1422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 31.56 | 1390.94 | 31.56
Прехв.на 72% от начисл.АО на газопроводите в Когенерация | [8 empty] | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 40083.36 | -40083.36 | 40083.36
ОБЩО | [5 empty] | 12162877.42 | 4308287.26 | 7854590.16 | 70770.72 | 70957.88 | 70957.88 | 70957.88 | 70999.39 | 70771.25 | 70785.68 | 70785.68 | 70793.57 | 70793.57 | 70793.57 | 70793.57 | 850160.64 | 7004429.52 | 5158447.9
|  |  |  | ИНВ.№ | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | 419 | ВЪНШЕН ГАЗОПРОВОД | 99835.32 | 94961.61 | 4873.71 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 332.78 | 3993.36 | 880.35 | 98954.97
|  |  |  | 420 | ВЪТРЕШЕН ГАЗОПРОВОД | 14475.27 | 9694.01 | 4781.26 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 579 | 4202.26 | 10273.01
|  |  |  | 492 | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - БЛОК | 275428.68 | 169848.5 | 105580.18 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 918.1 | 11017.2 | 94562.98 | 180865.7
|  |  |  | 502 | ГАЗОПРОВОД ДО 2-РИ СТОП.ДВОР | 1003605.28 | 511846.41 | 491758.87 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 3345.35 | 40144.2 | 451614.67 | 551990.61
[5 empty] | 72% за ТЕЦ 200 |  |  |  | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 3340.28 | 40083.36
[5 empty] | 28% за ТЕЦ 500 |  |  |  | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 1304.2 | 15650.4
[6 empty] | Отчетна ст-ст 31.12.2018 | Баласнова ст-ст към 31.12.2018 | Натрупани ам-ии към 31.12.2018 |  | Отчетна ст-ст 31.12.2019 | Баласнова ст-ст към 31.12.2019 | Натрупани ам-ии към 31.12.2019
|  |  | Земи |  | Земи | 19999 | 19999 | 0 |  | 19999 | 19999 | 0 |  | 0
|  |  | Сгради |  | Сгради | 517507.14 | 313121.06 | 204386.08 |  | 517507.14 | 278655.14 | 238852 |  | -34465.92
|  |  | Машини, съоръжения и оборудване |  |  | 11600141.75 | 7496240.57 | 4103901.18 |  | 11645370.28 | 6765857.74 | 4879512.54 |  | -775611.36
|  |  | Други - Газопровод |  |  | 1003208.076 | 437035.6944 | 566172.3816 |  | 1003208.076 | 396907.3872 | 606300.6888 |  | -40128.3072

## GORIVA (hidden)
|  |  | Средна цена на природен газ за отчетен период | [10 empty] | Приложение №2
|  | Дружество : | Оранжерии Гимел АД - ТЕЦ 200 дка
2019
| месец | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Общо:
Количество | k nm3 | 913.993 | 827.3911 | 902.834 | 858.1177 | 914.4037 | 210.0392 | 129.4204 | 337.1038 | 569.3351 | 436.4737 | 387.5576 | 895.6656 | 7382.335
Долна калоричност | kcal/ nm3 | 8169 | 8174 | 8186 | 8201 | 8211 | 8238 | 8233 | 8209 | 8237 | 8210 | 8207 | 8190 | 8197.6841
Горна калоричност | kcal/ nm3 | 9055 | 9060 | 9074 | 9089 | 9100 | 9128 | 9124 | 9098 | 9128 | 9099 | 9099 | 9078 | 9085.9919
Цена на пр. газ /без ДДС/ | BGN/k nm3 | 511.15 | 509.78 | 506.06 | 499.7 | 495.99 | 507.58 | 503 | 499.31 | 499.48 | 514.32 | 520.73 | 509.18 | 505.9315
Обща сума /без ДДС/ | kBGN | 467.1875 | 421.7874 | 456.8882 | 428.8014 | 453.5351 | 106.6117 | 65.0984 | 168.3193 | 284.3715 | 224.4872 | 201.8129 | 456.055 | 3734.9557
2020
| месец | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Общо:
Количество | k nm3 | 2020 01: 912; 2020 02: 851; 2020 03: 912; 2020 04: 895; 2020 05: 456; 2020 06: 166 | 4192
Долна калоричност | kcal/ nm3 | 2020 01: 8190; 2020 02: 8190; 2020 03: 8190; 2020 04: 8190; 2020 05: 8190; 2020 06: 8190 | 8190
Горна калоричност | kcal/ nm3 | 2020 01: 9078; 2020 02: 9078; 2020 03: 9078; 2020 04: 9078; 2020 05: 9078; 2020 06: 9078 | 9078
Цена на пр. газ /без ДДС/ | BGN/k nm3 | 2020 01: 509.18; 2020 02: 509.18; 2020 03: 509.18; 2020 04: 509.18; 2020 05: 509.18; 2020 06: 509.18 | 509.18
Обща сума /без ДДС/ | kBGN | 464.3722 | 433.3122 | 464.3722 | 455.7161 | 232.1861 | 84.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.4826
| период | 2020 01: 01.07.2019-30.06.2020
Количество | k nm3 | 2020 01: 6947.5563
Долна калоричност | kcal/ nm3 | 2020 01: 8197.7792
Горна калоричност | kcal/ nm3 | 2020 01: 9086.4155
Цена на пр. газ /без ДДС/ | BGN/k nm3 | 2020 01: 508.7583
Обща сума /без ДДС/ | kBGN | 2020 01: 3534.6269
[6 empty] | Главен счетоводител: | [5 empty] | Изпълнителен директор:
[11 empty] | подпис и печат |  | /Марин Генуров/

## ПРОГНОЗА (hidden)
Месеци |  | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022
200 дка
Производство
Ко-генератор 1 |  | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022 | ОБЩО
Работни дни в месеца |  | 15 | 15 | 19 | 16 | 28 | 31 | 30 | 28 | 30 | 30 | 16 | 1 | 259
Рабатни часове |  | 360 | 360 | 456 | 384 | 672 | 744 | 720 | 672 | 720 | 720 | 384 | 24 | 6216
Среден разход на природен газ на час | н.к.м./ч. | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690
Изразходван природен газ | н.к.м. | 248400 | 248400 | 314640 | 264960 | 463680 | 513360 | 496800 | 463680 | 496800 | 496800 | 264960 | 16560 | 4289040
Производство на ел.енергия на час | kWh | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 |  | 2679 | 2556
Производство на топл.енергия на час | kWh | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |  | 2558 | 2440.5554
Собствена консумация | % | 5.009% | 5.009% | 4.857% | 4.969% | 4.699% | 4.677% | 4.687% | 4.677% | 4.687% | 4.677% | 4.969% | 13.72%
Произведено количество ел.енергия |  | 923760 | 923760 | 1170096 | 985344 | 1724352 | 1909104 | 1847520 | 1724352 | 1847520 | 1847520 | 985344 | 61584 | 15950256 | 15540
Произведено количество топлинна енергия |  | 889200 | 889200 | 1126320 | 948480 | 1659840 | 1837680 | 1778400 | 1659840 | 1778400 | 1778400 | 948480 | 59280 | 15353520
Собствена консумация | kWh | 46272 | 46272 | 56832 | 48960 | 81024 | 89280 | 86592 | 80640 | 86592 | 86400 | 48960 | 8448 | 766272
Продадено количество ел.енергия |  | 877488 | 877488 | 1113264 | 936384 | 1643328 | 1819824 | 1760928 | 1643712 | 1760928 | 1761120 | 936384 | 53136 | 15183984
Разход за ремонт евро/час | 15.5 | 10913.5314 | 10913.5314 | 13823.8064 | 11641.1002 | 20371.9253 | 22554.6316 | 21827.0628 | 20371.9253 | 21827.0628 | 21827.0628 | 11641.1002 | 727.5688 | 188440.3088
0
|  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 365
Часове в годината | 8760 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Собств инст. Мощност на час при работа | 120 | kW
При неработа | 8 | kW
Собствена консумация при работа |  | 43200 | 43200 | 54720 | 46080 | 80640 | 89280 | 86400 | 80640 | 86400 | 86400 | 46080 | 2880 | 745920
Собствена консумация при неработа |  | 3072 | 3072 | 2112 | 2880 | 384 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 2880 | 5568 | 20352 | 50006.4 | 5500.704
Общо собств.консумация MW |  | 46272 | 46272 | 56832 | 48960 | 81024 | 89280 | 86592 | 80640 | 86592 | 86400 | 48960 | 8448 | 766272
|  | 1847.52 | 1724.352 | 1847.52 | 1847.52 | 985.344 | 61.584 | 923.76 | 923.76 | 1170.096 | 985.344 | 1724.352 | 1909.104
|  | 1778.4 | 1659.84 | 1778.4 | 1778.4 | 948.48 | 59.28 | 889.2 | 889.2 | 1126.32 | 948.48 | 1659.84 | 1837.68
|  | 496.8 | 463.68 | 496.8 | 496.8 | 264.96 | 16.56 | 248.4 | 248.4 | 314.64 | 264.96 | 463.68 | 513.36
Ко-генератор 2 |  | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022 | ОБЩО 2014
Работни дни в месеца |  | 0 | 0 | 17.55 | 13 | 2 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 0 | 210.55
Работни часове |  | 0 | 0 | 421.2 | 312 | 48 | 720 | 720 | 672 | 720 | 720 | 720 | 0 | 5053.2
Среден разход на природен газ на час | н.к.м./ч. | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576
Изразходван природен газ | н.к.м. | 0 | 0 | 242611.2 | 179712 | 27648 | 414720 | 414720 | 387072 | 414720 | 414720 | 414720 | 0 | 2910643.2
Производство на ел.енергия на час | kWh | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 | 2091 |  | 2.192 | 2091
Производство на топл.енергия на час | kWh | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |  | 2.211 | 2109.1245
Собствена консумация | % | 0% | 0% | 5.197% | 5.456% | 10.28% | 4.939% | 4.939% | 4.926% | 4.939% | 4.926% | 4.939% | 0%
Произведено количество ел.енергия |  | 0 | 0 | 880729.2 | 652392 | 100368 | 1505520 | 1505520 | 1405152 | 1505520 | 1505520 | 1505520 | 0 | 10566241.2 | 10423721
Произведено количество топлинна енергия |  | 0 | 0 | 892944 | 661440 | 101760 | 1526400 | 1526400 | 1424640 | 1526400 | 1526400 | 1526400 | 0 | 10712784
Собствена консумация | kWh | 5952 | 5952 | 45774 | 35592 | 10320 | 74352 | 74352 | 69216 | 74352 | 74160 | 74352 | 5760 | 550134
Продадено количество ел.енергия |  | 0 | 0 | 834955.2 | 616800 | 90048 | 1431168 | 1431168 | 1335936 | 1431168 | 1431360 | 1431168 | 0 | 10033771.2
Разход за ремонт евро/час | 14.5 | 0 | 0 | 11945.0361 | 8848.1749 | 1361.2577 | 20418.8652 | 20418.8652 | 19057.6075 | 20418.8652 | 20418.8652 | 20418.8652 | 0 | 143306.4023
0
|  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 365
Часове в годината | 8760 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 8760
Собств инст. Мощност на час при работа | 103 | kW
При неработа | 8 | kW
Собствена консумация при работа |  | 0 | 0 | 43383.6 | 32136 | 4944 | 74160 | 74160 | 69216 | 74160 | 74160 | 74160 | 0 | 520479.6
Собствена консумация при неработа |  | 5952 | 5952 | 2390.4 | 3456 | 5376 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 5760 | 29654.4
Общо собств.консумация MW |  | 5952 | 5952 | 45774 | 35592 | 10320 | 74352 | 74352 | 69216 | 74352 | 74160 | 74352 | 5760 | 550134
|  | 1505.52 | 1405.152 | 1505.52 | 1505.52 | 1505.52 | 0 | 0 | 0 | 880.7292 | 652.392 | 100.368 | 1505.52
|  | 1526.4 | 1424.64 | 1526.4 | 1526.4 | 1526.4 | 0 | 0 | 0 | 892.944 | 661.44 | 101.76 | 1526.4
|  | 414.72 | 387.072 | 414.72 | 414.72 | 414.72 | 0 | 0 | 0 | 242.6112 | 179.712 | 27.648 | 414.72
Производствена програма |  | Прогнозни данни 2022
КГ 1 и КГ2 |  | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022 | ОБЩО 2014
Работни дни в месеца | [13 empty] | 0
Рабатни часове | [13 empty] | 0
Среден разход на природен газ на час | н.к.м./ч.
Изразходван природен газ | н.к.м. | 248400 | 248400 | 557251.2 | 444672 | 491328 | 928080 | 911520 | 850752 | 911520 | 911520 | 679680 | 16560 | 7199683.2
Производство на ел.енергия на час | kW | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657 | 4657
Производство на топл.енергия на час | kW | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590
Собствена консумация на ел.енергия | % | 5.653% | 5.653% | 5.003% | 5.163% | 5.006% | 4.792% | 4.8% | 4.788% | 4.8% | 4.788% | 4.951% | 23.07%
Произведено количество ел.енергия |  | 923760 | 923760 | 2050825.2 | 1637736 | 1824720 | 3414624 | 3353040 | 3129504 | 3353040 | 3353040 | 2490864 | 61584 | 26516497.2 |  | 28418795
Произведено количество топлинна енергия |  | 889200 | 889200 | 2019264 | 1609920 | 1761600 | 3364080 | 3304800 | 3084480 | 3304800 | 3304800 | 2474880 | 59280 | 26066304
Собствена консумация | kWh | 52224 | 52224 | 102606 | 84552 | 91344 | 163632 | 160944 | 149856 | 160944 | 160560 | 123312 | 14208 | 1316406
Продадено количество ел.енергия |  | 871536 | 871536 | 1948219.2 | 1553184 | 1733376 | 3250992 | 3192096 | 2979648 | 3192096 | 3192480 | 2367552 | 47376 | 25200091.2
Разход за ремонт | лв. | 10913.5314 | 10913.5314 | 25768.8426 | 20489.2751 | 21733.183 | 42973.4968 | 42245.928 | 39429.5328 | 42245.928 | 42245.928 | 32059.9654 | 727.5688 | 331746.7111
0
|  | 248.4 | 248.4 | 557.2512 | 444.672 | 491.328 | 928.08 | 911.52 | 850.752 | 911.52 | 911.52 | 679.68 | 16.56
[5 empty] | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021
[5 empty] | 43027.4777 | 21733.183 | 42973.4968
|  | 3304.8 | 3084.48 | 3304.8 | 3304.8 | 2474.88 | 59.28 | 889.2 | 889.2 | 2019.264 | 1609.92 | 1761.6 | 3364.08
Емисии CO2
| мярка | стойност | Източник
Емисионен фактор /природен газ/ | tCO2/GJ | 0.0561 | Source: 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 1: Introduction, Table 1.4; default value
Нетна калоричност на природния газ | kcal/m3 | 8020
| kWh/m3 | 9.3256
| 1kWh | 0.0036 | GJ
| GJ/m3 | 0.033572
Фактор на окисление |  | 0.995
Емисии на СО2 (1000 m3 газ) = нетна калоречност * емисионен фактор * фактор на окисление * 1000 |  | 1.874 | tCO2
Количество емисии |  | 10368.6996 | Във връзка с изпълнение на Решение С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. на Европейската комисия със Заповед № РД-16-1006 от 22.07.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката е определена на референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид – СО2 за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. в размер на 6,13 Евро/тон СО2.
Разходи за емисии |  | 127742.3785
1kWh = 3.6·106J = 3600kJ = 3.6MJ = 0.0036GJ
Производствена програма |  | Прогнозни данни 2022
КГ 1 и КГ2 | мярка | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022 | ОБЩО 2014
Произведено количество ел.енергия | МWh | 923.76 | 923.76 | 2050.8252 | 1637.736 | 1824.72 | 3414.624 | 3353.04 | 3129.504 | 3353.04 | 3353.04 | 2490.864 | 61.584 | 26516.4972
Произведено количество топлинна енергия | МWh | 889.2 | 889.2 | 2019.264 | 1609.92 | 1761.6 | 3364.08 | 3304.8 | 3084.48 | 3304.8 | 3304.8 | 2474.88 | 59.28 | 26066.304
Собствена консумация на ел.енергия | МWh | 52.224 | 52.224 | 102.606 | 84.552 | 91.344 | 163.632 | 160.944 | 149.856 | 160.944 | 160.56 | 123.312 | 14.208 | 1316.406 |  | 26634.6071
Собствена консумация на ел.енергия | % | 5.653% | 5.653% | 5.003% | 5.163% | 5.006% | 4.792% | 4.8% | 4.788% | 4.8% | 4.788% | 4.951% | 23.07%
Собствена консумация на топлинна енергия | МWh | 25.52 | 25.52 | 57.9529 | 46.2047 | 50.5579 | 96.5491 | 94.8478 | 88.5246 | 94.8478 | 94.8478 | 71.0291 | 1.7013 | 748.1029
Собствена консумация на топлинна енергия | % | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87%
Продадено количество ел.енергия | МWh | 871.536 | 871.536 | 1948.2192 | 1553.184 | 1733.376 | 3250.992 | 3192.096 | 2979.648 | 3192.096 | 3192.48 | 2367.552 | 47.376 | 25200.0912
Отпусната топлинна енергия от централата | МWh | 863.68 | 863.68 | 1961.3111 | 1563.7153 | 1711.0421 | 3267.5309 | 3209.9522 | 2995.9554 | 3209.9522 | 3209.9522 | 2403.8509 | 57.5787 | 25318.2011
512.5
КГ 1 и КГ2 | мярка | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022 | ОБЩО 2014
Изразходван природен газ | х.н.к.м. | 248.4 | 248.4 | 557.2512 | 444.672 | 491.328 | 928.08 | 911.52 | 850.752 | 911.52 | 911.52 | 679.68 | 16.56 | 7199.6832
Разход за природен газ | хил.лв. | 127.305 | 127.305 | 285.5912 | 227.8944 | 251.8056 | 475.641 | 467.154 | 436.0104 | 467.154 | 467.154 | 348.336 | 8.487 | 3689.8376
|  | 911.52 | 850.752 | 911.52 | 911.52 | 679.68 | 16.56 | 248.4 | 248.4 | 557.2512 | 444.672 | 491.328 | 928.08
Прогнозна информация за периода 01.07.2021 - 30.06.2022 г. - ТЕЦ Оранжерия 200 дка
ТЕЦ Оранжерия 200 дка | х.н.к.м. | Юли, 2021 | Август, 2021 | Септември, 2021 | Октомври, 2021 | Ноември, 2021 | Декември, 2021 | Януари, 2022 | Февруари, 2022 | Март, 2022 | Април, 2022 | Май, 2022 | Юни, 2022 | ОБЩО
Бруто проезведена ел. енергия | kWh | 923760 | 923760 | 2050825.2 | 1637736 | 1824720 | 3414624 | 3353040 | 3129504 | 3353040 | 3353040 | 2490864 | 61584 | 26516497.2
Собствени нужди на централата | kWh | 52224 | 52224 | 102606 | 84552 | 91344 | 163632 | 160944 | 149856 | 160944 | 160560 | 123312 | 14208 | 1316406
Продажба на ЕРД | kWh | 871536 | 871536 | 1948219.2 | 1553184 | 1733376 | 3250992 | 3192096 | 2979648 | 3192096 | 3192480 | 2367552 | 47376 | 25200091.2
Изп.директор:
/М.Генуров/

## Отчетна инф (hidden)
Отчетна информация 2020- ТЕЦ 200 дка.
|  | Годишно | 2020-01-01 04:51 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12
Бруто произведена ел. енегия | MWh | 25524.2981 | 3296.1882 | 3057.4341 | 3345.3214 | 3255.8167 | 1621.6082 | 1095.6884 | 508.8993 | 1487.4695 | 1426.1269 | 1474.7598 | 2037.5967 | 2917.3888
Собствено потребление | MWh | 1272.1061 | 163.4262 | 152.4981 | 167.0134 | 162.5167 | 80.9342 | 54.5744 | 25.4073 | 74.2055 | 71.2189 | 73.5018 | 101.5887 | 145.2208
НЕтно произведена ел. Енергия | MWh | 24252.192 | 3132.762 | 2904.936 | 3178.308 | 3093.3 | 1540.674 | 1041.114 | 483.492 | 1413.264 | 1354.908 | 1401.258 | 1936.008 | 2772.168
Марин Генуров
/Изп. Директор/
Отчетна информация 2020 - 2021 - ТЕЦ 200 дка.
|  | Годишно | 7.202 | 8.202 | 9.202 | 10.202 | 11.202 | 12.202 | 1.2021 | 2.2021 | 3.2021 | 4.2021 | 5.2021 | 6.2021
Бруто произведена ел. енегия | MWh | 25593.3131 | 508.8993 | 1487.4695 | 1426.1269 | 1474.7598 | 2037.5967 | 2917.3888 | 3353.04 | 3129.504 | 3353.04 | 3353.04 | 2490.864 | 61.584
Собствено потребление | MWh | 1260.9671 | 25.4073 | 74.2055 | 71.2189 | 73.5018 | 101.5887 | 145.2208 | 160.944 | 149.856 | 160.944 | 160.56 | 123.312 | 14.208
НЕтно произведена ел. Енергия | MWh | 24332.346 | 483.492 | 1413.264 | 1354.908 | 1401.258 | 1936.008 | 2772.168 | 3192.096 | 2979.648 | 3192.096 | 3192.48 | 2367.552 | 47.376
Марин Генуров
/Изп. Директор/
Отчетна информация 2021 - 2022 - ТЕЦ 200 дка.
|  | Годишно | 7.2021 | 8.2021 | 9.2021 | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 | 1.2022 | 2.2022 | 3.2022 | 4.2022 | 5.2022 | 6.2022
Бруто произведена ел. енегия | MWh | 26516.4972 | 923.76 | 923.76 | 2050.8252 | 1637.736 | 1824.72 | 3414.624 | 3353.04 | 3129.504 | 3353.04 | 3353.04 | 2490.864 | 61.584
Собствено потребление | MWh | 1316.406 | 52.224 | 52.224 | 102.606 | 84.552 | 91.344 | 163.632 | 160.944 | 149.856 | 160.944 | 160.56 | 123.312 | 14.208
НЕтно произведена ел. Енергия | MWh | 25200.0912 | 871.536 | 871.536 | 1948.2192 | 1553.184 | 1733.376 | 3250.992 | 3192.096 | 2979.648 | 3192.096 | 3192.48 | 2367.552 | 47.376
Марин Генуров
/Изп. Директор/