## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"Оранжерии Петров дол" ООД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | 2020 |  |  | 7.2021
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 2120.2942 | 0 | 2120.2942 | 2397.1872 | 0 | 2397.1872
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 21.9912 | 0 | 21.9912 | 18.3199 | 0 | 18.3199
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 2098.303 | 0 | 2098.303 | 2378.8673 | 0 | 2378.8673
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 829.6066 | 0 | 829.6066 | 1096.7995 | 0 | 1096.7995
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 566.6066 | 0 | 566.6066 | 824.7995 | 0 | 824.7995
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 263 | 0 | 263 | 272 | 0 | 272
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 203.036 |  | 203.036 | 209.984 |  | 209.984
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 59.964 |  | 59.964 | 62.016 |  | 62.016
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 2.316 |  | 2.316 | 3.86 |  | 3.86
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 0.684 |  | 0.684 | 1.14 |  | 1.14
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 357 |  | 357 | 368 |  | 368
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 60 | 0 | 60 | 63 | 0 | 63
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 60 |  | 60 | 63 |  | 63
4.2. | социални разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 146.6066 | 0 | 146.6066 | 388.7995 | 0 | 388.7995
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 13 |  | 13 | 15 |  | 15
5.2. | Работно облекло | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 100.6066 |  | 100.6066 | 337.7995 |  | 337.7995
5.5. | Застраховки | хил. лв | 14 |  | 14 | 15 |  | 15
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв | 3 |  | 3 | 4 |  | 4
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.10. | Наеми | хил. лв | 4 |  | 4 | 5 |  | 5
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв | 8 |  | 8 | 8 |  | 8
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 |  |  | 0
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 1268.6964 | 0 | 1268.6964 | 1282.0678 | 0 | 1282.0678
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 964.3934 | 0 | 964.3934 | 956.1148 | 0 | 956.1148
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 906.3934 |  | 906.3934 | 895.1148 |  | 895.1148
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 906.3934 |  | 906.3934 | 895.1148 |  | 895.1148
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 58 |  | 58 | 61 |  | 61
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 248 |  | 248 | 264 |  | 264
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 56.303 |  | 56.303 | 61.953 |  | 61.953
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 56.303 |  | 56.303 | 61.953 |  | 61.953
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  |  | / Xxxxxx /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"Оранжерии Петров дол" ООД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2019 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2020 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 955.0435 | 551.6187 |  | 851.7492 | 651.9131
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 955.0435 | 551.6187 |  | 851.7492 | 651.9131
| Земи | хил. лв
| Сгради | хил. лв | 3
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 952.0435 | 551.6187 |  | 851.7492 | 651.9131
| Транспортни средства | хил. лв
| Стопански инвентар | хил. лв
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 265 |  |  | 357
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 668.4248 |  |  | 556.8361
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 851.7492 | 651.9131 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 851.7492 | 651.9131 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 0 | 0
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 851.7492 | 651.9131
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 357
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 556.8361 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 851.7492 | 651.9131 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 851.7492 | 651.9131 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 0 | 0
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 851.7492 | 651.9131
| Транспортни средства | хил. лв | 0 | 0
| Стопански инвентар | хил. лв | 0 | 0
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 357
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 556.8361 |  |  | 0
70.01%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2019 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2020 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 772.0435 |  | 772.0435 | 668.7492 |  | 668.7492
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 500.6187 |  | 500.6187 | 600.9131 |  | 600.9131
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 230 |  | 230 | 322 |  | 322
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 501.425 |  | 501.425 | 389.836 |  | 389.836
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 183 |  | 183 | 183 | 0 | 183
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 51 |  | 51 | 51 | 0 | 51
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 35 |  | 35 | 35 | 0 | 35
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 668.425 | 0 | 668.425 | 556.836 | 0 | 556.836
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  |  |  | / Xxxxxx /

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"Оранжерии Петров дол" ООД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2019 г. | Към 31.12.2020 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 47 | 47
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 4.112% | 4.204%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 4% | 4%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 1096 | 1071
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 1096 | 1071
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 95.89% | 95.8%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 3.24% | 3.24%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 3.29% | 3.29%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2017 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2020 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 1390 |  | 3% | 298 | 1092
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 1390 |  | 3% | 298 | 1092
| Прокредит 6/056 | 100 | 36 | 3% | 25 | 75
| Прокредит 4/056 | 100 | 60 | 3% | 46 | 54
| Прокредит 1/056 | 1190 | 96 | 3% | 227 | 963
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  |  | / Xxxxxx /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"Оранжерии Петров дол" ООД
№ | 7.2021 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | 2020 | 7.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 10351.15 | 11040
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 10351.15 | 11040
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 10351.15 | 11040
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 10351.15 | 11040
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 311.1556 | 331.8624
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 311.1556 | 331.8624
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 2.918% | 2.918%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 2.918% | 2.918%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 10662.3056 | 11371.8624
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 10662.3056 | 11371.8624
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 10351.15 | 11040
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 10351.15 | 11040
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 9350.1324 | 10160.64
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 9350.1324 | 10160.64
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 2889.1303 | 3179.0125
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 23516.177 | 25875.683
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 2473.3693 | 2721.6
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 93837.9368 | 103255.3941
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 21.54% | 20%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 82.45% | 80.65%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 150.26 | 152.15
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 143.38 | 147.92
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 311.1556 | 331.8624
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 311.1556 | 331.8624
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 445.2444 | 483.84
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 445.2444 | 483.84
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 4.762% | 4.762%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 8904.888 | 9676.8
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 8904.888 | 9676.8
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 2889.1303 | 3179.0125
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 23516.1767 | 25875.6828
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 2473.3693 | 2721.6
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8176.665 | 8176.4724
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9063.2809 | 9063.2592
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 38.5435 | 34.5929
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 366.4621 | 328.8929
29.2. | мазут | Цм | BGN/t
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 157.773 | 159.7575
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 143.383 | 147.9231
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 93837.9368 | 103255.3941
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 2 | 2
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW | 2 | 2
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 1375.6394 | 1498.104
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 16.497 | 12.826
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 1359.1424 | 1485.278
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 472.837 | 606.742
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 886.3054 | 878.536
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 154.48 | 154.81
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 71.94 | 81.44
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 744.6548 | 899.0833
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 5.4942 | 5.4939
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 739.1606 | 893.5893
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 356.7696 | 490.0575
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 382.391 | 403.5318
41 | Добавка |  | BGN/MWh
41 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 154.48 | 154.81
42 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 154.48 | 154.81
43 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 154.48 | 154.81
44 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 1375.6271 | 1498.0654
45 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 744.6671 | 899.1218
46 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 71.94 | 81.44
47 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 71.9405 | 81.4422
48 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.2021 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2020 | 7.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 12 | 12
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр. | 12 | 12
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  | / Xxxxxx /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"Оранжерии Петров дол" ООД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2020 | 7.2021
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 0 | 0
2 | потребители за битови нужди | MWh
3 | потребители за стопански нужди | MWh
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 0 | 0
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 71.9405 | 81.4422
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 0 | 0
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2020 | 7.2021
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | 2020 | 7.2021
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 744.6671 | 899.1218
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 0 | 0
Гл. счетоводител:
| / Xxx / |  | / Xxxxxx /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"Оранжерии Петров дол" ООД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2020 | 7.2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 49.69% | 49.69%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 82.45% | 80.65%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 42.69% | 41.38%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 39.76% | 39.27%
21 | Коефициент на разпределение на горивото в производството | K ел.КПД | % | 0.4863 | 0.4863
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия |  |  | 11435.9169 | 12583.3446
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата |  |  | 0.4863 | 0.4863
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия |  |  | 1404.9509 | 1545.9414
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия |  |  | 1484.1794 | 1633.0711
26 | Коефициент на разпределение на разходите в производството | K разх.произв. | % | 0.4746 | 0.47926
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| / Xxx / |  |  | / Xxxxxx /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"Оранжерии Петров дол" ООД
№ | Параметри | Дим. | 1112.2634
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 2 | ДВГ-1: 2
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 1.99 | ДВГ-1: 1.99
1.3. | Електрическа ефективност | % | 43.7% | ДВГ-1: 43.7%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 43.2% | ДВГ-1: 43.2%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 86.9% | 86.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | / Xxx / |  | ТГ-4: / Xxxxxx /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"Оранжерии Петров дол" ООД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2021 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | 2020 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2020 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2021 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | 2020 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
2020 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | / Xxx / |  | ППК-4: / Xxxxxx /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"Оранжерии Петров дол" ООД
7.2021 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 331.8624 | 0 | 0 | 26.6933 | 41.3746 | 40.0399 | 41.3746 | 36.9017 | 37.3706 | 41.3746 | 40.0399 | 26.6933 | 0
| с гореща вода | MWh | 331.8624 |  |  | 26.6933 | 41.3746 | 40.0399 | 41.3746 | 36.9017 | 37.3706 | 41.3746 | 40.0399 | 26.6933
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 0
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 11040 | 0 | 0 | 888 | 1376.4 | 1332 | 1376.4 | 1227.6 | 1243.2 | 1376.4 | 1332 | 888 | 0
| с гореща вода | MWh | 11040 |  |  | 888 | 1376.4 | 1332 | 1376.4 | 1227.6 | 1243.2 | 1376.4 | 1332 | 888
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 25317.2093 | 0 | 0 | 2009.3023 | 3114.4186 | 3013.9535 | 3114.4186 | 3114.4186 | 2813.0233 | 3114.4186 | 3013.9535 | 2009.3023 | 0
| условно гориво | t cf | 3110.4 | 0 | 0 | 246.8571 | 382.6286 | 370.2857 | 382.6286 | 382.6286 | 345.6 | 382.6286 | 370.2857 | 246.8571 | 0
8000 | природен газ | knm3 | 2721.6 |  |  | 216 | 334.8 | 324 | 334.8 | 334.8 | 302.4 | 334.8 | 324 | 216
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 10160.64 |  |  | 806.4 | 1249.92 | 1209.6 | 1249.92 | 1249.92 | 1128.96 | 1249.92 | 1209.6 | 806.4
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 10160.64 |  |  | 806.4 | 1249.92 | 1209.6 | 1249.92 | 1249.92 | 1128.96 | 1249.92 | 1209.6 | 806.4
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 483.84 |  |  | 38.4 | 59.52 | 57.6 | 59.52 | 59.52 | 53.76 | 59.52 | 57.6 | 38.4
|  | % | 4.762% | 0% | 0% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 4.762% | 0%
Е реализация | общо | MWh | 9676.8 | 0 | 0 | 768 | 1190.4 | 1152 | 1190.4 | 1190.4 | 1075.2 | 1190.4 | 1152 | 768 | 0
| собств. потребление | MWh | 0
| продажба в т. ч. : | MWh | 9676.8 | 0 | 0 | 768 | 1190.4 | 1152 | 1190.4 | 1190.4 | 1075.2 | 1190.4 | 1152 | 768 | 0
Е продажба | на НЕК | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 9676.8 |  |  | 768 | 1190.4 | 1152 | 1190.4 | 1190.4 | 1075.2 | 1190.4 | 1152 | 768
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | / Xxx / |  | 2007-10-01: / Xxxxxx /