“ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС” АД

ОБОСНОВКА

НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДАННИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА

# ТОПЛИННАТА И ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 01.07.2021 - 30.06.2022 г.

I. СПРАВКА № 1 - РАЗХОДИ

При изготвяне на прогнозата по Справка № 1 в разходите не са включени финансови разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от Отчета за приходите и разходите. В състава на УПР не са включени разходи за загуби от обезценки, брак, отписани вземания и лихви за забава, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение на сключени договори и лихви за забава.

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2021-30.06.3022 г. са определени като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2020-30.06.2021 г. и отчетните за периода 01.01.2020-31.12.2020 г. и като са взети предвид особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2021-30.06.2022 г.

  - Обосновка на разходите за амортизации

Дълготрайните активи (ДА) се амортизират, съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА са изчислени, съгласно определения им полезен живот от момента на въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейния метод на амортизация. В прогнозният размер на разходите за амортизации за новия регулаторен период са включени тези на въведените в експлоатация ДА до края на  2020 г., начислен върху ДА само за електрическа енергия представлява 734 х. лв., а за топлинна енергия е разпределен на териториален принцип по направления “Производство” – 354 х. лв. и “Пренос” – 51 х. лв. Амортизациите, начислявани върху ДА общи за двата продукта, представляват 84 х. лв.

  - Обосновка на разходите за ремонт

Разходите за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на 2 250 х. лв., в т.ч. 2 100 х. лв. в направление “Производство” и 150 х. лв. в направление “Пренос”. От начислените към направление “Производство” разходи за ремонт - 1970 х. лв. са отнесени към производството на електрическа енергия, 100 х. лв. за топлинна енергия, а 30 х. лв. общо за двата продукта.

Разходите за ремонт, отнесени към електрическата енергия, включват обслужвания, ремонт и поддръжка на газо-буталните двигатели, съгласно изискванията на производителя в периодите между всеки 625, 1 250, 2 500, 5 000, 10 000 и 20 000 мото-часа работа, а разходите за 40 000 и  мото-часа работа (основен ремонт), които включват всички видове останали ремонти са отнесени към инвестиции. Данните за броя на ремонтите са приведени в следната таблица:

Таблица към т. 1.2.

| Вид обслужване | Брой обслужвания 01.07-31.12.2021 г. |  |  |  |  |  | Брой обслужвания 01.01-30.06.2022 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 |
| 625 h | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 250 h | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 000 h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 000 h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 000 h | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

  - Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях

Прогнозният разход за заплати и възнаграждения е съобразен с числеността на персонала, обслужващ дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинната енергия” и възнагражденията, определени на база подписаните трудови договори. Числеността на персонала в дружеството е оптимизирана до 165 души работници и служители. Същите обслужват дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинната енергия”.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите състоящ се от 3 човека съгласно ДУК.

Персонала, разделен по дейности и съответните годишни разходи за работна заплата са показани в следващите две таблици:

Таблица 1 към т. 1.3.

| № | Категории персонал за дейност ”Производство на топлинна и електрическа енергия” | Бр. персонал | Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производствено технически персонал | 63 | 1 508 |
| 2 | Обособен спомагателен корпус | 4 | 94 |
| 3 | Транспортна дейност | 4 | 92 |
| 4 | Социална дейност | 2 | 35 |
| 5 | Организация и управление | 23 | 670 |
| 6 | Звено "Охрана" | 9 | 82 |
| 7 | Общо за дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия” | 105 | 2 481 |

Таблица 2 към т. 1.3.

| № | Категории персонал за дейност ”Пренос на топлинната енергия” | Бр. персонал | Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производствено технически персонал | 41 | 814 |
| 2 | Отдел "Разпределение и продажба на топлинна енергия" | 20 | 313 |
| 3 | Транспортна дейност | 2 | 41 |
| 4 | Общо за дейността”Пренос на топлинната енергия”: | 63 | 1 168 |

Видно от приложените таблици планираните средства за работна заплата общо за дружеството за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. са 3 649 х. лв., от които 2 481 х. лв. за работниците и служителите от дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и 1 168 х.лв. за работниците и служителите от дейността ”Пренос на топлинната енергия”.

Разходите за начисления, свързани със заплати и възнаграждения за 2020 г. и ценови период 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. са определени на база:

- Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване;

- Закона за здравното осигуряване;

- Кодекса за социално осигуряване;

- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски от една страна и разходите за заплати и социални разходи от друга страна.

Увеличението на разходите за заплати и възнаграждения, и на начисленията, свързани с тях през новия ценови период спрямо същите за 2020 г. се дължи на 10 (десет) процентно увеличение на средствата за работна  заплата, както и на това, че през 2020 г. е по-малък размера на разходите за заплати с неотработени 3 094 работни дни в резултат на обезщетения по болест и майчинство, 20 дни платен отпуск за раждане на дете по чл.163, ал.8 от КТ, както и с 35 работни дни неплатен отпуск по чл.160, ал.2 от КТ. Отделно в рамките на 2020 г. отражение дава и движението на персонала - назначени и напуснали работници и служители.

Средствата за работна заплата и осигурителни вноски на персонала са посочени без да се предвиждат неотработени дни и неплатени отпуски.

Съгласно чл.91 от раздел ІХ  на действащия в дружеството КТД, работодателят се задължава да осигури средства за социални разходи в размер не по-малко от 10 % от начислените средства за работна заплата. Средствата за социални разходи за 2020 г. са  3,32 % от начислените средства за работна заплата, а за периода 01.07.2021 – 30.06.2022 г. са предвидени  4,00 %.

  - Обосновка на разходите пряко свързани с дейността по лицензията

Общият размер на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията по отчет за 2020 г. е  863 х. лв., а този за новия ценови период е 2 436 х. лв. или  увеличението е с 1 573 х. лв. Всички позиции на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за новия ценови период са определяни на база достигнатия им размер през отчетната 2020 г. Увеличението през периода 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. спрямо тези за 2019 г. се наблюдава в позицията, отчитаща разликата между прогнозната и отчетна цена, съгласно чл. 24 от Наредба № 1.

  - Обосновка на приходи от присъединяване и от топлоносител

През новият ценови период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. не планираме приходи от присъединяване и от топлоносител, тъй като до момента няма заявени желания за присъединяване на нови клиенти, както и за ползване на топлоносител.

През 2020 г. също нямаме реализирани приходи от описаните по-горе дейности.

Обосновка на променливите разходи

    - Обосновка на разходите за горива

Разходите за горива в енергийната и водогрейна части, посочени в променливите разходи, са определени при цена на природния газ 403,19 лв./хnm3 в съответствие с показателите по Справки № 4 "ТИП-Производство" по приложения модел – справки от № 1 до № 9 и Приложение № 5 от интернет страницата на КЕВР.

Специфичният разход на условно гориво за електрическа енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2021-06.2022 г. е приет в размер на 94,12 g/kWhe при отчетна стойност на показателя 95,53 g/kWhe за 2020 г. т.е. с 1,41 % по-ниско.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2021-06.2022 г.е приет в размер на 197,39 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 194,42 kg/MWhth за 2020 г., т.е. с 2,97 %  по-високо.

Тези показатели осигуряват цялото количество произведена електрическа енергия като комбинирано с обща ефективност 82,00% и икономия на гориво в размер на 22,18 %, определени на база произведени количества топлинна и електрическа енергия. Съответните отчетни показатели за 2020 г. са: обща ефективност на комбинирано производство е 81,98% при икономия на гориво в размер на 21,78 %.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от разделно производство за регулаторния период 07.2021-06.2022 г. е разчетен в размер на 142,79 kg/MWhth с обща ефективност 86,04% при отчетните стойности на показателите за 2020 г., съответно,  142,88 kg/MWhth и 85,99%.

    - Обосновка на разходите за вода

Разходите за вода се формират от три компонента – разходи за вода за подпитка, разходи за вода за технологични нужди и разходи за вода за битови нужди.

      - Обосновка на разходите за вода за подпитка.

Разходът за вода за подпитка в натурално изражение за регулаторния период 01.07.2021-30.06.2022 г. е приет в размер на 7,52 m3/h, при разход за 2020 г. 7,51 m3/h.  За подпитка на топлопреносната мрежа се използва химически обработена сондажна вода, за която на ВиК Бургас се заплаща само цена за канал в размер на 0.467 BGN/m3 и такса за правото за водоползване на сондажна вода 0.07 BGN/m3 . Разходът на вода за подпитка е пределен и посочен в Таблица към т. 1.6.2.1.

Таблица към т. 1.6.2.1.

| Разход на вода за подпитка | Работни часове | Разход на вода за подпитка за регулаторен период 01.07.21 -30.06.22 | Цена на водата за подпитка | Разходи за вода за подпитка са за регулаторен период 01.07.21-30.06.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/h | h | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 7.52 | 8 760 | 65 882 | 0,537 | 35 379 |

      - Обосновка на разходите за вода за технологични нужди.

За технологични нужди се използва питейна вода и вода от сондажните кладенци в съотношение, съответно 56 % към 44 %, което формира средна цена на водата за технологични нужди 1,96 BGN/m3, при цена на питейната вода от ВиК Бургас 2,476 BGN/m3 към момента. Цената на сондажната вода, използвана за технологични нужди, се формира от цените на ВиК Бургас за канал 0,467 BGN/m3. пречистване 0,761 BGN/m3 и такса за правото за водоползване на сондажна вода 0.07 BGN/m3, т.е. обща цена 1,298  BGN/m3.

Приетата база за определяне на плановите количества вода за технологични нужди в дружеството е количеството произведена топлинна енергия. Данните за разходите на вода отнесени към 1 MWhth произведена топлинна енергия за последните пет години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

| Параметър | Мярка | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Приета стойност за новия регулаторен период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWhth | m3/MWhth | 0,09 | 0,1581 | 0,0971 | 0,107 | 0,105 | 0,11 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е в съответствие с постигнатите стойности за периода 2016 – 2020 г.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.2.2 са показани разходите за вода за технологични нужди.

Таблица 2  към т. 1.6.2.2.

| Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWhth | Произведена топлинна енергия през периода 01.07.2021 -30.06.2022 г. | Разход на вода за технологични нужди за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. | Средна цена на водата за технологични нужди | Разходи за вода за технологични нужди за периода 01.07.2021 -30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/MWhth | MWhth | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 0.11 | 194 936 | 21 443 | 1,96 | 42 028 |

      - Обосновка на разходите за вода битови нужди.

За битови нужди се използва питейна вода от ВиК Бургас при цена 2,476 BGN/m3 към момента. Приетата база за определяне на плановите количества вода за битови нужди в дружеството е календарен ден. Данните за разходите на вода отнесени към 1 ден за последните години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.3.

Таблица 1  към т. 1.6.2.3.

| Параметър | Мярка | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Средна стойност за последните пет години | Приета стойност за периода 01.07.2021-30.06.2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на вода за битови нужди на ден | m3/day | 11,73 | 10,68 | 9,28 | 8,63 | 8,53 | 9,77 | 9,80 |

Приетата стойност на показателя за новия регулаторен период е в съответствие със средната от отчетните стойности за последните пет години, т.е. 9,80m3/day.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.2.3. са показани разходите за вода за битови нужди.

Таблица 2 към т. 1.6.2.3.

| Разход на вода за битови нужди на ден | Брой календарни дни | Разход на вода за битови нужди за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. | Цена на водата за битови нужди | Разходи за вода за битови нужди за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/day | day | m3 | BGN/m3 | BGN |
| 9,80 | 365 | 3 600 | 2.476 | 8 914 |

Като се използват данните от таблиците към т. 1.6.2., съответно за разходите за вода за подпитка, технологични и битови нужди, включително такса за правото за водоползване на сондажна вода  в размер  5 х. лв., е определен общият разход за вода за регулаторния период 01.07.2021-30.06.2022 г. в размер на 91 хил.лв.

    - Обосновка на разходите за закупена електроенергия

Разходите за електроенергия се формират от количеството електрическа енергия предназначено за абонатните станции. Тези разходи включват разходи за консумирана активна еднотарифна електрическа енергия и разходи за достъп до електроразпределителната мрежа на „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД.

Приетата база за определяне на разхода на закупената активна електрическа енергия за абонатните станции в натурално изражение е количеството на реализираната топлинна енергия. Данните за разходите на електрическа енергия отнесени към 1 MWhth реализирана топлинна енергия за последните три години са приведени в Таблица 1  към т. 1.6.3.

Таблица 1  към т. 1.6.3.

| Параметър | Мярка | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Приета стойност за периода 01.07.2021 -30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWhth | kWh/MWhth | 8.591 | 8.386 | 8.611 | 8.58 | 8.462 | 8.53 |

Приетата стойност за новия регулаторен период е в размер на 8.60 kWh/MWhth, е в съответствие с планираното количество реализирана топлинна енергия.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2  към т. 1.6.3. са показани разходите за закупуване на активна електрическа енергия от „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД.

Таблица 2  към т. 1.6.3.

| Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWhth | Реализирана топлинна енергия през периода 01.07.2021-30.06.2022 г. | Разход на еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. | Цена на еднотарифната електрическа енергия с включен акциз | Разходи за еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2020-30.06.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kWh/MWhth | MWhth | MWh | BGN/kWh | BGN |
| 8.53 | 136 758 | 1 167 | 0.137 | 159 879 |

Разходът за достъп до електроразпределителната мрежа на „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД е определен при цена 0.0311 BGN/(kW.day). “Топлофикация Бургас” АД има присъединени 926 абонатни станции към електроразпределителната мрежа на „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД с обща присъединена мощност 10 650 kW.

Използвайки тези данни в таблица 3  към т. 1.6.3. са показани разходите за достъп до електроразпредлителната мрежа на „Гранд Енерджи Дистрибюшън”  ЕООД.

Таблица 3 към т. 1.6.3.

| Обща присъединена мощност към мрежата на EVN | Брой дни на представен достъп | Цена за достъп до електро-разпределителната мрежа на GED | Разходи за достъп до електро-разпределителната мрежа на GED за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| kW | day | BGN/(kW.day) | BGN |
| 10 650 | 365 | 0.0311 | 120 890 |

От горните две таблици е определен общият разход за закупуване на електрическа енергия в размер на 281 хил. лв.

    - Обосновка на разходите за консумативи

Разходите за консумативи включват разходи за солен разтвор, 20 % натриева основа , разход на масло (изгаряно от двигателите и разход на масло за подмяна), за запалителни свещи и др. химикали и консумативи. Данните за разходите за консумативи са показани в таблиците по-долу.

      - Обосновка на разходите за солен разтвор

Разходите за солен разтвор планираме в размер на 57 х.лв., съгласно таблицата към т. 1.6.4.1.

Таблица към т. 1.6.4.1.

| Количество вода за подпитка | Регенеративно обменен капацитет при работа със сондажна вода | Количество таблетирана сол за регенерация | Количество на соления разтвор за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. | Цена на соления разтвор | Разход за солен разтвор за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | m3 | t | t | BGN/m3 | BGN |
| 65 882 | 100 | 0.350 | 231 | 245.83 | 56 787 |

      - Обосновка на разходите за 25 % натриева основа

Разходите за 25 % натриева основа са в размер на 36 х. лв., съгласно таблицата към т. 1.6.4.2.

Таблица към т. 1.6.4.2.

| Количество вода за подпитка | Разход на натриева основа за 1 m3 вода за подпитка | Количество натриева основа за за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. | Цена натриева основа | Разход за натриева основа за периода 01.07.2020-30.06.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m3 | l/m3 | l | BGN/l | BGN |
| 65 882 | 0.165 | 10 871 | 3.28 | 35 657 |

      - Обосновка на разходите за масло

Общият разход за масло през регулаторния период 01.07.2021-30.06.2022 г. възлиза на 364 х. лв. са формирани на база:

- разход на масло в размер на 1.41 kg/мото-час, при нормативен разход на двигателите, предоставен от производителя - 1.5 kg/мото-час, т.е. с 12 % по-ниско от нормативния и при общ годишен пробег за всички двигатели 50 200 мото-часа (виж Таблица 1  към т. 1.6.4.3.);

Таблица 1  към т. 1.6.4.3.

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Разход на масло на мото-час | Плътност на маслото | Количество на изгаряното масло | Цена на маслото | Разход за изгорено масло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | kg/moto-h | kg/l | l | BGN/l | BGN |
| 50 200 | 1.41 | 0.886 | 79 818 | 3.74 | 298 519 |

- задължителна подмяна на отработеното масло на всеки 2000 мото-часа в съответствие с изискванията на производителя за превантивна поддръжка, т.е. 5 бр. подмени с обем 1800 л.

Таблица 2  към т. 1.6.4.3.

| Вид обслужване | Брой смени на масло 01.07-31.12.2021 |  |  |  |  |  | Брой смени на масло 01.01-30.06.2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | Г-4 | Г-5 | Г-6 |
| Смяна на масло | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Таблица 3 към т. 1.6.4.3.

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Период на подмяна на маслото | Общ брой подмени | Количество на маслото за подмяна при обем на картера 1800 l | Прието количество за допълване за рег. период 01.07.2021-30.06.2022 | Цена на маслото | Разход за масло за подмяна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | moto-h | бр. | l | l | BGN/l | BGN |
| 50 200 | 2000 | 25 | 45 180 | 17 500 | 3.74 | 65 450 |

Съгласно изискванията на завода производител на двигателите задължителната подмяна на отработеното масло се извършва на всеки 2000 мото-часа. В процеса на експлоатация сме установили, че обикновено анализа на маслото след 2000 мото-часа показва, че то все още  притежава ресурс, тъй като количеството на доливаното масло заради изгарянето му (виж таблица 1 към т. 1.6.4.3.) поддържа неговите характеристики. По тази причина и в стремежа си да намалим разходите си за регулаторния период 01.07.2021-30.06.2022 г. сме приели количество на маслото за допълване в размер на 17 500 литра.

      - Обосновка на разходите за запалителни свещи

Разходите за запалителни свещи са планирани в размер на 38 х. лв и са показани в таблицата към т. 1.6.4.4.

Таблица към т. 1.6.4.4

| Общо мото-часове за ИКПТЕЕ | Период на смяна на запалителните свещи | Брой смени на свещи на всички двигатели | Количество на свещите на една смяна | Цена на свещ | Разход за запалителни свещи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | h | бр. | бр. | BGN/бр. | BGN |
| 50 200 | 730 | 69 | 16 | 34.39 | 37 967 |

    - Обосновка на разходите за външни услуги

В разходите за външни услуги са включени разходите за небаланс от участие в специална балансираща група, разходите за фонд „Сигурност на електроенергийната система”,  разходите за такси за транспортиране и депониране на отпадъците от производството на топлинна енергия с гориво биомаса и ежемесечните такси за достъп до електропреносната мрежа.

Разходите за небаланс от участие в специална балансираща група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство са прогнозирани в размер на 801 х. лв. Същите са определени на база на прогнозируем небаланс в размер на 4 % от количеството на нетната продадена електрическа енергия и цена на електрическата енергия – 185,51 лв/MWhe., изчислена като средна претеглена от издадените фактури за небаланс за периода от 01.07.2020 до 31.12.2020 г.

Разходите за фонд „Сигурност на електроенергийната система” са прогнозирани в размер на 1233 х. лв. Същите са определени на база 5 % от количеството на нетната продадена електрическа енергия, след приспадане прогнозния небалас и цена на електрическата енергия от 228,61 лв./MWhe., изчислена по приложения модел – справки от № 1 до №  9 за периода от 01.07.2021 до 30.06.2022 г.

Предвидените разходи за такси за транспортиране и депониране на отпадъците от производството на топлинна енергия с гориво биомаса за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. са на обща стойност 52 х. лв. Определени са в размер на 5,5 % от изразходените количества биомаса и таксата за депониране на отпадъци (125 лв./т.), отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (общо 77,60 лв./т.), плюс таксата за превоз на отпадъците на разстояние общо 35 км. в двете посоки по 3,34 лв./км.

Разходите за достъп до електропреносната мрежа на обща стойност 244 х. лв. са определени на база нетната продадена електрическа енергия за периода от 01.07.2021 до 30.06.2022 г. и цена 2,26 лв/MWhe.

    - Обосновка на разходите за емисии парникови газове (СО2)

1. За периода 01.07.2020 -30.06.2021 г. предстоящите на закупуване емисии въглероден диоксид за производството на електрическа и топлинна енергия трябва да се определят като от верифицираните количества да бъдат приспаднати предвидените безплатни квоти за двата продукта, топлоенергия и електроенергия съответно по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО, (изменена с Директива 2009/29ЕО).

Особеност на включването в сметките  на безплатни квоти за двата продукта, топлоенергия и електроенергия съответно по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО, (изменена с Директива 2009/29ЕО) за 2020 г. е следната:

През 2021 г. компетентните органи ще издават квоти за първата година от Фаза 4 на ЕСТЕ (2021-2030). Валидността на тези  „нови“ квоти обаче ще бъде за периода от 2021 г. нататък и те няма да могат да се използват за изпълнение на задълженията на операторите за предходната 2020 г. (да се заемат). Това означава, че при предаването на съответните количества квоти в Националния регистър до 30 април 2021 г. за изпълнение на задълженията на операторите за 2020 г. цялото генерирано количество квоти трябва да бъде закупено от оператора. или ако има налични такива да се използват само „стари“ квоти, издавани през периода 2013 – 2020 г. (при нас такива няма)

Т.е. количеството безплатните квоти за топлоенергия по чл. 10а от Директивата, които трябва да бъдат включени в отчет за 2020 г. е равно на 0.

За „Топлофикация – Бургас” АД за 2020 г. не са предвидени безплатни квоти за електрическа енергия, съответно, за 2020 г. количеството безплатни квоти за електрическа енергия по чл. 10в от Директивата е равно на 0.

Генерираното количество емисии парникови газове за 2020 г. е верифицирано в размер 62 346 t CO2 и е изчислено, съгласно изискванията, по утвърдения формуляр за Докладване на годишни емисии на ИАОС при следните параметри:

1. Емисионен фактор за природен газ – 55,539 t СО2/TJ

2. Долна топлина на изгаряне на природния газ – 34,244 GJ/xNm3

3. Коефициент на окисление – 100%

4. Количество на горивото природен газ – 32 781 хNm3

5. Прогнозно количество на генерираните емисии – 62 346 t CO2

Цялото количество емисии на дружеството за 2020 г. е определено като отчетеното на вход на ГРП на централата количество природен газ е умножено по емисионния фактор, долната топлина на изгаряне на природния газ, по данни от последната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2020 г., представени по-горе, и коефициент на окисление, равен на 100%.

Данните са представени в таблицата по-долу.

| Продукт | Квоти за отчетната 2020 (разплащане за 2020) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верифицирани | Безплатни | Дефицит |
| Ел. енергия | 20 943 | 0 | 20 943 |
| Топлоенергия | 41 403 | 0 | 41 403 |
| Общо | 62 346 | 0 | 62 346 |

Общото количество на дефицита от емисии въглероден диоксид за производството на двата продукта за 2020 г. възлиза на 62 346 t CO2.

2. За новия регулаторен период 01.07.2021-30.06.2022 г. предстоящите за закупуване емисии въглероден диоксид за производството на електрическа и топлинна енергия са определени в съответствие с изискванията на глава втора, раздел I, т. 20.11 и т. 20.12 от Указания - НВ като от верифицираните количества са приспаднати предвидените безплатни квоти за двата продукта, топлоенергия и електроенергия, съобразно чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО (изменена с Директива 2009/29ЕО).

Общият разход на природен газ за новия РП се планира в размер 37 261 хNm3 и е аргументиран в т. 1.6.1. от това изложение с обосновка на показатели за очакваната ефективност на работа на съоръженията в Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и във водогрейната част на централата.

Прогнозните количества генерирани въглеродни емисии през ценовия период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г., са 70 866 t CO2, определени въз основа на утвърдения от МОСВ формуляр с нанесени формули за изчисления, както следва:

1. Емисионен фактор за природен газ – 55,539 t СО2/TJ

2. Долна топлина на изгаряне на природния газ – 34,244 GJ/xNm3

3. Коефициент на окисление – 100%

4. Количество на горивото природен газ – 37 261 хNm3

5. Прогнозно количество на генерираните емисии – 70 866 t CO2

Цялото количество емисии на дружеството е определено като необходимото количество природен газ за ценовия период 37 261 хNm3 е умножено по емисионния фактор, долната топлина на изгаряне на природния газ, по данни от последната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2020 г., представени по-горе, и коефициент на окисление, равен на 100%.

Прогнозното количеството безплатните квоти за 2021 г за топлоенергия по чл. 10а от Директивата, които следва да бъдат включени в новия регулаторен период, е равно на     0 t, т.к. до този момент не разполагаме с утвърдените от МОСВ  безплатни емисии за топлоенергия по чл. 10 а.

Прогнозното количеството безплатните квоти за 2021 г. за електрическа енергия по чл. 10в от Директивата, които следва да бъдат включени в новия регулаторен период, е равно на 0.

Данните от баланса на емисиите на парникови газове за РП 01.07.2021 – 30.06.2022 г. са представени в таблицата по-долу.

| Продукт | Квоти за регулаторен период 2021-2022 г. (разплащане за 2021) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Верифицирани | Безплатни | Дефицит |
| Ел. енергия | 23 195 | 0 | 22 195 |
| Топлоенергия | 47 671 | 0 | 47 671 |
| Общо | 70 866 | 0 | 70 866 |

За новия ценови период количествата емисии за закупуване от дружеството са в размер на      70 866 t СО2. Цената им е в размер на левовата равностойност на 45,40 EUR/t CO2, а разходите за закупуването им възлизат на 6 292 524 лв. Цената на квотите е определена на база достигната такава през отчетната 2020 г.

II. СПРАВКИ № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2020 г. В стойността на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем, както и разходите за придобиване и ликвидация на ДА, а само стойността на ДА в експлоатация към 31.12.2020 г.

Регулаторната база на активите е разделена по съответните дейности за производство и пренос, както за разделно и комбинирано производство, така и по продукти.

- Обосновка на признатата стойност на ДА и тяхното разделяне между двата продукта

Общата призната стойност на ДА за ценообразуването е разделена на призната стойност за производство на топлинна и електрическа енергия, и призната стойност за пренос на топлинна енергия. Признатата стойност на ДА за производство на топлинна и електрическа енергия от своя страна се разделя между двата произвеждани продукта по следния начин: ДА, които могат да бъдат пряко отнесени към всеки един от произвежданите продукти, се разпределят към него, а тези които не могат да бъдат пряко отнесени към производството на топлинната или към производството на електрическата енергия, се разделят пропорционално на база стойностите на дълготрайните активи, пряко обслужващи производството на двата продукта.

- Обосновка на стойноста на оборотния капитал и разпределянето му между двата продукта

Стойността на оборотния капитал за всяка от дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинна енергия” е определена като 1/8 от годишните оперативни парични разходи, като не се включват разходите за амортизации в съответствие с т. 32.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода “Норма на възвращаемост на капитала”, приети с протоколно Решение № 116/26.06.2018 г. Получената стойност на оборотния капитал за ”Пренос на топлинна енергия” е 258 х. лв., тази за ”Производство на топлинна и електрическа енергия” в размер на 4 099 х. лв. е разпределена пропорционално на база нетните (балансовите) стойности на дълготрайните активи, обслужващи производството на двата продукта, посочени в Справки № 2 "Регулаторна база на активите" по приложения модел – справки от № 1 до №  9.

III. СПРАВКИ № 3 - НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Стойността на собствения капитал в Справка № 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2020 г. като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 7 %, утвърдена от КЕВР за предходния ценови период.

Привлеченият капитал и средно претеглената му норма на възвръщаемост са определени в съответствие с посочените по-долу задължения по кредити и техните лихвени ставки както следва:

| № | Кредит | Задължение, х. лв | Лихва, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор за лизинг № 04_DL_010808/2019 г. | 19 | 3.71 |
| 2. | Кредит от ПИБ АД № 00РО-АА-0731/17.07.2006 г. | 1 523 | 9.25 |
| 3. | Облигационен заем | 1 000 | 7,00 |
| 4. | Кредит от ПИБ АД № 00LD-L-000927/31.12.2018 г. | 961 | 5,00 |
| 5. | Кредит от ПИБ АД № 00LD-L-000925/31.12.2018 г. | 4 729 | 5,00 |
|  | ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО КРЕДИТИ | 8 232 | 6.06 |

Данъчните задължения за регулаторния период са в съответствие със ЗКПО – 10 %.

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО

В тази част на обосновката е аргументирано общото количество топлинна енергия за производство и неговото разпределение по производствени съоръжения (ИКПТЕЕ и водогрейна част), а също така количеството електрическа енергия произведена от ИКПТЕЕ.

  - Обосновка общото количество произведена топлинна енергия.

Общото количество топлинна енергия за производство е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса в размер на 191 300 MWhth (виж т. 5.7.) и топлинната енергия за собствени нужди в размер на 3 636 MWhth.

    - Обосновка на количеството топлинна енергия за собствените нужди

Прогнозното количество топлинна енергия за собствени нужди е определено на база статистическите данни от 2017 г. с отчитане на текущото състояние на съоръженията и външните метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 4.1.1.

Таблица към т. 4.1.1.

| № | Параметър | Мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Рег. Период 07.2021 - 06.2022 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топлинна енергия за собствени нужди | MWhth | 3 525 | 3 749 | 3 602 | 3 408 | 3 636 | 3 584 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2017 г. | % | - | 6,36% | 2,19% | -3,31% | 3,16% | 1,68% |
| 3 | От количеството за 2018 г. | % | -5,98% | - | -3,91% | -9,09% | -3,01% | -4,40% |
| 4 | От количеството за 2019 г. | % | -2,15% | 4,07% | - | -5,39% | 0,94% | -0,50% |
|  | От количеството за 2020 г. | % | 3,42% | 10,00% | 6% | - | 6,69% | 5,16% |
| 5 | От количеството за РП 07.2021 – 06.2022 г. | % | -3,06% | 3,10% | -0,94% | -6,27% | - | -1,43% |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | -1,65% | 4,60% | 0,51% | -4,91% | 1,45% | - |

Отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за собствени нужди за новия регулаторен период 01.07.2021-30.06.2022 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от +6.69% до -3.01%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за собствени нужди в размер на     3 636  MWhth и усилията на дружеството за подобряване на този параметър.

    - Обосновка общото количеството произведена топлинна енергия.

Общото количество произведена топлинна енергия в размер на 194 936 MWhth е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса по т. 5.7., в размер на 191 300 MWhth и количеството топлинна енергия за собствени нужди по т. 4.1.1. в размер 3 636 MWhth .

Обосновките на прогнозните количества на топлинна енергия отпусната към преноса и за собствени нужди са достатъчни аргументи за достоверността на този параметър.

- Обосновка на количествата електрическа и топлинна енергия, произведени от инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)

    - Обосновка на произведеното количество електрическа енергия от ИКПТЕЕ

Количеството електрическа енергия, произведено от ИКПТЕЕ, е определено в зависимост от общото количество наработени мото-часове и средния електрически товар на един двигател. Общият брой работни часове за новия регулаторен период 01.07.2021-30.06.2022 г. на цялата инсталация възлиза на 50 200 мото-часа. Същите са съобразени с броя и продължителността на обслужванията, предписани от завода производител, които са показани в таблицата към т. 1.2.

В таблица 1 към т. 4.2.1. са представени средните електрически мощности на мото-час за последните четири години и за новия регулаторен период 01.07.2021-30.06.2022 г.

Таблица 1 към т. 4.2.1.

| № | Параметър | Мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Рег. период 01.07.2021 -30.06.2022 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средна електрическа мощност на мото-час | MWe | 2,230 | 2,269 | 2,198 | 2,106 | 2,272 | 2,215 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2017 г. | % | - | 1,76% | -1,43% | -5,55% | 1,89% | -0,66% |
| 3 | От количеството за 2018 г. | % | -1,73% | - | -3,13% | -7,18% | 0,13% | -2,38% |
| 4 | От количеството за 2019 г. | % | 1,45% | 3,23% | - | -4,19% | 3,37% | 0,77% |
|  | От количеството за 2020 г. | % | 5,88% | 7,74% | 4% | - | 7,88% | 5,17% |
| 5 | От количеството за РП 07.2021 – 06.2022 г. | % | -1,86% | -0,13% | -3,26% | -7,31% | - | -2,51% |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 0,67% | 2,44% | -0,77% | -4,92% | 2,58% | - |

Отклонението на средната електрическа мощност за новия регулаторен период 01.07.2021-30.06.2022 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от 0.13% до 7.88%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна електрическа мощност в размер на 2.272 MWe на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната електрическа мощност и посочените 50 200 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 01.07.2021-30.06.2022 г., получаваме стойност на произведената електрическа енергия в размер на 114 063 MWhe.

    - Обосновка на продаденото количество електрическа енергия.

Продаденото количество електрическа енергия е разлика между количеството произведена електрическа енергия от ИКПТЕЕ и количествата електрическа енергия за собствени нужди и електрическа енергия загубена при трансформацията на 6,3 kV и 20 kV в съоръженията на “ЕСО” ЕАД. В таблицата към т. 4.2.2. са представени електрическата енергия за собствени нужди и електрическата енергия загубена при трансформацията за последните четири години и за новия регулаторен период 01.07.2021 - 30.06.2022 г.

Таблица към т. 4.2.2.

| № | Параметър | Мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Рег. период 01.07.2021 -30.06.2022 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ел. енергия за собствени нужди | MWhe | 4 787 | 4 473 | 4 384 | 4 449 | 4 438 | 4 506 |
| 2 | Загуби от трансформация | MWhe | 1 311 | 1 358 | 1 063 | 951 | 1 733 | 1 283 |
| 3 | Общо собствени нужди и загуби при трансформа-ция | MWe | 6 099 | 5 831 | 5 447 | 5 400 | 6 171 | 5 790 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2017 г. | % | - | -4,39% | -10,68% | -11,45% | 1,19% | -5,07% |
| 3 | От количеството за 2018 г. | % | 4,59% | - | -6,59% | -7,39% | 5,83% | -0,71% |
| 4 | От количеството за 2019 г. | % | 11,96% | 7,05% | - | -0,86% | 13,29% | 6,29% |
| 5 | От количеството за 2020 г. | % | 12,94% | 7,98% | 1% | - | 14,28% | 7,21% |
| 6 | От количеството за РП 07.2021 – 06.2022 г. | % | -1,17% | -5,51% | -11,73% | -12,49% | - | -6,18% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 5,34% | 0,72% | -5,92% | -6,73% | 6,59% | - |

Очевидно е, че отклонението на общото количество електрическа енергия за собствени нужди и загубите от трансформация в съоръженията на “ЕСО” ЕАД за новия регулаторен период спрямо среднo аритметичната стойност на същия показател за всички периоди е + 6,59%.

Този факт е достатъчна обосновка за това, че общото количество на електрическта енергия за собствени нужди и загубите от трансформация се запазва близко в сравнение със същия показател през последните години.

Използвайки казаното дотук продаденото количество електрическа енергия за регулаторния период 01.07.2021 -30.06.2022 г. възлиза на 107 892 MWhe.

- Обосновка на произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ

В таблицата към т. 4.2.3. са показани средните топлинни мощности на мото-час за периода 2016- 2019 г. и за регулаторния период 01.07.2021– 30. 06.2022 г.

Таблица към т. 4.2.3.

| № | Параметър | Мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Рег. период 01.07.2021 -30.06.2022 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средна топлинна мощност на мото-час | MWe | 2,458 | 2,406 | 2,346 | 2,331 | 2,433 | 2,395 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2017 г. | % | - | -2,13% | -4,57% | -5,18% | -1,03% | -2,58% |
| 3 | От количеството за 2018 г. | % | 2,18% | - | -2,49% | -3,12% | 1,12% | -0,46% |
| 4 | От количеството за 2019 г. | % | 4,79% | 2,56% | - | -0,64% | 3,71% | 2,08% |
| 5 | От количеството за 2020 г. | % | 5,46% | 3,22% | 1% | - | 4,38% | 2,74% |
| 6 | От количеството за РП 07.2021 – 06.2022 г. | % | 1,04% | -1,11% | -3,58% | -4,19% | - | -1,57% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 2,65% | 0,46% | -2,04% | -2,67% | 1,59% | - |

Очевидно е, че отклонението на средната топлинна мощност за новия регулаторен период 01.07.2021 - 30.06.2022 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от -1,03% до +4,38%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна топлинна мощност в размер на 2.433 MWth на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната топлинна мощност и посочените в таблица 1 към т. 4.2.1. 50 200 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 01.07.2021- 30.06.2022 г., получаваме стойност на произведената топлинна енергия в размер на 122 141 MWhth.

- Обосновка на количеството топлинна енергия произведено с водогрейната част

Количеството топлинна енергия, произведена от водогрейната част е разликата от общото количество произведена топлинна енергия по т. 4.1.2. в размер на 194 936 MWhth и произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ по т. 4.2.2. в размер на 122 141 MWhth. Това количество възлиза на 72 795 MWhth.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС

През новия ценови период 01.07.2021 - 30.06.2022 г. количеството топлинна енергия за разпределение се планира в размер на 136 758 MWh, които включват топлоенергия за отопление – 61 000 MWh и топлоенергия за битово-горещо водоснабдяване – 75 758 MWh.

  - Топлинна енергия за разпределение за отопление

Топлинната енергия за отопление за ценовия период 01.07.2021- 30.06.2022 г. се определя въз основа на  анализа показателя по отчетни данни по години  и очакваното реализирано количество топлинна енергия към края на отоплителен сезон 2020/2021 г. Данните са приведени в Таблица към т. 5.1.

За новия регулаторен период очакваното количеството топлинната енергия за отопление се планира в размер 61 000 MWh, при средна външна температура за отоплителните месеци 7,27 оС и обща сума на ден-градусите за годината 2 030

Таблица към т. 5.1.

Използвайки зависимостта за определяне на количеството топлинна енергия за отопление

Qот=24.DГ.f1.f2.f3tсгр−tвнизч.Qотизч,

и сума на ден-градусите в размер DГ= 2030 за отоплителен сезон 2021/2022 г., средна температура на сградите tсгр=19 оС, корекционни фактори f1=0.8 (действителна температура в помещенията tп=t*п-3), f2=0.95 (продължителност на експлоатация на сградата - жилища), f3=0.9 (регулиране на топлинната мощност - добро) и при външна изчислителна температура за отопление за гр. Бургас (tвнизч=−10 оС) е определена изчислителната мощност за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. в размер на 52 952 MWth.. При посочените данни за броя на работни часове,(приема се, че отоплителния сезон 2021/2022 г. ще приключи на 22.04.2022 г), очакваното количеството топлинна енергия за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 възлиза на 60 937 MWhth

Фактите и аргументите, описани до тук и очакваната тенденцията за увеличение на консумацията на топлинна енергия за отопление, обосновават с достатъчна точност количеството на топлинната енергия за разпределение за отопление за регулаторен период 07.2021-06.2022 г. в размер на 61 000 MWhth. като част от посоченото в Приложение 5 от приложения модел – справки от № 1 до № 9.

  - Топлинна енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване

Отчетната стойност на топлинната енергия за битово-горещо водоснабдяване за 2020 г. и планираната стойност на показателя за регулаторния период 01.07.2021-30.06.2022 г. са посочени в следната таблица.

Таблица към т. 5.2.

| Параметър | Мярка | Отчет 2020 г. | Регулаторен период 01.07.21-30.06.2022 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлинна енергия за разпределение за БГВ | MWhth | 68 864 | 75 578 | + 9,75 % |

Количеството топлинна енергия за БГВ за регулаторния период 01.07.2021-30.06.2022 г. е планирано с очакваното увеличение от 9,75 % от отчетеното за 2020 г. и съставлява 75 578 MWhth

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях е определено на база статистическите данни от 2014 г. с отчитане на текущото състояние на топлопреносната мрежа и външните метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 5.3.

Таблица към т. 5.3.

| № | Параметър | Мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Рег. Период 07.2021 -06.2022 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях | MWhth | 42 004 | 41 664 | 45 284 | 43 971 | 45 500 | 43 685 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2017 г. | % | - | -0,81% | 7,81% | 4,68% | 8,32% | 4,00% |
| 3 | От количеството за 2018 г. | % | 0,82% | - | 8,69% | 5,54% | 9,21% | 4,85% |
| 4 | От количеството за 2019 г. | % | -7,24% | -7,99% | - | -2,90% | 0,48% | -3,53% |
|  | От количеството за 2020 г. | % | -4,47% | -5,25% | 3% | - | 3,48% | -0,65% |
| 5 | О количеството за РП 07.2021 – 06.2022 г. | % | -7,68% | -8,43% | -0,47% | -3,36% | - | -3,99% |
| 6 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | -3,85% | -4,63% | 3,66% | 0,66% | 4,16% | - |

Планираната стойност на този показател за регулаторен период 07.2021-06.2022 г. в размер на 45 500 MWhth е с 4,16 % по-високо от средноаритметичната стойност на показателя за периода 2017 – 2020 г.

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции е определено на база статистическите данни по години от 2017 г. и Методиката за изчисление на технологичните загуби в абонатните станции – разработка на ТУ – София. Приетата стойност на показателя е 4 452 MWhth. Данните са приведени в Таблица към т. 5.4.

Таблица към т. 5.4.

| № | Параметър | Мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Рег. период 01.07.2021 -30.06.2022 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от топлоотдаване от съоръже-нията в абонатните станции | MWhth | 4 356 | 4 622 | 4 398 | 4 352 | 4 500 | 4 446 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2017 г. | % | - | 6,10% | 0,96% | -0,10% | 3,30% | 2,05% |
| 3 | От количеството за 2018 г. | % | -5,75% | - | -4,85% | -5,84% | -2,64% | -3,81% |
| 4 | От количеството за 2019 г. | % | -0,95% | 5,09% | - | -1,05% | 2,32% | 1,08% |
| 5 | От количеството за 2020 г. | % | 0,10% | 6,20% | 1% | - | 3,40% | 2,15% |
| 6 | От количеството за РП 07.2020 – 06.2021 г. | % | -3,20% | 2,71% | -2,27% | -3,29% | - | -1,21% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | -2,01% | 3,97% | -1,07% | -2,11% | 1,22% | - |

Отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции в размер от 4 500 MWh за новия регулаторен период 01.07.2021-30.06.2022 г. спрямо същия показател на анализираните периоди варира незначително от -2,64% до 3,40%.

Този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции в размер на 4 500 MWhth и усилията на дружеството за подобряване на този параметър.

  - Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2020 - 30.06.2021 г. в размер на 4 542 MWhth е определено при средна стойност на количеството на изтичащия топлоносител в резултат на пропуски – 7,52 m3/h при средни температури на подаващата и обратната мрежова вода съответно 72,28 и 48,04 оС. Данните за количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа по години от 2017 г. и новия регулаторен период са приведени в Таблица към т. 5.5.

Таблица към т. 5.5.

| № | Параметър | Мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Рег. период 01.07.2021 -30.06.2022 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tехнологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа | MWhth | 6 731 | 4 528 | 3 794 | 3 981 | 4 542 | 4 715 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2017 г. | % | - | -32,73% | -43,64% | -40,86% | -32,53% | -29,95% |
| 3 | От количеството за 2018 г. | % | 48,66% | - | -16,21% | -12,08% | 0,31% | 4,14% |
| 4 | От количеството за 2019 г. | % | 77,42% | 19,35% | - | 4,93% | 19,72% | 24,28% |
| 5 | От количеството за 2020 г. | % | 69,09% | 13,74% | -5% | - | 14,09% | 18,45% |
| 6 | От количеството за РП 07.2021 – 06.2022 г. | % | 48,21% | -0,31% | -16,47% | -12,35% | - | 3,82% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 42,76% | -3,97% | -19,54% | -15,57% | -3,68% | - |

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. е с -3,68% по-ниско от среднo аритметичната стойност на показателя за всичките анализирани периоди.

Този факт, съобразен със състоянието на топлопреносната мрежа, прави приемливо да се приеме количеството на топлинната енергия в размер на 4 542 MWhth за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2021-30.06.2022 г.

  - Обосновка на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи

Общото прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. е сума от прогнозните количества топлинна енергия за технологичните разходи по т. 5.3., т. 5.4. и т. 5.5. Това количество е в размер на 54 542 MWhth. Данните по години от 2017 години са приведени в Таблица към т. 5.6

Таблица към т. 5.6.

| № | Параметър | Мярка | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Рег. период 01.07.2021 -30.06.2022 | AVERAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общо прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи | MWhth | 53 092 | 50 814 | 53 476 | 52 304 | 54 542 | 52 846 |
| Отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | От количеството за 2017 г. | % | - | -4,29% | 0,72% | -1,48% | 2,73% | -0,46% |
| 3 | От количеството за 2018 г. | % | 4,48% | - | 5,24% | 2,93% | 7,34% | 4,00% |
| 4 | От количеството за 2019 г. | % | -0,72% | -4,98% | - | -2,19% | 1,99% | -1,18% |
| 5 | От количеството за 2020 г. | % | 1,51% | -2,85% | 2% | - | 4,28% | 1,04% |
| 6 | От количеството за РП 07.2021 – 06.2022 г. | % | -2,66% | -6,84% | -1,95% | -4,10% | - | -3,11% |
| 7 | От среднo аритметичната стойност за всички периоди | % | 0,47% | -3,84% | 1,19% | -1,02% | 3,21% | - |

Отклонението на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2021-30.06.2022 г. от среднo аритметичната стойност за всички периоди на същия параметър +3,21%.

Този факт, съобразен със състоянието на топлопреносната мрежа, прави приемливо да се приеме предложеното общо прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи в размер на 54 542 MWhth за новия регулаторен период 01.07.2021 - 30.06.2022 г.

  - Обосновка на отпусната топлина към преноса с гореща вода

Като резултат от изложеното в т. 5.1. и т. 5.2. и т. 5.3. до т. 5.5., обобщени в т. 5.6., отпуснатата топлинна енергия към преноса с гореща вода, за прогнозния ценови период е в размер на     191 300 MWh.

При така изложените в тази обосновка параметри за новия регулаторен период са получени следните предлагани от нас цени без ДДС:

| 1. | Преференциална цена на електрическата енергия от комбинираното производство | лв./MWh | 228,61 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода | лв./MWh | 94,16 |

Изп. Директор

Христин Илиев