## НАЧАЛО
МОДЕЛ
за образуване цени на електрическа и/или топлинна енергия
1 | Определяне на количеството реализирана топлинна енергия.
2 | Определяне на технологичните разходи на ТЕ при преноса на ТЕ.
3 | Определяне на количеството топлинна енергия на изход централа, собствените нужди от ТЕ за производство на електрическа и/или топлинна енергия.
4 | Избор на съоръжения за производство на необходимата топлинна енергия и съответната електрическа енергия, както и собствените нужди на ЕЕ за производството на електрическата и/или топлинна енергия.
5 | Определяне на необходимите количества горива (при съответната калоричност) за избраните съоръжения при съответната им ефективност.
6 | Проверка на прогнозната общата ефективност и икономия на гориво спряма разделно производство на електрическа и топрлинна енергия..
7 | Разпределение на реализираната електрическа енергия по видове и потребители.
8 | Определяне на ДМА за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство, така и за пренос.
9 | Формиране на ДМА за електрическата и/или топлинна енергия (производство и пренос).
10 | Пресмятане на НВ.
11 | Определяне на Променливите разходи за производство на електрическата и/или топлинна енергия (за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство).
12 | Определяне на УПР за производство на електрическата и/или топлинна енергия и разделянето им за инсталации за комбинирано производство и за инсталации за разделно производство.
13 | Определяне на УПР за пренос на топлинна енергия.
14 | Пресмятане цената на електрическата енергия и определяне на преференциална цена (определяне на добавката).
15 | Пресмятане цената на топлинната енергия от производството.
16 | Пресмятане цената за пренос на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
17 | Пресмятане цената на топлинната енергия за реализация.
18 | След попълването, сменете името на файла, което да съдържа името на Вашето дружество и поредността на ценовия Ви период и го запишети.

## Разходи
| 1 | [6 empty] | Приложение № 1
РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
"ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | МЯРКА | За 2021 |  |  | 7.2022
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
І | НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ | хил. лв | 1084.6452 | 0 | 1084.6452 | 1811.4386 | 0 | 1811.4386
ІІ | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА | хил. лв | 61.8552 | 0 | 61.8552 | 37.3508 | 0 | 37.3508
ІІІ | ПРИЗНАТИ ГОДИШНИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА | хил. лв | 1022.79 | 0 | 1022.79 | 1774.0877 | 0 | 1774.0877
ІV | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ | хил. лв | 692 | 0 | 692 | 791.5257 | 0 | 791.5257
V | УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ без Am | хил. лв | 562 | 0 | 562 | 661.5257 | 0 | 661.5257
1 | Разходи за амортизации | хил. лв | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130
1.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 60 |  | 60 | 70 |  | 70
1.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв | 10 |  | 10 | 10 |  | 10
| в това число за Ам на ВК§ППК | хил. лв
1.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 60 |  | 60 | 50 |  | 50
2 | Разходи за ремонт | хил. лв | 350 | 0 | 350 | 370 | 0 | 370
2.1. | отнесени към електрическата енергия | хил. лв | 150 |  | 150 | 250 |  | 250
2.2. | отнесени към топлинната енергия: | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
в това число за ремонт на ВК§ППК
2.3. | общи за двата продукта | хил. лв | 200 |  | 200 | 120 |  | 120
3 | Разходи за заплати и възнаграждения | хил. лв | 80 |  | 80 | 90 |  | 90
4 | Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство | хил. лв | 55 | 0 | 55 | 56 | 0 | 56
4.1. | осигурителни вноски | хил. лв | 54 |  | 54 | 55 |  | 55
4.2. | социални разходи | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
5 | Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ | хил. лв | 77 | 0 | 77 | 145.5257 | 0 | 145.5257
5.1. | Горива за автотранспорт | хил. лв | 5 |  | 5 | 10 |  | 10
5.2. | Работно облекло | хил. лв |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.3. | Канцеларски материали | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
5.4. | Материали за текущо поддържане | хил. лв | 25 |  | 25 | 40 |  | 40
5.5. | Застраховки | хил. лв | 1 |  | 1 | 2 |  | 2
5.6. | Данъци и такси | хил. лв | 10 |  | 10 | 10 |  | 10
5.7. | Пощенски разходи, телефони и абонаменти | хил. лв |  |  | 0 | 1 |  | 1
5.8. | Абонаментно поддържане | хил. лв | 5 |  | 5 | 5 |  | 5
5.9. | Въоръжена и противопожарна охрана | хил. лв | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
5.10. | Наеми | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.11. | Проверка на уреди | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.12. | Съдебни разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.13. | Експертни и одиторски разходи | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.14. | Вода, отопление и осветление | хил. лв | 25 |  | 25 | 25 |  | 25
5.15. | Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.16. | Охрана на труда | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.17. | Служебни карти и пътувания | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.18. | Командировки | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.19. | Услуги граждански договори | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.20. | Разходи за публикации | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.21. | Изпитания на съоръженията | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.22. | Разходи за лицензионни такси | хил. лв | 4 |  | 4 | 6 |  | 6
5.23. | Такса събрано инкасо | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.24. |  | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
5.25. | надвзет/недовзет приход от природен газ |  |  |  |  | 43.5257
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
8 | Разходи, свързани с нерегулирана дейност | хил.лв |  |  | 0 | 3 |  | 3
9 | Приходи от присъединяване и услуги | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
10 | Приходи от топлоносител | хил. лв |  |  | 0 |  |  | 0
V | ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ | хил. лв | 330.79 | 0 | 330.79 | 982.562 | 0 | 982.562
1 | Разходи за материали, в т.ч. | хил. лв | 304.79 | 0 | 304.79 | 954.2 | 0 | 954.2
1.1 | Разходи за гориво за комбирино производство на енергия, в т.ч. за: | хил. лв | 209.79 |  | 209.79 | 844.2 |  | 844.2
1.1.1 | природен газ | хил. лв | 209.79 |  | 209.79 | 844.2 |  | 844.2
1.1.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Разходи за гориво за производство на топлинна енергия (ВК§ППК), в т.ч. за: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | природен газ | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | мазут | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.3 | газьол | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.4 | въглища | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Разходи за вода | хил. лв | 35 |  | 35 | 40 |  | 40
1.4 | Разходи за закупена енергия | хил. лв | 42 |  | 42 | 52 |  | 52
1.5 | Консумативи (химикали, реагенти) | хил. лв | 18 |  | 18 | 18 |  | 18
2 | Разходи за външни услуги | хил. лв | 20 |  | 20 | 20 |  | 20
3 | Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.: | хил. лв | 6 |  | 6 | 8.362 |  | 8.362
3.1. | Акциз на пр. газ за комб. производство | хил. лв | 6 |  | 6 | 8.362 |  | 8.362
3.2. | Акциз на природен газ за ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.: | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.1. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП | хил. лв | 0 |  |  | 0 |  | 0
4.2. | Акциз на въглища за производство на топлинна енергия във ВК§ППК | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Разходи за емисии парникови газове (СО2) | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В УПР не се включват разходи, свързани с нерегулирана дейност.
2. От УПР се изваждат приходите от присъединяване, услуги и топлоносител.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /Басарова-Немцова / |  |  |  | / Ю.Балджийски /

## РБА
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО | [6 empty] | Приложение № 2
"ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2019 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2020 г.
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 919 | 210 |  | 1075 | 274
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 919 | 210 |  | 1075 | 274
| Земи | хил. лв
| Сгради | хил. лв | 51 | 10 |  | 51 | 10
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 843 | 186 |  | 952 | 250
| Транспортни средства | хил. лв | 3 | 3 |  | 50 | 3
| Стопански инвентар | хил. лв | 22 | 11 |  | 22 | 11
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 72 |  |  | 120
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 781 |  |  | 921
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ПРОИЗВОДСТВО |  |  | ПРЕНОС
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1075 | 274 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1075 | 274 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 51 | 10
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 952 | 250
| Транспортни средства | хил. лв | 50 | 3
| Стопански инвентар | хил. лв | 22 | 11
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 120
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 921 |  |  | 0
100%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | КОМБИНИРАНО |  |  | РАЗДЕЛНО (ВК&ППК)
|  |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ |  | АКТИВИ-А | Амортизация за периода на използване-АМ
І | ПРИЗНАТА СТОЙНОСТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА ПО ЛИЦЕНЗИЯТА, в т.ч : | хил. лв | 1075 | 274 |  | 0 | 0
1. | ДМА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 1075 | 274 |  | 0 | 0
| Земи | хил. лв | 0 | 0
| Сгради | хил. лв | 51 | 10
| Машини, съоръжения и оборудване | хил. лв | 952 | 250
| Транспортни средства | хил. лв | 50 | 3
| Стопански инвентар | хил. лв | 22 | 11
| Други дълготрайни материални активи | хил. лв | 0 | 0
2. | ДНА- участвуващи в регулирането | хил. лв | 0 | 0
ІІ | Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 | 0
III | ОБОРОТЕН КАПИТАЛ-ОК | хил. лв | 120
IV | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ- РБА | хил. лв | 921 |  |  | 0
89.14%
№ | ПОЗИЦИЯ | МЯРКА | ОТЧЕТ към 31.12.2019 г. |  |  | ОТЧЕТ към 31.12.2020 г.
|  |  | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО | ПРОИЗ. | ПРЕНОС | ОБЩО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 + 5 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8
електрическа енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 819 |  | 819 | 975 |  | 975
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. | 210 |  | 210 | 274 |  | 274
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв | 72 |  | 72 | 120 |  | 120
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ- РБАе | хил. лв | 681 |  | 681 | 821 |  | 821
топлинна енергия | Дълготрайни материални активи-ДМА | хил. лв | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 100
| Дълготрайни нематериални активи-ДНА | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Финансирания за дълготрайни активи-Ф | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Амортизация за периода на използване-АМ | хил.лв. |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Оборотен капитал-ОК | хил. лв |  |  | 0 |  | 0 | 0
| РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ- РБАт | хил. лв | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
Σ | РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ОБЩО | хил. лв | 781 | 0 | 781 | 921 | 0 | 921
Гл. счетоводител: |  |  |  |  | Изп. директор:
| Басарова-Немцова |  |  |  |  | Ю.Балджийски

## НВ
| 3 |  |  |  |  | Приложение № 3
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА
"ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД
№ | Описание |  |  | Мярка | Към 31.12.2017 г. | Към 31.12.2018 г.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
1 | Собствен капитал |  |  | хил. лв. | 10 | 10
2 | Дял на собствения капитал |  |  | % | 0.2635% | 0.2542%
3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал |  |  | % | 7% | 7%
4 | Привлечен капитал, в т. ч. |  |  | хил. лв. | 3785 | 3924
| - договори за финансов лизинг |  |  | хил. лв.
| - кредити |  |  | хил. лв. | 3785 | 3924
5 | Дял на привлечения капитал |  |  | % | 99.74% | 99.75%
6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал |  |  | % | 7.92% | 7.92%
7 | Данъчни задължения |  |  | % | 10% | 10%
8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ |  |  | % | 7.92% | 7.92%
Справка за Привлечен капитал към 31.12.2017 г.
№ | Договори | Стойност (хил. лв) | Срок (години и месеци) | Лихва ( % ) | Изплатена главница (хил. лв) | Остатък главница (хил. лв)
[5 empty] | ОТЧЕТ | Към 31.12.2018 г.
4 | Привлечен капитал, в т.ч. | 0 |  | 0% | 0 | 0
4.1. | - за финансов лизинг | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
4.2. | - за кредити | 0 |  | 0% | 0 | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
| N-………/…………..г. |  |  |  |  | 0
Забележка:
1. | Приложение: Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
Гл. счетоводител: |  |  |  | Изп. директор:
| /Басарова-Немцова / |  |  |  | / Ю.Балджийски /

## ТИП-ПРОИЗ
| 4 |  |  |  | Приложение № 4
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА
"ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД
№ | 7.2022 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА за НРП
|  |  |  | За 2021 | 7.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп | MWh | 2313 | 2496
1.1. | гореща вода (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, гв | MWh | 2313 | 2496
1.2. | водна пара (към преноса, собствено потребление и потребители) | Q отп, вп | MWh | 0 | 0
2 | Топлинна енергия за собствено потребление | Q сн | MWh | 0 | 0
2.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh
2.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
3 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | MWh | 302 | 256
3.1. | гореща вода | Q сн, гв | MWh | 302 | 256
3.2. | водна пара | Q сн, вп | MWh
4 | Топлинна енергия за собствени нужди | Q сн | % | 11.55% | 9.302%
4.1. | гореща вода | Q сн, гв | % | 11.55% | 9.302%
4.2. | водна пара | Q сн, вп | % | 0% | 0%
5 | Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО | Q пр | MWh | 2615 | 2752
5.1. | гореща вода | Q пр, гв | MWh | 2615 | 2752
5.2. | водна пара | Q пр, вп | MWh | 0 | 0
| ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОМБИНИРАНАТА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ
6 | Произведена топлинна енергия от комбинирано производство | Q прен.ч. | MWh | 2384 | 2752
6.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 2384 | 2752
6.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh
7 | Произведена електрическа енергия | Е бр | MWh | 1798 | 2122
7.1. | Произведена комбинирана електрическа енергия от ВЕКП | Е векп | MWh | 1798 | 1997
7.2. | Произведена комбинирана електрическа енергия | Е комб. | MWh | 1798 | 2122
7.3. | Произведена некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация | Е не комб. | MWh
8 | Условно гориво за производство на енергия в комбинираната част | В cf | t c.f. | 601.7879 | 705.8546
9 | Топлина на горивата за производство, натурални количества и съотвения им дял | Q гориваен.ч. | MWh | 4898.274 | 5745.328
9.1. | природен газ | Впг | knm3 | 517 | 603
9.2. | мазут | Вм | t
9.3. | газьол | Вг | t
9.4. | въглища | Вв | t
9.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3)
10 | 0.6 | Q а пр.г. | GJ | 8745.2779 | 13937.2794
11 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
12 | Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство | ΔF | % | 19.16% | 20.14%
13 | ОБЩА ефективност (ηобщо) | η общо | % | 79.21% | 80.38%
14 | СРУГ от комбинирано производство : за електрическа енергия | в е | g/kWh | 133.88 | 133.05
15 | за топлинна енергия | в qco-g | kg/MWh | 151.46 | 153.89
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДОГРЕЙНАТА И ПАРНА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛАТА
16 | Произведена топлинна енергия от ВК и ППК | Q првпч. | MWh | 231 | 0
16.1. | гореща вода | Q пр,гв | MWh | 231 | 0
16.2. | водна пара | Q пр,вп | MWh | 0 | 0
17 | Условно гориво за производство на енергия във ВК и ППК | В ен.ч. | t у.г. | 0 | 0
18 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горивавпч. | MWh | 0 | 0
18.1. | природен газ | В пг | 1000 nm3
18.2. | мазут | В м | t
18.3. | газьол | В г | t
18.4. | въглища | Вв | t
18.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Q веи | t/(knm3)
19 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 0 | 0
20 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
21 | Топлинна ефективност (КПД) | η qвк и ппк | % | 0% | 0%
22 | СРУГбр за топлинна енергия | в qвк и ппк | kg/MWh | 0 | 0
ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНТРАЛАТА
23 | Електрическа енергия за собствени нужди на централата, за производство на: | Е сн | MWh | 118 | 148
23.1. | електрическа енергия | Е сн (ел) | MWh | 118 | 148
23.2. | топлинна енергия | Е сн(т) | MWh
23.3. | Електрическа енергия за собствени нужди | Е сн | % | 6.563% | 6.975%
24 | Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.: | Е нето | MWh | 1680 | 1974
24.1. | комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство |  | MWh | 1680 | 1974
24.2. | комбинирана електрическа енергия |  | MWh
24.3. | некомбинирана електрическа енергия гарантираща надежност на експлоатация |  | MWh
25 | Условно гориво за производство на енергия | В cf | t c.f. | 601.788 | 705.8546
26 | Топлина на горивата за производство и натурални количества | Q горива | MWh | 4898.2744 | 5745.3279
26.1. | природен газ | Впг | knm3 | 517 | 603
26.2. | мазут | Вм | t | 0 | 0
26.3. | газьол | Вг | t | 0 | 0
26.4. | въглища | Вв | t | 0 | 0
26.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Ввеи | t/(knm3) | 0 | 0
27.1. | Долна работна калоричност на горивата природен газ | Qпгдр | kcal/knm3 | 8148 | 8194
27.2. | мазут | Qмдр | kcal/kg
27.3. | газьол | Qгдр | kcal/kg
27.4. | въглища | Qвдр | kcal/kg
27.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеидр | kcal/kg(nm3)
28.1. | Горна работна калоричност на горивата природен газ | Qпг | kcal/knm3 | 9082 | 9082
28.2. | мазут | Qм | kcal/kg
28.3. | газьол | Qг | kcal/kg
28.4. | въглища | Qв | kcal/kg
28.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Qвеи | kcal/kg(nm3)
29 | Цени на горивата без ДДС | Ц гориво | BGN/MWh | 40.108 | 146.9368
29.1. | природен газ | Цпг | BGN/knm3 | 380 | 1400 | 10.54
29.2. | мазут | Цм | BGN/t |  |  | 132.8273
29.3. | газьол | Цг | BGN/t
29.4. | въглища | Цв | BGN/t
29.5. | друг вид гориво (ВЕИ) | Цвеи | BGN/t(knm3)
30 | СРУГ : за електрическа енергия | b ел | g/kWh | 143.2835 | 143.0254
31 | за топлинна енергия | b т | kg/MWh | 156.1054 | 169.6805
32 | 0.6 | Q т пр.г. | GJ | 8745.2779 | 13937.2794
33 | 0.6 | Q т в | GJ | 0 | 0
34 | Емисии на парникови газове (СО2) за цялото производство ТОТАЛ |  | t
34.1. | Емисии от производството на електрическа енергия (СО2) |  | t | 0 | 0
34.2. | Емисии от производството на топлинна енергия (СО2) |  | t
34.3. | Количество закупени емисии парникови газове (СО2) |  | t
34.4. | Количество продадени емисии парникови газове (СО2) |  | t
35 | Средна цена на закупени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
36 | Средна цена на продадени емисии парникови газове (СО2) | Ц емисии | BGN/t
37 | Призната мощност | М приз | MW | 0 | 0
37.1. | гореща вода | М приз ВП | MW
37.2. | водна пара | М приз ГВ | MW
38 | Необходими Годишни Приходи за производство на Електрическа енергия | НП. ел | kBGN | 700.9525 | 1436.3326
38.1. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Електрическа енергия |  | kBGN | 53.935 | 65.023
38.2. | Признати Годишни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 647.0175 | 1371.3096
38.3. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 416.435 | 532.074
38.4. | Променливи Разходи за производство на Електрическа енергия |  | kBGN | 230.5825 | 839.2356
39 | Индивидуални разходи за единица електрическа енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 417.23 | 727.63
40 | Индивидуални разходи за единица топлинна енергия | Ц инд ел | BGN/MWh | 165.89 | 150.28
40.1. | Необходими годишни приходи за топлинна енергия | НП.т | kBGN | 383.6927 | 375.1059
40.2. | ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА ЗА Топлинна енергия |  | kBGN | 7.9202 | -27.6722
40.3. | Признати Годишни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 375.7725 | 402.7781
40.4. | Условно-Постоянни Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 275.565 | 259.4517
40.5. | Променливи Разходи за производство на Топлинна енергия |  | kBGN | 100.2075 | 143.3264
41 | Добавка |  | BGN/MWh
41 | Преференциална цена на електрическата енергия | Ц преф ел | BGN/MWh | 417.23 | 727.63
42 | 2008 | Ц комб ел | BGN/MWh | 417.23 | 727.63
43 | Цена за некомбинирана електрическа енергия | Ц пр ел | BGN/MWh | 417.23 | 727.63
44 | Приходи от електрическа енергия | Прих ел | kBGN | 700.9464 | 1436.3416
45 | Необходими приходи от топлинна енергия след добавка на ел. ен. | НП.т | kBGN | 383.6988 | 375.0969
46 | Производствена цена на топлинната енергия | Цпр,т | BGN/MWh | 165.89 | 150.28
47 | Производствена цена на топлинната енергия с гореща вода | Цпр гв | BGN/MWh | 50.5917 | 81.5146
48 | Производствена цена на топлинната енергия с водна пара | Цпр вп | BGN/MWh | 0 | 0
№ | 7.2022 | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | 2021 | 7.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Работещи в производството на топлинна и електрическа енергия (топлоизточник) |  | бр. | 0 | 0
2 | Работещи в преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) |  | бр.
3 | Работещи ОБЩО (производство на ЕЕ и/или ТЕ и пренос на топлинна енергия) |  | бр.
Гл. счетоводител: |  | Изп. директор:
| /Басарова-Немцова / |  | / Ю.Балджийски /

## ТИП-ПРЕНОС
| 5 |  |  | Приложение № 5
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРЕНОСА
"ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРЕЩА ВОДА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | За 2021 | 7.2022
1 | Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода: | MWh | 1333 | 2034
2 | потребители за битови нужди | MWh | 1199 | 1904
3 | потребители за стопански нужди | MWh | 134 | 130
4 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh | 980 | 462
5 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 42.37% | 18.51%
6 | Отпусната топлина към преноса с гореща вода | MWh | 2313 | 2496
7 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с горща вода | kBGN | 117.0187 | 203.4604
8 | Необходими приходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
9 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
10 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с гореща вода | kBGN | 0 | 0
11 | УПР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
12 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 0 | 0
13 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с горща вода | kBGN | 49.5799 | 37.6597
14 | Цена на топлинна енергия с гореща вода (от производство) | лв/MWh | 50.5917 | 81.5146
15 | Цена за пренос на топлинна енергия с гореща вода (за пренос) | лв/MWh | 37.1942 | 18.5151
16 | Компонента от ТР в цената за пренос на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 37.1942 | 18.5151
17 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода | лв/MWh | 87.79 | 100.03
18 | Приходи от топлинна енергия с гореща вода | хил.лв | 117.0241 | 203.461
№ по ред | ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНА ПАРА | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | За 2021 | 7.2022
1 | 2 | 3 | 5 | 8
1 | Топлинна енергия за разпределение с водна пара | MWh
2 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | MWh
3 | Технологични разходи на топлинна енергия по преноса | % | 0% | 0%
4 | Отпусната топлинна енергия към преноса с водна пара | MWh | 0 | 0
5 | Пълни разходи в производство за топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
6 | Пълни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
7 | Възвращаемост в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
8 | Признати годишни разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
9 | УПР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
10 | Променливи Разходи в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN
11 | Разходи за ТР в преноса на топлинна енергия с водна пара | kBGN | 0 | 0
12 | Цена на топлинна енергия с водна пара (от производство) | лв/MWh | 0 | 0
13 | Цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
14 | Компонента от ТР в цена на топлинна енергия с водна пара (за пренос) | лв/MWh | 0 | 0
15 | Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара | лв/MWh | 0 | 0
16 | НГП от топлинна енергия с водна пара | хил.лв | 0 | 0
№ по ред | ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ | МЯРКА | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  | За 2021 | 7.2022
1 | Отопляем обем на имот на потребителите на т. енергия с г. вода, за: | (m3) | 0 | 0
2 | сгради етажна собственост в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
3 | битови нужди | (m3)
4 | стопански нужди | (m3)
5 | самостоятелни потребители в т.ч. за: | (m3) | 0 | 0
6 | битови нужди | (m3)
7 | стопански нужди | (m3)
8 | Работещи по преноса на топлинна енергия (преносно предприятие) | бр. | 0 | 0
Проверка | По разходи за топлинна енергия | хил. лв | 383.6988 | 375.0969
| По приходи от топлинна енергия по еднокомпонентни цени | хил. лв | 117 | 203
Гл. счетоводител:
| /Басарова-Немцова / |  | / Ю.Балджийски /

## Коефициенти
| 6 |  |  |  | Приложение № 6
Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите:
"ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД
№ | ТЕХНИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОЗНАЧЕНИЕ | ДИМЕНСИЯ | ОТЧЕТ | ПРОГНОЗА
|  |  |  | За 2021 | 7.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Произведена прегрята пара от парогенераторите | Dпп | t
2 | Енталпия на прегрята пара | hпп | kJ/kg
3 | Разход на питателната вода | Dпв | t | 0
4 | Средна температура на питателна вода | tпв | °С
5 | Енталпия на питателна вода | hпв | kJ/kg
6 | Произведена топлинна енергия от ЕНЕРГИИНИ ПГ- бруто | Qк,бр | MWh | 0 | 0
7 | КПД пг | η пг | % | 0% | 0%
8 | Коефициент на загубите на топлина | η тп | -
9 | Референтна топлинна ефективност | ηреф.т | % | 90% | 90%
10 | Референтна електрическа ефективност | ηреф.е | % | 48% | 48%
11 | ОБЩА ефективност | η общо | % | 79.21% | 80.38%
12 | Топлинна ефективност | ηт | % | 42.5% | 43.44%
13 | Електрическа ефективност | ηе | % | 36.71% | 36.93%
21 | Коефициент на разпределение на горивото в производството | K ел.КПД | % | 0.4 | 0.4
22 | Топлинна енергия за електрическа енергия |  |  | 1959.3096 | 2298.1312
23 | Коефициент за разделяне на горивото в централата |  |  | 0.4 | 0.4
24 | Условно Гориво за производство на Електрическата енергия |  |  | 240.7162 | 282.3321
25 | Условно Гориво за производство на Топлинната енергия |  |  | 361.0718 | 423.5225
26 | Коефициент на разпределение на разходите в производството | K разх.произв. | % | 0.43736 | 0.45951
27 | Разход на остра пара на турбините | Dппо | t
28 | Енталпия на остра пара на турбините | hппо | kJ/kg
29 | Разход на пара от промишлен пароотбор на турбините | Dппо | t
30 | Енталпия на пара от промишлен пароотбор на турбините | hппо | kJ/kg
31 | Разход на пара на изхода от РОУ | Dроу | t | 0 | 0
32 | Енталпия на пара на изхода от РОУ | hроу | kJ/kg
33 | КУПЕНА Електрическа енергия |  | MWh | 0 | 0
33.1. | - в топлоизточника |  | MWh
33.2. | - в преноса и разпределението |  | MWh
34 | Разход на пара от промишлен парен котел | Dпр.к | t
35 | Енталпия на пара от промишлен парен котел | hпр.к | kJ/kg
36 | Разлика между енталпиите на водната пара и питателната вода | Δh |  | 0 | 0
37 | Температура на питателна (вхадяща) вода | tпв | ° C | 0 | 0
38 | Разход на върнат кондензат от консуматорите | Gвр.к | t
39 | Енталпия на върнат кондензат от консуматорите | hвр.к | kJ/kg
40 | Количество на добавъчната вода (Обезсолена вода) | Gдв | t
41 | Енталпия на добавъчната вода | hдв | kJ/kg
42 | Общ разход на мрежова вода в централата | Gмр.в | m3
43 | Общ разход на добавъчна вода към топлопр. мрежа | Gмр.в | m3
44 | Отпусната топлина с добавъчната вода (подпитката) | ТЕ | MWh
Гл. счетоводител: |  |  | Изп. директор:
| /Басарова-Немцова / |  |  | / Ю.Балджийски /

## ИКП
1 | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [8 empty] | Приложение № 7
"ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД
№ | Параметри | Дим. | 0
1 | Паспортни данни |  | ОБЩО | ДВГ-1 | ДВГ-2 | ДВГ-3 | ДВГ-4 | ДВГ-5 | ДВГ-6 | ДВГ-7
1.1. | Ном. Електрическа мощност | MWe | 0
1.2. | Топлинна мощност | MWq | 0
1.3. | Електрическа ефективност | % | 0%
1.4. | Топлинна ефективност | % | 0%
1.5. | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
ГАЗОВИ ТУРБИНИ С КОТЛИ УТИЛИЗАТОРИ, ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ПАРНИ ТУРБИНИ (ПГЦ) и (ГТ с КУ)
№ | Паспортни данни | Дим. | 0 | ДВГ-5: 0
2 | ГТ с КУ, ЕПГ и ПТ |  | ОБЩО | ДВГ-1: ГТ-1; ДВГ-5: ОБЩО; ДВГ-6: ГТ-1; ДВГ-7: ГТ-2
2.1. | Ном. Електрическа мощност ГТ | MWe | 0 | ДВГ-5: 0
2.2. | Електрическа ефективност на ГТ | % | 0% | bar: ДВГ-5
3 | Котел утилизатор (КУ) |  |  | ДВГ-1: КУ-1; ДВГ-6: КУ-1; ДВГ-7: КУ-2
3.1. | Топлинна мощност на КУ | MWq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Топлинна мощност с вп КУ ' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.3. | Топлинна мощност с вп КУ " | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.4. | Топлинна мощност с гв КУ "' | MWq | 0 | ДВГ-5: 0
3.5. | Топлинна ефективност на ГТ§КУ | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
3.6. | Номинален разход на пара КУ ' | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.7. | Номинален разход на пара КУ " | t/h | 0 | ДВГ-5: 0
3.8. | Допълнително гориво за КУ | MW | 0
3.9. | Топлинна ефективност на КУ, кпд | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
4 | ТГ директно към КУ част от ПГЦ |  |  | ДВГ-1: ТГку-1
4.1. | Ном. Електрическа мощност на ПТ(ТГ) | MWe | 0
4.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | qел | kcal/kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-7
6 | ЕПГ на общ колектор с КУ |  |  | ДВГ-1: ЕПГ-1; ДВГ-2: ЕПГ-2; ДВГ-3: ЕПГ-3; ДВГ-4: ЕПГ-4
6.1. | Топлинна мощност на ЕПГ | MWq | 0
6.2. | Номинален разход на пара ЕПГ | t/h | 0
6.3. | Топлинна ефективност на ЕПГ (КПД) | % | 0%
7 | ТГ на общ колектор (КУ и ПГ) |  |  | ДВГ-1: ТГ-1; ДВГ-2: ТГ-2; ДВГ-3: ТГ-3; ДВГ-4: ТГ-4
7.1. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
7.2. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
7.3. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
7.4. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
7.5. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
7.6. | qел | kcal/kWh | 0 | ДВГ-1: 0; ДВГ-2: 0; ДВГ-3: 0; ДВГ-4: 0
8 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ДВГ-1 to ДВГ-4
ЕНЕРГИИНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
№ | Паспортни данни |  | ЕНЕРГИЙНИ ПАРОГЕНЕРАТОРИ И ТУРБОГЕНЕРАТОРИ (ЕПГ и ТГ)
3 | Парогенератори | Дименсия | ОБЩО | ПГ-1 | ПГ-2 | ПГ-3 | ПГ-4 | ПГ-5 | ПГ-6 | ПГ-7
3.1. | Тип
3.2. | Разход пара | t/h | 0
3.3. | Енталпия пара | kJ/kg
3.4. | Енталпия пит.вода | kJ/kg
3.5. | Топлинна мощност | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
3.7. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
4 | Турбогенератори |  |  | ТГ-1 | ТГ-2 | ТГ-3 | ТГ-4 | ТГ-5 | ТГ-6 | ТГ-7
4.1. | Тип
4.2. | Електрическа мощност на ПТ (ТГ) | MWe | 0
4.3. | Топлинна мощност на ППО | MWq | 0
4.4. | Топлинна мощност на ТПО | MWq | 0
4.5. | Разход на вп от ППО§Противоналягане | t/h | 0
4.6. | Разход на вп от ТПО§Противоналягане | t/h | 0
4.7. | qел | kcal/kWh | 0
5 | ОБЩА ефективност | % | 0% | bar: ТГ-1 to ТГ-7
| Гл. счетоводител: |  |  | ТГ-3: Изп. директор:
|  | /Басарова-Немцова / |  | ТГ-4: / Ю.Балджийски /

## ВК§ППК
2 | РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | [9 empty] | Приложение № 8
"ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ГОРЕЩА ВОДА
7.2022 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | За 2021 | BGN | 0
1.2. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
1.3. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
За 2021 |  |  | ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ (ВК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1 | Водогрейни котли (ВК) | Дим. | ОБЩО | ВК-1 | ВК-2 | ВК-3 | ВК-4 | ВК-5 | ВК-6 | ВК-7 | ВК-8
1.1. | Работни часове | h
1.2. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
1.3. | Топлинна ефективност | % | 0%
РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДНА ПАРА
7.2022 |  |  | ИНСТАЛИРАНИ ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | За 2021 | BGN | 0
2.2. | Номинален разход водна пара | t/h | 0
2.3. | Номинално налягане водна пара | ata
2.4. | Топлинна мощност (паспорт) | MWq | 0
2.5. | Топлинна ефективност (паспорт) | % | 0%
За 2021 |  |  | ПРОМИШЛИНИ ПАРНИ КОТЛИ (ППК) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2 | Промишлени парни котли (ППК) | Дим. | ОБЩО | ППК-1 | ППК-2 | ППК-3 | ППК-4 | ППК-5 | ППК-6 | ППК-7 | ППК-8
2.1. | Работни часове | h
2.2. | Разход на водна пара | t | 0
2.3. | Среден разход на водна пара | t/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Налягане на водна пара | ata
2.5. | Произведена Топлинна енергия | MWh | 0
2.6. | Топлинна ефективност | % | 0%
| Топлинна ефективност ВК§ППК | % | 0% | bar: ППК-1 to ППК-2
| Гл. счетоводител: |  |  | ППК-3: Изп. директор:
|  | /Басарова-Немцова / |  | ППК-4: / Ю.Балджийски /

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ | [14 empty] | Приложение № 9
"ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД" ЕООД
7.2022 |  | Дименсия | ГОДИШНО | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Основни съоръжения в работа всеки месец | ПГ
| ТГ, ДВГ, ГТ и ТГку |  |  | 2007-11-01: двг; 2007-12-01: двг; 2008-01-01: двг; 2008-02-01: двг; 2008-03-01: двг; 2008-04-01: двг
ВК и ППК
Q реализация (продажба и собствено потребление) | общо | MWh | 1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 276 | 256 | 240 | 252 | 0 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 1284 | 2007-11-01: 260; 2007-12-01: 276; 2008-01-01: 256; 2008-02-01: 240; 2008-03-01: 252
| с водна пара | MWh | 0
Q отпуснато от източниците | общо | MWh | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 452 | 475 | 462 | 476 | 221 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 2496 | 2007-11-01: 410; 2007-12-01: 452; 2008-01-01: 475; 2008-02-01: 462; 2008-03-01: 476; 2008-04-01: 221
| с водна пара | MWh | 0
Q произведена (от съоръженията за комб. и разделно произв.) | общо | MWh | 2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 504 | 520 | 492 | 520 | 266 | 0 | 0
| с гореща вода | MWh | 2752 | 2007-11-01: 450; 2007-12-01: 504; 2008-01-01: 520; 2008-02-01: 492; 2008-03-01: 520; 2008-04-01: 266
| с водна пара | MWh | 0
Q произ. от ВК§ППК | общо | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q произведена от ВК | с гореща вода | MWh | 0
Q произведена от ППК | с водна пара | MWh | 0
Топлинна ефективност | Общо ВК§ППК | % | 0% | bar: 2007-07-01 to 2008-06-01
Гориво за ВК§ППК | топлина на горивата | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гориво за ВК | 8000 | knm3 | 0
Гориво за ППК | 8000 | knm3 | 0
Горивa ОБЩО за ТЕЦ | топлина на горивата | MWh | 5590.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.2326 | 1013.9535 | 1023.2558 | 893.0233 | 986.0465 | 744.186 | 0 | 0
| условно гориво | t cf | 686.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2857 | 124.5714 | 125.7143 | 109.7143 | 121.1429 | 91.4286 | 0 | 0
8000 | природен газ | knm3 | 601 | 2007-11-01: 100; 2007-12-01: 109; 2008-01-01: 110; 2008-02-01: 96; 2008-03-01: 106; 2008-04-01: 80
9500 | мазут | t | 0
10500 | газьол | t | 0
6000 | въглища | t
6000 | друго (ВЕИ) | t (knm3) | 0
Е производство, в т.ч.: | от Г на ДВГ, ГТ и ТГ | MWh | 2122 | 2007-11-01: 365; 2007-12-01: 370; 2008-01-01: 385; 2008-02-01: 370; 2008-03-01: 362; 2008-04-01: 270
комбинирана ел. ен. |  | MWh | 2122 | 2007-11-01: 365; 2007-12-01: 370; 2008-01-01: 385; 2008-02-01: 370; 2008-03-01: 362; 2008-04-01: 270
некомбинирана ел. ен. |  | MWh | 0
Е сн |  | MWh | 148 | 2007-11-01: 20; 2007-12-01: 25; 2008-01-01: 30; 2008-02-01: 28; 2008-03-01: 25; 2008-04-01: 20
|  | % | 6.975% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.479% | 6.757% | 7.792% | 7.568% | 6.906% | 7.407% | 0% | 0%
Е реализация | общо | MWh | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 | 355 | 342 | 337 | 250 | 0 | 0
| собств. потребление | MWh | 161 | 2007-11-01: 25; 2007-12-01: 30; 2008-01-01: 32; 2008-02-01: 28; 2008-03-01: 27; 2008-04-01: 19
| продажба в т. ч. : | MWh | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 315 | 323 | 314 | 310 | 231 | 0 | 0
Е продажба | на НЕК | MWh | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 315 | 323 | 314 | 310 | 231 | 0 | 0
| на ЕРД | MWh | 0
| на други | MWh | 0
Максимален топлинен товар | с гореща вода | MW
| с водна пара | MW
| Гл. счетоводител: |  |  | 2007-09-01: Изп. директор:
|  | /Басарова-Немцова / |  | 2007-10-01: / Ю.Балджийски /

## Лист1
|  |  | Средна цена на природен газ за отчетен период | [10 empty] | Приложение №2
|  | Дружество : | Юлико Евротрейд
2020
| месец | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Общо:
Количество | MWh | 2020 11: 98; 2020 12: 110 | 208
Цена на пр. газ | BGN/MWh | 2020 07: 49.94; 2020 08: 57.6; 2020 09: 69.4; 2020 10: 94.54; 2020 11: 93.19; 2020 12: 102.33 | 98.0237
Цена за пренос | BGN/MWh | 2020 11: 0.6496; 2020 12: 0.6496 | 0.6496
Цена за капацитет | BGN/MWh | 2020 11: 3.228; 2020 12: 3.351 | 3.293
Цена + капацитет + пренос | BGN/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.94 | 57.6 | 69.4 | 94.54 | 97.0676 | 106.3306 | 101.9663
Коефициент на преобразуване | kWh/m3 | 2020 07: 10.51; 2020 08: 10.55; 2020 09: 10.552; 2020 10: 10.54; 2020 11: 10.553; 2020 12: 10.54 | 10.5461
Количество | k nm3
Долна калоричност | kcal/ nm3
Горна калоричност | kcal/ nm3
Цена на пр. газ | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена за пренос | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена за капацитет | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена + капацитет + пренос | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обща сума | kBGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Забележка: В цените на природния газ не се включват платени суми за акциз, санкции и неустойки
2021
| месец | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Общо:
Количество | MWh | 2021 01: 109; 2021 02: 98; 2021 03: 95; 2021 04: 93 | 395
Цена на пр. газ | BGN/MWh | 2021 01: 133.41; 2021 02: 109.88; 2021 03: 140; 2021 04: 140 | 130.7087
Цена за пренос | BGN/MWh | 2021 01: 0.6496; 2021 02: 0.6496; 2021 03: 0.6496; 2021 04: 0.6496 | 0.6496
Цена за капацитет | BGN/MWh | 2021 01: 3.67; 2021 02: 3.905; 2021 03: 2.839; 2021 04: 2.839; 2021 05: 2.839; 2021 06: 2.839 | 3.3328
Цена + капацитет + пренос | BGN/MWh | 2021 01: 30.9796; 2021 02: 34.6396; 2021 03: 30.9596; 2021 04: 30.9596; 2021 05: 30.9596; 2021 06: 30.9596 | 134.6911
Коефициент на преобразуване | kWh/m3 | 2021 01: 10.517; 2021 02: 10.517; 2021 03: 10.555; 2021 04: 10.555; 2021 05: 10.555; 2021 06: 10.555 | 10.5351
Количество | k nm3 | [12 empty] | 0 | bar: 2021 01 to 2021 06
Долна калоричност | kcal/ nm3 | [12 empty] | 0 | bar: 2021 01 to 2021 06
Горна калоричност | kcal/ nm3 | [12 empty] | 0 | bar: 2021 01 to 2021 06
Цена на пр. газ | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена за пренос | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена за капацитет | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена + капацитет + пренос | BGN/k nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обща сума | kBGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| период | 2021 01: 01.07.2020-30.06.2021
Количество | MWh | 2021 01: 603
Цена на пр. газ | BGN/MWh | 2021 01: 119.4342
Цена за пренос | BGN/MWh | 2021 01: 0.6496
Цена за капацитет | BGN/MWh | 2021 01: 3.3191
Цена + капацитет + пренос | BGN/MWh | 2021 01: 123.4029
Коефициент на преобразуване | kWh/m3 | 2021 01: 10.5389
Количество | k nm3 | 2021 01: 0
Долна калоричност | kcal/ nm3 | 2021 01: 0
Горна калоричност | kcal/ nm3 | 2021 01: 0
Цена на пр. газ | BGN/k nm3 | 2021 01: 0
Цена за пренос | BGN/MWh | 2021 01: 0
Цена за капацитет | BGN/MWh | 2021 01: 0
Цена + капацитет + пренос | BGN/MWh | 2021 01: 0
Обща сума | kBGN | 2021 01: 0
* - цената на пр. газ е без ДДС |  | 2021 06: Главен счетоводител:; 2021 07: Басарова-Немцова; 2021 12: Изпълнителен директор: | Ю.Балджийски
|  | 2021 07: /………………/; 2021 12: подпис и печат | /………………/
1. Корекция по природен газ
|  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
|  | 2021 01: 46; 2021 04: 48.27; 2021 07: 48.8; 2021 10: 39.95 | 45.755
2020/2021
Отчетни данни
| месец | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Общо:
Количество, Qg | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 110 | 109 | 98 | 95 | 93 | 0 | 0 | 603
Цена на пр. газ , Цпг | BGN/MWh | 46 | 46 | 46 | 48.27 | 48.27 | 48.27 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 47.2523
Цена на пр. газ , Ц търговец | BGN/MWh | 49.94 | 57.6 | 69.4 | 94.54 | 93.19 | 102.33 | 133.41 | 109.88 | 140 | 140 | 0 | 0 | 119.4342
надвзет/недовзет приход от природен газ | хил.лв | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4022 | -5.9466 | -9.2225 | -5.9858 | -8.664 | -9.3047 | 0 | 0 | -43.5257
Цена на пр. газ , Цбг | BGN/MWh | 49.94 | 57.6 | 69.4 | 94.54 | 93.19 | 102.33 | 133.41 | 109.88 | 140 | 140 | 0 | 0 | 119.4342
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цена на пр. газ , Цпl | BGN/MWh | 49.94 | 57.6 | 69.4 | 94.54 | 93.19 | 102.33 | 133.41 | 109.88 | 140 | 140 | 0 | 0 | 119.4342