ОПИСАНИЕ НА ЦЕНТРАЛАТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Новата инсталацията за комбинирано  производство на електрическа и топлинна енергия ще е изградена на базата на   газов ко-генератор, 1хINNIO Jenbaher JMS 612 GS.N-L, версия J03.

Спецификация на когенератора:

Мощност на входа:  4474 kWh

Електрическа мощност: 2004 kWh

Електрическа к.п.д.: 44,8 %

Топлинна мощност: 1945 kWh

Топлинна к.п.д.: 43,5 %

Общ к. п. д.: 88.3 %

Когенераторът ще бъде изграден в оранжерията на ЧЗП „Румяна Величкова” в с.Трудовец, Ботевградско през м. юни 2022 г. и ще бъде въведен в експлоатация  на 01.07.2022 г..( т. е. през следващият ценови период 01.07.2022-30.06.2023 г.)

.

Управител:

/Румяна Величкова /