|  | ОБЩА ИНСТАЛИРАНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОЩНОСТ НА ЦЕНТРАЛАТА |
| --- | --- |

Общата инсталирана електрическа мощност на централата е 17,82 MW, описана по съоръжения в таблицата по-долу.

| № | Съоръжение | Електрическа мощност |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газо – бутален двигател ГБД № 1 | 3,127 |
| 2 | Газо – бутален двигател ГБД № 2 | 3,127 |
| 3 | Газо – бутален двигател ГБД № 3 | 3,127 |
| 4 | Газо – бутален двигател ГБД № 4 | 2,814 |
| 5 | Газо – бутален двигател ГБД № 5 | 2,814 |
| 6 | Газо – бутален двигател ГБД № 6 | 2,814 |

Изготвил:

Ръководител „ПТО”

инж Т. Дучева

Изп. Директор

инж. Христин Илиев