Енергиен Център Зебра ЕООД

Обосновка на прогнозните ценообразуващи елементи за ценови период

01.07.2023 – 30.06.2023 г.

Условно постоянни разходи

Общият размер на предложените за утвърждаване условно-постоянни разходи за ценови период 01.07.2023-30.06.2024 г.   г. е  1 667 хил. лв. Информацията относно елементите на ценообразуване е следната:

Разходи за амортизации

Амортизационните отчисления на дълготрайните активи се изчисляват в съответствие с принципите на счетоводната политика на дружеството, съобразени с българското законодателство. Разходите за амортизации за новия ценови период са планирани на нивото на отчета за 2023 г. и въвеждането в експлоатация на нови ДМА, свързани с регулираната дейност - 108 хил. лв. Разпределението им между електрическата и топлинната енергия е направено спрямо активите, от които произхождат, а имено 30 хил. лв. от амортизациите са отнесени за топлинната енергия, а останалите 78 хил. лв за електрическата енергия.

Разходи за ремонт

Прогнозните разходи за ремонт за ценови период 01.07.2023-30.06.2024 г. са в размер на 642 хил.лева.

За новия ценови период 01.07.2023-30.06.2024 г. са предвидени разходи за ремонт в размер на 642 хил. лв.

Предвиждат се разходи за ремонт вследствие на неизвършени ремонтни дейности, свързани с техническите изисквания на завода производител за двигателя на когенерационната система Cummins през изминалия отчетен период. Разходите произтичат от следните ремонтни дейности:

- Ремонт генераторен прекъсвач

- Ремонт на комплектен трансформаторен пост (КТП) и настройки на релейни защити

- Подмяна охладителна течност – антифриз.

- Подмяна стартерни акумулаторни батерии.

- Ремонт зарядна станция акумулаторни батерии.

- Подмяна двигателно масло и маслени филтри.

- Подмяна въздушни филтри и консумативи.

- Проверка топлинна хлабина на клапаните.

- Ремонт UPS.

- Подмяна акумулаторни батерии UPS.

- Подмяна контролна платка измервателен блок на Ко-генерационната система.

- Ремонт на HMI Дисплей на Ко-генерационната система.

- Подмяна на регулатора природен газ.

- Ремонт регулатор за ниво на котел утилизатора.

- Ремонт на охладителната система (смяна термостати на голям и малък охладителен кръг, ремонт на основни циркулационни помпи).

- Ремонт на маслената система на двигателя.

- Смяна на 16 броя цилиндрови глави на двигателя на машината.

- Смяна на 16 броя запалителни свещи.

- Смяна на 16 броя запалителни бобини.

- Смяна на 16 броя гумени уплътнения на бобините.

- Смяна на гарнитури на центробежен филтър.

- Смяна на О-пръстени и гъвкави маркучи по двигателя.

- Ремонт на стартера на двигателя.

- Ремонт на турбо компресора на двигателя.

- Техническо обслужване на възли и детайли.

- Подмяна на зъбен венец на маховика на двигателя.

- Смяна на лагерите на електрическата част на когенерацията.

- Подмяна на съединител на двигателя.

- Ремонт на подгревна система на двигателя за студент старт.

- Подмяна на антивибрационните тампони на двигателя.

- Ремонт на система за автоматично пускане на когенерационната система.

- Ремонт на вентилатори за свеж въздух към когенерацията.

- Подмяна на контролер на помпеният възел.

- Ремонт помпи питателна вода котел и прилежащите им кранове и възвратни клапани.

Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ

Общият размер на планираните разходи, пряко свързани с регулираната дейност, е 236 хил. лв.

Променливи разходи

Променливите разходи на дружеството за периода 2023 - 2024 г. са планирани изцяло в зависимост от производствената програма и режимите на работа на Когенерационната система.

Регулаторна база на активите (РБА)

РБА за периода 01.07.2023 – 30.06.2024 г. е в размер на 2 221 хил. лв към 31.12.2022 г. Признатата стойност на активите е отчетната стойност на активите на дружеството към края на 2022 г., които се използват и са свързани пряко с регулираните дейности. Необходимият оборотен капитал е изчислен съгласно указанията и е в размер на  хил.лв. Разпределението на оборотния капитал между електрическата и топлинната енергия е извършено пропорционално на размера на дълготрайните активи за съответната дейност.

Норма на възвръщаемост

Нормата на възвръщаемост на капитала за ценови период 2022 - 2023 г. е в размер на 7.00 %, изчислена съгласно Указания-НВ като средно претеглена между собствения и привлечения капитал по отчетни данни към 31.12.2022 г. Съгласно изискванията, в капиталовата структура не е отчетен текущият финансов резултат.

Гл. счетоводител:						Управител: