|  | “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РАЗГРАД” АД ГР. РАЗГРАД 7 200, гр. Разград, ул. "Черна" № 7 тел: 084/ 626-832, факс: 084/662-473 e-mail: toplo_rz@overgas.bg; www.toplo-razgrad.bg |
| --- | --- |

Технологични разходи при пренос на топлинна енергия

Размера на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на топлинна енергия за "Топлофикация Разград" АД са определени съгласно „Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия“ приета от КЕВР с протоколно решение №139 от 20.10.2005 г.

Технологичните разходи при преноса са формирани от технологичните разходи в топлопреносната мрежа и в 169 броя абонатни станции.

Отчетните данни за периодите, 01.01.2023 – 31.12.2023 г.,  01.07.2023 - 30.06.2024 г., както и прогнозата за 01.07.2024 - 30.06.2025 г. са дадени в справки № 5 /ТИП - пренос/.

Наличната статистическа информация от последните години,показва динамика в изменението на технологичните разходи при преноса на топлинна енергия в границите от 25,8 до 34,1 %.За 2020 г. загубите са 11213 MWh (33,4%),за 2021 г. загубите са 9848,22 MWh (29,4 %), за 2022 г. са 8188 MWh (28,3 %), за 2023 г. загубите са 9321,95 MWh (33,2 %), като за периода 01.07.2024 - 30.06.2025 г.прогнозата е за 8925 MWh (29,5 %).

Основните причини за увеличените технологични разходи са :

- дружеството няма свободен финансов ресурс за инвестиции в обновяване на  преносната мрежа и абонатните станции;

- висока аварийност и в следствие на това изтичане на топлоносител;

- топлоотдаване в топлопреносната мрежа в резултат на компроментирана топлоизолация на топлопроводите;

Изготвил: инж. Ц Цонев